## Curva ABC de Insumos
|  | Obra | Bancos | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais
|  | Adequação das Intalações Elétricas do pavilhão | SINAPI - 04/2024 - Amazonas SBC - 06/2024 - Amazonas ORSE - 03/2024 - Sergipe SEDOP - 05/2024 - Pará SEINFRA - 027 - Ceará SETOP - 01/2024 - Minas Gerais IOPES - 02/2024 - Espírito Santo SIURB - 01/2024 - São Paulo SIURB INFRA - 01/2024 - São Paulo SUDECAP - 01/2024 - Minas Gerais CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo AGESUL - 01/2024 - Mato Grosso do Sul AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goiás AGETOP RODOVIARIA - 02/2024 - Goiás EMOP - 04/2024 - Rio de Janeiro | 22,23% |  |  | Não Desonerado: Horista: 87,54% Mensalista: 48,09%
Curva ABC de Insumos
Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quantidade |  | Valor Unitário |  | Total |  |  | Peso | Valor Acumulado | Peso Acumulado
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva | Geral
00001000 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 185 MM2 | Material | M | 167,8302500 |  | 181,54 |  | 30.467,90 |  | 30467.9036 | 11,66% | 30467.9036 | 11,66%
00001018 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 50 MM2 | Material | M | 459,5920000 |  | 51,36 |  | 23.604,65 |  | 23604.6451 | 9,03% | 54072.5487 | 20,69%
00001019 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2 | Material | M | 378,9292320 |  | 34,73 |  | 13.160,21 |  | 13160.2122 | 5,04% | 67232.7609 | 25,73%
00000996 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2 | Material | M | 471,4253250 |  | 24,58 |  | 11.587,63 |  | 11587.6345 | 4,43% | 78820.3954 | 30,16%
00000977 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 70 MM2 | Material | M | 147,0126000 |  | 71,85 |  | 10.562,86 |  | 10562.8553 | 4,04% | 89383.2507 | 34,20%
036570 | SBC | DISJUNTOR - DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO DPS CLASSE II 20 ka TRIPOLAR 275V SOPRANO | Material | UN | 36,0000000 |  | 279,26 |  | 10.053,36 |  | 10053.36 | 3,85% | 99436.6107 | 38,05%
00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 322,4651120 |  | 30,62 |  | 9.873,88 |  | 9873.8817 | 3,78% | 109310.4925 | 41,83%
00001014 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | Material | M | 4.257,9611300 |  | 2,29 |  | 9.750,73 |  | 9750.731 | 3,73% | 119061.2234 | 45,56%
00000982 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2 | Material | M | 1.302,8842560 |  | 5,46 |  | 7.113,75 |  | 7113.748 | 2,72% | 126174.9715 | 48,28%
00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 418,0187053 |  | 15,16 |  | 6.337,16 |  | 6337.1636 | 2,42% | 132512.1351 | 50,71%
00000998 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 95 MM2 | Material | M | 55,9468000 |  | 93,29 |  | 5.219,28 |  | 5219.277 | 2,00% | 137731.412 | 52,70%
00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra | h | 282,1955000 |  | 18,21 |  | 5.138,78 |  | 5138.7801 | 1,97% | 142870.1921 | 54,67%
MATED-11881 | SETOP | PERFILADO (TIPO: PERFURADO¦MATERIAL: CHAPA DE AÇO¦TRATAMENTO: PRÉ-ZINCADO¦CHAPA: N°18¦LARGURA: 38MM¦ALTURA: 38MM¦TAMPA: NÃO INCLUSA) | Material | m | 298,1640000 |  | 17,00 |  | 5.068,79 |  | 5068.788 | 1,94% | 147938.9801 | 56,61%
MOED-20142 | SETOP | ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 233,9922610 |  | 20,60 |  | 4.819,66 |  | 4819.6556 | 1,84% | 152758.6357 | 58,45%
099250 | SBC | ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 268,2680000 |  | 17,40 |  | 4.667,86 |  | 4667.8632 | 1,79% | 157426.4989 | 60,24%
MOED-20130 | SETOP | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 276,1808550 |  | 15,81 |  | 4.367,44 |  | 4367.4412 | 1,67% | 161793.9401 | 61,91%
00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 882,8811527 |  | 4,32 |  | 3.814,05 |  | 3814.0466 | 1,46% | 165607.9866 | 63,37%
00039248 | SINAPI | ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 4", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | Material | M | 156,8930000 |  | 24,17 |  | 3.792,10 |  | 3792.1038 | 1,45% | 169400.0905 | 64,82%
099806 | SBC | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 275,4440000 |  | 13,70 |  | 3.773,58 |  | 3773.5828 | 1,44% | 173173.6733 | 66,27%
P.16.000.067001 | CPOS/CDHU | Bloco autônomo de iluminação de emergência LED, autonomia de 3 horas, equipado com 2 faróis, fluxo luminoso 2.000 até 3.000 lúmens; ref. FAE-LED216 da KBR, Bloco de 3000 lumens da Segurimax ou equivalente | Material | UN | 14,0000000 |  | 269,05 |  | 3.766,70 |  | 3766.7 | 1,44% | 176940.3733 | 67,71%
00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra | h | 250,9955000 |  | 13,65 |  | 3.426,09 |  | 3426.0886 | 1,31% | 180366.4618 | 69,02%
01983 | EMOP | MAO DE OBRA DE ELETRICISTA DE CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | Equipamento | H | 117,2000000 |  | 26,73 |  | 3.132,76 |  | 3132.756 | 1,20% | 183499.2178 | 70,22%
00000981/SINAPI | ORSE | Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 1condutor, 450/750 v, secao nominal 4 mm2 | Material | m | 898,4670000 |  | 3,24 |  | 2.911,03 |  | 2911.0331 | 1,11% | 186410.2509 | 71,33%
10066 | ORSE | Disjuntor termomagnético tripolar 160 A com caixa moldada 10 kA un | Material | un | 4,0000000 |  | 712,00 |  | 2.848,00 |  | 2848 | 1,09% | 189258.2509 | 72,42%
004631 | SBC | LUMINARIA TUBULAR DE LED COMPLETA BIVOLT 18W 60cm BRANCA CALHA 6500K BIVOLT | Material | UN | 107,0000000 |  | 26,50 |  | 2.835,50 |  | 2835.5 | 1,09% | 192093.7509 | 73,51%
00034616 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A | Material | UN | 42,0000000 |  | 61,96 |  | 2.602,32 |  | 2602.32 | 1,00% | 194696.0709 | 74,50%
MATED-11837 | SETOP | ELETRODUTO RÍGIDO (MATERIAL: PVC¦TIPO: ROSCÁVEL¦DIÂMETRO: 3/4") | Material | m | 430,3090000 |  | 6,00 |  | 2.581,85 |  | 2581.854 | 0,99% | 197277.9249 | 75,49%
00000995 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2 | Material | M | 161,3611140 |  | 15,85 |  | 2.557,57 |  | 2557.5737 | 0,98% | 199835.4986 | 76,47%
3624 | ORSE | Perfilado metálico perfurado 38 x 38 x 6000mm, chapa 16, Mopa ou similar | Material | un | 41,3951020 |  | 60,50 |  | 2.504,40 |  | 2504.4037 | 0,96% | 202339.9022 | 77,43%
P.18.000.050281 | CPOS/CDHU | Quadro de sobrepor em chapa de aço, para disjuntores 56 DIN / 40 Bolt-on de 225 A, QDSTG-U II, ref. 904511 da Cemar ou equivalente | Material | UN | 2,0000000 |  | 1.215,11 |  | 2.430,22 |  | 2430.22 | 0,93% | 204770.1222 | 78,36%
559 | ORSE | Quadro de distribuição de sobrepor, em resina termoplástica p/até 36 disjuntores c/barramento, padrão DIN, Tigre ou similar un | Material | un | 3,0000000 |  | 787,00 |  | 2.361,00 |  | 2361 | 0,90% | 207131.1222 | 79,26%
01999 | EMOP | MAO DE OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CI VIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | Equipamento | H | 117,2000000 |  | 19,33 |  | 2.265,48 |  | 2265.476 | 0,87% | 209396.5982 | 80,13%
0012 | AGETOP CIVIL | ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 95,8900000 |  | 22,23 |  | 2.131,63 |  | 2131.6347 | 0,82% | 211528.2329 | 80,94%
00001020 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2 | Material | M | 200,0424330 |  | 9,95 |  | 1.990,42 |  | 1990.4222 | 0,76% | 213518.6551 | 81,71%
007839 | SBC | CURVA 90 ELETRODUTO GALVANIZADO 3/4" | Material | UN | 135,0000000 |  | 13,66 |  | 1.844,10 |  | 1844.1 | 0,71% | 215362.7551 | 82,41%
P.18.000.050280 | CPOS/CDHU | Quadro de sobrepor em chapa de aço, para disjuntores 44 DIN / 32 Bolt-on de 150 A, QDSTG-U II, ref. 904510 da Cemar ou equivalente | Material | UN | 2,0000000 |  | 910,22 |  | 1.820,44 |  | 1820.44 | 0,70% | 217183.1951 | 83,11%
00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra | H | 122,3251894 |  | 13,89 |  | 1.699,10 |  | 1699.0969 | 0,65% | 218882.292 | 83,76%
4028 | AGETOP CIVIL | CONDULETE METÁLICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS | Material | un | 191,0000000 |  | 8,76 |  | 1.673,16 |  | 1673.16 | 0,64% | 220555.452 | 84,40%
3713 | ORSE | Disjuntor tripolar 175 A, padrão DIN (linha brança ), corrente de interrupção 65KA, ref.: Siemens FFC3M ou simila.r Disjuntor tripolar 175 A, padrão DIN (linha brança ), corrente de interrupção 65KA, ref.: Siemens FFC3M ou simila. un | Material | un | 2,0000000 |  | 820,00 |  | 1.640,00 |  | 1640 | 0,63% | 222195.452 | 85,03%
11944 | EMOP | ELETROCALHA PERFURADA, SEM VIROLA, MED. (100X50X3000)MM, PRE-ZINCADA, SEM TAMPA | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 38,6760000 |  | 42,30 |  | 1.635,99 |  | 1635.9948 | 0,63% | 223831.4468 | 85,65%
00002442 | SINAPI | ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 3", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | Material | M | 90,5520000 |  | 17,34 |  | 1.570,17 |  | 1570.1717 | 0,60% | 225401.6185 | 86,25%
00002379 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 400 A / 600 V, TIPO JXD / ICC - 40 KA | Material | UN | 1,0000000 |  | 1.516,54 |  | 1.516,54 |  | 1516.54 | 0,58% | 226918.1585 | 86,83%
0008 | AGETOP CIVIL | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 95,8900000 |  | 15,54 |  | 1.490,13 |  | 1490.1306 | 0,57% | 228408.2891 | 87,40%
00002377 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 200 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA | Material | UN | 2,0000000 |  | 659,27 |  | 1.318,54 |  | 1318.54 | 0,50% | 229726.8291 | 87,91%
MOCO-33042 | SETOP | ENGENHEIRO/ARQUITETO (NÍVEL: PLENO) | Mão de Obra | H | 10,0000000 |  | 118,79 |  | 1.187,93 |  | 1187.926 | 0,45% | 230914.7551 | 88,36%
00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 882,8811527 |  | 1,34 |  | 1.183,06 |  | 1183.0607 | 0,45% | 232097.8159 | 88,81%
00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços | H | 882,8811527 |  | 1,23 |  | 1.085,94 |  | 1085.9438 | 0,42% | 233183.7597 | 89,23%
005960 | SBC | DISJUNTOR - MINI DISJUNTOR TRIPOLAR MDW-C80-3 80A CURVA C 5KA WEG | Material | UN | 4,0000000 |  | 263,41 |  | 1.053,64 |  | 1053.64 | 0,40% | 234237.3997 | 89,63%
004892 | SBC | DISJUNTOR TRIPOLAR 100A CURVA C SDD3C100 10KA STECK | Material | UN | 4,0000000 |  | 251,94 |  | 1.007,76 |  | 1007.76 | 0,39% | 235245.1597 | 90,02%
13885 | EMOP | TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA PERFUR ADA OU LISA, 100X3000MM | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 38,6760000 |  | 25,22 |  | 975,41 |  | 975.4087 | 0,37% | 236220.5684 | 90,39%
00006079 | SINAPI | ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 25,7085390 |  | 37,35 |  | 960,21 |  | 960.2139 | 0,37% | 237180.7823 | 90,76%
MATED-13096 | SETOP | CESTA BÁSICA/ ALIMENTAÇÃO - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | hora | 489,1541617 |  | 1,89 |  | 924,50 |  | 924.5014 | 0,35% | 238105.2837 | 91,11%
00034709 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A | Material | UN | 12,0000000 |  | 75,91 |  | 910,92 |  | 910.92 | 0,35% | 239016.2037 | 91,46%
00043484 | SINAPI | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 714,9442760 |  | 1,20 |  | 857,93 |  | 857.9331 | 0,33% | 239874.1368 | 91,79%
07637 | EMOP | TIRANTE ROSQUEADO, DE 1/4"X3000MM | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 78,0552000 |  | 10,50 |  | 819,58 |  | 819.5796 | 0,31% | 240693.7164 | 92,10%
MOCO-33046 | SETOP | PROJETISTA TÉCNICO/CADISTA | Mão de Obra | H | 13,5000000 |  | 60,69 |  | 819,34 |  | 819.3406 | 0,31% | 241513.0571 | 92,42%
4029 | AGETOP CIVIL | ADAPTADOR DE SAÍDA 3/4" PARA CONDULETE METÁLICO | Material | un | 382,0000000 |  | 2,14 |  | 817,48 |  | 817.48 | 0,31% | 242330.5371 | 92,73%
158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) un | Material | un | 54,2788438 |  | 14,00 |  | 759,90 |  | 759.9038 | 0,29% | 243090.4409 | 93,02%
00004750 | SINAPI | PEDREIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 36,7135011 |  | 18,78 |  | 689,48 |  | 689.4796 | 0,26% | 243779.9204 | 93,29%
MATED-11885 | SETOP | SUPORTE PARA PERFILADO (TIPO: CURTO¦MATERIAL: CHAPA DE AÇO¦TRATAMENTO: PRÉ-ZINCADO¦COMPRIMENTO: 100MM) | Material | un | 165,6466749 |  | 4,06 |  | 672,53 |  | 672.5255 | 0,26% | 244452.4459 | 93,54%
MATED-13099 | SETOP | EXAMES - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | hora | 489,1541617 |  | 1,34 |  | 655,47 |  | 655.4666 | 0,25% | 245107.9125 | 93,79%
00043460 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 714,9442760 |  | 0,85 |  | 607,70 |  | 607.7026 | 0,23% | 245715.6151 | 94,03%
036557 | SBC | TAMPA EM ALUMINIO PARA CONDULETE 1/2" E 3/4", UM POSTO 2P+T | Material | UN | 124,0000000 |  | 4,90 |  | 607,60 |  | 607.6 | 0,23% | 246323.2151 | 94,26%
MATED-14632 | SETOP | EPI PARA FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | hora | 489,1541617 |  | 1,20 |  | 586,98 |  | 586.985 | 0,22% | 246910.2001 | 94,48%
00000650 | SINAPI | BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) | Material | UN | 173,3324000 |  | 3,35 |  | 580,66 |  | 580.6635 | 0,22% | 247490.8637 | 94,71%
00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 447,0595802 |  | 1,22 |  | 545,41 |  | 545.4127 | 0,21% | 248036.2764 | 94,91%
MATED-18323 | SETOP | CANTONEIRA ZZ PARA VERGALHÃO (ALTURA: 38MM¦LARGURA:38MM) | Material | un | 165,6466501 |  | 3,11 |  | 515,89 |  | 515.8899 | 0,20% | 248552.1663 | 95,11%
00034653 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A | Material | UN | 46,0000000 |  | 10,81 |  | 497,26 |  | 497.26 | 0,19% | 249049.4263 | 95,30%
MATED-18326 | SETOP | BUCHA DE NYLON COM PARAFUSO ROSCA SOBERBA CABEÇA SEXTAVADA ( COMPRIMENTO: 50MM¦ DIÂMETRO NOMINAL DO PARAFUSO: 4,8MM (3/16")¦ BUCHA: S10) | Material | un | 331,2933251 |  | 1,46 |  | 483,69 |  | 483.6883 | 0,19% | 249533.1145 | 95,49%
049064 | IOPES | SAIDA HORIZONTAL P/ ELETRODUTO 3/4" PRE ZZINCADA (LABOR) | Material | UN | 108,0000000 |  | 4,15 |  | 448,20 |  | 448.2 | 0,17% | 249981.3145 | 95,66%
MOCO-33043 | SETOP | ENGENHEIRO/ARQUITETO (NÍVEL: SÊNIOR) | Mão de Obra | H | 3,0000000 |  | 146,75 |  | 440,25 |  | 440.2548 | 0,17% | 250421.5693 | 95,83%
B.01.000.010115 | CPOS/CDHU | Eletricista | Mão de Obra | H | 14,6000000 |  | 29,69 |  | 433,47 |  | 433.474 | 0,17% | 250855.0433 | 95,99%
MOCO-33048 | SETOP | TÉCNICO (NÍVEL: MÉDIO) | Mão de Obra | H | 13,5000000 |  | 32,05 |  | 432,68 |  | 432.6845 | 0,17% | 251287.7278 | 96,16%
00012038 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A | Material | UN | 1,0000000 |  | 432,21 |  | 432,21 |  | 432.21 | 0,17% | 251719.9378 | 96,32%
10492 | ORSE | Cesta Básica un | Material | un | 2,3993596 |  | 175,00 |  | 419,89 |  | 419.8879 | 0,16% | 252139.8257 | 96,48%
MATED-14620 | SETOP | FERRAMENTAS PARA FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | hora | 489,1541617 |  | 0,85 |  | 415,78 |  | 415.781 | 0,16% | 252555.6068 | 96,64%
010115 | IOPES | ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | Mão de Obra | H | 16,2000000 |  | 22,74 |  | 368,39 |  | 368.388 | 0,14% | 252923.9948 | 96,78%
MATED-13097 | SETOP | TRANSPORTE - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | hora | 489,1541617 |  | 0,68 |  | 332,62 |  | 332.6248 | 0,13% | 253256.6196 | 96,91%
558 | ORSE | Quadro de distribuição de sobrepor, em resina termoplástica p/até 24 disjuntores c/barramento, padrão DIN, Tigre ou similar un | Material | un | 2,0000000 |  | 163,40 |  | 326,80 |  | 326.8 | 0,13% | 253583.4196 | 97,04%
07639 | EMOP | PROLONGADOR PARA TIRANTE ROSQUEADO, DE 1 /4" | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 155,8760000 |  | 2,06 |  | 321,10 |  | 321.1046 | 0,12% | 253904.5242 | 97,16%
MATED-11886 | SETOP | SUPORTE OU GANCHO PARA LUMINÁRIA EM PERFILADO (TIPO: CURTO¦MATERIAL: CHAPA DE AÇO¦TRATAMENTO: PRÉ-ZINCADO¦COMPRIMENTO: 100MM) | Material | un | 107,0000000 |  | 2,98 |  | 318,86 |  | 318.86 | 0,12% | 254223.3842 | 97,28%
010101 | IOPES | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) | Mão de Obra | H | 16,2000000 |  | 19,19 |  | 310,88 |  | 310.878 | 0,12% | 254534.2622 | 97,40%
00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material | UN | 49,4025160 |  | 5,95 |  | 293,94 |  | 293.945 | 0,11% | 254828.2071 | 97,51%
003601 | SBC | MODULO DE TOMADA DE ENERGIA 20A SCHNEIDER | Material | UN | 24,0000000 |  | 11,99 |  | 287,76 |  | 287.76 | 0,11% | 255115.9671 | 97,62%
10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un | Serviços | un | 54,2788438 |  | 5,00 |  | 271,39 |  | 271.3942 | 0,10% | 255387.3613 | 97,73%
B.01.000.010116 | CPOS/CDHU | Ajudante eletricista | Mão de Obra | H | 11,8000000 |  | 20,36 |  | 240,25 |  | 240.248 | 0,09% | 255627.6093 | 97,82%
00004720 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | m³ | 0,7942000 |  | 298,60 |  | 237,15 |  | 237.1481 | 0,09% | 255864.7575 | 97,91%
MATED-11888 | SETOP | VERGALHÃO DE AÇO COM ROSCA (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 1/4" [6MM]) | Material | m | 49,6940000 |  | 4,54 |  | 225,39 |  | 225.3871 | 0,09% | 256090.1446 | 98,00%
B.01.000.010139 | CPOS/CDHU | Pedreiro | Mão de Obra | H | 9,0000000 |  | 24,79 |  | 223,11 |  | 223.11 | 0,09% | 256313.2546 | 98,08%
13874 | EMOP | SUPORTE SUSPENSAO OMEGA P/ELETROCALHA PE RFURADA OU LISA 100X50MM (LARGURA X ABA) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 78,0552000 |  | 2,84 |  | 221,68 |  | 221.6768 | 0,08% | 256534.9314 | 98,17%
00038112 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material | UN | 26,0000000 |  | 7,55 |  | 196,30 |  | 196.3 | 0,08% | 256731.2314 | 98,24%
2378 | ORSE | Vale transporte un | Material | un | 42,0742623 |  | 4,50 |  | 189,33 |  | 189.3342 | 0,07% | 256920.5656 | 98,31%
00043491 | SINAPI | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 120,2567731 |  | 1,33 |  | 159,94 |  | 159.9415 | 0,06% | 257080.5071 | 98,37%
036556 | SBC | TAMPA CEGA EM ALUMINIO PARA CONDULETE 1/2" E 3/4" | Material | UN | 50,0000000 |  | 3,17 |  | 158,50 |  | 158.5 | 0,06% | 257239.0071 | 98,44%
MATED-19587 | SETOP | TALA RETA (TRATAMENTO: PRÉ-ZINCADO¦QUANTIDADE DE FUROS: 4¦CHAPA: N°18¦MEDIDA: 38MM¦APLICAÇÃO: EMENDA PARA PERFILADO) | Material | un | 82,8233251 |  | 1,89 |  | 156,54 |  | 156.5361 | 0,06% | 257395.5431 | 98,50%
941 | ORSE | Fardamento com mangas curta un | Material | un | 0,7997866 |  | 190,35 |  | 152,24 |  | 152.2394 | 0,06% | 257547.7825 | 98,55%
006358 | SBC | ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 50x50mm CHAPA 18 NBR6323 | Material | M | 3,7840000 |  | 34,00 |  | 128,66 |  | 128.656 | 0,05% | 257676.4385 | 98,60%
00043059 | SINAPI | ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO | Material | KG | 12,1120229 |  | 10,60 |  | 128,39 |  | 128.3874 | 0,05% | 257804.826 | 98,65%
00004230 | SINAPI | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) | Mão de Obra | H | 4,1220300 |  | 30,98 |  | 127,70 |  | 127.7005 | 0,05% | 257932.5265 | 98,70%
00002446 | SINAPI | ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 2", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | Material | M | 9,7900000 |  | 12,38 |  | 121,20 |  | 121.2002 | 0,05% | 258053.7267 | 98,75%
MATED-19506 | SETOP | PARAFUSO (ROSCA: INTEIRA¦APLICAÇÃO: ELETROCALHA E PERFILADO¦CABEÇA: LENTILHA¦MATERIAL: INOX¦ ACABAMENTO: CROMADO¦ BITOLA: 1/4"[6,35MM]X1/2"[ 12,7MM]¦PESO/100PÇ: 0, 541KG) | Material | un | 496,9400000 |  | 0,23 |  | 115,19 |  | 115.1907 | 0,04% | 258168.9173 | 98,79%
MATED-18324 | SETOP | PORCA SEXTAVADA ( MATERIAL: AÇO¦ DIÂMETRO : 6,35MM [1/4"]¦ PESO/100PÇ : 0,320 KG) | Material | un | 828,2333251 |  | 0,13 |  | 108,50 |  | 108.4986 | 0,04% | 258277.4159 | 98,83%
MATED-18325 | SETOP | ARRUELA LISA REDONDA ( DIÂMETRO 6,35MM (1/4")¦ PESO/100PÇ: 0,204 KG) | Material | un | 828,2333251 |  | 0,11 |  | 91,77 |  | 91.7683 | 0,04% | 258369.1842 | 98,87%
00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 0,8431927 |  | 99,00 |  | 83,48 |  | 83.4761 | 0,03% | 258452.6602 | 98,90%
6612 | ORSE | Tê horizontal 38 x 38 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) un | Material | un | 11,0000000 |  | 6,99 |  | 76,89 |  | 76.89 | 0,03% | 258529.5502 | 98,93%
00043467 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 120,2567731 |  | 0,61 |  | 73,36 |  | 73.3566 | 0,03% | 258602.9069 | 98,96%
00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | m³ | 0,2813419 |  | 258,64 |  | 72,77 |  | 72.7663 | 0,03% | 258675.6731 | 98,99%
00001573 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | Material | UN | 48,0000000 |  | 1,50 |  | 72,00 |  | 72 | 0,03% | 258747.6731 | 99,01%
05565 | EMOP | PINO COM ROSCA, EM CAIXAS COM 100 PECAS, NO DIAMETRO DE 1/4", DE (30X20)MM | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 1,5587600 |  | 42,76 |  | 66,65 |  | 66.6526 | 0,03% | 258814.3257 | 99,04%
9705 | ORSE | Tala plana perfurada 50mm | Material | un | 62,0000000 |  | 1,05 |  | 65,10 |  | 65.1 | 0,02% | 258879.4257 | 99,06%
00000123 | SINAPI | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS | Material | L | 9,0726480 |  | 7,11 |  | 64,51 |  | 64.5065 | 0,02% | 258943.9322 | 99,09%
10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) cj | Serviços | cj | 0,2132764 |  | 300,00 |  | 63,98 |  | 63.9829 | 0,02% | 259007.9152 | 99,11%
00037666 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 2,8806921 |  | 21,46 |  | 61,82 |  | 61.8197 | 0,02% | 259069.7348 | 99,14%
00001571 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material | UN | 49,0000000 |  | 1,26 |  | 61,74 |  | 61.74 | 0,02% | 259131.4748 | 99,16%
E00868 | SEDOP | Curva horizontal 38 x 38mm para eletrocalha perfurada metálica | Material | un | 4,0000000 |  | 14,93 |  | 59,72 |  | 59.72 | 0,02% | 259191.1948 | 99,18%
3455 | AGETOP CIVIL | TAMPA PARA CONDULETE METÁLICO PARA 2 INTERRUPTORES | Material | un | 8,0000000 |  | 7,39 |  | 59,12 |  | 59.12 | 0,02% | 259250.3148 | 99,21%
20060 | EMOP | MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESON ERADOS | Mão de Obra | H | 2,5000000 |  | 23,16 |  | 57,90 |  | 57.9 | 0,02% | 259308.2148 | 99,23%
11998 | EMOP | CURVA HORIZONTAL, 90º, PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA, 100X50MM, PRE-ZINCADA | Material | UN | 5,0000000 |  | 11,44 |  | 57,20 |  | 57.2 | 0,02% | 259365.4148 | 99,25%
MATCO-31740 | SETOP | ASSITÊNCIA MÉDICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | hora | 40,0000000 |  | 1,41 |  | 56,40 |  | 56.4 | 0,02% | 259421.8148 | 99,27%
00001570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material | UN | 57,0000000 |  | 0,97 |  | 55,29 |  | 55.29 | 0,02% | 259477.1048 | 99,29%
MATCO-31737 | SETOP | ALIMENTAÇÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | hora | 27,0000000 |  | 2,00 |  | 54,00 |  | 54 | 0,02% | 259531.1048 | 99,31%
D00544 | SEDOP | Tala para emenda de eletrocalha galvanizada lisa ou perfurada | Material | un | 16,0000000 |  | 3,20 |  | 51,20 |  | 51.2 | 0,02% | 259582.3048 | 99,33%
00001580 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 95 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12 | Material | UN | 6,0000000 |  | 8,02 |  | 48,12 |  | 48.12 | 0,02% | 259630.4248 | 99,35%
00043489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 38,4554317 |  | 1,24 |  | 47,68 |  | 47.6847 | 0,02% | 259678.1096 | 99,37%
00000378 | SINAPI | ARMADOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 2,2802306 |  | 18,78 |  | 42,82 |  | 42.8227 | 0,02% | 259720.9323 | 99,39%
E00877 | SEDOP | Tampa de encaixe para curva 90o, horizontal,100mm zincada para eletrocalhametálica | Material | un | 5,0000000 |  | 8,47 |  | 42,35 |  | 42.35 | 0,02% | 259763.2823 | 99,40%
20132 | EMOP | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CI VIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERA DOS | Mão de Obra | H | 2,5000000 |  | 16,75 |  | 41,88 |  | 41.875 | 0,02% | 259805.1573 | 99,42%
047571 | SBC | ELETROCALHA - TE VERTICAL DE SUBIDA 100x50mm CHAPA 20 | Material | UN | 1,0000000 |  | 41,50 |  | 41,50 |  | 41.5 | 0,02% | 259846.6573 | 99,43%
D00545 | SEDOP | Parafuso diametro 1/4" | Material | un | 64,0000000 |  | 0,56 |  | 35,84 |  | 35.84 | 0,01% | 259882.4973 | 99,45%
00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas | H | 882,8811527 |  | 0,04 |  | 35,32 |  | 35.3152 | 0,01% | 259917.8125 | 99,46%
00001358 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM | Material | m² | 0,5810851 |  | 57,93 |  | 33,66 |  | 33.6623 | 0,01% | 259951.4748 | 99,47%
00043465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 38,4554317 |  | 0,82 |  | 31,53 |  | 31.5335 | 0,01% | 259983.0082 | 99,49%
00001214 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1,7106788 |  | 17,66 |  | 30,21 |  | 30.2106 | 0,01% | 260013.2188 | 99,50%
10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo un | Serviços | un | 2,3993596 |  | 12,54 |  | 30,09 |  | 30.088 | 0,01% | 260043.3068 | 99,51%
07641 | EMOP | ARRUELA LISA DE DIAMETRO INTERNO, DE 1/4 " | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 311,7520000 |  | 0,09 |  | 28,74 |  | 28.7435 | 0,01% | 260072.0503 | 99,52%
00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material | par | 0,3983333 |  | 64,80 |  | 25,81 |  | 25.812 | 0,01% | 260097.8623 | 99,53%
05568 | EMOP | PORCA ALTA, DE 1/4" | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 311,7520000 |  | 0,08 |  | 24,94 |  | 24.9402 | 0,01% | 260122.8025 | 99,54%
00004222 | SINAPI | GASOLINA COMUM | Material | L | 3,7940067 |  | 6,36 |  | 24,13 |  | 24.1299 | 0,01% | 260146.9324 | 99,55%
00004221 | SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | Material | L | 3,7015836 |  | 6,32 |  | 23,39 |  | 23.394 | 0,01% | 260170.3264 | 99,56%
MATED-13098 | SETOP | SEGURO - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | hora | 489,1541617 |  | 0,04 |  | 19,57 |  | 19.5662 | 0,01% | 260189.8926 | 99,56%
3457 | AGETOP CIVIL | TAMPA PARA CONDULETE METÁLICO PARA 1 INTERRUPTOR | Material | un | 4,0000000 |  | 4,86 |  | 19,44 |  | 19.44 | 0,01% | 260209.3326 | 99,57%
MATCO-27504 | SETOP | PLOTAGEM (TIPO DE PAPEL: SULFITE¦GRAMATURA: 90GR/CM2¦TIPO DE FORMATO: A1¦IMPRESSÃO: COLORIDA) | Material | un | 2,0000000 |  | 9,10 |  | 18,20 |  | 18.2 | 0,01% | 260227.5326 | 99,58%
D00546 | SEDOP | Arruela de 1/4" | Material | un | 64,0000000 |  | 0,27 |  | 17,28 |  | 17.28 | 0,01% | 260244.8126 | 99,59%
10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml un | Material | un | 0,9597438 |  | 18,00 |  | 17,28 |  | 17.2754 | 0,01% | 260262.0879 | 99,59%
00038101 | SINAPI | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material | UN | 2,0000000 |  | 8,59 |  | 17,18 |  | 17.18 | 0,01% | 260279.2679 | 99,60%
D00547 | SEDOP | Porca sextavada diametro 1/4" | Material | un | 64,0000000 |  | 0,24 |  | 15,36 |  | 15.36 | 0,01% | 260294.6279 | 99,60%
MATCO-27500 | SETOP | PLOTAGEM (TIPO DE PAPEL: VEGETAL¦GRAMATURA: 90GR/CM2¦TIPO DE FORMATO: A1¦IMPRESSÃO: PRETO/BRANCO) | Material | un | 1,0000000 |  | 15,00 |  | 15,00 |  | 15 | 0,01% | 260309.6279 | 99,61%
00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material | par | 1,2263394 |  | 12,15 |  | 14,90 |  | 14.9 | 0,01% | 260324.528 | 99,62%
MO243600 | SEDOP | ELETRICISTA | Mão de Obra | h | 0,8833200 |  | 16,41 |  | 14,50 |  | 14.4953 | 0,01% | 260339.0232 | 99,62%
MATCO-31736 | SETOP | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | hora | 40,0000000 |  | 0,36 |  | 14,40 |  | 14.4 | 0,01% | 260353.4232 | 99,63%
MATCO-27505 | SETOP | PLOTAGEM (TIPO DE PAPEL: SULFITE¦GRAMATURA: 90GR/CM2¦TIPO DE FORMATO: A1¦IMPRESSÃO: PRETO/BRANCO) | Material | un | 4,0000000 |  | 3,13 |  | 12,52 |  | 12.52 | 0,00% | 260365.9432 | 99,63%
10596 | ORSE | Protetor auricular un | Material | un | 2,3993596 |  | 4,90 |  | 11,76 |  | 11.7569 | 0,00% | 260377.7001 | 99,64%
00001575 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | Material | UN | 6,0000000 |  | 1,93 |  | 11,58 |  | 11.58 | 0,00% | 260389.2801 | 99,64%
00000367 | SINAPI | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 0,1131180 |  | 100,29 |  | 11,34 |  | 11.3446 | 0,00% | 260400.6247 | 99,65%
00038102 | SINAPI | TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO) | Material | UN | 1,0000000 |  | 10,99 |  | 10,99 |  | 10.99 | 0,00% | 260411.6147 | 99,65%
MO247000 | SEDOP | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | h | 0,8833200 |  | 11,89 |  | 10,50 |  | 10.5027 | 0,00% | 260422.1174 | 99,65%
00001574 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | Material | UN | 6,0000000 |  | 1,62 |  | 9,72 |  | 9.72 | 0,00% | 260431.8374 | 99,66%
00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | Material | un | 0,0501991 |  | 184,00 |  | 9,24 |  | 9.2366 | 0,00% | 260441.074 | 99,66%
11241 | ORSE | Alicate volt-amperimetro un | Material | un | 0,0564391 |  | 163,00 |  | 9,20 |  | 9.1996 | 0,00% | 260450.2736 | 99,66%
00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material | KG | 0,2829912 |  | 31,50 |  | 8,91 |  | 8.9142 | 0,00% | 260459.1878 | 99,67%
00037758 | SINAPI | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000125 |  | 710.806,66 |  | 8,89 |  | 8.8851 | 0,00% | 260468.0729 | 99,67%
003420 | SBC | FITA ISOLANTE HIGHLAND ADESIVA 19m x 20mm | Material | M | 10,7000000 |  | 0,67 |  | 7,17 |  | 7.169 | 0,00% | 260475.2419 | 99,67%
00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material | UN | 31,8761276 |  | 0,22 |  | 7,01 |  | 7.0127 | 0,00% | 260482.2546 | 99,68%
00013458 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0004978 |  | 13.981,04 |  | 6,96 |  | 6.9598 | 0,00% | 260489.2144 | 99,68%
00036531 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000162 |  | 419.817,04 |  | 6,80 |  | 6.801 | 0,00% | 260496.0154 | 99,68%
MATCO-31738 | SETOP | EXAME OCUPACIONAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | hora | 40,0000000 |  | 0,17 |  | 6,80 |  | 6.8 | 0,00% | 260502.8154 | 99,68%
MATCO-27502 | SETOP | DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTO (TIPO DE FORMATO: A1) | Material | un | 1,0000000 |  | 6,78 |  | 6,78 |  | 6.78 | 0,00% | 260509.5954 | 99,69%
00038094 | SINAPI | ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | Material | UN | 2,0000000 |  | 3,20 |  | 6,40 |  | 6.4 | 0,00% | 260515.9954 | 99,69%
00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 7,2061519 |  | 0,86 |  | 6,20 |  | 6.1973 | 0,00% | 260522.1927 | 99,69%
EC373700 | SEDOP | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADOCAIXA) | Outros | h | 1,7000000 |  | 3,47 |  | 5,90 |  | 5.899 | 0,00% | 260528.0917 | 99,69%
00006114 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0,3716273 |  | 15,16 |  | 5,63 |  | 5.6339 | 0,00% | 260533.7256 | 99,70%
00004234 | SINAPI | OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0,1760067 |  | 31,84 |  | 5,60 |  | 5.6041 | 0,00% | 260539.3297 | 99,70%
00006117 | SINAPI | CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0,3421357 |  | 15,16 |  | 5,19 |  | 5.1868 | 0,00% | 260544.5164 | 99,70%
00013896 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0014068 |  | 3.202,60 |  | 4,51 |  | 4.5054 | 0,00% | 260549.0219 | 99,70%
3454 | AGETOP CIVIL | TAMPA PARA CONDULETE METÁLICO PARA 1 INTERRUPTOR E 1 TOMADA | Material | un | 1,0000000 |  | 4,48 |  | 4,48 |  | 4.48 | 0,00% | 260553.5019 | 99,70%
00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material | un | 0,3199146 |  | 13,50 |  | 4,32 |  | 4.3188 | 0,00% | 260557.8207 | 99,71%
00038099 | SINAPI | SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) | Material | UN | 2,0000000 |  | 1,66 |  | 3,32 |  | 3.32 | 0,00% | 260561.1407 | 99,71%
00004093 | SINAPI | MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0,1117108 |  | 28,24 |  | 3,15 |  | 3.1547 | 0,00% | 260564.2954 | 99,71%
00043483 | SINAPI | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 2,0185200 |  | 1,43 |  | 2,89 |  | 2.8865 | 0,00% | 260567.1819 | 99,71%
1651 | ORSE | Óculos branco proteção pr | Material | pr | 0,4265528 |  | 6,35 |  | 2,71 |  | 2.7086 | 0,00% | 260569.8905 | 99,71%
11240 | ORSE | Alicate com isolamento un | Material | un | 0,0564391 |  | 47,69 |  | 2,69 |  | 2.6916 | 0,00% | 260572.5821 | 99,71%
00020247 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | Material | KG | 0,1209978 |  | 21,96 |  | 2,66 |  | 2.6571 | 0,00% | 260575.2392 | 99,71%
00002705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Material | KWH | 2,6716923 |  | 0,98 |  | 2,62 |  | 2.6183 | 0,00% | 260577.8575 | 99,71%
00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 1,8835706 |  | 1,33 |  | 2,51 |  | 2.5051 | 0,00% | 260580.3626 | 99,71%
EC373720 | SEDOP | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA) | Material | h | 1,7000000 |  | 1,34 |  | 2,28 |  | 2.278 | 0,00% | 260582.6406 | 99,71%
EC434840 | SEDOP | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | h | 1,7000000 |  | 1,20 |  | 2,04 |  | 2.04 | 0,00% | 260584.6806 | 99,72%
MATCO-27506 | SETOP | FOTOCÓPIA/XEROX (IMPRESSÃO: PRETO/BRANCO¦ACABAMENTO: OPACO¦TIPO DE FORMATO: A4) | Material | un | 10,0000000 |  | 0,19 |  | 1,90 |  | 1.9 | 0,00% | 260586.5806 | 99,72%
00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material | un | 0,1066382 |  | 17,55 |  | 1,87 |  | 1.8715 | 0,00% | 260588.4521 | 99,72%
10788 | ORSE | Pá quadrada un | Material | un | 0,0501991 |  | 36,90 |  | 1,85 |  | 1.8523 | 0,00% | 260590.3045 | 99,72%
EC373710 | SEDOP | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADOCAIXA) | Material | h | 1,7000000 |  | 1,00 |  | 1,70 |  | 1.7 | 0,00% | 260592.0045 | 99,72%
10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm un | Material | un | 0,0564391 |  | 26,89 |  | 1,52 |  | 1.5176 | 0,00% | 260593.5221 | 99,72%
EC434600 | SEDOP | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | h | 1,7000000 |  | 0,85 |  | 1,45 |  | 1.445 | 0,00% | 260594.9671 | 99,72%
4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" Talhadeira chara 10" un | Material | un | 0,0752987 |  | 18,58 |  | 1,40 |  | 1.399 | 0,00% | 260596.3662 | 99,72%
00036397 | SINAPI | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000652 |  | 20.135,59 |  | 1,31 |  | 1.3128 | 0,00% | 260597.679 | 99,72%
00037736 | SINAPI | TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000153 |  | 82.950,00 |  | 1,27 |  | 1.2691 | 0,00% | 260598.9481 | 99,72%
00043459 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 2,0185200 |  | 0,49 |  | 0,99 |  | 0.98907 | 0,00% | 260599.9372 | 99,72%
00010535 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | Equipamento | UN | 0,0001989 |  | 4.950,00 |  | 0,98 |  | 0.98455 | 0,00% | 260600.9218 | 99,72%
11242 | ORSE | Chave inglesa 12" un | Material | un | 0,0282196 |  | 34,00 |  | 0,96 |  | 0.95947 | 0,00% | 260601.8812 | 99,72%
MATCO-31739 | SETOP | SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | hora | 40,0000000 |  | 0,02 |  | 0,80 |  | 0.8 | 0,00% | 260602.6812 | 99,72%
4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo un | Material | un | 0,0250996 |  | 31,50 |  | 0,79 |  | 0.79064 | 0,00% | 260603.4719 | 99,72%
MATCO-33052 | SETOP | TRANSPORTE - CUSTO DIÁRIO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | un | 0,0810000 |  | 9,00 |  | 0,73 |  | 0.729 | 0,00% | 260604.2009 | 99,72%
MATCO-27503 | SETOP | ENCADERNAÇÃO (TIPO: ESPIRAL¦TIPO DE FORMATO: A4¦MATERIAL DA CAPA: PP¦COR: TRANSPARENTE¦ESPESSURA*: 0,30MM)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | Material | un | 0,1000000 |  | 3,60 |  | 0,36 |  | 0.36 | 0,00% | 260604.5609 | 99,72%
00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material | L | 0,0250664 |  | 6,83 |  | 0,17 |  | 0.1712 | 0,00% | 260604.7321 | 99,72%
00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 7,2061519 |  | 0,01 |  | 0,07 |  | 0.072062 | 0,00% | 260604.8041 | 99,72%
EC373730 | SEDOP | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA) | Material | h | 1,7000000 |  | 0,04 |  | 0,07 |  | 0.068 | 0,00% | 260604.8721 | 99,72%
00014618 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000361 |  | 1.503,22 |  | 0,05 |  | 0.054266 | 0,00% | 260604.9264 | 99,72%
Totais por Tipo
[11 empty] | Equipamento |  |  | R$ 7.102,03
[11 empty] | Equipamento para Aquisição Permanente |  |  | R$ 4.123,89
[11 empty] | Mão de Obra |  |  | R$ 53.278,01
[11 empty] | Material |  |  | R$ 189.611,27
[11 empty] | Serviços |  |  | R$ 1.451,41
[11 empty] | Taxas |  |  | R$ 35,32
[11 empty] | Administração |  |  | R$ 0,00
[11 empty] | Aluguel |  |  | R$ 0,00
[11 empty] | Verba |  |  | R$ 0,00
[11 empty] | Transporte |  |  | R$ 0,00
[11 empty] | Franquia |  |  | R$ 0,00
[11 empty] | Outros |  |  | R$ 5.003,01
[10 empty] | Total sem BDI |  | 261327.51
[10 empty] | Total do BDI |  | 58093.1
[10 empty] | Total Geral |  | 319420.61
_______________________________________________________________ KALINY DE LIMA CARDOSO Engenheira Eletricista – CREA-AM 0119083531