MINISTÉRIO DA DEFESA

EXÉRCITO BRASILEIRO

CML            -          1ª RM

POLICLÍNICA MILITAR DO RIO DE JANEIRO
(PoMil/1909)

TERMO DE REFERÊNCIA

ANEXO A

| GRUPO | ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | CATSER | QTD | UND | VALOR UNIT ESTIMADO | VALOR TOTAL ESTIMADO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Serviço de Automatização de Portão: - Retirada do sistema atual; - Sapata em alvenaria para instalação do motor; - Automatizador de portão deslizante industrial 1.600 kg e 11 metros de comprimento, ½ cv, monofásico, coroa interna de bronze, 220v (similar ou superior ao Intelbras DI 1600); - Cremalheira de aço com gomos de abs 1,0m; - Tubo de rolamento; - Rondanas do tipo industrial; - Controle 2 botões – 2 unid; - Cabos UTP; - Sensor de barreira infravermelho – antiesmagamento, rápido acionamento, alcance externo 15m e interno 30m (similar ou superior ao Intelbras IVA 5015 digital); - Materiais elétricos; - Acabamentos; - Demais itens necessários à instalação. - Garantia de 12 (doze) meses com total cobertura de materiais e serviços; - Manutenção preventiva mensal; - Disponibilidade de atendimento presencial em até 24 (vinte e quatro) horas a partir do acionamento. | 18406 | 1 | Sv | 27.576,66 | 27.576,66 |
|  | 2 | Serviço de Automatização de Cancela: - Retirada da cancela atual; - Cancela automática para fluxo intenso (similar ou superior a Intelbras AF 3000); - Braço articulado 3 metros; - Braço telescópio; - Sensor de segurança - Guarda corpo; - Materiais elétricos; - Acabamentos; - Demais itens necessários à instalação. - Garantia de 12 (doze) meses com total cobertura de materiais e serviços; - Manutenção preventiva mensal; - Disponibilidade de atendimento presencial em até 24 (vinte e quatro) horas a partir do acionamento. |  |  |  |  |  |

CONSIDERAÇÕES GERAIS:

- A LICITANTE DEVERÁ INFORMAR NA PROPOSTA AS MARCAS E OS MODELOS DOS PRODUTOS PROPOSTOS PARA INSTALAÇÃO.

- NÃO ACEITAREMOS ITENS ACIMA DO VALOR DE REFERÊNCIA;

- PARA QUE O EMPENHO POSSA SER EMITIDO, A LICITANTE VENCEDORA DEVERÁ COMPROVAR A REGULARIDADE CONFORME O NÍVEL III – REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA FEDERAL NO SICAF;

- DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR, A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SE RESERVA O DIREITO DE CANCELAR A CONTRATAÇÃO DE QUALQUER ITEM DA PRESENTE DISPENSA ELETRÔNICA;

- A LICITANTE PODERÁ, CASO ENTENDA NECESSÁRIO, REALIZAR UMA VISTORIA TÉCNICA DO LOCAL DE INSTALAÇÃO;

- A LICITANTE É RESPONSÁVEL POR TODO E QUALQUER TIPO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA A INSTALAÇÃO.