TERMO DE REFERÊNCIA

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO DA 6ª REGIÃO MILITAR

PREGÃO SRP Nº 90004/2024

(Processo Administrativo n.° 64620.000110/2024-32)

- CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

  - O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação dos serviços de manutenção com fornecimento de peças para grupo gerador e fornecimento de peças para motobombas do Parque Regional de Manutenção 6 e demais Órgãos Participantes, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

| Grupo | Item | Discriminação | CAT SERV / CAT MAT | Unid de Medida | Qtd | Valor Médio Unit / Desconto | Valor Médio Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Grupo 01 | 1 | Serviço de manutenção em Grupo Gerador Estacionário, Oléo Diesel, Trifásico (13 a 15 KVA), baseado no menor valor da hora trabalhada (mão de obra) de empresa especializada, com base na tabela tempária dos fabricantes ou orçamento gerado por um Sistema de Orçamentação Eletrônica (SOE) existente no mercado, tais como AUDATEX, CILIA, média de preços de orçamentos de três fornecedores locais e outros similares. | 19810 | Hora de oficina | 63 | R$ 933,33 | R$ 58.799,79 |
|  | 2 | Fornecimento de peças originais / genuínas ou com as mesmas características do fabricante do Grupo Gerador Estacionário, Oléo Diesel, Trifásico (13 a 15 KVA), com maior percentual de desconto sobre o preço à vista da tabela de preços oficial do fabricante/concessionária ou orçamento gerado por um sistema de orçamentação eletrônica (SOE) existente no mercado, tais como: AUDATEX, CILIA, ORION, média de preços de orçamentos de três fornecedores locais ou outros similares. | 462476 | Unidade | 23000 | 13,8% | R$ 23.000,00 |
| Grupo 02 | 3 | Serviço de manutenção em Grupo Gerador Estacionário, Oléo Diesel, (15 a 31,25 KVA), baseado no menor valor da hora trabalhada (mão de obra) de empresa especializada, com base na tabela tempária dos fabricantes ou orçamento gerado por um Sistema de Orçamentação Eletrônica (SOE) existente no mercado, tais como AUDATEX, CILIA, média de preços de orçamentos de três fornecedores locais e outros similares. | 19810 | Hora de oficina | 62 | R$ 1.533,33 | R$ 95.066,46 |
|  | 4 | Fornecimento de peças originais / genuínas ou com as mesmas características do fabricante do Grupo Gerador Estacionário, Oléo Diesel, (15 a 31,25 KVA), com maior percentual de desconto sobre o preço à vista da tabela de preços oficial do fabricante/concessionária ou orçamento gerado por um sistema de orçamentação eletrônica (SOE) existente no mercado, tais como: AUDATEX, CILIA, ORION ou outros similares. | 462476 | Unidade | 19000 | 7,66% | R$ 19.000,00 |
| Grupo 03 | 5 | Serviço de manutenção em Grupo Gerador Estacionário, Oléo Diesel (155 a 170 KVA), baseado no menor valor da hora trabalhada (mão de obra) de empresa especializada, com base na tabela tempária dos fabricantes ou orçamento gerado por um Sistema de Orçamentação Eletrônica (SOE) existente no mercado, tais como AUDATEX, CILIA, média de preços de orçamentos de três fornecedores locais e outros similares. | 19810 | Hora de oficina | 172 | R$ 1.150,00 | R$ 197.800,00 |
|  | 6 | Fornecimento de peças originais / genuínas ou com as mesmas características do fabricante do Grupo Gerador Estacionário, Oléo Diesel (155 a 170 KVA), com maior percentual de desconto sobre o preço à vista da tabela de preços oficial do fabricante/concessionária ou orçamento gerado por um sistema de orçamentação eletrônica (SOE) existente no mercado, tais como: AUDATEX, CILIA, ORION ou outros similares. | 462476 | Unidade | 85000 | 16,86% | R$ 85.000,00 |
| Grupo 04 | 7 | Serviço de manutenção em Grupo Gerador Campanha, Oléo Diesel, Monofásico (06 KVA), baseado no menor valor da hora trabalhada (mão de obra) de empresa especializada, com base na tabela tempária dos fabricantes ou orçamento gerado por um Sistema de Orçamentação Eletrônica (SOE) existente no mercado, tais como AUDATEX, CILIA, média de preços de orçamentos de três fornecedores locais e outros similares. | 19810 | Hora de oficina | 127 | R$ 800,00 | R$ 101.600,00 |
|  | 8 | Fornecimento de peças originais / genuínas ou com as mesmas características do fabricante do Grupo Gerador Campanha, Oléo Diesel, Monofásico (06 KVA), com maior percentual de desconto sobre o preço à vista da tabela de preços oficial do fabricante/concessionária ou orçamento gerado por um sistema de orçamentação eletrônica (SOE) existente no mercado, tais como: AUDATEX, CILIA, ORION ou outros similares. | 462476 | Unidade | 53000 | 9,2% | R$ 53.000,00 |
| Grupo 05 | 9 | Serviço de manutenção em Grupo Gerador Campanha, Oléo Diesel, (04 a 15 KVA), baseado no menor valor da hora trabalhada (mão de obra) de empresa especializada, com base na tabela tempária dos fabricantes ou orçamento gerado por um Sistema de Orçamentação Eletrônica (SOE) existente no mercado, tais como AUDATEX, CILIA, média de preços de orçamentos de três fornecedores locais e outros similares. | 19810 | Hora de oficina | 87 | R$ 1.073,33 | R$ 93.379,71 |
|  | 10 | Fornecimento de peças originais / genuínas ou com as mesmas características do fabricante do Grupo Gerador Campanha, Oléo Diesel, (04 a 15 KVA), com maior percentual de desconto sobre o preço à vista da tabela de preços oficial do fabricante/concessionária ou orçamento gerado por um sistema de orçamentação eletrônica (SOE) existente no mercado, tais como: AUDATEX, CILIA, ORION ou outros similares. | 462476 | Unidade | 43000 | 10,73% | R$ 43.000,00 |
| Grupo 06 | 11 | Serviço de manutenção em Grupo Gerador Campanha, Oléo Diesel, (4,5 KVA), baseado no menor valor da hora trabalhada (mão de obra) de empresa especializada, com base na tabela tempária dos fabricantes ou orçamento gerado por um Sistema de Orçamentação Eletrônica (SOE) existente no mercado, tais como AUDATEX, CILIA, média de preços de orçamentos de três fornecedores locais e outros similares. | 19810 | Hora de oficina | 62 | R$ 536,60 | R$ 33.269,20 |
|  | 12 | Fornecimento de peças originais / genuínas ou com as mesmas características do fabricante do Grupo Gerador Campanha, Oléo Diesel, (4,5 KVA), com maior percentual de desconto sobre o preço à vista da tabela de preços oficial do fabricante/concessionária ou orçamento gerado por um sistema de orçamentação eletrônica (SOE) existente no mercado, tais como: AUDATEX, CILIA, ORION ou outros similares. | 462476 | Unidade | 25000 | 6,13% | R$ 25.000,00 |
| Grupo 07 | 13 | Serviço de manutenção em Grupo de Gerador Campanha, Oléo Diesel, (13 KVA), baseado no menor valor da hora trabalhada (mão de obra) de empresa especializada, com base na tabela tempária dos fabricantes ou orçamento gerado por um Sistema de Orçamentação Eletrônica (SOE) existente no mercado, tais como AUDATEX, CILIA, média de preços de orçamentos de três fornecedores locais e outros similares. | 19810 | Hora de oficina | 52 | R$ 1.180,00 | R$ 61.360,00 |
|  | 14 | Fornecimento de peças originais / genuínas ou com as mesmas características do fabricante do Grupo de Gerador Campanha, Oléo Diesel, (13 KVA), com maior percentual de desconto sobre o preço à vista da tabela de preços oficial do fabricante/concessionária ou orçamento gerado por um sistema de orçamentação eletrônica (SOE) existente no mercado, tais como: AUDATEX, CILIA, ORION ou outros similares. | 462476 | Unidade | 25000 | 13,8% | R$ 25.000,00 |
| Grupo 08 | 15 | Serviço de manutenção em Grupo Gerador Estacionário, Oléo Diesel, (100 à 132 KVA), baseado no menor valor da hora trabalhada (mão de obra) de empresa especializada, com base na tabela tempária dos fabricantes ou orçamento gerado por um Sistema de Orçamentação Eletrônica (SOE) existente no mercado, tais como AUDATEX, CILIA, média de preços de orçamentos de três fornecedores locais e outros similares. | 19810 | Hora de oficina | 92 | R$ 1.073,33 | R$ 98.746,36 |
|  | 16 | Fornecimento de peças originais / genuínas ou com as mesmas características do fabricante do Grupo Gerador Estacionário, Oléo Diesel, (100 à 132 KVA), com maior percentual de desconto sobre o preço à vista da tabela de preços oficial do fabricante/concessionária ou orçamento gerado por um sistema de orçamentação eletrônica (SOE) existente no mercado, tais como: AUDATEX, CILIA, ORION ou outros similares. | 462476 | Unidade | 43000 | 11,5% | R$ 43.000,00 |
| Grupo 09 | 17 | Serviço de manutenção em Grupo Gerador Estacionário, Oléo Diesel, 06 cilindros, (180 KVA), baseado no menor valor da hora trabalhada (mão de obra) de empresa especializada, com base na tabela tempária dos fabricantes ou orçamento gerado por um Sistema de Orçamentação Eletrônica (SOE) existente no mercado, tais como AUDATEX, CILIA, média de preços de orçamentos de três fornecedores locais e outros similares. | 19810 | Hora de oficina | 92 | R$ 766,70 | R$ 70.536,40 |
|  | 18 | Fornecimento de peças originais / genuínas ou com as mesmas características do fabricante do Grupo Gerador Estacionário, Oléo Diesel, 06 cilindros, (180 KVA), com maior percentual de desconto sobre o preço à vista da tabela de preços oficial do fabricante/concessionária ou orçamento gerado por um sistema de orçamentação eletrônica (SOE) existente no mercado, tais como: AUDATEX, CILIA, ORION ou outros similares. | 462476 | Unidade | 38000 | 16,87% | R$ 38.000,00 |
| Grupo 10 | 19 | Serviço de manutenção em Grupo Gerador Estacionário, Oléo Diesel, 03 cilindros, (55 a 65 KVA), baseado no menor valor da hora trabalhada (mão de obra) de empresa especializada, com base na tabela tempária dos fabricantes ou orçamento gerado por um Sistema de Orçamentação Eletrônica (SOE) existente no mercado, tais como AUDATEX, CILIA, média de preços de orçamentos de três fornecedores locais e outros similares. | 19810 | Hora de oficina | 52 | R$ 920,00 | R$ 47.840,00 |
|  | 20 | Fornecimento de peças originais / genuínas ou com as mesmas características do fabricante do Grupo Gerador Estacionário, Oléo Diesel, 03 cilindros, (55 a 65 KVA), com maior percentual de desconto sobre o preço à vista da tabela de preços oficial do fabricante/concessionária ou orçamento gerado por um sistema de orçamentação eletrônica (SOE) existente no mercado, tais como: AUDATEX, CILIA, ORION ou outros similares. | 462476 | Unidade | 16000 | 13,8% | R$ 16.000,00 |
| Grupo 11 | 21 | Serviço de manutenção em Grupo Gerador Estacionário, Oléo Diesel, Monocilíndrico, (05 KVA), baseado no menor valor da hora trabalhada (mão de obra) de empresa especializada, com base na tabela tempária dos fabricantes ou orçamento gerado por um Sistema de Orçamentação Eletrônica (SOE) existente no mercado, tais como AUDATEX, CILIA, média de preços de orçamentos de três fornecedores locais e outros similares. | 19810 | Hora de oficina | 52 | R$ 613,33 | R$ 31.893,16 |
|  | 22 | Fornecimento de peças originais / genuínas ou com as mesmas características do fabricante do Grupo Gerador Estacionário, Oléo Diesel, Monocilíndrico, (05 KVA), com maior percentual de desconto sobre o preço à vista da tabela de preços oficial do fabricante/concessionária ou orçamento gerado por um sistema de orçamentação eletrônica (SOE) existente no mercado, tais como: AUDATEX, CILIA, ORION ou outros similares. | 462476 | Unidade | 25000 | 9,50% | R$ 25.000,00 |
| Grupo 12 | 23 | Serviço de manutenção em Grupo Gerador Estacionário, Oléo Diesel, Bifásico, 6 cilindros (250 KVA), baseado no menor valor da hora trabalhada (mão de obra) de empresa especializada, com base na tabela tempária dos fabricantes ou orçamento gerado por um Sistema de Orçamentação Eletrônica (SOE) existente no mercado, tais como AUDATEX, CILIA, média de preços de orçamentos de três fornecedores locais e outros similares. | 19810 | Hora de oficina | 101 | R$ 1.533,33 | R$ 154.866,33 |
|  | 24 | Fornecimento de peças originais / genuínas ou com as mesmas características do fabricante do Grupo Gerador Estacionário, Oléo Diesel, Bifásico, 6 cilindros (250 KVA), com maior percentual de desconto sobre o preço à vista da tabela de preços oficial do fabricante/concessionária ou orçamento gerado por um sistema de orçamentação eletrônica (SOE) existente no mercado, tais como: AUDATEX, CILIA, ORION ou outros similares. | 462476 | Unidade | 26200 | 13,8% | R$ 26.200,00 |
| Grupo 13 | 25 | Serviço de manutenção em Grupo Gerador Portátil, Gasolina, (02 a 15 KVA), baseado no menor valor da hora trabalhada (mão de obra) de empresa especializada, com base na tabela tempária dos fabricantes ou orçamento gerado por um Sistema de Orçamentação Eletrônica (SOE) existente no mercado, tais como AUDATEX, CILIA, média de preços de orçamentos de três fornecedores locais e outros similares. | 19810 | Hora de oficina | 73 | R$ 690,00 | R$ 50.370,00 |
|  | 26 | Fornecimento de peças originais / genuínas ou com as mesmas características do fabricante do Grupo Gerador Portátil, Gasolina, (02 a 15 KVA), com maior percentual de desconto sobre o preço à vista da tabela de preços oficial do fabricante/concessionária ou orçamento gerado por um sistema de orçamentação eletrônica (SOE) existente no mercado, tais como: AUDATEX, CILIA, ORION ou outros similares. | 462476 | Unidade | 35000 | 11,96% | R$ 35.000,00 |
| 27 |  | Fornecimento de peças originais / genuínas ou com as mesmas características do fabricante para Motoroçadeira marca Stihl, com maior percentual de desconto sobre o preço à vista da tabela de preços oficial do fabricante/ autorizada ou orçamento gerado por um sistema de orçamentação eletrônica (SOE) existente no mercado, tais como: AUDATEX, CILIA, ORION ou outros similares. | 486241 | Unidade | 66000 | 39,00% | R$ 66.000,00 |
| 28 |  | Fornecimento de peças originais / genuínas ou com as mesmas características do fabricante para Motoserra marca Stihl, com maior percentual de desconto sobre o preço à vista da tabela de preços oficial do fabricante/ autorizada ou orçamento gerado por um sistema de orçamentação eletrônica (SOE) existente no mercado, tais como: AUDATEX, CILIA, ORION ou outros similares. | 600863 | Unidade | 70000 | 45,67% | R$ 70.000,00 |
| 29 |  | Fornecimento de peças originais / genuínas - bomba injetora ou com as mesmas características do fabricante para Motobomba 5 cv, diesel, marca: BRANCO BD710CF | 2815 | Unidade | 74 | R$ 966,60 | R$ 71.528,40 |
| 30 |  | Fornecimento de peças originais / genuínas - bico injetor ou com as mesmas características do fabricante para Motobomba 5 cv, diesel, marca: BRANCO BD710CF | 2815 | Unidade | 73 | R$ 1.000,00 | R$ 73.000,00 |
| 31 |  | Fornecimento de peças originais / genuínas - filtro de combustível ou com as mesmas características do fabricante para Motobomba 5 cv, diesel, marca: BRANCO BD710CF | 2815 | Unidade | 113 | R$ 1.183,30 | R$ 133.712,90 |
| 32 |  | Fornecimento de peças originais / genuínas - filtro de ar ou com as mesmas características do fabricante para Motobomba 5 cv, diesel, marca: BRANCO BD710CF | 2815 | Unidade | 113 | R$ 1.383,30 | R$ 156.312,90 |
| 33 |  | Fornecimento de peças originais / genuínas – Tampa Partida retrátil ou com as mesmas características do fabricante para Motobomba 5 cv, diesel, marca: BRANCO BD710CF. | 2815 | Unidade | 92 | R$ 1.250,00 | R$ 115.000,00 |
| 34 |  | Fornecimento de peças originais / genuínas – Reservatório de combustível com tampa ou com as mesmas características do fabricante para Motobomba 5 cv, diesel, marca: BRANCO BD710CF. | 2815 | Unidade | 112 | R$ 1.603,30 | R$ 179.569,60 |
| 35 |  | Fornecimento de peças originais / genuínas – Kit de Escapamento e junta ou com as mesmas características do fabricante para Motobomba 5 cv, diesel, marca: BRANCO BD710CF. | 2815 | Unidade | 72 | R$ 1.283,30 | R$ 92.397,60 |
| 36 |  | Fornecimento de peças originais / genuínas – Tubo de combustível de alta pressão ou com as mesmas características do fabricante para Motobomba 5 cv, diesel, marca: BRANCO BD710CF. | 2815 | Unidade | 72 | R$ 1.683,30 | R$ 121.197,60 |
| 37 |  | Fornecimento de peças originais / genuínas – Vareta de nível de óleo ou com as mesmas características do fabricante para Motobomba 5 cv, diesel, marca: BRANCO BD710CF | 2815 | Unidade | 72 | R$ 1.483,30 | R$ 106.797,60 |
| 38 |  | Fornecimento de peças originais / genuínas – Registro Geral de combustível ou com as mesmas características do fabricante para Motobomba 5 cv, diesel, marca: BRANCO BD710CF | 2815 | Unidade | 112 | R$ 1.773,30 | R$ 198.609,60 |
| 39 |  | Fornecimento de peças originais / genuínas – coxim do quadro ou com as mesmas características do fabricante para Motobomba 5 cv, diesel, marca: BRANCO BD710CF | 2815 | Unidade | 72 | R$ 1.433,30 | R$ 103.197,60 |
| 40 |  | Fornecimento de peças originais / genuínas – Selo Mecânico ou com as mesmas características do fabricante para Motobomba 5 cv, diesel, marca: BRANCO BD710CF | 2815 | Unidade | 92 | R$ 1.583,30 | R$ 145.663,60 |
| 41 |  | Fornecimento de peças originais / genuínas – Mangueira de Retorno de combustível ou com as mesmas características do fabricante para Motobomba 5 cv, diesel, marca: BRANCO BD710CF | 2815 | Unidade | 72 | R$ 1.483,30 | R$ 106.797,60 |
| 42 |  | Fornecimento de peças originais / genuínas – Rotor motobomba ou com as mesmas características do fabricante para Motobomba 5 cv, diesel, marca: BRANCO BD710CF | 2815 | Unidade | 72 | R$ 1.416,60 | R$ 101.995,20 |
| 43 |  | Fornecimento de peças originais / genuínas – anel Oring da carcaça da bomba ou com as mesmas características do fabricante para Motobomba 5 cv, diesel, marca: BRANCO BD710CF | 2815 | Unidade | 72 | R$ 1.266,60 | R$ 91.195,20 |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  | R$ 3.484.702,81 |

  - O(s) serviço(s) objeto desta contratação são caracterizados como comum(ns), conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

  - Estimativas de consumo individualizadas, do órgão gerenciador e órgão(s) e entidade(s) participante(s):

    - Conforme Apêndice do TR – RELAÇÃO CONSOLIDADA DO ÓRGÃO GERENCIADOR E PARTICIPANTES.

    - A tabela acima descriminada com as quantidades e valores se refere a todos(Órgão Gerenciador e Participantes).

  - O prazo de vigência da contratação é de 12 meses, contados da assinatura do CONTRATO, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

  - A quantidade destinada para a contratação dos serviços será condicionada ao planejado e previsto nos Orçamentos por Objeto de Gastos das obras de construção, atendendo às necessidades do Parque Regional de Manutenção 6 e órgãos participantes da licitação.

  - O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.

- FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

  - A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

  - O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual 2024, conforme consta das informações básicas deste termo de referência.

- DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

  - A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

- REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Sustentabilidade

  - Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis:

    - Nos termos do Art. 4º, do Decreto nº 7.746, de 5 de junho de 2012, para os fins do disposto no art. 2º, do mesmo dispositivo, são considerados critérios e práticas sustentáveis, entre outras: (Redação dada pelo Decreto no 9.178, de 2017), devendo os Potenciais Licitantes durante a realização de observar o descrito abaixo:

    - I - baixo impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e água;

    - II – preferência para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;

    - III – maior eficiência na utilização de recursos naturais como água e energia;

    - IV – maior geração de empregos, preferencialmente com mão de obra local;

    - V – maior vida útil e menor custo de manutenção do bem e da obra;

    - VI - uso de inovações que reduzam a pressão sobre recursos naturais;(Redação dada pelo Decreto no 9.178, de 2017);

    - VII - origem sustentável dos recursos naturais utilizados nos bens, nos serviços e nas obras; e (Redação dada pelo Decreto no 9.178, de 2017);

    - VIII - utilização de produtos florestais madeireiros e não madeireiros originários de manejo florestal sustentável ou de reflorestamento.

  - A Licitante deverá comprovar por meio da apresentação de certificação emitida por instituição pública oficial ou instituição credenciada, ou por outro meio de prova que ateste que o serviço fornecido atende às exigências (§ 1° do art. 5° da citada Instrução Normativa).

  - Será verificado o cumprimento na fase de aceitação da proposta, do item aludido anteriormente.

  - Caberá ao Fiscal de Contrato observar o cumprimento dois itens acima, no momento do recebimento efetivo do objeto contratado.

Subcontratação

  - Não é admitida a subcontratação do objeto contratual.

Garantia da contratação

  - Não haverá exigência da garantia da contratação dos artigos 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021, pelas razões constantes do Estudo Técnico Preliminar.

  - O Contratado deverá realizar a transição contratual com transferência de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de informações, podendo exigir, inclusive, a capacitação dos técnicos do contratante ou da nova empresa que continuará a execução dos serviços.

Vistoria

  - Não há necessidade de realização de avaliação prévia do local de execução dos serviços.

- MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Condições de execução

  - A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica:

    - O prazo de entrega dos bens é de 10 dias úteis, contados da solicitação de peças, em remessa única.

    - Caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 5 dias de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.

  - Os bens deverão ser entregues no seguinte endereço: Rua da Boa Viagem, 1947 BOA VIAGEM -SALVADOR – BA, CEP 40414-610.

  - A CONTRATANTE ao constatar necessidade de manutenção de seus equipamentos, emitirá Nota de Empenho despesas em favor da CONTRATADA;

  - A execução dos serviços propriamente dito, será iniciada a partir da solicitação do referido serviço pela CONTRATANTE através de Ordem de Serviço, combinada com o recebimento da NOTA DE EMPENHO DE DESPESAS pela Contratada, podendo a critério da Administração, ser formalizado ainda Termo de Contrato;

  - O prazo de início da prestação dos serviços não poderá ser superior a 15 (quinze) dias corridos, a partir da data que se refere o subitem anterior, devendo ser concluído e entregue no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis. Casos excepcionais, devidamente justificados, serão objeto de estudo para concessão de prorrogação de prazo;

  - Na execução dos serviços, a utilização de equipamentos, aparelhos, ferramental e inclusão de componentes/peças (caso necessário), não acarretarão qualquer ônus adicional para o Parque Regional de Manutenção/ 6ª RM, face ao fato dos respectivos custos comporem os valores referentes à Execução dos Serviços;

Materiais a serem disponibilizados

  - Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades estimadas e qualidades.

    - Possuir instalação predial e aparelhamento adequados;

    - Possuir funcionários especializados e equipamentos/ferramentas;

Especificação da garantia do serviço (art. 40, §1º, inciso III, da Lei nº 14.133, de 2021)

  - O prazo de garantia contratual dos serviços é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).

- MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

  - O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

  - Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

  - As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

  - O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

  - Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

Preposto

  - A Contratada designará formalmente o preposto da empresa, antes do início da prestação dos serviços, indicando no instrumento os poderes e deveres em relação à execução do objeto contratado.

  - A Contratante poderá recusar, desde que justificadamente, a indicação ou a manutenção do preposto da empresa, hipótese em que a Contratada designará outro para o exercício da atividade.

Fiscalização

  - A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalização Técnica

  - O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VI);

  - O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º e Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, II);

  - Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, III);

  - O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, IV);

  - No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, V);

  - O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou à prorrogação contratual (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VII).

Fiscalização Administrativa

  - O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário (Art. 23, I e II, do Decreto nº 11.246, de 2022).

  - Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência; (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 23, IV).

Gestor do Contrato

  - O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, IV).

  - O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, II).

  - O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, III).

  - O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

  - O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, X).

  - O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VI).

  - O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato.

- CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

  - A avaliação da execução do objeto utilizará o Instrumento de Medição de Resultado (IMR), conforme previsto no Anexo ao Edital, OU outro instrumento substituto para aferição da qualidade da prestação dos serviços OU o disposto neste item.

    - Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:

      - Não produzir os resultados acordados,

      - Deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas; ou

      - Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

  - A utilização do IMR não impede a aplicação concomitante de outros mecanismos para a avaliação da prestação dos serviços.

Do recebimento

  - Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de 10 (dez) dias úteis, pelos fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico e administrativo. (Art. 140, I, a , da Lei nº 14.133, de 2021 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto nº 11.246, de 2022).

  - O prazo da disposição acima será contado do recebimento de comunicação de cobrança oriunda do contratado com a comprovação da prestação dos serviços a que se referem a parcela a ser paga.

  - O fiscal técnico do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter técnico. (Art. 22, X, Decreto nº 11.246, de 2022).

  - O fiscal administrativo do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter administrativo. (Art. 23, X, Decreto nº 11.246, de 2022).

  - O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizará o recebimento provisório sob o ponto de vista técnico e administrativo.

  - Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o fiscal técnico do contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato.

    - Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último;

    - O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.

    - A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei nº 14133, de 2021)

    - O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis.

    - Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

  - Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o Termo Detalhado deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

  - Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 10(dez) dias úteis, contados do recebimento provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço e consequente aceitação mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

    - Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações, conforme regulamento (art. 21, VIII, Decreto nº 11.246, de 2022).

    - Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções;

    - Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e

    - Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalização.

    - Enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão.

  - No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

  - Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo contratado, de inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança.

  - O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

Liquidação

  - Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período, nos termos do art. 7º, §2º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77/2022.

  - O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, nos casos de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021

  - Para fins de liquidação, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

    - o prazo de validade;

    - a data da emissão;

    - os dados do contrato e do órgão contratante;

    - o período respectivo de execução do contrato;

    - o valor a pagar; e

    - eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

  - Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus à contratante;

  - A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133/2021.

  - A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital; b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas (INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

  - Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

  - Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

  - Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

  - Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

  - O pagamento será efetuado no prazo máximo de até dez dias úteis, contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 2022.

  - No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice IPCA de correção monetária.

Forma de pagamento

  - O pagamento será realizado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

  - Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

  - Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

    - Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

  - O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Cessão de crédito

  - É admitida a cessão fiduciária de direitos creditícios com instituição financeira, nos termos e de acordo com os procedimentos previstos na Instrução Normativa SEGES/ME nº 53, de 8 de julho de 2020, conforme as regras deste presente tópico.

    - As cessões de crédito não fiduciárias dependerão de prévia aprovação do contratante.

  - A eficácia da cessão de crédito, de qualquer natureza, em relação à Administração, está condicionada à celebração de termo aditivo ao contrato administrativo.

  - Sem prejuízo do regular atendimento da obrigação contratual de cumprimento de todas as condições de habilitação por parte do contratado (cedente), a celebração do aditamento de cessão de crédito e a realização dos pagamentos respectivos também se condicionam à regularidade fiscal e trabalhista do cessionário, bem como à certificação de que o cessionário não se encontra impedido de licitar e contratar com o Poder Público, conforme a legislação em vigor, ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, conforme o art. 12 da Lei nº 8.429, de 1992, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

  - O crédito a ser pago à cessionária é exatamente aquele que seria destinado à cedente (contratado) pela execução do objeto contratual, restando absolutamente incólumes todas as defesas e exceções ao pagamento e todas as demais cláusulas exorbitantes ao direito comum aplicáveis no regime jurídico de direito público incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovação do fato gerador, quando for o caso, e o desconto de multas, glosas e prejuízos causados à Administração. (INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 53, DE 8 DE JULHO DE 2020 e Anexos)

  - A cessão de crédito não afetará a execução do objeto contratado, que continuará sob a integral responsabilidade do contratado.

- FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUÇÃO

Forma de seleção e critério de julgamento da proposta

  - O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO para os itens referente a serviços e MAIOR DESCONTO para os itens referente a peças.

Habilitação jurídica

  - Pessoa física: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional;

  - Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

  - Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

  - Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

  - Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020.

  - Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

  - Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz

  - Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971.

  - Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

Habilitação fiscal, social e trabalhista

  - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

  - Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

  - Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

  - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

  - Prova de inscrição no cadastro de contribuintes [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

  - Prova de regularidade com a Fazenda [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

  - Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

  - O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificação Econômico-Financeira

  - certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa física, desde que admitida a sua participação na licitação (art. 5º, inciso II, alínea “c”, da Instrução Normativa Seges/ME nº 116, de 2021), ou de sociedade simples;

  - certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II);

  - Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, comprovando:

    - índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um);

    - As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura; e

    - Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos.

    - Os documentos referidos acima deverão ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissão da Escrituração Contábil Digital - ECD ao Sped.

  - Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido para fins de

  - habilitação capital mínimo de 5% do valor total estimado da contratação.

  - As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 65, §1º).

  - O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado mediante declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo fornecedor.

Qualificação Técnica

  - Declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação;

  - A declaração acima poderá ser substituída por declaração formal assinada pelo responsável técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação.

  - Registro ou inscrição da empresa na entidade profissional competente, em plena validade;

    - Sociedades empresárias estrangeiras atenderão à exigência por meio da apresentação, no momento da assinatura do contrato, da solicitação de registro perante a entidade profissional competente no Brasil.

  - Comprovação de aptidão para execução de serviço de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de certidões ou atestados, por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

    - Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer respeito a contratos executados com as seguintes características mínimas:

      - Deverá haver a comprovação da experiência mínima de 01 (um) ano na prestação dos serviços, sendo aceito o somatório de atestados de períodos diferentes, não havendo obrigatoriedade de prazo ser ininterrupto, conforme item 10.7.1 do Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG n. 5/2017.

    - Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo, a apresentação e o somatório de diferentes atestados executados de forma concomitante.

    - Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial da empresa licitante.

    - O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

  - Caso admitida a participação de cooperativas, será exigida a seguinte documentação complementar:

    - A relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratação e que executarão o contrato, com as respectivas atas de inscrição e a comprovação de que estão domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4º, inciso XI, 21, inciso I e 42, §§2º a 6º da Lei n. 5.764, de 1971;

    - A declaração de regularidade de situação do contribuinte individual – DRSCI, para cada um dos cooperados indicados;

    - A comprovação do capital social proporcional ao número de cooperados necessários à prestação do serviço;

    - O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107;

    - A comprovação de integração das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que executarão o contrato;

    - Os seguintes documentos para a comprovação da regularidade jurídica da cooperativa: a) ata de fundação; b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou; c) regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da assembleia; d) editais de convocação das três últimas assembleias gerais extraordinárias; e) três registros de presença dos cooperados que executarão o contrato em assembleias gerais ou nas reuniões seccionais; e f) ata da sessão que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitação; e

    - A última auditoria contábil-financeira da cooperativa, conforme dispõe o art. 112 da Lei n. 5.764, de 1971, ou uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador

- ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

  - O custo estimado total da contratação é de R$ 3.484.702,81 (Três milhões quatrocentos e oitenta e quatro mil, setecentos e dois reais e oitenta e um centavos).

  - A estimativa de custo levou em consideração o risco envolvido na contratação e sua alocação entre contratante e contratado, conforme especificado na matriz de risco constante do Contrato

  - Em caso de licitação para Registro de Preços, os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

    - em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos do disposto na alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

    - em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

    - serão reajustados os preços registrados, respeitada a contagem da anualidade e o índice previsto para a contratação; ou

    - poderão ser repactuados, a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

- ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

  - As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União.

  - As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União.

  - A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

  - Integram este Termo de Referência, para todos os fins e efeitos, o seguinte anexo:

    - I – Estudo Técnico Preliminar

- Município de Salvador-BA, 05 de abril de 2024.

RONALDO BRITO DOS SANTOS – 2º SGT

Integrante da Equipe de Apoio

- ANDRÉ LUIZ DA CUNHA ASSUMPÇÃO – Cap

- Chefe da Divisão de Produção

- APROVAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA

- Aprovo o conteúdo deste Termo de Referência do Pregão nº 90004/2024. Em face da necessidade de contratação dos serviços de manutenção com fornecimento de peças para grupo geradores e fornecimento de peças para motobombas, visando atender as necessidades do Parque Regional de Manutenção 6ª RM e demais Órgãos Participantes.

- Cumpre salientar que nos termos da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, o presente documento é classificado como documento público.

- Município de Salvador-BA, 05 de abril de 2024.

- NEWMAR SCHMITT – Ten Cel

- Ordenador de Despesas do Pq R Mnt/6ª RM