MINISTÉRIO DA DEFESA

EXÉRCITO BRASILEIRO

COMANDO DA 1ª REGIÃO MILITAR

(4º Dist Mil/1891)

Região Marechal Hermes da Fonseca

Estudo Técnico Preliminar

# InformaçõesBásicas

Número do processo:64279.009644/2024-61

Objeto: Contratação de empresa para revitalização da fachada externa (frente para rua Visconde da Gávea) da Ala Visconde da Gávea do Palácio Duque de Caxias, situado na Praça Duque de Caxias, 25, Centro, Rio de Janeiro.

1.1 Os Estudos Técnicos Preliminares é uma etapa da fase de Planejamento da Contratação, obrigatória para a contratação de obra ou serviços sob o regime de execução indireta no âmbito da Administração Pública Federal, segundo a Instrução Normativa SEGES/MPDG no 5/2017.

1.2 O objeto da presente licitação constitui serviço de engenharia, sob a seguinte justificativa:

As atividades envolvidas para a revitalização da fachada em questão, constantes no presente processo seguem as seguintes definições:

- Item 3.4 (Recuperar) da OT-IBR 02/2009, enquadrando como serviço de engenharia;

- Lei 14.133, art. 6º, inciso XXI, a definição de serviço de engenharia é: “toda atividade ou conjunto de atividades destinadas a obter determinada utilidade, intelectual ou material, de interesse para a Administração e que, não enquadradas no conceito de obra a que se refere o inciso XII do caput deste artigo, são estabelecidas, por força de lei, como privativas das profissões de arquiteto e engenheiro ou de técnicos especializados”

-  Parecer n. 075/2010/DECOR/CGU/AGU, que é destacado no Manual de Obras e Serviços de Engenharia da Consultoria-Geral da União: “Em se tratando de alteração não significativa, autônoma e independente, estar-se-á adiante de serviço de engenharia, cabível a adoção do pregão;”

1.3 O serviço de engenharia objeto da presente licitação é comum, sob a seguinte justificativa:

As atividades envolvidas para a revitalização da fachada em questão, constantes no presente processo seguem a definição do art. 6º, XXI, “a” , da Lei n. 14.133, de 2021:

“a) serviço comum de engenharia: todo serviço de engenharia que tem por objeto ações, objetivamente padronizáveis em termos de desempenho e qualidade, de manutenção, de adequação e de adaptação de bens móveis e imóveis, com preservação das características originais dos bens;”

1.2O presente estudo tem como objetivo demonstrar a viabilidade para contratação de empresa para prestar serviço de revitalização da fachada em questão, com fornecimento de materiais, utilização de equipamentos e mão de obra, na forma estabelecida nas planilhas de serviços diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, doravante denominada SINAPI-RJ (02/2024), EMOP-RJ (01/2024), SBC-RJ (02/2024), SIURB-SP (07/2023), CPOS/CDHU-SP (03/2024) e SCO-RJ(01/2024).

# Normativos que disciplinam os serviços a serem contratados

# Lei no 14.133 de 2021 – Estabelece normas gerais de licitação e contratação para as Administrações Públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;

# Decreto no 7.983, de 2013 – Estabelece regras e critérios para elaboração do orçamento de referência de obras e serviços de engenharia, contratados e executados com recursos dos orçamentos da União, e dá outras providências;

# Orientações para elaboração de planilhas orçamentárias de obras públicas do TCU – Documento que apresenta as principais disposições legais e a jurisprudência do TCU sobre o orçamento de referência para a licitação de obras públicas, expondo, de forma didática, cada passo a ser seguido pelos gestores públicos para calcular o preço final de uma obra.

# Descrição danecessidade de contratação, considerando o problema a ser resolvido sob a perspectiva do interesse público

  - As regiões militares são grandes comandos territoriais, constituídos de um comando e de organizações militares de natureza variável nos termos do § 1º, art. 11 do Regulamento Interno e dos Serviços Gerais (RISG).

  - Importante frisar que o Palácio Duque de Caxias, abriga 16 Organizações Militares, além do Comando da 1ª RM, cabendo à Base de Apoio Administrativo do Cmdo da 1ª RM a manutenção de áreas comuns do conjunto edificado e às demais Organizações Militares.

  - Em virtude das inúmeras mudanças de comando e das missões externas em que foram empregues os militares que servem neste Grande Comando, nos últimos anos, somado ao fato de que a equipe de militares que responde pelas diversas atividades de natureza de manutenção ser composta por soldados do efetivo variável, em cumprimento do serviço militar obrigatório, não se faz necessário que os mesmos tenham formação técnica-profissionalizante prévia ou experiência profissional que possibilite aos mesmos nos atender em diversas necessidades que exigem algum dos dois fatores, associados à disponibilidade de ferramental e insumos, que por vezes são adquiridos em etapas que efetivamente inviabilizam a realização dos serviços de forma satisfatória e que assegurem a usabilidade das dependências.

  - O Cmdo 1ª RM no uso de suas atribuições realiza, anualmente, o planejamento de Licitações. Com isso, é realizado o levantamento das necessidades de contratação de serviços comuns, bem como de serviços comuns de engenharia. O objeto do presente Estudo Técnico Preliminar trata-se de levantar a viabilidade para contratação de serviços comuns de engenharia.

  - A presente licitação consiste na contratação de empresa para, prestar serviços comuns de engenharia com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão-de-obra, na forma estabelecida nas planilhas de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, doravante denominada SINAPI-RJ, Empresa de Obras Públicas do Estado do Estado do Rio de Janeiro, EMOP-RJ, Sistema Boletim de Custos, doravante denominada SBC-RJ, Sistema de Informações Urbanas, doravante denominada SIURB-SP, Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo, doravante denominada CPOS/CDHU-SP e Sistema de Custo de Obras, doravante denominada SCO-RJ.

  - O certame tem o objetivo de contratar serviços comuns, de características padronizadas no mercado, para manutenção corretiva e preventiva da fachada externa da Ala Visconde da Gávea do Palácio Duque de Caxias, que a anos vem se degradando por uso, intempéries e pela ausência de manutenção, o que faz deteriorar a estrutura e as instalações, comprometendo as condições de segurança da edificação.

  - A contratação dos serviços elencados no certame, permitirá que este Grande Comando realize os reparos e manutenções necessárias na fachada em questão, prolongando sua vida útil, garantido assim a segurança das pessoas que trabalham no local, conservação da edificação e proporcionando melhor aparência estética, promovendo economicidade frente aos novos tempos, de escassez de recursos e orientação ao planejamento efetivo de novas despesas.

Árearequisitante

Seção de Planejamento e Obras                                                 Edson Valentim da Silva  – TC

ÁreaRequisitante	Responsável

# Descrição dos Requisitos daContratação

  - O sistema de pesquisa de preços e requisitos para a contratação usarão como princípio maior desconto em cima da planilha SINAPI-RJ (02/2024), EMOP-RJ (01/2024), SBC-RJ (02/2024), SIURB-SP (07/2023), CPOS/CDHU-SP (03/2024) e SCO-RJ(01/2024), de modo a permitir que sejam atualizados os valores praticados na época em que forem demandados, desde que sejam mantidos os percentuais de desconto apresentados na proposta de preços, cujo valor unitário do item, será a referência de preços da contratação.

  - O SIAFI e SIASG apenas permitem que sejam feitos reforços de empenhos se as suas fontes e outras peculiaridades forem idênticas. Como o Cmdo 1ª RM recebe crédito de diversas fontes orçamentárias, com vários planos de trabalho (PTRES) e Plano interno (PI) esse reforço ficaria inviável.

  - Tendo em vista os futuros serviços serem executados dentro de áreas militares, a futura Contratada estará sujeita às rotinas e às normas de segurança militar (horários, necessidade de identificação e etc).

  - A obra deverá seguir o cronograma de execução, devendo ser entregue ao final prazo de 120 dias.

  - Os serviços serão prestados no seguinte horário: de segunda à quinta, das 09:00 horas às 16:00 horas e sexta, das 08:00 horas às 12:00 horas, devendo ser informado ao Fiscal do contrato qualquer necessidade adicional.

  - A Contratada deverá disponibilizar mão-de-obra especializada e de boa qualidade, suficiente àexecução dos serviços no prazo previsto, não se admitindo profissionais de nível ou habilitação distintosdasnecessidades dos serviços, devendodesignar: Arquiteto, técnico de segurança do trabalho, mestre de obras e preposto.

  - As linhas de abastecimento de energia elétrica, telefonia, água, bem como as canalizações deesgoto e águas pluviais deverão ser mantidas e protegidas para assegurar o funcionamento ininterruptodaedificação.

  - Deverá a Contratada garantir a estabilidade, a segurança e a integridade nas áreas adjacentesaos serviços, incluindoo estadodeconservaçãodasvias públicas, dos passeios ea estabilidadedasredes de infraestrutura que de alguma maneira possam ser atingidas em qualquer das etapas dosserviços.

  - É permitida a subcontratação parcial do objeto, até o limite de 20% (vinte por cento) do valor total do contrato, nas seguintes condições, porém é vedada a subcontratação completa ou da parcela prinicpal da obrigação;

  - Poderão ser subcontratadas empresas dedicadas ao segmento, os serviços referentes a:

- Aplicação manual de massa acrílica em superfícies externas de sacada de edificios de múltiplos pavimentos, duas demãos.

- Aplicação manual de tinta látex acrílica em superfícies externas de sacadas de edificios de múltiplos pavimentos, duas demãos.

- Emboço ou massa única em argamassa industrializada, preparo mecânica e aplicação com equipamento de mistura e projeção de 1,5 m³/h de argamassa em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm, acesso por andaime.

- Projeto de arquitetura;

- Controle tecnológico do concreto – Ensaio de Esclerometria;

- Paraefeitodeadmissibilidadedasubcontratação,aretiradadeentulho,alocaçãodeequipamentos,decontêineres,deandaimes,deescorasetc.nãoseráconsideradacomosubcontrataçãodeserviços, mascomofornecimentode insumos;

- Não será permitida a subcontratação dos demais itens não descritos acima.

- Não será admitida a subcontratação de agrupamentos de serviços, salvo quando os serviçossubcontratados façam parte, usualmente (praxe de mercado), da gama de serviços ofertados por umamesmaempresa especializada.

-  Nãoseráadmitidaasubcontrataçãoexclusivademão-de-obra.

- As subcontratações deverão ser previamente submetidas ao Fiscal e ao Gestor do contrato, paraavaliação do cumprimento dos requisitos do Termo de Referência e Edital, incumbindo à Contratada,comestefim,comprovararegularidadefiscaletrabalhistadassubcontratadas,bemcomosuasqualificaçõestécnicas.

- As empresas subcontratadas, no que concerne aos seus empregados alocados na obra, estarãosujeitas às mesmas regras e exigências aplicáveis à Contratada, incumbindo a esta última todas asprovidênciasnosentidodoseucumprimento.

No caso de serviços cuja execução requeira notada especialização técnica, assim entendidosaqueles em que a executante deve preencher condições específicas − legais, técnicas ou profissionais − aContratada deverá comprovar, ainda, a qualificação técnica da empresa subcontratada, mediante aapresentação dos seguintes documentos:

- REGISTROOUPROVADEINSCRIÇÃOdapessoajurídicasubcontratadanoCREA−ConselhoRegional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro, ou CAU − Conselho de Arquiteturae Urbanismo do Brasil, dentro do seu prazo de validade, da qual constem seus responsáveis técnicos,respeitadasas competênciasexigidas paraosserviçossubcontratados;

- DEMONSTRAÇÃODACAPACIDADETÉCNICA,atravésdaapresentaçãodeAnotaçãodeResponsabilidade Técnica − ART − ou Registro de Responsabilidade Técnica − RRT, que comprove(m)ter a subcontratada executado serviços técnicos especializados assemelhados àqueles, objeto dasubcontratação.NãoserãoaceitosatestadosemitidospelaContratada,oupelaprópriasubcontratada,a seufavor.

  - A licitante vencedora deverá subcontratar Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, nos termos do art. 7º do Decreto nº 8.538, de 2015, nos percentuais mínimos de 1% (um por cento) e máximo de 20% (vinte por cento), atendidas as disposições dos subitens acima, bem como as seguintes regras:

- As microempresas e as empresas de pequeno porte a serem subcontratadas deverão ser indicadas e qualificadas pelos licitantes no momento da apresentação das propostas, com a descrição dos bens e serviços a serem fornecidos e seus respectivos valores;

- No momento da habilitação e ao longo da vigência contratual, será apresentada a documentação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte subcontratadas, sob pena de rescisão, aplicando-se o prazo para regularização previsto no § 1º do art. 4º do Decreto nº 8.538, de 2015;

-   A empresa contratada se comprometerá a substituir a subcontratada, no prazo máximo de 10 (dez) dias, na hipótese de extinção da subcontratação, mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua execução total, notificando o órgão ou entidade contratante, sob pena de rescisão, sem prejuízo das sanções cabíveis, ou a demonstrar a inviabilidade da substituição, hipótese em que ficará responsável pela execução da parcela originalmente subcontratada;

- A empresa contratada será responsável pela padronização, pela compatibilidade, pelo gerenciamento centralizado e pela qualidade da subcontratação.

  - A Contratada deverá disponibilizar mão-de-obra especializada e de boa qualidade, suficiente àexecução dos serviços no prazo previsto, não se admitindo profissionais de nível ou habilitação distintosdasnecessidades dos serviços. Os critérios de qualificação técnica a serem atendidos pelo fornecedor serão:

- Registro ou inscrição da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo) em plena validade, conforme as áreas de atuação previstas no Projeto Básico, em plena validade;
- Quanto à capacitação técnico-operacional: apresentação de um ou mais atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente identificada, em nome do licitante ou de empresa a ser subcontratada, relativo à execução de obra ou serviço de engenharia, compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da presente licitação, envolvendo no mínimo 25% do quantitativo das parcelas de maior relevância (ítens A da curva ABC) e valor significativo do objeto da licitação;

- Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo do serviço, a apresentação de diferentes atestados de serviços executados de forma concomitante;

- Comprovação da capacitação técnico-profissional, mediante apresentação de Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida pelo CREA e/ou CAU da região pertinente, nos termos da legislação aplicável, em nome do(s) responsável(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participarão da obra, que demonstre a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART ou Registro de Responsabilidade Técnica – RRT, relativo à execução dos serviços que compõem as parcelas de maior relevância técnica e valor significativo da contratação, a saber:
Para o Arquiteto, serviços de: Pintura em fachada,  restauração de esquadrias de madeira e metálicas.

  - O Plano de Instalação de Canteiros deverá ser apresentado em até 20 (vinte) dias corridos após a assinatura do contrato, o mesmo deverá ser aprovado pela área técnica da contratante. O Canteiro deverá seguir as seguintes orientações:

- A Contratada deverá zelar pela manutenção da ordem nas áreas sob sua responsabilidade e pormanter o canteiro organizado, limpo e desimpedido, especialmente nas áreas adjacentes aos acessos erotasdeescape.

- A área interna do canteiro deverá ser mantida organizada. O entulho deverá ser ensacado e transportado diariamente para o localdestinadoparaessefim.AremoçãodoentulhodaobradeveráserefetuadadeacordocomoestabelecidonoPlanodeGerenciamentodeResíduosdaConstruçãoCivil,aserelaboradopelaContratada.

- Quanto a caçamba de entulho a Contratada deverá zelar para que a caçamba de cada veículo de transporte utilizado para a saída de entulhos estejaadequadamentecarregada,paraevitaraquedademateriaisnasviaspúblicasporondetrafegar, atentarparaevitaroescoamentodesedimentosparaasgaleriasdeáguaspluviaispróximas e Promover a limpeza dos logradouros públicos atingidos por resíduos oriundos do carregamento etransporte deentulho.

  - Deverá ser rigorosamente observado o correto armazenamento de materiais, para afastar possibilidade deacidentes. NãoserátoleradomanternolocaldaobraquaisquermateriaisestranhosaoescopodosserviçosprevistosnesteProjetoBásico.

  - OPlanodeGerenciamentodeResíduosdaConstruçãoCivildeveráserapresentadoàFiscalizaçãonoprazode até 20dias apósapublicaçãodoextratodoContrato;

  - Durante a execução dos serviços, a construtora deverá tomar todos os cuidados necessários,observada a legislação, no sentido de garantir proteção e segurança aos operários, técnicos edemais pessoas envolvidas direta ou indiretamente com a execução da obra. Deverá, ainda,tomar as devidas precauções e providências para que seus operários trabalhem de maneirasegura,emambientes salubres,prevendoa utilizaçãodeEPI:

- DeverãoserfornecidostodososEquipamentosdeProteçãoIndividualnecessárioseadequados ao desenvolvimento de cada tarefa, nas diversas etapas da obra, conforme previstona NR−06 e NR−18 da Portaria nº 3214 do Ministério do Trabalho, os quais deverão ter CA(Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho) e deverão ser fornecidos, ainda, demaisdispositivosdesegurançanecessários.

- DeveráaContratada, por meio do técnico de segurança do trabalho, fiscalizarousodosEPI,emespecialpeloqueconstanaNormaRegulamentadora nº 6 do Ministério do Trabalho, devendo ser comprovada através de ficha deentrega de EPI, a disponibilidade do equipamento de proteção individual e o treinamento douso corretodosmesmos.

  - O material utilizado deverá ser novo e de boa qualidade, e os equipamentos, ferramentas,instrumentoseutensíliosdeverãoestarembomestadodeconservação,podendoaContratantesolicitara substituiçãodaqueles que nãoatendamestaexigência. Os materiais empregados na obra deverão obedecer às normas da ABNT no que couber e, na faltadestas, ter suas características reconhecidas em certificados ou laudos emitidos por laboratóriostecnológicos idôneos. É expressamente vedado o uso de material improvisado em substituição aoespecificado, assim como não será tolerado adaptar peças, seja por corte ou outro processo, a fim deusá−las em substituição a peças recomendadas e de dimensões adequadas. Não será admitido o usode elementosreaproveitados deobras/instalaçõesanteriores.

  - Admitir-se-á exceção à exigência de não utilização de elementos reaproveitados de instalaçõesanteriores para os andaimes fachadeiros e acessórios, tendo em vista setratardeelementosaseremalugadospelaContratada,como éapraxe nesse ramode serviço.

  - Elaborar e implementar Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), de acordo com asNormas Regulamentadoras do MTE. A Contratada terá um prazo de 30 dias, a partir da data depublicação do extrato do contrato, ou do início da sua vigência, caso seja posterior, para apresentaro PPRA da empresa, disponibilizando anualmente a sua atualização ao Fiscal do contrato. Deverá teridentificado no PPRA.

  - Elaborar e implementar o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), com oobjetivodepromoçãoepreservaçãodasaúdedostrabalhadores,deacordocomasNormasRegulamentadoras doMTE. A Contratada terá umprazo de 30dias, a partir dadata de publicaçãodo extrato do contrato, ou do início da sua vigência, caso seja posterior, para apresentar o PCMSOdaempresa.Deverásercomprovado, através de exame médico, se o empregado está apto para trabalho em altura, quando evidenciados estes riscos nas atividades desenvolvidas.

  - AgendarcomaContratantevisitapréviaparaconhecimentodolocaldetrabalhoeobtençãodas informações necessárias para elaboração do PCMSO (Programa de Controle Médico de SaúdeOcupacional)edoPPRA(ProgramadePrevençãode Riscos Ambientais);

  - Apresentar, até o 15º dia após o início da obra, o PCMAT − Programa de Condições e MeioAmbiente de Trabalho na Indústria da Construção. Deverá ser elaborado por profissional habilitado edevidamente registrado no CREA, indicando e especificando todas as medidas de segurança aosempregados e a terceiros, bem como de limpeza, a serem adotados durante todo o período deduração daobra,deacordocoma legislação específica doMTE.

  - Será de responsabilidade do contratado a elaboração e implementação do PCMAT nas obrascom20(vinte)trabalhadores oumais,contemplandoosaspectosdaNR−18eosdemaisdispositivoscomplementares desegurança (O PCMAT deverá ser elaborado por Engenheiro de Segurança e executado por profissionallegalmente habilitadonaárea deSegurançadoTrabalho);

  - O Diário de obras deverá estar sempre disponível para consulta e com as seguintes informações atualizadas diariamente: nºde vias, prazodaobra, datasdeinício efim daobra, datado dia, diasdecorridoseprazorestante, relaçãodoefetivodosserviços, serviçosexecutados, motivosdeparalisação, entradademateriais, todasasocorrênciasrelevantes e ocorrências e chuvas;

  - Osmateriaisdestinadosàexecuçãodosserviçosdeverãoserestocados,atésuaefetivautilização,emlocal apropriado, destinadoaessefim:

– Os materiais sujeitos a danos por ação da luz, calor, umidade ou chuva deverão ser guardadosemambientes adequadosà suaproteção, atéomomentode sua utilização.

– Na impossibilidade de armazenamento de materiais no almoxarifado, deverão ser rigorosamenteobservados os cuidados na estocagem do material para não prejudicar o trânsito de pessoas ouobstruir as rotas de fuga, portas e saídas de emergência e não impedir o acesso aos equipamentos decombatea incêndio.

  - Incumbirá á Contratada fornecer, em até 20 (vinte) dias corridos após a publicação do extrato docontrato, a PLANILHA SINTÉTICA DOS INSUMOS, a qual deu origem à PLANILHA DOS SERVIÇOS, queintegraa proposta comercial.

  - O Projeto de arquitetura deverá conter as especificações técnicas dos produtos que vão ser empregados, os detalhes construtivos e as diretrizes necessárias para sua execução, devendo ser elaborado pela contrada e apresentado em até 20 (vinte) dias corridos após a assinatura do contrato, o mesmo deverá ser aprovado pela área técnica da contratante, e seguir os seguintes direcionamentos:

- As modificações de projeto deverão ser representadas sobre cópias dos originais, constando, emcada prancha, a alteração efetuada e a respectiva data. Não será admitida nenhuma alteração nosdesenhosoriginais dos projetos.

-Os desenhos deverão ser executados em aplicativo AUTOCAD ou Revit,  emextensão“.dwg”ou“.plt”eentreguesempapelsulfiteeemmeiomagnético.

-A Contratada deverá apresentar ainda Caderno contendo as retificações e complementações dasespecificaçõestécnicasoriginais.

-DeverãosertransferidosparaaContratantetodososdocumentostécnicospertinentes,podendo ser citados, entreoutros:Desenhos"conformeconstruído"("asbuilt"),conformedispostoacima, Cadernocomplementardasespecificaçõestécnicas eDocumentos dos fornecedores, assim entendidos aqueles gerados pelos fabricantes de materiaisespeciais, contendo informações sobre o projeto de fabricação, especificações e dados técnicos,assimcomoinstruções para manutenção.

- Observância do Decreto no 10.193/2019:

Nos termos do art. 2º, da Portaria ME nº 7.828 de 30 de agosto de 2022, nos termos de seu inciso II, os serviços de manutenção de prédios e instalações são considerados atividade de custeio, para fins do disposto no art. 3º do Decreto nº 10.193, de 2019.

Em consonância com o Decreto no 10.193, de 27 de dezembro de 2019 ao qual estabelece limites e instâncias de governança para a contratação de bens e serviços e para a realização de gastos com diárias e passagens no âmbito do Poder Executivo federal, no seu art. 3o, in verbis:

“Art. 3o  A celebração de novos contratos administrativos e a prorrogação de contratos administrativos em vigor relativos a atividades de custeio serão autorizadas em ato do Ministro de Estado ou do titular de órgão diretamente subordinado ao Presidente da República.

§ 1o  Para os contratos de qualquer valor, a competência de que trata o caput poderá ser delegada às seguintes autoridades, permitida a subdelegação na forma do § 2o:

I - Titulares de cargos de natureza especial;

II - Dirigentes máximos das unidades diretamente subordinadas aos Ministros de Estado; e

III - Dirigentes máximos das entidades vinculadas.”

A licitação em comento, é classificada como atividade de custeio, e neste interim, o valor estimado para a contratação é inferior a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), poderá, portanto, ser delegada ou subdelegada aos subsecretários de planejamento, orçamento e administração ou à autoridade equivalente, permitida a subdelegação nos termos do disposto no § 3º.

“§ 3º  Para os contratos com valor igual ou inferior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), a competência de que trata o caput poderá ser delegada ou subdelegada aos coordenadores ou aos chefes das unidades administrativas dos órgãos ou das entidades, vedada a subdelegação.”

- Observância a Lei Complementar 123/2006:

Tendo em vista que, para o agrupamento a ser licitado, o valor de contratação excede o montante de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), a presente licitação não será dividida em itens de ampla concorrência, não sendo concedida a cota reservada para as microempresas e empresas de pequeno porte.

- Justificativa para não divulgação da IRP

Nem sempre as contratações são de interesse dos órgãos da Administração. Por isso, o § 2º do art. 9º do Decreto nº 11.462/2023 previu a possibilidade de não divulgação da IRP. Verbis:

“Art. 9º (…) § 2º O procedimento previsto no caput poderá ser dispensado quando o órgão ou a entidade gerenciadora for o único contratante. (Redação dada pelo Decreto nº 11.462, de 2023)”

A presente IRP não será disponibilizada para manifestação de interesse para órgãos participantes, por se tratar de processo licitatório pertinente às demandas e especificações de serviços do Cmdo 1ª RM.

Dessa forma, entende-se que a divulgação da IRP não atenderia o objetivo de celeridade na conclusão do certame, já que atenderá demandas específicas deste Grande Comando.

Por essas razões, este Grande Comando justifica a não divulgação da IRP referente a contratação pretendida.

# Levantamento deMercado, estimativa de preços e metodologia de cálculo

O orçamento seguiu as orientações atuais do DEC (DIEx Simplificado no 58- G4.2/DEC, de 29 MAIO 18 – IN 5/2014) e determinações dor órgãos de Controle Externo. Conforme soluções técnicas adotadas, a fim de atender às especificidades do objeto, todos serviços foram extraídos da base de dados SINAPI-RJ, EMOP-RJ, SBC-RJ, SIURB-SP, CPOS/CDHU-SP e SCO-RJ.

Como base da estimativa de preço do processo objeto deste estudo foram utilizadas as tabelas SINAPI-RJ (02/2024), EMOP-RJ (01/2024), SBC-RJ (02/2024), SIURB-SP (07/2023), CPOS/CDHU-SP (03/2024) e SCO-RJ(01/2024). Quando da abertura da sessão pública do Pregão Eletrônico deverá ser utilizada a última tabela publicada, sobre a qual deverá ser concedido o maior desconto.

A utilização do critério de julgamento maior desconto, auferido pela oferta de desconto sobre os preços da tabela SINAPI-RJ, EMOP-RJ, SBC-RJ, SIURB-SP, CPOS/CDHU-SP e SCO-RJ tem guarida no artigo 82, parágrafo V da Lei 14.133/23, desde que os pagamentos dos serviços, durante a validade da ata de registro de preços, ocorram com base nos valores das tabelas da data da licitação, tendo em vista o disposto nos diplomas legais que tratam sobre reajustes anuais.

Compreende-se que o enquadramento legal do procedimento de contratação se dará na modalidade pregão, na forma eletrônica, do tipo menor preço global, tendo como critério de julgamento o menor preço, com regime de execução empreitada por preço global com fundamento no Art. 6o da Lei 14.133/2021:

XXIX - empreitada por preço global: contratação da execução da obra ou do serviço por preço certo e total;

XLI - pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns, cujo critério de julgamento poderá ser o de menor preço ou o de maior desconto.

A opção pela modalidade de empreitada por preço global jusfica-se uma vez que foi possível definir previamente, com boa margem de precisão, as quantidades dos serviços a serem executados. Além disto, a obra pretendida possui execução passível de medições por etapa concluída, facilitando desta forma o processo de medição por parte do fiscal do contrato, definição clara do formato de pagamento, maior previsibilidade para a administração dos recursos necessários para honrar seus dispêndios com a contratada em cada etapa concluída. A definição está fundamentada no Art. 46, inciso II, da Lei 14.133/2021 que recomenda a adoção, preferencialmente, da empreitada por preço global nas obras e serviços de engenharia.

- Descrição da solução como umtodo

A descrição da solução abrangerá a contratação de serviços comuns de engenharia para revitalização da fachada externa da Ala Visconde da Gávea do Palácio Duque de Caxias, mediante modalidade pregão, na forma eletrônica. Os serviços serão detalhados nas Especificações Técnicas.

Tratam-se de serviços comuns, nos termos do artigo 14 da IN SEGES nº 5/2017.

“Art. 14. Os serviços considerados comuns são aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo ato convocatório, por meio de especificações usuais do mercado.”

O objeto da licitação será a contratação do serviço de revitalização da fachada externa da Ala Visconde da Gávea do Palácio Duque de Caxias, com natureza de serviço comum de engenharia. Para a execução do serviço, há no mercado um extenso número de empresas capacitadas para tal. Desta forma, não há motivo para flexibilização excepcional dos requisitos de contratação em virtude do mercado não ser restrito.

Registra-se que a prestação dos serviços em tela não exige regime de dedicação exclusiva de mão de obra, nem gera vínculo empregatício entre os funcionários da contratada e a contratante; inclusive, é vedada qualquer relação entre os funcionários da CONTRATADA e a CONTRATANTE que caracterize pessoalidade e subordinação direta.

As minutas utilizadas neste certame licitatório seguem os modelos sugeridos pelo Departamento de Engenharia e Construção (DEC) para os processos de contratação de serviços comuns de engenharia, cujo critério de julgamento é o menor preço auferido pela oferta de desconto sobre os preços das tabelas  SINAPI-RJ, EMOP-RJ, SBC-RJ, SIURB-SP, CPOS/CDHU-SP e SCO-RJ.

Nesse sentido, coadunando-se com os princípios da legalidade, do planejamento e da eficiência, a chefia do DEC concita a todas as Organizações Militares do Exército Brasileiro a utilizarem os modelos acima mencionados, objetivando o pleno aproveitamento dos recursos orçamentários disponibilizados para a manutenção da infraestrutura física da Força Terrestre.

Inicialmente, caracteriza-se uma obra como o ato de construir, reformar ou ampliar, na qual seja necessária a utilização de conhecimentos técnicos e profissionais habilitados. Basicamente envolve o aumento ou redução de área construída, aumento ou redução de volumeria ou acréscimo de valor patrimonial, normalmente com a necessidade de projeto executivo, dimensionamento de elementos e altíssima complexidade ou risco. Além de supervisão técnica de profissional habilitado e devidamente registrado em Conselho de Classe.

Os requisitos técnicos para a execução do objeto a ser contratado serão os especificados no Termo de Referência, ajustados no que couber ao modelo atual disponibilizado pela Advocacia-Geral da União, conforme orienta a IN SEGES/MP nº 5/2017.

- Estimativa das Quantidades a seremContratadas

Trata-se de uma demanda específica, a ser contratada por empreitada global, não se constituindo em continuidade de contratações anteriores. A estimativa das quantidades relativas ao serviços a serem contratados foram levantadas com base no estudo realizado por militar da equipe técnica da Seção de Planejamento e obras do Comando da 1ª Região Militar, e conforme descrições constantes abaixo e no Termo de Referência.

| Nº | Descriminação do serviço ou material | Und. Fornecimento | Qtd. | Valor Unitário com BDI | Valor total com BDI (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Serviços comuns de engenharia inerentes a revitalização da fachada externa da ala Visconde da Gávea do Palácio Duque de Caxias, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra. | Un. | 1 | R$ 1.171.154,02 | R$ 1.171.154,02 |

- Estimativa do Valor da Contratação

O custo da contratação é de R$ 1.171.154,02 (Um milhão cento e setenta e um mil cento e cinquenta e quatro reais e dois centavos).

- Justificativa para o Parcelamento ou não daSolução

O objeto da contratação não será parcelado considerando que os serviços podem e devem ser executados por uma mesma empresa cuja responsabilidade técnica pela execução e possíveis falhas ou vícios sejam sanados sem delegação de competência a terceiros.

- Contratações Correlatas e/ouInterdependentes

Não há correlação desta contratação com outros processos licitatórios.

- Alinhamento entre a Contratação e oPlaneamento

A presente contratação visa atender a demanda específica prevista no Plano Anual de Contratações desta Organização Militar.

- ResultadosPretendidos

Pretende-se com esta contratação:

a) Gerar economicidade para a Administração, visto que foi realizado estudo preliminar;

b) Gerar melhor aproveitamento dos recursos orçamentários;

c) Melhoria dos serviços prestados à Família Militar;

d) Conservar e Prolongar a vida útil da edificação;

e) Manter as condições de estabilidade e segurança da edificação, preservando a segurança dos transeuntes e servidores do local;

f) Melhorar a aparência estética da fachada;

g) Diminuir o impacto ambiental, seguindo o previsto na legislação atual que trata sobre sustentabilidade (item 14).

# Providências a seremAdotadas

A contratação pretendida tem por finalidade a contratação de empresas para, sob demanda, prestar serviços comuns de engenharia. Portanto, não há quaisquer providências a serem adotadas no tocante ao treinamento de funcionários. A gestão contratual ficará a cargo da Seção de Planejamento e Obras do Cmdo 1ª RM.

- Possíveis ImpactosAmbientais

Além dos critérios de sustentabilidade citados, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis elaborado pela AGU (6a edição, set/2023).Os possíveis impactos ambientais e respectivas medidas de tratamento ou mitigadoras buscando sanar riscos ambientais existentes serão de responsabilidade integral da contratada, que deverá:

-  Observar as diretrizes estabelecidas na Instrução Normativa nº 01/2010, da SLTI/MPOG, nosseguintestermos: utilizaçãodeagregadosreciclados,semprequeexistiraofertadeagregadosreciclados,capacidade desuprimentoecusto inferioremrelaçãoaosagregados naturais; Utilização de andaimes e escoras, preferencialmente metálicos, ou de material que permita areutilização; Dar prioridade ao emprego de mão de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de origemlocal.

- Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civilestabelecidos na Lei nº 12.305/2010 − Política Nacional de Resíduos Sólidos, na Resolução nº 307, de05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente − CONAMA e na Instrução Normativa nº 01/2010,daSLTI/MPOG nos seguintes termos:

- O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às diretrizes técnicas eprocedimentos do Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, a ser elaborado pelaContratadaeapresentadoaoórgãocompetente.

- Nos termos dos artigos 3˚ e 10˚ da Resolução CONAMA n˚ 307, de 05/07/2002, a Contratadadeveráprovidenciaradestinaçãoambientalmenteadequadadosresíduosdaconstruçãocivilorigináriosdacontratação,obedecendo, no quecouber.

- Em nenhuma hipótese a Contratada poderá dispor os resíduos originários da contratação ematerros de resíduos domiciliares, áreas de “bota fora”, encostas, corpos d´água, lotes vagos e áreasprotegidasporLei, bemcomoemáreasnãolicenciadas.

- ParafinsdefiscalizaçãodofielcumprimentodoPlanodeGerenciamentodeResíduosdaConstrução Civil, a Contratada comprovará, sob pena de multa, que todos os resíduos removidosestão acompanhados de Controle de Transporte de Resíduos, em conformidade com as normas daAgência Brasileira de Normas Técnicas − ABNT, ABNT NBR nºs 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e15.116, de2004.

- Seguir o disposto no Plano Nacional de Resíduos Sólidos (documento em anexo ao Decreto 11.043/22), que estabelece orientações para aquisição de produtos reutilizáveis (quando viável técnica e economicamente) além da redução da quantidade de residuos e rejeitos encaminhados para a disposição final ambientalmente adequada.

- Devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis: Os serviços a serem executados devem obedecer a Lei n. 12.305/2010, as Instruções Normativas SLTI/MP ns. 01/2010 (Dispõe sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, contratação de serviços ou obras pela Administração Pública) e 02/2014 (Dispõe sobre regras para a aquisição ou locação de máquinas e aparelhos consumidores de energia pela Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, e uso da Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) nos projetos e respectivas edificações públicas federais novas ou que recebam retrofit), bem como os atos normativos editados pelos órgãos de proteção ao meio ambiente.

- Declaração deViabilidade

Esta equipe de planejamento declara viável esta contratação.

  - Justificativa daViabilidade

Após estudo realizado, conclui-se que a solução encontrada atende, satisfatoriamente, às necessidades apresentadas pelo setor requisitante.

Rio de Janeiro – RJ, 08 de Abril de 2024.

Equipe de Planejamento da Contratação:

__________________________________________

EDSON VALENTIM DA SILVA – TC

Chefe da Seção de Planejamento e Obras

__________________________________________

MARCIA RODRIGUES PINTO – 2º Ten

Adjunto da SALC do Cmdo 1ª RM

____________________________________________

MARCELLA DE SOUZA FERREIRA THOMÉ – ASP
Adjunto da Seção de Planejamento e Obras do Cmdo 1ª RM

___________________________________________________

MARIA DO SOCORRO MAGALHÃES DE BRITO – SC

Adjunto da Seção de Planejamento e Obras do Cmdo 1ª RM

ATO DE APROVAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE:

APROVO o presente Estudo Técnico Preliminar referente às necessidades da demanda em pauta, atinentes à contratação de empresas para revitalização da fachada externa da Ala Visconde da Gávea com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, para este Grande Comando, cuja finalidade é subsidiar o processo licitatório com todas as informações necessárias a fim de viabilizar a contratação. Fornece, satisfatoriamente, elementos necessários à consecução da contratação pretendida por esta administração.

Rio de Janeiro – RJ, 08 de Abril de 2024.

_________________________________________

FELIPPE GOMES LIMA – TC

Ordenador de Despesas do Cmdo 1ª RM