MINISTÉRIO DA DEFESA

EXÉRCITO BRASILEIRO

CMSE                          2ª RM

##### HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE SÃO PAULO

##### (Hospital Militar de 3ª Classe de São Paulo/1890)

APÊNDICE D DO TERMO DE REFERÊNCIA

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

- INFORMAÇÕES BÁSICAS

  - Número do Processo: 64584.005012/2024-75

- DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

  - Aquisição de materiais de consumo classificados como Órteses, Próteses e Materiais Especiais (OPME), para a assistência de pacientes vinculados à Clínica de Neurocirurgia do HMASP, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência.

- ÁREA REQUISITANTE

| Área Requisitante | Responsável |
| --- | --- |
| Clínica de Neurocirurgia Funcional | PAULO MÁRCIO PORTO DE MELO– MajMed |

- DESCRIÇÃODOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

  - O tipo de solução a contratar se justifica por ser o Pregão Eletrônico a modalidade de licitação preconizada pela Lei nº 14.133/2021.

  - Os padrões mínimos de qualidade e as especificações técnicas dos itens a serem licitados, bem como suas exigências farão parte do documento Termo de Referência. A contratação será realizada por meio do Sistema de Registro de Preços, conforme Lei nº 14.133/2021.

  - Trata-se de eventual Aquisição de materiais OPME para a Clínica de Neurocirurgia Funcional em prol do Hospital Militar de Área de São Paulo. As licitantes deverão observar estritamente as especificações técnicas dos materiais constantes do Termo de Referência. Divergências técnicas poderão implicar na desclassificação da proposta apresentada pela licitante.

  - Prazo e condições de entrega dos materiais: conforme pormenorizado no Termo de Referência;

  - A empresa, durante a apresentação da proposta deverá cumprir as recomendações e normas emitidas pelos órgãos ambientais, e, no que couber, os previstos na Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 01, de 19/01/2010 e da Lei nº 12.187, de 29 de dezembrode 2009, que institui a Política Nacional sobre Mudança do Clima - PNMC, apresentando Declaração de Sustentabilidade Ambiental, na forma do Anexo do Edital, além das Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associação Brasileira de lV Normas Técnicas sobre descartes de resíduos sólidos, matérias contaminantes, bem como a utilização de material atóxico, reciclado e biodegradável. O descumprimento das cláusulas contratuais sujeitará as contratadas às sanções previstas no instrumento convocatório que dará origem a esta contratação;

  - A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo exclusivamente os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda cumprir as exigências normativas para a sua fabricação, importação, comercialização e materiais especiais, que se encontram reguladas pelos seguintes normativos:

    - Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976, que “dispõe sobre a vigilância sanitária a que ficam sujeitos os correlatos e outros produtos, e dá outras providências”;

    - Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 185 de 22/10/2001 e alterações, que trata do registro de produtos médicos na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, apresentando certificado de Boas práticas de Fabricação e controle por linha de produção/produtos no que couber, emitido pela secretaria de vigilância sanitária do Ministério da Saúde; e

    - Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde – PGRSS elaborado pelo órgão, e Lei n° 12.305/10 – Política Nacional de Resíduos Sólidos e Resolução CONAMA n° 358, de 29/04/2005 (no que tange o gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde).

  - Os bens devem ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir máxima proteção durante o transporte e o armazenamento.

  - Devem ser observados os requisitos ambientais como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares, no que couber; e

  - A Contratada deverá contribuir para a promoção do desenvolvimento nacional sustentável no cumprimento de diretrizes e critérios de sustentabilidade ambiental, de acordo com o Art. 225, CF/88, e em conformidade, no que couber, com o Art. 6º, IN/SLTI/MPOG nº 01, de 19 de janeiro de 2010.

  - Da formação de grupo:

    - É obrigatório que todos os itens que compõem o GRUPO sejam compatíveis de acordo com o descritivo, pois são materiais utilizados conjuntamente. A mistura de materiais, além da possível incompatibilidade de instrumentais, poderá incidir a erros técnicos na sua aplicação e uso, podendo gerar problemas na operação de pacientes e graves consequências ao mesmo.

    - Justificamos a formação dos itens por grupo a partir da necessidade de compatibilidade entre itens para a execução da cirurgia. Nestes casos a compatibilidade é também recomendada pelos fabricantes de forma a garantir a durabilidade e qualidade dos itens fornecidos. O material de apoio fornecido por consignação para uso durante a cirurgia é desenhado especificamente para o uso dos itens a ele relacionados, facilitando assim o emprego da melhor técnica cirúrgica no paciente.

  - Do Comodato:

    - A aquisição de diversos equipamentos para os procedimentos cirúrgicos se mostram inviáveis pelos seguintes motivos:

      - Constante evolução tecnológica, com a descontinuação da fabricação dos equipamentos em poucos anos. Esta descontinuidade na fabricação leva a dificuldades para manutenção e, em certas situações, para obtenção do mesmo nível de qualidade.

      - Os equipamentos com as melhores tecnologias são de custo elevado, não sendo possível para a Administração amortizar ao longo do período de uso o valor investido na aquisição.

      - A aquisição de equipamentos exige a contratação de serviço de manutenção, o que, para os equipamentos de melhor tecnologia, são realizados por poucas Empresas, as quais detêm a exclusividade na distribuição de peças. Isto por sua vez leva, invariavelmente, a altos custos de manutenção.

      - A inclusão dos Itens no termo de referência foi orientada nas entidades nosológicas cirúrgicas, descritas pela SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEUROCIRURGIA, e às quais o HMASP possui capacidade logística para tratamento.

    - Não há vantagem da locação de equipamentos cirúrgicos em realização à venda de materiais de consumo com comodato de equipamento, haja vista o fato de que:

      - As empresas que locam equipamentos são as mesmas que distribuem os materiais. Existe para os itens agrupados, vinculação entre marca/fabricante do material e marca/fabricante do equipamento. Ou seja, as Empresas que concorrem para a locação são as mesmas que concorrem na modalidade venda de materiais com comodato de equipamento. O que garante o menor preço é a quantidade estabelecida para o fornecimento dos materiais e não a modalidade locação ou comodato.

- LEVANTAMENTO DE MERCADO

  - Foi elaborada estimativa de custos através da Planilha de Pesquisa de Preços por esta Equipe de Planejamento juntamente ao Setor de Pesquisa de Preços, em observância Instrução Normativa SEGES/ME Nº 65, de 7 de julho de 2021, a fim de obter um valor estimado para a contratação pretendida em consonância ao preço praticado no mercado, visando a racionalizar o gasto público, reduzir tempo de contratação e disponibilizar dados confiáveis e transparentes.  As informações contidas no Painel de Preços apoiam os gestores públicos na realização de pesquisas de mercado, análise e comparação de preços de referência na aquisição de bens e contratação de serviços gerais para a Administração Pública.

  - O objeto não apresenta complexidade técnica superior que justifique consulta pública para a definição de solução técnica mais adequada, tendo em vista que os bens a serem adquiridos apresentam características comuns do mercado.

- DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

  - A aquisição objetiva atender a necessidade de aquisição dos materiais visa manter a adequada prestação de serviços médico-hospitalares aos militares, civis, inativos, ex-combatentes, pensionistas do Exército e seus dependentes.

  - A proposta de trabalho da Clinica de Neurocirurgia do Hospital Militar de Área de São Paulo (HMASP), que tem como finalidade proporcionar o atendimento cirúrgico às pessoas envolvidas com diagnósticos e tratamentos de pacientes com doenças no Sistema Nervoso Central e/ou Periférico e pacientes com dor crônica.

  - O presente Termo de Referência apresenta o fortalecimento das ações cirúrgicas, o fornecimento de materiais/equipamentos para complementar o tratamento da limitação causada pela incapacidade e desenvolvimento do potencial remanescente.

  - Justificadamente, portanto, opta-se por realizar-se a presente licitação, para tal, esta Unidade Gestora, receberá provisões orçamentárias específicas para tais aquisições, demandando fiel observância aos preceitos legais que regem as compras governamentais na Administração Pública.

- ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

  - Os cálculos dos quantitativos máximos e mínimos foram feitos em função da média de consumo dos materiais utilizados pela clínica de neurocirurgia em 2022, em pregão 50/2022, estabelecendo-se um quantitativo por razoabilidade nos casos de itens de primeira aquisição, e com o objetivo de unificar quantitativos em pregão único, e, assim evitar a sobrecarga do aparato público. Não serão previstas as práticas de adesão/carona neste certame.

  - Histórico de pedido no Pregão anterior (PE 50/2022):

| Item | Descrição | Qnt Máxima |
| --- | --- | --- |
| 1 | Neuroestimulador para controle de dor crônica recarregável e condicional para ressonância magnética, para estimulação epidural. | 5 |
| 2 | Carregador utilizado para recarregar a bateria do gerador de pulso (neuroestimulador recarregável); | 5 |
| 3 | Neuroestimulador para controle de dor crônica com tecnologia de alta frequência e condicional para ressonância magnética, para estimulação epidural. | 5 |
| 4 | Eletrodo para estimulação epidural, com formato de placa, de 8 a 20 pólos separados em no mínimo duas colunas, de platina e iridium. | 5 |
| 5 | Eletrodo para estimulação epidural, formato cilíndrico, implantável via de acesso percutâneo, condicional ressonância magnética. | 10 |
| 6 | Eletrodo teste para estimulação epidural, formato cilíndrico, Condicional para ressonância magnética, implantável por via percutânea; | 10 |
| 7 | Gerador de pulso externo para ser conectado ao eletrodo de neuroestimulaçãoepidural de teste; | 10 |
| 8 | Cabo de teste para conectar eletrodos de neuroestimulaçãoepidural, durante teste intraoperatório, ao gerador de pulso externo; | 10 |
| 9 | Cabo extensor para conexão específica aos eletrodos e neuroestimuladoresepidurais | 10 |
| 10 | Controlador de terapia do paciente. Consignação de material de apoio E instrumentador(a) treinado(a) | 10 |
| 11 | Dispositivo de infusão intratecal implantável para infusão de fármaco, programável, para tratamento de dor crônica e espasticidade de 20 ml a 40ml. Possui porta para coleta de amostra do cateter e/ou liquor. | 5 |
| 12 | Cateter, aplicação em DISPOSITIVO DE INFUSÃO INTRATECAL, modelo intraespinhal, revestimento radiopaco, estéril, descartável. | 5 |
| 13 | Refil, compatibilidade para DISPOSITIVO DE INFUSÃO INTRATECAL, composto por seringa de 20ml, extensor com clamp e tubo, 2 agulhas 22 G, tipo filtro bacteriológico. | 20 |
| 14 | Neuroestimulador para estimulação cerebral profunda, uni ou bilateral, recarregável, totalmente implantável, que permite seleção de parâmetros através de programador não invasivo por telemetriacom bateria de alta duração. | 5 |
| 15 | Sistema de recarga compatível com neuroestimuladores recarregáveis, para estimulação cerebral profunda. | 5 |
| 16 | Neuroestimulador para estimulação cerebral profunda,uni ou bilateral, nãorecarregável, totalmente implantável, que permite seleção de parâmetros através de programador não invasivo por telemetriacom bateria de alta duração. Obs.: A empresa deve fornecer halo estereotáxico para implantação do material. | 5 |
| 17 | Eletrodo para estimulação cerebral, com formato cilíndrico, 4 polos de platina e iridium, montados em uma fileira de polos em linha, de diferentes tamanhos. | 10 |
| 18 | Eletrodo direcional para estimulação cerebral, de formato cilíndrico, com polos de contato de platina e iridium, montados em uma fileira de polos em linha, de diferentes tamanhos. | 10 |
| 19 | Ferramenta de tunelizaçãocomposta de um haste de aço inoxidável, que permite a transposição de uma e/ou duas extensões. | 10 |
| 20 | Cabo extensor com conector de eletrodo para estimulação cerebral profunda com forma cilíndrica de 4 a 8 pólos. | 20 |
| 21 | Controlador de terapia do paciente para estimulação cerebral profunda. | 10 |
| 22 | Cabo de testes nultieletrodo, utilizado para conectar eletrodos de neuroestimulação durante teste intraoperatorio ao gerador de pulso externo, com avaliação de impedanciometria. | 10 |
| 23 | Sistema de fechamento e ancoramento dos eletrodos cerebrais; | 20 |
| 24 | Kit de microregistro cerebral profundo. Obs.: Empresa deve fornecer sistema de leitura e cabos necessários para efetuar o microregistro cerebral. | 10 |
| 25 | Extensão adaptadora de 8 canais ' M" 10cm, utilizada para conectar 1 eletrodo/extensão já implantado, e de empresa diferente ao sistema de gerador definitivo. | 10 |
| 26 | Conjunto de radiofrequência para substância gelatinosa medular(DREZ- dorsal Root Entry Zone). Tratamento percutâneo por radiofrequência minimamente invasivo. | 8 |
| 27 | Kit de tratamento para neuralgia do Trigemeo por balão. | 8 |
| 28 | Kit de estimulador de nervo vago. Qualidade igual ou superior a sistema ASPIRE. | 2 |
| 29 | Kit de rizotomiatrigeminal por radiofrequência. | 10 |

- ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

  - Estimativa de Preço dos Materiais Pretendidos:

    - Foi elaborada estimativa de custos através da Planilha de Pesquisa de Preços por esta Equipe de Planejamento juntamente ao Setor de Pesquisa de Preços, em observância à Instrução Normativa nº 65/2021, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação/MPOG, a fim de obter um valor estimado para a contratação pretendida em consonância ao preço praticado no mercado. O valor estimado da contratação é de R$ 3.791.940,79 (Três milhões, setecentos e noventa e um mil, novecentos e quarenta reais e setenta e nove centavos)

- JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO

  - O objeto ora licitado foi devidamente dividido no maior número de parcelas possíveis que foram julgadas viáveis técnica e economicamente, com vistas à ampliação da competitividade.

- CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

  - Não há contratações correlatas e/ou interdependentes, tampouco a necessidade de contratações decorrentes do objeto pretendido.

- ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO

  - A presente contratação encontra-se devidamente alinhada ao PLANO DE GESTÃO DO HMASP 2020/2024, em especial ao(s) objetivo(s) estratégico(s) a seguir:

    - OBJETIVO ESTRATÉGICO ORGANIZACIONAL Nº 2 (OE 02) - Aumentar a capacidade produtiva do hospital em todas as áreas em que ocorram atendimentos ambulatoriais, exames laboratoriais e de imagens, procedimentos cirúrgicos, terapia intensiva e internações do HMASP.

- BENEFÍCIOS A SEREM ALCANÇADOS COM A CONTRATAÇÃO

  - Atendimento célere e de qualidade das demandas por materiais de consumo OPMEpara a Clínica de Neurocirurgia em prol do HMASP;

  - Redução dos gastos com encaminhamento junto às Organizações Civis de Saúde; e

  - Melhoria no aproveitamento das instalações, dos equipamentos e da mão de obra especializada já existentes no HMASP por meio da redução da capacidade ociosa.

  - Fortalecimento das ações cirúrgicas, o fornecimento de materiais/equipamentos para complementar o tratamento da limitação causada pela incapacidade e desenvolvimento do potencial remanescente.

- PROVIDÊNCIAS PARA ADEQUAÇÃO DO AMBIENTE DO ÓRGÃO

  - A natureza desta contratação específica não gera a necessidade de adequação do ambiente deste Hospital para implantação dos serviços pretendidos.

- POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

  - Os possíveis impactos ambientais atrelados à eventual contratação em tela e os riscos a eles associados encontram-se referenciados no Mapa de Riscos e no Termo de Referência, cumprindo ressaltar a relação de obrigações por parte da contratada e/ou da contratante a fim de gerenciar tais riscos, seja mitigando, evitando, retendo ou transferindo os mesmos (conforme o caso), bem como a observância do Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde.

- DA VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

  - Diante da análise dos fatos lançado acima, entende esta Equipe de Planejamento que, conforme o exposto, a contratação pretendida é VIÁVEL.

- DA CLASSIFICAÇÃO DE SIGILO

  - Não há a necessidade de classificação do presente processo nos termos da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011.

- RESPONSÁVEIS

São Paulo - SP, 13 de março de 2024.

__________________________________________

PAULOMÁRCIO PORTO DE MELO– MajMed

Chefe da Clínica de Neurocirurgia

Presidente da Equipe de Planejamento

Aprovação:

_________________________________________________________

PABLO LUIZ QUEIROZ FUZARO CHIARINOTTI – TenCel Com

Ordenador de Despesas