# TERMO DE REFERÊNCIA (TR)

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COLÉGIO MILITAR DE PORTO ALEGRE – CMPA
---------------------------------------------

PROCESSO Nº 64256.006930/2025-14
ASSUNTO: Contratação direta com disputa – Serviço continuado de manutenção preventiva e corretiva de elevadores e plataformas.

## 1. OBJETO

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva de 02 (dois) elevadores de passageiros e 03 (três) plataformas elevatórias instalados no prédio sede do Colégio Militar de Porto Alegre (CMPA), com fornecimento de peças originais, mão de obra qualificada, emissão de relatórios técnicos e atendimento emergencial, em conformidade com as normas da ABNT, CREA e legislação vigente.

## 2. JUSTIFICATIVA

A manutenção dos equipamentos é essencial para garantir a segurança, acessibilidade e continuidade das atividades acadêmicas e administrativas do CMPA. A ausência de manutenção adequada compromete a integridade física de alunos e servidores, especialmente aqueles com mobilidade reduzida, além de poder gerar responsabilidade civil e administrativa para a Instituição. A contratação atende ao interesse público e encontra amparo no art. 75, II, da Lei nº 14.133/2021.

## 3. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

- Lei nº 14.133/2021, especialmente art. 40 (Termo de Referência) e art. 75, II (dispensa eletrônica com disputa até o limite legal atualizado).
- Instrução Normativa SEGES/ME nº 65/2021 – pesquisa de preços.
- Instrução Normativa SEGES/ME nº 67/2021 – dispensa eletrônica.
- Decreto nº 10.818/2021 – classificação de bens de consumo comum e de luxo.
- Parecer Referencial nº 00001/2024/CGSEM-EST/SCGP/CGU/AGU – dispensa de envio à CJU.

## 4. ESPECIFICAÇÕES DO SERVIÇO

A empresa contratada deverá:
- Realizar manutenção preventiva mensal em todos os equipamentos;
- Executar serviços corretivos sempre que identificadas falhas ou defeitos;
- Fornecer e substituir peças originais e compatíveis;
- Atender chamados emergenciais em até 04 (quatro) horas úteis;
- Apresentar relatórios técnicos mensais, assinados por engenheiro responsável com ART;
- Cumprir integralmente as normas de segurança do trabalho, normas técnicas da ABNT e exigências do CREA.

## 5. VIGÊNCIA

O contrato terá vigência inicial de 12 (doze) meses, prorrogável por iguais e sucessivos períodos, até o limite máximo de 60 (sessenta) meses, nos termos dos arts. 106 e 107 da Lei nº 14.133/2021.

## 6. CRITÉRIO DE JULGAMENTO

O critério de julgamento será o menor preço global, observada a vantajosidade para a Administração, em conformidade com o art. 33 da Lei nº 14.133/2021.

## 7. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE

Deverão ser observados critérios de sustentabilidade, em conformidade com o Guia Nacional de Contratações Sustentáveis, tais como:
- Uso de peças recicláveis quando tecnicamente viável;
- Descarte ambientalmente adequado de peças substituídas;
- Redução de consumo de energia dos equipamentos, sempre que possível.

## 8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Cumprir rigorosamente o contrato, fornecendo mão de obra qualificada, peças originais, equipamentos e ferramentas necessárias, observando as normas de segurança, saúde e meio ambiente, respondendo integralmente por eventuais danos causados.

## 9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Acompanhar e fiscalizar a execução contratual por meio de fiscais designados, efetuar os pagamentos de acordo com o previsto, fornecer acesso aos equipamentos e zelar pela boa execução do contrato.

## 10. SANÇÕES

Em caso de inexecução total ou parcial, a contratada estará sujeita às sanções previstas nos arts. 156 a 162 da Lei nº 14.133/2021, inclusive advertência, multa, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade.

## 11. CONCLUSÃO

O presente Termo de Referência foi elaborado em conformidade com os instrumentos padronizados da AGU/MGI, integrando o processo de contratação direta com disputa, para assegurar a seleção da proposta mais vantajosa e garantir a continuidade de serviços essenciais à segurança e acessibilidade dos alunos do CMPA.

Porto Alegre/RS, ____ de __________ de 2025.

________________________________________
Equipe de Planejamento da Contratação – CMPA