## ANEXO – INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADO (IMR)

# 1. DIRETRIZES GERAIS

A avaliação e a medição dos serviços contratados serão realizadas por meio deste Instrumento de Medição de Resultado (IMR), vinculado ao cumprimento das obrigações previstas no Termo de Referência e no Contrato Administrativo.

O IMR tem por finalidade aferir a qualidade da execução dos serviços de manutenção preventiva, calibração, testes de segurança elétrica e emissão de documentação técnica dos equipamentos médico-hospitalares e de RX pertencentes às Seções de Cardiologia e Radiologia da Base de Aviação de Taubaté.

Os pagamentos mensais ficarão condicionados ao cumprimento integral das metas estabelecidas neste instrumento.

# 2. INDICADORES DE DESEMPENHO

## INDICADOR 1 – EXECUÇÃO DO PLANO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CALIBRAÇÃO (PMPC)

| ITEM | DESCRIÇÃO |
| --- | --- |
| Objeto da Medição | Execução integral das manutenções preventivas, calibrações e testes de segurança elétrica programados |
| Finalidade | Prevenir falhas operacionais, assegurar a segurança elétrica, garantir a confiabilidade diagnóstica dos equipamentos médicos e assegurar o pleno funcionamento dos equipamentos das Seções de Cardiologia e Radiologia |
| Meta | Executar 100% das manutenções preventivas e calibrações programadas no mês |
| Instrumento de Medição | Ordem de Serviço (OS), relatório técnico de manutenção, certificados de calibração e certificados de segurança elétrica |
| Periodicidade | Mensal |
| Início da Vigência | Data da assinatura do contrato |

# 3. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

Será considerado conforme o equipamento que:

- tiver sido submetido à manutenção preventiva prevista no cronograma;

- possuir Ordem de Serviço emitida e assinada;

- possuir relatório técnico detalhado;

- possuir certificado de calibração válido, quando aplicável;

- possuir certificado de teste de segurança elétrica, quando aplicável;

- estiver em pleno funcionamento após a execução dos serviços.

A aferição será realizada pelo Fiscal Técnico do Contrato mediante conferência documental e verificação da execução física dos serviços.

# 4. MECANISMO DE GLOSA

| ÍNDICE DE CONFORMIDADE | RESULTADO |
| --- | --- |
| 100% de conformidade | Pagamento integral da parcela mensal |
| 90% a 99% de conformidade | Glosa de 5% sobre o valor mensal do grupo/item afetado |
| Abaixo de 90% de conformidade | Glosa de 10% sobre o valor mensal do grupo/item afetado e abertura de processo administrativo por inexecução parcial |

# 5. CÁLCULO DO PAGAMENTO MENSAL

Ao término de cada período mensal de faturamento, o Fiscal Técnico do Contrato realizará a apuração dos resultados obtidos pela contratada.

A remuneração mensal será calculada mediante a seguinte fórmula:

VALOR LIQUÍDO À PAGAR = VALOR BRUTO MENSAL – GLOSAS APLICADAS

# 6. CONDIÇÕES PARA AUTORIZAÇÃO DO PAGAMENTO

## 6.1 Documentação Obrigatória

O pagamento mensal somente será autorizado mediante apresentação dos seguintes documentos:

- relatório mensal de execução dos serviços;

- Ordens de Serviço (OS) devidamente assinadas;

- certificados de calibração, quando aplicáveis;

- certificados de segurança elétrica;

- demais documentos técnicos exigidos no Termo de Referência.

A ausência de qualquer documento poderá ensejar suspensão do pagamento até a regularização da pendência.

## 6.2 Qualidade Mínima da Execução

Os serviços deverão atender integralmente às especificações técnicas constantes do Termo de Referência.

Caso seja constatada falha, inadequação técnica, execução incompleta ou desconformidade na manutenção realizada, a contratada deverá refazer os serviços sem ônus adicional para a Administração, no prazo estabelecido pela fiscalização contratual.

Enquanto a irregularidade não for sanada, o pagamento correspondente permanecerá suspenso.

## 6.3 Rejeição dos Serviços

Poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com:

- as especificações técnicas do Termo de Referência;

- as normas técnicas aplicáveis;

- as exigências de segurança elétrica;

- os requisitos de calibração e rastreabilidade metrológica;

- as determinações da fiscalização contratual.

A rejeição dos serviços não exime a contratada da aplicação das penalidades previstas contratualmente e na Lei nº 14.133/2021.

# 7. DISPOSIÇÕES FINAIS

A aplicação das glosas previstas neste IMR não impede a adoção das demais medidas administrativas cabíveis, inclusive advertência, multa, suspensão contratual ou demais sanções previstas na legislação vigente.

Os casos omissos serão resolvidos pela fiscalização do contrato e pela autoridade competente, observando-se o Termo de Referência, o contrato administrativo e a legislação aplicável.