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MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
22º BATALHÃO LOGÍSTICO AEROMÓVEL
Batalhão Coronel Amadeu de Paula Castro Filho

MEMÓRIA DE CÁLCULO
	A presente memória de cálculo é resultado do planejamento da contratação em tela, relativo à estimativa de quantidades a serem adquiridas ou contratadas, devidamente justificadas e baseadas em elementos objetivos, em atenção ao Art. 6º, inciso XXIII, alínea a e Art. 18º, §1º, incisos IV e VI da Lei 14.133/2021 e Art. 9º, incisos V e VI da Instrução Normativa SEGES/ME nº 58, de 8 AGO 22.
1. OBJETO: Pregão Eletrônico para Sistema de Registro de Preços para aquisição de Ar-Condicionados
2. PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 01 janeiro de 2025 a 16 Fevereiro de 2026
3. FONTES DE CÁLCULO: Levantamento de necessidades e Contratações de Anos Anteriores.

	Órgão Gerenciador: 22º Blog Amv

	item
	DESCRIÇÃO
	UNIDADE
DE
MEDIDA
	

Orgãos Participantes do Item – Quantidade Solicitada

	1
	Aparelho Ar Condicionado Tipo: Split , Modelo: Split Inverter , Capacidade Refrigeração: 9.000 BTU, Tensão: 110/220 V, Características Adicionais 1: Controle Remoto/Display Digital /Timer/Selo Procel
	Unidade
	22º B Log Amv - 20


	2
	Aparelho Ar Condicionado Tipo: Split , Modelo: Split Inverter , Capacidade Refrigeração: 12.000 BTU, Tensão: 110/220 V, Características Adicionais 1: Controle Remoto/Display Digital /Timer/Selo Procel
	Unidade
	22º B Log Amv - 10
CRO/2 – 02
CPOR – 09
CMDO 12ª BDA – 19
Base Apoio Ibirapuera – 30
AGSP – 08
5º BIL – 15
4º BI MEC – 05
3 CTA – 8
2º Bsup – 16
2º BPE – 03
2º BEC – 9
1º Esq Cav L - 10


	3
	Aparelho Ar Condicionado Modelo: Janela , Capacidade Refrigeração: 18.000 BTU, Tensão: 220 V, Características Adicionais 1: Com Controle Remoto
	Unidade
	22º B Log Amv - 10
CPOR – 08
CMDO 12ª BDA – 21
Base Apoio Ibirapuera – 40
AGSP – 01
5º BIL - 10
2º BPE – 10
2º BEC - 12
1º Esq Cav L - 06

	4
	Aparelho Ar Condicionado Tipo: Split , Modelo: Split Inverter , Capacidade Refrigeração: 24.000 BTU, Tensão: 110/220 V, Características Adicionais 1: Controle Remoto/Display Digital /Timer/Selo Procel
	Unidade
	22º B Log Amv - 10
CRO/2 – 04
CPOR - 06
CMDO 12ª BDA – 21
Base Apoio Ibirapuera – 30
AGSP – 05
5º BIL - 05
4º BI MEC - 03
3 CTA - 08
2º Bsup – 16
2º BPE – 07
2º BEC – 09
1º Esq Cav L - 02

	5
	Aparelho Ar Condicionado Tipo: Split , Modelo: Split Inverter , Capacidade Refrigeração: 30.000 BTU, Tensão: 220 V, Características Adicionais 1: Controle Remoto S/Fio, Quente/Frio, Selo Procel , Garantia: 1 AN
	Unidade
	22º B Log Amv - 10
CRO/2 – 02
CPOR – 05
CMDO 12ª BDA – 16
Base Apoio Ibirapuera – 20
5º BIL – 05
4º BI MEC – 03
3 CTA – 06
2º BPE – 07
2º BEC – 09
1º Esq Cav L - 01



	6
	Aparelho Ar Condicionado Tipo: Split Cassete , Capacidade Refrigeração: 48.000 BTU, Tensão: 380 V, Freqüência: 60 HZ, Características Adicionais: Controle Remoto /Ciclo Reverso (Quente/Frio)
	Unidade
	22º B Log Amv – 10
CPOR – 06
CMDO 12ª BDA – 17
Base Apoio Ibirapuera – 10
5º BIL - 05
3 CTA - 05
2º Bsup – 08
2º BPE – 06
2º BEC – 09
1º Esq Cav L - 06

	7
	Aparelho Ar Condicionado Tipo: Split , Modelo: Teto /Piso , Capacidade Refrigeração: 60.000 BTU, Tensão: 380 V, Freqüência: 60 HZ, Características Adicionais: Controle Remoto Sem Fio E Trifásico
	

Unidade
	22º B Log Amv - 10
CRO/2 – 02
CPOR – 06
CMDO 12ª BDA – 17
Base Apoio Ibirapuera – 10
AGSP – 03
5º BIL - 05
4º BI MEC - 02
2º Bsup – 10
2º BPE - 08


	8
	Aparelho Ar Condicionado Tipo: Split , Modelo: Split Inverter , Capacidade Refrigeração: 18.000 BTU, Tensão: 110/220 V, Características Adicionais 1: Controle Remoto/Display Digital /Timer/Selo Procel
	Unidade
	CRO/2 – 04





4. CONCLUSÃO: Os quantitativos calculados, conforme a presente memória, foram consolidados e transcritos em um Demonstrativo de Necessidades, anexo ao Documento de Formação da Demanda, para que possam ser licitados após aprovação da Autoridade Competente, nos termos da legislação vigente.

Barueri – SP, 18 maio de 2026.
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