MINISTÉRIO DA DEFESA

EXÉRCITO BRASILEIRO

- HOSPITAL MILITAR DE RESENDE

INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADOS (IMR)

METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO PARA ACEITAÇÃO DOS SERVIÇOS

Durante a vigência do contrato a Administração adotará o Instrumento de Medição de Resultado – IMR de acordo com os parâmetros estabelecidos na IN SLTI/MPOG nº 05/2017. Este procedimento está vinculado ao contrato de prestação dos serviços contínuos de manutenção na Central e na Rede de Distribuição de Gases Medicinais do Hospital Militar de Resende, e deverá ser efetuado mensalmente, por meio da fiscalização/controle da execução dos serviços, pelo Fiscal de Contrato, de forma a servir como fator depreciativo para os cálculos dos valores a serem lançados nas faturas de prestação dos serviços executados, com base nas pontuações constantes no IMR.

• Os objetivos deste IMR são: definir e padronizar a avaliação de desempenho e qualidade da Contratada na execução da prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva de ar-condicionado

A avaliação corresponde à atribuição mensal dos conceitos “Adequado”, “Não Adequado” ou “Não aplicável para o mês de medição” para cada item avaliado e as respectivas justificativas, se necessário.

Para tanto, serão três indicadores distintos que serão avaliados, cada um com seu respectivo peso no cômputo geral, formando a pontuação final que será aplicada na faixa de tolerância:

| INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADO (IMR) |  |
| --- | --- |
| CONFORME ANEXO V-B da IN 05/2017 – SEGES/MPDG |  |
| PROCESSO 65362.010544/2025-82 – MANUTENÇÃO REDE DE GASES |  |
| INDICADORES |  |
| 1 | MATERIAIS E EQUIPAMENTOS |
| 2 | FUNCIONÁRIOS |
| 3 | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS |

| INDICADOR Nº 01 – MATERIAIS E EQUIPAMENTOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| Finalidade | Garantir a quantidade e qualidade dos materiais e equipamentos necessários à plena execução dos serviços de manutenção. |  |
| Meta a Cumprir | 100% dos materiais e equipamentos necessários à prestação dos serviços de manutenção. |  |
| Instrumento de Medição | Conferência local. |  |
| Forma de Acompanhamento | Visual, pelo fiscal do contrato. |  |
| Periodicidade | Conforme atividades de manutenção previstas em manual do equipamento e no Contrato (plano de manutenção). |  |
| Mecanismo de Cálculo | Será aplicada a pontuação atribuída para cada ocorrência verificada. |  |
| Início da Vigência | Conforme definido no Termo de Contrato |  |
| Ocorrências / Pontuação | Atraso no fornecimento dos materiais e equipamentos, conforme condições previstas no Edital e no Termo de Contrato, necessários à execução dos serviços de manutenção no início da execução do serviço. | 1,0 ponto por dia |
|  | Atraso no fornecimento mensal, trimestral e anual dos materiais necessários à execução dos serviços de manutenção, conforme condições previstas em Edital e Termo de Contrato. | 0,5 ponto por dia |
|  | Atraso na substituição dos equipamentos que tenham sido danificados durante seu uso. | 0,5 pontos por dia |
|  | Não substituição de materiais em desconformidade com a qualidade especificada no Termo de Referência | 0,5 ponto por dia |
| Faixas de ajustes no pagamento | Serão registradas as ocorrências constatadas e o somatório dos pontos acumulados, pelo fiscal do contrato, e efetuado o desconto no pagamento, conforme tabela de Descontos. |  |
| Observações | Os pontos acumulados em cada indicador são cumulativos aos pontos dos demais indicadores. |  |
|  | O acúmulo de pontos é mensal, sendo aplicado o desconto relativo às ocorrências do mês de prestação de serviços. |  |
|  | A pontuação será zerada para o mês seguinte |  |

| INDICADOR Nº 02 – FUNCIONÁRIOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| Finalidade | Garantir a quantidade de serventes necessários(as) à plena execução da prestação dos serviços de manutenção e conduta compatível com o objeto e local da prestação de serviços. |  |
| Meta a Cumprir | 100% da presença dos funcionários e atendimento à conduta e demais condições previstas no contrato. |  |
| Instrumento de Medição | Conferência Local. |  |
| Forma de Acompanhamento | Visual, pelo Fiscal do contrato e responsáveis pelo setor. |  |
| Periodicidade | Conforme atividades de manutenção previstas em manual do equipamento e no Contrato (plano de manutenção). |  |
| Mecanismo de cálculo | Será aplicada a pontuação atribuída para cada ocorrência verificada. |  |
| Início da Vigência | Conforme definido no Termo de Contrato |  |
| Ocorrências / Pontuação | Deixar o posto de trabalho, sem a devida justificativa. | 1,0 por ocorrência, por colaborador |
|  | Recusar-se a executar os serviços compatíveis com o posto de trabalho, sem motivo justificado. | 1,0 por ocorrência, por colaborador |
|  | Destruir ou danificar documentos e/ou equipamentos pertencentes à contratante por culpa ou dolo do funcionário da Contratada. | 2,0 por ocorrência |
|  | Adotar conduta incompatível com as atribuições do posto, favorecendo o surgimento de conflitos e desavenças | 2,0 ponto por ocorrência |
| Faixas de ajustes no Pagamento | Serão registradas as ocorrências constatadas e o somatório dos pontos acumulados, pelo fiscal do contrato, e efetuado o desconto no pagamento, conforme tabela de Descontos. |  |
| Observações | Os pontos acumulados em cada indicador são cumulativos aos pontos dos demais indicadores. |  |
|  | O acúmulo de pontos é mensal, sendo aplicado o desconto relativo às ocorrências do mês de prestação de serviços. |  |
|  | A pontuação será zerada para o mês seguinte. |  |

| INDICADOR Nº 03 – EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| Finalidade | Garantir a plena execução da prestação dos serviços contratados. |  |
| Meta a Cumprir | 100% de qualidade na execução dos serviços contratados. |  |
| Tempo Médio para Reparo | 01 hora (30’ para deslocamento + 30’ para reparo no equipamento) |  |
| Performance de manutenção preventiva | Mínima de 95% |  |
| Disponibilidade do equipamento | Mínima de 95% |  |
| Instrumento de Medição | Conferência Local |  |
| Forma de Acompanhamento | Visual, pelo Fiscal do contrato e responsáveis pelo setor. |  |
| Periodicidade | Conforme atividades de manutenção previstas em manual do equipamento e no Contrato (plano de manutenção). |  |
| Mecanismo de cálculo | Será aplicada a pontuação atribuída para cada ocorrência verificada. |  |
| Início da Vigência | Conforme definido no Termo de Contrato. |  |
| Ocorrências / Pontuação | Deixar de apresentar ou substituir preposto no prazo estabelecido em edital. | 1,0 por dia |
|  | Não atendimento às solicitações efetuadas pela gestão e fiscalização do serviço. | 1,0 por ocorrência |
|  | Deixar de limpar áreas cobertas pelo objeto da contratação, de acordo com a escala e periodicidade estabelecida pela Administração. | 0,5 por ocorrência |
|  | Resultado ineficiente da limpeza, tais como: sujeira na tubulação, filtros ou equipamentos, lixo não recolhido, etc. | 0,5 por ocorrência |
|  | Enviar funcionário sem as competências previstas, para a execução dos serviços. | 0,5 ponto por colaborador, por dia |
|  | Deixar de substituir funcionário com rendimento insatisfatório ou que tenha conduta incompatível com suas atribuições, quando solicitado e no prazo previsto. | 1,0 ponto por colaborador, por dia |
| Faixas de ajustes no Pagamento | Serão registradas as ocorrências constatadas e o somatório dos pontos acumulados, pelo fiscal do contrato, e efetuado o desconto no pagamento, conforme tabela de Descontos. |  |
| Observações | Os pontos acumulados em cada indicador são cumulativos aos pontos dos demais indicadores. |  |
|  | O acúmulo de pontos é mensal, sendo aplicado o desconto relativo às ocorrências do mês de prestação de serviços. |  |
|  | A pontuação será zerada para o mês seguinte. |  |

| DESCONTOS |  |
| --- | --- |
| Pontos | Desconto |
| 2,0 a 5,0 | 0,5% de desconto sobre o valor apurado para o mês de ocorrência |
| 5,1 a 8,0 | 1% de desconto sobre o valor apurado para o mês de ocorrência |
| 8,1 a 11,0 | 2% de desconto sobre o valor apurado para o mês de ocorrência |
| 11,1 a 14,0 | 3% de desconto sobre o valor apurado para o mês de ocorrência |
| 14,1 a 16,0 | 4% de desconto sobre o valor apurado para o mês de ocorrência |
| 16,1 a 20,0 | 5% de desconto sobre o valor apurado para o mês de ocorrência |
| 20,1 a 25,0 | 7% de desconto sobre o valor apurado para o mês de ocorrência |
| 25,1 a 30,0 | 10% de desconto sobre o valor apurado para o mês de ocorrência |
| 1. | O descumprimento da mesma condição contratual (reincidência), apurada por ocorrência, dentro do mês de competência, sofrerá acréscimo de 5,0 pontos na contagem final do desconto. |
| 2. | Condutas reincidentes no decorrer do contrato devem ser avaliadas pela Gestão do contrato para a aplicação das devidas sanções, sem prejuízo do desconto correspondente. |