## Planilha1
|  | Descrição/ identificação | CATSER | Unidade de Medida | 22° Blog AMV | 20°GAC | 2° B sup | AGSP | 3° CTA | CPOR | 2° CRO | B Adm | Hmasp | 2°BPE | CMD BDA AMV | Cia C Bda Amv | Cia Prec | 12 Pel PE | 6° BIL | 12 ª CIA COM | 5° BIL | 1° Esqd C L | TOTAL | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$) | Item | BARUERI | SÃO PAULO | OSASCO | CAÇAPAVA | LORENA | VALENÇA | Total
GRUPOS | Item | Prestação de serviço de instalação de aparelho de ar condicionado modelo SPLIT de 7.000 ATÉ 9.500 BTU, com até 05 (cinco) metros de linha (tubulação de cobre e fios de sistema) compatível com a potência dos aparelhos, conforme NBR e ABNT, diversas marcas | 2020 | Sv | 5 | 10 | 30 | 0 | 10 |  | 10 | 40 | 20 | 20 | 20 |  | 2 | 5 | 10 | 12 | 10 | 5 | 209 | 812.48 | 169808.32 | 1 | 45 | 80 | 20 | 49 | 10 | 5 | 209 | CORRETO
G1 | 1 | Serviços de manutenção em equipamentos de ar condicionado TIPO SPLIT, de diversas marcas e capacidade até 9.000 BTUs. Especificação dos serviços: efetuar reaperto dos terminais, parafusos e molas; lavar as serpentinas e bandeja com remoção do biofilme (lodo), sem uso de produto desengraxante e corrosivo; limpar bandeja condensação de dreno e sua operação; limpar o gabinete do condicionador e ventiladores (carcaça e rotor); substituir (quando descartável) os elementos filtrantes;limpeza do condensador; limpeza do evaporador; medir e registrar corrente elétrica ventilador/compressor; medir e registrar temperatura ar insuflamento, retorno e ambiente; medir e registrar tensão elétrica na alimentação, por compressor e motores; medir o diferencial de pressão; verificar a atuação do termostato; verificar a calibragem e regulagem do termostato de controle de temperatura do ambiente. verificar a operação da válvula de expansão; verificar a operação dos controles de vazão; verificar a resistência de isolamento dos motores e compressores; verificar a válvula reversora; verificar a vedação dos painéis de fechamento do Gabinete. | 2771 | Sv | 10 | 20 | 50 | 0 | 13 |  |  | 60 | 40 | 40 | 20 |  | 2 | 3 | 15 | 12 | 20 | 12 | 317 | 317.33 | 100593.61 | 2 | 80 | 113 | 40 | 52 | 20 | 12 | 317 | CORRETO
| 2 | Serviço de manutenção preventiva de mini Split de até 9.000 BTUs (retirada da evaporadora, limpeza geral, reparo nos flanges, isolamento da linha e verificação e reposição de gás), diversas marcas. | 2771 | Sv | 15 | 20 | 40 | 0 | 8 |  |  | 60 | 40 | 40 | 20 |  |  | 2 | 10 | 12 | 20 | 12 | 299 | 700.67 | 209500.33 | 3 | 75 | 108 | 40 | 44 | 20 | 12 | 299 | CORRETO
| 3 | Manutenção em aparelhos de ar condicionado, limpeza geral e troca de todos os filtros, diversas marcas. Com fornecimento do material por conta da contratada. Condicionado de ar de 9.000 BTUS SPLIT. | 2771 | Sv | 15 | 20 | 50 | 0 | 8 |  |  | 60 | 40 | 40 | 20 |  | 2 | 2 | 30 | 12 | 20 | 12 | 331 | 400.67 | 132621.77 | 4 | 85 | 108 | 40 | 66 | 20 | 12 | 331 | CORRETO
| 4 | Manutenção em aparelhos de ar condicionado, troca do motor elétrico do ventilador do condensador, diversas marcas. Com fornecimento do material por conta da contratada. Condicionado de ar de 9.000 BTUS SPLIT | 2771 | Sv | 10 | 20 | 50 | 0 | 0 |  |  | 60 | 40 | 15 | 20 |  |  |  | 20 | 12 | 20 | 12 | 279 | 985.51 | 274957.29 | 5 | 80 | 100 | 15 | 52 | 20 | 12 | 279 | CORRETO
| 5 | Manutenção em aparelhos de ar condicionado troca de gás, diversas marcas. Com fornecimento do material por conta da contratada. condicionado de ar de 9.000 BTUS. | 2771 | Sv | 15 | 20 | 50 | 0 | 0 |  |  | 60 | 40 | 15 | 30 |  |  | 2 | 15 | 12 | 20 | 12 | 291 | 767.33 | 223293.03 | 6 | 85 | 100 | 15 | 59 | 20 | 12 | 291 | CORRETO
| 6 | Manutenção em aparelhos de ar condicionado, troca da placa eletrônica do evaporador, diversas marcas. Com fornecimento do material por conta da contratada. condicionado de ar de 9.000 BTU SPLIT | 2771 | Sv | 15 | 20 | 50 | 0 | 0 |  |  | 60 | 20 | 15 | 30 |  |  |  | 15 | 12 | 20 | 12 | 269 | 701.68 | 188751.92 | 7 | 85 | 80 | 15 | 57 | 20 | 12 | 269 | CORRETO
| 7 | Manutenção em aparelhos de ar condicionado, troca da placa eletrônica da unidade condensadora, diversas marcas. Com fornecimento do material por conta da contratada. condicionado de ar de 9.000 BTU SPLIT. | 2771 | Sv | 15 | 20 | 50 | 0 | 0 |  |  | 60 | 20 | 15 | 30 |  |  |  | 15 | 12 | 20 | 12 | 269 | 868.34 | 233583.46 | 8 | 85 | 80 | 15 | 57 | 20 | 12 | 269 | CORRETO
| 8 | Manutenção em aparelhos de ar condicionado, troca do compressor, diversas marcas. Com fornecimento do material por conta da contratada. Condicionado de ar de 9.000 BTU SPLIT. | 2771 | Sv | 10 | 20 | 50 | 0 | 0 |  |  | 60 | 20 | 15 | 30 |  |  |  | 10 | 12 | 20 | 12 | 259 | 1170.36 | 303123.24 | 9 | 80 | 80 | 15 | 52 | 20 | 12 | 259 | CORRETO
| 9 | Prestação de serviço de instalação de aparelho de ar condicionado modelo SPLIT de 12.000 ATÉ 18.000 BTU, com até 05 (cinco) metros de linha (tubulação de cobre e fios de sistema) compatível com a potência dos aparelhos, conforme NBR e ABNT, diversas marcas. | 2020 | Sv | 5 | 10 | 30 | 0 | 6 |  | 10 | 70 | 80 | 10 | 5 | 15 | 2 | 3 | 15 | 0 | 10 | 8 | 279 | 1031.51 | 287791.29 | 10 | 45 | 166 | 10 | 40 | 10 | 8 | 279 | CORRETO
G2 | 10 | Serviços de manutenção em equipamentos de ar condicionado TIPO SPLIT, de diversas marcas e capacidade até 12.000 BTUs. Especificação dos serviços: efetuar reaperto dos terminais, parafusos e molas; lavar as serpentinas e bandeja com remoção do biofilme (lodo), sem uso de produto desengraxante e corrosivo; limpar bandeja condensação de dreno e sua operação; limpar o gabinete do condicionador e ventiladores (carcaça e rotor); substituir (quando descartável) os elementos filtrantes; limpeza do condensador; limpeza do evaporador; medir e registrar corrente elétrica ventilador/compressor ; medir e registrar temperatura ar insuflamento, retorno e ambiente; medir e registrar tensão elétrica na alimentação, por compressor e motores; medir o diferencial de pressão; verificar a atuação do termostato; verificar a calibragem e regulagem do termostato de controle de temperatura do ambiente. verificar a operação da válvula de expansão; verificar a operação dos controles de vazão; verificar a resistência de isolamento dos motores e compressores; verificar a válvula reversora; verificar a vedação dos painéis de fechamento do Gabinete. | 2771 | Sv | 10 | 10 | 30 |  | 12 |  | 10 | 100 | 492 | 20 | 30 | 15 | 4 | 2 | 10 | 1 | 10 | 8 | 764 | 334.54 | 255588.56 | 11 | 50 | 614 | 20 | 62 | 10 | 8 | 764 | CORRETO
| 11 | Serviços de manutenção em equipamentos de ar- condicionado TIPO SPLIT, de diversas marcas e capacidade de 18.000 BTUs. especificação dos serviços: efetuar reaperto dos terminais, parafusos e molas; lavar as serpentinas e bandeja com remoçãodo biofilme (lodo), sem uso de produto desengraxante e corrosivo; limpar bandeja condensação de dreno e sua operação; limpar o gabinete do condicionador e ventiladores (carcaça e rotor); substituir (quando descartável) os elementos filtrantes; limpeza do condensador; limpeza do evaporador; medir e registrar corrente elétrica ventilador/compressor ; medir e registrar temperatura ar insuflamento, retorno e ambiente; medir e registrar tensão elétrica na alimentação, por compressor e motores; medir o diferencial de pressão; verificar a atuação do termostato; verificar a calibragem e regulagem do termostato de controle de temperatura do ambiente. verificar a operação da válvula de expansão; verificar a operação dos controles de vazão; verificar a resistência de isolamento dos motores e compressores; verificar a válvula reversora; verificar a vedação dos painéis de fechamento do gabinete. | 2771 | Sv | 10 | 10 | 30 | 0 | 9 |  | 10 | 50 | 132 | 20 |  |  |  |  | 10 | 1 | 10 | 4 | 296 | 391.21 | 115798.16 | 12 | 50 | 201 | 20 | 11 | 10 | 4 | 296 | CORRETO
| 12 | Serviço de manutenção preventiva de mini Split de até 12.000 BTU (retirada da evaporadora, limpeza geral, reparo nos flanges, isolamento da linha e verificação e reposição de gás), diversas marcas . | 2771 | Sv | 15 | 10 | 30 | 25 | 6 |  |  | 100 | 492 | 20 | 30 | 15 |  |  | 10 | 1 | 10 | 8 | 772 | 532.63 | 411190.36 | 13 | 80 | 598 | 20 | 56 | 10 | 8 | 772 | CORRETO
| 13 | Serviço de manutenção preventiva de mini Split de até 18.000 BTU (retirada da evaporadora, limpeza geral, reparo nos flanges, isolamento da linha e verificação e reposição de gás), diversas marcas . | 2771 | Sv | 10 | 10 | 30 | 15 | 0 |  |  | 50 | 132 | 10 | 20 | 15 |  | 4 | 15 | 1 | 10 | 2 | 324 | 665.96 | 215771.04 | 14 | 65 | 182 | 10 | 55 | 10 | 2 | 324 | CORRETO
| 14 | Manutenção em aparelhos de ar condicionado, limpeza geral e troca de todos os filtros, diversas marcas. Com fornecimento do material por conta da contratada. Condicionado de ar de 12.000 BTUS SPLIT. | 2771 | Sv | 15 | 10 | 30 | 0 | 0 |  |  | 100 | 492 | 10 | 20 | 15 |  |  | 20 | 1 | 10 | 8 | 731 | 554.34 | 405222.54 | 15 | 55 | 592 | 10 | 56 | 10 | 8 | 731 | CORRETO
| 15 | Manutenção em aparelhos de ar condicionado, limpeza geral e troca de todos os filtros, diversas marcas. Com fornecimento do material por conta da contratada. Condicionado de ar de 18.000 BTUS SPLIT. | 2771 | Sv | 10 | 10 | 30 | 0 | 0 |  |  | 50 | 132 | 10 | 20 |  |  | 4 | 15 | 1 | 10 | 2 | 294 | 567.68 | 166897.92 | 16 | 50 | 182 | 10 | 40 | 10 | 2 | 294 | CORRETO
| 16 | Manutenção em aparelhos de ar condicionado, troca do motor elétrico do ventilador do condensador, diversas marcas. Com fornecimento do material por conta da contratada. Condicionado de ar de 12.000 BTUS SPLIT | 2771 | Sv | 10 | 10 | 30 | 0 | 6 |  |  | 100 | 492 | 10 | 10 | 15 |  |  | 15 | 2 | 10 | 8 | 718 | 869.7 | 624444.6 | 17 | 50 | 598 | 10 | 42 | 10 | 8 | 718 | CORRETO
| 17 | Manutenção em aparelhos de ar condicionado, troca do motor elétrico do ventilador do condensador, diversas marcas. Com fornecimento do material por conta da contratada. Condicionado de ar de 18.000 BTUS SPLIT | 2771 | Sv | 10 | 10 | 30 | 0 | 0 |  |  | 50 | 132 | 10 | 20 |  |  | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 288 | 986.87 | 284218.56 | 18 | 50 | 182 | 10 | 34 | 10 | 2 | 288 | CORRETO
| 18 | Manutenção em aparelhos de ar condicionado troca de gás, diversas marcas. Com fornecimento do material por conta da contratada. Condicionador de ar de 12.000 BTUS. | 2771 | Sv | 15 | 10 | 30 | 0 | 6 |  |  | 100 | 492 | 10 | 20 | 15 |  |  | 20 | 2 | 10 | 8 | 738 | 921.62 | 680155.56 | 19 | 55 | 598 | 10 | 57 | 10 | 8 | 738 | CORRETO
| 19 | Manutenção em aparelhos de ar condicionado troca de gás, diversas marcas. Com fornecimento do material por conta da contratada. Condicionador de ar de 18.000 BTUS. | 2771 | Sv | 10 | 10 | 30 | 0 | 0 |  |  | 50 | 132 | 10 | 20 | 15 |  | 2 | 15 | 2 | 10 | 2 | 308 | 1038.28 | 319790.24 | 20 | 50 | 182 | 10 | 54 | 10 | 2 | 308 | CORRETO
| 20 | Manutenção em aparelhos de ar condicionado, troca da placa eletrônica do evaporador, diversas marcas. Com fornecimento do material por conta da contratada. condicionado de ar de 12.000 BTU SPLIT | 2771 | Sv | 10 | 10 | 30 | 0 | 0 |  |  | 70 | 492 | 10 | 20 | 15 |  |  | 10 | 2 | 10 | 4 | 683 | 869.7 | 594005.1 | 21 | 50 | 562 | 10 | 47 | 10 | 4 | 683 | CORRETO
| 21 | Manutenção em aparelhos de ar condicionado, troca da placa eletrônica do evaporador, diversas marcas. Com fornecimento do material por conta da contratada. condicionado de ar de 18.000 BTU SPLIT | 2771 | Sv | 10 | 10 | 30 | 0 | 0 |  |  | 50 | 132 | 10 | 10 |  |  | 1 | 20 | 2 | 10 | 2 | 287 | 1004.75 | 288363.25 | 22 | 50 | 182 | 10 | 33 | 10 | 2 | 287 | CORRETO
| 22 | Manutenção em aparelhos de ar condicionado, troca da placa eletrônica da unidade condensadora, diversas marcas. Com fornecimento do material por conta da contratada. Condicionado de ar de 12.000 BTU SPLIT. | 2771 | Sv | 10 | 10 | 30 | 0 | 0 |  |  | 70 | 164 | 10 | 10 | 15 |  |  | 15 | 2 | 10 | 4 | 350 | 1001.31 | 350458.5 | 23 | 50 | 234 | 10 | 42 | 10 | 4 | 350 | CORRETO
| 23 | Manutenção em aparelhos de ar condicionado, troca da placa eletrônica da unidade condensadora, diversas marcas. Com fornecimento do material por conta da contratada. Condicionado de ar de 18.000 BTU SPLIT. | 2771 | Sv | 10 | 10 | 30 | 0 | 0 |  |  | 50 | 44 | 10 | 10 |  |  |  | 15 | 2 | 10 | 2 | 193 | 1205.76 | 232711.68 | 24 | 50 | 94 | 10 | 27 | 10 | 2 | 193 | CORRETO
| 24 | Manutenção em aparelhos de ar condicionado, troca do compressor, diversas marcas. Com fornecimento do material por conta da contratada. Condicionado de ar de 12.000 BTU SPLIT | 2771 | Sv | 10 | 10 | 30 | 0 | 0 |  |  | 70 | 164 | 10 | 20 | 15 |  |  | 20 | 2 | 10 | 4 | 365 | 1541.41 | 562614.65 | 25 | 50 | 234 | 10 | 57 | 10 | 4 | 365 | CORRETO
| 25 | Manutenção em aparelhos de ar condicionado, troca do compressor, diversas marcas. Com fornecimento do material por conta da contratada. Condicionado de ar de 18.000 BTU SPLIT | 2771 | Sv | 10 | 10 | 30 | 0 | 0 |  |  | 50 | 60 | 10 | 10 |  | 3 | 1 | 15 | 2 | 10 | 2 | 213 | 1541.41 | 328320.33 | 26 | 50 | 110 | 10 | 31 | 10 | 2 | 213 | CORRETO
| 26 | Prestação de serviço de instalação de aparelho de ar condicionado modelo SPLIT PISO-TETO de 24.000 até 60.000 BTU, com até 05 (cinco) metros de linha (tubulação de cobre e fios de sistema) compatível com a potência dos aparelhos, conforme NBR e ABNT, diversas marcas . | 2020 | Sv | 5 | 10 | 30 | 2 | 20 |  | 10 | 50 | 60 | 10 | 5 |  |  |  | 15 | 2 | 10 | 8 | 237 | 1332.52 | 315807.24 | 27 | 47 | 140 | 10 | 22 | 10 | 8 | 237 | CORRETO
G3 | 27 | Serviços de manutenção em equipamentos de ar- condicionado TIPO SPLIT, de diversas marcas e capacidade de 24.000 BTUs. especificação dos serviços: efetuar reaperto dos terminais, parafusos e molas; lavar as serpentinas e bandeja com remoção do biofilme (lodo), sem uso de produto desengraxante e corrosivo; limpar bandeja condensação de dreno e sua operação; limpar o gabinete do condicionador e ventiladores (carcaça e rotor); substituir (quando descartável) os elementos filtrantes; limpeza do condensador; limpeza do evaporador; medir e registrar corrente elétrica Ventilador / compressor ; medir e registrar temperatura ar insuflamento, retorno e ambiente; medir e registrar tensão elétrica na alimentação, por compressor e motores; medir o diferencial de pressão; verificar a atuação do termostato; verificar a calibragem e regulagem do termostato de controle de temperatura do ambiente. verificar a operação da válvula de expansão; verificar a operação dos controles de vazão; verificar a resistência de isolamento dos motores e compressores; verificar a válvula reversora; verificar a vedação dos painéis de fechamento do gabinete. | 2771 | Sv | 5 | 10 | 30 | 0 | 12 |  | 10 | 50 | 60 | 5 | 10 |  |  |  | 15 | 2 | 10 | 5 | 224 | 548.08 | 122769.92 | 28 | 45 | 132 | 5 | 27 | 10 | 5 | 224 | CORRETO
| 28 | Serviços de manutenção em equipamentos de ar- condicionado TIPO SPLIT, de diversas marcas e capacidade 36.000 BTUs. Especificação dos serviços: efetuar reaperto dos terminais, parafusos e molas; lavar as serpentinas e bandeja com remoção do biofilme (lodo), sem uso de produto desengraxante e corrosivo; limpar bandeja condensação de dreno e sua operação; limpar o gabinete do condicionador e ventiladores (carcaça e rotor); substituir (quando descartável) os elementos filtrantes; limpeza do condensador; limpeza do evaporador; medir e registrar corrente elétrica ventilador/compressor ; medir e registrar temperatura ar insuflamento, retorno e ambiente; medir e registrar tensão elétrica na alimentação, por compressor e motores; medir o diferencial de pressão; verificar a atuação do termostato; verificar a calibragem e regulagem do termostato de controle de temperatura do ambiente. verificar a operação da válvula de expansão; verificar a operação dos controles de vazão; verificar a resistência de isolamento dos motores e compressores; verificar a válvula reversora; verificar a vedação dos painéis de fechamento do gabinete. | 2771 | Sv | 5 | 10 | 30 | 0 | 0 |  | 10 | 40 | 60 | 5 | 10 |  |  |  | 20 | 2 | 10 |  | 202 | 581.41 | 117444.82 | 29 | 45 | 110 | 5 | 32 | 10 | 0 | 202 | CORRETO
| 29 | Serviços de manutenção em equipamentos de ar- condicionado TIPO SPLIT, de diversas marcas e capacidade de 48.000 BTUs. Especificação dos serviços: efetuar reaperto dos terminais, parafusos e molas; lavar as serpentinas e bandeja com remoção do biofilme (lodo), sem uso de produto desengraxante e corrosivo; limpar bandeja condensação de dreno e sua operação; limpar o gabinete do condicionador e ventiladores (carcaça e rotor); substituir (quando descartável) os elementos filtrantes; limpeza do condensador; limpeza do evaporador; medir e registrar corrente elétrica ventilador/compressor ; medir e registrar temperatura ar insuflamento, retorno e ambiente; medir e registrar tensão elétrica na alimentação, por compressor e motores; medir o diferencial de pressão; verificar a atuação do termostato; verificar a calibragem e regulagem do termostato de controle de temperatura do ambiente. verificar a operação da válvula de expansão; verificar a operação dos controles de vazão; verificar a resistência de isolamento dos motores e compressores; verificar a válvula reversora; verificar a vedação dos painéis de fechamento do gabinete. | 2771 | Sv | 5 | 10 | 30 | 0 | 10 |  | 10 | 40 | 60 | 5 | 10 |  |  |  | 15 | 2 | 10 |  | 207 | 651.51 | 134862.57 | 30 | 45 | 120 | 5 | 27 | 10 | 0 | 207 | CORRETO
| 30 | Serviços de manutenção em equipamentos de ar- condicionado TIPO SPLIT, de diversas marcas e capacidade de 60.000 BTUs. Especificação dos serviços: efetuar reaperto dos terminais, parafusos e molas; lavar as serpentinas e bandeja com remoção do biofilme (lodo), sem uso de produto desengraxante e corrosivo; limpar bandeja condensação de dreno e sua operação; limpar o gabinete do condicionador e ventiladores (carcaça e rotor); substituir (quando descartável) os elementos filtrantes; limpeza do condensador; limpeza do evaporador; medir e registrar corrente elétrica ventilador/compressor ; medir e registrar temperatura ar insuflamento, retorno e ambiente; medir e registrar tensão elétrica na alimentação, por compressor e motores; medir o diferencial de pressão; verificar a atuação do termostato; verificar a calibragem e regulagem do termostato de controle de temperatura do ambiente. verificar a operação da válvula de expansão; verificar a operação dos controles de vazão; verificar a resistência de isolamento dos motores e compressores; verificar a válvula reversora; verificar a vedação dos painéis de fechamento do gabinete. | 2771 | Sv | 5 | 10 | 30 | 0 | 8 |  |  | 40 | 60 | 5 | 10 |  |  |  | 15 | 1 | 10 |  | 194 | 761.82 | 147793.08 | 31 | 45 | 108 | 5 | 26 | 10 | 0 | 194 | CORRETO
| 31 | Serviço de manutenção preventiva de mini Split de 18.000 até 24.000 BTU (retirada da evaporadora, limpeza geral, reparo nos flanges, isolamento da linha e verificação e reposição de gás), diversas marcas. | 2771 | Sv | 10 | 10 | 30 | 0 | 0 |  |  | 50 | 132 | 30 | 5 |  |  |  | 10 | 1 | 10 |  | 288 | 465.25 | 133992 | 32 | 50 | 182 | 30 | 16 | 10 | 0 | 288 | CORRETO
| 32 | Serviço de manutenção preventiva de Split piso-teto, diversas marcas, de 30.000 até 60.000 BTU (retirada da evaporadora, limpeza geral, reparo nos flanges, isolamento da linha e verificação e reposição de gás). | 2771 | Sv | 5 | 10 | 30 | 10 | 6 |  |  | 50 | 60 | 15 | 5 |  |  |  | 10 | 1 | 10 | 12 | 224 | 335.35 | 75118.4 | 33 | 55 | 116 | 15 | 16 | 10 | 12 | 224 | CORRETO
| 33 | Manutenção em aparelhos de ar condicionado, limpeza geral e troca de todos os filtros, diversas marcas. Com fornecimento do material por conta da contratada. Condicionado de ar de 24.000 BTUs SPLIT. | 2771 | Sv | 10 | 10 | 30 | 0 | 0 | 6 |  | 50 | 60 | 15 | 5 |  |  |  | 10 | 1 | 10 |  | 207 | 785.35 | 162567.45 | 34 | 50 | 116 | 15 | 16 | 10 | 0 | 207 | CORRETO
| 34 | Manutenção em aparelhos de ar condicionado, limpeza geral e troca de todos os filtros. Com fornecimento do material por conta da contratada. Condicionado de ar de 30.000 BTUs SPLIT. | 2771 | Sv | 5 | 10 | 30 | 0 | 4 | 4 |  | 50 | 60 | 15 | 5 |  |  |  | 10 | 1 | 10 | 8 | 212 | 835.35 | 177094.2 | 35 | 45 | 118 | 15 | 16 | 10 | 8 | 212 | CORRETO
| 35 | Manutenção em aparelhos de ar condicionado, limpeza geral e troca de todos os filtros, diversas marcas. Com fornecimento do material por conta da contratada. Condicionado de ar de 48.000 BTUs SPLIT. | 2771 | Sv | 3 | 10 | 30 | 0 | 0 | 7 |  | 40 | 60 | 10 | 5 |  |  |  | 10 | 1 | 10 |  | 186 | 935.35 | 173975.1 | 36 | 43 | 107 | 10 | 16 | 10 | 0 | 186 | CORRETO
| 36 | Manutenção em aparelhos de ar condicionado, limpeza geral e troca de todos os filtros, diversas marcas. Com fornecimento do material por conta da contratada. Condicionado de ar de 60.000 BTUs SPLIT. | 2771 | Sv | 1 | 10 | 30 | 0 | 0 | 9 |  | 40 | 60 | 10 | 5 |  |  |  | 10 | 1 | 10 |  | 186 | 968.69 | 180176.34 | 37 | 41 | 109 | 10 | 16 | 10 | 0 | 186 | CORRETO
| 37 | Manutenção em aparelhos de ar condicionado, troca do motor elétrico do ventilador do condensador, diversas marcas. Com fornecimento do material por conta da contratada. Condicionado de ar de 24.000 BTUS SPLIT. | 2771 | Sv | 5 | 10 | 30 | 1 | 0 | 6 |  | 50 | 60 | 15 | 5 |  |  |  | 10 | 1 | 10 |  | 203 | 1069.7 | 217149.1 | 38 | 46 | 116 | 15 | 16 | 10 | 0 | 203 | CORRETO
| 38 | : Manutenção em aparelhos de ar condicionado, troca do motor elétrico do ventilador do condensador, diversas marcas. Com fornecimento do material por conta da contratada. Condicionado de ar de 30.000 BTUs SPLIT. | 2771 | Sv | 5 | 10 | 30 | 0 | 0 | 4 |  | 50 | 60 | 10 | 5 |  |  |  | 10 | 1 | 10 | 8 | 203 | 1264.85 | 256764.55 | 39 | 45 | 114 | 10 | 16 | 10 | 8 | 203 | CORRETO
| 39 | Manutenção em aparelhos de ar condicionado, troca do motor elétrico do ventilador do condensador, diversas marcas. Com fornecimento do material por conta da contratada. Condicionado de ar de 36.000 BTUs SPLIT. | 2771 | Sv | 5 | 10 | 30 | 0 | 2 | 5 |  | 40 | 60 | 10 | 5 |  |  |  | 10 | 1 | 10 |  | 188 | 1464.85 | 275391.8 | 40 | 45 | 107 | 10 | 16 | 10 | 0 | 188 | CORRETO
| 40 | Manutenção em aparelhos de ar condicionado, troca do motor elétrico do ventilador do condensador, diversas marcas. Com fornecimento do material por conta da contratada. Condicionado de ar de 48.000 BTUs SPLIT. | 2771 | Sv | 3 | 10 | 30 | 0 | 6 | 7 |  | 40 | 60 | 10 | 5 |  |  |  | 5 | 1 | 10 |  | 187 | 153.51 | 28706.37 | 41 | 43 | 113 | 10 | 11 | 10 | 0 | 187 | CORRETO
| 41 | Manutenção em aparelhos de ar condicionado, troca do motor elétrico do ventilador do condensador, diversas marcas. Com fornecimento do material por conta da contratada. Condicionado de ar de 60.000 BTUs SPLIT. | 2771 | Sv | 1 | 10 | 30 | 0 | 6 | 9 |  | 40 | 60 | 10 | 5 | 5 |  |  | 5 | 1 | 10 |  | 192 | 1530.5 | 293856 | 42 | 41 | 115 | 10 | 16 | 10 | 0 | 192 | CORRETO
| 42 | Manutenção em aparelhos de ar condicionado troca de gás, diversas marcas. Com fornecimento do material por conta da contratada. Condicionado de ar de 24.000 BTUS SPLIT. | 2771 | Sv | 5 | 10 | 30 | 0 | 0 | 6 |  | 50 | 60 | 20 | 5 |  |  |  | 5 | 1 | 10 |  | 202 | 684.85 | 138339.7 | 43 | 45 | 116 | 20 | 11 | 10 | 0 | 202 | CORRETO
| 43 | Manutenção em aparelhos de ar condicionado troca de gás, diversas marcas. Com fornecimento do material por conta da contratada. Condicionado de ar de 30.000 BTUS SPLIT. | 2771 | Sv | 5 | 10 | 30 | 0 | 0 | 4 |  | 50 | 60 | 10 | 5 |  |  |  | 5 | 0 | 10 | 8 | 197 | 851.51 | 167747.47 | 44 | 45 | 114 | 10 | 10 | 10 | 8 | 197 | CORRETO
| 44 | Manutenção em aparelhos de ar condicionado troca de gás, diversas marcas. Com fornecimento do material por conta da contratada. Condicionado de ar de 36.000 BTUS SPLIT. | 2771 | Sv | 5 | 10 | 30 | 0 | 0 | 5 |  | 40 | 60 | 10 | 5 |  |  |  | 5 | 0 | 10 |  | 180 | 851.51 | 153271.8 | 45 | 45 | 105 | 10 | 10 | 10 | 0 | 180 | CORRETO
| 45 | Manutenção em aparelhos de ar condicionado troca de gás, diversas marcas. Com fornecimento do material por conta da contratada. condicionado de ar de 48.000 até 60.000 BTUS SPLIT. | 2771 | Sv | 5 | 10 | 30 | 0 | 10 | 9 |  | 40 | 60 | 10 | 5 | 5 |  |  | 5 | 0 | 10 | 8 | 207 | 1018.18 | 210763.26 | 46 | 45 | 119 | 10 | 15 | 10 | 8 | 207 | CORRETO
| 46 | Manutenção em aparelhos de ar condicionado, troca da placa eletrônica do evaporador, diversas marcas. Com fornecimento do material por conta da contratada. condicionado de ar de 24.000 BTU SPLIT | 2771 | Sv | 5 | 10 | 30 | 0 | 8 | 6 |  | 50 | 30 | 20 | 5 |  |  |  | 5 | 0 | 10 |  | 179 | 829.49 | 148478.71 | 47 | 45 | 94 | 20 | 10 | 10 | 0 | 179 | CORRETO
| 47 | Manutenção em aparelhos de ar condicionado, troca da placa eletrônica do evaporador, diversas marcas. Com fornecimento do material por conta da contratada. condicionado de ar de 30.000 BTU SPLIT | 2771 | Sv | 5 | 10 | 30 | 0 | 4 | 4 |  | 50 | 30 | 10 | 5 |  |  |  | 5 | 0 | 10 | 8 | 171 | 836.36 | 143017.56 | 48 | 45 | 88 | 10 | 10 | 10 | 8 | 171 | CORRETO
| 48 | Manutenção em aparelhos de ar condicionado, troca da placa eletrônica do evaporador, diversas marcas. Com fornecimento do material por conta da contratada. condicionado de ar de 36.000 BTU SPLIT. | 2771 | Sv | 5 | 10 | 30 | 0 | 4 | 5 |  | 40 | 30 | 10 | 5 |  |  |  | 5 | 0 | 10 |  | 154 | 1003.03 | 154466.62 | 49 | 45 | 79 | 10 | 10 | 10 | 0 | 154 | CORRETO
| 49 | Manutenção em aparelhos de ar condicionado, troca da placa eletrônica do evaporador, diversas marcas. Com fornecimento do material por conta da contratada. condicionado de ar de 48.000 BTU SPLIT. | 2771 | Sv | 5 | 10 | 30 | 0 | 8 | 7 |  | 40 | 30 | 10 | 5 |  |  |  | 5 | 0 | 10 |  | 160 | 1020.2 | 163232 | 50 | 45 | 85 | 10 | 10 | 10 | 0 | 160 | CORRETO
| 50 | Manutenção em aparelhos de ar condicionado, troca da placa eletrônica do evaporador, diversas marcas. Com fornecimento do material por conta da contratada. condicionado de ar de 60.000 BTUS SPLIT. | 2771 | Sv | 1 | 10 | 30 | 0 | 5 | 9 |  | 40 | 30 | 10 | 5 |  |  |  | 5 | 0 | 10 |  | 155 | 1120.2 | 173631 | 51 | 41 | 84 | 10 | 10 | 10 | 0 | 155 | CORRETO
| 51 | Manutenção em aparelhos de ar condicionado, troca da placa eletrônica da unidade condensadora, diversas marcas. Com fornecimento do material por conta da contratada. Condicionado de ar de 24.000 BTU SPLIT. | 2771 | Sv | 5 | 10 | 30 | 0 | 4 | 6 |  | 50 | 30 | 20 | 5 |  |  |  | 5 | 0 | 10 |  | 175 | 936.36 | 163863 | 52 | 45 | 90 | 20 | 10 | 10 | 0 | 175 | CORRETO
| 52 | Manutenção em aparelhos de ar condicionado, troca da placa eletrônica da unidade condensadora, diversas marcas. Com fornecimento do material por conta da contratada. Condicionador de ar de 30.000 BTU SPLIT. | 2771 | Sv | 5 | 10 | 30 | 0 | 4 | 4 |  | 50 | 30 | 10 | 5 |  |  |  | 5 | 0 | 10 | 8 | 171 | 1003.03 | 171518.13 | 53 | 45 | 88 | 10 | 10 | 10 | 8 | 171 | CORRETO
| 53 | Manutenção em aparelhos de ar condicionado, troca da placa eletrônica da unidade condensadora, diversas marcas. Com fornecimento do material por conta da contratada. Condicionador de ar de 36.000 BTU SPLIT. | 2771 | Sv | 5 | 10 | 30 | 0 | 2 | 5 |  | 40 | 30 | 10 | 5 |  |  |  | 5 | 0 | 10 |  | 152 | 1136.36 | 172726.72 | 54 | 45 | 77 | 10 | 10 | 10 | 0 | 152 | CORRETO
| 54 | Manutenção em aparelhos de ar condicionado, troca da placa eletrônica da unidade condensadora, diversas marcas. Com fornecimento do material por conta da contratada. Condicionador de ar de 48.000 BTU SPLIT. | 2771 | Sv | 2 | 10 | 30 | 0 | 8 | 7 |  | 40 | 30 | 10 | 5 |  |  |  | 5 | 0 | 10 |  | 157 | 1222.22 | 191888.54 | 55 | 42 | 85 | 10 | 10 | 10 | 0 | 157 | CORRETO
| 55 | Manutenção em aparelhos de ar condicionado, troca da placa eletrônica da unidade condensadora. Com fornecimento do material por conta da contratada. Condicionador de ar de 60.000 BTU SPLIT. | 2771 | Sv | 1 | 10 | 30 | 0 | 5 | 9 |  | 40 | 30 | 5 | 5 | 5 |  |  | 5 | 0 | 10 |  | 155 | 1408.08 | 218252.4 | 56 | 41 | 84 | 5 | 15 | 10 | 0 | 155 | CORRETO
| 56 | Manutenção em aparelhos de ar condicionado, troca do compressor, diversas marcas. Com fornecimento do material por conta da contratada. Condicionado de ar de 24.000 BTU SPLIT. | 2771 | Sv | 5 | 10 | 30 | 0 | 5 | 6 |  | 50 | 60 | 20 | 5 |  |  |  | 5 | 0 | 10 |  | 206 | 1308.08 | 269464.48 | 57 | 45 | 121 | 20 | 10 | 10 | 0 | 206 | CORRETO
| 57 | Manutenção em aparelhos de ar condicionado, troca do compressor, diversas marcas. Com fornecimento do material por conta da contratada. Condicionado de ar de 30.000 BTU SPLIT. | 2771 | Sv | 3 | 10 | 30 | 0 | 0 | 4 |  | 50 | 60 | 10 | 5 |  |  |  | 5 | 0 | 10 |  | 187 | 1291.91 | 241587.17 | 58 | 43 | 114 | 10 | 10 | 10 | 0 | 187 | CORRETO
| 58 | Manutenção em aparelhos de ar condicionado, troca do compressor, diversas marcas. Com fornecimento do material por conta da contratada. Condicionado de ar de 36.000 BTU SPLIT. | 2771 | Sv | 3 | 10 | 30 | 0 | 0 | 5 |  | 40 | 60 | 10 | 5 |  |  |  | 5 | 0 | 10 |  | 178 | 1512.11 | 269155.58 | 59 | 43 | 105 | 10 | 10 | 10 | 0 | 178 | CORRETO
| 59 | Manutenção em aparelhos de ar condicionado, troca do compressor, diversas marcas. Com fornecimento do material por conta da contratada. Condicionado de ar de 48.000 BTU SPLIT. | 2771 | Sv | 2 | 10 | 30 | 0 | 0 | 7 |  | 40 | 60 | 10 | 5 |  | 3 |  | 5 | 0 | 10 |  | 182 | 1631.3 | 296896.6 | 60 | 42 | 107 | 10 | 13 | 10 | 0 | 182 | CORRETO
| 60 | Manutenção em aparelhos de ar condicionado, troca do compressor, diversas marcas. Com fornecimento do material por conta da contratada. Condicionado de ar de 60.000 BTU SPLIT. | 2771 | Sv | 1 | 10 | 30 | 0 | 6 | 9 |  | 40 | 60 | 10 | 5 | 5 |  |  |  | 0 | 10 |  | 186 | 1648.48 | 306617.28 | 61 | 41 | 115 | 10 | 10 | 10 | 0 | 186 | CORRETO
| 61 | Prestação de serviço de instalação de aparelho de ar condicionado modelo SPLIT de 7.000 ATÉ 9.500 BTU, com até 05 (cinco) metros de linha (tubulação de cobre e fios de sistema) compatível com a potência dos aparelhos, conforme NBR e ABNT, diversas marcas | 2020 | Sv | 0 | 10 | 30 | 0 | 0 | 4 |  | 40 | 20 | 20 | 5 |  |  |  |  | 0 | 10 |  | 139 | 782.18 | 108723.02 | 62 | 40 | 64 | 20 | 5 | 10 | 0 | 139 | CORRETO
G4 | 62 | Serviços de manutenção em equipamentos de ar condicionado TIPO SPLIT, de diversas marcas e capacidade até 9.000 BTUs. Especificação dos serviços: efetuar reaperto dos terminais, parafusos e molas; lavar as serpentinas e bandeja com remoção do biofilme (lodo), sem uso de produto desengraxante e corrosivo; limpar bandeja condensação de dreno e sua operação; limpar o gabinete do condicionador e ventiladores (carcaça e rotor); substituir (quando descartável) os elementos filtrantes;limpeza do condensador; limpeza do evaporador; medir e registrar corrente elétrica ventilador/compressor; medir e registrar temperatura ar insuflamento, retorno e ambiente; medir e registrar tensão elétrica na alimentação, por compressor e motores; medir o diferencial de pressão; verificar a atuação do termostato; verificar a calibragem e regulagem do termostato de controle de temperatura do ambiente. verificar a operação da válvula de expansão; verificar a operação dos controles de vazão; verificar a resistência de isolamento dos motores e compressores; verificar a válvula reversora; verificar a vedação dos painéis de fechamento do Gabinete. | 2771 | Sv | 0 | 10 | 30 | 0 | 0 | 6 |  | 60 | 40 | 40 | 5 |  |  |  | 5 | 0 | 10 |  | 206 | 310.81 | 64026.86 | 63 | 40 | 106 | 40 | 10 | 10 | 0 | 206 | CORRETO
| 63 | Serviço de manutenção preventiva de mini Split de até 9.000 BTUs (retirada da evaporadora, limpeza geral, reparo nos flanges, isolamento da linha e verificação e reposição de gás), diversas marcas. | 2771 | Sv | 0 | 10 | 40 | 0 | 0 | 4 |  | 60 | 40 | 40 | 20 |  |  |  | 10 | 0 | 10 |  | 234 | 720.26 | 168540.84 | 64 | 50 | 104 | 40 | 30 | 10 | 0 | 234 | CORRETO
| 64 | Manutenção em aparelhos de ar condicionado, limpeza geral e troca de todos os filtros, diversas marcas. Com fornecimento do material por conta da contratada. Condicionado de ar de 9.000 BTUS SPLIT. | 2771 | Sv | 0 | 10 | 40 | 0 | 0 | 4 |  | 60 | 40 | 30 | 20 |  |  |  | 10 | 0 | 10 |  | 224 | 527.13 | 118077.12 | 65 | 50 | 104 | 30 | 30 | 10 | 0 | 224 | CORRETO
| 65 | Manutenção em aparelhos de ar condicionado, troca do motor elétrico do ventilador do condensador, diversas marcas. Com fornecimento do material por conta da contratada. Condicionado de ar de 9.000 BTUS SPLIT | 2771 | Sv | 0 | 10 | 40 | 0 | 0 | 4 |  | 60 | 40 | 15 | 20 |  |  |  | 10 | 0 | 10 |  | 209 | 701.68 | 146651.12 | 66 | 50 | 104 | 15 | 30 | 10 | 0 | 209 | CORRETO
| 66 | Manutenção em aparelhos de ar condicionado troca de gás, diversas marcas. Com fornecimento do material por conta da contratada. condicionado de ar de 9.000 BTUS. | 2771 | Sv | 0 | 10 | 40 | 0 | 0 | 6 |  | 60 | 40 | 15 | 20 |  |  |  |  | 0 | 10 |  | 201 | 816.83 | 164182.83 | 67 | 50 | 106 | 15 | 20 | 10 | 0 | 201 | CORRETO
| 67 | Manutenção em aparelhos de ar condicionado, troca da placa eletrônica do evaporador, diversas marcas. Com fornecimento do material por conta da contratada. condicionado de ar de 9.000 BTU SPLIT | 2771 | Sv | 0 | 10 | 40 | 0 | 0 | 4 |  | 60 | 40 | 15 | 20 |  |  |  |  | 0 | 10 |  | 199 | 751.17 | 149482.83 | 68 | 50 | 104 | 15 | 20 | 10 | 0 | 199 | CORRETO
| 68 | Manutenção em aparelhos de ar condicionado, troca da placa eletrônica da unidade condensadora, diversas marcas. Com fornecimento do material por conta da contratada. condicionado de ar de 9.000 BTU SPLIT. | 2771 | Sv | 0 | 10 | 40 | 0 | 0 | 4 |  | 60 | 40 | 15 | 20 |  |  |  |  | 0 | 10 |  | 199 | 817.84 | 162750.16 | 69 | 50 | 104 | 15 | 20 | 10 | 0 | 199 | CORRETO
| 69 | Manutenção em aparelhos de ar condicionado, troca do compressor, diversas marcas. Com fornecimento do material por conta da contratada. Condicionado de ar de 9.000 BTU SPLIT. | 2771 | Sv | 0 | 10 | 40 | 0 | 0 | 4 |  | 60 | 40 | 15 | 20 |  |  |  |  | 0 | 10 |  | 199 | 1131.17 | 225102.83 | 70 | 50 | 104 | 15 | 20 | 10 | 0 | 199 | CORRETO
| 70 | Prestação de serviço de instalação de aparelho de ar condicionado modelo SPLIT de 12.000 ATÉ 18.000 BTU, com até 05 (cinco) metros de linha (tubulação de cobre e fios de sistema) compatível com a potência dos aparelhos, conforme NBR e ABNT, diversas marcas. | 2020 | Sv | 0 | 10 | 40 | 0 | 0 | 19 |  | 50 | 80 | 15 | 0 |  |  |  |  | 0 | 10 |  | 224 | 1004.04 | 224904.96 | 71 | 50 | 149 | 15 | 0 | 10 | 0 | 224 | CORRETO
G5 | 71 | Serviços de manutenção em equipamentos de ar condicionado TIPO SPLIT, de diversas marcas e capacidade até 12.000 BTUs. Especificação dos serviços: efetuar reaperto dos terminais, parafusos e molas; lavar as serpentinas e bandeja com remoção do biofilme (lodo), sem uso de produto desengraxante e corrosivo; limpar bandeja condensação de dreno e sua operação; limpar o gabinete do condicionador e ventiladores (carcaça e rotor); substituir (quando descartável) os elementos filtrantes; limpeza do condensador; limpeza do evaporador; medir e registrar corrente elétrica ventilador/compressor ; medir e registrar temperatura ar insuflamento, retorno e ambiente; medir e registrar tensão elétrica na alimentação, por compressor e motores; medir o diferencial de pressão; verificar a atuação do termostato; verificar a calibragem e regulagem do termostato de controle de temperatura do ambiente. verificar a operação da válvula de expansão; verificar a operação dos controles de vazão; verificar a resistência de isolamento dos motores e compressores; verificar a válvula reversora; verificar a vedação dos painéis de fechamento do Gabinete. | 2771 | Sv | 0 | 10 | 40 | 0 | 8 | 12 |  | 60 | 492 | 30 | 0 | 15 |  |  |  | 0 | 10 |  | 677 | 330.91 | 224026.07 | 72 | 50 | 572 | 30 | 15 | 10 | 0 | 677 | CORRETO
| 72 | Serviços de manutenção em equipamentos de ar- condicionado TIPO SPLIT, de diversas marcas e capacidade de 18.000 BTUs. especificação dos serviços: efetuar reaperto dos terminais, parafusos e molas; lavar as serpentinas e bandeja com remoçãodo biofilme (lodo), sem uso de produto desengraxante e corrosivo; limpar bandeja condensação de dreno e sua operação; limpar o gabinete do condicionador e ventiladores (carcaça e rotor); substituir (quando descartável) os elementos filtrantes; limpeza do condensador; limpeza do evaporador; medir e registrar corrente elétrica ventilador/compressor ; medir e registrar temperatura ar insuflamento, retorno e ambiente; medir e registrar tensão elétrica na alimentação, por compressor e motores; medir o diferencial de pressão; verificar a atuação do termostato; verificar a calibragem e regulagem do termostato de controle de temperatura do ambiente. verificar a operação da válvula de expansão; verificar a operação dos controles de vazão; verificar a resistência de isolamento dos motores e compressores; verificar a válvula reversora; verificar a vedação dos painéis de fechamento do gabinete. | 2771 | Sv | 0 | 10 | 40 | 0 | 6 | 8 |  | 50 | 132 | 25 | 0 | 15 |  |  |  | 0 | 10 |  | 296 | 387.78 | 114782.88 | 73 | 50 | 196 | 25 | 15 | 10 | 0 | 296 | CORRETO
| 73 | Serviço de manutenção preventiva de mini Split de até 12.000 BTU (retirada da evaporadora, limpeza geral, reparo nos flanges, isolamento da linha e verificação e reposição de gás), diversas marcas . | 2771 | Sv | 0 | 10 | 40 | 0 | 0 | 13 |  | 60 | 492 | 15 | 0 | 15 |  |  |  | 0 | 10 |  | 655 | 530.91 | 347746.05 | 74 | 50 | 565 | 15 | 15 | 10 | 0 | 655 | CORRETO
| 74 | Serviço de manutenção preventiva de mini Split de até 18.000 BTU (retirada da evaporadora, limpeza geral, reparo nos flanges, isolamento da linha e verificação e reposição de gás), diversas marcas . | 2771 | Sv | 0 | 10 | 40 | 0 | 6 | 8 |  | 50 | 132 | 15 | 0 |  |  |  |  | 0 | 10 |  | 271 | 730.91 | 198076.61 | 75 | 50 | 196 | 15 | 0 | 10 | 0 | 271 | CORRETO
| 75 | Manutenção em aparelhos de ar condicionado, limpeza geral e troca de todos os filtros, diversas marcas. Com fornecimento do material por conta da contratada. Condicionado de ar de 12.000 BTUS SPLIT. | 2771 | Sv | 0 | 10 | 40 | 0 | 0 | 13 |  | 60 | 492 | 15 | 0 | 15 |  |  |  | 0 | 10 |  | 655 | 534.34 | 349992.7 | 76 | 50 | 565 | 15 | 15 | 10 | 0 | 655 | CORRETO
| 76 | Manutenção em aparelhos de ar condicionado, limpeza geral e troca de todos os filtros, diversas marcas. Com fornecimento do material por conta da contratada. Condicionado de ar de 18.000 BTUS SPLIT. | 2771 | Sv | 0 | 10 | 40 | 0 | 0 | 8 |  | 50 | 132 | 15 | 0 |  |  |  |  | 0 | 10 |  | 265 | 637.78 | 169011.7 | 77 | 50 | 190 | 15 | 0 | 10 | 0 | 265 | CORRETO
| 77 | Manutenção em aparelhos de ar condicionado, troca do motor elétrico do ventilador do condensador, diversas marcas. Com fornecimento do material por conta da contratada. Condicionado de ar de 12.000 BTUS SPLIT | 2771 | Sv | 0 | 10 | 40 | 0 | 0 | 13 |  | 60 | 492 | 15 | 0 | 15 |  |  |  | 0 | 10 |  | 655 | 835.35 | 547154.25 | 78 | 50 | 565 | 15 | 15 | 10 | 0 | 655 | CORRETO
| 78 | Manutenção em aparelhos de ar condicionado, troca do motor elétrico do ventilador do condensador, diversas marcas. Com fornecimento do material por conta da contratada. Condicionado de ar de 18.000 BTUS SPLIT | 2771 | Sv | 0 | 10 | 40 | 0 | 0 | 8 |  | 50 | 132 | 15 | 0 |  |  |  |  | 0 | 10 |  | 265 | 1003.03 | 265802.95 | 79 | 50 | 190 | 15 | 0 | 10 | 0 | 265 | CORRETO
| 79 | Manutenção em aparelhos de ar condicionado troca de gás, diversas marcas. Com fornecimento do material por conta da contratada. Condicionador de ar de 12.000 BTUS. | 2771 | Sv | 0 | 10 | 40 | 0 | 0 | 13 |  | 60 | 492 | 30 | 0 |  |  |  |  | 0 | 10 |  | 655 | 930.91 | 609746.05 | 80 | 50 | 565 | 30 | 0 | 10 | 0 | 655 | CORRETO
| 80 | Manutenção em aparelhos de ar condicionado troca de gás, diversas marcas. Com fornecimento do material por conta da contratada. Condicionador de ar de 18.000 BTUS. | 2771 | Sv | 0 | 10 | 40 | 0 | 0 | 8 |  | 50 | 132 | 20 | 0 |  |  |  |  | 0 | 10 |  | 270 | 1021.62 | 275837.4 | 81 | 50 | 190 | 20 | 0 | 10 | 0 | 270 | CORRETO
| 81 | Manutenção em aparelhos de ar condicionado, troca da placa eletrônica do evaporador, diversas marcas. Com fornecimento do material por conta da contratada. condicionado de ar de 12.000 BTU SPLIT | 2771 | Sv | 0 | 10 | 40 | 0 | 0 | 13 |  | 60 | 164 | 15 | 0 |  |  |  |  | 0 | 10 |  | 312 | 836.36 | 260944.32 | 82 | 50 | 237 | 15 | 0 | 10 | 0 | 312 | CORRETO
| 82 | Manutenção em aparelhos de ar condicionado, troca da placa eletrônica do evaporador, diversas marcas. Com fornecimento do material por conta da contratada. condicionado de ar de 18.000 BTU SPLIT | 2771 | Sv | 0 | 10 | 40 | 0 | 0 | 8 |  | 50 | 132 | 10 | 0 |  |  |  |  | 0 | 10 |  | 260 | 875.55 | 227643 | 83 | 50 | 190 | 10 | 0 | 10 | 0 | 260 | CORRETO
| 83 | Manutenção em aparelhos de ar condicionado, troca da placa eletrônica da unidade condensadora, diversas marcas. Com fornecimento do material por conta da contratada. Condicionado de ar de 12.000 BTU SPLIT. | 2771 | Sv | 0 | 10 | 40 | 0 | 0 | 13 |  | 60 | 164 | 15 | 0 |  |  |  |  | 0 | 10 |  | 312 | 968.69 | 302231.28 | 84 | 50 | 237 | 15 | 0 | 10 | 0 | 312 | CORRETO
| 84 | Manutenção em aparelhos de ar condicionado, troca da placa eletrônica da unidade condensadora, diversas marcas. Com fornecimento do material por conta da contratada. Condicionado de ar de 18.000 BTU SPLIT. | 2771 | Sv | 0 | 10 | 40 | 0 | 0 | 8 |  | 50 | 44 | 10 | 0 |  |  |  |  | 0 | 10 |  | 172 | 1002.02 | 172347.44 | 85 | 50 | 102 | 10 | 0 | 10 | 0 | 172 | CORRETO
| 85 | Manutenção em aparelhos de ar condicionado, troca do compressor, diversas marcas. Com fornecimento do material por conta da contratada. Condicionado de ar de 12.000 BTU SPLIT | 2771 | Sv | 0 | 10 | 40 | 0 | 0 | 13 |  | 60 | 492 | 15 | 0 |  |  |  |  | 0 | 10 |  | 640 | 1023.23 | 654867.2 | 86 | 50 | 565 | 15 | 0 | 10 | 0 | 640 | CORRETO
| 86 | Manutenção em aparelhos de ar condicionado, troca do compressor, diversas marcas. Com fornecimento do material por conta da contratada. Condicionado de ar de 18.000 BTU SPLIT | 2771 | Sv | 0 | 10 | 40 | 0 | 0 | 8 |  | 50 | 132 | 10 | 0 |  |  |  |  | 0 | 10 |  | 260 | 1089.9 | 283374 | 87 | 50 | 190 | 10 | 0 | 10 | 0 | 260 | CORRETO
| 87 | Prestação de serviço de instalação de aparelho de ar condicionado modelo SPLIT PISO-TETO de 24.000 até 60.000 BTU, com até 05 (cinco) metros de linha (tubulação de cobre e fios de sistema) compatível com a potência dos aparelhos, conforme NBR e ABNT, diversas marcas . | 2020 | Sv | 0 | 10 | 40 | 0 | 8 | 7 |  | 30 | 60 | 20 | 0 |  |  |  |  | 0 | 10 |  | 185 | 1505.05 | 278434.25 | 88 | 50 | 105 | 20 | 0 | 10 | 0 | 185 | CORRETO
G6 | 88 | Serviços de manutenção em equipamentos de ar- condicionado TIPO SPLIT, de diversas marcas e capacidade de 24.000 BTUs. especificação dos serviços: efetuar reaperto dos terminais, parafusos e molas; lavar as serpentinas e bandeja com remoção do biofilme (lodo), sem uso de produto desengraxante e corrosivo; limpar bandeja condensação de dreno e sua operação; limpar o gabinete do condicionador e ventiladores (carcaça e rotor); substituir (quando descartável) os elementos filtrantes; limpeza do condensador; limpeza do evaporador; medir e registrar corrente elétrica Ventilador / compressor ; medir e registrar temperatura ar insuflamento, retorno e ambiente; medir e registrar tensão elétrica na alimentação, por compressor e motores; medir o diferencial de pressão; verificar a atuação do termostato; verificar a calibragem e regulagem do termostato de controle de temperatura do ambiente. verificar a operação da válvula de expansão; verificar a operação dos controles de vazão; verificar a resistência de isolamento dos motores e compressores; verificar a válvula reversora; verificar a vedação dos painéis de fechamento do gabinete. | 2771 | Sv | 0 | 10 | 40 | 0 | 8 | 5 |  | 30 | 60 | 20 | 0 |  |  |  |  | 0 | 10 |  | 183 | 664.24 | 121555.92 | 89 | 50 | 103 | 20 | 0 | 10 | 0 | 183 | CORRETO
| 89 | Serviços de manutenção em equipamentos de ar- condicionado TIPO SPLIT, de diversas marcas e capacidade 36.000 BTUs. Especificação dos serviços: efetuar reaperto dos terminais, parafusos e molas; lavar as serpentinas e bandeja com remoção do biofilme (lodo), sem uso de produto desengraxante e corrosivo; limpar bandeja condensação de dreno e sua operação; limpar o gabinete do condicionador e ventiladores (carcaça e rotor); substituir (quando descartável) os elementos filtrantes; limpeza do condensador; limpeza do evaporador; medir e registrar corrente elétrica ventilador/compressor ; medir e registrar temperatura ar insuflamento, retorno e ambiente; medir e registrar tensão elétrica na alimentação, por compressor e motores; medir o diferencial de pressão; verificar a atuação do termostato; verificar a calibragem e regulagem do termostato de controle de temperatura do ambiente. verificar a operação da válvula de expansão; verificar a operação dos controles de vazão; verificar a resistência de isolamento dos motores e compressores; verificar a válvula reversora; verificar a vedação dos painéis de fechamento do gabinete. |  | Sv | 0 | 10 | 40 | 0 | 0 | 6 |  | 40 | 60 | 15 | 0 |  |  |  |  | 0 | 10 |  | 181 | 730.91 | 132294.71 | 90 | 50 | 106 | 15 | 0 | 10 | 0 | 181 | CORRETO
| 90 | Serviços de manutenção em equipamentos de ar- condicionado TIPO SPLIT, de diversas marcas e capacidade de 48.000 BTUs. Especificação dos serviços: efetuar reaperto dos terminais, parafusos e molas; lavar as serpentinas e bandeja com remoção do biofilme (lodo), sem uso de produto desengraxante e corrosivo; limpar bandeja condensação de dreno e sua operação; limpar o gabinete do condicionador e ventiladores (carcaça e rotor); substituir (quando descartável) os elementos filtrantes; limpeza do condensador; limpeza do evaporador; medir e registrar corrente elétrica ventilador/compressor ; medir e registrar temperatura ar insuflamento, retorno e ambiente; medir e registrar tensão elétrica na alimentação, por compressor e motores; medir o diferencial de pressão; verificar a atuação do termostato; verificar a calibragem e regulagem do termostato de controle de temperatura do ambiente. verificar a operação da válvula de expansão; verificar a operação dos controles de vazão; verificar a resistência de isolamento dos motores e compressores; verificar a válvula reversora; verificar a vedação dos painéis de fechamento do gabinete. |  | Sv | 0 | 10 | 40 | 0 | 8 | 7 |  | 40 | 60 | 10 | 0 |  |  |  |  | 0 | 10 |  | 185 | 768.69 | 142207.65 | 91 | 50 | 115 | 10 | 0 | 10 | 0 | 185 | CORRETO
| 91 | Serviços de manutenção em equipamentos de ar- condicionado TIPO SPLIT, de diversas marcas e capacidade de 60.000 BTUs. Especificação dos serviços: efetuar reaperto dos terminais, parafusos e molas; lavar as serpentinas e bandeja com remoção do biofilme (lodo), sem uso de produto desengraxante e corrosivo; limpar bandeja condensação de dreno e sua operação; limpar o gabinete do condicionador e ventiladores (carcaça e rotor); substituir (quando descartável) os elementos filtrantes; limpeza do condensador; limpeza do evaporador; medir e registrar corrente elétrica ventilador/compressor ; medir e registrar temperatura ar insuflamento, retorno e ambiente; medir e registrar tensão elétrica na alimentação, por compressor e motores; medir o diferencial de pressão; verificar a atuação do termostato; verificar a calibragem e regulagem do termostato de controle de temperatura do ambiente. verificar a operação da válvula de expansão; verificar a operação dos controles de vazão; verificar a resistência de isolamento dos motores e compressores; verificar a válvula reversora; verificar a vedação dos painéis de fechamento do gabinete. | 2771 | Sv | 0 | 10 | 40 | 0 | 4 | 9 |  | 40 | 60 | 10 | 0 |  |  |  |  | 0 | 10 |  | 183 | 861.82 | 157713.06 | 92 | 50 | 113 | 10 | 0 | 10 | 0 | 183 | CORRETO
| 92 | Serviço de manutenção preventiva de mini Split de 18.000 até 24.000 BTU (retirada da evaporadora, limpeza geral, reparo nos flanges, isolamento da linha e verificação e reposição de gás), diversas marcas. | 2771 | Sv | 0 | 10 | 40 | 8 | 0 | 5 |  | 50 | 132 | 30 | 0 |  |  |  |  | 0 | 10 |  | 285 | 767.68 | 218788.8 | 93 | 58 | 187 | 30 | 0 | 10 | 0 | 285 | CORRETO
| 93 | Serviço de manutenção preventiva de Split piso-teto, diversas marcas, de 30.000 até 60.000 BTU (retirada da evaporadora, limpeza geral, reparo nos flanges, isolamento da linha e verificação e reposição de gás). | 2771 | Sv | 0 | 10 | 40 | 0 | 0 | 9 |  | 50 | 120 | 15 | 0 |  |  |  |  | 0 | 10 |  | 254 | 891.15 | 226352.1 | 94 | 50 | 179 | 15 | 0 | 10 | 0 | 254 | CORRETO
| 94 | Manutenção em aparelhos de ar condicionado, limpeza geral e troca de todos os filtros, diversas marcas. Com fornecimento do material por conta da contratada. Condicionado de ar de 24.000 BTUs SPLIT. | 2771 | Sv | 0 | 10 | 40 | 0 | 0 |  |  | 40 | 60 | 20 | 0 |  |  |  |  | 0 | 10 |  | 180 | 761.82 | 137127.6 | 95 | 50 | 100 | 20 | 0 | 10 | 0 | 180 | CORRETO
| 95 | Manutenção em aparelhos de ar condicionado, limpeza geral e troca de todos os filtros. Com fornecimento do material por conta da contratada. Condicionado de ar de 30.000 BTUs SPLIT. | 2771 | Sv | 0 | 10 | 40 | 0 | 0 |  |  | 50 | 60 | 20 | 0 |  |  |  |  | 0 | 10 |  | 190 | 684.85 | 130121.5 | 96 | 50 | 110 | 20 | 0 | 10 | 0 | 190 | CORRETO
| 96 | Manutenção em aparelhos de ar condicionado, limpeza geral e troca de todos os filtros, diversas marcas. Com fornecimento do material por conta da contratada. Condicionado de ar de 48.000 BTUs SPLIT. | 2771 | Sv | 0 | 10 | 40 | 0 | 6 |  |  | 40 | 60 | 10 | 0 |  |  |  |  | 0 | 10 |  | 176 | 718.18 | 126399.68 | 97 | 50 | 106 | 10 | 0 | 10 | 0 | 176 | CORRETO
| 97 | Manutenção em aparelhos de ar condicionado, limpeza geral e troca de todos os filtros, diversas marcas. Com fornecimento do material por conta da contratada. Condicionado de ar de 60.000 BTUs SPLIT. | 2771 | Sv | 0 | 10 | 40 | 0 | 0 |  |  | 40 | 60 | 10 | 0 |  |  |  |  | 0 | 10 |  | 170 | 795.15 | 135175.5 | 98 | 50 | 100 | 10 | 0 | 10 | 0 | 170 | CORRETO
| 98 | Manutenção em aparelhos de ar condicionado, troca do motor elétrico do ventilador do condensador, diversas marcas. Com fornecimento do material por conta da contratada. Condicionado de ar de 24.000 BTUS SPLIT. | 2771 | Sv | 0 | 10 | 40 | 0 | 0 |  |  | 40 | 60 | 10 | 0 |  |  |  |  | 0 | 10 |  | 170 | 842.22 | 143177.4 | 99 | 50 | 100 | 10 | 0 | 10 | 0 | 170 | CORRETO
| 99 | : Manutenção em aparelhos de ar condicionado, troca do motor elétrico do ventilador do condensador, diversas marcas. Com fornecimento do material por conta da contratada. Condicionado de ar de 30.000 BTUs SPLIT. | 2771 | Sv | 0 | 10 | 40 | 0 | 0 |  |  | 50 | 60 | 10 | 0 |  |  |  |  | 0 | 10 |  | 180 | 1006.6 | 181188 | 100 | 50 | 110 | 10 | 0 | 10 | 0 | 180 | CORRETO
| 100 | Manutenção em aparelhos de ar condicionado, troca do motor elétrico do ventilador do condensador, diversas marcas. Com fornecimento do material por conta da contratada. Condicionado de ar de 36.000 BTUs SPLIT. | 2771 | Sv | 0 | 10 | 40 | 0 | 0 |  |  | 40 | 60 | 10 | 0 |  |  |  |  | 0 | 10 |  | 170 | 1106.06 | 188030.2 | 101 | 50 | 100 | 10 | 0 | 10 | 0 | 170 | CORRETO
| 101 | Manutenção em aparelhos de ar condicionado, troca do motor elétrico do ventilador do condensador, diversas marcas. Com fornecimento do material por conta da contratada. Condicionado de ar de 48.000 BTUs SPLIT. | 2771 | Sv | 0 | 10 | 40 | 0 | 8 |  |  | 40 | 60 | 10 | 0 |  |  |  |  | 0 | 10 |  | 178 | 1139.39 | 202811.42 | 102 | 50 | 108 | 10 | 0 | 10 | 0 | 178 | CORRETO
| 102 | Manutenção em aparelhos de ar condicionado, troca do motor elétrico do ventilador do condensador, diversas marcas. Com fornecimento do material por conta da contratada. Condicionado de ar de 60.000 BTUs SPLIT. | 2771 | Sv | 0 | 10 | 40 | 0 | 4 |  |  | 40 | 60 | 10 | 0 |  |  |  |  | 0 | 10 |  | 174 | 1073.84 | 186848.16 | 103 | 50 | 104 | 10 | 0 | 10 | 0 | 174 | CORRETO
| 103 | Manutenção em aparelhos de ar condicionado troca de gás, diversas marcas. Com fornecimento do material por conta da contratada. Condicionado de ar de 24.000 BTUS SPLIT. | 2771 | Sv | 0 | 10 | 40 | 0 | 4 |  |  | 40 | 60 | 20 | 0 |  |  |  |  | 0 | 10 |  | 184 | 841.31 | 154801.04 | 104 | 50 | 104 | 20 | 0 | 10 | 0 | 184 | CORRETO
| 104 | Manutenção em aparelhos de ar condicionado troca de gás, diversas marcas. Com fornecimento do material por conta da contratada. Condicionado de ar de 30.000 BTUS SPLIT. | 2771 | Sv | 0 | 10 | 40 | 0 | 4 |  |  | 50 | 60 | 20 | 0 |  |  |  |  | 0 | 10 |  | 194 | 711.31 | 137994.14 | 105 | 50 | 114 | 20 | 0 | 10 | 0 | 194 | CORRETO
| 105 | Manutenção em aparelhos de ar condicionado troca de gás, diversas marcas. Com fornecimento do material por conta da contratada. Condicionado de ar de 36.000 BTUS SPLIT. | 2771 | Sv | 0 | 10 | 40 | 0 | 0 |  |  | 40 | 60 | 20 | 0 |  |  |  |  | 0 | 10 |  | 180 | 751.51 | 135271.8 | 106 | 50 | 100 | 20 | 0 | 10 | 0 | 180 | CORRETO
| 106 | Manutenção em aparelhos de ar condicionado troca de gás, diversas marcas. Com fornecimento do material por conta da contratada. condicionado de ar de 48.000 até 60.000 BTUS SPLIT. | 2771 | Sv | 0 | 10 | 40 | 0 | 0 |  |  | 40 | 60 | 20 | 0 |  |  |  |  | 0 | 10 |  | 180 | 761.82 | 137127.6 | 107 | 50 | 100 | 20 | 0 | 10 | 0 | 180 | CORRETO
| 107 | Manutenção em aparelhos de ar condicionado, troca da placa eletrônica do evaporador, diversas marcas. Com fornecimento do material por conta da contratada. condicionado de ar de 24.000 BTU SPLIT | 2771 | Sv | 0 | 10 | 40 | 0 | 0 |  |  | 40 | 30 | 15 | 0 |  |  |  |  | 0 | 10 |  | 145 | 1036.36 | 150272.2 | 108 | 50 | 70 | 15 | 0 | 10 | 0 | 145 | CORRETO
| 108 | Manutenção em aparelhos de ar condicionado, troca da placa eletrônica do evaporador, diversas marcas. Com fornecimento do material por conta da contratada. condicionado de ar de 30.000 BTU SPLIT | 2771 | Sv | 0 | 10 | 40 | 0 | 6 |  |  | 50 | 30 | 15 | 0 |  |  |  |  | 0 | 10 |  | 161 | 1069.7 | 172221.7 | 109 | 50 | 86 | 15 | 0 | 10 | 0 | 161 | CORRETO
| 109 | Manutenção em aparelhos de ar condicionado, troca da placa eletrônica do evaporador, diversas marcas. Com fornecimento do material por conta da contratada. condicionado de ar de 36.000 BTU SPLIT. | 2771 | Sv | 0 | 10 | 40 | 0 | 0 |  |  | 40 | 30 | 10 | 0 |  |  |  |  | 0 | 10 |  | 140 | 986.87 | 138161.8 | 110 | 50 | 70 | 10 | 0 | 10 | 0 | 140 | CORRETO
| 110 | Manutenção em aparelhos de ar condicionado, troca da placa eletrônica do evaporador, diversas marcas. Com fornecimento do material por conta da contratada. condicionado de ar de 48.000 BTU SPLIT. | 2771 | Sv | 0 | 10 | 40 | 0 | 4 |  |  | 40 | 30 | 10 | 0 |  |  |  |  | 0 | 10 |  | 144 | 1138.38 | 163926.72 | 111 | 50 | 74 | 10 | 0 | 10 | 0 | 144 | CORRETO
| 111 | Manutenção em aparelhos de ar condicionado, troca da placa eletrônica do evaporador, diversas marcas. Com fornecimento do material por conta da contratada. condicionado de ar de 60.000 BTUS SPLIT. | 2771 | Sv | 0 | 10 | 40 | 0 | 5 |  |  | 40 | 30 | 10 | 0 |  |  |  |  | 0 | 10 |  | 145 | 1105.05 | 160232.25 | 112 | 50 | 75 | 10 | 0 | 10 | 0 | 145 | CORRETO
| 112 | Manutenção em aparelhos de ar condicionado, troca da placa eletrônica da unidade condensadora, diversas marcas. Com fornecimento do material por conta da contratada. Condicionado de ar de 24.000 BTU SPLIT. | 2771 | Sv | 0 | 10 | 40 | 0 | 0 |  |  | 40 | 30 | 15 | 0 |  |  |  |  | 0 | 10 |  | 145 | 1203.03 | 174439.35 | 113 | 50 | 70 | 15 | 0 | 10 | 0 | 145 | CORRETO
| 113 | Manutenção em aparelhos de ar condicionado, troca da placa eletrônica da unidade condensadora, diversas marcas. Com fornecimento do material por conta da contratada. Condicionador de ar de 30.000 BTU SPLIT. | 2771 | Sv | 0 | 10 | 40 | 0 | 0 |  |  | 50 | 30 | 10 | 0 |  |  |  |  | 0 | 10 |  | 150 | 1203.03 | 180454.5 | 114 | 50 | 80 | 10 | 0 | 10 | 0 | 150 | CORRETO
| 114 | Manutenção em aparelhos de ar condicionado, troca da placa eletrônica da unidade condensadora, diversas marcas. Com fornecimento do material por conta da contratada. Condicionador de ar de 36.000 BTU SPLIT. | 2771 | Sv | 0 | 10 | 40 | 0 | 0 |  |  | 40 | 30 | 10 | 0 |  |  |  |  | 0 | 10 |  | 140 | 1153.53 | 161494.2 | 115 | 50 | 70 | 10 | 0 | 10 | 0 | 140 | CORRETO
| 115 | Manutenção em aparelhos de ar condicionado, troca da placa eletrônica da unidade condensadora, diversas marcas. Com fornecimento do material por conta da contratada. Condicionador de ar de 48.000 BTU SPLIT. | 2771 | Sv | 0 | 10 | 40 | 0 | 0 |  |  | 40 | 30 | 10 | 0 |  |  |  |  | 0 | 10 |  | 140 | 1541.41 | 215797.4 | 116 | 50 | 70 | 10 | 0 | 10 | 0 | 140 | CORRETO
| 116 | Manutenção em aparelhos de ar condicionado, troca da placa eletrônica da unidade condensadora. Com fornecimento do material por conta da contratada. Condicionador de ar de 60.000 BTU SPLIT. | 2771 | Sv | 0 | 10 | 40 | 0 | 0 |  |  | 40 | 30 | 10 | 0 |  |  |  |  | 0 | 10 |  | 140 | 1456.56 | 203918.4 | 117 | 50 | 70 | 10 | 0 | 10 | 0 | 140 | CORRETO
| 117 | Manutenção em aparelhos de ar condicionado, troca do compressor, diversas marcas. Com fornecimento do material por conta da contratada. Condicionado de ar de 24.000 BTU SPLIT. | 2771 | Sv | 0 | 10 | 40 | 1 | 0 |  |  | 40 | 60 | 10 | 0 |  |  |  |  | 0 | 10 |  | 171 | 1541.41 | 263581.11 | 118 | 51 | 100 | 10 | 0 | 10 | 0 | 171 | CORRETO
| 118 | Manutenção em aparelhos de ar condicionado, troca do compressor, diversas marcas. Com fornecimento do material por conta da contratada. Condicionado de ar de 30.000 BTU SPLIT. | 2771 | Sv | 0 | 10 | 40 | 0 | 0 |  |  | 50 | 60 | 10 | 0 |  |  |  |  | 0 | 10 |  | 180 | 1391.91 | 250543.8 | 119 | 50 | 110 | 10 | 0 | 10 | 0 | 180 | CORRETO
| 119 | Manutenção em aparelhos de ar condicionado, troca do compressor, diversas marcas. Com fornecimento do material por conta da contratada. Condicionado de ar de 36.000 BTU SPLIT. | 2771 | Sv | 0 | 10 | 40 | 0 | 0 |  |  | 40 | 60 | 10 | 0 |  |  |  |  | 0 | 10 |  | 170 | 1510.1 | 256717 | 120 | 50 | 100 | 10 | 0 | 10 | 0 | 170 | CORRETO
| 120 | Manutenção em aparelhos de ar condicionado, troca do compressor, diversas marcas. Com fornecimento do material por conta da contratada. Condicionado de ar de 48.000 BTU SPLIT. | 2771 | Sv | 0 | 10 | 40 | 0 | 0 |  |  | 40 | 60 | 10 | 0 |  |  |  |  | 1 | 10 |  | 171 | 1737.97 | 297192.87 | 121 | 50 | 100 | 10 | 1 | 10 | 0 | 171 | CORRETO
| 121 | Manutenção em aparelhos de ar condicionado, troca do compressor, diversas marcas. Com fornecimento do material por conta da contratada. Condicionado de ar de 60.000 BTU SPLIT. | 2771 | Sv | 0 | 10 | 40 | 0 | 6 |  |  | 40 | 60 | 10 | 0 |  |  |  |  | 2 | 10 |  | 178 | 1865.65 | 332085.7 | 122 | 50 | 106 | 10 | 2 | 10 | 0 | 178 | CORRETO
| 122 | Serviço de manutenção em equipamentos de ar condicionado TIPO DE JANELA de diversas marca de qualquer capacidade em Btus Especificação dos serviços:- efetuar reaperto dos terminais/parafusos/molas; eliminar pontos de ferrugem; limpar bandeja condensação de dreno; limpeza condensador/lavar; limpeza evaporador; limpeza filtro de ar; limpeza painel frontal; medir corrente elétrica ventilador/compressor ; medir temperatura ar insuflamento/retorno e ambiente; medir tensão elétrica na alimentação; verificar atuação do termostato; verificar chave seletora; verificar estado de fiação; verificar grades ventilações/exaustão; verificar isolamento interno; verificar protetor térmico compressor; verificar ruídos e vibrações anormais; e verificar válvula reversora. Responsabilidade da contratada, de todo ferramental, pessoal e encargos para a correta execução do serviço. | 3492 | Sv | 5 | 10 | 40 | 5 | 0 |  |  | 30 | 20 | 25 | 0 |  |  |  |  | 2 | 5 |  | 142 | 724.04 | 102813.68 | 123 | 60 | 50 | 25 | 2 | 5 | 0 | 142 | CORRETO
G7 | 123 | Serviço de manutenção em equipamentos de ar condicionado TIPO DE JANELA de diversas marca de qualquer capacidade em Btus Especificação dos serviços:- efetuar reaperto dos terminais/parafusos/molas; eliminar pontos de ferrugem; limpar bandeja condensação de dreno; limpeza condensador/lavar; limpeza evaporador; limpeza filtro de ar; limpeza painel frontal; medir corrente elétrica ventilador/compressor ; medir temperatura ar insuflamento/retorno e ambiente; medir tensão elétrica na alimentação; verificar atuação do termostato; verificar chave seletora; verificar estado de fiação; verificar grades ventilações/exaustão; verificar isolamento interno; verificar protetor térmico compressor; verificar ruídos e vibrações anormais; e verificar válvula reversora. Responsabilidade da contratada, de todo ferramental, pessoal e encargos para a correta execução do serviço. | 3492 | Sv | 0 | 10 | 40 | 0 | 0 |  |  | 30 | 20 | 25 | [5 empty] | 2 | 5 |  | 132 | 707.03 | 93327.96 | 62 | 50 | 50 | 25 | 2 | 5 | 0 | 132 | CORRETO
G8 | 62 | Serviço de manutenção em equipamentos de ar condicionado TIPO DE JANELA de diversas marca de qualquer capacidade em Btus Especificação dos serviços:- efetuar reaperto dos terminais/parafusos/molas; eliminar pontos de ferrugem; limpar bandeja condensação de dreno; limpeza condensador/lavar; limpeza evaporador; limpeza filtro de ar; limpeza painel frontal; medir corrente elétrica ventilador/compressor ; medir temperatura ar insuflamento/retorno e ambiente; medir tensão elétrica na alimentação; verificar atuação do termostato; verificar chave seletora; verificar estado de fiação; verificar grades ventilações/exaustão; verificar isolamento interno; verificar protetor térmico compressor; verificar ruídos e vibrações anormais; e verificar válvula reversora. Responsabilidade da contratada, de todo ferramental, pessoal e encargos para a correta execução do serviço. | 3492 | Sv | 0 | 10 | 40 | 0 | 0 |  |  | 30 | 20 | 25 | [5 empty] | 2 | 5 |  | 132 | 707.03 | 93327.96
27747917.87