## Curva ABC de Insumos
|  |  | Obra | Bancos | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais
|  |  | Cópia de: NÃO DESONERADO Cópia de: Linha de distribuição Ponto dixo / INSTITUTO_FINAL | SINAPI - 03/2026 - Rio de Janeiro SICRO3 - 01/2026 - Rio de Janeiro ORSE - 02/2026 - Sergipe SEDOP - 03/2026 - Pará SETOP - 01/2026 - Minas Gerais CPOS/CDHU - 04/2026 - São Paulo FDE - 01/2026 - São Paulo AGESUL - 01/2026 - Mato Grosso do Sul AGETOP CIVIL - 12/2025 - Goiás EMBASA - 06/2025 - H=149,71 M=112,11 EMOP - 02/2026 - Rio de Janeiro | 21,55% |  |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Curva ABC de Insumos
Código | Banco | Grupo | Descrição | Tipo | Und | Quantidade |  | Valor Unitário |  | Total |  |  | Peso | Valor Acumulado | Peso Acumulado
[6 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva | Geral
00002436 | SINAPI |  | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 3014.1677 |  | 35.8937 |  | 108189.675 |  | 108189.675 | 18,47% | 108189.675 | 18,47%
00000247 | SINAPI |  | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 2727.3277 |  | 27.446 |  | 74854.2099 |  | 74854.2099 | 12,78% | 183043.8849 | 31,25%
00005035 | SINAPI |  | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO C-17 | Material | UN | 33 |  | 2040.9582 |  | 67351.6208 |  | 67351.6208 | 11,50% | 250395.5057 | 42,75%
00025004 | SINAPI |  | CABO DE ALUMINIO NU COM ALMA DE ACO, BITOLA 1/0 AWG | Material | KG | 1000 |  | 64.7983 |  | 64798.305 |  | 64798.305 | 11,06% | 315193.8107 | 53,82%
00000863 | SINAPI |  | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | Material | M | 396 |  | 49.2278 |  | 19494.189 |  | 19494.189 | 3,33% | 334687.9997 | 63,24%
10963 | EMOP |  | MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO J UNIOR-PROJETO E CONSULTORIA, INCLUSIVE E NCARGOS SOCIAIS | Mão de Obra | H | 60 |  | 176.0166 |  | 10560.9933 |  | 10560.9933 | 1,80% | 345248.993 | 69,13%
04406 | EMOP |  | ISOLADOR DE PINO "HI-TOP", CLASSE 15KV | Material | UN | 93 |  | 93.0101 |  | 8649.9356 |  | 8649.9356 | 1,48% | 353898.9285 | 72,20%
00002438 | SINAPI |  | ELETROTECNICO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 183.2887 |  | 41.2905 |  | 7568.0879 |  | 7568.0879 | 1,29% | 361467.0164 | 73,49%
00006111 | SINAPI |  | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | Mão de Obra | H | 166.0542 |  | 26.0846 |  | 4331.4621 |  | 4331.4621 | 0,74% | 365798.4785 | 75,25%
00040943 | SINAPI |  | TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 48.863 |  | 56.8732 |  | 2778.9996 |  | 2778.9996 | 0,47% | 368577.4782 | 75,72%
00004813 | SINAPI |  | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | Material | m² | 5.2 |  | 525.096 |  | 2730.4992 |  | 2730.4992 | 0,47% | 371307.9774 | 76,19%
00001379 | SINAPI |  | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 3339.0758 |  | 0.80223 |  | 2678.7068 |  | 2678.7068 | 0,46% | 373986.6842 | 76,65%
00000867 | SINAPI |  | CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO | Material | M | 36.72 |  | 70.1343 |  | 2575.3333 |  | 2575.3333 | 0,44% | 376562.0175 | 77,09%
00004096 | SINAPI |  | MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA) | Mão de Obra | H | 38.6782 |  | 63.8624 |  | 2470.0795 |  | 2470.0795 | 0,42% | 379032.097 | 77,51%
00010777 | SINAPI |  | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | Equipamento | MES | 1 |  | 2208.1502 |  | 2208.1502 |  | 2208.1502 | 0,38% | 381240.2472 | 77,89%
00000242 | SINAPI |  | AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 73.0637 |  | 27.92 |  | 2039.9421 |  | 2039.9421 | 0,35% | 383280.1893 | 78,23%
00037752 | SINAPI |  | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0.0023667 |  | 719060.2026 |  | 1701.8143 |  | 1701.8143 | 0,29% | 384982.0036 | 78,53%
00000370 | SINAPI |  | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 12.9139 |  | 127.6275 |  | 1648.172 |  | 1648.172 | 0,28% | 386630.1756 | 78,81%
00010776 | SINAPI |  | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | Equipamento | MES | 1 |  | 1519.375 |  | 1519.375 |  | 1519.375 | 0,26% | 388149.5506 | 79,07%
Adapt (AGESUL) 7046 | Próprio |  | LACO PREFORMADO PARA CABO 1/0 AWG | Material | UN | 93 |  | 15.8623 |  | 1475.1916 |  | 1475.1916 | 0,25% | 389624.7421 | 79,32%
00000442 | SINAPI |  | PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA | Material | UN | 186 |  | 7.8643 |  | 1462.757 |  | 1462.757 | 0,25% | 391087.4992 | 79,57%
10965 | EMOP |  | MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO S ENIOR DE CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | Mão de Obra | H | 3.815 |  | 370.5573 |  | 1413.6762 |  | 1413.6762 | 0,24% | 392501.1754 | 79,81%
00004721 | SINAPI |  | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | m³ | 9.0332 |  | 154.7696 |  | 1398.0709 |  | 1398.0709 | 0,24% | 393899.2462 | 80,05%
00002696 | SINAPI |  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 38.8116 |  | 35.2495 |  | 1368.0909 |  | 1368.0909 | 0,23% | 395267.3371 | 80,28%
00004276 | SINAPI |  | PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO, TENSAO NOMINAL 15 KV, CORRENTE NOMINAL DE DESCARGA 5 KA | Material | UN | 6 |  | 224.1747 |  | 1345.048 |  | 1345.048 | 0,23% | 396612.3851 | 80,51%
00036500 | SINAPI |  | GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA *66* KVA, MOTOR A DIESEL | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0.008568 |  | 151618.2246 |  | 1299.0649 |  | 1299.0649 | 0,22% | 397911.45 | 80,73%
00004221 | SINAPI |  | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | Material | L | 125.711 |  | 8.4477 |  | 1061.9718 |  | 1061.9718 | 0,18% | 398973.4218 | 80,91%
00000246 | SINAPI |  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 37.4844 |  | 27.446 |  | 1028.7955 |  | 1028.7955 | 0,18% | 400002.2173 | 81,09%
10962 | EMOP |  | ALUGUEL CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER C/ 5M3 CAPAC.P/RETIRADA ENTULHO OBRA,INCL.C ARREGA.,TRANSP.E DESCAR.LOCAIS AUTORIZ. | Material | UN | 2 |  | 486.2 |  | 972.4 |  | 972.4 | 0,17% | 400974.6173 | 81,26%
00040919 | SINAPI |  | AJUDANTE DE ELETRICISTA (MENSALISTA) | Mão de Obra | MES | 0.17959 |  | 4826.9207 |  | 866.8763 |  | 866.8763 | 0,15% | 401841.4937 | 81,40%
00037666 | SINAPI |  | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 23.49 |  | 32.4052 |  | 761.1972 |  | 761.1972 | 0,13% | 402602.6909 | 81,67%
01983 | EMOP |  | MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DE CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | Mão de Obra | H | 19.158 |  | 35.8208 |  | 686.2546 |  | 686.2546 | 0,12% | 403288.9455 | 81,79%
01602 | EMOP |  | CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA, TRUCADO, P RECO SEM PNEUS, CAPACIDADE DE 12T | Equipamento | UN | 0.001104 |  | 533553.1208 |  | 589.0426 |  | 589.0426 | 0,10% | 403877.9882 | 81,89%
00003363 | SINAPI |  | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0.0031908 |  | 174728.125 |  | 557.5226 |  | 557.5226 | 0,10% | 404435.5108 | 81,99%
01999 | EMOP |  | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CI VIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | Mão de Obra | H | 20.394 |  | 25.8901 |  | 528.0037 |  | 528.0037 | 0,09% | 404963.5145 | 82,08%
01970 | EMOP |  | MAO-DE-OBRA DE OPERADOR DE MAQUINA (TRAT OR, ETC), INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | Mão de Obra | H | 12 |  | 40.2209 |  | 482.6507 |  | 482.6507 | 0,08% | 405446.1653 | 82,25%
00012327 | SINAPI |  | CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 210 MM DE DIAMETRO PARA INSTALACAO DE TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO | Material | UN | 6 |  | 75.6284 |  | 453.7705 |  | 453.7705 | 0,08% | 405899.9357 | 82,32%
13502 | EMOP |  | GUINDASTE ARTICULADO COM CAPACIDADE MAX. DE 30T/M E ALCANCE MAX. VERTICAL DO SOL O DE APROX. 17,0M, EXCLUSIVE CHASSIS | Equipamento | UN | 0.001104 |  | 401818.1667 |  | 443.6073 |  | 443.6073 | 0,08% | 406343.543 | 82,40%
00003379 | SINAPI |  | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | Material | UN | 6 |  | 71.7631 |  | 430.5787 |  | 430.5787 | 0,07% | 406774.1217 | 82,47%
01969 | EMOP |  | MAO-DE-OBRA DE OPERADOR DE MAQUINAS AUX. (COMPRESSOR, ROLO COMPACTADOR LEVE...), INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | Mão de Obra | H | 12 |  | 35.8208 |  | 429.8494 |  | 429.8494 | 0,07% | 407203.9711 | 82,55%
00012774 | SINAPI |  | HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 3/4", VAZAO MAXIMA DE 5 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES)0, | Material | UN | 1 |  | 410.0611 |  | 410.0611 |  | 410.0611 | 0,07% | 407614.0322 | 82,62%
00009859 | SINAPI |  | TUBO PVC ROSCAVEL, 3/4", AGUA FRIA PREDIAL | Material | M | 20 |  | 12.8843 |  | 257.686 |  | 257.686 | 0,04% | 407871.7182 | 82,66%
00011881 | SINAPI |  | CAIXA DE GORDURA CILINDRICA EM CONCRETO SIMPLES, PRE-MOLDADA, COM DIAMETRO DE 40 CM E ALTURA DE 45 CM, COM TAMPA | Material | UN | 1 |  | 249.1653 |  | 249.1653 |  | 249.1653 | 0,04% | 408120.8835 | 82,70%
00009836 | SINAPI |  | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material | M | 12 |  | 19.3143 |  | 231.7715 |  | 231.7715 | 0,04% | 408352.6551 | 82,74%
00020144 | SINAPI |  | JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 3 |  | 70.2073 |  | 210.6218 |  | 210.6218 | 0,04% | 408563.2769 | 82,78%
00218 | EMOP |  | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM, NA BOMBA | Material | L | 25.8 |  | 7.3659 |  | 190.041 |  | 190.041 | 0,03% | 408753.3179 | 82,81%
00004750 | SINAPI |  | PEDREIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 4.3533 |  | 36.854 |  | 160.437 |  | 160.437 | 0,03% | 408913.7549 | 82,87%
00001966 | SINAPI |  | CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 4 |  | 30.2173 |  | 120.8693 |  | 120.8693 | 0,02% | 409034.6243 | 82,94%
00013284 | SINAPI |  | CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (AF) CP III-40 | Material | KG | 150 |  | 0.71715 |  | 107.5717 |  | 107.5717 | 0,02% | 409142.196 | 82,96%
00003456 | SINAPI |  | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" | Material | UN | 8 |  | 13.1396 |  | 105.1164 |  | 105.1164 | 0,02% | 409247.3124 | 82,98%
00011656 | SINAPI |  | TE SANITARIO DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 4 |  | 25.3067 |  | 101.2268 |  | 101.2268 | 0,02% | 409348.5393 | 82,99%
00011273 | SINAPI |  | ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 1/0 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS) | Material | UN | 4 |  | 22.353 |  | 89.4122 |  | 89.4122 | 0,02% | 409437.9515 | 83,01%
00004509 | SINAPI |  | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 16.6832 |  | 5.02 |  | 83.7497 |  | 83.7497 | 0,01% | 409521.7012 | 83,02%
00011712 | SINAPI |  | CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA (NBR 5688) | Material | UN | 1 |  | 73.9024 |  | 73.9024 |  | 73.9024 | 0,01% | 409595.6036 | 83,05%
00003143 | SINAPI |  | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 25 M (L X C) | Material | UN | 8 |  | 9.1892 |  | 73.5134 |  | 73.5134 | 0,01% | 409669.117 | 83,06%
00001213 | SINAPI |  | CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1.9615 |  | 37.0849 |  | 72.7404 |  | 72.7404 | 0,01% | 409741.8575 | 83,07%
00000650 | SINAPI |  | BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) | Material | UN | 21.2253 |  | 3.2818 |  | 69.6583 |  | 69.6583 | 0,01% | 409811.5157 | 83,09%
ADAP SEDOP E00687 | Próprio |  | ADAPT 13 ORSE 1041 Gancho olhal c/ furo 18mm | Material | UN | 4 |  | 17.3209 |  | 69.2835 |  | 69.2835 | 0,01% | 409880.7992 | 83,10%
00006031 | SINAPI |  | REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, DE 3/4" | Material | UN | 2 |  | 34.2771 |  | 68.5542 |  | 68.5542 | 0,01% | 409949.3534 | 83,11%
00011831 | SINAPI |  | TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2" OU 3/4" COM BICO PARA MANGUEIRA | Material | UN | 2 |  | 26.741 |  | 53.482 |  | 53.482 | 0,01% | 410002.8354 | 83,14%
00000299 | SINAPI |  | ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 11 |  | 4.2664 |  | 46.9305 |  | 46.9305 | 0,01% | 410049.7659 | 83,16%
00003520 | SINAPI |  | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 4 |  | 10.7693 |  | 43.0773 |  | 43.0773 | 0,01% | 410092.8432 | 83,17%
00004783 | SINAPI |  | PINTOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1.1949 |  | 36.0031 |  | 43.0209 |  | 43.0209 | 0,01% | 410135.864 | 83,18%
00009899 | SINAPI |  | UNIAO PVC, ROSCAVEL, 3/4", AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 4 |  | 10.7329 |  | 42.9315 |  | 42.9315 | 0,01% | 410178.7955 | 83,19%
00000425 | SINAPI |  | GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8", CONDUTOR DE *10* A 50 MM2 | Material | UN | 6 |  | 6.8068 |  | 40.8408 |  | 40.8408 | 0,01% | 410219.6363 | 83,19%
00007340 | SINAPI |  | IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR | Material | L | 0.84682 |  | 46.0188 |  | 38.9697 |  | 38.9697 | 0,01% | 410258.606 | 83,21%
00000367 | SINAPI |  | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 0.22387 |  | 129.2927 |  | 28.945 |  | 28.945 | 0,00% | 410287.551 | 83,22%
00002678 | SINAPI |  | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 25 MM | Material | M | 6.3336 |  | 3.294 |  | 20.8629 |  | 20.8629 | 0,00% | 410308.4139 | 83,22%
00039140 | SINAPI |  | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1 1/4" | Material | UN | 10.7142 |  | 1.9448 |  | 20.837 |  | 20.837 | 0,00% | 410329.2509 | 83,22%
00002705 | SINAPI |  | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Franquia | KWH | 15.0606 |  | 1.3492 |  | 20.3198 |  | 20.3198 | 0,00% | 410349.5707 | 83,23%
00010535 | SINAPI |  | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0.0026619 |  | 6436.0725 |  | 17.1322 |  | 17.1322 | 0,00% | 410366.7029 | 83,23%
00220 | EMOP |  | OLEO LUBRIFICANTE MINERAL MULTIVISCOSO, CLASSIFICACAO API CI-4, GRAU SAE 15W-40 | Material | L | 0.774 |  | 21.1497 |  | 16.3699 |  | 16.3699 | 0,00% | 410383.0727 | 83,23%
00004720 | SINAPI |  | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | m³ | 0.0891 |  | 178.6785 |  | 15.9203 |  | 15.9203 | 0,00% | 410398.993 | 83,24%
00004230 | SINAPI |  | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0.33614 |  | 42.895 |  | 14.4188 |  | 14.4188 | 0,00% | 410413.4118 | 83,24%
00043059 | SINAPI |  | ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO | Material | KG | 1.3871 |  | 9.2013 |  | 12.7633 |  | 12.7633 | 0,00% | 410426.1752 | 83,24%
00007123 | SINAPI |  | TE PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 3/4", AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 2 |  | 5.8709 |  | 11.7417 |  | 11.7417 | 0,00% | 410437.9169 | 83,24%
00000378 | SINAPI |  | ARMADOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0.26069 |  | 35.8208 |  | 9.3382 |  | 9.3382 | 0,00% | 410447.2552 | 83,25%
00000123 | SINAPI |  | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS | Material | L | 1.1178 |  | 8.2168 |  | 9.1847 |  | 9.1847 | 0,00% | 410456.4399 | 83,25%
00000119 | SINAPI |  | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR | Material | UN | 0.65 |  | 12.5075 |  | 8.1299 |  | 8.1299 | 0,00% | 410464.5697 | 83,25%
00001214 | SINAPI |  | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0.16721 |  | 39.8927 |  | 6.6703 |  | 6.6703 | 0,00% | 410471.2401 | 83,25%
00004718 | SINAPI |  | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | m³ | 0.04165 |  | 155.584 |  | 6.4801 |  | 6.4801 | 0,00% | 410477.7201 | 83,25%
00222 | EMOP |  | GRAXA COMUM P/LUBRIFICACAO DE CHASSIS, E M TAMBORES DE 170KG | Material | KG | 0.264 |  | 14.744 |  | 3.8924 |  | 3.8924 | 0,00% | 410481.6126 | 83,25%
00001358 | SINAPI |  | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM | Material | m² | 0.058742 |  | 55.7914 |  | 3.2773 |  | 3.2773 | 0,00% | 410484.8898 | 83,25%
00004093 | SINAPI |  | MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0.052761 |  | 58.2832 |  | 3.0751 |  | 3.0751 | 0,00% | 410487.965 | 83,25%
00005065 | SINAPI |  | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) | Material | KG | 0.05876 |  | 42.3359 |  | 2.4877 |  | 2.4877 | 0,00% | 410490.4526 | 83,26%
00004222 | SINAPI |  | GASOLINA COMUM | Material | L | 0.31156 |  | 7.9372 |  | 2.4729 |  | 2.4729 | 0,00% | 410492.9255 | 83,26%
00005069 | SINAPI |  | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material | KG | 0.06864 |  | 22.6812 |  | 1.5568 |  | 1.5568 | 0,00% | 410494.4824 | 83,26%
00036531 | SINAPI |  | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 2.4852e-06 |  | 578829.9488 |  | 1.4385 |  | 1.4385 | 0,00% | 410495.9209 | 83,26%
00006114 | SINAPI |  | AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0.042487 |  | 27.446 |  | 1.1661 |  | 1.1661 | 0,00% | 410497.087 | 83,26%
00004234 | SINAPI |  | OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0.026806 |  | 43.1746 |  | 1.1573 |  | 1.1573 | 0,00% | 410498.2443 | 83,26%
00039017 | SINAPI |  | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material | UN | 3.6506 |  | 0.26741 |  | 0.9762 |  | 0.9762 | 0,00% | 410499.2205 | 83,26%
00006117 | SINAPI |  | CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0.033441 |  | 27.446 |  | 0.91783 |  | 0.91783 | 0,00% | 410500.1383 | 83,26%
00037758 | SINAPI |  | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 9.8758e-07 |  | 906244.1395 |  | 0.89498 |  | 0.89498 | 0,00% | 410501.0333 | 83,26%
00043132 | SINAPI |  | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material | KG | 0.032409 |  | 26.741 |  | 0.86666 |  | 0.86666 | 0,00% | 410501.9 | 83,26%
00013458 | SINAPI |  | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 4.0203e-05 |  | 19195.9053 |  | 0.77174 |  | 0.77174 | 0,00% | 410502.6717 | 83,26%
00004517 | SINAPI |  | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 0.20057 |  | 3.4642 |  | 0.69481 |  | 0.69481 | 0,00% | 410503.3665 | 83,26%
00013896 | SINAPI |  | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0.00014431 |  | 4121.7483 |  | 0.59481 |  | 0.59481 | 0,00% | 410503.9613 | 83,26%
00003146 | SINAPI |  | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material | UN | 0.073 |  | 5.0322 |  | 0.36735 |  | 0.36735 | 0,00% | 410504.3287 | 83,26%
00020247 | SINAPI |  | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | Material | KG | 0.011733 |  | 24.6382 |  | 0.28908 |  | 0.28908 | 0,00% | 410504.6178 | 83,26%
00003148 | SINAPI |  | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material | UN | 0.0132 |  | 19.764 |  | 0.26089 |  | 0.26089 | 0,00% | 410504.8786 | 83,26%
00037731 | SINAPI |  | CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,00 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 5.4791e-06 |  | 39172.0401 |  | 0.21463 |  | 0.21463 | 0,00% | 410505.0933 | 83,26%
00036397 | SINAPI |  | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 7.6547e-06 |  | 26180.6302 |  | 0.2004 |  | 0.2004 | 0,00% | 410505.2937 | 83,26%
00037736 | SINAPI |  | TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 1.2111e-06 |  | 108483.375 |  | 0.13138 |  | 0.13138 | 0,00% | 410505.4251 | 83,26%
00002692 | SINAPI |  | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material | L | 0.0025402 |  | 7.8886 |  | 0.020038 |  | 0.020038 | 0,00% | 410505.4451 | 83,26%
00014618 | SINAPI |  | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 3.5616e-06 |  | 1673.1479 |  | 0.0059591 |  | 0.0059591 | 0,00% | 410505.4511 | 83,26%
00001442 | SINAPI |  | COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 4.4279e-07 |  | 13004.9384 |  | 0.0057585 |  | 0.0057585 | 0,00% | 410505.4568 | 83,26%
ADAP AGESUL E00690 | Próprio | ELÉTRICA | CABO DE ALUMINIO CA, PROTEGIDO 15KV - 50MM2 | Equipamento | M | 3000 | 0 | 22.7177 | 18.69 | 68153.085 | 0 | 68153.085 | 11,64% | 478658.5418 | 94,90%
COB_TRAFQ | Próprio | ELÉTRICA | BRACO SUPORTE TIPO C | Material | un | 31 |  | 302.2827 |  | 9370.7635 |  | 9370.7635 | 1,60% | 488029.3054 | 96,50%
COB_TRAFR | Próprio | ELÉTRICA | CINTA DE AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 190 MM | Material | UN | 93 |  | 59.0855 |  | 5494.9473 |  | 5494.9473 | 0,94% | 493524.2527 | 97,43%
ADAPT(CPOS) .27.000.043657 | Próprio | ELÉTRICA | Chave fusível base ´C´ para 15kV/200A, com capacidade de ruptura até 10kA, com fusível e ferragem de fixação | Equipamento | UN | 6 | 0 | 709.8277 | 583.98 | 4258.9661 | 0 | 4258.9661 | 0,73% | 497783.2188 | 98,16%
Adapt (AGETOP CIVIL) 3694 | Próprio | ELÉTRICA | PINO ISOLADOR PARA CRUZETA POLIMÉRICA 15 KV ROSCA 25 MM | Equipamento | UN | 93 | 0 | 29.4637 | 24.24 | 2740.126 | 0 | 2740.126 | 0,47% | 500523.3448 | 98,63%
COB_TRAFT | Próprio | ELÉTRICA | GRAMPO DE SUSPENSAO PARA MENSAGEIRO 35MM2 | Material | UN | 31 |  | 85.3159 |  | 2644.7943 |  | 2644.7943 | 0,45% | 503168.1391 | 99,08%
ADAPT (AGESUL)6605 | Próprio | ELÉTRICA | ESPACADOR LOSANGULAR 15 KV - 50MM2 | Material | UN | 31 |  | 66.5608 |  | 2063.3842 |  | 2063.3842 | 0,35% | 505231.5232 | 99,43%
ADAPT(AGETOP) 3971 | Próprio | ELÉTRICA | ISOLADOR DE ANCORAGEM POLIMÉRICO 15KV | Material | UN | 8 |  | 142.2257 |  | 1137.8052 |  | 1137.8052 | 0,19% | 506369.3285 | 99,63%
ADAPT (AGETOP)3967 | Próprio | ELÉTRICA | SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO PARA FIXAÇÃO DO PÁRA-RAIO POLIMÉRICO | Material | UN | 12 |  | 69.6846 |  | 836.2154 |  | 836.2154 | 0,14% | 507205.5439 | 99,77%
IN-55BI-073 | Próprio | ELÉTRICA | adapt CABO DE ALUMÍNIO CA 2 AWG | Material | M | 62.62 |  | 6.8676 |  | 430.0475 |  | 430.0475 | 0,07% | 507635.5914 | 99,84%
ADAP SEDOP E00684 | Próprio | ELÉTRICA | Adapt CAMINHAO MUNCK DE 10 T, INCLUSIVE OPERADOR E COMBUSTIVEL | Equipamento | h | 1.2 | 0 | 286.9066 | 0 | 344.2879 | 0 | 344.2879 | 0,06% | 507979.8794 | 99,90%
ADAP SEDOP E00683 | Próprio | ELÉTRICA | Adapt OLHAL PARA PARAFUSO | Material | un | 4 |  | 44.8641 |  | 179.4564 |  | 179.4564 | 0,03% | 508159.3358 | 99,93%
ADAP SEDOP E00688 | Próprio | ELÉTRICA | MANILHA SAPATILHA | Material | un | 4 |  | 33.9489 |  | 135.7957 |  | 135.7957 | 0,02% | 508295.1314 | 99,96%
COB_TRAFX | Próprio | ELÉTRICA | Conector cunha p/c 1/0 c/ 1/0 | Material | UN | 4 |  | 20.2259 |  | 80.9037 |  | 80.9037 | 0,01% | 508376.0351 | 99,97%
Adapt (SETOP MATCO)-33198 | Próprio | OUTROS | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) PARA CONTRATO, OBRA OU SERVIÇO DE VALOR SUPERIOR A R$ 15.000,00, DE ACORDO COM TABELA VIGENTE CREA-MG | Administração | UN | 1 |  | 337.6416 |  | 337.6416 |  | 337.6416 | 0,06% | 508713.6767 | 100,03%
Totais por Tipo
[11 empty] | Equipamento |  |  |  | R$ 80.256,64
[11 empty] | Equipamento para Aquisição Permanente |  |  |  | R$ 3.579,79
[11 empty] | Mão de Obra |  |  |  | R$ 220.671,79
[11 empty] | Material |  |  |  | R$ 203.847,50
[11 empty] | Administração |  |  |  | R$ 337,64
[11 empty] | Franquia |  |  |  | R$ 20,32
Tipo de Licitação | [10 empty] | Total sem BDI |  | 481862.3
Abertura da Licitação | [10 empty] | Total do BDI |  | 103815.16
Número do Processo Licitatório | [10 empty] | Total Geral |  | 585677.46
_______________________________________________________________ CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA GRIGÓRIO Setor de Engenharia