## Orçamento Analítico
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | Cópia de: NÃO DESONERADO Cópia de: Linha de distribuição Ponto dixo / INSTITUTO_FINAL | SINAPI - 03/2026 - Rio de Janeiro SICRO3 - 01/2026 - Rio de Janeiro ORSE - 02/2026 - Sergipe SEDOP - 03/2026 - Pará SETOP - 01/2026 - Minas Gerais CPOS/CDHU - 04/2026 - São Paulo FDE - 01/2026 - São Paulo AGESUL - 01/2026 - Mato Grosso do Sul AGETOP CIVIL - 12/2025 - Goiás EMBASA - 06/2025 - H=149,71 M=112,11 EMOP - 02/2026 - Rio de Janeiro |  | 21,55% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Planilha Orçamentária Analítica
1 |  |  | ESTRUTURA | [6 empty] | 172457.77
1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | CT0001 | Próprio | ESTRUTURA DA REDE COMPACTA DE PASSAGEM | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 |  | 1092.51 | 1092.51
Composição Auxiliar | C999094 | Próprio | Adapt_AGETOP CIVIL (070920) - CINTA DE ACO GALVANIZADO DIAM.190 MM | 709 |  | Un | 3 | 0 | 63.48 | 190.44
Composição Auxiliar | C999093 | Próprio | Adapt_ AGESUL (1201008430) - BRACO SUPORTE TIPO C | INSTALACOES ELETRICAS |  | UN | 1 | 0 | 271.09 | 271.09
Composição Auxiliar | C999096 | Próprio | ADAPT_ AGESUL (1201008440) - GRAMPO DE SUSPENSAO PARA MENSAGEIRO 35MM2 | INSTALACOES ELETRICAS |  | UN | 1 | 0 | 92.59 | 92.59
Composição Auxiliar | C999135 | Próprio | adapt AGETOP CIVIL (070525) - CABO DE ALUMÍNIO CA 2 AWG | 705 |  | m | 1 | 0 | 10.55 | 10.55
Composição Auxiliar | 15.007.0345-0 | EMOP | ISOLADOR DE PINO,TIPO HI-TOP,CILINDRICO CLASSE 15KV.FORNECIM ENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI | 15 |  | UN | 3 | 0 | 86.97 | 260.91
Composição Auxiliar | C999097 | Próprio | ADAPT_ AGETOP CIVIL (071973) - PINO ISOLADOR PARA CRUZETA POLIMÉRICA 15 KV, ROSCA 25 MM | 719 |  | Un | 3 | 0 | 44.31 | 132.93
Composição Auxiliar | C999135 | Próprio | adapt AGETOP CIVIL (070525) - CABO DE ALUMÍNIO CA 2 AWG | 705 |  | m | 1 | 0 | 10.55 | 10.55
Composição Auxiliar | C999095 | Próprio | ADAPT_ AGESUL (1201008426) - ESPACADOR LOSANGULAR 15 KV - 50MM2 | INSTALACOES ELETRICAS |  | UN | 1 | 0 | 84.63 | 84.63
Insumo | 00000442 | SINAPI | PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA | Material |  | UN | 6 | 0 | 6.47 | 38.82
[5 empty] | MO sem LS => | 168.28 | LS => | 0 | MO com LS => | 168.28
[5 empty] | Valor do BDI => | 235.43 |  | Valor com BDI => |  | 1327.94
[7 empty] | Quant. => | 31,00 | Preço Total => | 41166.14
1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | CT 0004 | Próprio | Fornecimento e instalação de aterramento em poste | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 |  | 2499.86 | 2499.86
Composição Auxiliar | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA |  | UN | 3 | 0 | 77.59 | 232.77
Composição Auxiliar | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | Escavação de Valas |  | m³ | 0.735 | 0 | 127.05 | 93.38
Composição Auxiliar | C999101 | Próprio | ADAPT_ ORSE (2966) - Fornecimento de conector cunha p/c 1/0 c/ 1/0 awg a1 | 303 |  | un | 2 | 0 | 16.64 | 33.28
Composição Auxiliar | 104750 | SINAPI | CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA |  | UN | 3 | 0 | 19.5 | 58.5
Composição Auxiliar | C999099 | Próprio | ADAPT_ SETOP (ED-48704) - ABRAÇADEIRA AJUSTÁVEL PARA POSTE, EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO 80CM, INCLUSIVE INSTALAÇÃO | ED- |  | un | 3 | 0 | 234.4 | 703.2
Composição Auxiliar | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | Aterro e Reaterro de Valas |  | m³ | 0.735 | 0 | 37.87 | 27.83
Composição Auxiliar | 95727 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes |  | M | 3 | 0 | 21.36 | 64.08
Composição Auxiliar | C999100 | Próprio | ADAPT_ AGETOP CIVIL (070544) - CABO DE COBRE NU 50 MM2 (2,25 M/KG) | 705 |  | M | 18 | 0 | 71.49 | 1286.82
[5 empty] | MO sem LS => | 710.69 | LS => | 0 | MO com LS => | 710.69
[5 empty] | Valor do BDI => | 538.71 |  | Valor com BDI => |  | 3038.57
[7 empty] | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 6077.14
1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | CT 0005 | Próprio | PROTEÇÃO DE LINHA | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 |  | 1099.93 | 1099.93
Composição Auxiliar | C999106 | Próprio | ADAPT_ AGETOP CIVIL (072372) - SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO PARA FIXAÇÃO DO PÁRA-RAIO POLIMÉRICO | 723 |  | un | 2 | 0 | 87.08 | 174.16
Composição Auxiliar | C999104 | Próprio | ADAPT_ CPOS/CDHU (37.15.160) - Chave fusível base ´C´ para 15 kV/200 A, com capacidade de ruptura até 10 kA - com fusível | 37.15 |  | UN | 1 | 0 | 705.4 | 705.4
Composição Auxiliar | C999105 | Próprio | ADAPT_ CPOS/CDHU (36.07.060) - Para-raios de distribuição, classe 15 kV/10 kA, completo, encapsulado com polímero | 36.07 |  | UN | 1 | 0 | 220.37 | 220.37
[5 empty] | MO sem LS => | 156.36 | LS => | 0 | MO com LS => | 156.36
[5 empty] | Valor do BDI => | 237.03 |  | Valor com BDI => |  | 1336.96
[7 empty] | Quant. => | 6,00 | Preço Total => | 8021.76
1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | CT 0007 | Próprio | ISOLADOR DE ANCORAGEM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UN | 1 |  | 390.37 | 390.37
Composição Auxiliar | C999108 | Próprio | ADAPT_ AGETOP CIVIL (071476) - ISOLADOR DE ANCORAGEM POLIMÉRICO 15KV | 714 |  | un | 1 | 0 | 131.88 | 131.88
Composição Auxiliar | C999204 | Próprio | Adapt AGETOP CIVIL (071795) - OLHAL PARA PARAFUSO | 717 |  | un | 1 | 0 | 59.31 | 59.31
Composição Auxiliar | C999108 | Próprio | ADAPT_ AGETOP CIVIL (071476) - ISOLADOR DE ANCORAGEM POLIMÉRICO 15KV | 714 |  | un | 1 | 0 | 131.88 | 131.88
Composição Auxiliar | C999107 | Próprio | ADAPT_ ORSE (2884) - Fornecimento de gancho de olhal c/ furo 18 mm | 303 |  | un | 1 | 0 | 14.25 | 14.25
Composição Auxiliar | C999196 | Próprio | ADAPT_AGESULMANILHA SAPATILHA | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 0 | 27.93 | 27.93
Composição Auxiliar | 101553 | SINAPI | ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 | Instalações Elétricas - Rede de Distribuição |  | UN | 1 | 0 | 25.12 | 25.12
[5 empty] | MO sem LS => | 42.7 | LS => | 0 | MO com LS => | 42.7
[5 empty] | Valor do BDI => | 84.12 |  | Valor com BDI => |  | 474.49
[7 empty] | Quant. => | 4,00 | Preço Total => | 1897.96
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Insumo | 00005035 | SINAPI | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO C-17 | Material |  | UN | 1 |  | 1679.11 | 1679.11
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI => |  | 2040.95
[7 empty] | Quant. => | 33,00 | Preço Total => | 67351.35
1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 100614 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL DE 400 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025 | Postes de Concreto e Metálicos |  | UN | 1 |  | 1142.35 | 1142.35
Composição Auxiliar | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto |  | m³ | 0.46957 | 0 | 430.6 | 202.19
Composição Auxiliar | 5928 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.08018 | 0 | 336.78 | 27
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 6.6755 | 0 | 40.95 | 273.36
Composição Auxiliar | 5930 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.98652 | 0 | 105.17 | 103.75
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.4834 | 0 | 33.74 | 50.05
Insumo | 00000863 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | Material |  | M | 12 | 0 | 40.5 | 486
[5 empty] | MO sem LS => | 338.96 | LS => | 0 | MO com LS => | 338.96
[5 empty] | Valor do BDI => | 246.17 |  | Valor com BDI => |  | 1388.52
[7 empty] | Quant. => | 33,00 | Preço Total => | 45821.16
1.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | C999102 | Próprio | ADAPT_ AGESUL (1201008145) - LACO PREFORMADO PARA CABO 1/0 AWG | INSTALACOES ELETRICAS |  | UN | 1 |  | 18.78 | 18.78
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.14 | 0 | 40.95 | 5.73
Insumo | Adapt (AGESUL) 7046 | Próprio | LACO PREFORMADO PARA CABO 1/0 AWG | Material |  | UN | 1 | 0 | 13.05 | 13.05
[5 empty] | MO sem LS => | 4.28 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.28
[5 empty] | Valor do BDI => | 4.04 |  | Valor com BDI => |  | 22.82
[7 empty] | Quant. => | 93,00 | Preço Total => | 2122.26
2 |  |  | LANÇAMENTO DE CABOS | [6 empty] | 360155.08
2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | C999213 | Próprio | ADAPT AGESUL (1201008388) - CABO DE ALUMINIO CA, PROTEGIDO 15KV - 50MM2 | INSTALACOES ELETRICAS |  | M | 1 |  | 64.98 | 64.98
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.62 | 0 | 40.95 | 25.38
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.62 | 0 | 33.74 | 20.91
Insumo | ADAP AGESUL E00690 | Próprio | CABO DE ALUMINIO CA, PROTEGIDO 15KV - 50MM2 | Equipamento |  | M | 1 | 0 | 18.69 | 18.69
[5 empty] | MO sem LS => | 33.51 | LS => | 0 | MO com LS => | 33.51
[5 empty] | Valor do BDI => | 14 |  | Valor com BDI => |  | 78.98
[7 empty] | Quant. => | 3.000,00 | Preço Total => | 236940
2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | CT 0003 | Próprio | Cabo mensageiro | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 |  | 99.6 | 99.6
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.62 | 0 | 40.95 | 25.38
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.62 | 0 | 33.74 | 20.91
Insumo | 00025004 | SINAPI | CABO DE ALUMINIO NU COM ALMA DE ACO, BITOLA 1/0 AWG | Material |  | KG | 1 | 0 | 53.31 | 53.31
[5 empty] | MO sem LS => | 33.51 | LS => | 0 | MO com LS => | 33.51
[5 empty] | Valor do BDI => | 21.46 |  | Valor com BDI => |  | 121.06
[7 empty] | Quant. => | 1.000,00 | Preço Total => | 121060
2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 19.004.0056-3 | EMOP | GUINDASTE ARTICULADO,SOBRE CAMINHAO DIESEL(INCLUSIVE ESTE),M OMENTO MAXIMO DE ELEVACAO 30TXM E CAPACIDADE MAXIMA DE ELEVA CAO 8,5T A 3,4M,INCLUSIVE OPERADOR E AUXILIAR 50%-FILTRO | 19 |  | H | 1 |  | 147.75 | 147.75
Insumo | 00220 | EMOP | OLEO LUBRIFICANTE MINERAL MULTIVISCOSO, CLASSIFICACAO API CI-4, GRAU SAE 15W-40 | Material |  | L | 0.043 | 50 | 17.4 | 1.12
Insumo | 01970 | EMOP | MAO-DE-OBRA DE OPERADOR DE MAQUINA (TRAT OR, ETC), INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | Mão de Obra |  | H | 1 | 0 | 33.09 | 33.09
Insumo | 13502 | EMOP | GUINDASTE ARTICULADO COM CAPACIDADE MAX. DE 30T/M E ALCANCE MAX. VERTICAL DO SOL O DE APROX. 17,0M, EXCLUSIVE CHASSIS | Equipamento |  | UN | 9.2e-05 | 0 | 330578.5 | 30.41
Insumo | 00218 | EMOP | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM, NA BOMBA | Material |  | L | 2.15 | 0 | 6.06 | 13.02
Insumo | 01602 | EMOP | CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA, TRUCADO, P RECO SEM PNEUS, CAPACIDADE DE 12T | Equipamento |  | UN | 9.2e-05 | 0 | 438957.73 | 40.38
Insumo | 01969 | EMOP | MAO-DE-OBRA DE OPERADOR DE MAQUINAS AUX. (COMPRESSOR, ROLO COMPACTADOR LEVE...), INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | Mão de Obra |  | H | 1 | 0 | 29.47 | 29.47
Insumo | 00222 | EMOP | GRAXA COMUM P/LUBRIFICACAO DE CHASSIS, E M TAMBORES DE 170KG | Material |  | KG | 0.022 | 0 | 12.13 | 0.26
[5 empty] | MO sem LS => | 62.56 | LS => | 0 | MO com LS => | 62.56
[5 empty] | Valor do BDI => | 31.84 |  | Valor com BDI => |  | 179.59
[7 empty] | Quant. => | 12,00 | Preço Total => | 2155.08
3 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS | [6 empty] | 20663.32
3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | Sinalização Vertical Viária |  | m² | 1 |  | 512.63 | 512.63
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.1186 | 0 | 32.12 | 35.92
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3729 | 0 | 40.68 | 15.16
Composição Auxiliar | 102234 | SINAPI | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | Pintura em Madeira |  | m² | 0.5 | 0 | 31.34 | 15.67
Insumo | 00004813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | Material |  | m² | 1 | 0 | 432 | 432
Insumo | 00005065 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) | Material |  | KG | 0.0113 | 0 | 34.83 | 0.39
Insumo | 00004509 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 3.2083 | 0 | 4.13 | 13.25
Insumo | 00005069 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0.0132 | 0 | 18.66 | 0.24
[5 empty] | MO sem LS => | 42.8 | LS => | 0 | MO com LS => | 42.8
[5 empty] | Valor do BDI => | 110.47 |  | Valor com BDI => |  | 623.1
[7 empty] | Quant. => | 5,20 | Preço Total => | 3240.12
3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | CT OO16 | Próprio | ABASTECIMENTO DE ENERGIA | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 |  | 5459.19 | 5459.19
Composição Auxiliar | 93419 | SINAPI | GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 240 | 0 | 4.45 | 1068
Composição Auxiliar | C999206 | Próprio | Adapt EMBASA (60.11.01) - MONTAGEM E INSTALACAO DE GRUPO GERADOR - MOTOR A DISEL | 60 |  | T | 1 | 0 | 4391.19 | 4391.19
[5 empty] | MO sem LS => | 2972.75 | LS => | 0 | MO com LS => | 2972.75
[5 empty] | Valor do BDI => | 1176.45 |  | Valor com BDI => |  | 6635.64
[7 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 6635.64
3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | CT OO18 | Próprio | ABASTECIMENTO DE AGUA | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 |  | 2623.86 | 2623.86
Composição Auxiliar | 95675 | SINAPI | HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 | Sistemas de Medição |  | UN | 1 | 0 | 376 | 376
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 24 | 0 | 39.24 | 941.76
Composição Auxiliar | 86916 | SINAPI | TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | Louças e Metais |  | UN | 2 | 0 | 30.48 | 60.96
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 24 | 0 | 32.7 | 784.8
Insumo | 00003143 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 25 M (L X C) | Material |  | UN | 8 | 0 | 7.56 | 60.48
Insumo | 00009899 | SINAPI | UNIAO PVC, ROSCAVEL, 3/4", AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 4 | 0 | 8.83 | 35.32
Insumo | 00003456 | SINAPI | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" | Material |  | UN | 8 | 0 | 10.81 | 86.48
Insumo | 00007123 | SINAPI | TE PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 3/4", AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 2 | 0 | 4.83 | 9.66
Insumo | 00009859 | SINAPI | TUBO PVC ROSCAVEL, 3/4", AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | M | 20 | 0 | 10.6 | 212
Insumo | 00006031 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, DE 3/4" | Material |  | UN | 2 | 0 | 28.2 | 56.4
[5 empty] | MO sem LS => | 1300.3 | LS => | 0 | MO com LS => | 1300.3
[5 empty] | Valor do BDI => | 565.44 |  | Valor com BDI => |  | 3189.3
[7 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 3189.3
3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | CT OO19 | Próprio | ABASTECIMENTO DE ESGOTO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 |  | 2358.18 | 2358.18
Composição Auxiliar | 97892 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020 | Caixas Enterradas |  | UN | 1 | 0 | 474.24 | 474.24
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 12 | 0 | 32.7 | 392.4
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 12 | 0 | 39.24 | 470.88
Composição Auxiliar | 100324 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | Lastro |  | m³ | 0.07 | 0 | 237.64 | 16.63
Insumo | 00020144 | SINAPI | JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 3 | 0 | 57.76 | 173.28
Insumo | 00013284 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (AF) CP III-40 | Material |  | KG | 150 | 0 | 0.59 | 88.5
Insumo | 00000299 | SINAPI | ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 10 | 0 | 3.51 | 35.1
Insumo | 00003520 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 4 | 0 | 8.86 | 35.44
Insumo | 00009836 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material |  | M | 12 | 0 | 15.89 | 190.68
Insumo | 00011881 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA CILINDRICA EM CONCRETO SIMPLES, PRE-MOLDADA, COM DIAMETRO DE 40 CM E ALTURA DE 45 CM, COM TAMPA | Material |  | UN | 1 | 0 | 204.99 | 204.99
Insumo | 00011656 | SINAPI | TE SANITARIO DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 4 | 0 | 20.82 | 83.28
Insumo | 00011712 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA (NBR 5688) | Material |  | UN | 1 | 0 | 60.8 | 60.8
Insumo | 00000119 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR | Material |  | UN | 0.65 | 0 | 10.29 | 6.68
Insumo | 00001966 | SINAPI | CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 4 | 0 | 24.86 | 99.44
Insumo | 00000299 | SINAPI | ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 0 | 3.51 | 3.51
Insumo | 00000367 | SINAPI | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.21 | 0 | 106.37 | 22.33
[5 empty] | MO sem LS => | 871.48 | LS => | 0 | MO com LS => | 871.48
[5 empty] | Valor do BDI => | 508.18 |  | Valor com BDI => |  | 2866.36
[7 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 2866.36
3.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | ADAPT (EMOP) 04.014.0095-0 | Próprio | REMOÇÃO DE ENTULHO | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | UN | 1 |  | 413.16 | 413.16
Composição Auxiliar | 04.014.0095-0 | EMOP | RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINE R COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAX A PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI | 4 |  | UN | 1 | 0 | 413.16 | 413.16
[5 empty] | MO sem LS => | 13.16 | LS => | 0 | MO com LS => | 13.16
[5 empty] | Valor do BDI => | 89.03 |  | Valor com BDI => |  | 502.19
[7 empty] | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 1004.38
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Insumo | 00010776 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | Equipamento |  | MES | 1 |  | 1250 | 1250
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI => |  | 1519.37
[7 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 1519.37
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Insumo | 00010777 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | Equipamento |  | MES | 1 |  | 1816.66 | 1816.66
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI => |  | 2208.15
[7 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 2208.15
4 |  |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | [6 empty] | 1571.57
4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | CT0009 | Próprio | MOB DESMOB | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 |  | 256.96 | 256.96
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 8 | 0 | 32.12 | 256.96
[5 empty] | MO sem LS => | 175.28 | LS => | 0 | MO com LS => | 175.28
[5 empty] | Valor do BDI => | 55.37 |  | Valor com BDI => |  | 312.33
[7 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 312.33
4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | CT OO10 | Próprio | DESMOB | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 |  | 256.96 | 256.96
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 8 | 0 | 32.12 | 256.96
[5 empty] | MO sem LS => | 175.28 | LS => | 0 | MO com LS => | 175.28
[5 empty] | Valor do BDI => | 55.37 |  | Valor com BDI => |  | 312.33
[7 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 312.33
4.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 100952 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | Transporte, Carga e Descarga de Materiais |  | TXKM | 1 |  | 3.63 | 3.63
Composição Auxiliar | 5928 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0096618 | 0 | 336.78 | 3.25
Composição Auxiliar | 5930 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0036304 | 0 | 105.17 | 0.38
[5 empty] | MO sem LS => | 0.7 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.7
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.78 |  | Valor com BDI => |  | 4.41
[7 empty] | Quant. => | 214,72 | Preço Total => | 946.91
5 |  |  | REMOÇÃO DE CABOS | [6 empty] | 5299.02
5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | CT OO11 | Próprio | REMOÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 |  | 4359.54 | 4359.54
Composição Auxiliar | 104794 | SINAPI | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 16 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | Demolições e Remoções |  | M | 3000 | 0 | 1.45 | 4350
Composição Auxiliar | 100946 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026 | Transporte, Carga e Descarga de Materiais |  | TXKM | 3 | 0 | 3.18 | 9.54
[5 empty] | MO sem LS => | 3032.07 | LS => | 0 | MO com LS => | 3032.07
[5 empty] | Valor do BDI => | 939.48 |  | Valor com BDI => |  | 5299.02
[7 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 5299.02
6 |  |  | TAXAS E IMPOSTOS | [6 empty] | 337.64
6.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | C999211 | Próprio | EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) PARA OBRA | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 |  | 277.78 | 277.78
Insumo | Adapt (SETOP MATCO)-33198 | Próprio | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) PARA CONTRATO, OBRA OU SERVIÇO DE VALOR SUPERIOR A R$ 15.000,00, DE ACORDO COM TABELA VIGENTE CREA-MG | Administração |  | UN | 1 | 0 | 277.78 | 277.78
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 59.86 |  | Valor com BDI => |  | 337.64
[7 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 337.64
7 |  |  | SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS | [6 empty] | 23547
7.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | C90101 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | COTA | 1 |  | 193.73 | 193.73
Composição Auxiliar | 100309 | SINAPI | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.48 | 0 | 56.41 | 27.07
Composição Auxiliar | 88266 | SINAPI | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.76 | 0 | 45.33 | 79.78
Insumo | 10963 | EMOP | MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO J UNIOR-PROJETO E CONSULTORIA, INCLUSIVE E NCARGOS SOCIAIS | Mão de Obra |  | H | 0.6 | 0 | 144.81 | 86.88
[5 empty] | MO sem LS => | 171.35 | LS => | 0 | MO com LS => | 171.35
[5 empty] | Valor do BDI => | 41.74 |  | Valor com BDI => |  | 235.47
[7 empty] | Quant. => | 100,00 | Preço Total => | 23547
8 |  |  | PROJETO EXECUTIVO DA OBRA | [6 empty] | 1400
8.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 01.050.0524-0 | EMOP | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA,CONSIDERANDO O PROJ ETO BASICO EXISTENTE,PARA URBANIZACAO ATE 15000M2,APRESENTAD O NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTI NENTES 9% - DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE MATERIAIS | 1 |  | m² | 1 |  | 1.16 | 1.16
Insumo | 10965 | EMOP | MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO S ENIOR DE CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | Mão de Obra |  | H | 0.0035 | 9 | 304.86 | 1.16
[5 empty] | MO sem LS => | 1.16 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.16
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.24 |  | Valor com BDI => |  | 1.4
[7 empty] | Quant. => | 1.000,00 | Preço Total => | 1400
9 |  |  | ENERGIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ALTA TENSÃO | [6 empty] | 246.06
9.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 |  | 33.74 | 33.74
Composição Auxiliar | 95316 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0 | 0.84 | 0.84
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 0 |  | H | 1 | 0 | 4.78 | 4.78
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 0 |  | H | 1 | 0 | 1.25 | 1.25
Insumo | 00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 0 | 22.58 | 22.58
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 0 |  | H | 1 | 0 | 0.11 | 0.11
Insumo | 00043460 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 0 |  | H | 1 | 0 | 0.86 | 0.86
Insumo | 00043484 | SINAPI | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 0 |  | H | 1 | 0 | 1.6 | 1.6
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 0 |  | H | 1 | 0 | 1.72 | 1.72
[5 empty] | MO sem LS => | 23.42 | LS => | 0 | MO com LS => | 23.42
[5 empty] | Valor do BDI => | 7.27 |  | Valor com BDI => |  | 41.01
[7 empty] | Quant. => | 6,00 | Preço Total => | 246.06
Tipo de Licitação |  |  |  |  | Total sem BDI |  | 481862.3
Abertura da Licitação |  |  |  |  | Total do BDI |  | 103815.16
Número do Processo Licitatório |  |  |  |  | Total Geral |  | 585677.46
_______________________________________________________________ CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA GRIGÓRIO Setor de Engenharia