FORMULÁRIO PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA DE PREÇOS

Proposta que faz a empresa ________________________________________, CNPJ nº______________________, para fornecimento de material de consumo para as unidades da Receita Federal nos Estados do Ceará, Piauí e Maranhão.

| Item | Descrição | Unidade de medida | Local de entrega | Prazo de entrega | Quantidade | Marca | Valor Unitário | Valor Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cabo de cobre eletrolítico, bitola 2,5 mm², têmpera mole, não propagante de chama, encordoamento classe 5, isolação em PVC (750V a 70ºC), cor vermelha, livres de halogênio e baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, Norma ABNT NBR 13248, certificado pelo Inmetro. Referência Cobrecom, Prysmian, Nambei, SIL ou equivalente. | m | Prédio do Ministério da Fazenda/CE, Rua Barão de Aracati, 909 - 4º andar - Aldeota, Fortaleza - CE, CEP: 60115-901 | 30 dias | 200 |  |  |  |
| 2 | Cabo de cobre eletrolítico, bitola 2,5 mm², têmpera mole, não propagante de chama, encordoamento classe 5, isolação em PVC (750V a 70ºC), cor azul claro, livres de halogênio e baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, Norma ABNT NBR 13248, certificado pelo Inmetro. Referência Cobrecom, Prysmian, Nambei, SIL ou equivalente. | m |  | 30 dias | 100 |  |  |  |
| 3 | Cabo de cobre eletrolítico, bitola 2,5 mm², têmpera mole, não propagante de chama, encordoamento classe 5, isolação em PVC (750V a 70ºC), cor verde, livres de halogênio e baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, Norma ABNT NBR 13248, certificado pelo Inmetro. Referência Cobrecom, Prysmian, Nambei, SIL ou equivalente. | m |  | 30 dias | 200 |  |  |  |
| 4 | Cabo de cobre eletrolítico, bitola 4 mm², têmpera mole, não propagante de chama, encordoamento classe 5, isolação em PVC (750V a 70ºC), cor vermelha, livres de halogênio e baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, Norma ABNT NBR 13248, certificado pelo Inmetro. Referência Cobrecom, Prysmian, Nambei, SIL ou equivalente. | m |  | 30 dias | 300 |  |  |  |
| 5 | Cabo de cobre eletrolítico, bitola 4 mm², têmpera mole, não propagante de chama, encordoamento classe 5, isolação em PVC (750V a 70ºC), cor azul claro, livres de halogênio e baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, Norma ABNT NBR 13248, certificado pelo Inmetro. Referência Cobrecom, Prysmian, Nambei, SIL ou equivalente. | m |  | 30 dias | 200 |  |  |  |
| 6 | Cabo de cobre eletrolítico, bitola 6 mm², têmpera mole, não propagante de chama, encordoamento classe 5, isolação em PVC (750V a 70ºC), cor preta, livres de halogênio e baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, Norma ABNT NBR 13248, certificado pelo Inmetro. Referência Cobrecom, Prysmian, Nambei, SIL ou equivalente. | m |  | 30 dias | 100 |  |  |  |
| 7 | Cabo de cobre eletrolítico, bitola 6 mm², têmpera mole, não propagante de chama, encordoamento classe 5, isolação em PVC (750V a 70ºC), cor branca, livres de halogênio e baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, Norma ABNT NBR 13248, certificado pelo Inmetro. Referência Cobrecom, Prysmian, Nambei, SIL ou equivalente. | m |  | 30 dias | 100 |  |  |  |
| 8 | Cabo elétrico tripolar, de 3x2,5mm², de cobre eletrolítico, tipo PP, não propagantes de chama, têmpera mole, classe de encordoamento 5 (NBR NM 280), com isolação em EPR, 0,6/1 KV, a 90ºC, livres de halogênio e com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, devem atender à Norma ABNT NBR 13248 e certificados pelo INMETRO, isolamento das veias à base de PVC. Três condutores nas cores preta, azul e verde, com isolamento externo na cor preta, certificado pelo Inmetro. Referência Cobrecom, Prysmian, Nambei, SIL ou equivalente. | m |  | 30 dias | 100 |  |  |  |
| 9 | Cabo elétrico tripolar, de 3x4mm², de cobre eletrolítico, tipo PP, não propagantes de chama, têmpera mole, classe de encordoamento 5 (NBR NM 280), com isolação em EPR, 0,6/1 KV, a 90ºC, livres de halogênio e com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, devem atender à Norma ABNT NBR 13248 e certificados pelo INMETRO, isolamento das veias à base de PVC. Três condutores nas cores preta, azul e verde, com isolamento externo na cor preta, certificado pelo Inmetro. Referência Cobrecom, Prysmian, Nambei, SIL ou equivalente. | m |  | 30 dias | 100 |  |  |  |
| 10 | Módulo de tomada de corrente, 20 A, retangular, tipo bloco, na cor Preta - NBR 14136:2012 –ref. Dutotec DT99230.20 ou equivalente. | unidade |  | 30 dias | 10 |  |  |  |
| 11 | Módulo de tomada de corrente, 10 A, retangular, tipo bloco, na cor Vermelha - NBR 14136:2012 –ref. Dutotec DT99230.20 ou equivalente. | unidade |  | 30 dias | 10 |  |  |  |
| 12 | Canaleta tipo perfil de PVC, para instalação aparente, 20x10x2000mm, na cor branca | unidade |  | 30 dias | 10 |  |  |  |
| 13 | Dispositivo de Proteção contra Surtos – DPS, In 30kA (8/20μs), Imax 60 kA (8/20μs), 275V, 60Hz, padrão DIN, classe I. Ref. ABB, CLAMPER, Wegou equivalente. | unidade |  | 30 dias | 8 |  |  |  |
| 14 | Dispositivo de Proteção contra Surtos – DPS, Imax 45 kA, In 20kA, 275V, 60Hz, padrão DIN, classe II. Ref. ABB, CLAMPER, Wegou equivalente. | unidade |  | 30 dias | 20 |  |  |  |
| 15 | Disjuntor termomagnético, monopolar, 10 A, padrão DIN, com livre disparo, curva C, tensão de comando 127/220 V, grau de proteção IP 20, nível de impulso 6 kV, 60 Hz, capacidade de ruptura simétrica 3 KA. Referências: ABB, SIEMENS, SCHNEIDER, Weg, Steck ou equivalente. | unidade |  | 30 dias | 40 |  |  |  |
| 16 | Disjuntor termomagnético, monopolar, 16 A, padrão DIN, com livre disparo, curva C, tensão de comando 127/220 V, grau de proteção IP 20, nível de impulso 6 kV, 60 Hz, capacidade de ruptura simétrica 3 KA. Referências: ABB, SIEMENS, SCHNEIDER, Weg, Steck ou equivalente. | unidade |  | 30 dias | 40 |  |  |  |
| 17 | Disjuntor termomagnético, monopolar, 20 A, padrão DIN, com livre disparo, curva C, tensão de comando 127/220 V, grau de proteção IP 20, nível de impulso 6 kV, 60 Hz, capacidade de ruptura simétrica 3 KA. Referências: ABB, SIEMENS, SCHNEIDER, Weg, Steck ou equivalente. | unidade |  | 30 dias | 40 |  |  |  |
| 18 | Disjuntor termomagnético, monopolar, 25 A, padrão DIN, com livre disparo, curva C, tensão de comando 127/220 V, grau de proteção IP 20, nível de impulso 6 kV, 60 Hz, capacidade de ruptura simétrica 3 KA. Referências: ABB, SIEMENS, SCHNEIDER, Weg, Steck ou equivalente. | unidade |  | 30 dias | 30 |  |  |  |
| 19 | Disjuntor termomagnético, monopolar, 32 A, padrão DIN, com livre disparo, curva C, tensão de comando 127/220 V, grau de proteção IP 20, nível de impulso 6 kV, 60 Hz, capacidade de ruptura simétrica 3 KA. Referências: ABB, SIEMENS, SCHNEIDER, Weg, Steck ou equivalente. | unidade |  | 30 dias | 15 |  |  |  |
| 20 | Disjuntor termomagnético, tripolar, 32 A, padrão DIN, com livre disparo, curva C, tensão de comando 380/220 V, grau de proteção IP 20, nível de impulso 6 kV, 60 Hz, capacidade de ruptura simétrica 3 KA. Referências: ABB, SIEMENS, SCHNEIDER, Weg, Steck ou equivalente. | unidade |  | 30 dias | 5 |  |  |  |
| 21 | Disjuntor termomagnético, tripolar, 40 A, padrão DIN, com livre disparo, curva C, tensão de comando 380/220 V, grau de proteção IP 20, nível de impulso 6 kV, 60 Hz, capacidade de ruptura simétrica 3 KA. Referências: ABB, SIEMENS, SCHNEIDER, Weg, Steck ou equivalente. | unidade |  | 30 dias | 5 |  |  |  |
| 22 | Disjuntor termomagnético, tripolar, 50 A, padrão DIN, com livre disparo, curva C, tensão de comando 380/220 V, grau de proteção IP 20, nível de impulso 6 kV, 60 Hz, capacidade de ruptura simétrica 3 KA. Referências: ABB, SIEMENS, SCHNEIDER, Weg, Steck ou equivalente. | unidade |  | 30 dias | 5 |  |  |  |
| 23 | Disjuntor termomagnético, tripolar, 63 A, padrão DIN, com livre disparo, curva C, tensão de comando 380/220 V, grau de proteção IP 20, nível de impulso 6 kV, 60 Hz, capacidade de ruptura simétrica 3 KA. Referências: ABB, SIEMENS, SCHNEIDER, Weg, Steck ou equivalente. | unidade |  | 30 dias | 5 |  |  |  |
| 24 | Fita isolante de PVC, 19mm x 10m, antichama, isolamento 750V | unidade |  | 30 dias | 30 |  |  |  |
| 25 | Fita de autofusão, alta tensão, 19mm x 10m | unidade |  | 30 dias | 3 |  |  |  |
| 26 | Extensão elétrica, com 5 tomadas 2P+T tipo régua, tensão 110V/220V, corrente 10A, cabo pp de 10m | unidade |  | 30 dias | 15 |  |  |  |
| 27 | Filtro de linha, tensão 100/220V, 1.200W, corrente 10A, 5 tomadas 2P+T, com chave liga/desliga, fusível e LED indicador, cabo de 1m | unidade |  | 30 dias | 20 |  |  |  |
| 28 | Lâmpada a LED (luz branca fria), formato bulbo, potência 40 W, bivolt 100-240 V, base E40, eficiência luminosa: 85 lm/W, ângulo de iluminação maior que 180 graus, vida útil de 25.000h, fluxo luminoso de 3200 lm (leitosa), fp>0.7, temperatura de operação -10 a 40 ºC, temperatura de cor entre 6000 a 6500k, dimensões aproximadas: diâmetro 100 mm, altura 190m m, certificação ‎INMETRO. Para iluminação industrial e comercial. Garantia mínima de um ano. | unidade |  | 30 dias | 20 |  |  |  |
| 29 | Lâmpada a LED (luz branca fria), formato bulbo, potência 20 W, bivolt 100-240 V, base E27, ângulo de iluminação maior que 180 graus, vida útil de 25.000h, fp>0.7, fluxo luminoso de 1600 lm (leitosa), temperatura de cor entre 6000 a 6500k, temperatura de operação -10 a 40 ºC, dimensões aproximadas: comprimento 80 mm, altura120 mm, largura 80 mm, certificação ‎INMETRO. Garantia mínima de um ano. | unidade |  | 30 dias | 40 |  |  |  |
| 30 | Lâmpada a LED, luz branca fria, tubular T8, 20 W, bivolt 100-240 V, 60 Hz, fp 0.92, base G13, eficiência luminosa 96 lm/W, ângulo de iluminação maior 120 graus, fluxo luminoso de 1850 lm (leitosa), vida útil de 25.000 h, temperatura de cor 6000 a 6500 K, temperatura de operação -10 a 40 ºC, conexão unilateral, dimensões aproximadas: comprimento 120 cm, diâmetro 44 mm, certificação ‎INMETRO. Garantia mínima de um ano. | unidade |  | 30 dias | 300 |  |  |  |
| 31 | Refletor a LED (luz branca fria), formato retangular, material em alumínio preto com tampo de vidro, para uso externo, IP66, 100 W, bivolt 100-240v, angulo de abertura 120 graus, vida útil de 25.000 h, fluxo luminoso de 9000 lm, temperatura de cor entre 6000 a 6500k. | unidade |  | 30 dias | 5 |  |  |  |
| 32 | Refletor a LED (luz branca fria), formato retangular, material em alumínio preto com tampo de vidro, para uso externo, IP66, 50 W, bivolt 100-240v, angulo de abertura 120 graus, vida útil de 25.000 h, fluxo luminoso de 9000 lm, temperatura de cor entre 6000 a 6500k. | unidade |  | 30 dias | 10 |  |  |  |
| 33 | Quadro distribuição; para instalações elétricas monofásicas, bifásicas e trifásicas; de sobrepor; de PVC anti chama; para 12/16 disjuntores, cor branca; bitolas de 25 e 32 mm no fundo e nas laterais, para eletrodutos roscável ou flexível; com abertura para encaixe de canaleta de 20x50 mm; com barramentos para terra e neutro; compatível com padrão DIN ou NEMA. Referência Schneider ou equivalente. | unidade |  | 30 dias | 1 |  |  |  |
| 34 | Eletrodo de aterramento (haste), de liga de cobre, com alma de aço trefilado, capa de 254 μm; diâmetro 3/4”, comprimento 2,4 m. Referência: TRAMONTINA, TERMOTÉCNICA, MOPA ou equivalente. | unidade |  | 30 dias | 4 |  |  |  |
| 35 | Conector de aterramento, de liga de cobre, tipo olhal, de 3/4”, com parafuso de liga de cobre. Referência: TRAMONTINA, TERMOTÉCNICA, MOPA ou equivalente. | unidade |  | 30 dias | 4 |  |  |  |
| 36 | Conector RJ45, Cat6, contatos banhados a ouro, para cabo Lan de rede, macho, com capa de PVC azul | unidade |  | 30 dias | 50 |  |  |  |
| 37 | Conector RJ45 fêmea, acabamento keystone, Cat6, 8 vias, corpo de termoplástico de alto impacto não propagante a chama UL 94V-0, compatível com todos os patch panels descarregados, espelhos e tomadas. Ref. Furukawa ou equivalente. | unidade |  | 30 dias | 25 |  |  |  |
| 38 | Cabo Lan UTP, 4 pares, 23 AWG, Cat6, azul, capa externa não propagante a chamas | m |  | 30 dias | 610 |  |  |  |
| 39 | Trilho metálico perfurado, de 35mmx7,5mmx2000mm; de aço zincado; com furos oblongos de 6x18; padrão DIN; para quadros elétricos. Referência: Real Perfil, Dutoplast ou equivalente. | unidade |  | 30 dias | 3 |  |  |  |
| 40 | Placa de Sinalização de Perigo - Eletricidade Somente Pessoal Autorizado PVC, tamanho aproximado 250X350MM Branca/preta/vermelha/amarela | unidade |  | 30 dias | 5 |  |  |  |
| 41 | Placa de Sinalização Perigo Risco Choque PVC 250X350MM Branca/preta/vermelha/amarela | unidade |  | 30 dias | 5 |  |  |  |
| 42 | Placa de Sinalizacao Alta Tensão PVC, tamanho aproximado 250X350MM Branca/preta/vermelha/amarela | unidade |  | 30 dias | 5 |  |  |  |
| 43 | Fita isolante de PVC, 19mm x 10m, antichama, isolamento 750 V | unidade | Prédio da Agência da Receita Federal do Brasil de Imperatriz/MA, Rua Rui Barbosa, 302 - Centro, Imperatriz - MA, CEP: 65900-440 | 30 dias | 4 |  |  |  |
| 44 | Fita de autofusão, alta tensão, 19mm x 10m | unidade |  | 30 dias | 1 |  |  |  |
| 45 | Lâmpada a LED (luz branca fria), formato bulbo, 12 W, bivolt 100-240 V, base E27, ângulo de iluminação maior que 180 graus, vida útil de 25.000h, eficiência luminosa 90 lm/W, fluxo luminoso 1000 lm (leitosa), fp >0.8, temperatura de cor entre 6000 a 6500k, temperatura de operação -10 a 40 ºC, dimensões aproximadas: comprimento 110 mm, diâmetro 60 mm, certificação ‎INMETRO. Garantia mínima de um ano. | unidade |  | 30 dias | 50 |  |  |  |
| 46 | Lâmpada a LED, luz branca fria, tubular T8, 20 W, bivolt 100-240 V, 60 Hz, fp 0.92, base G13, eficiência luminosa 96 lm/W, ângulo de iluminação maior 120 graus, fluxo luminoso de 1850 lm (leitosa), vida útil de 25.000 h, temperatura de cor 6000 a 6500 K, temperatura de operação -10 a 40 ºC, conexão unilateral, dimensões aproximadas: comprimento 120 cm, diâmetro 44 mm, certificação ‎INMETRO. Garantia mínima de um ano. | unidade |  | 30 dias | 350 |  |  |  |
| 47 | Refletor a LED (luz branca fria), formato retangular, material em alumínio preto com tampo de vidro, para uso externo, IP66, 50 W, bivolt 100-240v, angulo de abertura 120 graus, vida útil de 25.000 h, fluxo luminoso de 9000 lm, temperatura de cor entre 6000 a 6500k. | unidade |  | 30 dias | 15 |  |  |  |
| 48 | Soquete G13, para lâmpada tubular T8, antivibratorio, engate rápido | unidade |  | 30 dias | 700 |  |  |  |
| 49 | Cabo Lan UTP, 4 pares, 23 AWG, Cat6, azul, capa externa não propagante a chamas | m | Prédio da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Teresina/PI, Praça Rio Branco - Centro (Sul), Teresina - PI, CEP: 64000-110 | 30 dias | 610 |  |  |  |
| 50 | Tomada de rede sobrepor Sistema X com conector RJ45 fêmea CAT6, padrão T568A | unidade |  | 30 dias | 25 |  |  |  |
| Valor Total |  |  |  |  |  |  |  |  |

Validade da Proposta: mínimo, 60 (sessenta) dias

Nos valores propostos foram consideradas todos os custos diretos e indiretos, inclusive frete, tributos e/ou taxas, impostos, encargos sociais e trabalhistas incidentes, equipamentos, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto conforme solicitado.

Dados da empresa:

Razão Social:

CNPJ:

Nome Fantasia:

Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

Endereço Completo:

Telefones:

E-mail:

Representante(s) Legal(is):

CPF/RG:

Dados bancários da empresa para pagamento:

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Cidade/Estado, ....... de ………… de 2024

Assinatura

Nome do representante legal da empresa