## Orientações
Recomendações quanto ao preenchimento das planilhas
1 | Antes de qualquer alteração ou introdução de dados (valores), sugere-se manter uma cópia de segurança da planilha original.
2 | Iniciar o preenchimento pelas abas em amarelo: "Licitante", "Equipe de Apoio", "Serviços Especializados", "Materiais Cotados" e "Mat. E Serv. NÃO Cotados e BDI".
3 | Nas abas indicadas no item 2, preencher SOMENTE as células com fundo amarelo. Os valores serão transportados para as planilhas das abas "Quadro_resumo_e_Quadro_demo" e "Mecânico de Refrigeração".
4 | As planilhas possuem fórmulas e vínculos, e ajustes podem ser realizados, desde que estejam em conformidade com o modelo instituído pela Instrução Normativa SEGES/MPDG nº 05/2017 e suas alterações.
Real
Presumido

## Quadro_resumo_e_Quadro_demo
NÃO PREENCHER NENHUMA CÉLULA NESTA PLANILHA, ELA SERÁ ALIMENTADA AUTOMATICAMENTE PELAS DEMAIS
QUADRO RESUMO DO VALOR MENSAL DOS SERVIÇOS
I - Equipe residente – Custo fixo
Tipo de serviço |  | Valor proposto por empregado | Qtde. de empregados por posto | Valor proposto por posto | Quantidade de postos | Valor total do serviço
1 | Mecânico de ar-condicionado e refrigeração | 10236.2518 | 1 | 10236.2518 | 1 | 10236.2518
Valor mensal dos serviços | [5 empty] | 10236.2518
II - Equipe de apoio - Custo variável - tabela SINAPI
Tipo de serviço (A) |  | Valor por hora (B) | Quantidade de horas estimadas no mês – (C) - (manter fixo) | Preço mensal (D) = (B x C) | BDI | Custo estimado do serviço no mês (E)
Engenheiro Mecânico |  | 121.69 | 8 | 973.52 | 22.12% | 1188.81
Auxiliar Técnico de Refrigeração |  | 42.9 | 8 | 343.2 | 22.12% | 419.1
Total estimado de serviço | [5 empty] | 1607.91
III - Serviços Especializados - Custo Variável
Análise química da água | [5 empty] | 29160
Tratamento da água com algicidas, anti-incrustantes, antioxidantes | [5 empty] | 24600
Locação de dosador automático com timer | [5 empty] | 30000
Análise do ar - Semestral - 12 pontos cada leitura - 48 amostras em 24 meses | [5 empty] | 40680
Limpeza de dutos - Estima-se a limpeza total de 880 metros em 24 meses | [5 empty] | 259600
Total estimado de serviço (custo) | [5 empty] | 384040
BDI |  |  |  |  | 22.12% | 84930.45
Total estimado de serviço (preço mensal) | [5 empty] | 19540.44
IV - Fornecimento de Materiais Cotados - Custo Variável
Valor estimado para aquisição de materiais cotados (mensal) | [5 empty] | 1092.19
BDI |  |  |  |  | 14.02% | 153.17
Total estimado de materiais cotados (preço mensal) | [5 empty] | 1245.36
V - Contratação de Serviços NÃO Cotados (tabela SINAPI)
Valor estimado para contratação de serviços NÃO cotados (mensal) |  |  | Valor do desconto sobre a tabela SINAPI |  | BDI | Valor total para contratação de serviços NÃO cotados (mensal)
4000.42 |  |  | 10% |  | 22.12% | 4396.6016
VI - Fornecimento de Materiais NÃO Cotados (tabela SINAPI)
Valor estimado para aquisição de materiais NÃO cotados (mensal) |  |  | Valor do desconto sobre a tabela SINAPI |  | BDI | Valor total para aquisição de materiais NÃO cotados (mensal)
1092.19 |  |  | 10% |  | 14.02% | 1120.8229
Resumo: Composição dos custos mensais
I - Equipe residente – Custo fixo | [5 empty] | 10236.2518
II - Equipe de apoio - Custo variável - tabela SINAPI | [5 empty] | 1607.91
III - Serviços Especializados - Custo Variável | [5 empty] | 19540.44
IV - Fornecimento de Materiais Cotados - Custo Variável | [5 empty] | 1245.36
V - Contratação de Serviços NÃO Cotados (tabela SINAPI) | [5 empty] | 4396.6016
VI - Fornecimento de Materiais NÃO Cotados (tabela SINAPI) | [5 empty] | 1120.8229
Preço Total Mensal | [5 empty] | 38147.3863
QUADRO DEMONSTRATIVO DO VALOR GLOBAL DA PROPOSTA
A | Valor mensal do serviço |  | 1 |  |  | 38147.3863
B | Valor global da proposta (valor mensal do serviço multiplicado pelo número de meses do contrato) |  |  |  |  | 915537.27

## Licitante
Planilha auxiliar para preenchimento pelo licitante (Apenas preencher células fundo amarelo – valores transportados para planilhas principais. ATENÇÃO: Não alterar fórmulas de cálculo)
Nº Processo: | 13032.096733/2025-72
Licitação nº : | Pregão Eletrônico 900XX/2025
Dia: | 2024-10-24 |  |  |  | às | 09:00h
Município/UF | [5 empty] | São Paulo/SP
Ano do Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo |  | 2024/2025 |  | Sindicato da Categoria |  | SindusCon-SP x Sintracon
Nº de meses de execução contratual | [5 empty] | 24
Remuneração das Equipes – CUSTO FIXO
Mecânico de ar-condicionado e refrigeração |  |  | CBO: | 9112-05 | Remuneração (piso - qualificado) |  |  | 2513.91
Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários
Submódulo 2.2 - Encargos Previdenciários (GPS), FGTS e Outras Contribuições
RAT |  | 3% | FAP |  | 1
Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários
Vale Supermercado |  |  | Mês | Valor unitário |  | Empregado |  | Custo total mensal | CCT - Cláusula Terceira - Refeição As empresas obrigam-se a fornecer aos seus empregados alimentação subsidiada que consistirá no fornecimento obrigatório dos itens "Café da Manhã e Lanche da Tarde" + (Almoço Completo OU Tíquete Refeição OU Vale Supermercado)
|  |  | 1 | 0 |  | 0 |  | 0
Tíquete Refeição |  |  | Quantidade | Valor unitário |  | Empregado |  | Custo total mensal
|  |  | 21.726 | 30 |  | 1.5 |  | 619.19
Café da manhã e lanche da tarde |  |  | Quantidade | Valor unitário |  | Empregado |  | Custo total mensal
|  |  | 21.726 | 56.53 |  | 0.11427 |  | 1225.69
Seguro de Vida em Grupo |  |  | Valor anual | Valor mensal |  | Empregado |  | Custo total mensal
|  |  | 142.41 | 11.8675 |  | 0 |  | 11.87
Vale Transporte |  |  |  |  | Vale Transporte (Integração Ônibus + Sistema Metroferroviário)
São Paulo/SP | bilhete/dia | nº dias/mês | Valor tarifa | Custo total
| 2 | 21.726 | 10.71 | 465.3709
Módulo 3 - Provisão para Rescisão – ATENÇÃO: Não alterar fórmulas
Item | Descrição | Dias de aviso prévio | % de ocorrência | %
A | Aviso Prévio Indenizado | 30 | 5% | 0.4107%
B | Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado | 8% * % API |  | 0.03285%
C | Aviso Prévio Trabalhado | 7 /30 /12 |  | 1.944%
E | Multa do FGTS - Conta Vinculada |  |  | 4%
Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente
SM 4.1 | Ausências Legais |  |  | Número ausências por ano | % de ocorrência | %
A | Férias | Conta Vinculada | 3*0,121/4 (arredondamento) |  |  | 9.075%
B | Ausências Legais | Número ausências /365,25 *% ocorrência |  | 2 | 100% | 0.5476%
C | Licença Paternidade | Número ausências /365,25 *% ocorrência |  | 5 | 1.5% | 0.02053%
D | Ausência por acidente de trabalho | Número ausências /365,25 *% ocorrência |  | 15 | 0.78% | 0.03203%
E | Afastamento Maternidade | Número ausências /365,25 *% ocorrência |  | 120 | 0.5% | 0.1643%
F | Auxilio Doença | Número ausências /365,25 *% ocorrência |  | 3 | 100% | 0.8214%
G | Outros (especificar)
Uniformes – Mecânico de Refrigeração (auxiliar para módulo 5 - A)
Item |  | Custo unitário |  | Vida útil (meses) |  | Quantidade | Custo mensal
Calça brim, 100% algodão, 2 bolsos traseiros, 2 bolsos dianteiros e 2 bolsos nas pernas |  | 65.57 |  | 6 |  | 4 | 10.93
Camisa uniforme, material malha algodão fio 30.1, tipo manga curta, tipo colarinho gola polo, tamanho variado, tipo uso uniforme, com logotipo e cor da empresa |  | 34.4 |  | 6 |  | 4 | 5.73
Bota de segurança cano curto - material pvc com sola de borracha antiderrapante |  | 49.38 |  | 12 |  | 2 | 4.12
Meia Cano Longo |  | 11.1 |  | 4 |  | 6 | 2.78
Custo total mensal - Uniformes: | [6 empty] | 23.56
EPIs – Mecânico de Refrigeração (auxiliar para módulo 5 - A)
Óculos de segurança contra impactos com lente incolor, armação nylon, com proteção UVA e UVB.(Código SINAPI 00036152) |  | 9.37 | 0 | 12 |  | 2 | 0.78
Protetor facial de segurança para proteção da face contra impactos de partículas volantes |  | 48.32 | 0 | 24 |  | 1 | 2.01
Protetor auditivo tipo concha com abafador de ruídos, atenuação acima de 22 dB. |  | 48.13 | 0 | 24 |  | 1 | 2.01
Respirador descartável sem válvula de exalação, PFF 1. |  | 1.4 | 0 | 1 |  | 24 | 1.4
Luva Isolante de Borracha Classe 00 para proteção das mãos contra choques elétricos |  | 200 | 0 | 24 |  | 1 | 8.33
Luva para trabalho mecânico |  | 20.32 | 0 | 2 |  | 12 | 10.16
Óculos maçariqueiro |  | 16.33 | 0 | 24 |  | 1 | 0.68
Custo total mensal - EPIs: | [6 empty] | 25.37
Planilha auxiliar para módulo 6
Custos Indiretos / Despesas Administrativas |  |  | 5%
Lucro |  |  | 10%
Tributos |  | PIS | 1.65% | 9.25%
|  | COFINS | 7.6%
São Paulo |  | ISS | 5% | 14.25%
CPRB (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta) |  |  | 0% | 14.25% |  |  |  |  | CPRB - Previsão para empresas desoneradas
Ferramentas e equipamentos (auxiliar para o módulo 5 - C)
Descrição |  |  |  |  | Quantidade | Preço unitário | Vida útil | Valor mensal
Alargador de Tubos (alargador de tubo de cobre compatível para as medidas 1/4, 5/16, 3/8, 5/8) |  |  |  |  | 1 | 37.162 | 60 | 0.61937
Alicate Amperímetro |  |  |  |  | 1 | 84.256 | 60 | 1.4043
Alicate de bico, marca de referência: gedore |  |  |  |  | 1 | 93.988 | 60 | 1.5665
Alicate de corte, marca de referência: gedore |  |  |  |  | 1 | 107.948 | 60 | 1.7991
Alicate de Pressão 10" |  |  |  |  | 1 | 49.142 | 60 | 0.81903
Alicate de universal, marca de referência: gedore |  |  |  |  | 1 | 64.506 | 60 | 1.0751
Alicate lacrador de tubo de 7’’ |  |  |  |  | 1 | 40.16 | 60 | 0.66933
Arco de Serra ½" x 12" |  |  |  |  | 1 | 31.482 | 60 | 0.5247
Bolsa de Ferramenta |  |  |  |  | 1 | 69.782 | 60 | 1.163
Bomba de Vácuo de 7 CFM |  |  |  |  | 1 | 890.09 | 60 | 14.8348
Chave de Fenda ¼" x 5" |  |  |  |  | 1 | 9.67 | 60 | 0.16117
Chave de Fenda 1/8” x 5" |  |  |  |  | 1 | 8.702 | 60 | 0.14503
Chave de Fenda 3/16" x 5" |  |  |  |  | 1 | 9.21 | 60 | 0.1535
Chave de Fenda 5/16" x 8" |  |  |  |  | 1 | 16.178 | 60 | 0.26963
Chave de Fenda Cotoco ¼” |  |  |  |  | 1 | 18.392 | 60 | 0.30653
Chave Inglesa 10" |  |  |  |  | 1 | 46.738 | 60 | 0.77897
Chave Inglesa 12" |  |  |  |  | 1 | 69.55 | 60 | 1.1592
Chave Inglesa 15" |  |  |  |  | 1 | 143.956 | 60 | 2.3993
Chave Philips ¼" x 6" |  |  |  |  | 1 | 8.006 | 60 | 0.13343
Chave Philips 1/8" x 5" |  |  |  |  | 1 | 6.514 | 60 | 0.10857
Chave Philips Cotoco 3/16" |  |  |  |  | 1 | 13.556 | 60 | 0.22593
Conjunto de Manômetros com Manifold para gás r-22 e r-410 |  |  |  |  | 1 | 321.725 | 60 | 5.3621
Cortador de Tubos |  |  |  |  | 1 | 60.45 | 60 | 1.0075
Curvadora manual de tubos até 1.1/4 |  |  |  |  | 1 | 317 | 60 | 5.2833
Escada de Alumínio com 06 Degraus |  |  |  |  | 1 | 40.48 | 60 | 0.67467
Ferro de Solda de 60 Watts, 110 Volts |  |  |  |  | 1 | 196 | 60 | 3.2667
Flangeador |  |  |  |  | 1 | 1300 | 60 | 21.6667
Furadeira Portátil com Martelete |  |  |  |  | 1 | 109.5 | 60 | 1.825
Jogo de Brocas de 4 mm a 12 mm |  |  |  |  | 1 | 122.25 | 60 | 2.0375
Jogo de Brocas de Widea de 5 a 12 mm |  |  |  |  | 1 | 30.35 | 60 | 0.50583
Jogo de Chave Allen de 3 a 8 mm (06 peças) |  |  |  |  | 1 | 57 | 60 | 0.95
Jogo de Chave Allen de 3 a 8 polegadas (06 peças) |  |  |  |  | 1 | 887.5 | 60 | 14.7917
Jogo de Chave Combinada de ¼" x 1 ¼” (16 peças) |  |  |  |  | 1 | 202.455 | 60 | 3.3742
Jogo de Chave Combinada de 6 a 22 mm (10 peças) |  |  |  |  | 1 | 106.5 | 60 | 1.775
Kit de Solda Maçarico Ppu Oxigênio e Acetileno Completo |  |  |  |  | 1 | 185.5 | 60 | 3.0917
Lanterna Grande |  |  |  |  | 1 | 3629.5 | 60 | 60.4917
Maçarico portátil |  |  |  |  | 1 | 2604.5 | 60 | 43.4083
Máquina de Solda Elétrica |  |  |  |  | 1 | 98 | 60 | 1.6333
Mola curvadora de tubo de cobre ½ a ¼ |  |  |  |  | 1 | 1939.5 | 60 | 32.325
Nível de mão com imã |  |  |  |  | 1 | 39.45 | 60 | 0.6575
Termômetro penta |  |  |  |  | 1 | 872.5 | 60 | 14.5417
Trena 5 metros |  |  |  |  | 1 | 17.45 | 60 | 0.29083
Outros (especificar) | Outros (especificar) | Outros (especificar) | Outros (especificar) | Outros (especificar) | 1 | 0 | 60 | 0
Valor mensal | [7 empty] | 249.2766
Materiais de consumo (auxiliar para o Módulo 5 - B)
Descrição - Materiais de Consumo |  |  |  |  | Quantidade | Preço unitário | Vida útil | Valor mensal
Materiais de consumo (fita isolante, solda,álcool, água destilada, óleos lubrificantes, detergentes, sabões, estopas, panos, bombril, utensílios e produtos de limpeza, graxas e desengraxantes, produtos anti-ferrugem, WD 40, solventes, materiais de escritório, fitas teflon veda-rosca, colas e adesivos para tubos de PVC, colas Araldite e Super Bonder, Durepoxi, silicone,pistola de silicone, parafusos, pilhas para lanterna e buchas de nylon etc). | Outros (especificar) | Outros (especificar) | Outros (especificar) | Outros (especificar) | 1 | 4071.8 | 24 | 169.66
Note on G32: CCT - Em se tratando do CAFÉ DA MANHÃ e LANCHE DA TARDE, a parte não subsidiada pela empresa não poderá ser superior a 1% (um por cento) do salário hora do trabalhador.

## Mecânico de Refrigeração
Planilha de custos e formação de preços – Mecânico de Ar-Condicionado e Refrigeração
Nº Processo: | 13032.096733/2025-72
Licitação nº : | Pregão Eletrônico 900XX/2025
Dia: | 2024-10-24 |  |  |  | às | 09:00h
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS (DADOS REFERENTES À CONTRATAÇÃO)
A | Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano) | [5 empty] | 2024-10-24
B | Município/UF | [5 empty] | São Paulo/SP
C | Ano do Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo | [5 empty] | 2024/2025
D | Nº de meses de execução contratual | [5 empty] | 24
IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO
Tipo de Serviço |  |  | Unidade de Medida |  | Quantidade total a contratar (em função da unidade de medida)
Mecânico de ar-condicionado e refrigeração |  |  | Posto |  | 1
1 . MÓDULOS
Mão de obra
Mão de obra vinculada à execução contratual
Dados para composição dos custos referente à mão de obra
1 | Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas) | [5 empty] | Mecânico de ar-condicionado e refrigeração
2 | Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) | [5 empty] | 9112-05
3 | Salário Normativo da Categoria Profissional | [5 empty] | 2513.91
4 | Categoria Profissional (vinculada à execução contratual) | [5 empty] | Mecânico de ar-condicionado e refrigeração
5 | Data base da categoria | [5 empty] | 01 de maio
6 | Salário Mínimo | [5 empty] | 1518
Módulo 1 – Composição da Remuneração
1 | Composição da Remuneração
A | Salário-Base | [5 empty] | 2513.91
B | Adicional de Periculosidade (CLT arts 193 e segs; CF art. 7º XXIII) - Adicional de 30% | [5 empty] | 0
C | Adicional de Insalubridade (CLT art. 189 e 192 - CF art. 7º XXIII) – BC = 20% Salário Mínimo | [5 empty] | 303.6
D | Adicional Noturno
E | Adicional de Hora Noturna Reduzida
F | Outros (especificar)
| Total | [5 empty] | 2817.51
Módulo 2 – Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários
Submódulo 2.1 – 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias
2.1 | 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias |  |  |  |  | %
A | 13º (décimo terceiro) salário |  |  |  |  | 8.333% | 234.79
B | Adicional de Férias |  |  |  |  | 3.025% | 85.23
Total | [5 empty] | 11.36% | 320.02
Submódulo 2.2 – Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e outras contribuições
Base de cálculo: (Modulo 1 + Submodulo 2.1) | [6 empty] | 3137.53
2.2 | GPS, FGTS e outras contribuições |  |  |  |  | %
A | INSS |  |  |  |  | 20% | 627.51
B | Salário Educação |  |  |  |  | 2.5% | 78.44
C | RAT | 3% |  | FAP | 1 | 3% | 94.13
D | SESC ou SESI |  |  |  |  | 1.5% | 47.06
E | SENAI – SENAC |  |  |  |  | 1% | 31.38
F | SEBRAE |  |  |  |  | 0.6% | 18.83
G | INCRA |  |  |  |  | 0.2% | 6.28
H | FGTS |  |  |  |  | 8% | 251
Total | [5 empty] | 36.8% | 1154.63
Submódulo 2.3 – Benefícios Mensais e Diários
2.3 | Benefícios Mensais e Diários
A | Transporte |  | Valor empregado | 150.83 |  |  | 314.5409
B | Vale-Supermercado | [5 empty] | 0
C | Tíquete Refeição | [5 empty] | 619.19
D | Café da manhã e lanche da tarde | [5 empty] | 1225.69
E | Seguro de vida em grupo | [5 empty] | 11.87
F | Assitência à saúde (SECONCI) | [5 empty] | 35.6722
G | Outros (especificar) | [5 empty] | 0
Total | [6 empty] | 2206.9632
Quadro-Resumo do Módulo 2 – Encargos e Benefício anuais, mensais e diários
2 | Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários
2.1 | 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias |  |  | 11.36% |  |  | 320.02
2.2 | GPS, FGTS e outras contribuições |  |  | 36.8% |  |  | 1154.63
2.3 | Benefícios Mensais e Diários | [5 empty] | 2206.9632
Total | [6 empty] | 3681.6132
Módulo 3 – Provisão para Rescisão
Base de cálculo: (Módulo 1 + férias e 1/3 de férias + 13º salário) | [6 empty] | 3393.22
3 | Provisão para Rescisão
A | Aviso prévio indenizado |  |  |  |  | 0.4107% | 13.9352
B | Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado |  |  |  |  | 0.03285% | 1.1148
C | Aviso prévio trabalhado |  |  |  |  | 1.944% | 65.9793
D | Incidência dos encargos do submódulo 2.2 sobre o Aviso Prévio Trabalhado |  |  |  |  | 0.7156% | 24.2804
E | Multa FGTS – Conta Vinculada: base de cálculo: (Módulo 1) |  |  |  |  | 4% | 112.7004
Total | [6 empty] | 218.0101
Módulo 4 – Custo de Reposição do Profissional Ausente
Nota 1: Os itens que constam do módulo 4 se referem ao custo dos dias trabalhados pelo repositor/substituto quando o empregado alocado na prestação do serviço estiver ausente, conforme as previsões estabelecidas na legislação.
Nota 2: Base de cálculo para o custo de reposição do profissional ausente (substituto): Módulo 1 + Módulo 2 (menos VR e VT) + Férias + Módulo 3. Exceto o subsituto na cobertura de férias, ausência por doença e afastamento maternidade, sendo que neste último a remuneração e o 13º podem ser compensados pelo INSS, todos com base de cálculo própria, coforme consta nesses itens de custo.
Módulo 1 |  | Módulo 2 - (VR + VT) + Férias |  | Módulo 3 |  | Base de Cálculo
2817.51 |  | 1871.97 |  | 218.0101 |  | 4907.4901
Submódulo 4.1 – Ausências Legais
4.1 | Ausências legais |  |  |  |  | %
A | Férias (conta vinculada – cálculo 3*0,121/4) |  |  |  |  | 9.075% | 349.78
B | Ausências legais |  |  |  |  | 0.5476% | 26.872
C | Licença Paternidade |  |  |  |  | 0.02053% | 1.0077
D | Ausência por acidentes de trabalho |  |  |  |  | 0.03203% | 1.572
E | Afastamento maternidade |  |  |  |  | 0.1643% | 1.77
F | Auxílio Doença |  |  |  |  | 0.8214% | 33.64
G | Outros (especificar) |  |  |  |  | 0% | 0
Total | [6 empty] | 414.6417
Submódulo 4.2 – Intrajornada
4.2 | Intrajornada
A | Intervalo para repouso ou alimentação | [5 empty] | 0
Total | [6 empty] | 0
Quadro-Resumo do Módulo 4 – Custo de Reposição do Profissional Ausente
4 | Custo de reposição do profissional ausente
4.1 | Ausências legais | [5 empty] | 414.6417
4.2 | Intrajornada | [5 empty] | 0
Total | [6 empty] | 414.6417
Módulo 5 – Insumos Diversos
5 | Insumos Diversos
A | Uniformes e EPIs | [5 empty] | 48.93
B | Materiais de Consumo | [5 empty] | 169.66
C | Ferramentas e Equipamentos | [5 empty] | 249.2766
Total | [6 empty] | 467.8666
Custo Direto: Somatório dos Módulos 1+2+3+4+5
Total | [6 empty] | 7599.6415
MÓDULO 6 – Custos indiretos, Tributos e Lucro
6 | Custos Indiretos, Tributos e Lucro
A | Custos Indiretos / Despesas Administrativas |  |  |  |  | 5% | 379.9821
B | Lucro |  |  | 0.1 |  | 10% | 797.9624
C | Tributos |  |  |  |  | Percentual | 14.25%
[6 empty] | Valor | 1458.67
Total | [6 empty] | 2636.6144
#VALUE!
2. QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO
Mão de obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)
A | Módulo 1 - Composição da Remuneração | [5 empty] | 2817.51
B | Módulo 2 – Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários | [5 empty] | 3681.6132
C | Módulo 3 – Previsão para Rescisão | [5 empty] | 218.0101
D | Módulo 4 – Custo de Reposição do Profissional Ausente | [5 empty] | 414.6417
E | Módulo 5 – Insumos Diversos | [5 empty] | 467.8666
Subtotal (A + B + C + D + E) | [6 empty] | 7599.6415
F | Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro | [5 empty] | 2636.6144
Valor Total por Empregado | [6 empty] | 10236.2518
Note on B61: Cláusula Vigésima Quarta da CCT - Financiamento da Saúde do Trabalhador

## Auxiliar de Manut. Predial (hidden)
Planilha de custos e formação de preços – Auxiliar de Manutenção Predial
Nº Processo: | 13032.096733/2025-72
Licitação nº : | Pregão Eletrônico 900XX/2025
Dia: | 2024-10-24 |  |  |  | às | 09:00h
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS (DADOS REFERENTES À CONTRATAÇÃO)
A | Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano) | [5 empty] | 2024-10-24
B | Município/UF | [5 empty] | São Paulo/SP
C | Ano do Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo | [5 empty] | 2024/2025
D | Nº de meses de execução contratual | [5 empty] | 12
IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO
Tipo de Serviço |  |  | Unidade de Medida |  | Quantidade total a contratar (em função da unidade de medida)
#REF! |  |  | Posto |  | 3
1 . MÓDULOS
Mão de obra
Mão de obra vinculada à execução contratual
Dados para composição dos custos referente à mão de obra
1 | Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas) | [5 empty] | #REF!
2 | Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) | [5 empty] | #REF!
3 | Salário Normativo da Categoria Profissional | [5 empty] | #REF!
4 | Categoria Profissional (vinculada à execução contratual) | [5 empty] | #REF!
5 | Data base da categoria (dia/mês/ano) | [5 empty] | 2023-05-01
Módulo 1 – Composição da Remuneração
1 | Composição da Remuneração
A | Salário-Base | [5 empty] | #REF!
B | Adicional de Periculosidade
C | Adicional de Insalubridade
D | Adicional Noturno
E | Adicional de Hora Noturna Reduzida
F | Outros (especificar)
| Total | [5 empty] | #REF!
Módulo 2 – Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários
Submódulo 2.1 – 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias
2.1 | 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias |  |  |  |  | %
A | 13º (décimo terceiro) salário |  |  |  |  | 8.333% | #REF!
B | Adicional de Férias |  |  |  |  | 3.025% | #REF!
Total | [5 empty] | 11.36% | #REF!
Submódulo 2.2 – Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e outras contribuições
Base de cálculo: (Modulo 1 + Submodulo 2.1) | [6 empty] | #REF!
2.2 | GPS, FGTS e outras contribuições |  |  |  |  | %
A | INSS |  |  |  |  | 20% | #REF!
B | Salário Educação |  |  |  |  | 2.5% | #REF!
C | RAT | 3% |  | FAP | 1 | 3% | #REF!
D | SESC ou SESI |  |  |  |  | 1.5% | #REF!
E | SENAI – SENAC |  |  |  |  | 1% | #REF!
F | SEBRAE |  |  |  |  | 0.6% | #REF!
G | INCRA |  |  |  |  | 0.2% | #REF!
H | FGTS |  |  |  |  | 8% | #REF!
Total | [5 empty] | 36.8% | #REF!
Submódulo 2.3 – Benefícios Mensais e Diários
2.3 | Benefícios Mensais e Diários |  |  |  | CPS | JUN | SOR
A | Transporte |  | Valor empregado | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
B | Vale-Alimentação |  |  |  | 0 | 0 | 0
C | Tíquete Refeição |  |  |  | 619.19 | 619.19 | 619.19
D | Café da manhã e lanche da tarde |  |  |  | 1225.69 | 1225.69 | 1225.69
E | Seguro de vida em grupo |  |  |  | 11.87 | 11.87 | 11.87
F | Assitência à saúde (SECONCI) |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
G | Outros (especificar) |  |  |  | 0 | 0 | 0
Total |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
Quadro-Resumo do Módulo 2 – Encargos e Benefício anuais, mensais e diários
2 | Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários |  |  |  | CPS | JUN | SOR
2.1 | 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias |  |  | 11.36% | #REF! | #REF! | #REF!
2.2 | GPS, FGTS e outras contribuições |  |  | 36.8% | #REF! | #REF! | #REF!
2.3 | Benefícios Mensais e Diários |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
Total |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
Módulo 3 – Provisão para Rescisão
Base de cálculo: (Módulo 1 + férias e 1/3 de férias + 13º salário) | [6 empty] | #REF!
3 | Provisão para Rescisão
A | Aviso prévio indenizado |  |  |  |  | 0.4107% | #REF!
B | Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado |  |  |  |  | 0.03285% | #REF!
C | Aviso prévio trabalhado |  |  |  |  | 1.944% | #REF!
D | Incidência dos encargos do submódulo 2.2 sobre o Aviso Prévio Trabalhado |  |  |  |  | 0.7156% | #REF!
E | Multa FGTS – Conta Vinculada: base de cálculo: (Módulo 1) |  |  |  |  | 4% | #REF!
Total | [6 empty] | #REF!
Módulo 4 – Custo de Reposição do Profissional Ausente
Nota 1: Os itens que constam do módulo 4 se referem ao cuto dos dias trabalhados pelo repositor/substituto quando o empregado alocado na prestação do serviço estiver ausente, conforme as previsões estabelecidas na legislação.
Nota 2: Base de cálculo para o custo de reposição do profissional ausente (substituto): Módulo 1 + Módulo 2 (menos VR e VT) + Férias + Módulo 3. Exceto o subsituto na cobertura de férias, ausência por doença e afastamento maternidade, sendo que neste último a remuneração e o 13º podem ser compensados pelo INSS, todos com base de cálculo própria, coforme consta nesses itens de custo.
Módulo 1 |  | Módulo 2 - (VR + VT) + Férias |  | Módulo 3 |  | Base de Cálculo
#REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
Submódulo 4.1 – Ausências Legais
4.1 | Ausências legais |  |  |  |  | %
A | Férias (conta vinculada – cálculo 3*0,121/4) |  |  |  |  | 9.075% | #REF!
B | Ausências legais |  |  |  |  | 0.5476% | #REF!
C | Licença Paternidade |  |  |  |  | 0.02053% | #REF!
D | Ausência por acidentes de trabalho |  |  |  |  | 0.03203% | #REF!
E | Afastamento maternidade |  |  |  |  | 0.1643% | #REF!
F | Auxílio Doença |  |  |  |  | 0.8214% | #REF!
G | Outros (especificar) |  |  |  |  | 0% | 0
Total | [6 empty] | #REF!
Submódulo 4.2 – Intrajornada
4.2 | Intrajornada
A | Intervalo para repouso ou alimentação | [5 empty] | 0
Total | [6 empty] | 0
Quadro-Resumo do Módulo 4 – Custo de Reposição do Profissional Ausente
4 | Custo de reposição do profissional ausente
4.1 | Ausências legais | [5 empty] | #REF!
4.2 | Intrajornada | [5 empty] | 0
Total | [6 empty] | #REF!
Módulo 5 – Insumos Diversos
5 | Insumos Diversos
A | Uniformes | [5 empty] | 23.56
B | Materiais | [5 empty] | #REF!
C | Equipamentos | [5 empty] | #REF!
D | Veículo | [5 empty] | #REF!
Total | [6 empty] | #REF!
Custo Direto: Somatório dos Módulos 1+2+3+4+5
Total | [6 empty] | #REF!
MÓDULO 6 – Custos indiretos, Tributos e Lucro
6 | Custos Indiretos, Tributos e Lucro |  |  |  |  | %
A | Custos Indiretos |  |  |  |  | 5% | #REF!
B | Lucro |  |  |  |  | 10% | #REF!
C | Tributos |  |  |  |  | Percentual | #REF!
[6 empty] | Valor | #REF!
Total | [6 empty] | #REF!
#REF!
2. QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO
Mão de obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)
A | Módulo 1 - Composição da Remuneração | [5 empty] | #REF!
B | Módulo 2 – Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários | [5 empty] | #REF!
C | Módulo 3 – Previsão para Rescisão | [5 empty] | #REF!
D | Módulo 4 – Custo de Reposição do Profissional Ausente | [5 empty] | #REF!
E | Módulo 5 – Insumos Diversos | [5 empty] | #REF!
Subtotal (A + B + C + D + E) | [6 empty] | #REF!
F | Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro | [5 empty] | #REF!
Valor Total por Empregado | [6 empty] | #REF!

## Equipe de Apoio
Equipe de apoio | CBO | Valor da Hora | Referência | Quantidade de Horas Previstas para 1 mês | BDI | Valor da hora com BDI | VALOR TOTAL MENSAL | DESCRICAO DA COMPOSICAO | UNIDADE
Engenheiro Mecânico | 2144-05 | 121.69 | SINAPI 12/2024 não desonerado 90777 | 8 | 22.12% | 148.6017 | 1188.81 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H
Auxiliar Técnico de Refrigeração | 3141-15 | 42.9 | SINAPI 12/2024 não desonerado 100308 | 8 | 22.12% | 52.3873 | 419.1 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H
VALOR TOTAL DA EQUIPE DE APOIO : |  |  |  | MENSAL |  | VALOR GLOBAL
24 meses
|  |  |  | 1607.91 |  | 38589.84

## Serviços especializados
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | UNIDADE DE MEDIDA | PREÇO UNITÁRIO | QUANTIDADE | TOTAL
Análise química da água | laudo mês | 1215 | 24 | 29160
Tratamento da água com algicidas, anti-incrustantes, antioxidantes | mês | 1025 | 24 | 24600
Locação de dosador automático com timer | mês | 1250 | 24 | 30000
Análise do ar Semestral - 12 pontos cada leitura - 48 amostras em 24 meses | amostras | 847.5 | 48 | 40680
Limpeza de dutos Estima-se a limpeza total de 880 metros em 24meses | metro linear | 295 | 880 | 259600
|  |  | TOTAL | 384040

## Materiais Cotados
Item de material | Descrição | Quantidade | Custo Unitário (R$) | Custo Total (R$)
24 meses
1 | Gás Freon R22 - cilindro de 13,6kg | 6 | 1173.44 | 7040.64
2 | Gás refrigerante R407C - cilindro de 11,35kg | 8 | 1202.53 | 9620.24
3 | Gás GP Clear 100 DAC Para Limpeza (Substituto do R-141B) - cilindro de 13kg | 4 | 932.9633 | 3731.8533
4 | Correia "V" A29 (para self Carrier modelo 40BR.08) | 5 | 12.53 | 62.65
5 | Correia "V" A35 (para self TRANE modelo TRCE075) | 2 | 16.8667 | 33.7333
6 | Filtro encartonado G4, fibra sintética, 635 x 508 x 25 mm, com tela metálica perfurada (para self Carrier modelo 40BR.08) | 100 | 49.8 | 4980
7 | Filtro encartonado G4, fibra sintética, 660 x 502 x 25 mm, com tela metálica perfurada (para self TRANE modelo TRCE075) | 20 | 37.1667 | 743.3333
TOTAL- Materiais - Cotados |  |  |  | 26212.45
TOTAL MENSAL - Materiais - Cotados |  |  |  | 1092.19

## Mat. e Serv. NÃO Cotados e BDI
PLANILHA DE CÁLCULO DE MATERIAIS E SERVIÇOS NÃO COTADOS COM PERCENTUAL DE DESCONTO E BDI
DURAÇÃO ESTIMADA DO CONTRATO | [6 empty] | 24 meses
Descrição |  | Valor estimado mensal | Desconto |  | BDI | Valor estimado mensal com BDI |  | Valor Total para 24 meses
Serviços NÃO cotados * |  | 4000.42 | 10% |  | 22.12% | 4396.6016 |  | 105518.4383
Materiais NÃO cotados ** |  | 1092.19 | 10% |  | 14.02% | 1120.8229 |  | 26899.7485
ATENÇÃO *Serviços Não Cotados: Total quantificado em 25% dos Serviços Especializados. ** Materiais Não Cotados: Total quantificado em 100% dos Materiais-Cotados...
| PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS |  |  |  |  | PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS
| Item | Descrição dos Serviços | % | % |  | Item | Descrição dos Serviços | % | %
|  |  | PV | CD |  |  |  | PV | CD
| 1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | 3.5% |  | 1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | 3%
| 2 | IMPOSTOS E TAXAS |  | 8.65% |  | 2 | IMPOSTOS E TAXAS |  | 3.65%
| 2.1 | ISS |  | 5% |  | 2.1 | ISS
| 2.2 | PIS |  | 0.65% |  | 2.2 | PIS |  | 0.65%
| 2.3 | Cofins |  | 3% |  | 2.3 | Cofins |  | 3%
| 2.4 | CPRB | - |  |  | 2.4 | CPRB | -
| 3 | SEGURO + GARANTIA |  | 0.65% |  | 3 | SEGURO + GARANTIA |  | 0.35%
| 4 | RISCO |  | 0.83% |  | 4 | RISCO |  | 0.45%
| 5 | DESPESAS FINANCEIRAS |  | 1.2% |  | 5 | DESPESAS FINANCEIRAS |  | 0.8%
| 6 | LUCRO |  | 5% |  | 6 | LUCRO |  | 5%
|  | BDI SERVIÇOS - CALCULADO |  | 22.12% |  |  | BDI DIFERENCIADO - CALCULADO |  | 14.02%

## Planilha1 (hidden)
Tipo de serviço (A) |  | Valor proposto por empregado (B) | Qtde. de empregados por posto (C) | Valor proposto por posto (D) = (B x C) | Quantidade de postos (E) | Valor total do serviço (F) = (D x E)
44 horas* | Piracicaba | 0 | 1 | 0 | 2 | 0
44 horas* | Americana | #REF! | 1 | #REF! | 1 | #REF!
44 horas* | Rio Claro | #REF! | 1 | #REF! | 1 | #REF!
44 horas* | Capivari | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
12 x 36 diurno Op. Monit. El.** | Piracicaba | #REF! | 2 | #REF! | 1 | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
12 x 36 noturno Op. Monit. El.** | Piracicaba | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Valor mensal dos serviços | [5 empty] | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
#REF!