## Planilha1
ANEXO II
MODELO DE PROPOSTA E DE PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS
Pregão Eletrônico nº: |  |  |  | 90003/2025
UASG: |  |  |  | 170109
Processo Administrativo n°: |  |  |  | 10265.308.248/2025-25
1. DADOS CADASTRAIS DO PROPONENTE
RAZÃO SOCIAL:
CNPJ: |  | FONE:
ENDEREÇO: |  |  |  | BAIRRO:
CIDADE: |  | ESTADO: |  | CEP.
2. DADOS BANCÁRIOS:
BANCO:
AGÊNCIA: |  |  | C/C:
3. CONTATO:
NOME:
TELEFONE: |  |  | EMAIL:
PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS
Subitem 1.1 - BALANÇA RODOVIÁRIA Marca Saturno, Série 7232, com base em alvenaria
Item | Especificação |  |  | QTD | V. Unitário | V. Total
I | Serviço de reparo e calibração/aferição - Pesos padrão - aferidos e rastreados RBC COM 01 (uma) Unidade Móvel de Pesagem (Inclusive mão-de-obra, deslocamentos e diárias) |  |  | 1 |  | 0
II | Célula de carga 40 Toneladas acompanhada de discos anti-rotação |  |  | 8 |  | 0
III | Indicador de Pesagem 10.000 divisões, certificado pelo INMETRO |  |  | 1 |  | 0
IV | Isolador para célula de Carga |  |  | 8 |  | 0
V | NO-BREAK 600 VA |  |  | 1 |  | 0
VI | Dispositivo de Proteção contra Surtos - DPS |  |  | 1 |  | 0
Subtotal | [5 empty] | 0
Subitem 1.2 - BALANÇA RODOVIÁRIA Marca Capital, modelo BCF-10010B, série 1868B, com base metálica
Item | Especificação |  |  | QTD | V. Unitário | V. Total
I | Serviço de reparo e calibração/aferição - Pesos padrão - aferidos e rastreados RBC COM 01 (uma) Unidade Móvel de Pesagem (Inclusive mão-de-obra, deslocamentos e diárias) |  |  | 1 |  | 0
II | Célula de carga 40 Toneladas acompanhada de discos anti-rotação |  |  | 2 |  | 0
III | Disco de Apoio Anti-rotação |  |  | 6 |  | 0
IV | Display LCD |  |  | 1 |  | 0
V | NO-BREAK 600 VA |  |  | 1 |  | 0
VI | Dispositivo de Proteção contra Surtos - DPS |  |  | 1 |  | 0
Subtotal | [5 empty] | 0
TOTAL DA PROPOSTA | [5 empty] | 0
PROPOSTA
ITEM | OBJETO |  |  | QTD | V. Unitário | V. Total
1 | Prestação de serviços de manutenção corretiva em 02 (duas) balanças rodoviárias instaladas na Alfândega da Receita Federal do Brasil em Mundo Novo/MS, incluindo o fornecimento de todas as peças e insumos necessários para o seu pleno funcionamento, CATSER: 12661 |  |  | 1 | 0 | 0
DECLARAÇÃO: Declaramos para os devidos fins que no preço cotado estão inclusas todas as despesas administrativas, tributária, previdenciária e outros gravames que possam incidir sobre o objeto licitado.
Validade da Proposta: 60 dias
____Local___-___, ___/___/2025
_____________________________________
Nome completo do Responsável
Função