AnEXO 07 – ESCLARECIMENTOS PARA REEMBOLSO

Ar condicionado Acre

Processo: 10280-722.166/2025-00

Classificação: Documento público de livre acesso

O item 5.16 do Termo de Referência estabelece expressamente que os materiais da manutenção preventiva especificados no escopo (no orçamento da contratação) devem estar incluídos no custo mensal, prevendo ainda, de forma objetiva, que apenas os materiais não especificados poderão ser fornecidos mediante reembolso, com autorização da fiscalização e registro no CMMS.

Quanto ao item 5.16, confirma-se que a intenção do Termo de Referência é, de fato, admitir a possibilidade de reembolso também no âmbito da manutenção preventiva, exclusivamente para materiais não especificados exaustivamente no escopo (no orçamento da contratação).

O item 5.16 já estabelece que os materiais previstos (no orçamento) para a preventiva devem estar contemplados no custo mensal, sem ônus adicional para a Administração. Contudo, caso sejam identificadas necessidades pontuais de materiais não listados previamente (no orçamento), estes poderão ser fornecidos mediante autorização do fiscal, aplicando-se as regras de reembolso e integrando a parcela variável mensal, com medição conforme os quantitativos efetivamente utilizados e devidamente registrados no CMMS.

Essa previsão busca garantir a adequada execução da preventiva sem transferir riscos excessivos à contratada nem obrigar a abertura artificial de manutenção corretiva apenas para viabilizar o fornecimento de determinado material.

Ressalta-se que, mesmo na manutenção preventiva, pode ocorrer a necessidade de utilização de materiais não previamente especificados (no orçamento), uma vez que nem todas as intervenções e condições dos equipamentos podem ser previstas de forma exaustiva no planejamento inicial. Nessas situações, a demanda por itens adicionais decorre de necessidades técnicas identificadas durante a execução do serviço.

Em relação ao item 5.18, esclarece-se que não há previsão de reembolso para materiais utilizados nos serviços de instalação e desinstalação. Nesses casos, os materiais já estão incluídos no valor do próprio serviço eventual contratado. Inclusive, no orçamento apresentado, na aba COMPOSIÇÕES, constam expressamente os insumos e materiais considerados na formação do preço desses serviços, demonstrando que tais custos já integram a composição unitária. Segue imagem ilustrativa para facilitar a visualização.

Dessa forma, o entendimento é o seguinte:

- o item 5.16 admite reembolso, restrito a materiais não previstos (no orçamento) e mediante autorização do fiscal;

- o item 5.18 não prevê reembolso, pois os materiais já estão contemplados na composição do serviço.