## GRUPO 1 - Itens 1 a 4
ANEXO III (A) - PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS (PROPOSTA)
GRUPO 01 | PLANILHA DE CUSTO E FORMAÇÃO DE PREÇOS
Número do Processo
Número da Licitação
Data e Hora | #
Observação! | Preencher somente as células em amarelo
CUSTO FIXO 24 MESES - MANUTENÇÃO PREVENTIVA (inclui material de consumo)
Localidade | Tipo / Capacidade (BTU) | Quantidade Equipamentos | Quantidade de Manutenções (por equipamento) em 24 meses | Valor Unitário MÁXIMO da manutenção preventiva (por equipamento) | Valor MENSAL | Valor 24 MESES
ALF CORUMBÁ/MS | Splits e janela (7.000 a 60.000) | 37 | 8 | 189.43 | 2336.3033 | 56071.28
DMA CORUMBÁ/MS | Splits (9.000 a 24.000) | 4 | 8 | 189.43 | 252.5733 | 6061.76
POSTO ESDRAS/MS | Splits (12.000 a 60.000) | 21 | 8 | 189.43 | 1326.01 | 31824.24
TOTAL CUSTO FIXO - MANUTENÇÃO PREVENTIVA |  |  |  |  | 3914.8867 | 93957.28
CUSTO FIXO MENSAL - ELABORAÇÃO DO PMOC
Localidade |  |  |  | Valor Unitário (MÁXIMO) | Valor MENSAL | Valor 24 MESES
ALF CORUMBÁ/MS |  |  |  | 380.07 | 15.8362 | 380.07
DMA CORUMBÁ/MS |  |  |  | 380.07 | 15.8362 | 380.07
POSTO ESDRAS/MS |  |  |  | 380.07 | 15.8362 | 380.07
TOTAL CUSTO FIXO - PMOC (APENAS NA PRIMEIRA VIGÊNCIA DO CONTRATO) |  |  |  |  | 47.5087 | 1140.21
CUSTO FIXO MENSAL - LAUDO DE ANÁLISE DA QUALIDADE DO AR
Localidade |  |  | QUANT. AMOSTRAGENS PREVISTAS EM 24 MESES POR UNIDADE DA RFB | CUSTO UNITÁRIO MÁXIMO DA AMOSTRAGEM | Valor MENSAL | Valor 24 MESES
ALF CORUMBÁ/MS |  |  | 4 | 274.3 | 45.7167 | 1097.2
DMA CORUMBÁ/MS |  |  | 4 | 274.3 | 45.7167 | 1097.2
POSTO ESDRAS/MS |  |  | 4 | 274.3 | 45.7167 | 1097.2
TOTAL CUSTO FIXO MENSAL - ANÁLISE DA QUALIDADE DO AR |  |  |  |  | 137.15 | 3291.6
CUSTO VARIÁVEL 24 MESES - MANUTENÇÃO CORRETIVA (inclui material de consumo)
Localidade | Tipo / Capacidade (BTU) |  |  | Quantidade de Manutenções corretivas por unidade da RFB em 24 meses | Valor Unitário MÁXIMO da manutenção preventiva (por equipamento) | Valor 24 MESES
ALF CORUMBÁ/MS | Splits e janela (7.000 a 60.000) |  |  | 26 | 188.17 | 4892.42
DMA CORUMBÁ/MS | Splits (9.000 a 24.000) |  |  | 3 | 188.17 | 564.51
POSTO ESDRAS/MS | Splits (12.000 a 60.000) |  |  | 15 | 188.17 | 2822.55
TOTAL CUSTO VARIÁVEL - MANUTENÇÃO CORRETIVA | [5 empty] | 8279.48
CUSTO VARIÁVEL 24 MESES - INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO
Localidade |  |  |  | Quantidade | Valor Unitário MÁXIMO | Valor 24 MESES
ALF CORUMBÁ/MS | Instalação |  |  | 4 | 394.03 | 1576.12
| Desinstalação |  |  | 4 | 176.98 | 707.92
DMA CORUMBÁ/MS | Instalação |  |  | 1 | 394.03 | 394.03
| Desinstalação |  |  | 1 | 176.98 | 176.98
POSTO ESDRAS/MS | Instalação |  |  | 2 | 394.03 | 788.06
| Desinstalação |  |  | 2 | 176.98 | 353.96
TOTAL CUSTO VARIÁVEL - INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO | [5 empty] | 3997.07
CUSTO VARIÁVEL 24 MESES - FORNECIMENTO DE PEÇAS
Fornecimento de Peças e Materiais |  |  |  | Quantidade estimada 24 meses | Valor unitário MÁXIMO (r$) | Valor 24 MESES
Bomba de condensação/dreno |  |  |  | 8 | 415.73 | 3325.84
Capacitor (30, 40 e 50 µF) |  |  |  | 24 | 39.9 | 957.6
Capacitor de partida (80, 100, 130 µF ou conforme especificação) |  |  |  | 5 | 25 | 125
Compressor 12.000 BTU |  |  |  | 1 | 782.91 | 782.91
Compressor 18.000 BTU |  |  |  | 1 | 995.01 | 995.01
Compressor 24.000 BTU |  |  |  | 1 | 1130.62 | 1130.62
Compressor 36.000 BTU |  |  |  | 1 | 1893.68 | 1893.68
Compressor 48.000 BTU |  |  |  | 1 | 2525.26 | 2525.26
Compressor 60.000 BTU |  |  |  | 1 | 2619.4 | 2619.4
Contatora |  |  |  | 12 | 98.9 | 1186.8
Filtro de ar |  |  |  | 226 | 39.9 | 9017.4
Filtro secador |  |  |  | 4 | 67.72 | 270.88
Gás refrigerante R22 (13,6Kg) |  |  |  | 8 | 1053.82 | 8430.56
Gás refrigerante R410a (11,34Kg) |  |  |  | 12 | 1087.64 | 13051.68
Motor ventilador condensadora |  |  |  | 8 | 616.69 | 4933.52
Placa eletrônica de controle |  |  |  | 7 | 310.82 | 2175.74
Sensor de temperatura |  |  |  | 9 | 16.52 | 148.68
Peças não listadas anteriormente - estimativa de custo MÁXIMO PARA 24 MESES: Percentual de 15% sobre somatório dos preços das peças listadas. | [5 empty] | 8035.587
SUBTOTAL CUSTO VARIÁVEL 24 MESES - FORNECIMENTO DE PEÇAS | [5 empty] | 61606.167
Percentual de desconto MÍNIMO sobre preço das peças ........................................................................................................ |  |  |  |  | 1% | 616.0617
BDI .............................................................................................................................................................. |  |  |  |  | 15.95% | 9727.9218
TOTAL CUSTO VARIÁVEL 24 MESES - FORNECIMENTO DE PEÇAS | [5 empty] | 70718.0271
RESUMO |  |  |  |  | MENSAL | 24 MESES
TOTAL CUSTO FIXO MENSAL - MANUTENÇÃO PREVENTIVA |  |  |  |  | 3914.8867 | 93957.28
TOTAL CUSTO FIXO MENSAL - PMOC (SOMENTE PRIMEIRO VIGÊNCIA) |  |  |  |  | 47.5087 | 1140.21
TOTAL CUSTO FIXO MENSAL - ANALISE DA QUALIDADE DO AR |  |  |  |  | 137.15 | 3291.6
TOTAL CUSTO VARIÁVEL - MANUTENÇÃO CORRETIVA |  |  |  |  | - | 8279.48
TOTAL CUSTO VARIÁVEL - INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO |  |  |  |  | - | 3997.07
TOTAL CUSTO VARIÁVEL - FORNECIMENTO DE PEÇAS |  |  |  |  | - | 70718.0271
PREÇO DE REFERÊNCIA PARA O GRUPO 1 |  |  |  |  | 4099.5454 | 181383.6671
Percentual de Valor de Peças por Item
|  |  | ITEM 1 - Valor Total para 24 meses |  | 2397.8562 | 106943.6722
|  |  | ITEM 2 - Valor Total para 24 meses |  | 314.1263 | 13271.2218
|  |  | ITEM 3 - Valor Total para 24 meses |  | 1387.5629 | 61239.4912

## Resumo da Proposta G1
PARA EFEITO DE INSERÇÃO DE DADOS NO SISTEMA COMPRAS:
Grupo | Local de Prestação do Serviço | Valor unitário para fins de lançamento no sistema (unidade de medida: mês) | Valor total para 24 meses estimado (componentes fixos e variáveis) | Valor Grupo
Grupo 1 | Item 1 - ALF CORUMBÁ - MS | 4455.9863 | 106943.6722 | 181454.3852
| Item 2 - DEPÓSITO DE MERCADORIAS CORUMBÁ - MS | 552.9676 | 13271.2218
| Item 3 - POSTO DE FISCALIZAÇÃO ESDRAS CORUMBÁ - MS | 2551.6455 | 61239.4912
| TOTAL GERAL ........................... |  |  | 181454.3852

## BDI
PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS
Item | Descrição dos Serviços | % | %
|  | PV | CD
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | 2%
1.1 | ESCRITÓRIO CENTRAL |  | 2%
1.2 | VIAGENS
1.3 | OUTROS
2 | IMPOSTOS E TAXAS |  | 3.65%
2.1 | ISS
2.2 | PIS |  | 0.65%
2.3 | Cofins |  | 3%
2.4 | CPRB | -
3 | TAXA DE RISCO |  | 2.07%
3.1 | SEGURO |  | 0.4%
3.2 | RISCO |  | 1.27%
3.2 | GARANTIA |  | 0.4%
4 | DESPESAS FINANCEIRAS |  | 1.23%
5 | LUCRO |  | 6.42%
| BDI - CALCULADO |  | 15.95%
OBS.: No orçamento estimado pela Administração, foi adotado BDI referencial de 15,95%, com a seguinte composição (memória de cálculo registrada na planilha de custos): Administração Central 2,00%; Impostos e Taxas (tributos indiretos: PIS 0,65% e Cofins 3,00%; ISS - ausente) 3,65%; Taxa de Risco/Seguro/Garantia 2,07%; Despesas Financeiras 1,23%; Lucro 6,42%. As balizas mínimas para aceitabilidade do BDI nas propostas serão: Administração central: até 5%; Seguros/garantias/risco: até 3%; Despesas financeiras: até 2%; Tributos indiretos: conforme legislação aplicável e regime tributário do licitante (PIS, Cofins), sem IRPJ/CSLL no orçamento-base; Lucro: até 10%. As licitantes deverão apresentar planilha analítica do BDI, com memória de cálculo, identificação das alíquotas tributárias efetivamente incidentes e justificativas técnicas para eventuais variações, que serão avaliadas quanto à compatibilidade com o mercado e aderência às balizas e à estrutura mínima exigida.