MARINHA DO BRASIL

COMANDO DO GRUPAMENTO DE PATRULHA NAVAL DO SUDESTE

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

- DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

  - O objeto é a locação mensal de contêiner com instalação/desinstalação, transporte e manutenção à bordo dos navios subordinados à este Grupamento, atendendo as demandas operativas que possam surgir.

  - O Comando do Grupamento de Patrulha Naval do Sudeste (ComGptPatNavSE) é responsável por prover o transporte e apoio logístico para o abastecimento do Posto de Observação da Ilha da Trindade (POIT), situação que ocorre normalmente 04 vezes por ano, em datas a serem definidas ao longo do ano. Também gerencia comissões para o exterior, enviando seus navios para portos estrangeiros, fazendo que com que fiquem até 11 dias ininterruptos acondicionando gêneros à bordo, podendo ser frigorificados.

  - Com base na necessidade acima estipulada, o ComGptPatNavSE delega a um de seus navios subordinados a missão de transporte de pessoal, material e demais apoios logísticas que sejam necessários. Com isso se torna necessário o aluguel de Container de diversas características e dependendo das pessoas e materiais a serem transportados.

- ÁREA REQUISITANTE

Seção de Logística.

- DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

  - O serviço apresentará natureza não continuada, sendo fornecido de modo parcelado, de acordo com a demanda a Administração.

  - Requisitos de Sustentabilidade:

    - Nos termos do Decreto n° 2.783, de 1998, e Resolução CONAMA n° 267, de 14/11/2000, é vedada a oferta de produto ou equipamento que contenha ou faça uso de qualquer das Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio – SDO abrangidas pelo Protocolo de Montreal.

    - Os veículos automotores utilizados na prestação dos serviços deverão atender aos limites máximos de ruídos fixados nas CONAMA n° 1, de 11/02/1993, n. 08/1993, n. 17/1995, n° 272/2000 e n. 242/1998 e legislação superveniente e correlata.

    - Os veículos automotores utilizados na prestação dos serviços deverão atender aos limites máximos de emissão de poluentes provenientes do escapamento fixados no âmbito do Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores – PROCONVE, conforme Resoluções CONAMA n° 18, de 06/05/1986, complementações e alterações supervenientes.

    - Deverá a CONTRATADA adotar práticas de sustentabilidade ambiental na execução do objeto, quando couber, conforme disposto na Lei Nº 12.305/2010, Lei 12.187/2009, Instrução Normativa SLTI n° 01/2010 e 02/2014 do Ministério do Planejamento e Gestão (atual Ministério da Economia); e nas respectivas Resoluções CONAMA e Portarias do INMETRO, nos termos do Guia Nacional de Contratações Sustentáveis - 2ª Edição - set 2019, aplicável quando couber, ao caso concreto dos itens listados no Apêndice I do Termo de Referência.

    - Adotar boas práticas de otimização de recursos/redução de desperdícios/ menor poluição, tais como: Racionalização do uso de substâncias potencialmente tóxico poluentes; Substituição de substâncias tóxicas por outras atóxicas ou de menor toxicidade; observar as corretas formas de destinação ou disposição final de resíduos sólidos ou rejeitos; Treinamento/ capacitação periódicos dos empregados sobre boas práticas de redução de desperdícios/poluição; Adotar as práticas de sustentabilidade na execução dos serviços, quando couber, todas de acordo com o art. 6º da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 1, de 19 de janeiro de 2010.

  - Critérios e práticas de sustentabilidade:

    - A execução do objeto, quando couber, será realizada de acordo com os critérios de sustentabilidade ambiental contidos nos Artigos 5º e 6º da Instrução Normativa nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – SLTI/MPOG e no Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, da Casa Civil da Presidência da República, no que couber.

  - Os materiais empregados e a execução dos serviços deverão obedecer rigorosamente:

    - Às normas técnicas e especificações técnicas vigentes;

    - Às prescrições, recomendações e manuais dos fabricantes relativamente ao emprego, uso, transporte e armazenagem do produto;

    - Às normas técnicas mais recentes da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e do INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia), em especial as seguintes:

    - NBR 5410: Instalações elétricas de baixa tensão;

    - NR 10: Básica e complementar.

    - Às disposições legais federais, estaduais e municipais pertinentes;

    - Às normas técnicas específicas, de acordo com as garantias de materiais, serviços e equipamentos;

  - Não existe a possibilidade de transferência de tecnologia aplicada ao serviço, pois tal nível de manutenção não faz parte do escopo desta Organização Militar, a qual não possui ferramental necessário para a realização deste serviço em se tratando de serviço comum sem aplicação de técnicas inéditas para este Órgão.

  - Fica a cargo da contratada a instalação/ montagem e desinstalação/ desmontagem de todo o equipamento disponibilizado, que deverá ser realizado por pessoal técnico especializado.

  - A contratada deverá disponibilizar pessoal especializado para realizar o acompanhamento, manutenção e reposição dos equipamentos e materiais fornecidos e locados.

  - Deverão conter nos preços ofertados todos os encargos, impostos e taxas pertinentes, bem como descolamentos e fretes.

  - Declaração do licitante de que tem pleno conhecimento das condições necessárias para a prestação do serviço.

- LEVANTAMENTO DE MERCADO

  - Serviço comum não-continuado. A solicitação deste Estudo acompanhará as especificações usuais de mercado, respeitando as características do navio em que será realizada a instalação do container.

  - A pesquisa não pôde ser feita por contratações similares e consulta ao Painel de Preços, de acordo com o preceituado nos itens I e II do art. 5º da Instrução Normativa nº. 73/2020 do Secretário de Gestão da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, devido à especificidade do objeto em questão. O objeto é a instalação de container de vários tipos, à bordo de duas classes de navios distintas, e embora o aluguel em si do contêiner seja padronizado no mercado, a instalação, transporte e manutenção acompanharão as necessidades técnicas e logísticas de cada classe de navio e sua localização geográfica (no caso do transporte do material locado).

  - Portanto a pesquisa se valerá de cotação direta com fornecedores do ramo, mediante solicitação formal, atendendo ao disposto no item IV do art. 5º da Instrução Normativa nº. 73/2020 do Secretário de Gestão da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia.

  - Foi atestado que o material solicitado pode ser fornecido nas especificações determinadas por este Estudo.

- METODOLOGIA DA PESQUISA DE PREÇOS

  - A metodologia adotada para determinação do Preço Máximo Aceitável foi o valor mínimo de preços dos orçamentos recebidos de empresas que corresponderam aos pedidos de orçamento.

  - Devido à especificidade do objeto em questão não foi possível adotar o preconizado nos incisos I e II do art. 5º da Instrução Normativa nº 73 SEGES/MPDG. Foi adotada a orientação do inciso IV.

  - No Mapa Comparativo de Preços está demonstrado o método e a média dos preços resultante da metodologia adotada. Constam em anexo também os orçamentos enviados pelas empresas fornecedoras dos serviços e os e-mails de contato. Foi disponibilizada também relação com todas as empresas consultadas.

- DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

  - As duas soluções encontradas foram a abertura de processo de Pregão Eletrônico por Registro de Preços ou manifestação de interesse em processos de outros órgãos, aproveitando assim a economia de escala e o processo já iniciado, levando em consideração que o material solicitado é de fácil padronização.

  - Embora a participação seja uma opção de baixa carga administrativa, provavelmente não atenderá a demanda devido à especificidade dos serviços pretendidos.

  - Portanto optou-se pela realização de Pregão Eletrônico próprio desta Organização Militar.

- ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

  - Foi levantado pela Divisão de Convés a necessidade para realizar uma comissão de apoio ao POIT.

  - Segue planilha abaixo com o quantitativo:

| Contêiner Suíte |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº | ITEM |  | DESCRIÇÃO | UF |  | Navio de Apoio Oceânico Purus |  | Total |
| 1 | LOCAÇÃO DE CONTEINER "SUÍTE FORRADA" 20 PÉS (UNIDADE) |  | SUITE FORRADA 20 PÉS: MEDINDO (medidas em metros): 6.05COMP. X 2.44LARG. X .2.59ALT -01 porta de acesso, 02 janelas medindo 0,80 x 0,80, 02 luminárias 2X40W , 01 entrada para ar condicionado com suporte e tomada 220volts, isolamento termo-acústico total (teto e laterais), piso forrado, 03 tomadas elétricas 2P+T 110volts, 01 tomada p/ telefone, WC (banheiro): 01 pia, 01 vaso c/ tampa, ferrangens, 01 divisória com porta em duraplac, 01 luminária 2X20 (com lâmpada), BOX: piso em chapa xadrez de alumínio e paredes em pvc, 01 chuveiro simples, mais ferragens, 01 luminária 2X20W, instalação elétrica BIFÁSICA e hidráulica com 01 saída de esgoto de 100mm sob o assoalho, 01 entrada de água de ¾ sob o teto instalações elétrica BIFÁSICA e hidráulica até a saída do conteiner. Deve haver vedação das portas de acesso e janela do ar condicionado. Ligação elétrica 440V sem neutro. Observação: Contêiner deve ser do Tipo MARÍTIMO. | ALUGUEL MENSAL POR UNIDADE |  | 03 |  | 03 |
| 2 | LOCAÇÃO DE APARELHO AR CONDICIONADO DE 18.000 BTU'S (UNIDADE) |  | Ar condicionado de janela de 18.000 BTU's, com dimensões que caibam na entrada para ar condicionado citada no contêiner do Item 1 | ALUGUEL MENSAL POR UNIDADE |  | 03 |  | 03 |
| 3 | BELICHE COM COLCHÃO (UNIDADE) |  | Beliche com colchão. Deve ter dimensões de forma que caibam 03 (três) beliches dentro do contêiner "Suite Forrada" citado no item 01. Colchão deve ser de Densidade 33 (D33). As beliches devem ser fixadas no piso do contêiner, de forma a suportar. | ALUGUEL MENSAL POR UNIDADE |  | 09 |  | 09 |
| 4 | CAIXA DE DEJETOS (UNIDADE) | Fabricada em perfis laminados de 150mm, tanque fabricado em aço 1,9mm, tratado em prime epóxi com acabamento em tinta alquídica na cor cinza, com entrada e saída de esgoto dia.100mm, registro de limpeza de 50mm e ponto de nível 25mm., capacidade do Tanque: 5000 litros |  | ALUGUEL MENSAL POR UNIDADE | 03 |  | 03 |  |
| 5 | MOBILIZAÇÃO (POR UNIDADE DE VIAGEM) | Transporte até a Base Naval do Rio de Janeiro ou Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro. O translado de contêiner deverá ser realizado com caminhões apropriados, ou seja, na carroceria dos mesmos deverá ter pinos de segurança. Na mobilização deve estar incluído aluguel de veículo tipo "MUNK" para colocação do conjunto contêiner à bordo de navio. Está incluida a fixação do Conteiner e caixa de dejetos no convés do navio a ser instalado. |  | UNIDADE DE VIAGEM | 06 |  | 06 |  |

- ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

  - O valor estimado para a futura contratação será R$ 27.000,00, podendo sofrer redução dependendo dos preços resultantes da fase de lances do pregão eletrônico.

  - Segue abaixo planilha demonstrativa de preços e foi anexado Mapa Comparativo de Preços:

| Contêiner Suíte |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº | ITEM | Quantidade Total | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 1 | LOCAÇÃO DE CONTEINER "SUÍTE FORRADA" 20 PÉS (UNIDADE) | 03 | R$ 2.800,00 | R$ 8.400,00 |
| 2 | LOCAÇÃO DE APARELHO AR CONDICIONADO DE 18.000 BTU'S (UNIDADE) | 03 | R$ 500,00 | R$ 1.500,00 |
| 3 | BELICHE COM COLCHÃO (UNIDADE) | 09 | R$400,00 | R$ 3.600,00 |
| 4 | CAIXA DE DEJETOS (UNIDADE) | 03 | R$ 2.800,00 | R$ 8.400,00 |
| 5 | MOBILIZAÇÃO (POR UNIDADE DE VIAGEM) | 06 | R$ 850,00 | R$ 5.100,00 |
| VALOR TOTAL |  |  |  | R$ 27.000,00 |

- JUSTIFICATIVA DO PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO

  - Será realizada uma contratação pontual, de forma a atender demanda para abastecimento do POIT no mês de junho de 2022.

- CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

  - Foi pesquisado pelo SIASGNET que periodicamente existem pregões similares, portanto, dentro do possível, serão aproveitados processos de outras unidades. Na impossibilidade de participação será iniciado processo novo de pregão eletrônico por registro de preços, conforme exposto no item 6 deste estudo.

- ALINHAMENTO ENTRE CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO

  - A quantidade calculada corresponde à demanda anual e acompanha o Programa de Aplicação de Recursos (Anual) desta Unidade.

- RESULTADOS PRETENDIDOS

  - A falta dos contêineres poderá prejudicar o cumprimento da missão designada ao navio. Os Meios deste Grupamento são utilizados para apoio logístico ao Posto de Observação da Ilha da Trindade, Obangame Express (exterior), Grand African Nemo (exterior), entre outras possíveis.

- PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADA

  - Acompanhamento de possíveis participações; e

  - Indicação de futuros fiscais técnicos e gestores de contrato, tornando possível a averiguação da qualidade do material e a futura liquidação das contratações pretendidas.

- POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

  - Adotar práticas de sustentabilidade ambiental no futuro Edital, cumprindo as legislações vigentes, no que couber.

- DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE

  - A futura aquisição do material pretendido é VIÁVEL para cumprir com a missão dos Navios e objetivos da Administração Pública.

- ANEXOS

- Mapa Comparativo de Preços;

- Orçamento com fornecedores;

- Mapa de Riscos.

Rio de Janeiro, 23 de maio de 2022.

MURILO DALVI PITOL

Primeiro-Tenente (QC-CA)

Encarregado da Divisão de Convés

Navio de Apoio Oceânico “Purus”

MARINHA DO BRASIL

COMANDO DO GRUPAMENTO DE PATRULHA NAVAL DO SUDESTE

ATO DE APROVAÇÃO

Aprovo o presente Estudo Técnico Preliminar de acordo com o inciso II do Artigo 14 do Decreto nº 10.024/2019, cuja finalidade é caracterizar a necessidade, descrever as análises realizadas em termos de requisitos, alternativas, escolhas, resultados pretendidos e demais características, dando base ao termo de referência, caso se conclua a viabilidade da contratação, referente a prestação de serviços de locação de contêineres, necessária para atender aos meios subordinados ao Comando do Grupamento de Patrulha Naval do Sudeste, estando presentes todos os elementos necessários à identificação do objeto, seu custo e todos os critérios de planejamento de forma clara e concisa.

Rio de Janeiro, RJ, em 23 de maio de 2022.

RICARDO SIMONAIO MORATA

Capitão de Mar e Guerra

Ordenador de Despesas