LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DA MARINHA

TERMO DE REFERÊNCIA

AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº 76741-008/2022

(Processo Administrativo n.° 63071.002334/2022-18)

- DO OBJETO

Aquisição de peças sobressalentes e componentes necessários à manutenção corretiva do equipamento Osmose Reversa que é responsável pela produção de água purifica utilizada na produção de medicamentos e limpeza dos equipamentos das linhas de produção de medicamentos, também necessário para os equipamentos de climatização do Paiol de Produto Acabado (PPA) que são responsáveis pelo controle de temperatura dos medicamentos do Laboratório Farmacêutico da Marinha, conforme quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento:

| ITEM | DESCRIÇÃO ESPECIFICAÇÃO | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DE REFERÊNCIA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Contator potência tripolar 50A 220V – fabricante:Schneider – código: LC1D50AM7 | 248133 | UN | 02 | 1.017,46 | 2.034,92 |
| 2 | Contator potência tripolar 12A 220V – fabricante: Schneider – código: LC1D12M7 | 248133 | UN | 02 | 268,01 | 536,02 |
| 3 | Contator potência tripolar 18A 220V – fabricante: Schneider – código: LC1D18M7 | 248133 | UN | 02 | 286,44 | 572,88 |
| 4 | Relé sobrecarga térmico 7 a 10A – fabricante: Schneider – código: LRD14 | 293567 | UN | 02 | 250,51 | 501,02 |
| 5 | Relé sobrecarga térmico 12 a 18A – fabricante: Schneider – código: LRD21 | 293567 | UN | 02 | 272,78 | 545,56 |
| 6 | Relé sobrecarga térmico 48 a 65A – fabricante: Schneider – código: LRD365 | 378855 | UN | 02 | 644,11 | 1.288,22 |
| 7 | Contator auxiliar 10A 220V – fabricante: Schneider –código:CAD32M7 | 289152 | UN | 02 | 263,30 | 526,60 |
| 8 | Fusível NH retardado T1 125A 500VCA - Fabricante: Siemens – código: 3NA3132 | 325876 | UN | 06 | 100,18 | 601,08 |
| 9 | Relé de medição e controle – fabricante: Schneider – código: RM22TR31 | 427378 | UN | 01 | 448,47 | 448,47 |
| 10 | Botija 13,5kg de gás refrigerante R407C – fabricante: Chemours | 460112 | UN | 05 | 1.284,82 | 6.424,10 |
| 11 | Botija 13,5kg de gás refrigerante R410 – fabricante: Chemours | 399615 | UN | 05 | 1.236,83 | 6.184,15 |
| 12 | Transmissor de pressão 8311 com display – TBD9250XXXX – Fabricante: Burkert – código: 92503530 | 268717 | UN | 01 | 6.765,00 | 6.765,00 |
| 13 | Cabeçote – Fabricante: Pentair - modelo: Fleck 9100 Twin – Tipo DMEa WZD 020120 | 270178 | UN | 01 | 4.336,71 | 4.336,71 |
| 14 | Cabo para lâmpada 7,5 soquete fêmea – fabricante: Prominent – código: 1024826. | 463197 | UN | 01 | 3.375,00 | 3.375,00 |
| 15 | Cabo para lâmpada 3,5m com conector fêmea PG9 UVC – fabricante: Prominent – código: 1017867. | 463197 | UN | 01 | 3.375,00 | 3.375,00 |
| 16 | Anel retenção 36,9 x30,7 x 3 PTFE – fabricante: Prominent – código:1002751. | 479334 | UN | 03 | 345,31 | 1.035,93 |
| 17 | O-ring/M 16.00-3.00 EPDM/P – fabricante: Prominent – código: 1004921. | 479334 | UN | 03 | 345,31 | 1.035,93 |
| 18 | Válvula solenóide 2/2 vias, NA – Fabricante: ASCO – código: R210D014. | 270178 | UN | 02 | 4.336,71 | 8.673,42 |
| 19 | Carga filtrante de zeolita ( kit composto 125Kg de zeólita ZF 0,4 a 1,0mm e 25Kg de zeólita ZN 1,0 a 3,0mm). | 440931 | UN | 01 | 4.424,08 | 4.424,08 |
| 20 | Carga filtrante de areia (kit composto 100kg de areia 0,4 a 0,6mm e 25kg de areia 0,6mm e 25kg de seixo rolado 1/4” a 1/8”); | 440931 | UN | 01 | 604,42 | 604,42 |
| TOTAL |  |  |  |  |  | 53.288,51 |

  - Os quantitativos e respectivos códigos dos itens são os discriminados na tabela acima.

  - A presente contratação adotará como regime de execução pelo menor preço unitário.

  - O prazo de vigência da contratação é de 12 meses, contados da assinatura do contrato prorrogável na forma do artigo 6 da Lei n. 14.133 de 1º de Abril de 2021.

  - A contratada deverá certificar-se de que todo material fornecido, tenha sido fabricado por empresa que atenda as normas ambientais em vigor no país e no que couber apresentar a certificação desta, de forma a garantir a sustentabilidade ambiental.

  - Em caso de divergência entre as descrições e especificações constantes do CATMAT e do presente Termo de Referência, prevalecem estas últimas.

  - Os bens deverão ter prazo de garantia mínimo de 12 meses, prevalecendo o prazo de garantia do fabricante ou fornecedor, - caso maior.

- JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

  - A Justificativa e objetivo da contratação encontram-se pormenorizada em Tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

- DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO

  - A descrição da solução como um todo, encontra-se pormenorizada em Tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

- DA CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS

  - Trata-se de aquisição de bem comum, a ser contratada mediante licitação, na modalidade pregão, em sua forma eletrônica. Conforme preconizado no parágrafo único, do art. 1º, da Lei 10.520, de 17 de julho 2002.

- CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE

  - A descrição dos requisitos da contratação encontra-se pormenorizada em Tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

- ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

  - O prazo de entrega dos bens é de 30 (trinta) dias, contados da data de recebimento da Nota de Empenho, em remessa única, no seguinte endereço: Avenida Dom Hélder Câmara, nº 315, Benfica, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20.911-290, no horário de 07:30 hs às 11:00 hs e das 13:30 hs às 15:30 hs, de segunda a sexta-feira.

  - Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 15 (quinze) dias, pelo (a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

  - Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 20 (vinte) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

  - Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 30 (trinta) dias úteis, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e conseqüente aceitação mediante termo circunstanciado.

    - Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

  - O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

- OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

  - São obrigações da contratante:

    - Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

    - Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

    - Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

    - Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;

    - Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

  - A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

  - A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

    - Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes à: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;

      - O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português e da relação da rede de assistência técnica autorizada;

    - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

    - Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

    - Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

    - Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

    - Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

  - Quanto ao gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde, a contratada deverá obedecer às disposições do Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde – PGRSS elaborado pelo órgão, além de obedecer às diretrizes constantes da Lei nº 12.305, de 2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos e Resolução CONAMA n° 358, de 29/04/2005;

    - Caso se enquadre nas hipóteses do artigo 20 da Lei nº 12.305, de 2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos, a Contratada deverá elaborar plano de gerenciamento de resíduos sólidos, sujeito à aprovação da autoridade competente;

    - Para a elaboração, implementação, operacionalização e monitoramento de todas as etapas do plano de gerenciamento de resíduos sólidos, nelas incluído o controle da disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, a contratada deverá ter um responsável técnico devidamente habilitado, designado para esse fim;

    - São proibidas, à contratada, as seguintes formas de destinação ou disposição final de resíduos sólidos ou rejeitos:

      - Lançamento em praias, no mar ou em quaisquer corpos hídricos;

      - Lançamento in natura a céu aberto, excetuados os resíduos de mineração;

      - Queima a céu aberto ou em recipientes, instalações e equipamentos não licenciados para essa finalidade; e

      - Outras formas vedadas pelo poder público.

    - Observar as orientações contidas no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis, AGU, Agosto, 2021, principalmente o constante do capítulo 6 dessa publicação.

- DA SUBCONTRATAÇÃO

  - Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

- ALTERAÇÃO SUBJETIVA

  - É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

- CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

  - Nos termos do art. 117  Lei nº 14.133 de 1º de Abril de 2021, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

  - A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 120 Lei nº 14.133 de 1º de Abril de 2021.

  - O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

- DO PAGAMENTO

  - O pagamento será realizado no prazo máximo de até 05 dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

  - Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura quando o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.

  - A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais.

    - Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.

  - Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

  - Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

  - Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.

  - Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.

  - Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.

  - Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

  - Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.

  - Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.

    - Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.

  - Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

    - A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

  - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes fórmulas:

EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

| I = (TX) | I = | ( 6 / 100 ) | I = 0,00016438 TX = Percentual da taxa anual = 6% |
| --- | --- | --- | --- |

365

- REAJUSTE

  - Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas.

  - Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido da CONTRATADA, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pela CONTRATANTE, do índice IPCA, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade, com base na seguinte fórmula (art. 5º do Decreto n.º 1.054, de 1994):

R = V (I – I°) / I°, onde:

R = Valor do reajuste procurado;

V = Valor contratual a ser reajustado;

I° = índice inicial - refere-se ao índice de custos ou de preços correspondente à data fixada para entrega da proposta na licitação;

I = Índice relativo ao mês do reajustamento;

  - Nos reajustes subseqüentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

  - No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgada o índice definitivo.

  - Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

  - Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

  - Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

  - O reajuste será realizado por apostilamento.

- GARANTIA DA EXECUÇÃO

14.1 Não haverá exigência de garantia da execução, pois o objeto refere-se à aquisição de material comum, cujo pagamento só se verificará após a entrega e conferência do material.

- ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS.

17.1. O custo estimado da contratação é de R$53.288,51 (cinqüenta e três mil duzentos e oitenta e oito reais e cinqüenta e um centavos).

- DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.

19.1. A indicação da dotação orçamentária fica postergada para o momento da assinatura do contrato ou instrumento equivalente.

Rio de Janeiro, RJ,           de                            de 2022.

__________________________________

RAIMUNDO SOARES PEREIRA JUNIOR

Capitão de Mar e Guerra (RM1-EN)

Matrícula: 87.1655.89

Encarregado da Divisão de Manutenção

___________________________________

CHRISTIANO M. SOBRAL PINTO

Capitão de Fragata (S)

Matrícula: 98.0087.90

Chefe do Dep. de Eng. e Manutenção

- APROVAÇÃO, ENQUADRAMENTO E AUTORIZAÇÃO.

Em cumprimento ao disposto no artigo 72 c/c artigo 75 , inciso I , ambos da Lei 14.133 de 2021, verificou-se que os preceitos legais envolvidos na presente dispensa de licitação foram cumpridos e a necessidade de contratação restou justificada e comprovada pelo presente documento, razão pela qual aprovo os Estudos Técnicos Preliminares e o Termo de Referência.

Rio de Janeiro, RJ,           de                            de 2022.

CLAUDIO GOMES ALDÊA

Capitão de Mar e Guerra (IM)

Ordenador de Despesas