LABORATÓRIO FARMACÊUITICA DA MARINHA

ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS

| PRODUTO: Componentes do climatizador do paiol de produto acabado |  |
| --- | --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO |
| 01 | Contator potência tripolar 50A, bobina 220V – fabricante: Schneider – código: LC1D50AM7 |
| 02 | Contator potência tripolar 12A, bobina 220V – fabricante: Schneider – código: LC1D12M7 |
| 03 | Contator potência tripolar 18A, bobina 220V – fabricante: Schneider – código: LC1D18M7 |
| 04 | Relé sobrecarga térmico 7 a 10A – fabricante: Schneider – código: LRD14 |
| 05 | Relé sobrecarga térmico 12 a 18A – fabricante: Schneider – código: LRD21 |
| 06 | Relé sobrecarga térmico 48 a 65A – fabricante: Schneider – código: LRD365 |
| 07 | Contator auxiliar 10A, bobina 220V – fabricante: Schneider –código:CAD32M7 |
| 08 | Fusível NH retardado T1 125A 500VCA - Fabricante: Siemens – código: 3NA3132 |
| 09 | Relé de medição e controle – fabricante: Schneider – código: RM22TR31 |

| PRODUTO: GÁS REFRIGERANTE |  |
| --- | --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO |
| 10 | Botija 13,5kg de gás refrigerante R-407C - Fabricante: CHEMOURS |
| 11 | Botija 13,5kg de gás refrigerante R-410A - Fabricante: CHEMOURS |

| PRODUTO: compontes da osmose reversa |  |
| --- | --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO |
| 12 | Transmissor de pressão 8311 com display – TBD9250XXXX – Fabricante: Burkert – código: 92503530 |
| 13 | Cabeçote – Fabricante: Pentair - modelo: Fleck 9100 Twin – Tipo DMEa WZD 020120 |
| 14 | Cabo para lâmpada 7,5 soquete fêmea – fabricante: Prominent – código: 1024826. |
| 15 | Cabo para lâmpada 3,5m com conector fêmea PG9 UVC – fabricante: Prominent – código: 1017867. |
| 16 | Anel retenção 36,9 x30,7 x 3 PTFE – fabricante: Prominent – código:1002751. |
| 17 | O-ring/M 16.00-3.00 EPDM/P – fabricante: Prominent – código: 1004921 |
| 18 | Válvula solenóide 2/2 vias, NA – Fabricante: ASCO – código: R210D014 |
| 19 | Carga filtrante de zeolita ( kit composto 125Kg de zeólita ZF 0,4 a 1,0mm e 25Kg de zeólita ZN 1,0 a 3,0mm). |
| 20 | Carga filtrante de areia (kit composto 100kg de areia 0,4 a 0,6mm e 25kg de areia 0,6mm e 25kg de seixo rolado 1/4” a 1/8”); |

Rio de Janeiro, RJ,         de                      de 2022.

_________________________________

RAIMUNDO SOARES PEREIRA JUNIOR

Capitão de Mar e Guerra (RM1-EN)

Encarregado da Divisão de Manutenção

__________________________________

CHRISTIANO MOREIRA SOBRAL PINTO

Capitão de Fragata (S)

Chefe do Departamento de Eng. e Manutenção

_______________________________________

LUIS ODILIO DOS SANTOS

MEI

Enc. de Seção de Utilidades Industriais