TERMO DE REFERÊNCIA

DISPENSA ELETRÔNICA

(COMPRAS)

MARINHA DO BRASIL

BATALHÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS DE FUZILEIROS NAVAIS

ANEXO  III

AVISO DE DISPENSA Nº 204/2023

(Processo Administrativo n.°63430.002947/2023-18)

- DO OBJETO

  - Aquisição de material hospitalar para a seção de saúde do Batalhão, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

| LOTE | ESPECIFICAÇÃO | PDM | CATMAT/CATSER | UNIDADE DE MEDIDA | QUANT | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | LOCAL DE ENTREGA | PRAZO DE ENTREGA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Torniquete CAT – GEN 7 torniquete ajustável para controle de hemorragias nas extremidades inferiores e superiores. Possui sistema de fechamento único que permite uma aplicação extremamente rápida e remoção suave, resultando em menor perda sanguínea, com barra para sua estabilização COR PRETO com registro ANVISA: 80469670006 | ###### 19647 | 485515 | UN | 29 | R$ 280,00 | R$ 8.120,00 | Batalhão de Operações Especiais de Fuzileiros Navais | 15 DIAS |
| 2 | Chest seal combo( valvulado e não valvulado) kit que possui dois curativos táticos compostos de um curativo com válvula onidirecional e um curativo oclusivo. Curativos em hidrogel de alto desempenho, com elasticidade para aderência em qualquer curvatura do corpo, curativo de 23x19 cm, transparente, com abas de proteção removíveis para os adesivos. Deve possuir registro ANVISA: 80469670009 | ###### 19965 | 486551 | UN | 34 | R$ 285,00 | R$ 9.690,00 | Batalhão de Operações Especiais de Fuzileiros Navais | 15 DIAS |
| 3 | Cânula nasofaríngea Wel Lead 6mm ou 7mm. ANVISA: 10150470413 | ###### 9413 | 474779 | UN | 28 | R$ 50,00 | R$ 1.400,00 | Batalhão de Operações Especiais de Fuzileiros Navais | 15 DIAS |
| 4 | Tesoura Ponta Romba ANVISA: 10150470441 | ###### 19854 | 483881 | UN | 10 | R$ 40,00 | R$ 400,00 | Batalhão de Operações Especiais de Fuzileiros Navais | 15 DIAS |
| 5 | Agulha de descompressão torácica de calibre 14G, 8cm de comprimento, recomendada para tratamento pneumotórax hipertensivo. ANVISA: 80469679001. | ###### 16531 | 368256 | UN | 25 | R$ 170,00 | R$ 4.250,00 | Batalhão de Operações Especiais de Fuzileiros Navais | 15 DIAS |
| 6 | Sam Sling médio: Imobilizador Pélvico Sam Sling tamanho padrão ajustável para cintura de 81 à 127cm de circunferência. Possui fivela com pressão calibrada e auto ajustável em 15kg para imobilização r estabilização da região pélvica. Imobilizador moldável, radiotransparente, lavável, leve e compacto permitindo facilmente o transporte. Possibilita a utilização durante exames de Ressonância Magnética. Cor VERDE. ANVISA: 80469670011 | ###### 9837 | 603062 | UN | 1 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | Batalhão de Operações Especiais de Fuzileiros Navais | 15 DIAS |
| 7 | Bandagem Israelense 4Polegadas modelo T3 (com Gaze adicional) Atadura de emergência com 10cm de largura, pressão direta multifuncional para tratamento de hemorragias traumáticas em emergências composto de: atadura elástica produzida em uma mistura de fios grau médico (algodão, poliéster, poliamida e polibutileno tereftalato). A barra de pressão e barra de fechamento são produzidas em policarbonato. Estéril (por Raios Gama), embalada a vácuo com comprimento de 370cm, livre de látex, com curativo não aderente costurado a bandagem, aplicador de pressão colocado do lado oposto do curativo e trava de fechamento de policarbonato costurada à extremidade da atadura elástica. Contém gaze adicional, em de 10cmx18cm e 75cm de comprimento. O processo de produção é certificado pela ISO 13485. ANVISA: 80469670016 | ###### 19907 | 478150 | UN | 29 | R$ 140,00 | R$ 4.060,00 | Batalhão de Operações Especiais de Fuzileiros Navais | 15 DIAS |
| 8 | Bolsa válvula máscara, BVW compacto com extensor 02: BVM mini é um dispositivo compacto, destinado à reanimação pulmonar manual e apoio respiratório em emergências para pacientes adultos. Composto por uma máscara e bolsa de silicone grau médico com válvula de policarbonato, reservatório de polietileno de baixa densidade, acompanha tubo extensor para conexão com oxigênio em policloreto de vinila. Reservatório capacidade 1,6l. Descartável, dobrável em um estojo rígido. Compatível à pressão final expiratória positiva (PEEP). ANVISA: 80469679002 | ###### 6790 | 416904 | UN | 2 | R$ 650,00 | R$ 1.300,00 | Batalhão de Operações Especiais de Fuzileiros Navais | 15 DIAS |

  - O objeto desta aquisição não se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto nº 10.818, de 2021.

  - O prazo de vigência da aquisição é de 30 dias contados do envio da nota de empenho para o fornecedor, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133/2021.

  - O custo estimado total da aquisição é de R$29.920,00 (Vinte e nove mil novecentos e vinte reais), conforme custos unitários apostos na tabela acima.

- JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

  - O Batalhão de Operações Especiais de Fuzileiros Navais, visando o melhor atendimento da seção de saúde, planeja a aquisição de material hospitalar. Sendo assim, realizará este processo de contratação direta na modalidade de dispensa eletrônica.

- CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS

  - Os bens adquiridos enquadram-se na classificação de bens comuns, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.

- FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR.

  - O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de dispensa de licitação, na forma eletrônica, com fundamento na hipótese do art. 75, inciso II da Lei n.º 14.133/2021, que culminará com a seleção da proposta de  menor preço por grupo/item/global .

  - As exigências de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista são as usuais para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no Anexo I do Aviso de Contratação Direta.

  - Os critérios de habilitação econômico-financeira a serem atendidos pelo fornecedor estão previstos no Anexo I do Aviso de Contratação Direta.

- ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO.

  - Os itens deverão ser entregues no Batalhão de Operações Especiais de Fuzileiros Navais, localizado na Avenida Brasil nº 44.878 – Km 45 – Campo Grande/RJ – CEP 23.078-001, no horário das 08:00h às 16:00h, de segunda a sexta-feira. Responsável pelo recebimento: será um militar do Setor de Intendência. Telefone: (21) 3405-8215 e (21) 3405-8205.

  - Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 02 (dois) dias, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Aviso de Dispensa Eletrônica e na proposta.

  - Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Aviso de Dispensa Eletrônica, devendo ser substituídos no prazo de 10 (dez) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

  - Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 02 (dois) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

    - Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

  - O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

  - O prazo de garantia contratual dos bens, é de, no mínimo, dois meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto.

- OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

  - São obrigações da Contratante:

    - receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Aviso de Dispensa Eletrônica l e seus anexos;

    - verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

    - comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

    - acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;

    - efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Aviso de Dispensa Eletrônica e seus anexos;

- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

  - A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Aviso de Dispensa Eletrônica, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

    - efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;

- 6.1.1.1	Caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas com, pelo menos, dois dias de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.

    - responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

    - substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

    - comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

    - indicar preposto para representá-la durante a execução da compra direta.

    - Cumprir parecer n. 00001/2021/CNS/CGU/AGU, aprovado nos termos do  DESPACHO n. 00525/2021/GAB/CGU/AGU (NUP: 00688.000723/2019-45), caso se enquadre.

- DA SUBCONTRATAÇÃO

  - Não será admitida a subcontratação do objeto.

- DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

  - O setor solicitante designará um representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

  - A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos.

  - O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

- DO PAGAMENTO

  - O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta-corrente indicado pelo contratado.

  - Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.

  - Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

  - Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

  - Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

    - A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

  - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

| I = (TX) | I = | ( 6 / 100 ) | I = 0,00016438 TX = Percentual da taxa anual = 6% |
| --- | --- | --- | --- |

365

- DO INSTRUMENTO CONTRATUAL

  - Não haverá minuta de contrato será utilizada a nota de empenho, ou instrumento equivalente, onde constarão o objeto, prazo de substituição, garantia e outras informações relevantes.

- ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA .

  - Encontra-se no  Aviso de Dispensa Eletrônica item 8, subitem 8.1.

- ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS.

  - O custo estimado da aquisição é de R$ 29.920,00.

Rio de Janeiro, RJ. Em      de                 de 2023.

Setor solicitante: Seção de Saúde.

ITAMAR ALBERTO OLIVEIRA LEONARDO

2°SG FN EF

Encarregado da Enfermaria

Aprovo:

SAULO XAVIER DE PINA FILHO

CF (FN)

Ordenador de Despesas Substituto