ANEXO II – MODELO DE FORMULÁRIO PARA PROPOSTA COMERCIAL

A empresa ___________________, devidamente qualificada nas páginas seguintes,   apresenta esta proposta com base nas especificações, condições e prazos estabelecidos no aviso de licitação nº 8/2023 da UASG 795180, sobre o numero do processo 63386.003560/2023-53 , que visa Aquisição de material permanente paras as oficinas de modo a atender as necessidades de apoio a esta Organização Militar e as Organizações Apoiadas (OMAp) cujo o objetivo é atender reposição de materiais utilizados na Operação Formosa 2023, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no aviso, seus anexos e nesta proposta de preços, para os quais nos comprometemos cumprir integralmente.

Declaramos que concordamos com os termos do Aviso e seus Anexos, razão pela qual não haverá solicitações de alteração das regras estipuladas.

O valor global de nossa proposta é de R$ ____________(______________________________), conforme demonstrado na tabela abaixo.

| ITEM | DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO | UF | QTD. | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bomba de 10 cv, centrifugar horizontal, capacidade MCA 105, motor: elétrico monofásico, Tensão: Bivolt ou 220V, Diâmetro: 170 mm ou 2”, Vazão: 27 m³/h, Resfriamento à água e chave de proteção e partida e Frequência: 60 Hz, com qualidade similar ou superior as Bombas do fabricante Schneider. | UN | 1 |  |  |
| 2 | Motobomba à gasolina 3" 7hp 4 tempos partida manual, Tipo de motor a combustão: 4 tempos, Combustível: Gasolina comum, Potência: 7,0 hp - 212 cm (cc), Vazão máxima da motobomba: 60 m/hora, Sucção máxima da motobomba: 8,0 m, Recalque máximo da motobomba: 26,0 m, Consumo aproximado do motor da motobomba: 2 litros/hora, Capacidade do tanque de combustível da motobomba: 3,6 litros, Capacidade de óleo no carter: 0,5 litro, Diâmetro do tubo de entrada da motobomba: 80 mm, Diâmetro do tubo de saída da motobomba: 80 mm, Sistema de partida: Manual retrátil, Modo de ignição: Transistorizado magneto, Temperatura do ambiente de trabalho: -15 C a +40 C, Dimensões da motobomba (C x L x A): 500 mm x 395 mm x 446 mm, Peso aproximado: 29 kg. com qualidade similar ou superior aos produtos Vonder. | UN | 1 |  |  |
| 3 | Escada Extensiva, Material Degrau: Fibra De Vidro, Quantidade Degraus: 16 UN. | UN | 3 |  |  |
| 4 | Escada Extensiva, Material Degrau: Fibra De Vidro, Quantidade Degraus: 24 UN, Altura Fechada: 6,24 M, Altura Aberta: 10,64 M, Peso: Aproximado 54 KG, Características Adicionais: Perfil Oblongo, Não Higroscópia E Altamente Resis, Componente: Cinta Encosto Em Nylon Vulcanizado, Longarinas Fi. | UN | 1 |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  | R$ |

Declaramos que esta proposta tem validade pelo prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data de adjudicação.

Dados do Fornecedor

| Razão Social: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CNPJ: |  |  |  |
| Endereço: |  |  |  |
| Cep: |  |  |  |
| Fone/Fax: | ( ) |  |  |
| Celular: | ( ) |  |  |
| E-Mail 1: |  |  |  |
| E-Mail 2: |  |  |  |
| Dados Bancários da Empresa |  |  |  |
| Agência: |  |  |  |
| Conta Corrente: |  |  |  |
| Banco: |  |  |  |
| DADOS DO REPRESENTANTE QUE IRÁ ASSINAR |  |  |  |
| Nome: |  | CPF: | RG/Órgão Expedidor: |
| CEP: |  |  |  |
| Estado Civil: |  |  |  |
| Residência: |  |  |  |
| Cargo/Função: |  |  |  |
| Nacionalidade: |  |  |  |
| * Lembrar que é necessária cópia dos principais documentos: 1 – da empresa: Alteração Contratual ou Procuração 2 – pessoais: Identidade e CPF ou da CNH, de quem assinará a ATA e/ou CONTRATO |  |  |  |

Local: _____________, ___ de _____________ de 2023.

CARIMBO, / ASSINATURA