## Plan1
MARINHA DO BRASIL
CENTRO DE OBTENÇÃO DA MARINHA NO RIO DE JANEIRO
APÊNDICE I - PE 76/2024
RELAÇÃO DE ITENS
ITEM | PI | LOTE | CATMAT | ESPECIFICAÇÃO | UF | QTD MÍN. | QTD TOTAL
1 | 15714184 | 1 | 437907 | CATETER ANGIOGRÁFICO AMPLATZ CORONÁRIA ESQ. II 5F, DE NYLON, LUMEN VERDADEIRO, SENDO O MESMO NO CORPO E PONTA, DE 0,47 ", PONTA SOFT, COMP. 100 CM, COM MARCAÇÃO DE CÓDIGO INTERNACIONAL DE DIÂMETRO PELA COM CINZA | UN | 50 | 200
2 | 15714185 | 1 | 437907 | CATETER ANGIOGRÁFICO BY-PASS CORONÁRIA DIR. 5F, LUMEN VERDADEIRO, DE NYLON, SENDO O MESMO NO CORPO E PONTA, DE 0,045" A 0,047 ", PONTA SOFT , COMP. 100 CM, COM MARCAÇÃO DE CÓDIGO INTERNACIONAL DE DIÂMETRO PELA COM CINZA | UN | 5 | 50
3 | 332068515 | 1 | 437907 | CATETER ANGIOGRÁFICO AMPLATZ CORONÁRIA DIR. I 5F, DE NYLON , LUMEN VERDADEIRO, SENDO O MESMO NO CORPO E PONTA, DE 0,045" A 0,047 ", PONTA SOFT, COMP 100 CM, COM MARCAÇÃO DE CÓDIGO INTERNACIONAL DE DIÂMETRO PELA COR CINZA | UN | 50 | 100
4 | 332068519 | 1 | 437907 | CATETER ANGIOGRÁFICO AMPLATZ CORONARIA ESQ. I 5F, DE NYLON, LUMEN VERDADEIRO, SENDO O MESMO NO CORPO E PONTA, DE 0,047 ", PONTA SOFT, COMP. 100 CM, COM MARCAÇÃO DE CÓDIGO INTERNACIONAL DE DIÂMETRO PELA COR CINZA | UN | 100 | 200
5 | 332068520 | 1 | 437907 | CATETER ANGIOGRÁFICO AMPLATZ CORONÁRIA ESQ. III 5F, DE NYLON, LUMEN VERDADEIRO, SENDO O MESMO NO CORPO E PONTA, DE 0,047 ", PONTA SOFT, COMP. 100 CM, COM MARCAÇÃO DE CÓDIGO INTERNACIONAL DE DIÂMETRO PELA COR CINZA | UN | 50 | 100
6 | 332068522 | 1 | 437907 | CATETER ANGIOGRÁFICO AMPLATZ CORONÁRIA DIR. II 5F, DE NYLON, LUMEN VERDADEIRO, SENDO O MESMO NO CORPO E PONTA, DE 0,045" A 0,047 ", PONTA SOFT, COMP. 100 CM, COM MARCAÇÃO DE CÓDIGO INTERNACIONAL DE DIÂMETRO PELA COR CINZA | UN | 50 | 100
7 | 332068527 | 1 | 437907 | CATETER ANGIOGRÁFICO BY-PASS CORONÁRIA ESQ. 5F, DE NYLON, LUMEN VERDADEIRO, SENDO O MESMO NO CORPO E PONTA, DE 0,047 ", PONTA SOFT , COMP. 100 CM, COM MARCAÇÃO DE CÓDIGO INTERNACIONAL DE DIÂMETRO PELA COM CINZA | UN | 50 | 100
8 | 15714190 | 2 | 437907 | CATETER ANGIOGRÁFICO MULTIPURPOSE B2 5F, DE NYLON, LUMEN VERDADEIRO, SENDO O MESMO NO CORPO E NA PONTA, DE 0,045" A 0,047", PONTA SOFT, COMP. 100 CM, COM MARCAÇÃO DE CÓDIGO INTERNACIONAL DE DIÂMETRO PELA COR CINZA | UN | 50 | 350
9 | 332071015 | 2 | 437907 | CATETER ANGIOGRÁFICO CURVA RADIAL-BRAQUIAL 5F, DE NYLON, LUMEN VERDADEIRO, SENDO O MESMO NO CORPO E NA PONTA DE 0,047", PONTA SOFT, COMP. 100 CM, COM MARCAÇÃO DE CÓDIGO INTERNACIONAL DE DIÂMETRO PELA COR CINZA | UN | 30 | 130
10 | 15714188 | 2 | 437907 | CATÉTER ANGIOGRÁFICO JL 3.5 5F, DE NYLON, LUMEN VERDADEIRO, SENDO O MESMO NO CORPO E NA PONTA, DE 0,047", PONTA SOFT, COMP. 100 CM, COM MARCAÇÃO DE CÓDIGO INTERNACIONAL DE DIÂMETRO PELA COR CINZA | UN | 100 | 750
11 | 15714189 | 2 | 437907 | CATÉTER ANGIOGRÁFICO JR 4.0 5F, DE NYLON, LUMEN VERDADEIRO, SENDO O MESMO NO CORPO E NA PONTA, DE 0,045" A 0,047", PONTA SOFT, COMP. 100 CM, COM MARCAÇÃO DE CÓDIGO INTERNACIONAL DE DIÂMETRO PELA COR CINZA | UN | 100 | 750
12 | 15714191 | 2 | 437907 | CATETER ANGIOGRÁFICO PEDIÁTRICO JR 3.5 4F, DE NYLON, LUMEN VERDADEIRO, SENDO O MESMO NO CORPO E NA PONTA, DE 0,042" , PONTA SOFT | UN | 10 | 50
13 | 15714192 | 2 | 437907 | CATETER ANGIOGRÁFICO RETO 5F, DE NYLON, LUMEN VERDADEIRO, SENDO O MESMO NO CORPO E NA PONTA, DE 0,045" A 0,47" , PONTA SOFT , COMP. 100 CM, COM MARCAÇÃO DE CÓDIGO INTERNACIONAL DE DIÂMETRO PELA COR CINZA | UN | 10 | 55
14 | 332068505 | 2 | 437907 | CATETER ANGIOGRÁFICO MULTIPURPOSE A2 5F, DE NYLON, LUMEN VERDADEIRO, SENDO O MESMO NO CORPO E NA PONTA, DE 0,045" A 0,047", PONTA SOFT, COMP. 100 CM, COM MARCAÇÃO DE CÓDIGO INTERNACIONAL DE DIÂMETRO PELA COR CINZA | UN | 50 | 300
15 | 332068514 | 2 | 437907 | CATETER ANGIOGRÁFICO PEDIÁTRICO JL 3.0 4F, DE NYLON, PEDIÁTRICO, LUMEN VERDADEIRO, SENDO O MESMO NO CORPO E NA PONTA, DE 0,042" , PONTA SOFT | UN | 5 | 10
16 | 332068516 | 2 | 437907 | CATÉTER ANGIOGRÁFICO JL 4,5 5F, DE NYLON, LUMEN VERDADEIRO, SENDO O MESMO NO CORPO E NA PONTA, DE 0,047", PONTA SOFT, COMP. 100 CM, COM MARCAÇÃO DE CÓDIGO INTERNACIONAL DE DIÂMETRO PELA COR CINZA | UN | 100 | 200
17 | 332068517 | 2 | 437907 | CATETER ANGIOGRÁFICO JL 5.0 5F, DE NYLON, LUMEN VERDADEIRO, SENDO O MESMO NO CORPO E NA PONTA, DE 0,047", PONTA SOFT, COMP. 100 CM, COM MARCAÇÃO DE CÓDIGO INTERNACIONAL DE DIÂMETRO PELA COR CINZA | UN | 10 | 50
18 | 332068518 | 2 | 437907 | CATETER ANGIOGRÁFICO JL 6.0 5F, DE NYLON, LUMEN VERDADEIRO, SENDO O MESMO NO CORPO E NA PONTA, DE 0,047", PONTA SOFT, COMP. 100 CM, COM MARCAÇÃO DE CÓDIGO INTERNACIONAL DE DIÂMETRO PELA COR CINZA | UN | 10 | 50
19 | 332068521 | 2 | 437907 | CATETER ANGIOGRÁFICO PEDIÁTRICO JL 3.5 4F, DE NYLON, LUMEN VERDADEIRO, SENDO O MESMO NO CORPO E NA PONTA, DE 0,042" , PONTA SOFT | UN | 10 | 50
20 | 332068523 | 2 | 437907 | CATETER ANGIOGRÁFICO PEDIÁTRICO PIG TAIL 4F, DE NYLON, LUMEN VERDADEIRO, SENDO O MESMO NO CORPO DE 0,042" , PONTA SOFT | UN | 5 | 10
21 | 332068524 | 2 | 437907 | CATETER ANGIOGRÁFICO PIG TAIL 5F, 110 CM, DE NYLON, LUMEN VERDADEIRO, SENDO O MESMO NO CORPO DE 0,045" A 0,47" , PONTA SOFT , COMP. 110 CM, COM MARCAÇÃO DE CÓDIGO INTERNACIONAL DE DIÂMETRO PELA COR CINZA | UN | 200 | 750
22 | 332068525 | 2 | 437907 | CATETER ANGIOGRÁFICO MULTIPURPOSE, ADULTO, 4F, DE NYLON, LUMEN VERDADEIRO, SENDO O MESMO NO CORPO E NA PONTA, DE 0,042" , PONTA SOFT , COMP. 100 CM, COM MARCAÇÃO DE CÓDIGO INTERNACIONAL DE DIÂMETRO PELA COR CINZA | UN | 5 | 10
23 | 332068526 | 2 | 437907 | CATETER ANGIOGRÁFICO MULTIPURPOSE A1 5F, DE NYLON, LUMEN VERDADEIRO, SENDO O MESMO NO CORPO E NA PONTA, DE 0,045" A 0,047", PONTA SOFT, COMP. 100 CM, COM MARCAÇÃO DE CÓDIGO INTERNACIONAL DE DIÂMETRO PELA COR CINZA | UN | 100 | 300
24 | 332071016 | 2 | 437907 | CATETER ANGIOGRÁFICO DE MAMÁRIA 5F, DE NYLON, LUMEN VERDADEIRO, SENDO O MESMO NO CORPO E NA PONTA, DE 0,045" A 0,047", PONTA SOFT, COMP. 100 CM, COM MARCAÇÃO DE CÓDIGO INTERNACIONAL DE DIÂMETRO PELA COR CINZA | UN | 100 | 220
25 | 332071017 | 2 | 437907 | CATETER ANGIOGRÁFICO JL 4.0 5F, DE NYLON, LUMEN VERDADEIRO, SENDO O MESMO NO CORPO E NA PONTA, DE 0,047", PONTA SOFT, COMP 100 CM, COM MARCAÇÃO DE CÓDIGO INTERNACIONAL DE DIÂMETRO PELA COR CINZA | UN | 200 | 800
26 | 332071018 | 2 | 437907 | CATETER ANGIOGRÁFICO JR 3.5 5F, DE NYLON, LUMEN VERDADEIRO, SENDO O MESMO NO CORPO E NA PONTA, DE 0,045" A 0,047", PONTA SOFT, COMP. 100 CM, COM MARCAÇÃO DE CÓDIGO INTERNACIONAL DE DIÂMETRO PELA COR CINZA | UN | 200 | 800
27 | 332071019 | 2 | 437907 | CATETER ANGIOGRÁFICO MULTIPURPOSE B1 5F, DE NYLON, LUMEN VERDADEIRO, SENDO O MESMO NO CORPO E NA PONTA, DE 0,045" A 0,047", PONTA SOFT, COM MARCAÇÃO DE CÓDIGO INTERNACIONAL DE DIÂMETRO PELA COM CINZA | UN | 50 | 200
28 | 15706117 | 3 | 437907 | CATETER GUIA DE ANGIOPLASTIA CORONÁRIA 6F BY-PASS DE DIR., 6F, LUMEN INTERNO 0,070", TRANÇADO ARAMADO E RECOBERTO DE PTFE., PONTA SOFT RADIOPACA | UN | 10 | 200
29 | 15706118 | 3 | 437907 | CATETER GUIA DE ANGIOPLASTIA CORONÁRIA AMPLATZ I COR. ESQ. 7F, LUMEN INTERNO 0,081", TRANÇADO ARAMADO E RECOBERTO DE PTFE, PONTA SOFT RADIOPACA | UN | 5 | 50
30 | 15706120 | 3 | 437907 | CATETER GUIA DE ANGIOPLASTIA CORONÁRIA BY-PASS DE ESQ. 7F, LUMEN INTERNO 0,081", TRANÇADO ARAMADO E RECOBERTO DE PTFE., PONTA SOFTA RADIOPACA | UN | 5 | 30
31 | 190035004 | 3 | 437907 | CATETER GUIA DE ANGIOPLASTIA CORONÁRIA BY-PASS DE ESQ. 6F, LUMEN INTERNO 0,070", TRANÇADO ARAMADO E RECOBERTO DE PTFE., PONTA SOFT RADIOPACA | UN | 20 | 100
32 | 332068500 | 3 | 437907 | CATETER GUIA P/ ANGIOPLASTIA AMPLATZ COR. ESQ. II 6F, LUMEN INTERNO 0,070", TRANÇADO ARAMADO E RECOBERTO DE PTFE , PONTA SOFT RADIOPACA | UN | 30 | 150
33 | 332068502 | 3 | 437907 | CATETER GUIA DE ANGIOPLASTIA CORONÁRIA AMPLATZ I COR. DIR. 7F,LUMEN INTERNO 0,081", TRANÇADO ARAMADO E RECOBERTO DE PTFE. PONTA SOFT RADIOPACA | UN | 5 | 20
34 | 332068506 | 3 | 437907 | CATETER GUIA DE ANGIOPLASTIA CORONÁRIA AMPLATZ COR. DIR. I 6F,LUMEN INTERNO 0,70", TRANÇADO ARAMADO E RECOBERTO DE PTFE. PONTA SOFT RADIOPACA | UN | 20 | 100
35 | 332068508 | 3 | 437907 | CATETER GUIA DE ANGIOPLASTIA CORONÁRIA AMPLATZ III COR. ESQ. 7F, LUMEN INTERNO 0,081", TRANÇADO ARAMADO E RECOBERTO DE PTFE, PONTA SOFT RADIOPACA | UN | 10 | 50
36 | 332068511 | 3 | 437907 | CATETER GUIA DE ANGIOPLASTIA CORONÁRIA AMPLATZ COR. ESQ. I 6F, LUMEN INTERNO 0,70", TRANÇADO ARAMADO E RECOBERTO DE PTFE, PONTA SOFT RADIOPACA | UN | 30 | 100
37 | 15706124 | 4 | 437907 | CATETER GUIA DE ANGIOPLASTIA CORONÁRIA DIR. EXTRA BACK-UP, 7F, LUMEN INTERNO 0,081", TRANÇADO ARAMADO E RECOBERTO DE PTFE., PONTA SOFT RADIOPACA. | UN | 10 | 50
38 | 15706125 | 4 | 437907 | CATÉTER GUIA P/ ANGIOPLASTIA EXTRA-BACK-UP DE ESQ. 3,5, 7F, LUMEN INTERNO 0,081", TRANÇADO ARAMADO E RECOBERTO DE PTFE, PONTA SOFT RADIOPACA.. | UN | 10 | 50
39 | 15706126 | 4 | 437907 | CATÉTER GUIA P/ ANGIOPLASTIA CORONÁRIA ESQUERDA COM EXTRA BACK-UP 3,0 6F, LUMEN INTERNO 0,070", TRANÇADO ARAMADO RECOBERTO DE PTFE , PONTA SOFT RADIOPACA. | UN | 50 | 300
40 | 15983931 | 4 | 437907 | CATETER GUIA DE ANGIOPLASTIA CORONÁRIA DIR. EXTRA BACK-UP, 6F, LUMEN INTERNO 0,070", TRANÇADO ARAMADO E RECOBERTO DE PTFE, PONTA SOFT RADIOPACA. | UN | 50 | 200
41 | 16060129 | 4 | 437907 | CATÉTER GUIA P/ ANGIOPLASTIA EXTRA BACK-UP DE COR. ESQ. 4,5, 6F, LUMEN INTERNO 0,070", TRANÇADO ARAMADO E RECOBERTO DE PTFE, PONTA SOFT RADIOPACA. | UN | 30 | 120
42 | 332068507 | 4 | 437907 | CATÉTER GUIA P/ ANGIOPLASTIA DE COR. ESQ. EXTRA BACK-UP 4,0 6F, LUMEN INTERNO 0,070", TRANÇADO ARAMADO RECOBERTO DE PTFE , PONTA SOFT RADIOPACA. | UN | 100 | 300
43 | 332068510 | 4 | 437907 | CATÉTER GUIA P/ ANGIOPLASTIA DE COR. ESQ. EXTRA BACK-UP 3,5 7F, LUMEN INTERNO 0,081", TRANÇADO ARAMADO RECOBERTO DE PTFE , PONTA SOFT RADIOPACA. | UN | 50 | 100
44 | 332068512 | 4 | 437907 | CATETER GUIA DE ANGIOPLASTIA CORONÁRIA ESQ. EXTRA BACK-UP 4,0 7F, LUMEN INTERNO 0,081", TRANÇADO ARAMADO RECOBERTO DE PTFE , PONTA SOFT RADIOPACA. | UN | 50 | 100
45 | 332068513 | 4 | 437907 | CATÉTER GUIA P/ ANGIOPLASTIA TP EXTRA BACK-UP DE COR. ESQ. 3,5, 6F, LUMEN INTERNO 0,070", TRANÇADO ARAMADO E RECOBERTO DE PTFE., PONTA SOFT RADIOPACA. | UN | 100 | 600
46 | 15706129 | 5 | 437907 | CATETER GUIA P/ ANGIOPLASTIA DE MAMARIA 6F, LUMEN INTERNO DE 0.070", TRANÇADO ARAMADO, RECOBERTO DE PTFE , PONTA SOFT RADIOPACA. | UN | 50 | 350
47 | 15706121 | 5 | 437907 | CATETER GUIA P/ ANGIOPLASTIA DE CURVA RADIAL-BRAQUIAL, 6F, LUMEN INTERNO 0,070", TRANÇADO ARAMADO E RECOBERTO DE PTFE., PONTA SOFT RADIOPACA | UN | 3 | 10
48 | 15706122 | 5 | 437907 | CATÉTER GUIA P/ ANGIOPLASTIA DE COR. DIR. TP JR 4.0 6F, LUMEN INTERNO 0,070", TRANÇADO ARAMADO E RECOBERTO DE PTFE, PONTA SOFT RADIOPACA. | UN | 200 | 500
49 | 15706123 | 5 | 437907 | CATÉTER GUIA P/ ANGIOPLASTIA DE COR. ESQ. TP JL 4,0, 7F, LUMEN INTERNO 0,081", TRANÇADO ARAMADO RECOBERTO DE PTFE, PONTA SOFT RADIOPACA | UN | 10 | 100
50 | 332068499 | 5 | 437907 | CATÉTER GUIA P/ANGIOPLASTIA JR 3,5 6F, LUMEN INTERNO 0,070", TRANÇADO ARAMADO E RECOBERTO DE PTFE, PONTA SOFT RADIOPACA. | UN | 200 | 600
51 | 332068501 | 5 | 437907 | CATÉTER GUIA P/ ANGIOPLASTIA CORONÁRIA TP JL 4,0 6F, LUMEN INTERNO 0,070", TRANÇADO ARAMADO RECOBERTO DE PTFE , PONTA SOFT RADIOPACA | UN | 100 | 200
52 | 332068503 | 5 | 437907 | CATÉTER GUIA P/ ANGIOPLASTIA CORONÁRIA TP JL 3,5 6F, LUMEN INTERNO 0,070", TRANÇADO ARAMADO RECOBERTO DE PTFE , PONTA SOFT RADIOPACA | UN | 200 | 600
53 | 332068504 | 5 | 437907 | CATÉTER GUIA P/ ANGIOPLASTIA CORONÁRIA TP JL 4,5 6F, LUMEN INTERNO 0,070", TRANÇADO ARAMADO RECOBERTO DE PTFE, PONTA SOFT RADIOPACA | UN | 50 | 100
54 | 332068509 | 5 | 437907 | CATETER GUIA DE ANGIOPLASTIA CORONÁRIA DIR. JR 4.0, 7F, LUMEN INTERNO 0,081" TRANÇADO ARAMADO E RECOBERTO DE PTFE, PONTA SOFT RADIOPACA. | UN | 50 | 100
55 | 190035410 | 6 | 461341 | FIO GUIA P/ ANGIOPLASTIA, 0,014 / 182 CM, DE AÇO INOX.EM TODO CORPO, HIDROFÍLICA, PONTA POLIMERIZADA E ELÁSTICA, C/ 3 CM DE RADIOPACIDADE, EXTRA- SUPORTE | UN | 50 | 350
56 | 190035411 | 6 | 461341 | FIO GUIA P/ ANGIOPLASTIA, 0,014 / 185 CM, RECOBERTA DE POLÍMERO HIDROFÍLICO, PONTA POLIMERIZADA E ELÁSTICA COM NÚCLEO DE NITINOL, C/ 2 CM DE RADIOPACIDADE, DISPONÍVEL SOB AS FORMAS LEVE E MODERADO SUPORTE | UN | 50 | 350
57 | 190035412 | 6 | 461341 | FIO GUIA P/ ANGIOPLASTIA, 0,014 / 182 CM, DE AÇO INOX., HIDROFÍLICA, PONTA POLIMERIZADA E ALTAMENTE ELÁSTICA, C/ 3 CM DE RADIOPACIDADE, TIPO FLOPPY | UN | 50 | 350
58 | BR3219461 | 7 | 461341 | FIO GUIA PARA ANGIOPLASTIA CORONÁRIA, 0,014"/ 190 CM DE COMPRIMENTO, RECOBERTA POR POLÍMERO HIDROFÍLICO, PONTA J, PRODUZIDA EM ELASTINITE PARA PERMITIR O MÁXIMO TORQUE MANUAL, PONTA RADIOPACA DE 3,0 CM, COM CARACTERÍSTICA DE ALTA FLEXIBILIDADE PARA VASOS TORTUOSOS. | UN | 50 | 300
59 | BR3219467 | 7 | 461341 | FIO GUIA PARA ANGIOPLASTIA CORONÁRIA, 0,014"/ 190 CM DE COMPRIMENTO, RECOBERTA POR POLÍMERO HIDROFÍLICO, PONTA J, PRODUZIDA EM ELASTINITE PARA PERMITIR O MÁXIMO TORQUE MANUAL, PONTA RADIOPACA DE 3,0 CM, COM CARACTERÍSTICA DE MODERADO SUPORTE. | UN | 50 | 300
60 | BR3219468 | 7 | 461341 | FIO GUIA PARA ANGIOPLASTIA CORONÁRIA, 0,014"/ 190 CM DE COMPRIMENTO, RECOBERTA POR POLÍMERO HIDROFÍLICO, PONTA J, PRODUZIDA EM ELASTINITE PARA PERMITIR O MÁXIMO TORQUE MANUAL, PONTA RADIOPACA DE 4,5 CM, COM CARACTERÍSTICA DE ALTO SUPORTE. | UN | 50 | 300
61 | BR3323498 | AVULSO | 462909 | SISTEMA PARA ARTERECTOMIA ROTACIONAL CORONARIANA, COMPOSTO POR OGIVA REVESTIDAS DE DIAMANTE E ADVANCE PARA ROTABLATOR COM AGIVAS COM DIÂMETRO DE 1,25MM A 2,5MM COM ATÉ 190.000 ROTAÇÕES POR MINUTO. | CX | 5 | 20
62 | 15187364 | AVULSO | 462909 | SISTEMA INTRODUTOR P/ CATETERISMO FEMORAL 7F / 45 CM, VALVULADO, COM VIA LATERAL PARA INFUSÃO DE LÍQUIDOS QUE PERMITE MONITORAMENTO PRESSÓRICO, ASPIRAÇÃO E INFUSÃO MESMO COM CATETER EM POSIÇÃO, COM MARCADOR COLORIDO DE PADRÃO INTERNACIONAL DE DIÂMETRO (LARANJA), MARCAÇÃO ANELAR RADIOPACA A 1 MM DO FINAL DA BAINHA, CONFORMIDADE RETA, COBERTURA HIDROFÍLICA DA BAINHA EM 35 MM DE COMP., SISTEMA INTRODUTOR COM COM PROTUSÃO DE 2,0 CM ALÉM DA EXTREMIDADE DISTAL DA BAINHA PERMITINDO SUAVE E ATRAUMÁTICA INTRODUÇÃO, ACOMPANHADA DE GUIA 0.038". | UN | 50 | 135
63 | 15705655 | AVULSO | 476780 | STENT CORONÁRIO DE AÇO INOX COM DESENHO UNIFORME DE CELULAS FECHADAS, COMPOSTO DE 6 A 7 CEL., MONTADO EM BALÃO DE DURALIN, DIAMETRO 2.25 A 4.0, COMPRIMENTO DE 8 A 33 MM, DE 6 E 7 CEL | UN | 10 | 100
64 | 15706133 | AVULSO | 476780 | SIROLIMUS ELUTING CORONARY STENT - STENT CORONÁRIO FARMACOLÓGICO DE AÇO INOX, MONTADO SOBRE BALÃO DE DURALIN, RECOBERTO COM POLÍMERO EMBEBIDO DERIVADOS DA RAPAMICINA, DESENHO DE CÉLULAS FECHADAS PARA DISTRIBUIÇÃO UNIFORME DA DROGA, DISPONÍVEL NOS DIAMETROS DE 2.25 A 5, E COMPRIMENTO DE 8 A 38 MM, LIBERAÇÃO CONTROLADA DA DROGA, SEGURANÇA DE EMPREGO CLÍNICO EM HUMANOS HÁ MAIS DE 10 ANOS, APROVADO PELO FDA AMERICANO | UN | 100 | 310
65 | 15756637 | AVULSO | 431257 | DISPOSITIVO DE HEMOSTASIA ARTERIAL COM UMA ESPONJA DE COLÁGENO ABSORVÍVEL E UMA ÂNCORA DE POLÍMERO ABSORVÍVEL ESPECIALMENTE PROJETADA CONECTADA POR UMA SUTURA DE AUTO-AJUSTE ABSORVÍVEL. COMPATÍVEL COM INTRODUTORES 6F E 8F . | UN | 50 | 650
66 | 15808216 | AVULSO | 606905 | CATETER BALÃO DE ANGIOPLASTIA CORONÁRIA, MATERIAL DO BALÃO EM NYLON X-CELON S, DE TROCA RÁPIDA, EM HIPOTUBO, COBERTURA HIDROFÍLICA, PERFIL DE CRUZAMENTO DE 0,17, MARCAS DE TUNGSTENIO, DISPONIVEL NOS DIAMETROS 1,5MM A 4.0MM E COMPRIMENTO DE 8MM A 30MM. | UN | 200 | 550
67 | 15908363 | AVULSO | 418380 | FILTRO PROTETOR DE EMBOLIZAÇÃO, DE BAIXO PERFIL DE CRUZAMENTO, MATERIAL DE NITINOL COM LOOP RADIOPACO, REVESTIDO DE HEPARINA PARA MELHOR PERFUSÃO, MARCAR RADIOPACAS PROXIMAL DE TUGSTÊNIO PARA APOSIÇÃO NO VASO. DISPONÍVEL NOS DIÂMETROS DE 3, 4, 5, 6 E 7 MM, PERFIL DISTAL DE 3,2 F PARA ENTREGA E 4,2 F PARA CAPTURA, PODENDO SER INUTILIZADO COM GUIA 0,014" E 0,018", COM 190 CM DE COMPRIMENTO. | UN | 10 | 170
68 | 145723062 | AVULSO | 453661 | CATÉTER BALÃO EM POLIURETANO, SEMI-COMPLACENTE, DE RÁPIDA DEFLAÇÃO E RESISTÊNCIA A ALTA PRESSÃO, TIPO OTW, DISPONÍVEL NOS DIÂMETROS DE 8 MM A 40MM E COMPRIMIDO DE 20MM A 60MM. TOTAL COMPRIMENTO DO CATÉTER DE 70CM PARA USO PEDIÁTRICO | UN | 200 | 550
69 | 190027047 | AVULSO | 460684 | KIT INSUFLADOR DE PRESÃO ANALÓGICO PARA BALÃO DE ANGIOPLASTIA CORONÁRIA, COM SERINGA DE 20 CC EFETIVOS E MAIS 5 ML DE ESPAÇO MORTO PROXIMAL PERMITINDO SEGURAÇA CONTRA A ENTRADA DE AR. INFLAVEL ATÉ 30 ATM DE PRESSÃO. VISOR DE PRESSÃO ANGULADO COM RELAÇÃO A SERINGA E LUMINESCENTE PARA VISUALIZAÇÃO EM BAIXA LUZ DE SALA OPERATÓRIA. ACOMPANHADA DE PASSADOR DE GUIA 0,014", TORQUE DE CONTROLE DE GUIA 0,014 E VÁLVULA HEMOSTÁTICA Y ANTI-FLUXO. | UN | 100 | 750
70 | 190027261 | AVULSO | 437296 | KIT INTRODUTOR, CATETER, PERCUTÂNEO. SISTEMA INTRODUTOR P/ CATETERISMO FEMORAL 6F / 11 CM, VALVULADO, COM VIA LATERAL PARA INFUSÃO DE LÍQUIDOS QUE PERMITE MONITORAMENTO PRESSÓRICO, ASPIRAÇÃO E INFUSÃO MESMO COM CATETER EM POSIÇÃO, COM MARCADOR COLORIDO DE PADRÃO INTERNACIONAL DE DIÂMETRO. | UN | 300 | 1000
71 | 190034674 | AVULSO | 437907 | CATETER BALÃO CORONARIANO COM 3 A 4 LÂMINAS LONGITUDINAIS, TP CUTTING BALLON, DISPONÍVEL EM DIAMETRO DE 2.0 MM A 4.0 MM E COMP.DE 10 MM A 15 MM, PERFIL DISTAL 2.7 FRENCH. | UN | 15 | 130
72 | 190035375 | AVULSO | 460684 | INSUFLADOR DE PRESÃO ANALÓGICO PARA BALÃO DE ANGIOPLASTIA CORONÁRIA, COM SERINGA DE 20 ML EFETIVOS E MAIS 5 ML DE ESPAÇO MORTO PROXIMAL PERMITINDO SEGURAÇA CONTRA A ENTRADA DE AR. INFLAVEL ATÉ 30 ATM DE PRESSÃO. VISOR DE PRESSÃO ANGULADO COM RELAÇÃO A SERINGA E LUMINESCENTE PARA VISUALIZAÇÃO EM BAIXA LUZ DE SALA OPERATÓRIA. | UN | 100 | 550
73 | 190035379 | AVULSO | 452111 | GUIA 0,035 / 260 CM, DE AÇO TEFLONADO, PONTA J | UN | 200 | 750
74 | 190035380 | AVULSO | 452111 | GUIA 0,035 / 150 CM, DE AÇO TEFLONADO, PONTA J | UN | 500 | 1150
75 | 190035381 | AVULSO | 452111 | GUIA 0,032" / 150 CM, AÇO TEFLONADO, PONTA J | UN | 50 | 350
76 | 190050922 | AVULSO | 437907 | CATETER BALÃO FARMACOLÓGICO PARA USO EM ANGIOPLASTIAS CORONÁRIAS, SEMI-COMPLASCENTES, COM PACLITAXEL, BALÃO DE TROCA RÁPIDA, LIVRE DE POLÍMERO, COM ESPAÇADOR DE IOPROMIDE, TODO EM HIPOTUBO, PERFIL DE ENTRADA NA LESÃO DE 0.017 MM, MARCADORES RADIOPACOS INTEGRADOS, DISPONIVEL NOS DIÂMETROS 2.0 A 4.0 MM E COMPRIMENTO DE 10 A 30 MM. | UN | 10 | 150
77 | 270166021 | AVULSO | 473602 | SISTEMA INTRODUTOR P/ CATETERISMO FEMORAL 6F / 11 CM, VALVULADO, COM VIA LATERAL PARA INFUSÃO DE LÍQUIDOS QUE PERMITE MONITORAMENTO PRESSÓRICO, ASPIRAÇÃO E INFUSÃO MESMO COM CATETER EM POSIÇÃO, COM MARCADOR COLORIDO DE PADRÃO INTERNACIONAL DE DIÂMETRO (VERDE), PERFIL DE PONTA COM SUAVE "TAPERED" ATRAUMÁTICO, ACOMPANHADO DE MINI GUIA DE 0,038" | UN | 100 | 600
78 | BR3172331 | AVULSO | 479227 | SISTEMA INTRODUTOR P/ CATETERISMO FEMORAL 6F / DE 23 A 30 CM. SISTEMA INTRODUTOR P/ CATETERISMO FEMORAL 6F / DE 23 A 30 CM, VALVULADO, COM VIA LATERAL PARA INFUSÃO DE LÍQUIDOS, QUE PERMITE MONITORAMENTO PRESSÓRICO, ASPIRAÇÃO E INFUSÃO MESMO COM CATETER EM POSIÇÃO, COM MARCADOR COLORIDO DE PADRÃO INTERNACIONAL. | UN | 200 | 385
79 | BR3209204 | AVULSO | 414076 | MICRO-GUIA, DIÂMETRO EXTERNO DE 0,010", COMPOSTA DE AÇO INOXIDÁVEL E PONTA DE LIGA DE PLATINA E TUNGSTÊNIO, CORBETURA HIDROFÍLICA, DISPONÍVEL EM PONTA RETA OU ANGULADA, COM PONTA DE 36 A 38 CM E COMPRIMENTO DE 195 CM, TIPO AGILITY OU SIMILAR | UN | 5 | 40
80 | BR3209289 | AVULSO | 414076 | MICRO-GUIA, DIÂMETRO EXTERNO DE 0,010", COMPOSTA DE AÇO INOXIDÁVEL E PONTA DE LIGA DE PLATINA E TUNGSTÊNIO, CORBETURA HIDROFÍLICA, DISPONÍVEL EM PONTA RETA OU ANGULADA, COM PONTA DE 36 A 38 CM E COMPRIMENTO DE 195 CM, TIPO AGILITY OU SIMILAR | UN | 5 | 40
81 | 14782258 | AVULSO | 473602 | KIT INTRODUTOR percutâneo 6F P/ ELETRODO PROVISÓRIO DE MARCA-PASSO C/SLEEVE (INVÓLUCRO DE PROTEÇÃO, BAINHA, VALVULA HEMOSTÁTICA, SAÍDA LATERAL PARA INFUSÃO, DILATADOR RETO, GUIA EM 'J', SERINGA, AGULHA E LÂMINA DE BISTURI NR 11. | JG | 30 | 100
82 | 15705570 | AVULSO | 473602 | KIT CATETER ASPIRADOR DE TROMBO INTRA-CORONARIO PARA USO COM CATETER GUIA 6F COMPOSTO DE CATETER, EXTENSÃO, SERINGA E FILTRO. | UN | 20 | 200
83 | 15706119 | AVULSO | 424112 | CATETER DE ULTRA-SOM INTRA CORONÁRIO DE 20 MHZ, COMP DE 150 CM, DIÂM DE 2,9F, TRANSDUTOR NÃO ROTACIONAL, TIPO MULTIPLOS ESPELHOS, LOCALIZADO 10,5 MM DA PONTA DO CATETER. COMPATÍVEL COM CATETER GUIA DE 5F ,GUIA 0,014" E CONSOLE DE ULTRA SOM VOLCANO S5. | UN | 10 | 100
84 | 15715147 | AVULSO | 617338 | SERINGA INJETORA DE 150 ML PARA BOMBA INJETORA ANGIMAT 6000 | UN | 50 | 435
85 | 15827177 | AVULSO | 425584 | KIT DE PROTESE DE DUPLO DISCO EM MALHA ENTRELAÇADA DE NITINOL, AUTO-EXPANSÍVEL, P/ FECHAMENTO DE FOP, C/ SIST. LIBERADOR DE ROSCA, BAINHA CONDUTORA, BALÃO DE MEDIDA DE DIÂMETRO E GUIA STIFF | UN | 5 | 20
86 | 15832271 | AVULSO | 425584 | KIT DE PRÓTESE DE DUPLO DISCO EM MALHA ENTRELAÇADA DE NITINOL, AUTO-EXPANSÍVEL, PARTE ARTERIAL> VENOSA P/ FECHAMENTO DE CIA. CATETER DE LIBERAÇÃO C/ SISTEMA DE ROSCA, BAINHA CONDUTORA, GUIA STIFF CONDUTOR E BALÃO DE MEDIDA DE DIÂMETRO, DISPONÍVEL NOS DIÂMETROS DE 4 A 34 MM. | UN | 5 | 20
87 | 16037699 | AVULSO | 459245 | KIT DE VALVULOPLASTIA MITRAL TP BALÃO INOUE, 26 MM COM GUIAS E DILATADORES PROPRIOS KIT DE VALVULOPLASTIA MITRAL TP BALÃO INOUE, 26 MM COM GUIAS E DILATADORES PROPRIOS | UN | 3 | 10
88 | 16037753 | AVULSO | 459245 | KIT DE VALVULOPLASTIA MITRAL TP BALÃO INOUE, 28 MM COM GUIAS E DILATADORES PROPRIOS KIT DE VALVULOPLASTIA MITRAL TP BALÃO INOUE, 28 MM COM GUIAS E DILATADORES PROPRIOS | UN | 3 | 10
89 | 16037761 | AVULSO | 459245 | KIT DE VALVULOPLASTIA MITRAL TP BALÃO INOUE, 26 - 30 MM COM GUIAS, DILATADORES PROPRIOS E 30 MM DE DIAMETRO MAXIMO. KIT DE VALVULOPLASTIA MITRAL TP BALÃO INOUE, 24 MM COM GUIAS E DILATADORES PROPRIOS | UN | 3 | 10
90 | 16226840 | AVULSO | 476780 | STENT CORONÁRIO FARMACOLÓGICO COMPOSTO DE LIGA PLATINO-CROMO, MONTADO SOBRE BALÃO DE DYNALEAP, COM MATRIX DE COPOLIMERO FLUORINATADO, ELUIDO EM EVEROLIMUS, PARA ANGIOPLASTIA CORONÁRIA, DISPONÍVEL NOS DIÂMETRO 2,25 A 4 MM E COMPRIMENTO DE 8 A 38 MM | UN | 100 | 300
91 | 123905630 | AVULSO | 476780 | STENT CORONÁRIO EM AÇO INOX316L, COM MALHA "MICRO CIRCULAR - KNITTING TECHNOLOGY" EM POLIETILENO - TEREFTALATO, EXPANDIDO POR BALÃO SEMI- COMPLACENTE, PRESSÃO NOMINAL DE 06 ATM E PRESSÃO DE RUPTURA DE 16 ATM, MARCADORES RADIOPACOS PROXIMAL E DISTAL, COMPATÍVEL COM CATETER GUIA 6F, DISPONÍVEL NOS DIÂMETROS DE 2.0 A 4.0MM E COMPRIMENTO DE 12 A 39MM. | UN | 5 | 20
92 | 190026785 | AVULSO | 476780 | STENT (ENDOPRÓTESE) PERIFÉRICO, DE PLATINA, MONTAVEL SOBRE BALÃO, PARA DILATAÇÃO DE RAMOS DE ARTÉRIA PULMONAR OU AORTA, BANHADO A OURO, QUE PERMITE EXPANSÃO DE 8 MM A 24 MM | UN | 10 | 45
93 | 190035708 | AVULSO | 389616 | EXTENSOR DE ALTA PRESSAO, 1200 PSI (30 CM) MACHO X FÊMEA | UN | 200 | 2000
94 | 190035757 | AVULSO | 437907 | CATÉTER DE DILATAÇÃO DO BALÃO CARDIOVASCULAR. CATETER BALÃO DE ANGIOPLASTIA CORONÁRIA, HIPOTUBO, TIPO OVER THE WIRE, BAIXO PERFIL, SEMICOMPLASCENTE DISPONÍVEL EM DIÂMETROS DE 1.2 A 5 MM E COMPRIMENTO DE 8 A 20 mm. | UN |  | 10
95 | 190035784 | AVULSO | 605575 | CATETER BALÃO DE ANGIOPLASTIA CORONARIA, HIPOTUBO, TIPO OVER THE WIRE, BAIXO PERFIL, MATERIAL DE DURALYN, DISPONÍVEL EM DIÂM. DE 1,5 A 3.0 MM COM 20 MM DE COMP. | UN | 100 | 400
96 | 190035872 | AVULSO | 476780 | STENT CORONÁRIO DE AÇO INOX., MONTADO SOBRE BALAO DE DYNALEAP DE BAIXO PERFIL (0,017" DE PONTA), ESTRUTURA METÁLICA DO STENT DE 0,0038" DE DIÂM., DISTRIBUIÇÃO UNIFORME DAS CÉLULAS DO STENT, DISPONÍVEL NOS DIAMETROS DE 2,5 A 5,0 MM E COMP. DE 9 A 32 | UN | 10 | 50
97 | 190035873 | AVULSO | 476780 | STENT CORONÁRIO, FARMACOLÓGICO, DE AÇO INOX MONTADO SOBRE BALAO DE DYNALEAP, C/ PERFIL DE 0,017 DE PONTA, RECOBERTO COM POLÍMERO EMBEBIDO EM PACLITAXEL, DISPONÍVEL NOS DIAMETROS DE 2,5 A 4,0 MM, COMP. DE 9 A 32 MM, SEGURANÇA DE EMPREGO CLÍNICO EM HUMANOS HÁ MAIS DE 5 ANOS, INCLUSIVE JÁ APROVADO PELO FDA AMERICANO | UN | 50 | 150
98 | 190038699 | AVULSO | 476780 | STENT CORONÁRIO FARMACOLÓGICO, MONTADO SOBRE BALÃO DE TROCA RAPIDA EM NYLON 12 COM TRIPLA DOBRA, RECOBERTO DE HIDROFÍLICO M-COATING PROXIMAL E DISTAL, COM POLÍMERO TOTALMENTE BIODEGRADÁVEL DE AÇO POLILÁCTILO, EMBEBIDO EM BIOLIMUS A9, DISPONÍVEL NOS TAMANHOS 2,5 MM A 3,5 MM DE DIÂM. E 8 A 28 MM DE COMP., COM CÉLULA S INTERLIGADA POR CONEXÃO TIPO RADIUS. | UN | 50 | 150
99 | 190042284 | AVULSO | 454788 | PULSEIRA PARA COMPRESSÃO DA ARTÉRIA RADIAL PÓS-PROCEDIMENTO, DE MATERIAL TRANSPARENTE PARA PERMITIR MELHOR CONTROLE DO SANGRAMENTO, COM COMPRESSÃO SOBRE O VASO RADIAL REALIZADA PELA INSUFLAÇÃO DE DOIS BALÕES SUPERPOSTOS, PULSEIRA RÍGIDA PARA PRESERVAR PULSO ULNAR DURANTE COMPRESSÃO E DE INTENSIDADE DE COMPRESSÃO VARIÁVEL, POR INJEÇÃO DE ARA CONTROLADA. | UN | 50 | 400
100 | 190042288 | AVULSO | 476780 | STENT CORONÁRIO DE AÇO INOXIDÁVEL, MONTADO SOBRE BALÃO DE NYLON 12, HIDROFILICO COM M-COATING PROXIMAL E DISTAL PERMITINDO MELHOR NAVEGABILIDADE EM SITUAÇÕES DE ANATOMIA COMPLEXA, SEMI-COMPLASCENTE, DE TROCA RÁPIDA, COM PRESSÃO NOMINAL DE 10 ATM E PRESSÃO DE ROMPIMENTO DE 14 ATM, DISPONIVEL NOS DIAMETROS DE 2.0 MM A 4.0 MM E COMPRIMENTO DE 8MM A 30MM, VARIANDO DE 5 A 7 CÉLULAS DEPENDENTE DO DIÂMETRO | UN | 10 | 50
101 | BR3170878 | AVULSO | 476780 | STENT CORONÁRIO FARMACOLÓGICO DE LIGA DE CROMO COBALTO, COM POLÍMERO BIOLINX, EMBEBIDO EM ZOTAROLIMUS, MONTADO SOBRE BALÃO DE NYLON AZVED, DISPONÍVEL NOS DIÂMETROS DE 2,5 A 4,0 MM E COMP. DE 8 A 38 MM, TP ONIX. | UN | 100 | 300
102 | BR3170880 | AVULSO | 476780 | STENT CORONÁRIO DE LIGA DE COBALTO, ESTRUTURA DO STENT ULTRA-FINA DE 0,0036", TUBULAR, MONTADO EM BALÃO MULTICOMPLASCENTE DE NYLON AZVED, DISPONÍVEL NOS DIÂMETROS DE 2.5 A 4.0, E COMP. DE 9 A 30 MM. | UN | 10 | 50
103 | BR3170881 | AVULSO | 425578 | CATETER BALÃO DE ANGIOPLASTIA CORONARIA, MATERIAL DO BALÃO DE NYLON AZVED, TROCA RÁPIDA, PERFIL 0,024", DISPONÍVEL NOS COMP. DE 12,15,20,25 E 30, E DIAM. DE 1.5 A 4.0 MM | UN | 200 | 500
104 | BR3170891 | AVULSO | 437907 | CATETER BALÃO DE VALVULOPLASTIA PEDIÁTRICA OU ADULTO, DE ELASTOMERO TERMOPLÁSTICO NÃO COMPLASCENTE, DIAMETRO DE 4.0 A 10.0 MM, COMPRIMENTO DE 2.0 A 5.0 CM, COMPATÍVEL COM BAINHA 6F, CATETER DE 100 CM DE COMP., PRESSÃO MÍNIMA DE 13 ATM, TIPO Z-MED II OU SIMILAR | UN | 10 | 30
105 | BR3170893 | AVULSO | 425578 | KIT DE PRÓTESE DUPLO DISCO EM MALHA ENTRELAÇADA DE NITINOL, AUTO-EXPANSIVO, PARTE ARTERIAL > VENOSA, P/ FECHAMENTO DE PCA ,C/ SIST. LIBERADOR DE ROSCA E BALÃO DE MEDIDA DE DIÂMETRO (DE 6-4/7 MM A 16-14/8 MM) | UN | 5 | 10
106 | BR3170895 | AVULSO | 425578 | KIT DE PRÓTESE DE DUPLO DISCO EM MALHA ENTRELAÇADA DE NITINOL, AUTO-EXPANSÍVEL,P/ FECHAMENTO DE CIV, CATETER DE LIBERADOR C/ SISTEMA DE ROSCA, BAINHA CONDUTORA, GUIA STIFF CONDUTOR E BALÃO DE MEDIDA DE DIÂMETRO, TP CERA. | UN | 5 | 10
107 | BR3172244 | AVULSO | 362934 | EXTENSOR MACHO/FEMEA ALTA PRESSÃO, 1200 PSI (60 CM) | UN | 400 | 2000
108 | BR3172325 | AVULSO | 601057 | ELETRODO MP PROVISÓRIO, 6F, CENTIMETRADO COM SISTEMA INTRODUTOR PRÓPRIO E PLÁSTICO PROTETOR DE ESTERILIZAÇÃO PARA POSTERIORES REPOSICIONAMENTOS | UN | 30 | 100
109 | BR3172760 | AVULSO | 437907 | CATETER BALÃO DE VALVULOPLASTIA PEDIÁTRICA OU ADULTO, DE ELASTOMERO TERMOPLÁSTICO NÃO COMPLASCENTE, DIAMETRO DE 8.0 A 30.0 MM, COMPRIMENTO DE 2.0 A 6.0 CM, C/ CATETER DE 100 CM DE COMP., TIPO Z-MED II XL OU SIMILAR | UN | 10 | 30
110 | BR3172851 | AVULSO | 362934 | EXTRATOR DE MAT. SISTEMA VASCULAR DE LAÇO, PEDIÁTRICO, ALÇA OVAL, DISPONÍVEL DE 3F A 6F DE DIÂMETRO | UN | 5 | 10
111 | BR3172941 | AVULSO | 473602 | SISTEMA INTRODUTOR P/ CATETERISMO FEMORAL PEDIÁTRICO 4F / 6 CM, VALVULADO, COM VIA LATERAL PARA INFUSÃO DE LÍQUIDOS QUE PERMITE MONITORAMENTO PRESSÓRICO, ASPIRAÇÃO E INFUSÃO MESMO COM CATETER EM POSIÇÃO, COM MARCADOR COLORIDO DE PADRÃO INTERNACIONAL DE DIÂMETRO (CINZA), MARCAÇÃO ANELAR RADIOPACA A 5 MM DO FINAL DA BAINHA, SISTEMA INTRODUTOR COM COM PROTUSÃO DE 2,5 CM ALÉM DA EXTREMIDADE DISTAL DA BAINHA PERMITINDO SUAVE E ATRAUMÁTICA INTRODUÇÃO, ACOMPANHADO DE MINI GUIA DE 0,038". | UN | 10 | 30
112 | BR3172952 | AVULSO | 476780 | STENT CORONÁRIO DE AÇO INOX. RECOBERTO, MONTADO SOBRE BALÃO, RECOBERTO, DO TIPO GRAFT, PARA FECHAMENTO DE RAMOS LATERAIS OU TRATAMENTO DE PERFURAÇÕES CORONÁRIAS, DE 2,5 A 4.0 DE DIÂM. E 12 A 25 DE COMP. | UN | 5 | 20
113 | BR3208911 | AVULSO | 437907 | CATETER DE ULTRA-SOM INTRAVASCULAR DE FREQUENCIA 20 MHZ.CATETER DE ULTRA-SOM INTRA CORONÁRIO DE 20 MHZ, COMP DE 150 CM, DIÂM DE 2,9F, TRANSDUTOR NÃO ROTACIONAL, TIPO MULTIPLOS ESPELHOS, LOCALIZADO 10,5 MM DA PONTA DO CATETER. COMPATÍVEL COM CATETER GUIA DE 6F E GUIA 0,014 E CONSOLE DE ULTRA SOM VOLCANO S5. | UN | 10 | 100
114 | BR3208928 | AVULSO | 476780 | STENT CORONÁRIO FARMACOLÓGICO EM LIGA DE CROMO COBALTO COM EBULIÇÃO DE EVEROLIMOS COM POLÍMERO BIOCOMPATÍVEL DE FLUOPOLÍMERO ABLUMINAL, DISPONÍVEL NOS TAMANHOS: COMP 8MM, 12MM, 15MM, 18MM, 23MM, 28MM, 38 MM. DIÃMETRO 2.25 MM, 2.5MM, 2.75MM, 3.00MM, 3.50, E 4.00MM, TP SYNERGY | UN | 100 | 300
115 | BR3208930 | AVULSO | 476780 | STENT CORONÁRIO EM SUPER LIGA DE L-605 CROMO COBALTO, ESTRUTURA FINA DE 0,032" DE ESPESURA, PERFIL DE 0,040" , CORTADO A LASER APRESENTADO DESENHO DE MALHAS DE CRISTAIS DE ALTURA ALTERNADA, MONTADO SOBRE BALÃO PRODUZIDO DE PEBAX PARA AUMENTO DE FLEXIBILIDADE, DISPONIVEL NOS TAMANHOS: 2,75MM, 3,00MM E 4,00MM DE DIÂMETRO E 8MM , 15MM, 18MM, 23MM E 28MM DE COMPRIMENTO. | UN | 10 | 50
116 | BR3208931 | AVULSO | 604569 | MICRO-CATETER CORONÁRIO, PARA UTILIZAÇÃO DE GUIA 0,014 EM SEU INTERIOR, COM 8 MM DE PONTA DISTAL RADIOPACA, COM CONTROLE EXTERNO DE DEFLEXÃO DA PONTA DO MICRO-CATETER EM ATÉ 90°, PERMITINDO EXTREMO CONTROLE E DIRECIONAMENTO DO MICRO-GUIA NAS MAIS COMPLEXAS TORTUOSIDADES DO LEITO CORONÁRIO | UN | 5 | 25
117 | BR3208977 | AVULSO | 476780 | PRÓTESE VALVAR AÓRTICA COMPOSTA DE TRÊS FOLHETOS VALVARES DE PERICÁRDIO PORCINO MONTADO NO INTERIOR DE ESTRUTURA DE STENT TUBULAR AUTO- EXPANSIVO DE NITINOL COM PORÇÃO SUPERIOR ABAULADA PARA ACOPLAMENTO NOS SEIOS DE VALSALVA, DISPONIVEL NOS DIÂMETROS 20 A 34 MM, ACOMPANHADA DE SISTEMA DE ENTREGA E SISTEMA DE LIBERAÇÃO ENDOVASCULAR DE DIÂMETRO 14 F, INTRODUTOR E GUIA PRÉ-MOLDADA PARA VE 0,35 SUPER STIFF. | UN | 10 | 25
118 | BR3219462 | AVULSO | 461341 | FIO GUIA DE ANGIOPLASTIA CORONÁRIA DE 0,014"/ 180 CM DE COMP., COM PONTA RETA DE 0,009", RADIOPACIDADE DE 20 MM EM PONTA, DEDICADA A OCLUSÕES CORONARIANAS CRÔNICAS, COM GRAMATURA EM PONTA DE 3 até 15 G. | UN | 10 | 50
119 | BR3240118 | AVULSO | 443810 | HEMOSTÁTICO PARA CATETERISMO ARTERIAL COMPOSTO DE PLUG DE ÁCIDO PLOGLICOLICO, REABSORVÍVEL, DE APOSIÇÃO EXTERNA E ARTERIOTOMIA, USO SEM NECESSIDADE DE TROCA DE BAINHA, COMPATÍVEL COM BAINHAS DE DIÂMETRO 5F A 7F | UN |  | 200
120 | BR3240717 | AVULSO | 414076 | KIT DE PERICARDIOCENTESI COMPOSTO DE; 1 CATETER RETO OU PIGTAIL, 1 FIO GUIA COM 3MM J TIPO 0.035 X 80CM PONTA J, 6 COMPRESSAS DE GAZE 4 X 4 (10CM X 10CM), 1 TORNEIRA THREE-WAY STOPCOK, 1 BOLSA DE DRENAGEM COM CAPACIDADE DE 1000CC, 1 AGULHA DE PUNÇÃO DE 18G X 6", 1 DILATADOR 50CM 8FR, 2 SERINGAS LUER LOCK DE 10CC E 20CC, 1 LAMINA COM ALÇA 11; 2 APLICADORES DE PRÉ; 1 SUTURA DE SEDA COM AGULHA CURVADA 3-0; 2 AGULHAS 21 X1-12" E 25 X 1" FENESTRADA, 18 X 20". | CJ | 10 | 50
121 | BR3325731 | AVULSO | 461341 | FIO GUIA CARDIOVASCULAR COM TRANSDUTOR DE PRESSÃO VERRATA PLUS FIO GUIA 0,014 , PONTA "J" , COMPRIMENTO ENTRE 185cm E 300cm , COM SENSOR PRESSÓRICO PARA ANÁLISE FUNCIONAL DE LESÕES CORONÁRIAS, PELOS MÉTODOS DE IFR E FFR, COM TRANSDUTOR DE PRESSÃO E CABO CONECTOR . | UN | 10 | 50
122 | BR3328182 | AVULSO | 457493 | MANIFOLD DE 5 VIAS (3 TORNEIRAS), C/ LUERLOCK GIRATÓRIO, APLICAÇÃO EM CATETERISMO CARDÍACO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO. | UN | 500 | 2.5
123 | BR3333089 | AVULSO | 476780 | PROTESE VALVAR AORTICA DE PERICARDIO BOVINO PARA IMPLANTE CIRÚRGICO SEM SUTURA, MONTADA EM STENT AUTOEXPANSÍVEL DE NITINOL RECOBERTO POR CARBO FILM, TRATAMENTO ANTICALCIFICANTE , PARA CIRURGIA TRADICIONAL OU MINIMANTE INVASIVA, ARMAZENADA EM SOLUÇÃO ANTIBACTERIANA E ISENTA DE GLUTARALDEIDO, PERMITINDO UTILIZAÇÃO SEM ENXÁGUE ANTES DA IMPLAMTAÇÃO, NOS TAMANHOS P, M , G E GG . | UN | 10 | 20
Rio de Janeiro-RJ, na data da assinatura.
HEITOR CRUZ ALVES VIEIRA |  |  |  |  | LEONARDO DA CRUZ NUNES
Capitão de Corveta (MD) |  |  |  |  | Capitão de Fragata (MD)
Membro da Equipe de Planejamento |  |  |  |  | Membro da Equipe de Planejamento

## Plan2
BR3267995 | 3
BR3268551 | 5
BR3267994 | 7
190011422 | 72
145756007 | 4992
190021341 | 25
190013548 | 50
BR3270559 | 18
BR3270558 | 4
190052151 | 8
190023932 | 26
190056433 | 4
190028991 | 4
190033871 | 5
190019536 | 774
190020036 | 1238
190011276 | 50
190042553 | 300
190044653 | 150
999791974 | 12
190054341 | 50
190005033 | 150
190011815 | 366
190030976 | 30
190047980 | 1
BR3308100 | 996
BR3267066 | 108
15620097 | 60
190056056 | 3
190056127 | 3
15667534 | 40
15667532 | 20
190012994 | 602
190012542 | 18
BR3285643 | 14
15376376 | 50
BR3229720 | 300
BR3265368 | 20
190051792 | 4
190011928 | 93
BR3307059 | 20
190009733 | 4000
BR3281283 | 36
190011929 | 10
190030893 | 35
190056618 | 54
BR3276552 | 35
190009769 | 10
BR3267073 | 3
190044641 | 20
190044647 | 60
190052220 | 40
190009813 | 20
190033167 | 200
190013129 | 100
190012978 | 2
190013130 | 150
190011868 | 40
190011726 | 20
190011728 | 10
190011727 | 10
BR3298420 | 18
BR3267064 | 144
190027632 | 898
190011912 | 3
BR3319610 | 12
190022990 | 30
992278239 | 150
190010248 | 10
190020793 | 1000
190010305 | 50
BR3267065 | 12
190011773 | 6
190026100 | 70
190034673 | 20
190011774 | 5
190011838 | 100
190027065 | 5
190051373 | 24
BR3266519 | 72
BR3266520 | 108
BR3302763 | 207
190026160 | 6
190030942 | 72
190028918 | 36
190028919 | 36
BR3274310 | 144
190011927 | 40
BR3277908 | 20
BR3277907 | 30
BR3307757 | 288
145743470 | 72
190036456 | 30
190027636 | 134
190027635 | 269
190052008 | 70
190019226 | 60
190019142 | 100
BR3317142 | 4
190054340 | 108
BR3298648 | 10
BR3298649 | 48
BR3327531 | 8
BR3308101 | 12
991522405 | 140
993028145 | 378
190016016 | 36
BR3266526 | 1080
190011911 | 36
190012993 | 8
BR3251937 | 3
996172876 | 3
190007927 | 40
190050492 | 72
BR3269455 | 72
190048880 | 72
BR3298376 | 5
190052369 | 300
BR3266498 | 180
190011775 | 684
BR3316914 | 72
190026358 | 600
BR3269925 | 120
190022031 | 693
190012987 | 6
BR3267924 | 60
BR3267925 | 210
BR3267923 | 360
190033873 | 30
BR3264293 | 36
BR3268475 | 72
190054339 | 3
190020235 | 36
190036782 | 100
BR3268968 | 630
190026148 | 30
190026929 | 20
190027061 | 106
BR3302762 | 3
BR3269254 | 250
BR3230367 | 15
BR3230366 | 30
BR3268824 | 30
190021857 | 3
190011772 | 10
145743474 | 8
BR3309306 | 10
BR3266534 | 150
190020479 | 264
BR3298775 | 399
BR3298733 | 300
BR3298773 | 90
190010390 | 120
BR3307455 | 46
190018169 | 36
190018168 | 36
190036453 | 30
14833345 | 114
BR3269253 | 50
190030943 | 36
190030945 | 36
190030944 | 36
BR3315017 | 30
145787617 | 10
2263662 | 30
190051680 | 280
190013096 | 544
190023979 | 210
190023928 | 501
190028989 | 60
190012983 | 10
190012984 | 30
190010237 | 4500
190036790 | 1344
BR3268872 | 252
BR3271710 | 15
BR3271711 | 30
BR3309304 | 2
BR3265301 | 4
BR3304883 | 3
190026153 | 140
BR3295233 | 5
BR3271715 | 80
BR3271716 | 20
190011916 | 35
BR3315050 | 50
BR3315052 | 242
190027656 | 1
16006026 | 20
BR3298373 | 3
BR3298375 | 30
190023728 | 12
190012902 | 36
190054120 | 10
BR3261965 | 3
190035918 | 450
190035780 | 3
BR3272558 | 202
BR3308226 | 5
190025322 | 30
BR3268969 | 15
190009645 | 10
190035727 | 144
190051803 | 210
190011228 | 36
190035476 | 159
BR3309379 | 50
BR3288549 | 3
BR3305202 | 90
BR3305203 | 72
BR3306969 | 5
BR3323501 | 1
BR3323500 | 3
190011794 | 500
190036457 | 150
BR3309305 | 134
190052355 | 20
190052356 | 20
190020939 | 20
190020938 | 40
190029004 | 10
190020940 | 10
190035137 | 4
190026096 | 5
BR3301802 | 3
BR3303612 | 5
BR3304562 | 5
190015083 | 12
190026658 | 25
BR3319837 | 12
BR3266857 | 3
BR3266818 | 4
190012194 | 400
BR3314188 | 144
BR3314242 | 4
123783312 | 6
190046220 | 4
BR3320812 | 2
190052034 | 72
BR3298777 | 408
BR3315015 | 1
998991130 | 144
190026678 | 12
190009802 | 20
190026098 | 5
190021927 | 74