TERMO DE REFERÊNCIA

Reforma de Manutenção e Conservação

da Primeira Comissão Brasileira Demarcadora de Limites – PCDL

### OBJETIVO

Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de Manutenção e Conservação do telhado da Sede da Primeira Comissão Brasileira Demarcadora de Limites - PCDL.

### JUSTIFICATIVA

Trata se de um prédio que compõe o entorno histórico da cidade de Belém/PA. Cuja o mesmo apresenta características relevantes da história da cidade.

Em razão da finalidade e funcionalidade da entidade bem como o acervo Público ali abrigado e o número servidores lotados. Desde 2011 foram realizadas apenas manutenções emergenciais na tentativa de assegurar e manter condições abitáveis e funcionai da edificação e sua preservação e o bem estar dos ambientes de trabalho e acomodações dos servidores da entidade.

Desse modo, considerando a idade do imóvel, patrimônio histórico e o acervo tanto histórico como documental ali abrigados, a estrutura física existente, instalações elétricas, instalações de logística e telefonia, necessitam de interferências de forma a manter e conservar de forma adequada no patrimônio ali alocado mantendo a continuidade e o desempenho das atividades ali desenvolvidas. Então, uma proposta de reforma de manutenção e conservação é viável para a o perfeito funcionamento dos espaços.

Os serviços aqui relacionados são necessários para reparos no telhado e impermeabilização das calhas da sede da Primeira Comissão Brasileira Demarcadora de Limites - PCDL., devido a mesmas necessitar de manter suas características físicas e condições funcionais e preservação de acervo, haja vista, o desgaste natural da construção e de bens servíveis, como, instalações, pinturas, telhado esquadrias de madeira dentre outros, que por a ação de intempéries, apresenta desgastes.

Quanto à contratação de terceiros para execução indireta dos serviços que serão efetuados, cumpre informar que se trata de execução de obras, para as quais a PCDL não dispõe em seu quadro técnico de quantidade suficiente de profissionais para execução direta, sendo usual, a execução de forma indireta, mediante contratação de empresa especializada.

Por se tratar apenas de Manutenção e conservação na edificação, as características e uso do espação serão mantidas e instalações existentes, não serão alteradas, plantas e projetos arquitetônicos podem ser dispensados somente deverão acompanhar este processo plantas com detalhamentos orientativos para o contratado visto que não irão alterar as características físicas do espaço.

### LOCALIZAÇÃO DAS OBRAS

Primeira Comissão Brasileira Demarcadora de Limites – PCDL localizada  na Avenida Governador José Malcher, 349, Bairro – Nazaré – Belém-Pará.

### REGIME DE EXECUÇÃO

  - A execução dos serviços desta dispensa de licitação será feita sob regime de EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, pela empresa vencedora conforme apresentado em sua proposta comercial.

  - Não será permitido regime de subcontratação, permanecendo a responsabilidade integral da Contratada pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades contratadas, bem como responder perante o Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto contratado.

  - Nesta dispensa de licitação não será admitida a permissão de Consórcio.

### DESCRIÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS

  - Os serviços previstos e necessários para a execução dos serviços  estão descritos conforme, Termo de Referência, Especificações Técnicas.

### VALOR ESTIMADO E CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE

  - Os custos dos insumos e serviços, objeto desta licitação, estão estimados nos seguintes valores unitários: R$ 14.900,00 (catorze mil e novecentos reais), conforme  Orçamento anexo.

### DISPOSIÇÕES RELATIVAS ÀS PROPOSTAS DE PREÇOS

A proponente deverá na ocasião da apresentação da proposta:

  - Apresentar proposta de preços e documentações de forma clara e detalhada, citando especificação dos serviços e outras características que permitam identificá-los, de acordo com os requisitos indicados neste Termo de Referência, no formato físico e digital;

  - Os valores de Preço Unitário e Preço Global não poderão ultrapassar os valores estimados nas Planilhas Orçamentárias, sob penalidade de descalcificação da proposta.

  - Indicar o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias contados da data de sua apresentação;

  - Qualquer opção oferecida pelo contratado, que não atenda as especificações contidas no termo de referencia, não será levada em consideração;

### CONDIÇÕES PARA APRESENTAÇÃO À LICITAÇÃO

Definição do local de execução dos serviços, a saber: endereço indicado no Objeto deste documento;

Definição dos serviços a serem executados, dos materiais a serem aplicados e/ou substituídos, de acordo com as determinações dos projetos e das especificações técnicas, a serem atendidas pela Contratada;

Definição da metodologia executiva a ser adotada, de acordo com as normas técnicas vigentes e recomendações dos fabricantes;

Definição do orçamento e do prazo de execução da obra, com detalhamento de marcos intermediários e finais das etapas, definidos no cronograma físico-financeiro da obra;

Definição de cláusulas e condições para a execução dos serviços que possibilitem à contratada efetivar o planejamento para a execução dos serviços em conformidade com a logística e infraestrutura existentes no mercado, e, dessa forma, possibilitar a obtenção de preços mais competitivos para a contratação;

Cumprimento, por parte da contratada, de Plano de Gerenciamento de Resíduos, garantindo o correto descarte dos resíduos segundo sua classe.

  - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, representada pela Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União.

Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante.

Prova de regularidade relativa à Seguridade Social representada pela CND - Certidão Negativa de Débitos, emitida pelo INSS.

Prova de regularidade relativa ao FGTS representada pelo CRF – Certificado de Regularidade do FGTS, emitido pela Caixa Econômica Federal.

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, de acordo com a Lei nº 12.440 de 07 de julho de 2011, que comprova a inexistência de débito inadimplido perante a Justiça do Trabalho do licitante / fornecedor.

  - PROPOSTA FINANCEIRA

    - A Proposta Financeira deverá ser limitada rigorosamente ao objeto desta despensa de licitação, sem conter alternativas e deverá constar dos seguintes documentos:

a) Nome e endereço completo da empresa, número de telefone, CNPJ e qualificação (nome, estado civil, profissão, CPF, identidade e endereço) do dirigente ou representante legal, este mediante instrumento de procuração, que assinará o contrato no caso da empresa ser a vencedora.

    - Deverão ser cotados todos os itens previstos no projeto e nas especificações, independentemente de constarem ou não no orçamento oferecida neste edital, devendo a empresa incluir na sua proposta de preços todos os serviços que julgue necessário à perfeita execução da obra objeto desta dispensa de licitação.

    - Nos Orçamentos, partes integrantes da proposta, poderão ser acrescidas itens que a empresa que julgue necessário à execução dos serviços para cumprimento integral ao serviço.

    - A proposta financeira deverá ser datada e assinada pelo representante legal da empresa, com o valor global evidenciado em separado na 1ª folha da proposta, em algarismo e por extenso, baseada nos quantitativos dos serviços descritos na Planilha.

    - O PREÇO GLOBAL proposto apresentado na Planilha Orçamentária de preenchimento será de exclusiva e total responsabilidade da empresa, não lhe assistindo direito de pleitear qualquer alteração dos preços sob alegação de erro, lapso, omissão ou outro qualquer pretexto.

### PRAZO DE EXECUÇÃO E RECEBIMENTO DAS OBRAS E SERVIÇOS

  - O prazo para a execução dos serviços, objeto deste contrato, é de 15 (quinze) dias a contar da assinatura da Ordem de Serviço.

  - O objeto desta dispensa de licitação será recebido:

    - Provisoriamente após vistoria, que deverá ser realizada por um Fiscal da PCDL no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados da data em que a empresa vencedora comunicar, por escrito, a conclusão total do objeto contratado, ou parte dele, e desde que a respectiva medição final tenha sido aprovada.

    - Definitivamente, pelo Fiscal da CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, conforme item 7.4 abaixo, até 15 dias após o recebimento provisório.

  - O Termo de Recebimento Definitivo somente será lavrado após apresentação, por parte da empresa vencedora, dos requisitos de qualidade, se houver necessidade e a critério da PDCL através de sua fiscalização, definitivamente aprovados pela CONTRATANTE, desde que o Fiscal do contrato tenha aprovado a completa adequação do objeto.

  - O Termo de Encerramento das obrigações contratuais será lavrado, desde que não haja pendências a solucionar, após a emissão do Termo de Recebimento Definitivo e mediante a apresentação, pela empresa vencedora, da Certidão Negativa de Débito (CND) emitida pelo INSS, original, e da Certidão Negativa de Débito ou comprovante de recolhimento do ISS, específicas da obra, bem como o Certificado de Regularidade de Situação perante o FGTS.

  - Constatada irregularidade no objeto contratual, a Administração, por meio do Agente Fiscalizador, sem prejuízo das penalidades cabíveis, deverá:

a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição/correção.

b) na hipótese de substituição/correção, a empresa vencedora deverá fazê-lo em conformidade com a indicação do Fiscal, no prazo máximo de 10 (dez) dias da notificação por escrito, sem que isso implique em quaisquer ônus para a CONTRATANTE.

c) se disser respeito à diferença de partes ou peças, determinar sua complementação.

d) na hipótese de complementação, a empresa vencedora deverá fazê-la em conformidade com a indicação do Fiscal, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis da notificação por escrito, mantidos os preços inicialmente contratados.

### FORMAS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

  - O pagamento será realizado, de acordo com as medições, com base nos serviços efetivamente executados e aprovados pelo FISCAL responsável, conforme Cronograma Físico Financeiro apresentado pela empresa, acompanhado de comprovação técnica e encargos fiscais regulares.

### GARANTIAS

  - A CONTRATADA esta dispensada da garantia.

### OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

  - Proporcionar todas as facilidades para que o fornecedor possa cumprir suas obrigações dentro das condições estabelecidas no Termo de Referência.

  - Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s) Fiscal(ais) / Fatura(s) da contratada, conforme medições.

### RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

  - Cadastrar os empregados o setor de segurança da PDCL, bem como mantê-los, quando em serviço, portando identificação e com ferramentas e todos os equipamentos necessários para o bom desempenho dos serviços, de acordo com a utilização prevista pelas normas e legislações vigentes e regras interna da contratante;

  - Recrutar, treinar e fornecer toda mão-de-obra direta ou indireta, ferramentais, equipamentos, veículos e materiais necessários à execução dos serviços, inclusive encarregados e pessoal de apoio administrativo, sendo, para todos os efeitos, considerada como única empregadora;

  - Providenciar, antes do início dos trabalhos, para que todos os seus empregados sejam identificados e registrados e tenham seus assentamentos devidamente anotados em suas carteiras de trabalho, bem como atender às demais exigências da Previdência Social, da Legislação Trabalhista em vigor, inclusive cumprir as convenções coletivas de trabalho e decisões em dissídios coletivos que forem aplicáveis;

  - Manter em atividade o número de empregados contratados necessários a perfeita execução dos serviços e no prazo previsto contratado;

  - Assumir inteira responsabilidade por acidentes de trabalho quando em serviço ou em trânsito, nos locais onde serão realizados os serviços, devendo tomar todas as medidas necessárias ao atendimento de seus empregados;

  - A CONTRATADA deverá estabelecer as normas de segurança para o Local dos Serviços de acordo com as normas e legislações existentes, estipulando as regras a serem observadas para a execução do Contrato. A CONTRATADA deverá elaborar e apresentar ao Gestor do Contrato as normas para sua ciência, sendo que as normas deverão também incluir regras relativas à proteção, segurança das Instalações, controle de portões, saneamento, assistência médica e prevenção de incêndio, dentre outros;

  - Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o contrato, sem prévia e expressa anuência da CONTRATANTE;

  - Assumir inteira responsabilidade pela execução dos serviços, nos termos constantes nos anexos do Edital, devendo os materiais a ser empregados de boa qualidade e receberem prévia aprovação da CONTRATANTE, que se reserva o direito de rejeitá-los, caso não satisfaçamos padrões específicos, ou não possuírem certificação consoante as normas da ABNT. No caso de rejeitados, deverão ser substituídos, e nada será devido a CONTRATADA seja a que título for a relação à aplicação dos materiais inadequados;

  - A CONTRATADA é a responsável exclusiva pela execução dos serviços, respondendo diretamente pelos danos que por si, seus prepostos ou empregados causarem por dolo ou culpa à PCDL e/ou a terceiros;

  - Responsabilizar-se inteiramente pela boa execução dos serviços, pelo fornecimento dos materiais conforme especificação técnica e mão-de-obra qualificada, bem como pelo fiel cumprimento da programação desses serviços, previstos neste projeto e seus anexos;

  - A CONTRATADA deverá fornecer ao Gestor do Contrato, um planejamento do serviço, mostrando a organização da proposta a ser implantada pela CONTRATADA para a realização dos serviços;

  - Apresentar no prazo de até 10 (dez) dias corridos, a partir do recebimento da Ordem de Serviço, o cronograma físico-financeiro detalhado, contendo todos os serviços (itens e sub itens) de todas as etapas dos serviços, para análise e validação pela CONTRATANTE, o qual, deverá ser analisado conforme o desenvolvimento dos serviços;

  - Se, a qualquer momento, os serviços executados pela CONTRATADA ficarem aquém do Programa de Execução ou verificar-se que isto irá ocorrer, a CONTRATADA deverá elaborar e submeter à aprovação do Gestor do Contrato uma revisão de programa, levando em consideração as circunstâncias vigentes e informar que medidas estão sendo adotadas para acelerar o andamento, de forma a concretizar a Conclusão dos Serviços e das Instalações dentro do Prazo de Conclusão contratado e do cronograma apresentado e aprovado;

  - A CONTRATADA será responsável por qualquer discrepância, erro ou omissão contidos nas especificações, desenhos e outros documentos técnicos por ela elaborados, independentemente de terem, ou não, sido aprovados pelo Gestor do Contrato, desde que a discrepância, erro ou omissão não seja devido ao fornecimento de informações imprecisas, por escrito, pela CONTRATANTE à CONTRATADA;

  - Executar os serviços contratados, obedecendo rigorosamente o planejamento e/ou programações, as instruções apresentadas pela fiscalização e demais recomendações das Normas Técnicas e legislação aplicáveis ao objeto deste contrato;

  - Contatar com a PCDL, antes de iniciar os serviços, no sentido de acertar os detalhes da execução, assim como, submeter-se a todos os procedimentos adotados pela Fiscalização até a conclusão de todos os serviços contratados;

  - Facilitar todas as atividades de fiscalização credenciada da CONTRATANTE fornecendo todas as informações e elementos solicitados;

  - Reparar, corrigir, remover, reconstituir, às suas expensas, no total ou em parte, bens e serviços objeto deste contrato em que se verifiquem defeitos ou incorreções resultantes da sua execução, ou da má qualidade dos materiais empregados;

  - Assumir responsabilidade pela perfeita execução e eficiência dos serviços que efetuar, na boa qualidade dos materiais e da mão-de-obra utilizados nos serviços, bem como, por quaisquer danos decorrentes da realização destes serviços, causados à PCDL e/ou a terceiros;

  - Regularizar e manter regularizado junto aos órgãos e repartições componentes todos os registros e assentamentos relacionados à execução dos serviços, respondendo a qualquer tempo, pelas consequências que a falta ou omissão dos mesmos acarretar;

  - Providenciar, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após notificada, a troca de quaisquer equipamentos de trabalho considerados pela fiscalização em mau estado de conservação ou inadequados para os serviços;

  - Facilitar o pleno exercício das funções da Fiscalização. O não atendimento das solicitações feitas pela Fiscalização será considerado motivo para aplicação das sanções contratuais. O exercício das funções da Fiscalização não desobriga a CONTRATADA de sua própria responsabilidade, quanto à adequada execução dos Serviços contratados;

  - A CONTRATADA é a responsável pelo transporte de todos os materiais e equipamentos para o local dos serviços e sendo a mesma a responsável por obter as autorizações necessárias para o transporte dos equipamentos até o local. A pedido da CONTRATADA, a CONTRATANTE envidará seus melhores esforços para ajudá-la a obter tais autorizações;

  - A CONTRATADA deverá prestar toda a supervisão necessária durante a execução dos Serviços e o Gerente de Construções ou seu substituto estará presente no local constantemente, para prestar supervisão em tempo integral à implantação e serviços. A CONTRATADA oferecerá e empregará pessoal técnico capacitado, treinado e com experiência nas respectivas áreas em que são necessários e pessoais administrativos habilitados a supervisionar de forma adequada os trabalhos em questão;

  - À CONTRATADA é vedado prestar informações a terceiros sobre a natureza ou andamento dos Serviços, objeto do presente Contrato, ou divulgá-los através da imprensa escrita, falada, televisada e/ou outro meio qualquer de divulgação pública, salvo autorização expressa da CONTRATANTE;

  - A CONTRATADA durante a execução do Contrato poderá, eventualmente, propor à CONTRATANTE qualquer alteração que considere necessária ou aconselhável, para melhora da qualidade, eficiência ou segurança dos serviços, que poderá ser aprovada ou não;

  - Indicar e submeter à apreciação da Fiscalização da CONTRATANTE, no caso de comprovada necessidade de substituição de membro da equipe técnica, o nome e os dados demonstrativos da respectiva capacitação técnica de seu substituto;

  - Evitar situações que gerem inquietação ou agitação nos Serviços, em especial as pertinentes a atraso de pagamento do seu pessoal ou contratados;

  - Assumir toda a responsabilidade e ônus oriundos de chamamento da CONTRATANTE em juízo, a qualquer título, em decorrência da prestação dos serviços objeto do contrato, ficando a CONTRATANTE autorizada a glosar das faturas devidas, as importâncias estimadas no processo;

  - Coordenar a execução dos serviços de comum acordo com a CONTRATANTE, considerando-se a continuidade cronológica e física dos trabalhos, de maneira a evitar interrupções ou paralisações;

  - Cientificar a CONTRATANTE no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, por escrito, qualquer ocorrência anormal que se verificar no decorrer dos trabalhos;

  - Manter o “canteiro de obras” limpo, com o armazenamento eventual de terra a ser utilizada em local próprio, retirada de entulho e limpeza diária, bem como retirar dos canteiros todo e qualquer material e Equipamento que for rejeitado pela Fiscalização;

  - Fornecer “Cartão de Identificação”, de acordo com as normas da CONTRATANTE, antes de entrar em atividade, a todo empregado ou contratado envolvido nos Serviços objeto deste Contrato. A emissão e controle do cartão é de inteira responsabilidade da CONTRATADA;

  - Responsabilizar-se durante a execução dos serviços contratados por qualquer dano ou prejuízo, físicos ou materiais que, direta ou indiretamente, ocasionar a bens da CONTRATANTE ou sob sua responsabilidade, ou ainda de terceiros, advindos de imperícia, negligência ou imprudência, quando da execução e garantia dos serviços;

  - Responder civilmente e/ou penalmente por todo e qualquer dano que cause à CONTRATANTE, a terceiros ou a prepostos seus, por ação ou omissão em decorrência da execução dos serviços objeto do contrato, não sendo a CONTRATANTE, em nenhuma hipótese, responsável por danos diretos, indiretos e lucros cessantes;

  - Atender às determinações expressas da fiscalização;

  - Ressarcir imediatamente à CONTRATANTE, após o recebimento da notificação respectiva, no caso de eventuais desvios ou danos causados aos bens sob sua responsabilidade, sob pena de glosa de qualquer quantia que tenha a receber junto à Companhia;

  - Encaminhar, ao final do contrato, todos os elementos técnicos e informações referentes aos serviços executados, que passam a ser de propriedade da CONTRATANTE, não podendo ser copiadas ou reveladas a terceiros sem autorização expressa por parte da CONTRATANTE;

  - A CONTRATADA deverá estar estabelecida com endereço fixo nesta capital, no município de Belém e/ou região Metropolitana.

  - Fornecer, a qualquer momento, todas as informações de interesse para a execução dos serviços que a CONTRATANTE julgar necessárias conhecer ou analisar;

  - Manter sigilo sobre as informações e os documentos recebidos da CONTRATANTE, para execução dos Serviços;

  - Os serviços executados devem ser controlados e aferidos em relatórios próprios e adequados as suas características.

- DAS PENALIDADES E SANÇÕES

  - Pela inexecução total ou parcial dos serviços previstos no contrato, pela execução desses serviços em desacordo com o estabelecido no contrato e/ou pelo descumprimento das obrigações contratuais, o CONTRATANTE poderá garantida a prévia defesa, e observada à gravidade da ocorrência, aplicar ao CONTRATADO as seguintes sanções:

- Advertência;

- Multa;

- Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município de Belém;

  - Poderá ser aplicada a sanção de ADVERTÊNCIA nas seguintes condições:

    - Descumprimento parcial das obrigações e responsabilidades assumidas contratualmente, e nas situações que ameacem a qualidade do produto ou serviço, ou a integridade patrimonial ou humana;

    - Outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento dos serviços da PCDL desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave;

  - Será aplicada MULTA nas seguintes condições:

    - Na terceira reincidência de advertências geradas por motivos iguais ou similares, mesmo que estes ocorram em unidades PCDL.

    - No caso de atraso injustificado na execução do objeto, após 10 (dez) dias da emissão da ordem de serviço, será aplicada a multa, que incidirá sobre os valores previstos para o pagamento de acordo com a medição de serviço.

    - Será configurado o atraso injustificado na execução do objeto, quando os serviços não iniciarem por algum motivo que não relacionado na PCDL, após os 10 (dez) dias após a emissão da ordem de serviço.

    - No caso de inexecução parcial do objeto. Será configurada a inexecução parcial do objeto quando não houver a conclusão do serviço.

    - No caso de inexecução total. Será configurada a inexecução total do objeto quando houver atraso injustificado para início dos serviços por mais de 30 (trinta) dias após o recebimento da Ordem de Serviço emitida pelo CONTRATANTE.

  - O somatório das multas aplicadas ao longo da execução contratual não poderá ultrapassar o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato. Atingido este limite, o CONTRATANTE poderá declarar a inexecução total do contrato.

    - Em caso de reincidência nas infrações listadas na Tabela 1, em razão de ausência de gerenciamento adequado de pessoal por parte do CONTRATADO, configura causa de rescisão unilateral do contrato.

### EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS

  - A CONTRATADA obriga-se a dar início às obras e serviços a partir da data fixada na Ordem de Início de Serviços, emitida pela CONTRATANTE, sob pena de incidir na multa prevista contratualmente.

  - Eventuais modificações, complementares e/ ou executivos só poderão ser efetuados com autorização, formal e escrita da PCDL, devidamente aprovados pela Fiscalização quanto a sua exequibilidade técnico-financeira, e as normas da ABNT. A execução de qualquer modificação somente poderá ser posta em prática após a Fiscalização responsável pela obra registrá-la no Livro de Ocorrência da Obra.

  - A CONTRATADA, sem prejuízo das suas responsabilidades, deverá comunicar imediatamente à Fiscalização, por escrito, qualquer anormalidade verificada na execução das obras e serviços, como também comunicar qualquer fato que resultar em risco de segurança e estabilidade, ou comprometer a qualidade da obra.

  - Ocorrendo o previsto no item anterior, com o objetivo de não causar danos a nenhuma das partes, a Fiscalização poderá autorizar modificações de caráter urgente, justificando a sua autorização.

  - Será de inteira responsabilidade da CONTRATADA todos e quaisquer danos causados às estruturas, construções, instalações elétricas, cercas, equipamentos, etc., existentes no local quando da execução dos serviços.

  - A CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE, ao final da obra, relatório sucinto com fotos sobre a execução da obra.

  - A CONTRATANTE fica no direito de exigir a substituição de todo e qualquer profissional em atividade no local no decorrer dos serviços, caso o mesmo não demonstre suficiente perícia nos trabalhos, ou disposição em executar as ordens da Fiscalização. Caberá à CONTRATADA manter disciplina nos locais dos serviços, retirando no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após notificação, qualquer empregado considerado com conduta inconveniente pela Administração.

  - Toda a mão de obra a ser empregada deverá ser especializada, oportunidade em que será obrigatória a utilização dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e uniformes, apropriados a cada caso visando a melhor segurança de todos. A CONTRATADA será responsável pelas medidas de proteção aos empregados e a terceiros durante a construção, as quais obedecerão ao disposto nas “NORMAS DE SEGURANÇA DO TRABALHO” nas atividades de construção civil.

  - CONTRATADA responderá por condições de higiene e saúde de seu pessoal, quanto a alojamentos provisórios, bem como por refeições, quando por ela fornecidas, conforme Portaria nº 3.214/78, do Ministério do Trabalho e suas modificações.

  - A CONTRATADA fornecerá e utilizará equipamentos adequados à obra, de acordo com o objetivo da mesma. O transporte, a guarda e manutenção dos equipamentos são de sua exclusiva responsabilidade e ônus.

  - Cabem à CONTRATADA, desde o início até o recebimento definitivo da obra a ela homologada, a manutenção e segurança de todas as obras e serviços localizados no canteiro, sob sua responsabilidade, inclusive as executadas por terceiros, desde que concluídas ou paralisadas, correndo assim, à sua conta, as mesmas, ressalvando-se os danos comprovadamente causados pelos ocupantes.

  - Cabem à CONTRATADA e correrão por sua conta, desde o início até o recebimento definitivo da obra, a execução dos procedimentos de fechamento de áreas internas de circulação, quando necessário, visando delimitar a área destinada a execução de obra, bem como todas as instalações provisórias necessárias, tais como luz, água, telefone, etc.

  - Correrão por conta da CONTRATADA todas as despesas relativas à proteção, sinalização, tapumes e vigilância das obras e serviços provisórios ou definitivos, até a ocupação e recebimento definitivo das obras e serviços.

  - Após a conclusão das obras e serviços, porém dentro do tempo destinado à obra, em contrato, a CONTRATADA deverá remover todo equipamento utilizado, o material excedente, o escritório de obras, os entulhos e as obras provisórias, entregando os serviços, o local e as áreas contíguas livres e em condições de limpeza e de uso imediato.

  - Os serviços porventura com vícios ou defeitos, em virtude de ação ou omissão voluntária, negligência, imperícia, imprudência ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, serão demolidos e refeitos sobre exclusiva e integral responsabilidade da CONTRATADA, sem ônus para à PCDL e sem implicar alteração do prazo contratual.

### LEGISLAÇÃO, NORMAS E REGULAMENTOS

  - A CONTRATADA será responsável pela observação de leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto licitado.

  - Na elaboração do objeto licitado deverão ser observados os documentos abaixo, assim como toda a legislação municipal, estadual e federal pertinente, independente de citação:

- Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, Lei de Licitações e Contratos Administrativos;

- Normas da ABNT e das legislações pertinentes para execução de todos os serviços aplicáveis na execução da obra, inclusive no que tange a qualidade dos materiais;

- Lei nº 5.194, de 24 de dezembro 1966, que regula o exercício das profissões de Engenharia e dá outras providências;

- Lei nº 12.378/2010 regula o exercício da Arquitetura e cria o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e das Unidades da Federação (CAU/UF);

- Lei n° 6.496, de 07 de dezembro de 1977, que institui a “Anotação de Responsabilidade Técnica” na prestação de serviços de Engenharia, autoriza a criação, pelo Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CONFEA, de uma mútua de assistência profissional, e dá outras providências;

- Resolução CONAMA nº 307, de 05 de julho de 2002, que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil.

  - Serão impugnados pela Fiscalização todos os trabalhos que não satisfaçam as condições contratuais, desobedeçam às especificações de materiais, projetos e anexos, sem previa autorização e descumprimento de normas construtivas e de segurança.

Dauberson Monteiro da Silva

Chefe da PDCL