AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90052/2024

Objeto

Aquisição de 4 (quatro) válvulas motorizadas de 6 - wafer, modelo de referência: VFY-WA DN150 100-240V, marca: Danfoss ou equivalente técnico com atuador, para o sistema de climatização das dependências do edifício Sede do Tribunal de Contas da União – TCU, em Brasília – DF.

Forma de Adjudicação

Global

Legislação Aplicável. Inciso II do art. 75 da Lei n. 14.133, de 1º de Abril de 2021 e Instrução Normativa Seges/ME n. 67 de 08 de julho de 2021.. Valor Total Estimado. R$ 35.400,00 (trinta e cinco mil e quatrocentos reais). Data de Abertura da Sessão Pública. 26/12/2024 - 08:00. Prazo para envio de lances. 06 horas.

Disposições Gerais. É indispensável consultar este Termo de Referência antes de registrar sua proposta. Caso haja divergência entre as especificações contidas no sistema e no Termo de Referência, prevalecerão as últimas..

TERMO DE REFERÊNCIA

- Do Objeto:

Trata-se da aquisição de 4 (quatro) válvulas motorizadas de 6” wafer, modelo de referência: VFY-WA DN150 100-240V, marca: Danfoss ou equivalente técnico com atuador, para o sistema de climatização das dependências do edifício Sede do Tribunal de Contas da União – TCU

- Da Justificativa e do Estudo Técnico Preliminar:

O estudo técnico preliminar correspondente encontra-se inserido à peça nº 6 do TC 026.334/2024-0.

- Da Fundamentação legal:

  - Contratação direta realizada com base no inciso II do art. 75 da Lei 14.133, de 1º de abril de 2021 e nos seguintes normativos:

a. Portaria-TCU nº 175, 30 de novembro de 2022;

b. Portarias-TCU nº 121 e 122, de 28 de junho de 2023; e

c. Portaria-TCU nº 127, de 4 de julho de 2023.

- Da Formalização da Contratação:

  - A presente contratação será formalizada por meio de NOTA DE EMPENHO, sendo tal instrumento substituto ao contrato, conforme dispõe o art. 95 da Lei nº 14.133/2021.

  - A presente contratação vincula-se ao respectivo processo administrativo, a este Termo de Referência, ao ato que autorizar a presente contratação e à proposta comercial da proponente vencedora, bem como aos ditames da Lei n. 14.133/2021, inclusive quanto aos casos omissos, em cumprimento ao estabelecido nos incisos II e III do art. 92 da citada Lei. Informações essas que deverão estar consignadas na Nota de Empenho, haja vista a dificuldade operacional em reproduzir todas as regras e condições que fundamentam a contratação, constantes nos referidos documentos.

- Do Orçamento estimado da Contratação:

  - O orçamento estimado desta contratação é de R$ 35.400,00 (trinta e cinco mil e quatrocentos reais) e baseou-se na proposta válida de menor valor, conforme peça 4.

ADJUDICAÇÃO DO OBJETO:  ☒ Global    ☐ Por item

| Item | Descrição | Quant. | Valor Unitário | Valor Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Válvulas motorizadas de 6” wafer, modelo de referência: VFY-WA DN150 100-240V, marca: Danfoss, ou equivalente técnico com atuador, conforme especificações descritas no item 11 deste Termo. | 4 | R$ 8.850,00 | R$ 35.400,00 |

- Do Controle de Risco de Fracionamento:

  - Para esta contratação foram observados os limites e parâmetros constantes do art. 75, §1°, da Lei 14.133/2021, durante a etapa de regular planejamento das contratações, próprias do ciclo do Plano de Contratações Anual (PCA), nos termos do art. 12 da Portaria-TCU n° 175/2022 e §§ 3º e 4º ambos do art. 7º da Portaria-TCU nº 121/2023.

  - O Documento de Formalização da Demanda (DFD) nº 2318, relativo a esta contratação, foi devidamente aprovado, conforme informação extraída da peça nº 1 deste processo, bem como sua demanda foi devidamente inserida no Plano de Contratações Anual (PCA), conforme prescreve a Portaria-TCU nº 175, 30 de novembro de 2022, o que comprova o alinhamento desta contratação com o planejamento da Administração.

- Proposta:

  - A proposta deverá conter as especificações do objeto, conforme tabela constante do item 11 deste Termo.

  - O valor da proposta deverá abranger frete, impostos, entre outros custos.

  - Informar marca na proposta.

  - A proposta deverá conter prazo de validade de no mínimo 30 dias.

- Da Habilitação / Qualificação:

  - Para esta contratação direta, as habilitações jurídica, fiscal, social e trabalhista serão aferidas mediante a verificação dos seguintes requisitos, na forma exigida na Lei 14.133/2021:

    - Cópia da inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);

    - Prova de regularidade perante a Fazenda federal, ou outra equivalente, na forma da lei;

    - Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;

    - Prova de regularidade perante à Justiça do Trabalho.

  - O TCU poderá consultar o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (Sicaf)  e sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões, para verificação dos requisitos de habilitação.

- Do Local de Entrega dos Bens:

  - Os itens objetos desta contratação deverão ser entregues Setor de Administração Federal Sul, Quadra 4, Lote 1, Edifício Anexo I, Sala 321 – Brasília-DF, CEP 70.042-900.

  - Os bens deverão ser entregues em dias úteis e em horário comercial.

- Do prazo da vigência contratual e da execução dos serviços:

  - O prazo de vigência desta Contratação será de 03 (três) meses a contar do aceite, pela CONTRATADA, da nota de empenho.

    - A CONTRATADA deverá dar o aceite da nota de empenho no prazo de 48 horas a contar do envio da nota de empenho pela CONTRATANTE.

  - O prazo para entrega do produto será de 45 (quarenta e cinco) dias corridos, contados da data do aceite pela CONTRATADA da nota de empenho emitida pela CONTRATANTE, podendo ser prorrogado, mediante justificativa aceita pela unidade FISCALIZADORA.

- Das Especificações do objeto:

| Item | Objeto | Especificações | Quantidade |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Válvulas motorizadas de 6” wafer | Modelo de referência: VFY-WA DN150 100-240V. Marca: Danfoss ou equivalente técnico com atuador. Características: - Temperatura de trabalho: Máxima = 130°C e mínima = -10°C; - Tratamento da superfície: Pintura eletroforética; - Conexão: Wafer entre flanges; - Faixa de pressão diferencial: 16 bar; - Juntamente com as válvulas deverão ser fornecidos atuadores termoelétricos on/off, de alimentação igual 230V ou 24V. | 4 |

Nota: Imagem meramente referencial.

- Das Obrigações

  - Da CONTRATADA:

    - Encaminhar à unidade fiscalizadora todas as faturas ou notas fiscais relativas ao objeto contratado;

    - Fornecer os produtos de acordo com a proposta enviada;

    - Fornecer produtos novos, com embalagens lacradas e com garantia contra defeitos de fabricação e de funcionamento por um mínimo de 12 (doze) meses, a contar da data do aceite definitivo do equipamento.

    - Fornecer catálogos e/ou documentos, expedidos pelo fabricante, contendo informações que comprovem o atendimento das especificações técnicas exigidas;

    - Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais, comerciais e trabalhistas resultantes da contratação;

    - Manter, durante a vigência contratual, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para a qualificação, na contratação direta;

    - Reportar ao TCU imediatamente qualquer falha eventualmente identificada na especificação dos bens fornecidos, propondo soluções tecnicamente adequadas;

    - Substituir os produtos às suas custas caso apresentem desconformidade com a proposta ou com defeito constatado pela fiscalização;

    - Responder, no prazo máximo de 48 horas, a quaisquer esclarecimentos de ordem técnica pertinentes ao contrato, que eventualmente venham a ser solicitados pelo TCU;

  - Qualquer dano provocado pela CONTRATADA será de total responsabilidade desta;

  - Em nenhuma hipótese a CONTRATADA poderá alegar desconhecimento, incompreensão, dúvidas ou esquecimento de qualquer detalhe relativo à execução do objeto, responsabilizando-se por qualquer ônus decorrente desses fatos;

  - É expressamente vedada à CONTRATADA a veiculação de publicidade acerca deste contrato, salvo se houver prévia autorização da CONTRATANTE.

  - Da CONTRATANTE:

    - Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da contratada, inclusive quanto ao cumprimento de prazos, condições e preços pactuados;

    - Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada ao objeto desta contratação, solicitando a substituição do objeto contratado em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções;

    - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA para entrega dos bens;

    - Efetuar o pagamento à CONTRATADA pelo fornecimento dos produtos devidamente entregues e aceitos pela fiscalização.

- Do recebimento do objeto:

  - O objeto será recebido, provisoriamente, de forma sumária, mediante Termo de Recebimento Provisório (TRP) no momento da entrega do objeto e, definitivamente, mediante relatório que comprove o atendimento das exigências contratuais, pelo fiscal do contrato.

    - Nos termos do art. 89-A da Portaria-TCU nº 122, de 2023, alterada pela Portaria-TCU nº 73, de 2024, o recebimento provisório poderá ser dispensado, justificadamente e a critério da unidade fiscalizadora.

  - O Termo de Recebimento Provisório não constituirá a aceitação do objeto.

    - Para a realização do recebimento provisório, o objeto deverá estar acompanhado de nota fiscal/fatura correspondente.

    - O TRP deverá evidenciar a data e o horário da entrega do objeto.

  - O recebimento definitivo deverá ser realizado no prazo de dez dias corridos contados do recebimento da nota fiscal, e configurará a verificação do integral cumprimento, pela CONTRATADA, das condições previstas neste termo.

  - Como condição para o recebimento definitivo do objeto do contrato, o fiscal ou a comissão designada poderá requerer ensaios, testes ou outras provas da conformidade do material com as exigências constantes no termo de referência, nas especificações técnicas, na proposta ou no instrumento contratual, conforme o caso, observadas as normas técnicas aplicáveis.

  - O bem poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações do Termo de Referência, devendo ser substituído no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação da CONTRATADA, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

  - O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da CONTRATADA pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

  - Na hipótese prevista nos itens 13.4 e 13.5, os custos correspondentes correrão por conta da CONTRATADA.

- Da liquidação e do pagamento:

  - A CONTRATADA deve apresentar nota fiscal/fatura do fornecimento dos bens ao setor responsável pela fiscalização do contrato, com a finalidade de subsidiar a liquidação e o pagamento.

  - Somente serão pagos os bens efetivamente recebidos.

  - A CONTRATANTE realizará o pagamento no prazo de até 10 (dez) dias úteis, mediante ordem bancária (crédito em conta bancária da empresa), contado do recebimento definitivo e da apresentação da Nota Fiscal/Fatura/Recibo referente ao fornecimento do objeto.

  - Caso o objeto de compra se enquadre como material permanente, a liquidação e o pagamento somente poderão ser efetuados após o tombamento dos bens pela unidade central de patrimônio.

  - A CONTRATADA estará sujeita à retenção dos seguintes tributos federais, na forma da Legislação vigente:

- Imposto de Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ;

- Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL;

- Contribuição para seguridade social - COFINS; e

- Contribuição para o PIS/PASEP.

    - A retenção de tributos federais não será efetivada, caso a CONTRATADA seja optante do Simples Nacional, nos termos do art. 4º, inciso XI e art. 6º da IN RFB nº 1234/2012.

    - A CONTRATADA, caso optante pelo Simples Nacional, deverá apresentar, juntamente com a nota fiscal correspondente aos serviços prestados, declaração relativa à sua opção por tal regime tributário, conforme modelo constante do Anexo IV da Instrução Normativa citada no item 14.5.1.

  - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação contratual, não gerando direito a reajustamento de preços ou correção monetária.

  - Poderão ser descontados da nota/fatura valores referentes a multas ou indenizações devidas pela empresa após apontamento da fiscalização.

- Das Sanções:

  - Pelo descumprimento do pacto, a CONTRATADA sujeita-se às sanções previstas na Lei 14.133/2021, capítulo I do Título IV e na Portaria-TCU nº 127, de 4 de julho de 2023:

  - A CONTRATADA estará sujeita à multa de 1% sobre o valor total do contrato, por item e por dia de atraso na entrega, considerando o prazo estabelecido no item 10 deste Termo, limitado a 20% do valor do contrato.

  - A Contratada estará sujeita à multa de até 10% sobre o valor total do contrato, por ocorrência, no caso de fornecimento de bem entregue fora das especificações estabelecidas no item 11 e/ou descumprimento das condições estabelecidas no item 12.

  - A inexecução parcial do contrato ou de suas parcelas poderá estar configurada, entre outras hipóteses, quando o atraso do prazo mencionado no item 15.2 for superior a 20 dias.

  - Configurada a inexecução parcial do contrato, poderá ser aplicada à CONTRATADA multa de até 25% (vinte por cento) sobre o valor da parcela não executada.

  - A inexecução total do contrato poderá estar configurada, entre outras hipóteses, quando o atraso do prazo mencionado no item 15.2 for igual ou superior a 30 dias, não houver parcela executada, ou a parcela executada não puder ser aproveitada pela CONTRATANTE.

  - Configurada a inexecução total do contrato, poderá ser aplicada à contratada multa de até 30% (trinta por cento) sobre o valor do contrato.

  - A aplicação de multa de mora não impedirá que a CONTRATANTE a converta em compensatória e promova a extinção unilateral do contrato com a aplicação cumulada das demais sanções elencadas no art. 156 da Lei n. 14.133/2021.

    - O valor da multa poderá ser descontado da fatura ou documento correspondente a ser emitido pela CONTRATADA.

    - Se o valor da fatura ou documento correspondente forem insuficientes, fica a CONTRATADA obrigada a recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados da comunicação oficial.

    - Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela CONTRATADA à CONTRATANTE, o débito será encaminhado para inscrição em dívida ativa.

  - A aplicação das sanções será precedida de regular instrução de processo de responsabilização, constituído e conduzido em observância às regras dispostas nos arts. 157 a 161 da Lei n.º 14.133/2021 e em regulamento interno da CONTRATANTE, assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa.

  - A aplicação das sanções previstas no contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública

  - A CONTRATANTE e a CONTRATADA declaram competente o foro da sede do Tribunal de Contas da União, em Brasília-DF, para dirimir qualquer questão contratual.

- Do Responsável pelas especificações técnicas da proposta:

Serviço de Obras por Escopo – Seobras/Dipro/SecAmbientes.

- Do Responsável pela análise das especificações técnicas da proposta:

Serviço de Apoio a Contratações para Obras – Seac-Obras/Diac/SecAmbientes com o apoio do Serviço de Obras por Escopo – Seobras/Dipro/SecAmbientes

- Do Responsável pela elaboração do Estudo Técnico Preliminar:

Serviço de Apoio a Contratações para Obras – Seac-Obras/Diac/SecAmbientes

- Do Responsável pela elaboração do Termo de Referência:

Serviço de Elaboração de Artefatos de Planejamento - Searp/Dicont/SecCompras.

- Do Responsável pela fiscalização do contrato:

Serviço de Obras por Escopo – Seobras/Dipro/SecAmbientes, ou outro que vier a sucedê-lo.

- Do Responsável pelo pagamento:

Serviço de Pagamento a Fornecedores da Sede (SPF/Deof/ SecCompras), ou outro que vier a sucedê-lo.