## PLANILHA RESUMO
ANEXO III - ORÇAMENTO ESTIMATIVO E MODELO DE PRPOPOSTA DE PREÇOS
Item | Subitem | Descrição do Subitem | Total do Subitem (R$)
1 | 1.1 | Hardwares servidores e software MAM | 1596479.4
| 1.2 | Biblioteca robotizada de arquivamento em fita magnética de dados | 313771.46
| 1.3 | Sistema de ingest banda base, composto de hardware servidor e softwares | 314319.03
| 1.4 | Switch Ethernet Híbrido 1 GB / 10 Gb Gerenciável | 79866.66
| 1.5 | Nobreak com capacidade em KVA com fator de potência mínimo de 0,9, tensão bivolt automático (110 V / 220 V) | 38900.04
| 1.6 | Rack servidor piso padrão 19 32u x 1.000 mm | 2073.72
| 1.7 | Consultoria preliminar de implantação para instalação dos servidores nas dependências do Tribunal de Contas da União (TCU), em Brasília/DF. | 37000.29
| 1.8 | Instalação de rack e nobreak na rede elétrica e rede lógica existentes na sala principal dos equipamentos na sede do Tribunal de Contas da União (TCU), em Brasília/DF. | 54533.41
| 1.9 | Instalação e configuração do sistema MAM | 22100
| 1.10 | Integração/treinamento técnico e operacional, com operação assistida. Carga Horária: 40 horas, Distribuição: 5 dias úteis, Participantes: 30 colaboradores. | 183905.28
VALOR TOTAL |  |  | 2642949.29
Observações:
• A CONTRATADA fornecerá garantia com cobertura "on-site" de 36 meses para toda a solução, abrangendo equipamentos e funcionalidades, independentemente das garantias do fabricante. As licitantes devem incluir o custo dessa garantia ao valor proposto.
• A CONTRATADA deverá prestar atendimentos de natureza corretiva, preventiva ou para treinamento, em questões de hardware, software ou operacionais; e deverá garantir atualização de todos os softwares incluídos neste lote para as versões mais recentes, se e quando forem lançadas dentro do período de 36 (trinta e seis) meses
• A CONTRATADA deverá garantir prioridade no atendimento e correção de bugs dos softwares que tenham sido reportados e estejam causando dificuldades operacionais.
• Em casos de paralisação do sistema (ocorrências críticas), o atendimento deve ser iniciado em até 4 (quatro) horas úteis após a abertura do chamado. A solução do problema deve ser implementada em até 12 (doze) horas úteis.
• Para ocorrências não críticas, o atendimento deve ser iniciado em até 4 (quatro) horas úteis após abertura de chamado. A solução do problema deve ser implementada em até 24 (vinte e quatro) horas úteis.
• Caso a ocorrência seja apenas de software, o atendimento deve ser iniciado em até 4 (quatro) horas úteis após a abertura do chamado. A solução do problema deve ser implementada em até 12 (doze) horas úteis.
Nota: Todo o levantamento de quantitativos e valores apresentados no orçamento estimativo foi realizado com base nas especificações técnicas que consituem o Anexo II do edital. Para consulta detalhada dos subitens resumidos neste documento, recomenda-se a verificação do referido Anexo do edital, de forma a garantir maior abrangência e precisão das informações.

## PLANILHA SINTÉTICA
PLANILHA SINTÉTICA - ORÇAMENTO ESTIMATIVO E MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
Item | Subitem | Descrição do Subitem | Unid. | Quantidade | VALORES UNITÁRIOS (R$) |  |  | VALORES TOTAIS (R$)
[5 empty] | MAT | SERV | VLR. UNIT. | MAT | SERV | TOTAL
1 | 1.1 | Hardwares servidores e software MAM | un | 2 |  | 798239.7 | 798239.7 | 0 | 1596479.4 | 1596479.4
| 1.2 | Biblioteca robotizada de arquivamento em fita magnética de dados | un | 1 |  | 313771.46 | 313771.46 |  | 313771.46 | 313771.46
| 1.3 | Sistema de ingest banda base, composto de hardware servidor e softwares | un | 3 |  | 104773.01 | 104773.01 | 0 | 314319.03 | 314319.03
| 1.4 | Switch Ethernet Híbrido 1 GB / 10 Gb Gerenciável | un | 2 | 39933.33 |  | 39933.33 | 79866.66 | 0 | 79866.66
| 1.5 | Nobreak com capacidade em KVA com fator de potência mínimo de 0,9, tensão bivolt automático (110 V / 220 V) | un | 1 | 38900.04 |  | 38900.04 | 38900.04 | 0 | 38900.04
| 1.6 | Rack servidor piso padrão 19 32u x 1.000 mm | un | 1 | 2073.72 |  | 2073.72 | 2073.72 | 0 | 2073.72
| 1.7 | Consultoria preliminar de implantação para instalação dos servidores nas dependências do Tribunal de Contas da União (TCU), em Brasília/DF. | un | 1 |  | 37000.29 | 37000.29 | 0 | 37000.29 | 37000.29
| 1.8 | Instalação de rack e nobreak na rede elétrica e rede lógica existentes na sala principal dos equipamentos na sede do Tribunal de Contas da União (TCU), em Brasília/DF. | un | 1 |  | 54533.41 | 54533.41 |  | 54533.41 | 54533.41
| 1.9 | Instalação e configuração do sistema MAM | un | 1 |  | 22100 | 22100 |  | 22100 | 22100
| 1.10 | Integração/treinamento técnico e operacional, com operação assistida. Carga Horária: 40 horas, Distribuição: 5 dias úteis, Participantes: 30 colaboradores. | un | 1 |  | 183905.28 | 183905.28 | 0 | 183905.28 | 183905.28
VALOR TOTAL | [7 empty] | 120840.42 | 2522108.87 | 2642949.29