# ANEXO II.

MODELO DE PROPOSTA.

PREGÃO ELETRÔNICO nº 042/2025.

PROCESSO nº 25.30.000020075-7/2025.

| NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RAZÃO SOCIAL: |  |  |  |
| CNPJ Nº: |  |  |  |
| ENDEREÇO COMPLETO: |  |  |  |
| TELEFONE E E-MAIL: |  |  |  |
| DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL | NOME: |  |  |
|  | E-MAIL: | CPF: | TEL.: |

PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA:

| LOTE 01 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS DE VIDRO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Marca | Valor Unitário | Valor Total |
| 1 | Fornecimento e instalação de janela de vidro temperado, 4 folhas, vidro fume, espessura de 8 mm, ferragem em alumínio fosco – tamanho 1 x 2,00 m (H x L) com fechadura cromada v/v, incluindo demais materiais e acessórios necessários para instalação. | UND | 1 |  | R$ | R$ |
| 2 | Fornecimento e instalação de janela de vidro temperado, 4 folhas, vidro fume, espessura de 8mm, ferragem em alumínio fosco – tamanho 1 x 1,50 m (H x L) – com fechadura cromada v/v, incluindo demais materiais e acessórios necessários para instalação. | UND | 1 |  | R$ | R$ |
| 3 | Fornecimento e instalação de janela de vidro temperado, 2 folhas, vidro fume, espessura de 8 mm, ferragem em alumínio fosco – tamanho 40 x 60 cm (H x L) – com fechadura cromada v/v, incluindo demais materiais e acessórios necessários para instalação. | UND | 1 |  | R$ | R$ |
| 4 | Fornecimento e instalação de porta de vidro temperado, 4 folhas, tamanho 2,52 x 2,50 m (L x H) vidro incolor, espessura de 8mm, ferragem em alumínio fosco, com escova de vedação e fechadura cromada, com escova de vedação pado, dobradiça cromada e puxador cromado, incluindo demais materiais e acessórios necessários para instalação. | UND | 1 |  | R$ | R$ |
| 5 | Fornecimento e instalação de porta de vidro temperado de correr da linha gold modelo caneta ou tartaruga, trilho embutido, 4 folhas, tamanho 4,00 x 2,50 m (L x H) vidro incolor, espessura de 8 mm, ferragem em alumínio fosco de 4 mm e puxadores cromados em perfil H tubular retangular H=30x20 cm em ambos os lados de abertura (lado direito e lado Esquerdo), incluindo demais materiais e acessórios necessários para instalação. (Presidência) | UND | 1 |  | R$ | R$ |
| 6 | Fornecimento e instalação de porta de correr com 2 folhas em vidro temperado fume, espessura de 8 mm, medindo 1,97 m x 2,10 m, (L x H) ferragem em alumínio fosco, com escova de vedação, puxadores cromados em perfil H tubular retangular H=30x20 cm, com escova de vedação, incluindo demais materiais e acessórios necessários para instalação. | UND | 1 |  | R$ | R$ |
| 7 | Fornecimento e instalação de porta de correr com 1 folha em vidro temperado fume, correndo na lateral interna da parede, espessura de 8 mm, medindo 0,90 m x 2,10 m, (L x H) ferragem em alumínio fosco, com escova de vedação, puxadores cromados em perfil H tubular retangular H=30x20 cm, com escova de vedação, incluindo demais materiais e acessórios necessários para instalação. | UND | 1 |  | R$ | R$ |
| 8 | Fornecimento e instalação de um painel de vidro temperado incolor de 5,13 m x 2,90 m (L x H) com 4 folhas e uma porta pivotante ou de abrir, medida de 1,0 m x 2,10 m (L x H) espessura do vidro de 8 mm, ferragem em alumínio fosco, com escova de vedação pado, dobradiça cromada e puxador cromado, incluindo demais materiais e acessórios necessários para instalação. | UND | 1 |  | R$ | R$ |
| 9 | Fornecimento e instalação de porta de correr com 1 folha em vidro temperado JATEADO, correndo na lateral interna da parede, espessura de 8 mm, medindo 1,30 m x 2,10 m, (L x H) ferragem em alumínio fosco, com escova de vedação, puxadores cromados em perfil H tubular retangular H=30x20 cm, com escova de vedação, incluindo demais materiais e acessórios necessários para instalação. | UND | 1 |  | R$ | R$ |
| 10 | Fornecimento e instalação de porta pivotante com 1 folha em vidro temperado JATEADO, espessura de 8 mm, medindo 0,80 m x 2,10 m, (L x H) ferragem em alumínio fosco, com escova de vedação, puxadores cromados em perfil H tubular retangular H=30x20 cm, com escova de vedação, incluindo demais materiais e acessórios necessários para instalação. | UND | 1 |  | R$ | R$ |

| LOTE 02 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E CABEAMENTO ESTRUTURADO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Marca | Valor Unitário | Valor Total |
| 1 | Cabo cat5 UTP 4 pares (cinza), caixa com 305 metros cada. | UND | 1 |  | R$ | R$ |
| 2 | Cabo cat6 UTP 4 pares (azul) caixa com 305 metros cada. | UND | 4 |  | R$ | R$ |
| 3 | Caixa de luz 4 x 4 fundos móvel ferro octogonal com 10 cm. | UND | 7 |  | R$ | R$ |
| 4 | Caixa de passagem com dreno central, indicada para ar condicionado de 7.000 BTUS a 36.000 BTUS, cor preto, medidas, aproximadas: altura 13cm, largura 35 cm, profundidade 07 cm. | UND | 1 |  | R$ | R$ |
| 5 | Caixa de sobrepor para conector Keystone. | UND | 40 |  | R$ | R$ |
| 6 | Conector RJ 45 cat 6 machos. | UND | 200 |  | R$ | R$ |
| 7 | Conector RJ 45 Keystone femea cat 6. | UND | 40 |  | R$ | R$ |
| 8 | Kit de fita isolante com 10 unidades, 18mm x 20 metros,750v, cor preta. | UND | 1 |  | R$ | R$ |
| 9 | Guia de malha de aço (passa fio) medida mínima 25 metros. | UND | 1 |  | R$ | R$ |

| LOTE 03 - ALVENARIA E REVESTIMENTOS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Marca | Valor Unitário | Valor Total |
| 1 | Bloco cerâmico (tijolo) vazado avermelhado, seis furos, dimensão 9 x 14 x 29 cm. conforme ABNT NBR 15270-1, Resistência à Compressão: 1,5 a 3,0 MPa (adequado para vedação). | UND | 1230 |  | R$ | R$ |
| 2 | Revestimento cerâmico 32,6 x 60 cm - cor clara, PEI 03. Marca embramaco. | M² | 74 |  | R$ | R$ |
| 3 | Tinta acrílica premium, acabamento acetinado, na cor branco neve, indicado para uso interno e externo, composição: resina acrílica modificada, pigmentos ativos e inertes, surfactantes, coalescentes, espessantes, microbicidas, outros aditivos e água, permitir a lavagem sem prejudicar a qualidade da pintura, rendimento mínimo de 100m²/lata, produto classificado conforme a norma ABNT NBR 11702 de 21/2021 - Tipo 4.5.3/4.5.7 e ABNT NBR 15079, validade mínima de 12 (doze) meses, acondicionado em balde/lata de 18 litros, deverá constar boletim técnico da marca ofertada. Marcas de referência: Coral, Suvinil. | UND | 3 |  | R$ | R$ |
| 4 | Piso cerâmico 71x71 - PEI 4 - cor clara - marca embramaco. | M² | 42 |  | R$ | R$ |

| LOTE 04 - LOUÇAS, GRANITO E METAIS HIDRÁULICOS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Marca | Valor Unitário | Valor Total |
| 1 | Pia de granito cor verde ubatuba de 2,00 m comprimento x 0,60 m de largura x 0,02 m espessura, com borda e roda mão de 10cm, com apoio em três lados, com torneira de bancada e tamanho da cuba de número 2, de aço inox, espessura 0,4 mm mínima. | UND | 1 |  | R$ | R$ |
| 2 | Torneira linha gali, modelo GaliFlex, referência 00966957, material metal, cor preto /cromado, tipo torneira dimensões aproximadas 403x64x258, ambiente cozinha bica alta, bica móvel mobilidade da bica 360°, arejador embutido, bitola de ½”. Marca referência Docol. | UND | 1 |  | R$ | R$ |

| LOTE 5 - MATERIAIS DIVESOS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Marca | Valor Unitário | Valor Total |
| 1 | Arame galvanizado nº 20. | kg | 5 |  | R$ | R$ |
| 2 | Bucha com anel nº 8 para tijolo furado, caixa com 100 unidades. | UND | 100 |  | R$ | R$ |
| 3 | Disco diamantado concreto/viga, 230 mm, diâmetro do furo 25,4 mm. | UND | 2 |  | R$ | R$ |
| 4 | Gesso cola – saco 20 kg. | UND | 5 |  | R$ | R$ |
| 5 | Sisal. | kg | 10 |  | R$ | R$ |
| 6 | Parafuso 5 x 60 mm rosca soberba para bucha – caixa 100 unidades. | UND | 1 |  | R$ | R$ |
| 7 | Parafuso para madeira 3,5 x 14 mm rosca soberba caixa de100 unidades. | UND | 1 |  | R$ | R$ |

Valor total da Proposta: R$ .... (valor por extenso).

- O prazo de validade MÍNIMA da proposta é DE 60 (SESSENTA) DIAS, contados a partir da data de sua apresentação e excluídos os prazos recursais previstos na legislação em vigor.

- Nos preços fornecidos consideram-se incluídas todas as despesas para o fornecimento dos itens, conforme estipulado no termo de referência e quaisquer outras despesas acessórias e necessárias não especificadas neste Edital e anexos, sendo de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração deles, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

- Temos capacidade técnico-operacional para o fornecimento dos itens para os quais apresentamos nossa proposta.

- Prazo de entrega será de acordo com o estipulado no Termo de Referência.

Declaramos ainda estarmos de acordo e cientes com todas as exigências estipuladas no Edital.

___, ____ de ______ de _____.

Nome e CNPJ da Licitante e assinatura do responsável legal.