## Capa
Pregão Eletrônico n. 071/2023-RP
Anexo III - Modelo de Proposta Comercial
Razão Social da empresa:
Nº do CNPJ*:
Endereço:
Bairro:
Cidade/UF:
CEP:
Telefone: ( )
Whatsapp Comercial (Opcional): ( )
E-mail**:
Nome para contato:
O prazo de validade da Proposta é de _____(_____) dias***.
Notas:
* O nº do CNPJ informado acima deverá ser o mesmo do documento de cobrança a ser emitido.
** As comunicações feitas pelo contratante em decorrência da contratação ou de eventuais processos administrativos a ela inerentes, inclusive as relativas ao informe de rendimentos anual (conforme previsão contida no artigo 37 da IN RFB n. 1234/2012, em se tratando de pessoa jurídica, e no § 3º, do artigo 3º da IN RFB n. 2.060/2021, no caso de pessoa física), serão realizadas, em regra, por via eletrônica, no correio eletrônico acima indicado, devendo o contratado mantê-lo atualizado.
***O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias.
Dados bancários
Nome do Banco:
Nº do Banco:
Nome da Agência:
Nº da Agência:
Nº da Conta Corrente:
Conta bancária mantida em banco digital: ( ) Sim ( ) Não
Tipo de conta: ( ) Credora – Tipo 1 (Corrente ou Poupança) ( ) Pagamento – Tipo 4
Dados do representante legal da empresa para assinatura da Ata de Registro de Preços:
Nome:
Cargo / Função:
CPF:
RG (nº e órgão expedidor):
Declaramos, sob as penas da Lei, que inexistem sócios ou empregados que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e assessoramento, de membros ou juízes vinculados ao respectivo contratante, conforme art. 2º, inc. V e art. 3º da Resolução nº 007/2005, e suas alterações posteriores, do Conselho Nacional de Justiça.
Local e Data:
__________________________________________________________
Assinatura do Representante Legal
Nome:
Cargo:

## Orçamento - Por Item
Objeto:
MATERIAIS ELÉTRICOS
Grupo | Item | Descrição / Especificação | Marca / Modelo de Referência | Unidade de Medida | Quantidade | Valor Unitário do Item | Valor Total do Item | Subtotal dos Grupos
| 1 | Eletroduto galvanizado pesado 1'' - barra de 3 metros |  | Unidade | 500 |  | 0
| 2 | Eletroduto galvanizado pesado 3/4'' - barra de 3 metros |  | Unidade | 500 |  | 0
1 | 3 | Condulete de alumínio 3/4'' - tipo múltiplo X |  | Unidade | 2000
1 | 4 | Conector para condulete 3/4'' - tipo múltiplo X |  | Unidade | 4000
1 | 5 | Tampa de alumínio para tomada hexagonal horizontal de condulete múltiplo X - 3/4'' |  | Unidade | 250
1 | 6 | Tampa de alumínio para tomada hexagonal vertical de condulete múltiplo X - 3/4'' |  | Unidade | 450 |  |  | 0
| 7 | Tampa de condulete 1'', 2 postos para RJ 45, fixação lateral. Medidas: 115mm x 60mm (+/- 1%) |  | Unidade | 300 |  | 0
| 8 | Conector Fêmea RJ 45 GIGALAN - CAT. 6 - Padrão Montagem T568A e T568B - Conexão Traseira Padrão 110 IDC para condutores de 22 a 26 AWG - Cor Branco - suporte POE |  | Unidade | 1800 |  | 0
| 9 | Conector RJ 45 - macho, cat. 06 - compatível com POE |  | Unidade | 3250 |  | 0
| 10 | Cabo de rede UTP (04 pares) Cat. 06 LSZH, Tipo GigaLAN (Cota Principal) Cores: - Azul: 75 Caixas - Branca: 67 Caixas - Vermelha: 50 Caixas |  | Rolo com 305 metros. | 192 |  | 0
| 11 | Cabo de rede UTP (04 pares) Cat. 06 LSZH, Tipo GigaLAN (Cota Reservada) Cores: - Azul: 25 Caixas - Branca: 23 Caixas - Vermelha: 15 Caixas |  | Rolo com 305 metros. | 63 |  | 0
| 12 | Tomada universal redonda, de embutir, com espelho 4 x 2, 2P + T, 10A, padrão 14136, cor branca |  | Unidade | 1200 |  | 0
| 13 | Tomada universal redonda, de embutir, com espelho 4 x 2, 2P + T, 10A, padrão 14136, cor preta |  | Unidade | 1200 |  | 0
| 14 | Tomada universal redonda, de embutir, com espelho 4 x 2, 2P + T, 10A, padrão 14136, cor vermelha |  | Unidade | 1200 |  | 0
| 15 | Dispositivo de alarme de emergência: - Sistema autônomo e sem fio; - Transmissão entre dispositivo acionador e dispositivo de alarme por radiofrequência; - Acionador alimentado por pilha ou bateria; - Alcance mínimo de 20 metros em área aberta; - Alarme com alimentação bivolt 110V/220V; - Alarme audiovisual com pressão sonora mínima de 90 dB e com luz estroboscópica ou flash. |  | Unidade | 385 |  | 0
| 16 | Termômetro ambiental digital com sensor de alimentação: - Faixa de Temperatura: -50° a +70°C; - Registro de Temperatura Máxima e Mínima; - Medição Temperatura Interna e Externa (Dois sensores de temperatura); - Sensor externo com, no mínimo, 2 (dois) metros; - Display LCD que proporciona a visualização de ambas as temperaturas simultaneamente; - Alimentação por pilha alcalina AA; - Dimensões: 11cm (altura) x 10cm (largura) x 2cm (profundidade) - Tolerância (para todas as medidas): - 10% a +25%; Modelo de Referência: Marca Elitech, Mod. BT-1 |  | Unidade | 117 |  | 0
| 17 | Pilha alcalina 1,5V, tamanho AAA - Blister com 2 unidades - Validade mínima de 24 meses da data da entrega. |  | Unidade | 1800 |  | 0
| 18 | Pilha alcalina 1,5V, tamanho AA - Blister com 2 unidades - Validade mínima 24 meses da data da entrega. |  | Unidade | 1000 |  | 0
| 19 | Cabo CI 50 pares - Bitola 50 para uso interno, com certificação ANATEL |  | Metro | 100 |  | 0
| 20 | Cabo CI 30 pares - Bitola 50 para uso interno, com certificação ANATEL |  | Metro | 100 |  | 0
| 21 | Condutor cobre flexível, seção nominal 2,5mm², cor branca, encordoamento classe 5, com isolação termoplástica não halogenado 450/750V - Normas aplicáveis: NBR 13248, NBR 13570 e NBR 5410 - Rolo de 100 metros |  | Rolo de 100 metros | 50 |  | 0
| 22 | Condutor cobre flexível, seção nominal 2,5mm², cor preta, encordoamento classe 5, com isolação termoplástica não halogenado 450/750V - Normas aplicáveis: NBR 13248, NBR 13570 e NBR 5410 - Rolo de 100 metros |  | Rolo de 100 metros | 30 |  | 0
| 23 | Condutor cobre flexível, seção nominal 2,5mm², cor vermelha, encordoamento classe 5, com isolação termoplástica não halogenado 450/750V - Normas aplicáveis: NBR 13248, NBR 13570 e NBR 5410 - Rolo de 100 metros |  | Rolo de 100 metros | 30 |  | 0
| 24 | Condutor cobre flexível, seção nominal 2,5mm², cor verde, encordoamento classe 5, com isolação termoplástica não halogenado 450/750V - Normas aplicáveis: NBR 13248, NBR 13570 e NBR 5410 - Rolo de 100 metros |  | Rolo de 100 metros | 30 |  | 0
| 25 | Condutor cobre flexível, seção nominal 2,5mm², cor verde-amarelo, encordoamento classe 5, com isolação termoplástica não halogenado 450/750V - Normas aplicáveis: NBR 13248, NBR 13570 e NBR 5410 - Rolo de 100 metros |  | Rolo de 100 metros | 30 |  | 0
| 26 | Condutor cobre flexível, seção nominal 2,5mm², cor azul claro, encordoamento classe 5, com isolação termoplástica não halogenado 450/750V - Normas aplicáveis: NBR 13248, NBR 13570 e NBR 5410 - Rolo de 100 metros |  | Rolo de 100 metros | 80 |  | 0
| 27 | Condutor cobre flexível, seção nominal 2,5mm², cor azul escuro, encordoamento classe 5, com isolação termoplástica não halogenado 450/750V - Normas aplicáveis: NBR 13248, NBR 13570 e NBR 5410 - Rolo de 100 metros |  | Rolo de 100 metros | 30 |  | 0
| 28 | Condutor cobre flexível, seção nominal 2,5mm², cor amarela, encordoamento classe 5, com isolação termoplástica não halogenado 450/750V - Normas aplicáveis: NBR 13248, NBR 13570 e NBR 5410 - Rolo de 100 metros |  | Rolo de 100 metros | 70 |  | 0
| 29 | Condutor cobre flexível, seção nominal 2,5mm², cor cinza, encordoamento classe 5, com isolação termoplástica não halogenado 450/750V - Normas aplicáveis: NBR 13248, NBR 13570 e NBR 5410 - Rolo de 100 metros |  | Rolo de 100 metros | 40 |  | 0
| 30 | Condutor cobre flexível, seção nominal 4,0mm², cor marrom, encordoamento classe 5, com isolação termoplástica não halogenado 450/750V - Normas aplicáveis: NBR 13248, NBR 13570 e NBR 5410 - Rolo de 100 metros |  | Rolo de 100 metros | 30 |  | 0
| 31 | Condutor cobre flexível, seção nominal 4,0mm², cor verde, encordoamento classe 5, com isolação termoplástica não halogenado 450/750V - Normas aplicáveis: NBR 13248, NBR 13570 e NBR 5410 - Rolo de 100 metros |  | Rolo de 100 metros | 60 |  | 0
| 32 | Condutor cobre flexível, seção nominal 4,0mm², cor preta, encordoamento classe 5, com isolação termoplástica não halogenado 450/750V - Normas aplicáveis: NBR 13248, NBR 13570 e NBR 5410 - Rolo de 100 metros |  | Rolo de 100 metros | 40 |  | 0
| 33 | Condutor cobre flexível, seção nominal 4,0mm², cor azul, encordoamento classe 5, com isolação termoplástica não halogenado 450/750V - Normas aplicáveis: NBR 13248, NBR 13570 e NBR 5410 - Rolo de 100 metros |  | Rolo de 100 metros | 60 |  | 0
| 34 | Condutor cobre flexível, seção nominal 6,0mm², cor azul, encordoamento classe 5, com isolação termoplástica não halogenado 450/750V - Normas aplicáveis: NBR 13248, NBR 13570 e NBR 5410 - Rolo de 100 metros |  | Rolo de 100 metros | 10 |  | 0
| 35 | Condutor cobre flexível, seção nominal 6,0mm², cor verde, encordoamento classe 5, com isolação termoplástica não halogenado 450/750V - Normas aplicáveis: NBR 13248, NBR 13570 e NBR 5410 - Rolo de 100 metros |  | Rolo de 100 metros | 10 |  | 0
| 36 | Condutor cobre flexível, seção nominal 16mm², cor preta, encordoamento classe 5, com isolação HEPR 0,6/1kV, não halogenado. Normas aplicáveis: NBR 13248, NBR 13570 e NBR 5410 - Rolo de 100 metros |  | Rolo de 100 metros | 26 |  | 0
| 37 | Condutor cobre flexível, seção nominal 16mm², cor azul, encordoamento classe 5, com isolação HEPR 0,6/1kV, não halogenado. Normas aplicáveis: NBR 13248, NBR 13570 e NBR 5410 - Rolo de 100 metros |  | Rolo de 100 metros | 12 |  | 0
| 38 | Condutor cobre flexível, seção nominal 16mm², cor verde, encordoamento classe 5, com isolação HEPR 0,6/1kV, não halogenado. Normas aplicáveis: NBR 13248, NBR 13570 e NBR 5410 - Rolo de 100 metros |  | Rolo de 100 metros | 14 |  | 0
| 39 | Condutor cobre flexível, seção nominal 25mm², cor preta, encordoamento classe 5, com isolação HEPR 0,6/1kV, não halogenado. Normas aplicáveis: NBR 13248, NBR 13570 e NBR 5410 - Rolo de 100 metros |  | Rolo de 100 metros | 26 |  | 0
| 40 | Condutor cobre flexível, seção nominal 25mm², cor azul, encordoamento classe 5, com isolação HEPR 0,6/1kV, não halogenado. Normas aplicáveis: NBR 13248, NBR 13570 e NBR 5410 - Rolo de 100 metros |  | Rolo de 100 metros | 12 |  | 0
| 41 | Condutor cobre flexível, seção nominal 25mm², cor verde, encordoamento classe 5, com isolação HEPR 0,6/1kV, não halogenado. Normas aplicáveis: NBR 13248, NBR 13570 e NBR 5410 - Rolo de 100 metros |  | Rolo de 100 metros | 12 |  | 0
| 42 | Condutor cobre flexível, seção nominal 50mm², cor preta, encordoamento classe 5, com isolação HEPR 0,6/1kV, não halogenado. Normas aplicáveis: NBR 13248, NBR 13570 e NBR 5410 - Rolo de 100 metros |  | Rolo de 100 metros | 5 |  | 0
| 43 | Condutor cobre flexível, seção nominal 50mm², cor azul, encordoamento classe 5, com isolação HEPR 0,6/1kV, não halogenado. Normas aplicáveis: NBR 13248, NBR 13570 e NBR 5410 - Rolo de 100 metros |  | Rolo de 100 metros | 3 |  | 0
| 44 | Cabo PP flexível, 3 x 1,5mm², 300V/500V - cor preta - Rolo de 100 metros |  | Rolo de 100 metros | 10 |  | 0
| 45 | Cabo PP flexível, 3 x 2,5mm², 300V/500V - cor preta - Rolo de 100 metros |  | Rolo de 100 metros | 15 |  | 0
| 46 | Cabo PP flexível, 3 x 4,0mm², 300V/500V - cor preta - Rolo de 100 metros |  | Rolo de 100 metros | 25 |  | 0
| 47 | Luminária aletada de embutir em forro modular, padrão 625 x 625mm, para 04 lâmpadas T8 LED de 9 ou 10W, fornecida com soquetes G13. |  | Unidade | 140 |  | 0
| 48 | Luminária tipo plafon, branca, para embutir em forro drywall, padrão aproximado 625 x 625mm, potência de 44 a 50W, ângulo do feixe de luz de no mínimo 120 graus, temperatura da cor branco frio, fator de potência mínimo 0,90, 60Hz, bivolt, com driver incluso, vida útil de no mínimo 20.000 horas, fluxo luminoso de 3800 lumens. |  | Unidade | 80 |  | 0
| 49 | Lâmpada LED tubular T8, potência de 9W, tensão bivolt, base G13, comprimento aproximado de 60cm, temperatura da cor branco frio, vida útil mínima de 20.000 horas, fluxo luminoso mínimo 900lm. |  | Unidade | 700 |  | 0
| 50 | Refletor Led, 100W, Bivolt, 6500K, IP 65, Preto |  | Unidade | 210 |  | 0
| 51 | Refletor Led, 50W, Bivolt, 6500K, IP 65, Preto |  | Unidade | 210 |  | 0
| 52 | Patch Cord GIGALAN, com RJ45 em ambas as pontas, cat.6, LSZH, 1,5M - Azul |  | Unidade | 350 |  | 0
| 53 | Patch Cord GIGALAN, com RJ45 em ambas as pontas, cat.6, LSZH, 1,5M - Branca |  | Unidade | 300 |  | 0
| 54 | Patch Cord GIGALAN, com RJ45 em ambas as pontas, cat.6, LSZH, 1,5M - Vermelha |  | Unidade | 300 |  | 0
| 55 | Patch Cord GIGALAN, com RJ45 em ambas as pontas, cat.6, LSZH, 2,5M - Azul |  | Unidade | 100 |  | 0
| 56 | Patch Cord GIGALAN, com RJ45 em ambas as pontas, cat.6, LSZH, 2,5M - Branco |  | Unidade | 100 |  | 0
| 57 | Patch Cord GIGALAN, com RJ45 em ambas as pontas, cat.6, LSZH, 2,5M - Vermelho |  | Unidade | 100 |  | 0
| 58 | Kit porca gaiola para rack 19'', com parafuso M5. |  | Unidade | 1350 |  | 0
| 59 | Conjunto bucha de nylon S8, com anel + parafuso autoatarraxante cabeça panela - 4,8 x 38mm (+/- 20%). |  | Unidade | 400 |  | 0
| 60 | Bucha Frog P, com parafuso fenda phillips cabeça chata 6mm - para chapa drywall 12,5mm |  | Unidade | 1250 |  | 0
| 61 | Velcro de amarração, largura 20mm - Rolo de 3 metros. |  | Unidade | 300 |  | 0
| 62 | Plugue macho angular preto, 2P + T, 10A, 250V. |  | Unidade | 75 |  | 0
| 63 | Plugue macho angular branco, 2P + T, 10A, 250V. |  | Unidade | 75 |  | 0
| 64 | Rabicho cabo flexível, atox, 3 x 1,50mm² - 1,50m de comprimento, plugue fêmea, 250V/10A, 2P + T, injetado preto |  | Unidade | 250 |  | 0
| 65 | Rabicho cabo flexível, atox, 3 x 1,50mm² - 1,50m de comprimento, plugue macho, 250V/10A, 2P + T, injetado preto |  | Unidade | 250 |  | 0
| 66 | Rabicho cabo flexível, atox, 3 x 2,50mm² - 1,50m de comprimento, plugue macho, 250V/10A, 2P + T, injetado preto |  | Unidade | 100 |  | 0
| 67 | Rabicho cabo flexível, atox, 3 x 2,50mm² - 1,50m de comprimento, plugue macho, 250V/10A, 2P + T, injetado branco |  | Unidade | 100 |  | 0
| 68 | Plugue para extensão 10A, macho, cor preta |  | Unidade | 500 |  | 0
| 69 | Plugue para extensão 10A, fêmea, cor preta |  | Unidade | 503 |  | 0
2 | 70 | Rack 19'' fechado, 44U, profundidade mínima de 800mm e máxima de 970mm, portas laterais e traseira removíveis, porta frontal com fecho tipo rápido e tampa acrílico ou vidro temperado. |  | Unidade | 6
2 | 71 | Bandeja fixa para rack 19'' |  | Unidade | 12
2 | 72 | Bandeja móvel para rack 19'' |  | Unidade | 12 |  |  | 0
[5 empty] | Valor Total da Proposta |  | 0
GRUPO 1
GRUPO 2
Observação: A pessoa física, caso participe do item 10, ao ofertar seu lance ou proposta, deve acrescentar o percentual de 20% (vinte por cento) do valor de comercialização a título de contribuição patronal à Seguridade Social, para fins de melhor avaliação das condições da contratação pela Administração, nos termos do subitem 4.2.1. do Edital.