## Capa
DADOS DA EMPRESA
RAZÃO SOCIAL:
Nº DO CNPJ:
ENDEREÇO:
BAIRRO:
CEP: |  |  | CIDADE/UF:
TELEFONE:
NOME PARA CONTATO:
E-MAIL PARA COMUNICAÇÕES RELATIVAS À CONTRATAÇÃO:
NOTA: As comunicações feitas pelo contratante em decorrência da contratação ou de eventuais processos administrativos a ela inerentes, inclusive as relativas ao informe de rendimentos anual (conforme previsão contida no artigo 37 da IN RFB nº 1.234/2012, em se tratando de pessoa jurídica, e no § 3º, do artigo 3º da IN RFB nº 2.060/2021, no caso de pessoa física), serão realizadas, em regra, por via eletrônica, no correio eletrônico acima indicado, devendo o contratado mantê-lo atualizado.
DADOS BANCÁRIOS
NOME DO BANCO: |  |  |  |  | Nº DO BANCO:
NOME DA AGÊNCIA: |  |  |  |  | Nº DA AGÊNCIA:
C. CORRENTE Nº:
DADOS DO(S) REPRESENTANTE(S) DA EMPRESA PARA ASSINATURA DO TERMO DE CONTRATO
NOME:
CARGO:
CPF:
RG: |  |  | ÓRGÃO EXPEDIDOR:
VALIDADE DA PROPOSTA: |  | ____ ( ____________ ) |  | dias.
( Mínimo de 60 (sessenta) dias a contar da data de sua apresentação, considerando a data da sessão pública do Pregão )
Declaração:
Declaramos, sob as penas da Lei, para fins do disposto na Resolução nº 7/2005, da Presidência do Conselho Nacional de Justiça, que não empregamos cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados à Contratante e, que estamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
| LOCAL: |  |  |  |  | DATA:
Assinatura
NOME:
CARGO:
RG:

## Orçamento Sintético
Obra |  |  |  |  | Dados da Licitante | [7 empty] | BDI |  | Preencher somente os campos em amarelo
Modernização do sistema de climatização do Juizado Especial Federal Cível de São Paulo. |  |  |  |  | Razão Social: |  | 0 | [5 empty] | ERRO PREENCHIMENTO
[5 empty] | Nº do CNPJ: |  | 0
Planilha Orçamentária Sintética
Item | Descrição | Und | Quant. | Custo unitário |  |  | Preço unitário |  |  | Custo total |  |  | Preço total
|  |  |  | Mão de Obra e Equipamentos Auxiliares | Materiais e equipamentos incorporados à obra | Total | Mão de Obra e Equipamentos Auxiliares | Materiais e equipamentos incorporados à obra | Total | Mão de Obra e Equipamentos Auxiliares | Materiais e equipamentos incorporados à obra | Total | Mão de Obra e Equipamentos Auxiliares | Materiais e equipamentos incorporados à obra | Total | Peso (%)
1 | CANTEIRO E ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [13 empty] | #VALUE! | #VALUE!
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [13 empty] | #VALUE! | #VALUE!
1.1.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 1.5 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1.1.2 | REMOÇÃO DE FORROS DE FIBROMINERAL MODULAÇÃO 625X625 MM OU 1250X625 MM, DE FORMA MANUAL, PARA REAPROVEITAMENTO. | M² | 8650 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1.1.3 | REINSTALAÇÃO DE FORRO TIPO FIBROMINERAL MODULAÇÃO 625X625 MM OU 1250X625 MM COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL | M² | 8650 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1.1.4 | FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO | M² | 973.13 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1.1.5 | FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 1250 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO | M² | 648.75 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1.1.6 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 334.56 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1.1.7 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | m² | 334.56 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1.1.8 | DESMONTAGEM E RETIRADA DE INSTALAÇÕES EXISTENTES ATÉ LOCAL DE DESCARTE SEM REAPROVEITAMENTO | un | 1 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1.1.9 | Proteção de superfícies em geral com plástico bolha | m² | 12720 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1.1.10 | Elaboração do PGRCC - Plano de Gerenciamento de Resíduos da Contrução Civil | un | 1 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1.1.11 | Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) | un | 1 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1.2 | CANTEIRO | [13 empty] | #VALUE! | #VALUE!
1.2.1 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | m² | 50 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1.2.2 | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. | m² | 10 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1.2.3 | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | m² | 10 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1.2.4 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 2 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1.2.5 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | m³ | 30 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1.3 | ADM LOCAL | [13 empty] | #VALUE! | #VALUE!
1.3.1 | Anotação de responsabilidade técnica | un | 1 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1.3.2 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 384 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1.3.3 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 24 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2 | ESTRUTURAL | [13 empty] | #VALUE! | #VALUE!
2.1 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura | KG | 1896.09 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
2.2 | JATEAMENTO COM AREIA EM ESTRUTURA METALICA | m² | 94.14 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2.3 | FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METALICA, UMA DEMAO, ESPESSURA DE 25 MICRA. | m² | 94.14 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2.4 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) | m² | 94.14 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2.5 | SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4''. AF_06/2018 | M | 21.42 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2.6 | REPARO/COLAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE EPOXI, E=2 MM | m² | 9.3 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2.7 | Retirada de forro qualquer em placas ou tiras fixadas | m² | 110.07 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2.8 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) | MXMES | 37.42 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2.9 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 | M | 37.42 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2.10 | SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 162 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3 | DRENAGEM | [13 empty] | #VALUE! | #VALUE!
3.1 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 65.4 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
3.2 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 176.18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3.3 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 395.43 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3.4 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 1176.42 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3.5 | Isolamento com bucha elastomérica para tubos 2", fornecimento e instalação. | m | 176.18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3.6 | Isolamento com bucha elastomérica para tubos 1.1/4", fornecimento e instalação. | m | 395.43 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3.7 | Isolamento com bucha elastomérica para tubos 1", fornecimento e instalação. | m | 1176.42 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3.8 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3.9 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 23 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3.10 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 21 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3.11 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 560 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3.12 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3.13 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3.14 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 25 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3.15 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 148 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3.16 | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 13 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3.17 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN50MM X 32MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 3 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3.18 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 34 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3.19 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 87 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3.20 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3.21 | BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, D 75MM X 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 4 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3.22 | BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, D 32MM X 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 46 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3.23 | BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, D 50MM X 32MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 20 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3.24 | BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, D 50MM X 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 8 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3.25 | Cruzeta em PVC Soldável DN 25mm. Fornecimento e Instalação. | UN | 9 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
4 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [13 empty] | #VALUE! | #VALUE!
4.1 | Eletroduto | [13 empty] | #VALUE! | #VALUE!
4.1.1 | ELETRODUTO galvanizado a fogo com acessórios e conexões 20 mm (3/4") | M | 2464 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
4.1.2 | ELETRODUTO galvanizado a fogo com acessórios e conexões 25 mm (1") | M | 1568 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
4.1.3 | ELETRODUTO metálico flexível tipo SealTube, inclusive suportes, conexões e acessórios Ø 20 mm (3/4") | M | 498 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
4.1.4 | ELETRODUTO metálico flexível tipo SealTube, inclusive suportes, conexões e acessórios Ø 25 mm (1") | M | 478 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
4.1.5 | ELETRODUTO metálico flexível tipo SealTube, inclusive suportes, conexões e acessórios Ø 50 mm (2") | M | 152 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
4.1.6 | Condulete Metálico 3/4" saída vários modelos (tipo X) com conexões de saída, tampa, tampão e acessórios de fixação | CJ | 487 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
4.1.7 | Condulete Metálico 1" saída vários modelos (tipo X) com conexões de saída, tampa, tampão e acessórios de fixação | CJ | 398 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
4.1.8 | Condulete Metálico 2" saída vários modelos (tipo X) com conexões de saída, tampa, tampão e acessórios de fixação | CJ | 18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
4.2 | Eletrocalha | [13 empty] | #VALUE! | #VALUE!
4.2.1 | Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 300 x 100 mm, com conexões, suportes e acessórios | M | 57.71 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
4.2.2 | Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 300x100 mm, com conexões, suportes e acessórios | M | 38.47 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
4.2.3 | Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 300 mm | M | 96.18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
4.2.4 | Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 200 x 50 mm, com conexões, suportes e acessórios | M | 364.56 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
4.2.5 | Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 200 x 50 mm, com conexões, suportes e acessórios | M | 243.04 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
4.2.6 | Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 200 mm | M | 607.6 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
4.2.7 | Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 100 x 50 mm, com conexões, suportes e acessórios | M | 31.99 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
4.2.8 | Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 100 x 50 mm, com conexões, suportes e acessórios | M | 21.32 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
4.2.9 | Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 100 mm | M | 53.31 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
4.3 | Fios e Cabos | [13 empty] | #VALUE! | #VALUE!
4.3.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 365 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
4.3.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 2715 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
4.3.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 685 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
4.3.4 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 168 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
4.3.5 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 150 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
4.3.6 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 90 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
4.3.7 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 700 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
4.3.8 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 344 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
4.3.9 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 2810 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
4.3.10 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 1650 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
4.3.11 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 1440 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
4.3.12 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 585 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
4.3.13 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 460 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
4.3.14 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 480 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
4.3.15 | Cabo Multipolar de cobre flexível, cobertura em PVC 3x2,5mm2. Fornecimento e Instalação. | m | 5450 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
4.3.16 | Cabo Multipolar de cobre flexível, cobertura em PVC 3x4mm2. Fornecimento e Instalação. | m | 98 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
4.3.17 | CABO SHIELDADO 2x1mm² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 2980 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
4.3.18 | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, 0,6/1 KV, 4 CONDUTORES DE 2,5 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 1980 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
4.3.19 | Terminal de compressão para cabo de 1 mm² | UN | 798 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
4.3.20 | Terminal de compressão para cabo de 2,5 mm² | UN | 2952 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
4.3.21 | Terminal de compressão para cabo de 4 mm² | UN | 384 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
4.3.22 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 6 mm² | UN | 72 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
4.3.23 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 10 mm² | UN | 60 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
4.3.24 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 16 mm² | UN | 90 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
4.3.25 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 25 mm² | UN | 32 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
4.3.26 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 35 mm² | UN | 36 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
4.3.27 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 50 mm² | UN | 24 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
4.3.28 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 70 mm² | UN | 96 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
4.3.29 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 95 mm² | UN | 70 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
4.3.30 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 185 mm² | UN | 48 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
4.4 | Transformador e Sala Trafo | [13 empty] | #VALUE! | #VALUE!
4.4.1 | Transformador a seco -750 kVa - 127/208V > 127/230V | UN | 1 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
4.4.2 | Instalação do transformador | un | 1 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
4.4.3 | Detector óptico de fumaça com base endereçável | UN | 1 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
4.4.4 | Acionador manual quebra-vidro endereçável | UN | 1 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
4.4.5 | Sirene audiovisual tipo endereçável | UN | 1 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
4.4.6 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 11.7 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
4.4.7 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 3/4" | un | 12 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
4.4.8 | Condulete metálico de 3/4´ | CJ | 7 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
4.4.9 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 1 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
4.4.10 | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 1 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
4.4.11 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
4.4.12 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 3 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
4.4.13 | LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 3 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
4.4.14 | Placa de sinalização em PVC, com indicação de alerta | UN | 3 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
4.4.15 | Demolição de piso inclusive retirada da camada de regularização sobre lastro de concreto com espessura até 3 cm | m³ | 0.49 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
4.4.16 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | m³ | 8 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
4.4.17 | EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | m² | 2.72 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
4.4.18 | Regularização de piso com nata de cimento | m² | 13.84 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
4.4.19 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 16.56 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
4.4.20 | Pintura com tinta acrílica em piso, para faixas de demarcação, com faixas de 5 cm de largura, aplicada com trincha | M | 2.5 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
4.4.21 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_03/2023 | m² | 26.31 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
4.4.22 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 52.62 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
4.4.23 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 73.64 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
4.4.24 | PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 2 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
4.4.25 | PINTURA INTUMESCENTE P/ REVESTIMENTO CONTRA FOGO EM ESTR METALICA | m² | 7.56 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
4.4.26 | Caixilho em ferro tipo veneziana, 100x50 mm | m² | 0.1 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
4.4.27 | Instalação de Soleira 150x50 mm | M | 1.6 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
4.5 | QUADROS | [13 empty] | #VALUE! | #VALUE!
4.5.1 | Quadros - QG-AC -Quadro em chapa de aço, 1000x1750x400 mm, com barramento trifásico, neutro e terra conforme diagrama unifilar | UN | 1 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
4.5.2 | Quadros - QA1 - Quadro em chapa de aço, 1000x1750x400 mm, com barramento trifásico, neutro e terra conforme diagrama unifilar | un | 1 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
4.5.3 | Quadros - QA2 - Quadro em chapa de aço, 1000x1750x400 mm, com barramento trifásico, neutro e terra conforme diagrama unifilar | un | 1 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
4.5.4 | Quadros - QA3 - Quadro em chapa de aço, 1000x1750x400 mm, com barramento trifásico, neutro e terra conforme diagrama unifilar | un | 1 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
4.5.5 | Quadros - QC1SS - Quadro em chapa de aço, 1000x600x250 mm, com barramento trifásico, neutro e terra conforme diagrama unifilar | UN | 1 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
4.5.6 | Quadros - QCT - Quadro em chapa de aço, 1000x600x250 mm, com barramento trifásico, neutro e terra conforme diagrama unifilar | UN | 1 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
4.5.7 | Quadros - QC1 - Quadro em chapa de aço, 1000x600x250 mm, com barramento trifásico, neutro e terra conforme diagrama unifilar | UN | 1 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
4.5.8 | Quadros - QC2 - Quadro em chapa de aço, 1000x600x250 mm, com barramento trifásico, neutro e terra conforme diagrama unifilar | UN | 1 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
4.5.9 | Quadros - QC3-10 - Quadro em chapa de aço, 1000x600x250 mm, com barramento trifásico, neutro e terra conforme diagrama unifilar | UN | 8 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
4.5.10 | Quadros - QC11 - Quadro em chapa de aço, 1000x600x250 mm, com barramento trifásico, neutro e terra conforme diagrama unifilar | UN | 1 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
4.5.11 | Quadros - QC12 - Quadro em chapa de aço, 1000x600x250 mm, com barramento trifásico, neutro e terra conforme diagrama unifilar | UN | 1 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
4.5.12 | Quadros - QC13 - Quadro em chapa de aço, 1000x600x250 mm, com barramento trifásico, neutro e terra conforme diagrama unifilar | UN | 1 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
4.5.13 | Substituição do Disjuntor Caixa Aberta de 1250A por Disjunto Caixa Aberta de 2000A - 65 kA na Cabine de Barramentos | UN | 1 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
5 | SISTEMAS DE AR CONDICIONADO | [13 empty] | #VALUE! | #VALUE!
5.1 | Condensadoras | [13 empty] | #VALUE! | #VALUE!
5.1.1 | Unidade Condensadora VRF MULTI V 5 frio/quente - 22hp, referência técnica LG arum220bte5 ou similar | un | 1 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
5.1.2 | Unidade condensadora VRF Multi V 5- 34 HP ou similar | UN | 1 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
5.1.3 | Unidade condensadora VRF Multi V 5- 40 HP ou similar | UN | 1 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
5.1.4 | Unidade condensadora VRF Multi V 5- 42 HP ou similar | UN | 1 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
5.1.5 | Unidade condensadora VRF Multi V 5- 46 HP ou similar | UN | 1 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
5.1.6 | Unidade condensadora VRF Multi V 5- 58 HP ou similar | UN | 2 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
5.1.7 | Unidade condensadora VRF Multi V 5- 70 HP ou similar | UN | 1 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
5.1.8 | Unidade condensadora VRF Multi V 5- 72 HP ou similar | UN | 4 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
5.1.9 | Split piso teto de 36.000btu/h, contendo unidade condensadora (LG avuw36gm1p0 ou equivalente), evaporadora (LG avnw36gm1p0 ou equivalente) e controle remoto sem fio. | un | 2 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
5.1.10 | Calço de neoprene para condensadoras (Vibra-Stop STANDARD Antivibratório 1500 KG / 6000 KG Rosca 5/8 POL) | UN | 150 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
5.1.11 | Refnet modelo ARBLN01621 ou similar de acordo com o fabricante dos equipamentos VRF utilizados | un | 63 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
5.1.12 | Refnet modelo ARBLN03321 ou similar de acordo com o fabricante dos equipamentos VRF utilizados | UN | 40 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
5.1.13 | Refnet modelo ARBLN07121 ou similar de acordo com o fabricante dos equipamentos VRF utilizados | UN | 72 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
5.1.14 | Refnet modelo ARBLN14521 ou similar de acordo com o fabricante dos equipamentos VRF utilizados | UN | 21 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
5.1.15 | Refnet modelo ARBLN23220 ou similar de acordo com o fabricante dos equipamentos VRF utilizados | UN | 5 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
5.1.16 | Refnet modelo ARBL054 ou similar de acordo com o fabricante dos equipamentos VRF utilizados | UN | 19 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
5.1.17 | Refnet modelo ARBL057 ou similar de acordo com o fabricante dos equipamentos VRF utilizados | UN | 1 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
5.1.18 | Refnet modelo ARBL1010 ou similar de acordo com o fabricante dos equipamentos VRF utilizados | UN | 2 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
5.1.19 | Refnet modelo ARBL104 ou similar de acordo com o fabricante dos equipamentos VRF utilizados | UN | 6 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
5.1.20 | Refnet modelo ARBL107 ou similar de acordo com o fabricante dos equipamentos VRF utilizados | UN | 1 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
5.1.21 | Refnet modelo ARBL2010 ou similar de acordo com o fabricante dos equipamentos VRF utilizados | UN | 2 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
5.1.22 | Refnet modelo ARCNN21 ou similar de acordo com o fabricante dos equipamentos VRF utilizados | UN | 11 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
5.1.23 | Refnet modelo ARCNN31 ou similar de acordo com o fabricante dos equipamentos VRF utilizados | UN | 7 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
5.1.24 | INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS - CONDENSADORES | UN | 14 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
5.2 | Evaporadoras | [13 empty] | #VALUE! | #VALUE!
5.2.1 | Evaporadora VRF cassete 4 vias frio/quente - 7.000 btu/h, referência técnica LG arnu07gtra4 ou similar | un | 26 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
5.2.2 | Evaporadora VRF cassete 4 vias frio/quente - 9.000 btu/h, referência técnica LG arnu09gtra4 ou similar. | un | 12 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
5.2.3 | Evaporadora VRF cassete 4 vias frio/quente - 12.000btu/h, referência técnica LG arnu12gtra4 ou similar. | un | 11 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
5.2.4 | Evaporadora VRF cassete 4 vias frio/quente - 15.000btu/h, referência técnica LG arnu15gtqa4 ou similar. | un | 76 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
5.2.5 | Evaporadora vrf cassete 4 vias frio/quente - 18.000btu/h, referência técnica LG arnu18gtqa4 ou similar. | un | 42 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
5.2.6 | Evaporadora VRF cassete 4 vias frio/quente - 24.000btu/h, referência técnica LG arnu24gtpa4 ou similar. | un | 26 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
5.2.7 | Evaporadora VRF cassete 4 vias frio/quente - 28.000btu/h, referência técnica LG arnu28gtpa4 ou similar. | un | 33 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
5.2.8 | Evaporadora vrf cassete 4 vias frio/quente - 36.000btu/h, referência técnica LG arnu36gtna4 ou similar. | un | 69 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
5.2.9 | Evaporadora VRF cassete 4 vias frio/quente - 48.000 btu/h, referência técnica LG arnu48gtma4 ou similar. | un | 1 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
5.2.10 | Evaporadora VRF cassete 2 vias frio/quente - 18.000btu/h, referência técnica LG arnu18gtsa4 ou similar. | un | 31 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
5.2.11 | Painel cassete CST 4 vias (~18 KBtu/h) (620x620 mm.) de acordo com o fabricante dos equipamentos utilizados | UN | 167 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
5.2.12 | Painel cassete CST 4 Vias (24~48 KBtu/h) (950x950 mm.) de acordo com o fabricante dos equipamentos utilizados | UN | 129 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
5.2.13 | Painel cassete 2 vias de acordo com o fabricante dos equipamentos utilizados | UN | 31 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
5.2.14 | INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS - EVAPORADORAS | UN | 327 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
5.3 | Tubulações Frigorigenas | [13 empty] | #VALUE! | #VALUE!
5.3.1 | Fornecimento e instalação de registro esfera GBC 1/4" | un | 198 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
5.3.2 | Fornecimento e instalação de registro esfera GBC 3/8" | un | 130 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
5.3.3 | Fornecimento e instalação de registro esfera GBC 1/2" | UN | 198 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
5.3.4 | Fornecimento e instalação de registro esfera GBC 5/8" | un | 131 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
5.3.5 | Fornecimento e instalação de registro esfera GBC 3/4" | UN | 12 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
5.3.6 | Fornecimento e instalação de registro esfera GBC 7/8" | un | 3 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
5.3.7 | Fornecimento e instalação de registro esfera GBC 1.1/8" | un | 1 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
5.3.8 | Fornecimento e instalação de registro esfera GBC 1.1/2" | un | 1 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
5.3.9 | Fornecimento e instalação de registro esfera GBC 1.5/8" | un | 13 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
5.3.10 | Fornecimento e instalação de registro esfera GBC 2.1/8" | un | 1 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
5.3.11 | Tubo de cobre flexível, espessura 1/32" - diâmetro 1/4", inclusive conexões | M | 1255 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
5.3.12 | Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16" - diâmetro 3/8", inclusive conexões | M | 1060 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
5.3.13 | Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16" - diâmetro 1/2", inclusive conexões | M | 1440 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
5.3.14 | Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16" - diâmetro 5/8", inclusive conexões | M | 1035 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
5.3.15 | Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16" - diâmetro 3/4", inclusive conexões | M | 385 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
5.3.16 | Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16" - diâmetro 7/8", inclusive conexões | M | 395 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
5.3.17 | Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16" - diâmetro 1", inclusive conexões | M | 200 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
5.3.18 | Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16" - diâmetro 1.1/8", inclusive conexões | M | 310 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
5.3.19 | Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16" - diâmetro 1.3/8", inclusive conexões | M | 80 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
5.3.20 | Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16" - diâmetro 1.1/2", inclusive conexões | M | 70 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
5.3.21 | Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16" - diâmetro 1.5/8", inclusive conexões | M | 385 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
5.3.22 | Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16" - diâmetro 2.1/8", inclusive conexões | M | 290 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
5.3.23 | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 9 a 12 mm, para tubulação de 1/4´ (cobre) | M | 1255 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
5.3.24 | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 13 mm, para tubulação de 3/8" (cobre) | M | 1060 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
5.3.25 | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 9 a 12 mm, para tubulação de 1/2´ (cobre) | M | 1440 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
5.3.26 | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 9 a 12 mm, para tubulação de 5/8´ (cobre) ou 1/4´ (ferro) | M | 1035 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
5.3.27 | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 13 mm, para tubulação de 3/4" (cobre) | M | 385 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
5.3.28 | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 13 mm, para tubulação de 7/8´ (cobre) | M | 395 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
5.3.29 | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 9 a 12 mm, para tubulação de 1´ (cobre) | M | 200 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
5.3.30 | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 13 mm, para tubulação de 1 1/8"´ (cobre) | M | 310 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
5.3.31 | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 13 mm, para tubulação de 1 3/8´ (cobre) | M | 80 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
5.3.32 | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 13 mm, para tubulação de 1 1/2´ | M | 70 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
5.3.33 | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 13 mm, para tubulação de 1 5/8´ (cobre) | M | 385 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
5.3.34 | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 13 mm, para tubulação de 2 1/8" | M | 290 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
5.4 | Ventiladores | [13 empty] | #VALUE! | #VALUE!
5.4.1 | Recuperador de calor com ventiladores centrífugos de aspiração dupla, rotor siroco, vazão de 1.350 m3/h, modelo LZ-H200GBA5, marca LG, com acessórios e filtros ou similar (incluso sensor de CO2, placa de comunicação PI485 e 2 unidades de Filtros) | UN | 33 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
5.4.2 | INSTALAÇÃO DOS RECUPERADORES DE CALOR. | UN | 33 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
5.4.3 | Ventilador tipo centrífugo, aspiração dupla, rotor siroco, vazão de 2.890 m3/h, modelo BBL630, marca BERLINER LUFT, com acessórios e filtros ou similar | UN | 1 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
5.4.4 | INSTALAÇÃO DOS VENTILADORES BBL 630 | UN | 1 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
5.4.5 | Ventilador tipo centrífugo, aspiração dupla, rotor siroco, vazão de 1.850 m3/h, modelo BBL560, marca BERLINER LUFT, com acessórios e filtros ou similar | UN | 4 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
5.4.6 | INSTALAÇÃO DOS VENTILADORES BBL 560 | UN | 4 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
5.4.7 | Mini ventilador axial para renovação de ar com vazão de 93 m³/h modelo Splitvent4 com filtro G4 incluso - marca Sixflux ou similar | un | 2 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
5.4.8 | INSTALAÇÃO DOS MINI VENTILADORES | UN | 2 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
5.4.9 | Termostato de segurança com temperatura ajustável de 90°C - 110°C | UN | 17 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
5.5 | Exaustão e renovação | [13 empty] | #VALUE! | #VALUE!
5.5.1 | Conjunto de Grelha de ventilação, aletas fixas, moldura e aletas em alumínio anodizado - 625x325 - GR-03 | UN | 34 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
5.5.2 | Conjunto de Grelha de ventilação, aletas fixas, moldura e aletas em alumínio anodizado - 625x425 - GR-04 | UN | 17 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
5.5.3 | Conjunto de Grelha de ventilação, aletas fixas, moldura e aletas em alumínio anodizado - 625x1225 - GR02 | UN | 40 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
5.5.4 | Conjunto de Grelha de ventilação, aletas fixas, moldura e aletas em alumínio anodizado - 225X225 - GR-01 | UN | 66 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
5.5.5 | Difusor de plástico, diâmetro 15 cm | UN | 160 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
5.5.6 | Duto flexível aluminizado, seção circular de 15cm (6´) | M | 900 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
5.5.7 | Colarinho circular em chapa de aço galvanizado com registro borboleta e fixador de posição. Incluindo abertura de duto, fixação do colarinho e abraçadeira de nylon para fixação de duto flexível Ø 150mm | un | 190 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
5.5.8 | Duto em chapa de aço galvanizado | KG | 3800 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
5.5.9 | Duto em chapa de aço galvanizado | KG | 2100 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
5.5.10 | PERFILADO DE SEÇÃO 38X38 MM PARA SUPORTE. | m | 5000 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
5.5.11 | Barra roscada 1/4". Fornecimento e instalação. | m | 5000 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
5.5.12 | Chumbador Parabolt. Fornecimento e instalação. | un | 10000 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
5.5.13 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM DUTO DE AR CONDICIONADO | M | 150 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
5.5.14 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM DUTO DE AR CONDICIONADO | M | 200 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
5.5.15 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM DUTO DE AR CONDICIONADO | M | 150 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
5.6 | Sistema de automação para VRF | [13 empty] | #VALUE! | #VALUE!
5.6.1 | Controle Central ACP5-BACnet Modelo: CACP5A000 ou similar de acordo com o fabricante dos equipamentos VRF utilizados | UN | 2 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
5.6.2 | INSTALAÇÃO DE CENTRAL PARA SISTEMA DE CONTROLE DE AR CONDICIONADO | UN | 2 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
5.6.3 | Controle Central AC MANAGER 5 - Modelo: PACM5A000 ou similar de acordo com o fabricante dos equipamentos VRF utilizados | UN | 1 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
5.6.4 | INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE DE AR CONDICIONADO | un | 5 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
5.6.5 | Controle Remoto Com Fio 4ª Geração Modelo: REMTB001 ou similar de acordo com o fabricante dos equipamentos VRF utilizados (incluso cabo para conexão com a evaporadora). | un | 327 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
5.6.6 | Comissionamento e start up (por condensadora) | un | 14 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
5.6.7 | CONFIGURAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE CONTROLE, GERENCIAMENTO E SUPERVISÃO DO SISTEMA | UN | 1 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
5.6.8 | Patch cords de 1,50 ou 3,00 m - RJ-45 / RJ-45 - categoria 6A | UN | 3 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
5.6.9 | Patch cords de 5,00 m - RJ-45 / RJ-45 - categoria 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
5.6.10 | Instalação de controle remoto com fio para evaporadoras | UN | 327 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
5.6.11 | Fornecimento e instalação de Switch de rede, 5 portas, 10/100/1000 Mbps | UN | 1 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
5.6.12 | PAINEL PARA INSTALAÇÃO DE HUB E CONTROLADORES EM QUADRO 60 X 80 X 20 CM DE SOBREPOR | UN | 1 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
6 | SERVIÇOS FINAIS | [13 empty] | #VALUE! | #VALUE!
6.1 | AS BUILT | m² | 12720 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
6.2 | Limpeza final da obra | M² | 12720 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
6.3 | Desmobilização do Canteiro de Obras | un | 1 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | Totais --> | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | Local: |  | 0
|  | Data: |  | 0 | [9 empty] | % de incidência de MDO, equipamentos auxiliares e serviços, conforme Orçamento Sintético, sobre o custo total
#DIV/0!
Custo Total
0
Preço Total Global
Assinatura Licitante
#VALUE!

## BDI e Encargos Sociais
Modernização do sistema de climatização do Juizado Especial Federal Cível de São Paulo. | [11 empty] | Auxiliar, será oculto
DETALHAMENTO DO BDI
[12 empty] | 0 | Marcação dupla Simples
Preencher somente os campos em amarelo, em conformidade com a realidade fiscal da empresa |  |  |  |  | Licitante: | [6 empty] | 1 | Sem marcação Simples
[5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | Marcação dupla Desoneração
[12 empty] | 1 | Sem marcação Desoneração
[12 empty] | 1 | Sem marcação domicílio fiscal
1 - Declaração quanto à opção pelo Simples Nacional (Lei Complementar 123/2006) | [11 empty] | 0 | Optante simples e RTB12 informada
| NÃO OPTANTE pelo Simples Nacional |  |  |  | Empresas OPTANTES pelo Simples Nacional deverão: 1 - apresentar documentação comprobatória - Extrato do Simples Nacional - PGDAS-D, (última apuração); 2 - Informar a Receita Bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12) ou meta de receita futura, compatível com os "Tributos Considerados (T)" da empresa; 3 - Informar e preencher os "Encargos Sociais" conforme detalhamento da observação (*4). | [6 empty] | 0 | Simples, domicílio SIM, ISSQN municipal
| OPTANTE pelo Simples Nacional | [10 empty] | 0 | Simples, domicílio NÃO, ISSQN Simples Nacional
|  | RTB12 (PGDAS-D) ou Meta de Receita Futura | [9 empty] | 0 | Folha Não Desonerada, CPRB preenchida, Não Optante
2 - Declaração quanto à opção pela Desoneração da Folha de Pagamento | [11 empty] | 0 | Folha Desonerada, CPRB sem preenchimento, Não Optante
| Folha de pagamento DESONERADA |  |  |  | Preencher o item "I.10 - CPRB" ou "II.10 - CPRB" do BDI e os "Encargos Sociais" de acordo com a opção declarada. | [6 empty] | 0 | Folha Não Desonerada, CPRB preenchida, Optante
| Folha de pagamento NÃO DESONERADA |  |  |  | Preencher os "Encargos Sociais" de acordo com a opção declarada.
3 - Declaração quanto à opção pelo Regime de Incidência de Tributação do PIS e COFINS | [11 empty] | 0 | Folha Desonerada, CPRB sem preenchimento, Optante
| PIS e COFINS NÃO-CUMULATIVO |  |  |  | Apresentar documentação complementar necessária conforme detalhamento no Termo de Referência. | [6 empty] | NOK | Checagem
PIS e COFINS CUMULATIVO
4 - Domicílio fiscal da empresa
Empresa com domicílio fiscal no local da obra?
5 - Está de acordo com os valores abaixo calculados para PIS, COFINS e ISSQN (itens II.7, II.8 e II.9)?
I - BDI para empresas NÃO OPTANTES pelo Simples Nacional | [5 empty] | II - BDI para empresas OPTANTES pelo Simples Nacional
I.1 - Administração Central (AC) | [5 empty] | II.1 - Administração Central (AC)
I.2 - Seguros (S) | [5 empty] | II.2 - Seguros (S)
I.3 - Riscos (R) | [5 empty] | II.3 - Riscos (R)
I.4 - Garantias (G) | [5 empty] | II.4 - Garantias (G)
I.5 - Despesas financeiras (DF) | [5 empty] | II.5 - Despesas financeiras (DF)
I.6 - Lucro (L) | [5 empty] | II.6 - Lucro (L)
Tributos Considerados (T) |  |  |  | #VALUE! |  | Tributos Considerados (T) |  |  |  | #N/A
I.7 - PIS | [5 empty] | II.7 - PIS (*2)
I.8 - COFINS | [5 empty] | II.8 - COFINS (*2)
I.9 -ISSQN ponderado (*1) | [5 empty] | II.9 - ISSQN ponderado (*1) |  |  |  | #N/A
I.9.1.1 - ISSQN municipal | [5 empty] | II.9.1.1 - ISSQN municipal (Somente empresa com domicílio fiscal fora do município da obra)
I.10 - CPRB (Somente optantes pela Folha de Pagamento Desonerada) | [5 empty] | II.9.1.2 - ISSQN Simples Nacional (*2) |  |  |  | #N/A
II.10 - CPRB (Somente optantes pela Folha de Pagamento Desonerada)
BDI calculado conforme fórmula estipulada no Acórdão 2.622/2013-TCU-Plenário |  |  |  | - |  | BDI calculado conforme fórmula estipulada no Acórdão 2.622/2013-TCU-Plenário |  |  |  | -
BDI considerado |  |  | ERRO PREENCHIMENTO |  |  | % de incidência de MDO, equipamentos e serviços, conforme Orçamento Sintético, sobre o custo total (*1) |  |  |  |  | #DIV/0!
(*1) Alíquota de ISSQN será multiplicada pelo percentual do custo total de mão-de-obra em relação ao custo global antes da aplicação do BDI, para que o ISSQN não seja aplicado aos materiais, conforme preconiza o Art. 7º §2º Inciso I da Lei Complementar 116/2003.
(*2) Alíquotas conforme opção do Simples Nacional, RTB12 (PGDAS-D) ou Meta de Receita Futura declarada e em acordo com o Extrado do Simples Nacional - PGDAS-D
Declaro, sob as penas da lei, que as alíquotas adotadas no item 'Tributos Considerados (T)', Encargos Sociais e as informações acerca das opções pelo Simples Nacional, pela Desoneração da Folha de Pagamento e pelo Regime de incidência de Tribtuação do PIS e COFINS refletem a realidade fiscal da empresa.
Data: | 0 |  |  |  |  | PIS | COFINS | ISSQN
Declaro, sob as penas da lei, que as alíquotas adotadas no item 'Tributos Considerados (T)', Encargos Sociais e as informações acerca das opções pelo Simples Nacional, pela Desoneração da Folha de Pagamento e pelo Regime de incidência de Tribtuação do PIS e COFINS refletem a realidade fiscal da empresa.
Declaro, sob as penas da lei, que as alíquotas do item 'Tributos Considerados (T)', Encargos Sociais e as informações acerca das opções pelo Simples Nacional, pela Desoneração da Folha de Pagamento e pelo Regime de incidência de Tribtuação do PIS e COFINS refletem a realidade fiscal da empresa. Ainda, deve-se considerar, no PIS, COFINS e ISSQN, as alíquotas abaixo detalhadas.
Assinatura Licitante
Licitante: |  | 0
| ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA (*3) | [5 empty] | HORISTA |  | MENSALISTA
| CÓDIGO |  | DESCRIÇÃO |  |  |  | % |  | %
GRUPO A
| A1 |  | INSS
| A2 |  | SESI (*4)
| A3 |  | SENAI (*4)
| A4 |  | INCRA (*4)
| A5 |  | SEBRAE (*4)
| A6 |  | Salário Educação (*4)
| A7 |  | Seguro Contra Acidentes de Trabalho
| A8 |  | FGTS
| A9 |  | SECONCI (*4)
| A |  | Total Grupo A |  |  |  | 0% |  | 0%
GRUPO B
| B1 |  | Repouso Semanal Remunerado
| B2 |  | Feriados
| B3 |  | Auxílio - Enfermidade
| B4 |  | 13° Salário
| B5 |  | Licença Paternidade
| B6 |  | Faltas Justificadas
| B7 |  | Dias de Chuvas
| B8 |  | Auxílio Acidente de Trabalho
| B9 |  | Férias Gozadas
| B10 |  | Salário Maternidade
| B |  | Total Grupo B |  |  |  | 0% |  | 0%
GRUPO C
| C1 |  | Aviso Prévio Indenizado
| C2 |  | Aviso Prévio Trabalhado
| C3 |  | Férias Indenizadas
| C4 |  | Depósito Rescisão Sem Justa Causa
| C5 |  | Indenização Adicional
| C |  | Total Grupo C |  |  |  | 0% |  | 0%
GRUPO D
| D1 |  | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B |  |  |  | 0% |  | 0%
| D2 |  | Reinicidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado |  |  |  | 0% |  | 0%
| D |  | Total Grupo D |  |  |  | 0% |  | 0%
| TOTAL (A+B+C+D) | [5 empty] | 0% |  | 0%
(3*) Os Encargos Sociais devem ser preenchidos conforme opção da empresa pela Desoneração da Folha de Pagamento;
(4*) Para optantes pelo Simples Nacional, entende-se, salvo melhor juízo, que caberiam em seus Encargos Sociais alíquotas nulas para SESI, SENAI, INCRA, SEBRAE, salário-educação e SECONCI.
Observações gerais e justificativas (quando houver):

## Cronograma
Obra:
Modernização do sistema de climatização do Juizado Especial Federal Cível de São Paulo.
Licitante:
0
Preencher somente os campos em amarelo
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição dos serviços |  | Peso | Total da Etapa | MÊS 1 |  | MÊS 2 |  | MÊS 3 |  | MÊS 4 |  | MÊS 5 |  | MÊS 6 |  | MÊS 7 |  | MÊS 8 |  | MÊS 9 |  | MÊS 10 |  | MÊS 11 |  | MÊS 12 |  | MÊS 13 |  | MÊS 14 |  | MÊS 15 |  | MÊS 16 |  | MÊS 17 |  | MÊS 18 |  | MÊS 19 |  | MÊS 20 |  | MÊS 21 |  | MÊS 22 |  | MÊS 23 |  | MÊS 24 |  | ACUMULADO
[5 empty] | % Executado | Total Mês | % Executado | Total Mês | % Executado | Total Mês | % Executado | Total Mês | % Executado | Total Mês | % Executado | Total Mês | % Executado | Total Mês | % Executado | Total Mês | % Executado | Total Mês | % Executado | Total Mês | % Executado | Total Mês | % Executado | Total Mês | % Executado | Total Mês | % Executado | Total Mês | % Executado | Total Mês | % Executado | Total Mês | % Executado | Total Mês | % Executado | Total Mês | % Executado | Total Mês | % Executado | Total Mês | % Executado | Total Mês | % Executado | Total Mês | % Executado | Total Mês | % Executado | Total Mês | % Executado | Total
1 | CANTEIRO E ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | #VALUE! | #VALUE!
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 0% | #VALUE!
1.2 | CANTEIRO |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 0% | #VALUE!
1.3 | ADM LOCAL |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 0% | #VALUE!
2 | ESTRUTURAL |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 0% | #VALUE!
3 | DRENAGEM |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 0% | #VALUE!
4 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | #VALUE! | #VALUE!
4.1 | Eletroduto |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 0% | #VALUE!
4.2 | Eletrocalha |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 0% | #VALUE!
4.3 | Fios e Cabos |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 0% | #VALUE!
4.4 | Transformador e Sala Trafo |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 0% | #VALUE!
4.5 | QUADROS |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 0% | #VALUE!
5 | SISTEMAS DE AR CONDICIONADO |  | #VALUE! | #VALUE!
5.1 | Condensadoras |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 0% | #VALUE!
5.2 | Evaporadoras |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 0% | #VALUE!
5.3 | Tubulações Frigorigenas |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 0% | #VALUE!
5.4 | Ventiladores |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 0% | #VALUE!
5.5 | Exaustão e renovação |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 0% | #VALUE!
5.6 | Sistema de automação para VRF |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 0% | #VALUE!
6 | SERVIÇOS FINAIS |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 0% | #VALUE!
- | TOTAL |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| Data: | 0
Assinatura Licitante

## Auxiliar - Simples Nacional (hidden)
RBT12 | 0
Repartição dos Tributos
Faixa | Receita Bruta em 12 Meses (R$) |  | Checagem Mínimo | Checagem Máximo | Checagem Faixa | Alíquota | Valor a Deduzir (R$) | Alíquota Efetiva | Faixas | IRPJ | CSLL | Cofins | PIS/Pasep | ISS
1a Faixa | 0 | 180000 | o | x | 1 | 4.5% | 0 | 4.5% | 1a Faixa | 18.8% | 15.2% | 17.67% | 3.83% | 44.5%
2a Faixa | 180000.01 | 360000 | x | x |  | 9% | 8100 | #DIV/0! | 2a Faixa | 19.8% | 15.2% | 20.55% | 4.45% | 40%
3a Faixa | 360000.01 | 720000 | x | x |  | 10.2% | 12420 | #DIV/0! | 3a Faixa | 20.8% | 15.2% | 19.73% | 4.27% | 40%
4a Faixa | 720000.01 | 1800000 | x | x |  | 14% | 39780 | #DIV/0! | 4a Faixa | 17.8% | 19.2% | 18.9% | 4.1% | 40%
5a Faixa | 1800000.01 | 1934526.31 | x | x |  | 22% | 183780 | #DIV/0! | 5a Faixa | 18.8% | 19.2% | 18.08% | 3.92% | 40%
5a Faixa 2 | 1934526.32 | 3600000 | x | x |  | 22% | 183781 | #DIV/0! | 5a Faixa 2 | (Alíquota efetiva – 5%) x 31,33% | (Alíquota efetiva – 5%) x 32,00% | (Alíquota efetiva – 5%) x 30,13% | (Alíquota efetiva – 5%) x 6,54% | 5%
6a Faixa | 3600000.01 | 4800000 | x | x |  | 33% | 828000 | #DIV/0! | 6a Faixa | 53.5% | 21.5% | 20.55% | 4.45% | 0%
|  |  |  | Índice para pesquisa | 1
Cálculo dos Tributos | [8 empty] | Tributos considerados
Faixas | IRPJ | CSLL | Cofins | PIS/Pasep | ISS | Total |  |  | IRPJ | 0.846%
1 | 0.846% | 0.684% | 0.7952% | 0.1724% | 2.002% | 4.5% |  |  | CSLL | 0.684%
2 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | Cofins | 0.7952%
3 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | PIS/Pasep | 0.1724%
4 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | ISS | 2.002%
51 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | Total | 4.5%
52 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 5% | #DIV/0!
6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!