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PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO

CNPJ 92.518.737/0001-19
Contato: Adriano          compras@trf4.jus.br 

fone: 51 3213 3771
	COMPRA DIRETA


	Quantidade

	Valor unitário

	Aquisição de 100 Luminárias do tipo painel LED 620 x 620 mm para o Prédio Anexo do TRF4, conforme termo de referência abaixo.
Maiores informações com Adriano pelo fone 51 3213 3771 ou compras@trf4.jus.br 
	100
 unidades
	R$ 

Marca: 


FRETE POR CONTA DO FORNECEDOR - CIF

ESSA COTAÇÃO OBEDECERÁ AO DISPOSTO NA LC Nº 147/2014

EMPRESA

Razão Social: 
CNPJ: 
E-mail:

Endereço:
CEP:

Fone:
 
Contato:

DADOS BANCÁRIOS

A CONTA CORRENTE INDICADA DEVERÁ OBRIGATORIAMENTE SER VINCULADA AO CNPJ DA EMPRESA

Banco:                                              Agência:                                        Conta corrente nº:

PRODUTO/MATERIAL/SERVIÇO

Validade proposta (dias):

Prazo de Entrega:                 dias corridos. 
                                           Garantia (em meses):

Data da proposta: 

PROPOSTAS: Serão desclassificadas as propostas que não atenderem à integralidade das especificações/exigências fixadas neste documento ou em outro anexo a este.
HABILITAÇÃO: Para fins de habilitação, será realizada consulta diretamente no SICAF, sendo habilitada a empresa que estiver regular junto ao Fisco Federal (Receita Federal e PGFN), FGTS e Certidão trabalhista, sem prejuízo de outros documentos quando formalmente exigidos, tais como atestado de capacidade técnica, laudos, e afins, os quais deverão ser providenciados pela empresa
CADIN: Nos termos do art. 6º, III da Lei 10.522/2002, será realizada consulta ao CADIN, sendo inabilitada a empresa que tiver anotação.
CÓDIGO DO CONSUMIDOR: Os produtos ofertados devem obedecer aos preceitos da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, em especial, nos artigos 6º, III e 13, II e ao regulado pelo Decreto nº 2.181, de 20 de março de 1997, nos seus artigos 12, IX, letras a, b, c, d, e 13, I.
OPTANTE DO SIMPLES: Caso a fornecedora seja optante pelo Simples e pretenda utilizar-se da hipótese de não retenção, prevista no inciso XI do artigo 4º da Instrução Normativa nº 1234/2012 da Secretaria da Receita Federal, deverá apresentar a respectiva declaração, juntamente com a nota fiscal. Na hipótese de retenção de impostos será observado o disposto na Instrução Normativa acima citada.
PAGAMENTO: Será realizado por empenho, com depósito em conta corrente em até cinco dias úteis, contados do atesto da nota fiscal. O preço cotado deve incluir eventuais abatimentos, impostos, vantagens e encargos, inclusive os relativos a transporte. O CNPJ constante deste orçamento deve ser idêntico ao da nota fiscal do fornecimento.
PENALIDADE Em caso de atraso no cumprimento da obrigação, sem justificativa por escrito e aceita pela Administração, a empresa estará sujeita à pena de advertência e multa diária de  0,3% até o limite de 12% e, em caso de inexecução parcial ou total, à multa de 20% sobre a parcela inadimplida, sem prejuízo das penas de advertência, suspensão temporária ou declaração de inidoneidade, respeitado, em todos os casos, o princípio do contraditório e da ampla defesa.
_____________________________________________________________________________
Termo de Referência

Órgão Demandante: Tribunal Regional Federal da 4ª Região – Núcleo de Manutenção

Valor Estimado: R$ 30.000,00

Objeto: Aquisição de 100 Luminárias do tipo painel LED 620 x 620 mm para o Prédio Anexo do TRF4. 

 

OBJETO

       O objeto da presente contratação é a aquisição de luminárias de LED, modelo painel de embutir 620 x 620mm, com o objetivo de substituir as unidades danificadas e padronizar o sistema de iluminação do prédio Anexo do Tribunal Regional Federal da 4ª Região.

 

FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

        A contratação está fundamentada no Estudo Técnico Preliminar 7744154, que apontou a necessidade de substituição de 48 luminárias que estão queimadas ou danificadas no interior do prédio Anexo, situação que compromete diretamente a eficiência do sistema de iluminação e a segurança dos usuários daquele ambiente. 

       Cabe mencionar, ainda, a inexistência de unidades em estoque para reposição imediata, bem como a necessidade de padronização dos equipamentos de iluminação. 

       Ressalte-se que o sistema de iluminação do prédio Anexos está em operação há mais de cinco anos, o que naturalmente acarreta desgaste e eleva a probabilidade de falhas recorrentes.

       Como medida paliativa, luminárias vêm sendo remanejadas de ambientes menos utilizados para áreas prioritárias, o que tem comprometido a iluminação desses espaços secundários. 

       Diante do exposto, evidencia-se a necessidade de aquisição célere das luminárias, com vistas a restaurar a plena funcionalidade do sistema de iluminação do prédio Anexo, bem como à formação de um estoque mínimo para futuras reposições.

 

QUANTIDADE

          Com base no Estudo Técnico Preliminar nº 7744154, este Termo de Referência tem por objetivo a aquisição de 100 unidades de luminárias do tipo painel de LED de embutir 620 x 620 mm, quantitativo definido a partir da identificação de 48 unidades danificadas e da necessidade de padronização e substituições futuras.

 

 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

         As luminárias deverão atender aos seguintes requisitos:

·       Tipo/Tecnologia: Painel de LED de embutir

·       Dimensões: 620 x 620 mm

·       Altura: ≤ 40 mm

·       Potência: Entre 34W e 38W

·       Eficiência Luminosa: ≥ 120 lm/W 

·       Temperatura de Cor: 4000K

·       Índice de Reprodução de Cor (IRC): ≥ 80

·       Tensão Nominal: 100 a 277V

·       Frequência: 60Hz

·       Fator de Potência: ≥ 0,9

·       Índice de Proteção (IP): ≥ IP20/IP40 (inferior/superior)

·       Proteção contra surtos: ≥ 1kV

·       Vida útil média (L70B50): ≥ 50.000 horas

·       Garantia mínima: 5 anos

 Referências Técnicas: Modelos equivalentes aos painéis Ledvance Panel Performance e Philips LED SmartBright. 

PRAZO

A entrega do objeto deverá ser realizada em até 45 (quarenta e cinco) dias corridos, contados da contratação. 

LOCAL DA ENTREGA

A entrega do objeto deverá ser realizada na Rua Otávio Francisco Caruso da Rocha, nº 300, Bairro Praia de Belas, Porto Alegre/RS, CEP 90010-395, mediante prévio agendamento com no mínimo 1 (um) dia útil de antecedência, por intermédio do telefone (51) 3213-3816, ou do e-mail numan@trf4.jus.br.

Tentativas de entrega sem o prévio agendamento não serão aceitas, nem interromperão a contagem do prazo de entrega.

 A responsabilidade pela entrega é da contratada, ainda que utilize serviço terceirizado de transporte, inclusive em caso de garantia.

 

EXECUÇÃO DO OBJETO

A execução do objeto se dará com a entrega das luminárias no local designado neste termo de referência. Os produtos deverão ser novos, sem uso prévio, e serão inspecionados no ato do recebimento provisório.

 

GESTÃO DO CONTRATO

A gestão do contrato caberá ao diretor do Núcleo de Manutenção - NUMAN e a fiscalização ao supervisor assistente do mesmo núcleo, que será o responsável por acompanhar a entrega dos produtos, aferir a quantidade e a conformidade com as especificações, além de solicitar substituição, caso necessário.

 

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

O pagamento ocorrerá após o recebimento definitivo dos bens, mediante a emissão de Nota Fiscal e atesto de conformidade da entrega pelo fiscal do contrato.

 

ESTIMATIVAS DE VALOR DA CONTRATAÇÃO

Com base no levantamento de mercado, a estimativa do valor total da contratação é de aproximadamente R$ 30.000,00 (trinta mil reais), conforme tabela a seguir.

	


CONDIÇÕES DE GARANTIA

O produto deve possuir garantia mínima de 5 (cinco) anos, contados do recebimento definitivo em caso de vícios aparentes ou de fácil constatação, ou da evidência do defeito no caso de vícios ocultos.

A Contratada será responsável pela substituição do produto que porventura esteja danificado ou em desacordo com as especificações do edital, no prazo máximo de 30 dias corridos.

Durante o prazo de garantia, a Contratada obriga-se a substituir o produto, às suas expensas, caso o produto apresente adulteração que não seja decorrente do desgaste natural ou de manuseio incorreto do produto, incluindo custos com transporte.

O produto, ainda que recebido pela Contratante, poderá ser rejeitado durante o seu prazo de garantia, caso verificada alguma anormalidade.

 

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto.
Assumir a responsabilidade pelos ônus e encargos, inclusive os fiscais, resultantes da adjudicação do objeto desta Licitação.
Responsabilizar-se por todos os encargos e obrigações sociais e trabalhistas previstos na legislação em vigor que advenham desta contratação;
Substituir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avaria ou defeito.
Fornecer e arcar com as despesas relativas ao transporte dos materiais, até o local de entrega, inclusive no caso de substituição em garantia.
Fornecer o objeto com ótima qualidade e dentro dos padrões exigidos neste edital.
 
PENALIDADES

O inadimplemento total ou parcial do objeto sujeitará a fornecedora à multa de 20% (vinte por cento), aplicável sobre a parcela inadimplida.
O atraso na entrega sujeitará a contratada a multa de 0,3 ao dia, até o limite de 12% (doze por cento), aplicável sobre a parcela inadimplida.
O não cumprimento de obrigação acessória sujeitará a contratada a multa de 5% (cinco por cento) do total do contrato.
__________________________________________________________
DIVISÃO DE COMPRAS

Rua Otávio Francisco Caruso da Rocha, 300, 7º andar, Prédio Administrativo 

90010-395 Porto Alegre, RS
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