## RESUMO DA PROPOSTA
ANEXO III - MODELO DE PROPOSTA
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO TIPO VRF - SEÇÃO JUDICIÁRIA DE RONDÔNIA
Processo: 0002242-10.2025.4.01.8012
Pregão:
PREENCHER SOMENTE AS PLANILHAS DOS RESPECTIVOS ITENS NAS ABAS. ESTA PLANILHA SERÁ ALIMENTADA AUTOMATICAMENTE
| ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR TOTAL ANUAL | SERVIÇOS EVENTUAIS + PEÇAS (FIXO) | VALOR GLOBAL
| 1 | Prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de ar condicionado do tipo VRF, com fornecimento das peças, materiais e ferramentas necessárias, em PORTO VELHO | 0 | 50000 | 50000
| 2 | Prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de ar condicionado do tipo split, multisplit com fornecimento das peças, materiais e ferramentas necessárias, em PORTO VELHO | 0 | 50000 | 50000
| 3 | Prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de ar condicionado do tipo split, multisplit com fornecimento das peças, materiais e ferramentas necessárias, em JI-PARANÁ | 0 | 5634.72 | 5634.72
| 4 | Prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de ar condicionado do tipo split, multisplit com fornecimento das peças, materiais e ferramentas necessárias, em VILHENA | 0 | 5000 | 5000

## 1.PVH-VRF
ANEXO III - MODELO DE PROPOSTA
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO TIPO VRF - SEÇÃO JUDICIÁRIA DE RONDÔNIA
Processo: 0002242-10.2025.4.01.8012
Pregão:
PREENCHER SOMENTE AS CÉLULAS DESTACADAS
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - PORTO VELHO - VRF
Item | Descrição do Serviço | Quantidade | Preço unitário mensal (por equipamento) | Subtotal mensal | Valor Anual
1 | Unidade Evaporadora/Condensadora VRF Cassete Marca LG –9.000BTU/H | 16 | 0 | 0 | 0
| Unidade Evaporadora/Condensadora VRF Cassete Marca LG –15.000BTU/H | 3 |  | 0 | 0
| Unidade Evaporadora/Condensadora VRF Cassete Marca LG –18.000BTU/H | 28 |  | 0 | 0
| Unidade Evaporadora/Condensadora VRF Cassete Marca LG –24.000BTU/H | 70 |  | 0 | 0
| Unidade Evaporadora/Condensadora VRF Cassete Marca LG –28.000BTU/H | 48 |  | 0 | 0
| Unidade Evaporadora/Condensadora VRF Cassete Marca LG –36.000BTU/H | 7 |  | 0 | 0
| Unidade Evaporadora/Condensadora VRF Cassete Marca LG –42.000BTU/H | 33 |  | 0 | 0
| Unidade Evaporadora/Condensadora VRF Cassete Marca LG –48.000BTU/H | 11 |  | 0 | 0
| Unidade Condensadora | 35 |  | 0 | 0
| Ventilador | 7 |  | 0 | 0
VALOR TOTAL MENSAL E ANUAL ESTIMADO (Manutenção Preventiva e Corretiva) |  | 258 | 0 |  | 0
FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS EVENTUAIS (Valores na tabela 1.1) CUSTO FIXO
Subitem | Descrição | Quantidade | VALOR ANUAL ESTIMADO
1 | SERVIÇOS EVENTUAIS E PEÇAS ANUAL | 1 | 50000
Manutenção Preventiva e Corretiva |  |  | 0
Serviços Eventuais + Peças (NÃO PASSÍVEL DE DISPUTA) |  |  | 50000
VALOR TOTAL ANUAL ESTIMADO |  |  | 50000

## 1.1 PVH - VRF Serviços
SERVIÇOS VRF - PORTO VELHO
SERVIÇO |  | R$
1 | Instalação de unidade evaporadora/condensadora VRF Cassete Marca LG –9.000BTU/H, com fornecimento de material: cano de cobre e demais itens necessários, inclusive dreno, carga de gás e suportes, para distância máxima de até 3 (três) metros;
2 | Instalação de unidade evaporadora/condensadora VRF Cassete Marca LG –15.000BTU/H, com fornecimento de material: cano de cobre e demais itens necessários, inclusive dreno, carga de gás e suportes, para distância máxima de até 3 (três) metros;
3 | Instalação de unidade evaporadora/condensadora VRF Cassete Marca LG –18.000BTU/H, com fornecimento de material: cano de cobre e demais itens necessários, inclusive dreno, carga de gás e suportes, para distância máxima de até 3 (três) metros;
4 | Instalação de unidade evaporadora/condensadora VRF Cassete Marca LG –24.000BTU/H, com fornecimento de material: cano de cobre e demais itens necessários, inclusive dreno, carga de gás e suportes, para distância máxima de até 3 (três) metros;
5 | Instalação de unidade evaporadora/condensadora VRF Cassete Marca LG –28.000BTU/H, com fornecimento de material: cano de cobre e demais itens necessários, inclusive dreno, carga de gás e suportes, para distância máxima de até 3 (três) metros;
6 | Instalação de unidade evaporadora/condensadora VRF Cassete Marca LG –36.000BTU/H, com fornecimento de material: cano de cobre e demais itens necessários, inclusive dreno, carga de gás e suportes, para distância máxima de até 3 (três) metros;
7 | Instalação de unidade evaporadora/condensadora VRF Cassete Marca LG –42.000BTU/H, com fornecimento de material: cano de cobre e demais itens necessários, inclusive dreno, carga de gás e suportes, para distância máxima de até 3 (três) metros;
8 | Instalação de unidade evaporadora/condensadora VRF Cassete Marca LG –48.000BTU/H, com fornecimento de material: cano de cobre e demais itens necessários, inclusive dreno, carga de gás e suportes, para distância máxima de até 3 (três) metros;
9 | Desinstalação de equipamentos VRF Cassete Marca LG – 9.000BTU/H;
10 | Desinstalação de equipamentos VRF Cassete Marca LG –15.000BTU/H;
11 | Desinstalação de equipamentos VRF Cassete Marca LG –18.000BTU/H;
12 | Desinstalação de equipamentos VRF Cassete Marca LG –24.000BTU/H;
13 | Desinstalação de equipamentos VRF Cassete Marca LG –28.000BTU/H;
14 | Desinstalação de equipamentos VRF Cassete Marca LG –36.000BTU/H;
15 | Desinstalação de equipamentos VRF Cassete Marca LG –42.000BTU/H;
16 | Desinstalação de equipamentos VRF Cassete Marca LG –48.000BTU/H;
17 | Serviço de instalação de tubulação de cobre, incluindo isolante esponjoso, fita PVC, abraçadeiras naylon, parafusos, buchas, cabo PP anti chama e demais acessórios, para equipamentos VRF Cassete Marca LG – 9.000BTU/H. (METRO LINEAR FORNECIDO E INSTALADO);
18 | Serviço de instalação de tubulação de cobre, incluindo isolante esponjoso, fita PVC, abraçadeiras naylon, parafusos, buchas, cabo PP anti chama e demais acessórios, para equipamentos VRF Cassete Marca LG –15.000BTU/H. (METRO LINEAR FORNECIDO E INSTALADO);
19 | Serviço de instalação de tubulação de cobre, incluindo isolante esponjoso, fita PVC, abraçadeiras naylon, parafusos, buchas, cabo PP anti chama e demais acessórios, para equipamentos VRF Cassete Marca LG –18.000BTU/H. (METRO LINEAR FORNECIDO E INSTALADO);
20 | Serviço de instalação de tubulação de cobre, incluindo isolante esponjoso, fita PVC, abraçadeiras naylon, parafusos, buchas, cabo PP anti chama e demais acessórios, para equipamentos VRF Cassete Marca LG –24.000BTU/H. (METRO LINEAR FORNECIDO E INSTALADO);
21 | Serviço de instalação de tubulação de cobre, incluindo isolante esponjoso, fita PVC, abraçadeiras naylon, parafusos, buchas, cabo PP anti chama e demais acessórios, para equipamentos VRF Cassete Marca LG –28.000BTU/H. (METRO LINEAR FORNECIDO E INSTALADO);
22 | Serviço de instalação de tubulação de cobre, incluindo isolante esponjoso, fita PVC, abraçadeiras naylon, parafusos, buchas, cabo PP anti chama e demais acessórios, para equipamentos VRF Cassete Marca LG –36.000BTU/H. (METRO LINEAR FORNECIDO E INSTALADO);
23 | Serviço de instalação de tubulação de cobre, incluindo isolante esponjoso, fita PVC, abraçadeiras naylon, parafusos, buchas, cabo PP anti chama e demais acessórios, para equipamentos VRF Cassete Marca LG –42.000BTU/H. (METRO LINEAR FORNECIDO E INSTALADO);
24 | Serviço de instalação de tubulação de cobre, incluindo isolante esponjoso, fita PVC, abraçadeiras naylon, parafusos, buchas, cabo PP anti chama e demais acessórios, para equipamentos VRF Cassete Marca LG –48.000BTU/H. (METRO LINEAR FORNECIDO E INSTALADO);
25 | Serviços de instalação de dreno em PVC rígido soldável, tipo água fria, com diâmetro de 25 mm, envoltos por material de isolamento térmico, tipo tubo esponjoso, que não permita a formação de água por condensação na superfície do tubo do dreno, acompanhado das conexões necessárias (curvas, joelhos, luvas) e acessórios (abraçadeiras, parafusos de fixação). (METRO LINEAR FORNECIDO E INSTALADO);
Valor Anual estimado para eventual contratação de serviços pela CONTRATANTE (NÃO PASSÍVEL DE DISPUTA) |  | R$ 50.000,00 (NÃO PASSÍVEL DE DISPUTA)
Valor Anual estimado para eventual aquisição de peças pela CONTRATANTE (NÃO PASSÍVEL DE DISPUTA)

## 2.PVH-SPLIT
ANEXO III - MODELO DE PROPOSTA
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO- SPLIT- SEÇÃO JUDICIÁRIA DE RONDÔNIA
Processo: 0002242-10.2025.4.01.8012
Pregão:
PREENCHER SOMENTE AS CÉLULAS DESTACADAS
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - PORTO VELHO - SPLIT
Item | Descrição do Serviço | Quantidade | Preço unitário mensal | Subtotal mensal | Valor Anual
2 | Condicionador de Ar Split Marca Eletrolux - 18.000 BTU/H | 3 |  | 0 | 0
| Condicionador de Ar Split Marca Eletrolux - 30.000 BTU/H | 2 |  | 0 | 0
| Condicionador de Ar Split Marca Elgin - 12.000 BTU/H | 6 |  | 0 | 0
| Condicionador de Ar Split Marca Elgin - 18.000 BTU/H | 3 |  | 0 | 0
| Condicionador de Ar Split Marca Elgin - 24.000 BTU/H | 1 |  | 0 | 0
| Condicionador de Ar Split Marca Elgin - 30.000 BTU/H | 3 |  | 0 | 0
| Condicionador de Ar Split Marca Elgin - 48.000 BTU/H | 3 |  | 0 | 0
| Condicionador de Ar Split Marca Midea - 30.000 BTU/H | 1 |  | 0 | 0
| Condicionador de Ar Split Marca Philco - 24.000 BTU/H | 1 |  | 0 | 0
| Condicionador de Ar Split Marca * - 24.000 BTU/H | 4 |  | 0 | 0
VALOR TOTAL MENSAL E ANUAL ESTIMADO (Fixo para Manutenção Preventiva e Corretiva) |  | 27 | 0 |  | 0
FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS EVENTUAIS (Valores na tabela 2.1) CUSTO FIXO
Subitem | Descrição | Quantidade | VALOR ANUAL ESTIMADO
1 | SERVIÇOS EVENTUAIS E PEÇAS ANUAL | 1 | 50000
Manutenção Preventiva e Corretiva |  |  | 0
Serviços Eventuais + Peças (NÃO PASSÍVEL DE DISPUTA) |  |  | 50000
VALOR TOTAL ANUAL ESTIMADO |  |  | 50000

## 2.1 PVH - Split Serviços
SERVIÇOS SPLIT - PORTO VELHO
SERVIÇO |  | R$
1 | Instalação de equipamentos convencionais de 12.000 BTU'S a 18.000 BTU'S, com fornecimento de material: cano de cobre e demais itens necessários, inclusive dreno, carga de gás e suportes, para distância máxima de até 3 (três) metros;
2 | Instalação de equipamentos convencionais de 22.000 BTU'S a 30.000 BTU'S, com fornecimento de material: cano de cobre e demais itens necessários, inclusive dreno, carga de gás e suportes, para distância máxima de até 3 (três) metros;
3 | Instalação de equipamentos convencionais de 36.000 BTU'S a 60.000 BTU'S, com fornecimento de material: cano de cobre e demais itens necessários, inclusive dreno, carga de gás e suportes, para distância máxima de até 3 (três) metros;
4 | Instalação de equipamentos INVERTER de 12.000 BTU'S a 18.000 BTU'S, com fornecimento de material: cano de cobre e demais itens necessários, inclusive dreno, carga de gás e suportes, para distância máxima de até 3 (três) metros;
5 | Instalação de equipamentos INVERTER de 22.000 BTU'S a 30.000 BTU'S, com fornecimento de material: cano de cobre e demais itens necessários, inclusive dreno, carga de gás e suportes, para distância máxima de até 3 (três) metros;
6 | Instalação de equipamentos INVERTER de 36.000 BTU'S a 60.000 BTU'S,com fornecimento de material: cano de cobre e demais itens necessários, inclusive dreno, carga de gás e suportes, para distância máxima de até 3 (três) metros;
7 | Desinstalação de equipamentos convencionais de 12.000 BTU'S a 18.000 BTU'S;
8 | Desinstalação de equipamentos convencionais de 22.000 BTU'S a 30.000 BTU'S;
9 | Desinstalação de equipamentos convencionais de 36.000 BTU'S a 60.000 BTU'S;
10 | Desinstalação de equipamentos INVERTER de 12.000 BTU'S a 18.000 BTU'S;
11 | Desinstalação de equipamentos INVERTER de 22.000 BTU'S a 30.000 BTU'S;
12 | Desinstalação de equipamentos INVERTER de 36.000 BTU'S a 60.000 BTU'S;
13 | Serviço de instalação de tubulação de cobre, incluindo isolante esponjoso, fita PVC, abraçadeiras naylon, parafusos, buchas, cabo PP anti chama e demais acessórios, para equipamentos convencionais de 12.000 BTU'S a 18.000 BTU'S. (METRO LINEAR FORNECIDO E INSTALADO);
14 | Serviço de instalação de tubulação de cobre, incluindo isolante esponjoso, fita PVC, abraçadeiras naylon, parafusos, buchas, cabo PP anti chama e demais acessórios, para equipamentos convencionais de 22.000 BTU'S a 30.000 BTU'S. (METRO LINEAR FORNECIDO E INSTALADO);
15 | Serviço de instalação de tubulação de cobre, incluindo isolante esponjoso, fita PVC, abraçadeiras naylon, parafusos, buchas, cabo PP anti chama e demais acessórios, para equipamentos convencionais de 36.000 BTU'S a 60.000 BTU'S. (METRO LINEAR FORNECIDO E INSTALADO);
16 | Serviço de instalação de tubulação de cobre, incluindo isolante esponjoso, fita PVC, abraçadeiras naylon, parafusos, buchas, cabo PP anti chama e demais acessórios, para equipamentos INVERTER de 12.000 BTU'S a 18.000 BTU'S. (METRO LINEAR FORNECIDO E INSTALADO);
17 | Serviço de instalação de tubulação de cobre, incluindo isolante esponjoso, fita PVC, abraçadeiras naylon, parafusos, buchas, cabo PP anti chama e demais acessórios, para equipamentos INVERTER de 22.000 BTU'S a 30.000 BTU'S. (METRO LINEAR FORNECIDO E INSTALADO);
18 | Serviço de instalação de tubulação de cobre, incluindo isolante esponjoso, fita PVC, abraçadeiras naylon, parafusos, buchas, cabo PP anti chama e demais acessórios, para equipamentos INVERTER de 36.000 BTU'S a 60.000 BTU'S. (METRO LINEAR FORNECIDO E INSTALADO);
19 | Serviços de instalação de dreno em PVC rígido soldável, tipo água fria, com diâmetro de 25 mm, envoltos por material de isolamento térmico, tipo tubo esponjoso, que não permita a formação de água por condensação na superfície do tubo do dreno, acompanhado das conexões necessárias (curvas, joelhos, luvas) e acessórios (abraçadeiras, parafusos de fixação). (METRO LINEAR FORNECIDO E INSTALADO);
Valor Anual estimado para eventual contratação de serviços pela CONTRATANTE (NÃO PASSÍVEL DE DISPUTA) |  | R$ 50.000,00 (NÃO PASSÍVEL DE DISPUTA)
Valor Anual estimado para eventual aquisição de peças pela CONTRATANTE (NÃO PASSÍVEL DE DISPUTA)

## 3. JIP - SPLIT
ANEXO III - MODELO DE PROPOSTA
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO TIPO SPLIT- SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE JI-PARANÁ
Processo: 0002242-10.2025.4.01.8012
Pregão:
PREENCHER SOMENTE AS CÉLULAS DESTACADAS
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - JI-PARANÁ - SPLIT
Item | Descrição do Serviço | Quantidade | Preço unitário mensal | Subtotal mensal | Valor Anual
3 | Condicionador de Ar Split Marca Britânia - 24.000 BTU/H | 6 |  | 0 | 0
| Condicionador de Ar Split Marca LG - 24.000 BTU/H | 1 |  | 0 | 0
| Condicionador de Ar Split Marca Electrolux - 22.000 BTU/H | 2 |  | 0 | 0
| Condicionador de Ar Split Marca Electrolux - 30.000 BTU/H | 5 |  | 0 | 0
| Condicionador de Ar Split Marca Agratto - 18.000 BTU/H | 5 |  | 0 | 0
| Condicionador de Ar Split Marca Agratto - 30.000 BTU/H | 2 |  | 0 | 0
| Condicionador de Ar Split Marca Philco - 18.000 BTU/H | 3 |  | 0 | 0
| Condicionador de Ar Split Marca Philco - 24.000 BTU/H | 1 |  | 0 | 0
| Condicionador de Ar Split Marca Philco - 30.000 BTU/H | 1 |  | 0 | 0
| Condicionador de Ar Split Marca Elgin - 12.000 BTU/H | 1 |  | 0 | 0
| Condicionador de Ar Split Marca Elgin - 18.000 BTU/H | 4 |  | 0 | 0
| Condicionador de Ar Split Marca Tranne - 18.000 BTU/H | 1 |  | 0 | 0
| Condicionador de Ar Split Marca Midea - 24.000 BTU/H | 2 |  | 0 | 0
VALOR TOTAL MENSAL E ANUAL ESTIMADO (Fixo para Manutenção Preventiva e Corretiva) |  | 34 | 0 |  | 0
FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS EVENTUAIS (Valores na tabela 3.1) CUSTO FIXO
Subitem | Descrição | Quantidade | VALOR ANUAL ESTIMADO
1 | SERVIÇOS EVENTUAIS E PEÇAS ANUAL | 1 | 5634.72
Manutenção Preventiva e Corretiva |  |  | 0
Serviços Eventuais + Peças (NÃO PASSÍVEL DE DISPUTA) |  |  | 5634.72
VALOR TOTAL ANUAL ESTIMADO |  |  | 5634.72

## 3.1 JIP - Split Serviços
SERVIÇOS SPLIT - JI-PARANÁ
SERVIÇO |  | R$
1 | Instalação de equipamentos convencionais de 12.000 BTU'S a 18.000 BTU'S, com fornecimento de material: cano de cobre e demais itens necessários, inclusive dreno, carga de gás e suportes, para distância máxima de até 3 (três) metros;
2 | Instalação de equipamentos convencionais de 22.000 BTU'S a 30.000 BTU'S, com fornecimento de material: cano de cobre e demais itens necessários, inclusive dreno, carga de gás e suportes, para distância máxima de até 3 (três) metros;
3 | Instalação de equipamentos convencionais de 36.000 BTU'S a 60.000 BTU'S, com fornecimento de material: cano de cobre e demais itens necessários, inclusive dreno, carga de gás e suportes, para distância máxima de até 3 (três) metros;
4 | Instalação de equipamentos INVERTER de 12.000 BTU'S a 18.000 BTU'S, com fornecimento de material: cano de cobre e demais itens necessários, inclusive dreno, carga de gás e suportes, para distância máxima de até 3 (três) metros;
5 | Instalação de equipamentos INVERTER de 22.000 BTU'S a 30.000 BTU'S, com fornecimento de material: cano de cobre e demais itens necessários, inclusive dreno, carga de gás e suportes, para distância máxima de até 3 (três) metros;
6 | Instalação de equipamentos INVERTER de 36.000 BTU'S a 60.000 BTU'S,com fornecimento de material: cano de cobre e demais itens necessários, inclusive dreno, carga de gás e suportes, para distância máxima de até 3 (três) metros;
7 | Desinstalação de equipamentos convencionais de 12.000 BTU'S a 18.000 BTU'S;
8 | Desinstalação de equipamentos convencionais de 22.000 BTU'S a 30.000 BTU'S;
9 | Desinstalação de equipamentos convencionais de 36.000 BTU'S a 60.000 BTU'S;
10 | Desinstalação de equipamentos INVERTER de 12.000 BTU'S a 18.000 BTU'S;
11 | Desinstalação de equipamentos INVERTER de 22.000 BTU'S a 30.000 BTU'S;
12 | Desinstalação de equipamentos INVERTER de 36.000 BTU'S a 60.000 BTU'S;
13 | Serviço de instalação de tubulação de cobre, incluindo isolante esponjoso, fita PVC, abraçadeiras naylon, parafusos, buchas, cabo PP anti chama e demais acessórios, para equipamentos convencionais de 12.000 BTU'S a 18.000 BTU'S. (METRO LINEAR FORNECIDO E INSTALADO);
14 | Serviço de instalação de tubulação de cobre, incluindo isolante esponjoso, fita PVC, abraçadeiras naylon, parafusos, buchas, cabo PP anti chama e demais acessórios, para equipamentos convencionais de 22.000 BTU'S a 30.000 BTU'S. (METRO LINEAR FORNECIDO E INSTALADO);
15 | Serviço de instalação de tubulação de cobre, incluindo isolante esponjoso, fita PVC, abraçadeiras naylon, parafusos, buchas, cabo PP anti chama e demais acessórios, para equipamentos convencionais de 36.000 BTU'S a 60.000 BTU'S. (METRO LINEAR FORNECIDO E INSTALADO);
16 | Serviço de instalação de tubulação de cobre, incluindo isolante esponjoso, fita PVC, abraçadeiras naylon, parafusos, buchas, cabo PP anti chama e demais acessórios, para equipamentos INVERTER de 12.000 BTU'S a 18.000 BTU'S. (METRO LINEAR FORNECIDO E INSTALADO);
17 | Serviço de instalação de tubulação de cobre, incluindo isolante esponjoso, fita PVC, abraçadeiras naylon, parafusos, buchas, cabo PP anti chama e demais acessórios, para equipamentos INVERTER de 22.000 BTU'S a 30.000 BTU'S. (METRO LINEAR FORNECIDO E INSTALADO);
18 | Serviço de instalação de tubulação de cobre, incluindo isolante esponjoso, fita PVC, abraçadeiras naylon, parafusos, buchas, cabo PP anti chama e demais acessórios, para equipamentos INVERTER de 36.000 BTU'S a 60.000 BTU'S. (METRO LINEAR FORNECIDO E INSTALADO);
19 | Serviços de instalação de dreno em PVC rígido soldável, tipo água fria, com diâmetro de 25 mm, envoltos por material de isolamento térmico, tipo tubo esponjoso, que não permita a formação de água por condensação na superfície do tubo do dreno, acompanhado das conexões necessárias (curvas, joelhos, luvas) e acessórios (abraçadeiras, parafusos de fixação). (METRO LINEAR FORNECIDO E INSTALADO);
Valor Anual estimado para eventual contratação de serviços pela CONTRATANTE (NÃO PASSÍVEL DE DISPUTA) |  | R$ 5.634,72 (NÃO PASSÍVEL DE DISPUTA)
Valor Anual estimado para eventual aquisição de peças pela CONTRATANTE (NÃO PASSÍVEL DE DISPUTA)

## 4. VHA - SPLIT
ANEXO III - MODELO DE PROPOSTA
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO TIPO SPLIT- SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE VILHENA
Processo: 0002242-10.2025.4.01.8012
Pregão:
PREENCHER SOMENTE AS CÉLULAS DESTACADAS
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - VILHENA - SPLIT
Item | Descrição do Serviço | Quantidade | Preço unitário mensal | Subtotal mensal | Valor Anual
4 | Condicionador de Ar Split Marca LG - 9.000 BTU/H | 4 |  | 0 | 0
| Condicionador de Ar Split Marca LG - 12.000 BTU/H | 2 |  | 0 | 0
| Condicionador de Ar Split Marca LG- 18.000 BTU/H | 5 |  | 0 | 0
| Condicionador de Ar Split Marca LG - 24.000 BTU/H | 3 |  | 0 | 0
| Condicionador de Ar Split Marca Elgin "A" - 24.000 BTU/H | 4 |  | 0 | 0
| Condicionador de Ar Split Marca Tranne - 18.000 BTU/H | 2 |  | 0 | 0
| Condicionador de Ar Split Marca Philco - 24.000 BTU/H | 4 |  | 0 | 0
| Condicionador de Ar Split Marca Inverter 12.000 BTU/H | 1 |  | 0 | 0
| Condicionador de Ar Split HI-WALL, Marca Inverter 24.000 BTU/H | 1 |  | 0 | 0
VALOR TOTAL MENSAL E ANUAL ESTIMADO (Fixo para Manutenção Preventiva e Corretiva) |  | 26 | 0 |  | 0
FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS EVENTUAIS (Valores na tabela 4.1) CUSTO FIXO
Subitem | Descrição | Quantidade | VALOR ANUAL ESTIMADO
1 | SERVIÇOS EVENTUAIS E PEÇAS ANUAL | 1 | 5000
Manutenção Preventiva e Corretiva |  |  | 0
Serviços Eventuais + Peças (NÃO PASSÍVEL DE DISPUTA) |  |  | 5000
VALOR TOTAL ANUAL ESTIMADO |  |  | 5000

## 4.1 VHA - Split Serviços
SERVIÇOS SPLIT - VILHENA
SERVIÇO |  | R$
1 | Instalação de equipamentos convencionais de 12.000 BTU'S a 18.000 BTU'S, com fornecimento de material: cano de cobre e demais itens necessários, inclusive dreno, carga de gás e suportes, para distância máxima de até 3 (três) metros;
2 | Instalação de equipamentos convencionais de 22.000 BTU'S a 30.000 BTU'S, com fornecimento de material: cano de cobre e demais itens necessários, inclusive dreno, carga de gás e suportes, para distância máxima de até 3 (três) metros;
3 | Instalação de equipamentos convencionais de 36.000 BTU'S a 60.000 BTU'S, com fornecimento de material: cano de cobre e demais itens necessários, inclusive dreno, carga de gás e suportes, para distância máxima de até 3 (três) metros;
4 | Instalação de equipamentos INVERTER de 12.000 BTU'S a 18.000 BTU'S, com fornecimento de material: cano de cobre e demais itens necessários, inclusive dreno, carga de gás e suportes, para distância máxima de até 3 (três) metros;
5 | Instalação de equipamentos INVERTER de 22.000 BTU'S a 30.000 BTU'S, com fornecimento de material: cano de cobre e demais itens necessários, inclusive dreno, carga de gás e suportes, para distância máxima de até 3 (três) metros;
6 | Instalação de equipamentos INVERTER de 36.000 BTU'S a 60.000 BTU'S,com fornecimento de material: cano de cobre e demais itens necessários, inclusive dreno, carga de gás e suportes, para distância máxima de até 3 (três) metros;
7 | Desinstalação de equipamentos convencionais de 12.000 BTU'S a 18.000 BTU'S;
8 | Desinstalação de equipamentos convencionais de 22.000 BTU'S a 30.000 BTU'S;
9 | Desinstalação de equipamentos convencionais de 36.000 BTU'S a 60.000 BTU'S;
10 | Desinstalação de equipamentos INVERTER de 12.000 BTU'S a 18.000 BTU'S;
11 | Desinstalação de equipamentos INVERTER de 22.000 BTU'S a 30.000 BTU'S;
12 | Desinstalação de equipamentos INVERTER de 36.000 BTU'S a 60.000 BTU'S;
13 | Serviço de instalação de tubulação de cobre, incluindo isolante esponjoso, fita PVC, abraçadeiras naylon, parafusos, buchas, cabo PP anti chama e demais acessórios, para equipamentos convencionais de 12.000 BTU'S a 18.000 BTU'S. (METRO LINEAR FORNECIDO E INSTALADO);
14 | Serviço de instalação de tubulação de cobre, incluindo isolante esponjoso, fita PVC, abraçadeiras naylon, parafusos, buchas, cabo PP anti chama e demais acessórios, para equipamentos convencionais de 22.000 BTU'S a 30.000 BTU'S. (METRO LINEAR FORNECIDO E INSTALADO);
15 | Serviço de instalação de tubulação de cobre, incluindo isolante esponjoso, fita PVC, abraçadeiras naylon, parafusos, buchas, cabo PP anti chama e demais acessórios, para equipamentos convencionais de 36.000 BTU'S a 60.000 BTU'S. (METRO LINEAR FORNECIDO E INSTALADO);
16 | Serviço de instalação de tubulação de cobre, incluindo isolante esponjoso, fita PVC, abraçadeiras naylon, parafusos, buchas, cabo PP anti chama e demais acessórios, para equipamentos INVERTER de 12.000 BTU'S a 18.000 BTU'S. (METRO LINEAR FORNECIDO E INSTALADO);
17 | Serviço de instalação de tubulação de cobre, incluindo isolante esponjoso, fita PVC, abraçadeiras naylon, parafusos, buchas, cabo PP anti chama e demais acessórios, para equipamentos INVERTER de 22.000 BTU'S a 30.000 BTU'S. (METRO LINEAR FORNECIDO E INSTALADO);
18 | Serviço de instalação de tubulação de cobre, incluindo isolante esponjoso, fita PVC, abraçadeiras naylon, parafusos, buchas, cabo PP anti chama e demais acessórios, para equipamentos INVERTER de 36.000 BTU'S a 60.000 BTU'S. (METRO LINEAR FORNECIDO E INSTALADO);
19 | Serviços de instalação de dreno em PVC rígido soldável, tipo água fria, com diâmetro de 25 mm, envoltos por material de isolamento térmico, tipo tubo esponjoso, que não permita a formação de água por condensação na superfície do tubo do dreno, acompanhado das conexões necessárias (curvas, joelhos, luvas) e acessórios (abraçadeiras, parafusos de fixação). (METRO LINEAR FORNECIDO E INSTALADO);
Valor Anual estimado para eventual contratação de serviços pela CONTRATANTE (NÃO PASSÍVEL DE DISPUTA) |  | R$ 5.000,00 (NÃO PASSÍVEL DE DISPUTA)
Valor Anual estimado para eventual aquisição de peças pela CONTRATANTE (NÃO PASSÍVEL DE DISPUTA)