## Planilha1
ANEXO IV PROPOSTA A SER PREENCHIDA PELA LICITANTE
Item | Serviço/ Licença/ peças | Especificação | Quant. | Valor Unitário Do (em R$) | Valor Total Do Item (em R$)
1 | Licença | Serviço de suporte ao sistema e atualização de licença de software da solução do exacqVision Enterprise, instalado no servidor do sistema, incluindo as licenças de todas as câmeras para período 24 (vinte e quatro) meses | 1
2 | Serviço | Valor mensal da manutenção preventiva | 24
3 | Serviço | Reativação de parada geral do sistema (CFTV e/ou controle de acesso) | 4
4 | Serviço | Migração do sistema de CFTV para outro servidor físico ou servidor virtual no ambiente do TRE-RS | 1
5 | Serviço | Migração do sistema de controle de acesso para outro servidor físico ou servidor virtual no ambiente do TRE-RS | 1
6 | Serviço | Troca de peça no servidor do sistema de CFTV, com as configurações decorrentes | 2
7 | Serviço | Troca de peça no servidor do sistema de controle de acesso, com as configurações decorrentes | 2
8 | Serviço | Instalação lógica de câmera na rede e/ou no sistema (câmera fora do ar) | 10
9 | Serviço | Ativação de porta de controladora de porta que está inoperante (configurações, revisão, ajustes) | 2
10 | Serviço | Restabelecimento da funcionalidade da impressora de cartões | 4
11 | Serviço | Restabelecer configurações de estação de monitoramento (configurações) | 8
12 | Serviço | Restabelecer configurações de estação de cadastramento (configurações) | 8
13 | Serviço | Configuração de câmera e/ou substituição e ativação (instalada em fachada mais de 4 metros de altura) | 4
14 | Serviço | Configuração de câmera e/ou substituição e ativação | 4
15 | Serviço | Troca de peça em controladora de porta | 4
16 | Serviço | Troca de cabeamento ou instalação de comunicação alternativa entre switch e câmera de elevador | 3
17 | Serviço | Transferir conjunto de controladora de porta de uma porta para outra (desinstalação e instalação) | 2
18 | Peças | Peças para manutenção corretiva | 1 | 40000 | 40000
Valor total estimado do contrato para vigência de 24 (vinte e quatro) meses
Observações: 1 - Não será aceito valor zero para qualquer item. 2 - O somatório dos itens de serviço devem totalizar, no mínimo, 30% da proposta. 3 - O TRE-RS, considerando que a manutenção corretiva ocorre por demanda, não se compromete a utilizar o total estimado.