PREGÃO ELETRÔNICO N.º 90020/2026

ANEXO II

ORÇAMENTO ESTIMATIVO

VALOR (ES) MÁXIMO(S) ADMITIDO (S) PARA CONTRATAÇÃO

| ITEM | 1º TURNO |  | 2º TURNO |  | VALORES TOTAIS |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM 1 – POLO 1 | Quantidade | Quantidade | Quantidade | Quantidade | Total |  |  |
|  | Eletricista | Supervisor | Eletricista | Supervisor | Eletricistas + Supervisor | Materiais | Total final |
|  | 38 | 1 | 38 | 1 | R$ 231.860,20 | R$ 41.129,97 | R$ 272.990,17 |
| ITEM 2 – POLO 10 | Quantidade | Quantidade | Quantidade | Quantidade | Total |  |  |
|  | Eletricista | Supervisor | Eletricista | Supervisor | Eletricistas + Supervisor | Materiais | Total final |
|  | 9 | 1 | 9 | 1 | R$ 60.975,33 | R$ 15.708,68 | R$ 76.684,01 |

OBSERVAÇÕES:

- A licitante deverá consignar, na forma expressa no sistema eletrônico, O VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA CADA ITEM, já considerados todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da execução do objeto.

- Todos os materiais elétricos necessários para a execução dos serviços serão fornecidos pela licitante vencedora, conforme planilhas exemplificativas contidas nos ANEXOS A (Capital) e B (Feira de Santana) do Termo de Referência (Anexo I do Edital). Os valores a serem pagos à Contratada pelo material estão demonstrados na Planilha acima. Os valores previstos para os materiais já estão acrescidos do BDI (Bonificações e Despesas Indiretas) de 13,10%, conforme memória de cálculo demonstrada no ANEXO C do Termo de Referência.

- 60% (sessenta por cento) do valor proposto corresponderá ao 1º Turno das  Eleições 2026 e 40% (quarenta por cento) ao 2º Turno, se houver, consoante tópico 11.1 do Termo de Referência (Anexo I do Edital).

| ITENS | 1º TURNO | 2º TURNO |
| --- | --- | --- |
| ITEM 1 e ITEM 2 | 60% | 40% |

ITEM 1 – SALVADOR

ITEM 2 – FEIRA DE SANTANA

# VALOR ADOTADO PARA BDI

MODELO DE COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS

# BDI com Encargos Desonerados - Serviços Técnicos de Engenharia

| BDI POSTOS DE TRABALHO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIÇÃO |  |  | TAXA (%) |  |
| AC |  | Administração Central | 4,00 |  |
| S + G |  | Seguros + Garantias | 0,80 |  |
| R |  | Riscos | 1,27 |  |
| DF |  | Despesas Financeiras | 1,23 |  |
| L |  | Lucro/Remuneração | 7,40 |  |
| Tributos | Tributos |  |  |  |
|  | ISS | Imposto Sobre Serviços | 5,00 | 11,35 |
|  | C | COFINS | 3,00 |  |
|  | P | PIS | 0,65 |  |
|  | CPRB | Contribuição Previdenciária sobre a Renda Bruta | 2,70 |  |
| BDI CALCULADO (%) |  |  |  | 30,09% |

| BDI MATERIAIS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIÇÃO |  |  | TAXA (%) |  |
| AC |  | Administração Central | 1,50 |  |
| S + G |  | Seguros + Garantias | 0,48 |  |
| R |  | Riscos | 0,56 |  |
| DF |  | Despesas Financeiras | 1,11 |  |
| L |  | Lucro/Remuneração | 5,11 |  |
| Tributos | Tributos |  |  |  |
|  | ISS | Imposto Sobre Serviços |  | 3,65 |
|  | C | COFINS | 3,00 |  |
|  | P | PIS | 0,65 |  |
|  | CPRB | Contribuição Previdenciária sobre a Renda Bruta |  |  |
| BDI CALCULADO (%) |  |  | 13,10% |  |

FÓRMULA DO BDI

A fórmula para cálculo da taxa a ser acrescida aos custos diretos de um empreendimento a título de Benefícios e Despesas Indiretas é:

BDI = (1 + (AC + S + R + G)) (1 + DF) (1 + L)	- 1

(1 – T)

Em que:

AC = taxa representativa das despesas de rateio da administração central; S + G = taxa representativa de seguros mais garantias;

R =	taxa representativa de riscos;

DF =	taxa representativa das despesas financeiras; L = taxa representativa do lucro/remuneração;

T =	taxa representativa da incidência de tributos.

ESTIMATIVA DE MATERIAIS

| item | descrição | unidade de fornecimento | quantidade total | valor unitário | valor total do item |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, secao nominal 1,5 mm² | metro | 200 | R$ 1,07 | R$ 214,00 |
| 2 | Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, secao nominal 2,5 mm² | metro | 1800 | R$ 1,50 | R$ 2.700,00 |
| 3 | CABO HEPR PRETO 0,6/1KV 2 CONDUTORES 1,5mm2 | metro | 800 | R$ 2,27 | R$ 1.816,00 |
| 4 | CABO EPROTENAXG7 PRYSMIAN 1KV 4 CONDUTORES 2,5mm2 | metro | 865 | R$ 14,54 | R$ 12.577,10 |
| 5 | Cabo multipolar de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em hepr, cobertura em pvc-st2, antichama bwf-b, 0,6/1 kv, 3 condutores de 1,5 mm² | metro | 135 | R$ 3,98 | R$ 537,30 |
| 6 | Cabo pp cordplast 2 condutores 450/750v 2,50mm² | metro | 1105 | R$ 4,99 | R$ 5.513,95 |
| 7 | Caixa de sobrepor com suporte e placa p/ 1 modulos | unidade | 10 | R$ 6,89 | R$ 68,90 |
| 8 | Caixa de sobrepor com suporte e placa p/ 3 modulos | unidade | 30 | R$ 7,72 | R$ 231,60 |
| 9 | Disjuntor tipo DIN/IEC, monopolar de 6 ate 32a | unidade | 45 | R$ 15,59 | R$ 701,55 |
| 10 | disjuntor tripolar 100 a, padrão din (linha branca), corrente de interrupção 65ka, ref.: siemens 3vf22 ou similar. | unidade | 5 | R$ 193,29 | R$ 966,45 |
| 11 | Fita adesiva silver tape 48mm x 50m | unidade | 5 | R$ 34,12 | R$ 170,60 |
| 12 | Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m | unidade | 120 | R$ 4,00 | R$ 480,00 |
| 13 | Grampo para fixar fio elétrico | unidade | 20 | R$ 0,30 | R$ 6,00 |
| 14 | interruptor simples + tomada 2p+t 10a, 250v, conjunto montado para embutir 4" x 2" (placa + suporte + modulos) | unidade | 5 | R$ 9,48 | R$ 47,40 |
| 15 | Interruptor simples 10a, 250v, conjunto montado para embutir 4" x 2" (placa + un suporte + modulo) | unidade | 150 | R$ 7,00 | R$ 1.050,00 |
| 16 | Interruptores simples (2 modulos) 10a, 250v, conjunto montado para embutir 4"x 2" (placa + suporte + modulos) | unidade | 50 | R$ 10,00 | R$ 500,00 |
| 17 | Interruptores simples (3 modulos) 10a, 250v, conjunto montado para embutir 4"x 2" (placa + suporte + modulos) | unidade | 20 | R$ 10,09 | R$ 201,80 |
| 18 | Lampada de led ultra 30w e-27 | unidade | 30 | R$ 7,89 | R$ 236,70 |
| 19 | Lampada led 10 w bivolt branca, formato tradicional (base e27) | unidade | 240 | R$ 4,47 | R$ 1.072,80 |
| 20 | Lâmpada led 12w de potência, luz branca autovolt, e27, marca glight ou similar | unidade | 30 | R$ 4,75 | R$ 142,50 |
| 21 | Lâmpada led 15w de potência, luz branca autovolt, marca glight ou similar | unidade | 700 | R$ 4,17 | R$ 2.919,00 |
| 22 | Lampada led tubular bivolt 18/20 w, base g13 | unidade | 455 | R$ 7,03 | R$ 3.198,65 |
| 23 | Luminária (calha) p/ lampada fluorescente 2 x 40w/tubular LED 18w a 20w | unidade | 18 | R$ 69,64 | R$ 1.253,52 |
| 24 | Plafon plastico branco com soquete E-27 | unidade | 300 | R$ 3,16 | R$ 948,00 |
| 25 | Plug femea 2p + t | unidade | 640 | R$ 2,89 | R$ 1.849,60 |
| 26 | Plugue para tomada, tipo macho, 2p+t 10a | unidade | 735 | R$ 3,53 | R$ 2.594,55 |
| 27 | Soquete de pvc / termoplastico base e27, com rabicho, para lampadas | unidade | 25 | R$ 2,32 | R$ 58,00 |
| 28 | Suporte/soquete plastico antivibratorio para lampada fluorescente | unidade | 80 | R$ 2,43 | R$ 194,40 |
| 29 | Tomada 2p+t 10a, 250v (apenas modulo) | unidade | 85 | R$ 5,61 | R$ 476,85 |
| 30 | Tomada 2p+t 10a, 250v, conjunto montado para embutir 4" x 2" (placa + suporte +modulo) | unidade | 620 | R$ 6,13 | R$ 3.800,60 |
| 31 | Tomadas (2 modulos) 2p+t 10a, 250v, conjunto montado para embutir 4" x 2" (placa+ suporte + modulos) | unidade | 180 | R$ 8,19 | R$ 1.474,20 |
| 32 | Canaleta plastica 20 x 10mm, sem divisória (ref. 308 02, Pial Legrand ou similar) | metro | 400 | R$ 2,35 | R$ 940,00 |
| 33 | Lâmpada de led bulbo 9w a60 | unidade | 80 | R$ 3,84 | R$ 307,20 |
| 34 | Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar | unidade | 40 | R$ 25,15 | R$ 1.006,00 |

|  | total estimado | R$ 50.255,22 |
| --- | --- | --- |
| BDI | 13,10% | R$ 6.583,43 |
|  | total (1º e 2º turnos) | R$ 56.838,65 |

Estimativa de Materiais Eleições 2026 - Capital

| item | descrição | unidade de fornecimento | quantidade total | valor unitário | valor total do item |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, secao nominal 1,5 mm² | metro | 200 | R$ 1,07 | R$ 214,00 |
| 2 | Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, secao nominal 2,5 mm² | metro | 1000 | R$ 1,50 | R$ 1.500,00 |
| 3 | CABO HEPR PRETO 0,6/1KV 2 CONDUTORES 1,5mm2 | metro | 800 | R$ 2,27 | R$ 1.816,00 |
| 4 | CABO EPROTENAXG7 PRYSMIAN 1KV 4 CONDUTORES 2,5mm2 | metro | 865 | R$ 14,54 | R$ 12.577,10 |
| 5 | Cabo multipolar de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em hepr, cobertura em pvc-st2, antichama bwf-b, 0,6/1 kv, 3 condutores de 1,5 mm² | metro | 135 | R$ 3,98 | R$ 537,30 |
| 6 | Cabo pp cordplast 2 condutores 450/750v 2,50mm² | metro | 305 | R$ 4,99 | R$ 1.521,95 |
| 7 | Caixa de sobrepor com suporte e placa p/ 1 modulos | unidade | 10 | R$ 6,89 | R$ 68,90 |
| 8 | Caixa de sobrepor com suporte e placa p/ 3 modulos | unidade | 30 | R$ 7,72 | R$ 231,60 |
| 9 | Disjuntor tipo DIN/IEC, monopolar de 6 ate 32a | unidade | 5 | R$ 15,59 | R$ 77,95 |
| 10 | disjuntor tripolar 100 a, padrão din (linha branca), corrente de interrupção 65ka, ref.: siemens 3vf22 ou similar. | unidade | 5 | R$ 193,29 | R$ 966,45 |
| 11 | Fita adesiva silver tape 48mm x 50m | unidade | 5 | R$ 34,12 | R$ 170,60 |
| 12 | Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m | unidade | 80 | R$ 4,00 | R$ 320,00 |
| 13 | Grampo para fixar fio elétrico | unidade | 20 | R$ 0,30 | R$ 6,00 |
| 14 | interruptor simples + tomada 2p+t 10a, 250v, conjunto montado para embutir 4" x 2" (placa + suporte + modulos) | unidade | 5 | R$ 9,48 | R$ 47,40 |
| 15 | Interruptor simples 10a, 250v, conjunto montado para embutir 4" x 2" (placa + un suporte + modulo) | unidade | 50 | R$ 7,00 | R$ 350,00 |
| 16 | Interruptores simples (2 modulos) 10a, 250v, conjunto montado para embutir 4"x 2" (placa + suporte + modulos) | unidade | 10 | R$ 10,00 | R$ 100,00 |
| 17 | Interruptores simples (3 modulos) 10a, 250v, conjunto montado para embutir 4"x 2" (placa + suporte + modulos) | unidade | 20 | R$ 10,09 | R$ 201,80 |
| 18 | Lampada de led ultra 30w e-27 | unidade | 30 | R$ 7,89 | R$ 236,70 |
| 19 | Lampada led 10 w bivolt branca, formato tradicional (base e27) | unidade | 240 | R$ 4,47 | R$ 1.072,80 |
| 20 | Lâmpada led 12w de potência, luz branca autovolt, e27, marca glight ou similar | unidade | 30 | R$ 4,75 | R$ 142,50 |
| 21 | Lâmpada led 15w de potência, luz branca autovolt, marca glight ou similar | unidade | 700 | R$ 4,17 | R$ 2.919,00 |
| 22 | Lampada led tubular bivolt 18/20 w, base g13 | unidade | 255 | R$ 7,03 | R$ 1.792,65 |
| 23 | Luminária (calha) p/ lampada fluorescente 2 x 40w/tubular LED 18w a 20w | unidade | 18 | R$ 69,64 | R$ 1.253,52 |
| 24 | Plafon plastico branco com soquete E-27 | unidade | 180 | R$ 3,16 | R$ 568,80 |
| 25 | Plug femea 2p + t | unidade | 520 | R$ 2,89 | R$ 1.502,80 |
| 26 | Plugue para tomada, tipo macho, 2p+t 10a | unidade | 615 | R$ 3,53 | R$ 2.170,95 |
| 27 | Soquete de pvc / termoplastico base e27, com rabicho, para lampadas | unidade | 25 | R$ 2,32 | R$ 58,00 |
| 28 | Suporte/soquete plastico antivibratorio para lampada fluorescente | unidade | 80 | R$ 2,43 | R$ 194,40 |
| 29 | Tomada 2p+t 10a, 250v (apenas modulo) | unidade | 85 | R$ 5,61 | R$ 476,85 |
| 30 | Tomada 2p+t 10a, 250v, conjunto montado para embutir 4" x 2" (placa + suporte +modulo) | unidade | 480 | R$ 6,13 | R$ 2.942,40 |
| 31 | Tomadas (2 modulos) 2p+t 10a, 250v, conjunto montado para embutir 4" x 2" (placa+ suporte + modulos) | unidade | 40 | R$ 8,19 | R$ 327,60 |

|  | subtotal | R$ 36.366,02 |
| --- | --- | --- |
| BDI | 13,10% | R$ 4.763,95 |
|  | total (1º e 2º turnos) | R$ 41.129,97 |

Estimativa de Materiais Eleições 2026 - 154ª ZE

| item | descrição | unidade de fornecimento | quantidade total | valor unitário | valor total do item |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, secao nominal 2,5 mm² | metro | 200 | R$ 1,50 | R$ 300,00 |
| 6 | Cabo pp cordplast 2 condutores 450/750v 2,50mm² | metro | 200 | R$ 4,99 | R$ 998,00 |
| 32 | Canaleta plastica 20 x 10mm, sem divisória (ref. 308 02, Pial Legrand ou similar) | metro | 100 | R$ 2,35 | R$ 235,00 |
| 9 | Disjuntor tipo DIN/IEC, monopolar de 6 ate 32a | unidade | 10 | R$ 15,59 | R$ 155,90 |
| 12 | Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m | unidade | 10 | R$ 4,00 | R$ 40,00 |
| 15 | Interruptor simples 10a, 250v, conjunto montado para embutir 4" x 2" (placa + un suporte + modulo) | unidade | 25 | R$ 7,00 | R$ 175,00 |
| 16 | Interruptores simples (2 modulos) 10a, 250v, conjunto montado para embutir 4"x 2" (placa + suporte + modulos) | unidade | 10 | R$ 10,00 | R$ 100,00 |
| 33 | Lâmpada de led bulbo 9w a60 | unidade | 20 | R$ 3,84 | R$ 76,80 |
| 22 | Lampada led tubular bivolt 18/20 w, base g13 | unidade | 50 | R$ 7,03 | R$ 351,50 |
| 24 | Plafon plastico branco com soquete E-27 | unidade | 30 | R$ 3,16 | R$ 94,80 |
| 25 | Plug femea 2p + t | unidade | 30 | R$ 2,89 | R$ 86,70 |
| 26 | Plugue para tomada, tipo macho, 2p+t 10a | unidade | 30 | R$ 3,53 | R$ 105,90 |
| 34 | Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar | unidade | 10 | R$ 25,15 | R$ 251,50 |
| 30 | Tomada 2p+t 10a, 250v, conjunto montado para embutir 4" x 2" (placa + suporte +modulo) | unidade | 35 | R$ 6,13 | R$ 214,55 |
| 31 | Tomadas (2 modulos) 2p+t 10a, 250v, conjunto montado para embutir 4" x 2" (placa+ suporte + modulos) | unidade | 35 | R$ 8,19 | R$ 286,65 |

|  | subtotal | R$ 3.472,30 |
| --- | --- | --- |
| BDI | 13,10% | R$ 454,87 |
|  | total (1º e 2º turnos) | R$ 3.927,17 |

Estimativa de Materiais Eleições 2026 - 155ª ZE

| item | descrição | unidade de fornecimento | quantidade total | valor unitário | valor total do item |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, secao nominal 2,5 mm² | metro | 200 | R$ 1,50 | R$ 300,00 |
| 6 | Cabo pp cordplast 2 condutores 450/750v 2,50mm² | metro | 200 | R$ 4,99 | R$ 998,00 |
| 32 | Canaleta plastica 20 x 10mm, sem divisória (ref. 308 02, Pial Legrand ou similar) | metro | 100 | R$ 2,35 | R$ 235,00 |
| 9 | Disjuntor tipo DIN/IEC, monopolar de 6 ate 32a | unidade | 10 | R$ 15,59 | R$ 155,90 |
| 12 | Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m | unidade | 10 | R$ 4,00 | R$ 40,00 |
| 15 | Interruptor simples 10a, 250v, conjunto montado para embutir 4" x 2" (placa + un suporte + modulo) | unidade | 25 | R$ 7,00 | R$ 175,00 |
| 16 | Interruptores simples (2 modulos) 10a, 250v, conjunto montado para embutir 4"x 2" (placa + suporte + modulos) | unidade | 10 | R$ 10,00 | R$ 100,00 |
| 33 | Lâmpada de led bulbo 9w a60 | unidade | 20 | R$ 3,84 | R$ 76,80 |
| 22 | Lampada led tubular bivolt 18/20 w, base g13 | unidade | 50 | R$ 7,03 | R$ 351,50 |
| 24 | Plafon plastico branco com soquete E-27 | unidade | 30 | R$ 3,16 | R$ 94,80 |
| 25 | Plug femea 2p + t | unidade | 30 | R$ 2,89 | R$ 86,70 |
| 26 | Plugue para tomada, tipo macho, 2p+t 10a | unidade | 30 | R$ 3,53 | R$ 105,90 |
| 34 | Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar | unidade | 10 | R$ 25,15 | R$ 251,50 |
| 30 | Tomada 2p+t 10a, 250v, conjunto montado para embutir 4" x 2" (placa + suporte +modulo) | unidade | 35 | R$ 6,13 | R$ 214,55 |
| 31 | Tomadas (2 modulos) 2p+t 10a, 250v, conjunto montado para embutir 4" x 2" (placa+ suporte + modulos) | unidade | 35 | R$ 8,19 | R$ 286,65 |

|  | subtotal | R$ 3.472,30 |
| --- | --- | --- |
| BDI | 13,10% | R$ 454,87 |
|  | total (1º e 2º turnos) | R$ 3.927,17 |

Estimativa de Materiais Eleições 2026 - 156ª ZE

| item | descrição | unidade de fornecimento | quantidade total | valor unitário | valor total do item |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, secao nominal 2,5 mm² | metro | 200 | R$ 1,50 | R$ 300,00 |
| 6 | Cabo pp cordplast 2 condutores 450/750v 2,50mm² | metro | 200 | R$ 4,99 | R$ 998,00 |
| 32 | Canaleta plastica 20 x 10mm, sem divisória (ref. 308 02, Pial Legrand ou similar) | metro | 100 | R$ 2,35 | R$ 235,00 |
| 9 | Disjuntor tipo DIN/IEC, monopolar de 6 ate 32a | unidade | 10 | R$ 15,59 | R$ 155,90 |
| 12 | Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m | unidade | 10 | R$ 4,00 | R$ 40,00 |
| 15 | Interruptor simples 10a, 250v, conjunto montado para embutir 4" x 2" (placa + un suporte + modulo) | unidade | 25 | R$ 7,00 | R$ 175,00 |
| 16 | Interruptores simples (2 modulos) 10a, 250v, conjunto montado para embutir 4"x 2" (placa + suporte + modulos) | unidade | 10 | R$ 10,00 | R$ 100,00 |
| 33 | Lâmpada de led bulbo 9w a60 | unidade | 20 | R$ 3,84 | R$ 76,80 |
| 22 | Lampada led tubular bivolt 18/20 w, base g13 | unidade | 50 | R$ 7,03 | R$ 351,50 |
| 24 | Plafon plastico branco com soquete E-27 | unidade | 30 | R$ 3,16 | R$ 94,80 |
| 25 | Plug femea 2p + t | unidade | 30 | R$ 2,89 | R$ 86,70 |
| 26 | Plugue para tomada, tipo macho, 2p+t 10a | unidade | 30 | R$ 3,53 | R$ 105,90 |
| 34 | Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar | unidade | 10 | R$ 25,15 | R$ 251,50 |
| 30 | Tomada 2p+t 10a, 250v, conjunto montado para embutir 4" x 2" (placa + suporte +modulo) | unidade | 35 | R$ 6,13 | R$ 214,55 |
| 31 | Tomadas (2 modulos) 2p+t 10a, 250v, conjunto montado para embutir 4" x 2" (placa+ suporte + modulos) | unidade | 35 | R$ 8,19 | R$ 286,65 |

|  | subtotal | R$ 3.472,30 |
| --- | --- | --- |
| BDI | 13,10% | R$ 454,87 |
|  | total (1º e 2º turnos) | R$ 3.927,17 |

Estimativa de Materiais Eleições 2026 - 157ª ZE

| item | descrição | unidade de fornecimento | quantidade total | valor unitário | valor total do item |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, secao nominal 2,5 mm² | metro | 200 | R$ 1,50 | R$ 300,00 |
| 6 | Cabo pp cordplast 2 condutores 450/750v 2,50mm² | metro | 200 | R$ 4,99 | R$ 998,00 |
| 32 | Canaleta plastica 20 x 10mm, sem divisória (ref. 308 02, Pial Legrand ou similar) | metro | 100 | R$ 2,35 | R$ 235,00 |
| 9 | Disjuntor tipo DIN/IEC, monopolar de 6 ate 32a | unidade | 10 | R$ 15,59 | R$ 155,90 |
| 12 | Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m | unidade | 10 | R$ 4,00 | R$ 40,00 |
| 15 | Interruptor simples 10a, 250v, conjunto montado para embutir 4" x 2" (placa + un suporte + modulo) | unidade | 25 | R$ 7,00 | R$ 175,00 |
| 16 | Interruptores simples (2 modulos) 10a, 250v, conjunto montado para embutir 4"x 2" (placa + suporte + modulos) | unidade | 10 | R$ 10,00 | R$ 100,00 |
| 33 | Lâmpada de led bulbo 9w a60 | unidade | 20 | R$ 3,84 | R$ 76,80 |
| 22 | Lampada led tubular bivolt 18/20 w, base g13 | unidade | 50 | R$ 7,03 | R$ 351,50 |
| 24 | Plafon plastico branco com soquete E-27 | unidade | 30 | R$ 3,16 | R$ 94,80 |
| 25 | Plug femea 2p + t | unidade | 30 | R$ 2,89 | R$ 86,70 |
| 26 | Plugue para tomada, tipo macho, 2p+t 10a | unidade | 30 | R$ 3,53 | R$ 105,90 |
| 34 | Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar | unidade | 10 | R$ 25,15 | R$ 251,50 |
| 30 | Tomada 2p+t 10a, 250v, conjunto montado para embutir 4" x 2" (placa + suporte +modulo) | unidade | 35 | R$ 6,13 | R$ 214,55 |
| 31 | Tomadas (2 modulos) 2p+t 10a, 250v, conjunto montado para embutir 4" x 2" (placa+ suporte + modulos) | unidade | 35 | R$ 8,19 | R$ 286,65 |

|  | subtotal | R$ 3.472,30 |
| --- | --- | --- |
| BDI | 13,10% | R$ 454,87 |
|  | total (1º e 2º turnos) | R$ 3.927,17 |