## Item1
Estimativa do Item
item | descrição | unidade de fornecimento | quantidade | preço estimado | menor preço | fonte de pesquisa | preços | descarte
1 | Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, secao nominal 1,5 mm² | metro | 200 | 1.07 | 0.8 | LEMF COMERCIO E SERVICOS LTDA | 1.3 | 1.3
[6 empty] | VM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | 0.8399 | 0.8399
[6 empty] | M A PIANOVSKI SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | 1.2 | 1.2
[6 empty] | MP COMERCIO VAREJISTA LTDA | 1.19 | 1.19
[6 empty] | 58.907.849 LINCOLN NOGUEIRA MADEIRA BARCELOS | 1.688 | Descartado
[6 empty] | LUMINORTE INSTALACAO, MANUTENCAO E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 0.9175 | 0.9175
[6 empty] | LICITA CURITIBA LTDA | 0.8 | 0.8
[6 empty] | RENOVA COMERCIO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | 1.25 | 1.25
desvio padrão | quantidade de preços coletados | coef. | média | média após descarte | mediana | menor preço unitário encontrado
0.29246 | 8 | 25.43% | 1.15 | 1.07 | 1.2 | LICITA CURITIBA LTDA | 0.8
[6 empty] | valor unitário estimado | 1.07
[6 empty] | valor total | 214
DESVIO: desvio padrão dos preços pesquisados, calculado por meio da função DESVPAD.A do editor de planilhas.
COEF.: (coeficiente de variação) relação entre o DESVIO e a MÉDIA, expresso em valor percentual.
MÉDIA: média aritmética dos preços pesquisados.
DESCARTE: coluna que exibe os preços considerados, quando COEF. é maior que 25%. São descartados os preços fora do intervalo entre o menor preço e a soma [MÉDIA + DESVIO].
MÉDIA APÓS DESCARTE: média aritmética dos preços dentro do intervalo acima descrito.
MEDIANA: valor estatístico que separa a metade maior da metade menor da amostra, calculado pela função MED do editor de planilhas.
VALOR UNITÁRIO: quando COEF. for menor ou igual a 25%, será a MÉDIA dos preços pesquisados; quando COEF. for maior que 25%, será o menor valor dentre a MÉDIA APÓS DESCARTE e a MEDIANA.

## Item2
Estimativa do Item
item | descrição | unidade de fornecimento | quantidade | preço estimado | menor preço | fonte de pesquisa | preços | descarte
2 | Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, secao nominal 2,5 mm² | metro | 1800 | 1.5 | 0.7777 | B&M SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA. | 11.2 | Descartado
[6 empty] | ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | 2.39 | 2.39
[6 empty] | LISBOA NEGOCIOS E LICITACOES LTDA | 0.78 | 0.78
[6 empty] | SHREWD COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 0.93 | 0.93
[6 empty] | MINAS BRAZIL DISTRIBUIDORA EIRELI | 1.3813 | 1.3813
[6 empty] | MASTERFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | 1.816 | 1.816
[6 empty] | VM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | 1.1273 | 1.1273
[6 empty] | R.A.C. CUNHA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA | 0.7777 | 0.7777
[6 empty] | ACACMAR COMERCIAL E TRANSPORTES LTDA | 1.865 | 1.865
[6 empty] | RELLEK TEK COMERCIAL LTDA | 1.9665 | 1.9665
[6 empty] | LICITA CURITIBA LTDA | 1.4 | 1.4
[6 empty] | LISBOA NEGOCIOS E LICITACOES LTDA | 2.11 | 2.11
desvio padrão | quantidade de preços coletados | coef. | média | média após descarte | mediana | menor preço unitário encontrado
2.8496 | 12 | 123.4% | 2.31 | 1.5 | 1.61 | R.A.C. CUNHA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA | 0.7777
[6 empty] | valor unitário estimado | 1.5
[6 empty] | valor total | 2700
DESVIO: desvio padrão dos preços pesquisados, calculado por meio da função DESVPAD.A do editor de planilhas.
COEF.: (coeficiente de variação) relação entre o DESVIO e a MÉDIA, expresso em valor percentual.
MÉDIA: média aritmética dos preços pesquisados.
DESCARTE: coluna que exibe os preços considerados, quando COEF. é maior que 25%. São descartados os preços fora do intervalo entre o menor preço e a soma [MÉDIA + DESVIO].
MÉDIA APÓS DESCARTE: média aritmética dos preços dentro do intervalo acima descrito.
MEDIANA: valor estatístico que separa a metade maior da metade menor da amostra, calculado pela função MED do editor de planilhas.
VALOR UNITÁRIO: quando COEF. for menor ou igual a 25%, será a MÉDIA dos preços pesquisados; quando COEF. for maior que 25%, será o menor valor dentre a MÉDIA APÓS DESCARTE e a MEDIANA.

## Item3
Estimativa do Item
item | descrição | unidade de fornecimento | quantidade | preço estimado | menor preço | fonte de pesquisa | preços | descarte
3 | CABO HEPR PRETO 0,6/1KV 2 CONDUTORES 1,5mm2 | metro | 800 | 2.27 | 1.93 | ALFA CONSTRUTORA LTDA | 2.88 | 2.88
[6 empty] | 58.945.705 LEANDRO CESAR FERRARI | 25.35 | Descartado
[6 empty] | ELÉTRICA BSB | 2.01 | 2.01
[6 empty] | LOJA ELÉTRICA | 1.93 | 1.93
desvio padrão | quantidade de preços coletados | coef. | média | média após descarte | mediana | menor preço unitário encontrado
11.5464 | 4 | 143.6% | 8.04 | 2.27 | 2.45 | LOJA ELÉTRICA | 1.93
[6 empty] | valor unitário estimado | 2.27
[6 empty] | valor total | 1816
DESVIO: desvio padrão dos preços pesquisados, calculado por meio da função DESVPAD.A do editor de planilhas.
COEF.: (coeficiente de variação) relação entre o DESVIO e a MÉDIA, expresso em valor percentual.
MÉDIA: média aritmética dos preços pesquisados.
DESCARTE: coluna que exibe os preços considerados, quando COEF. é maior que 25%. São descartados os preços fora do intervalo entre o menor preço e a soma [MÉDIA + DESVIO].
MÉDIA APÓS DESCARTE: média aritmética dos preços dentro do intervalo acima descrito.
MEDIANA: valor estatístico que separa a metade maior da metade menor da amostra, calculado pela função MED do editor de planilhas.
VALOR UNITÁRIO: quando COEF. for menor ou igual a 25%, será a MÉDIA dos preços pesquisados; quando COEF. for maior que 25%, será o menor valor dentre a MÉDIA APÓS DESCARTE e a MEDIANA.

## Item4
Estimativa do Item
item | descrição | unidade de fornecimento | quantidade | preço estimado | menor preço | fonte de pesquisa | preços | descarte
4 | CABO EPROTENAXG7 PRYSMIAN 1KV 4 CONDUTORES 2,5mm2 | metro | 865 | 14.54 | 13.49 | ANDRA | 13.82 | n/a
[6 empty] | DIMENSIONAL | 13.49 | n/a
[6 empty] | LOJA ELÉTRICA | 16.3 | n/a
desvio padrão | quantidade de preços coletados | coef. | média | média após descarte | mediana | menor preço unitário encontrado
1.536 | 3 | 10.56% | 14.54 | n/a | 13.82 | DIMENSIONAL | 13.49
[6 empty] | valor unitário estimado | 14.54
[6 empty] | valor total | 12577.1
DESVIO: desvio padrão dos preços pesquisados, calculado por meio da função DESVPAD.A do editor de planilhas.
COEF.: (coeficiente de variação) relação entre o DESVIO e a MÉDIA, expresso em valor percentual.
MÉDIA: média aritmética dos preços pesquisados.
DESCARTE: coluna que exibe os preços considerados, quando COEF. é maior que 25%. São descartados os preços fora do intervalo entre o menor preço e a soma [MÉDIA + DESVIO].
MÉDIA APÓS DESCARTE: média aritmética dos preços dentro do intervalo acima descrito.
MEDIANA: valor estatístico que separa a metade maior da metade menor da amostra, calculado pela função MED do editor de planilhas.
VALOR UNITÁRIO: quando COEF. for menor ou igual a 25%, será a MÉDIA dos preços pesquisados; quando COEF. for maior que 25%, será o menor valor dentre a MÉDIA APÓS DESCARTE e a MEDIANA.

## Item5
Estimativa do Item
item | descrição | unidade de fornecimento | quantidade | preço estimado | menor preço | fonte de pesquisa | preços | descarte
5 | Cabo multipolar de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em hepr, cobertura em pvc-st2, antichama bwf-b, 0,6/1 kv, 3 condutores de 1,5 mm² | metro | 135 | 3.98 | 3.5 | ALFA CONSTRUTORA LTDA | 4.65 | n/a
[6 empty] | R S SOLUCOES LTDA | 3.8 | n/a
[6 empty] | SAO JOAO MATERIAIS ELETRICOS E TRANSPORTADORA LTDA. | 3.5 | n/a
desvio padrão | quantidade de preços coletados | coef. | média | média após descarte | mediana | menor preço unitário encontrado
0.59652 | 3 | 14.99% | 3.98 | n/a | 3.8 | SAO JOAO MATERIAIS ELETRICOS E TRANSPORTADORA LTDA. | 3.5
[6 empty] | valor unitário estimado | 3.98
[6 empty] | valor total | 537.3
DESVIO: desvio padrão dos preços pesquisados, calculado por meio da função DESVPAD.A do editor de planilhas.
COEF.: (coeficiente de variação) relação entre o DESVIO e a MÉDIA, expresso em valor percentual.
MÉDIA: média aritmética dos preços pesquisados.
DESCARTE: coluna que exibe os preços considerados, quando COEF. é maior que 25%. São descartados os preços fora do intervalo entre o menor preço e a soma [MÉDIA + DESVIO].
MÉDIA APÓS DESCARTE: média aritmética dos preços dentro do intervalo acima descrito.
MEDIANA: valor estatístico que separa a metade maior da metade menor da amostra, calculado pela função MED do editor de planilhas.
VALOR UNITÁRIO: quando COEF. for menor ou igual a 25%, será a MÉDIA dos preços pesquisados; quando COEF. for maior que 25%, será o menor valor dentre a MÉDIA APÓS DESCARTE e a MEDIANA.

## Item6
Estimativa do Item
item | descrição | unidade de fornecimento | quantidade | preço estimado | menor preço | fonte de pesquisa | preços | descarte
6 | Cabo pp cordplast 2 condutores 450/750v 2,50mm² | metro | 1105 | 4.99 | 3.79 | C.K. COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | 5.14 | n/a
[6 empty] | TRIUNFAL MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | 3.79 | n/a
[6 empty] | VOLT MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 6.04 | n/a
desvio padrão | quantidade de preços coletados | coef. | média | média após descarte | mediana | menor preço unitário encontrado
1.1325 | 3 | 22.69% | 4.99 | n/a | 5.14 | TRIUNFAL MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | 3.79
[6 empty] | valor unitário estimado | 4.99
[6 empty] | valor total | 5513.95
DESVIO: desvio padrão dos preços pesquisados, calculado por meio da função DESVPAD.A do editor de planilhas.
COEF.: (coeficiente de variação) relação entre o DESVIO e a MÉDIA, expresso em valor percentual.
MÉDIA: média aritmética dos preços pesquisados.
DESCARTE: coluna que exibe os preços considerados, quando COEF. é maior que 25%. São descartados os preços fora do intervalo entre o menor preço e a soma [MÉDIA + DESVIO].
MÉDIA APÓS DESCARTE: média aritmética dos preços dentro do intervalo acima descrito.
MEDIANA: valor estatístico que separa a metade maior da metade menor da amostra, calculado pela função MED do editor de planilhas.
VALOR UNITÁRIO: quando COEF. for menor ou igual a 25%, será a MÉDIA dos preços pesquisados; quando COEF. for maior que 25%, será o menor valor dentre a MÉDIA APÓS DESCARTE e a MEDIANA.

## Item7
Estimativa do Item
item | descrição | unidade de fornecimento | quantidade | preço estimado | menor preço | fonte de pesquisa | preços | descarte
7 | Caixa de sobrepor com suporte e placa p/ 1 modulos | unidade | 10 | 6.89 | 6.37 | A C P DA SILVA QUINOY COMERCIO E SERVICOS | 6.37 | 6.37
[6 empty] | VALADARES COMERCIAL LTDA | 14.55 | Descartado
[6 empty] | E. K. S. COMERCIO E SERVICOS LTDA | 6.5 | 6.5
[6 empty] | ANGULAR DISTRIBUIDORA LTDA | 7.79 | 7.79
desvio padrão | quantidade de preços coletados | coef. | média | média após descarte | mediana | menor preço unitário encontrado
3.8849 | 4 | 44.15% | 8.8 | 6.89 | 7.15 | A C P DA SILVA QUINOY COMERCIO E SERVICOS | 6.37
[6 empty] | valor unitário estimado | 6.89
[6 empty] | valor total | 68.9
DESVIO: desvio padrão dos preços pesquisados, calculado por meio da função DESVPAD.A do editor de planilhas.
COEF.: (coeficiente de variação) relação entre o DESVIO e a MÉDIA, expresso em valor percentual.
MÉDIA: média aritmética dos preços pesquisados.
DESCARTE: coluna que exibe os preços considerados, quando COEF. é maior que 25%. São descartados os preços fora do intervalo entre o menor preço e a soma [MÉDIA + DESVIO].
MÉDIA APÓS DESCARTE: média aritmética dos preços dentro do intervalo acima descrito.
MEDIANA: valor estatístico que separa a metade maior da metade menor da amostra, calculado pela função MED do editor de planilhas.
VALOR UNITÁRIO: quando COEF. for menor ou igual a 25%, será a MÉDIA dos preços pesquisados; quando COEF. for maior que 25%, será o menor valor dentre a MÉDIA APÓS DESCARTE e a MEDIANA.

## Item8
Estimativa do Item
item | descrição | unidade de fornecimento | quantidade | preço estimado | menor preço | fonte de pesquisa | preços | descarte
8 | Caixa de sobrepor com suporte e placa p/ 3 modulos | unidade | 30 | 7.72 | 6.39 | BAHIATEC | 7.92 | n/a
[6 empty] | FERRAMENTAS KENNEDY | 6.39 | n/a
[6 empty] | LOJA ELÉTRICA | 8.03 | n/a
[6 empty] | SANTIL | 6.93 | n/a
[6 empty] | TRAMONTINA STORE | 9.32 | n/a
desvio padrão | quantidade de preços coletados | coef. | média | média após descarte | mediana | menor preço unitário encontrado
1.1279 | 5 | 14.61% | 7.72 | n/a | 7.92 | FERRAMENTAS KENNEDY | 6.39
[6 empty] | valor unitário estimado | 7.72
[6 empty] | valor total | 231.6
DESVIO: desvio padrão dos preços pesquisados, calculado por meio da função DESVPAD.A do editor de planilhas.
COEF.: (coeficiente de variação) relação entre o DESVIO e a MÉDIA, expresso em valor percentual.
MÉDIA: média aritmética dos preços pesquisados.
DESCARTE: coluna que exibe os preços considerados, quando COEF. é maior que 25%. São descartados os preços fora do intervalo entre o menor preço e a soma [MÉDIA + DESVIO].
MÉDIA APÓS DESCARTE: média aritmética dos preços dentro do intervalo acima descrito.
MEDIANA: valor estatístico que separa a metade maior da metade menor da amostra, calculado pela função MED do editor de planilhas.
VALOR UNITÁRIO: quando COEF. for menor ou igual a 25%, será a MÉDIA dos preços pesquisados; quando COEF. for maior que 25%, será o menor valor dentre a MÉDIA APÓS DESCARTE e a MEDIANA.

## Item9
Estimativa do Item
item | descrição | unidade de fornecimento | quantidade | preço estimado | menor preço | fonte de pesquisa | preços | descarte
9 | Disjuntor tipo DIN/IEC, monopolar de 6 ate 32a | unidade | 45 | 15.59 | 6.8 | CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA | 24.38 | 24.38
[6 empty] | ISRAEL SERENO FERREIRA | 6.8 | 6.8
[6 empty] | LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVICOS LTDA | 55.95 | Descartado
desvio padrão | quantidade de preços coletados | coef. | média | média após descarte | mediana | menor preço unitário encontrado
24.9046 | 3 | 85.76% | 29.04 | 15.59 | 24.38 | ISRAEL SERENO FERREIRA | 6.8
[6 empty] | valor unitário estimado | 15.59
[6 empty] | valor total | 701.55
DESVIO: desvio padrão dos preços pesquisados, calculado por meio da função DESVPAD.A do editor de planilhas.
COEF.: (coeficiente de variação) relação entre o DESVIO e a MÉDIA, expresso em valor percentual.
MÉDIA: média aritmética dos preços pesquisados.
DESCARTE: coluna que exibe os preços considerados, quando COEF. é maior que 25%. São descartados os preços fora do intervalo entre o menor preço e a soma [MÉDIA + DESVIO].
MÉDIA APÓS DESCARTE: média aritmética dos preços dentro do intervalo acima descrito.
MEDIANA: valor estatístico que separa a metade maior da metade menor da amostra, calculado pela função MED do editor de planilhas.
VALOR UNITÁRIO: quando COEF. for menor ou igual a 25%, será a MÉDIA dos preços pesquisados; quando COEF. for maior que 25%, será o menor valor dentre a MÉDIA APÓS DESCARTE e a MEDIANA.

## Item10
Estimativa do Item
item | descrição | unidade de fornecimento | quantidade | preço estimado | menor preço | fonte de pesquisa | preços | descarte
10 | disjuntor tripolar 100 a, padrão din (linha branca), corrente de interrupção 65ka, ref.: siemens 3vf22 ou similar. | unidade | 5 | 193.29 | 160 | RRW LICITA LTDA | 160 | n/a
[6 empty] | 44.280.969 JESSICA FELIX GUERRA | 208.89 | n/a
[6 empty] | RLUX ILUMINACAO LTDA | 220.26 | n/a
[6 empty] | GOTAS DA AMAZONIA LTDA | 184 | n/a
desvio padrão | quantidade de preços coletados | coef. | média | média após descarte | mediana | menor preço unitário encontrado
26.8655 | 4 | 13.9% | 193.29 | n/a | 196.45 | RRW LICITA LTDA | 160
[6 empty] | valor unitário estimado | 193.29
[6 empty] | valor total | 966.45
DESVIO: desvio padrão dos preços pesquisados, calculado por meio da função DESVPAD.A do editor de planilhas.
COEF.: (coeficiente de variação) relação entre o DESVIO e a MÉDIA, expresso em valor percentual.
MÉDIA: média aritmética dos preços pesquisados.
DESCARTE: coluna que exibe os preços considerados, quando COEF. é maior que 25%. São descartados os preços fora do intervalo entre o menor preço e a soma [MÉDIA + DESVIO].
MÉDIA APÓS DESCARTE: média aritmética dos preços dentro do intervalo acima descrito.
MEDIANA: valor estatístico que separa a metade maior da metade menor da amostra, calculado pela função MED do editor de planilhas.
VALOR UNITÁRIO: quando COEF. for menor ou igual a 25%, será a MÉDIA dos preços pesquisados; quando COEF. for maior que 25%, será o menor valor dentre a MÉDIA APÓS DESCARTE e a MEDIANA.

## Item11
Estimativa do Item
item | descrição | unidade de fornecimento | quantidade | preço estimado | menor preço | fonte de pesquisa | preços | descarte
11 | Fita adesiva silver tape 48mm x 50m | unidade | 5 | 34.12 | 14.63 | J. J. VITALLI | 37.5 | 37.5
[6 empty] | LUMOS CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA | 34.4 | 34.4
[6 empty] | RPF COMERCIAL LTDA | 48.52 | 48.52
[6 empty] | SAO JOSE DISTRIBUICAO LTDA | 14.63 | 14.63
[6 empty] | PAPELARIA PRUDENTINA LTDA | 34.92 | 34.92
[6 empty] | E A FRIO REFRIGERACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 67 | Descartado
[6 empty] | 55.250.692 PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA | 28.99 | 28.99
[6 empty] | 54.226.906 ROSILENE DE FIGUEIREDO GOMES | 79.6 | Descartado
[6 empty] | D.V. DISTRIBUICAO LTDA | 39.9 | 39.9
desvio padrão | quantidade de preços coletados | coef. | média | média após descarte | mediana | menor preço unitário encontrado
19.7674 | 9 | 46.15% | 42.83 | 34.12 | 37.5 | SAO JOSE DISTRIBUICAO LTDA | 14.63
[6 empty] | valor unitário estimado | 34.12
[6 empty] | valor total | 170.6
DESVIO: desvio padrão dos preços pesquisados, calculado por meio da função DESVPAD.A do editor de planilhas.
COEF.: (coeficiente de variação) relação entre o DESVIO e a MÉDIA, expresso em valor percentual.
MÉDIA: média aritmética dos preços pesquisados.
DESCARTE: coluna que exibe os preços considerados, quando COEF. é maior que 25%. São descartados os preços fora do intervalo entre o menor preço e a soma [MÉDIA + DESVIO].
MÉDIA APÓS DESCARTE: média aritmética dos preços dentro do intervalo acima descrito.
MEDIANA: valor estatístico que separa a metade maior da metade menor da amostra, calculado pela função MED do editor de planilhas.
VALOR UNITÁRIO: quando COEF. for menor ou igual a 25%, será a MÉDIA dos preços pesquisados; quando COEF. for maior que 25%, será o menor valor dentre a MÉDIA APÓS DESCARTE e a MEDIANA.

## Item12
Estimativa do Item
item | descrição | unidade de fornecimento | quantidade | preço estimado | menor preço | fonte de pesquisa | preços | descarte
12 | Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m | unidade | 120 | 4 | 3.65 | TRIUNFAL MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | 4 | 4
[6 empty] | 60.814.682 AFONSO CARLOS OLIVER | 3.65 | 3.65
[6 empty] | R3 COMERCIO E SERVICOS LTDA | 3.9 | 3.9
[6 empty] | MAX-FER TOOLS COMERCIAL LTDA | 4.48 | 4.48
[6 empty] | T. DE MELO SARAPUI | 6.5 | Descartado
desvio padrão | quantidade de preços coletados | coef. | média | média após descarte | mediana | menor preço unitário encontrado
1.1546 | 5 | 25.6% | 4.51 | 4.01 | 4 | 60.814.682 AFONSO CARLOS OLIVER | 3.65
[6 empty] | valor unitário estimado | 4
[6 empty] | valor total | 480
DESVIO: desvio padrão dos preços pesquisados, calculado por meio da função DESVPAD.A do editor de planilhas.
COEF.: (coeficiente de variação) relação entre o DESVIO e a MÉDIA, expresso em valor percentual.
MÉDIA: média aritmética dos preços pesquisados.
DESCARTE: coluna que exibe os preços considerados, quando COEF. é maior que 25%. São descartados os preços fora do intervalo entre o menor preço e a soma [MÉDIA + DESVIO].
MÉDIA APÓS DESCARTE: média aritmética dos preços dentro do intervalo acima descrito.
MEDIANA: valor estatístico que separa a metade maior da metade menor da amostra, calculado pela função MED do editor de planilhas.
VALOR UNITÁRIO: quando COEF. for menor ou igual a 25%, será a MÉDIA dos preços pesquisados; quando COEF. for maior que 25%, será o menor valor dentre a MÉDIA APÓS DESCARTE e a MEDIANA.

## Item13
Estimativa do Item
item | descrição | unidade de fornecimento | quantidade | preço estimado | menor preço | fonte de pesquisa | preços | descarte
13 | Grampo para fixar fio elétrico | unidade | 20 | 0.3 | 0.246 | FORTHE AGROPECUARIA LTDA | 0.84 | 0.84
[6 empty] | COMERCIAL PRIME LTDA | 0.246 | 0.246
[6 empty] | A M NERES | 0.2745 | 0.2745
[6 empty] | 52.454.598 ALESSANDRA DE SOUZA SANTIAGO | 0.3 | 0.3
[6 empty] | SERRARIA BIONDO LTDA | 0.301 | 0.301
[6 empty] | ANGRA LUZ COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 3.25 | Descartado
desvio padrão | quantidade de preços coletados | coef. | média | média após descarte | mediana | menor preço unitário encontrado
1.1881 | 6 | 136.6% | 0.87 | 0.39 | 0.3 | COMERCIAL PRIME LTDA | 0.246
[6 empty] | valor unitário estimado | 0.3
[6 empty] | valor total | 6
DESVIO: desvio padrão dos preços pesquisados, calculado por meio da função DESVPAD.A do editor de planilhas.
COEF.: (coeficiente de variação) relação entre o DESVIO e a MÉDIA, expresso em valor percentual.
MÉDIA: média aritmética dos preços pesquisados.
DESCARTE: coluna que exibe os preços considerados, quando COEF. é maior que 25%. São descartados os preços fora do intervalo entre o menor preço e a soma [MÉDIA + DESVIO].
MÉDIA APÓS DESCARTE: média aritmética dos preços dentro do intervalo acima descrito.
MEDIANA: valor estatístico que separa a metade maior da metade menor da amostra, calculado pela função MED do editor de planilhas.
VALOR UNITÁRIO: quando COEF. for menor ou igual a 25%, será a MÉDIA dos preços pesquisados; quando COEF. for maior que 25%, será o menor valor dentre a MÉDIA APÓS DESCARTE e a MEDIANA.

## Item14
Estimativa do Item
item | descrição | unidade de fornecimento | quantidade | preço estimado | menor preço | fonte de pesquisa | preços | descarte
14 | interruptor simples + tomada 2p+t 10a, 250v, conjunto montado para embutir 4" x 2" (placa + suporte + modulos) | unidade | 5 | 9.48 | 7.13 | 62.679.424 MIRIAM ALEXANDRINO ARAUJO SPANA | 9.6 | n/a
[6 empty] | DUARTE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 7.13 | n/a
[6 empty] | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | 11.7 | n/a
desvio padrão | quantidade de preços coletados | coef. | média | média após descarte | mediana | menor preço unitário encontrado
2.2875 | 3 | 24.13% | 9.48 | n/a | 9.6 | DUARTE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 7.13
[6 empty] | valor unitário estimado | 9.48
[6 empty] | valor total | 47.4
DESVIO: desvio padrão dos preços pesquisados, calculado por meio da função DESVPAD.A do editor de planilhas.
COEF.: (coeficiente de variação) relação entre o DESVIO e a MÉDIA, expresso em valor percentual.
MÉDIA: média aritmética dos preços pesquisados.
DESCARTE: coluna que exibe os preços considerados, quando COEF. é maior que 25%. São descartados os preços fora do intervalo entre o menor preço e a soma [MÉDIA + DESVIO].
MÉDIA APÓS DESCARTE: média aritmética dos preços dentro do intervalo acima descrito.
MEDIANA: valor estatístico que separa a metade maior da metade menor da amostra, calculado pela função MED do editor de planilhas.
VALOR UNITÁRIO: quando COEF. for menor ou igual a 25%, será a MÉDIA dos preços pesquisados; quando COEF. for maior que 25%, será o menor valor dentre a MÉDIA APÓS DESCARTE e a MEDIANA.

## Item15
Estimativa do Item
item | descrição | unidade de fornecimento | quantidade | preço estimado | menor preço | fonte de pesquisa | preços | descarte
15 | Interruptor simples 10a, 250v, conjunto montado para embutir 4" x 2" (placa + un suporte + modulo) | unidade | 150 | 7 | 6.48 | AF3 COMERCIAL LTDA | 6.75 | 6.75
[6 empty] | 49.387.926 ANA LUCIA GERMANO SILVA | 6.48 | 6.48
[6 empty] | MICHEL BRAND SILVEIRA | 12.9 | Descartado
[6 empty] | SOS ELETRICA E HIDRAULICA LTDA | 8.59 | 8.59
[6 empty] | VOLT MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 7 | 7
desvio padrão | quantidade de preços coletados | coef. | média | média após descarte | mediana | menor preço unitário encontrado
2.6758 | 5 | 32.08% | 8.34 | 7.21 | 7 | 49.387.926 ANA LUCIA GERMANO SILVA | 6.48
[6 empty] | valor unitário estimado | 7
[6 empty] | valor total | 1050
DESVIO: desvio padrão dos preços pesquisados, calculado por meio da função DESVPAD.A do editor de planilhas.
COEF.: (coeficiente de variação) relação entre o DESVIO e a MÉDIA, expresso em valor percentual.
MÉDIA: média aritmética dos preços pesquisados.
DESCARTE: coluna que exibe os preços considerados, quando COEF. é maior que 25%. São descartados os preços fora do intervalo entre o menor preço e a soma [MÉDIA + DESVIO].
MÉDIA APÓS DESCARTE: média aritmética dos preços dentro do intervalo acima descrito.
MEDIANA: valor estatístico que separa a metade maior da metade menor da amostra, calculado pela função MED do editor de planilhas.
VALOR UNITÁRIO: quando COEF. for menor ou igual a 25%, será a MÉDIA dos preços pesquisados; quando COEF. for maior que 25%, será o menor valor dentre a MÉDIA APÓS DESCARTE e a MEDIANA.

## Item16
Estimativa do Item
item | descrição | unidade de fornecimento | quantidade | preço estimado | menor preço | fonte de pesquisa | preços | descarte
16 | Interruptores simples (2 modulos) 10a, 250v, conjunto montado para embutir 4"x 2" (placa + suporte + modulos) | unidade | 50 | 10 | 3.9 | LIONS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 8.51 | 8.51
[6 empty] | TOTAL CONECTA DISTRIBUICAO E SOLUCAO LTDA | 9.46 | 9.46
[6 empty] | WILZANEIDE PEIXOTO BORGES DANTAS | 15.89 | 15.89
[6 empty] | MORK TELECOM PRODUTOS E SERVICOS PARA TELECOMUNICACOES LTDA | 9.6 | 9.6
[6 empty] | MRJ MATERIAIS E SERVICOS ELETRICOS LTDA | 12.86 | 12.86
[6 empty] | OLIVEIRA & CIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 7.67 | 7.67
[6 empty] | SERPA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 27.55 | Descartado
[6 empty] | ML RODRIGUES COMERCIAL LTDA | 38.47 | Descartado
[6 empty] | ACSMA COMERCIO LTDA | 3.9 | 3.9
[6 empty] | GM COMERCIO LTDA | 22 | 22
[6 empty] | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | 10 | 10
[6 empty] | 59.343.967 GILMARA DE SOUZA FERNANDES | 10 | 10
[6 empty] | TROVO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 10.09 | 10.09
desvio padrão | quantidade de preços coletados | coef. | média | média após descarte | mediana | menor preço unitário encontrado
9.6155 | 13 | 67.19% | 14.31 | 10.91 | 10 | ACSMA COMERCIO LTDA | 3.9
[6 empty] | valor unitário estimado | 10
[6 empty] | valor total | 500
DESVIO: desvio padrão dos preços pesquisados, calculado por meio da função DESVPAD.A do editor de planilhas.
COEF.: (coeficiente de variação) relação entre o DESVIO e a MÉDIA, expresso em valor percentual.
MÉDIA: média aritmética dos preços pesquisados.
DESCARTE: coluna que exibe os preços considerados, quando COEF. é maior que 25%. São descartados os preços fora do intervalo entre o menor preço e a soma [MÉDIA + DESVIO].
MÉDIA APÓS DESCARTE: média aritmética dos preços dentro do intervalo acima descrito.
MEDIANA: valor estatístico que separa a metade maior da metade menor da amostra, calculado pela função MED do editor de planilhas.
VALOR UNITÁRIO: quando COEF. for menor ou igual a 25%, será a MÉDIA dos preços pesquisados; quando COEF. for maior que 25%, será o menor valor dentre a MÉDIA APÓS DESCARTE e a MEDIANA.

## Item17
Estimativa do Item
item | descrição | unidade de fornecimento | quantidade | preço estimado | menor preço | fonte de pesquisa | preços | descarte
17 | Interruptores simples (3 modulos) 10a, 250v, conjunto montado para embutir 4"x 2" (placa + suporte + modulos) | unidade | 20 | 10.09 | 5.8 | TOTAL CONECTA DISTRIBUICAO E SOLUCAO LTDA | 13.8 | 13.8
[6 empty] | RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA | 6.27 | 6.27
[6 empty] | COMERCIAL SPONCHIADO LTDA | 15.73 | Descartado
[6 empty] | 12.380.260 ADRIANO NUNES DE OLIVEIRA | 5.8 | 5.8
[6 empty] | I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 11.24 | 11.24
[6 empty] | COSTA & NOGUEIRA SOLUTIONS LTDA | 10.99 | 10.99
[6 empty] | SALLES COMERCIAL DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 13.11 | 13.11
[6 empty] | TI COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | 7.99 | 7.99
[6 empty] | VEIGA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | 11.49 | 11.49
desvio padrão | quantidade de preços coletados | coef. | média | média após descarte | mediana | menor preço unitário encontrado
3.404 | 9 | 31.78% | 10.71 | 10.09 | 11.24 | 12.380.260 ADRIANO NUNES DE OLIVEIRA | 5.8
[6 empty] | valor unitário estimado | 10.09
[6 empty] | valor total | 201.8
DESVIO: desvio padrão dos preços pesquisados, calculado por meio da função DESVPAD.A do editor de planilhas.
COEF.: (coeficiente de variação) relação entre o DESVIO e a MÉDIA, expresso em valor percentual.
MÉDIA: média aritmética dos preços pesquisados.
DESCARTE: coluna que exibe os preços considerados, quando COEF. é maior que 25%. São descartados os preços fora do intervalo entre o menor preço e a soma [MÉDIA + DESVIO].
MÉDIA APÓS DESCARTE: média aritmética dos preços dentro do intervalo acima descrito.
MEDIANA: valor estatístico que separa a metade maior da metade menor da amostra, calculado pela função MED do editor de planilhas.
VALOR UNITÁRIO: quando COEF. for menor ou igual a 25%, será a MÉDIA dos preços pesquisados; quando COEF. for maior que 25%, será o menor valor dentre a MÉDIA APÓS DESCARTE e a MEDIANA.

## Item18
Estimativa do Item
item | descrição | unidade de fornecimento | quantidade | preço estimado | menor preço | fonte de pesquisa | preços | descarte
18 | Lampada de led ultra 30w e-27 | unidade | 30 | 7.89 | 6.49 | MC SANTOS COMERCIO DE LUMINARIAS | 8 | 8
[6 empty] | MAX ABC DISTRIBUIDORA LTDA | 7.47 | 7.47
[6 empty] | SOS ELETRICA E HIDRAULICA LTDA | 17.4 | Descartado
[6 empty] | RLUX ILUMINACAO LTDA | 9.07 | 9.07
[6 empty] | VOGLIO IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES LTDA. | 8.43 | 8.43
[6 empty] | OGT DISTRIBUIDORA LTDA | 6.49 | 6.49
desvio padrão | quantidade de preços coletados | coef. | média | média após descarte | mediana | menor preço unitário encontrado
3.9791 | 6 | 41.97% | 9.48 | 7.89 | 8.22 | OGT DISTRIBUIDORA LTDA | 6.49
[6 empty] | valor unitário estimado | 7.89
[6 empty] | valor total | 236.7
DESVIO: desvio padrão dos preços pesquisados, calculado por meio da função DESVPAD.A do editor de planilhas.
COEF.: (coeficiente de variação) relação entre o DESVIO e a MÉDIA, expresso em valor percentual.
MÉDIA: média aritmética dos preços pesquisados.
DESCARTE: coluna que exibe os preços considerados, quando COEF. é maior que 25%. São descartados os preços fora do intervalo entre o menor preço e a soma [MÉDIA + DESVIO].
MÉDIA APÓS DESCARTE: média aritmética dos preços dentro do intervalo acima descrito.
MEDIANA: valor estatístico que separa a metade maior da metade menor da amostra, calculado pela função MED do editor de planilhas.
VALOR UNITÁRIO: quando COEF. for menor ou igual a 25%, será a MÉDIA dos preços pesquisados; quando COEF. for maior que 25%, será o menor valor dentre a MÉDIA APÓS DESCARTE e a MEDIANA.

## Item19
Estimativa do Item
item | descrição | unidade de fornecimento | quantidade | preço estimado | menor preço | fonte de pesquisa | preços | descarte
19 | Lampada led 10 w bivolt branca, formato tradicional (base e27) | unidade | 240 | 4.47 | 2.98 | GR COMERCIO LTDA | 2.98 | 2.98
[6 empty] | EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | 4.84 | 4.84
[6 empty] | ABBA BIDS LTDA | 5.8 | 5.8
[6 empty] | 57.828.448 KAYLA DOS REIS DUTRA | 70 | Descartado
[6 empty] | ROBERTO LEMOS VAZ COMERCIO E SERVICOS | 4.25 | 4.25
desvio padrão | quantidade de preços coletados | coef. | média | média após descarte | mediana | menor preço unitário encontrado
29.3248 | 5 | 166.9% | 17.57 | 4.47 | 4.84 | GR COMERCIO LTDA | 2.98
[6 empty] | valor unitário estimado | 4.47
[6 empty] | valor total | 1072.8
DESVIO: desvio padrão dos preços pesquisados, calculado por meio da função DESVPAD.A do editor de planilhas.
COEF.: (coeficiente de variação) relação entre o DESVIO e a MÉDIA, expresso em valor percentual.
MÉDIA: média aritmética dos preços pesquisados.
DESCARTE: coluna que exibe os preços considerados, quando COEF. é maior que 25%. São descartados os preços fora do intervalo entre o menor preço e a soma [MÉDIA + DESVIO].
MÉDIA APÓS DESCARTE: média aritmética dos preços dentro do intervalo acima descrito.
MEDIANA: valor estatístico que separa a metade maior da metade menor da amostra, calculado pela função MED do editor de planilhas.
VALOR UNITÁRIO: quando COEF. for menor ou igual a 25%, será a MÉDIA dos preços pesquisados; quando COEF. for maior que 25%, será o menor valor dentre a MÉDIA APÓS DESCARTE e a MEDIANA.

## Item20
Estimativa do Item
item | descrição | unidade de fornecimento | quantidade | preço estimado | menor preço | fonte de pesquisa | preços | descarte
20 | Lâmpada led 12w de potência, luz branca autovolt, e27, marca glight ou similar | unidade | 30 | 4.75 | 2 | J S CORDEIRO LTDA | 14 | Descartado
[6 empty] | MC SANTOS COMERCIO DE LUMINARIAS | 3.03 | 3.03
[6 empty] | VENDOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA | 5.47 | 5.47
[6 empty] | RLUX ILUMINACAO LTDA | 3.88 | 3.88
[6 empty] | MIX AUTOMOTIVE AUTOPECAS LTDA | 12.103 | 12.103
[6 empty] | NIPONPARTS COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. | 2 | 2
[6 empty] | 61.496.786 SUSAN MOREIRA DA SILVA | 3.2 | 3.2
[6 empty] | LICITACOES EM DIAS LTDA | 5 | 5
[6 empty] | 40.896.434 RONI MARCOS FERREIRA PRESTES | 5.18 | 5.18
[6 empty] | M LICITACOES LTDA | 2.86 | 2.86
[6 empty] | SALLES COMERCIAL DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 23.7 | Descartado
desvio padrão | quantidade de preços coletados | coef. | média | média após descarte | mediana | menor preço unitário encontrado
6.6678 | 11 | 91.21% | 7.31 | 4.75 | 5 | NIPONPARTS COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. | 2
[6 empty] | valor unitário estimado | 4.75
[6 empty] | valor total | 142.5
DESVIO: desvio padrão dos preços pesquisados, calculado por meio da função DESVPAD.A do editor de planilhas.
COEF.: (coeficiente de variação) relação entre o DESVIO e a MÉDIA, expresso em valor percentual.
MÉDIA: média aritmética dos preços pesquisados.
DESCARTE: coluna que exibe os preços considerados, quando COEF. é maior que 25%. São descartados os preços fora do intervalo entre o menor preço e a soma [MÉDIA + DESVIO].
MÉDIA APÓS DESCARTE: média aritmética dos preços dentro do intervalo acima descrito.
MEDIANA: valor estatístico que separa a metade maior da metade menor da amostra, calculado pela função MED do editor de planilhas.
VALOR UNITÁRIO: quando COEF. for menor ou igual a 25%, será a MÉDIA dos preços pesquisados; quando COEF. for maior que 25%, será o menor valor dentre a MÉDIA APÓS DESCARTE e a MEDIANA.

## Item21
Estimativa do Item
item | descrição | unidade de fornecimento | quantidade | preço estimado | menor preço | fonte de pesquisa | preços | descarte
21 | Lâmpada led 15w de potência, luz branca autovolt, marca glight ou similar | unidade | 700 | 4.17 | 3.08 | L C COMERCIO E SERVICOS LTDA | 12 | Descartado
[6 empty] | RRA COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA | 3.15 | 3.15
[6 empty] | GALERIA DA CONSTRUCAO LTDA | 4.96 | 4.96
[6 empty] | RLUX ILUMINACAO LTDA | 6.8 | 6.8
[6 empty] | RRA COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA | 3.08 | 3.08
[6 empty] | FERREIRA & KOHLER ILUMINACAO LTDA | 3.38 | 3.38
desvio padrão | quantidade de preços coletados | coef. | média | média após descarte | mediana | menor preço unitário encontrado
3.4665 | 6 | 62.35% | 5.56 | 4.27 | 4.17 | RRA COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA | 3.08
[6 empty] | valor unitário estimado | 4.17
[6 empty] | valor total | 2919
DESVIO: desvio padrão dos preços pesquisados, calculado por meio da função DESVPAD.A do editor de planilhas.
COEF.: (coeficiente de variação) relação entre o DESVIO e a MÉDIA, expresso em valor percentual.
MÉDIA: média aritmética dos preços pesquisados.
DESCARTE: coluna que exibe os preços considerados, quando COEF. é maior que 25%. São descartados os preços fora do intervalo entre o menor preço e a soma [MÉDIA + DESVIO].
MÉDIA APÓS DESCARTE: média aritmética dos preços dentro do intervalo acima descrito.
MEDIANA: valor estatístico que separa a metade maior da metade menor da amostra, calculado pela função MED do editor de planilhas.
VALOR UNITÁRIO: quando COEF. for menor ou igual a 25%, será a MÉDIA dos preços pesquisados; quando COEF. for maior que 25%, será o menor valor dentre a MÉDIA APÓS DESCARTE e a MEDIANA.

## Item22
Estimativa do Item
item | descrição | unidade de fornecimento | quantidade | preço estimado | menor preço | fonte de pesquisa | preços | descarte
22 | Lampada led tubular bivolt 18/20 w, base g13 | unidade | 455 | 7.03 | 4.54 | PANCHESKI & VOINASKI LTDA. | 14.24 | Descartado
[6 empty] | QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTECAO AMBIENTAL LTDA | 5.98 | 5.98
[6 empty] | RLUX ILUMINACAO LTDA | 4.54 | 4.54
[6 empty] | BLU LED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | 8.75 | 8.75
[6 empty] | MAX ABC DISTRIBUIDORA LTDA | 6.25 | 6.25
[6 empty] | COMERCIAL ELETRICA FARDIM LTDA | 12.84 | Descartado
[6 empty] | 59.837.123 FELIPE MUNIZ AMORIM | 7 | 7
[6 empty] | MS SOLUCOES INTEGRADAS EM PRODUTOS DE ODONTOLOGIA E HOSPITALARES LTDA | 10 | 10
[6 empty] | GCM COMERCIAL LTDA | 6.3 | 6.3
[6 empty] | M LICITACOES LTDA | 7.4 | 7.4
desvio padrão | quantidade de preços coletados | coef. | média | média após descarte | mediana | menor preço unitário encontrado
3.1482 | 10 | 37.79% | 8.33 | 7.03 | 7.2 | RLUX ILUMINACAO LTDA | 4.54
[6 empty] | valor unitário estimado | 7.03
[6 empty] | valor total | 3198.65
DESVIO: desvio padrão dos preços pesquisados, calculado por meio da função DESVPAD.A do editor de planilhas.
COEF.: (coeficiente de variação) relação entre o DESVIO e a MÉDIA, expresso em valor percentual.
MÉDIA: média aritmética dos preços pesquisados.
DESCARTE: coluna que exibe os preços considerados, quando COEF. é maior que 25%. São descartados os preços fora do intervalo entre o menor preço e a soma [MÉDIA + DESVIO].
MÉDIA APÓS DESCARTE: média aritmética dos preços dentro do intervalo acima descrito.
MEDIANA: valor estatístico que separa a metade maior da metade menor da amostra, calculado pela função MED do editor de planilhas.
VALOR UNITÁRIO: quando COEF. for menor ou igual a 25%, será a MÉDIA dos preços pesquisados; quando COEF. for maior que 25%, será o menor valor dentre a MÉDIA APÓS DESCARTE e a MEDIANA.

## Item23
Estimativa do Item
item | descrição | unidade de fornecimento | quantidade | preço estimado | menor preço | fonte de pesquisa | preços | descarte
23 | Luminária (calha) p/ lampada fluorescente 2 x 40w/tubular LED 18w a 20w | unidade | 18 | 69.64 | 27 | CENTROLED DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA | 50 | 50
[6 empty] | JEOSAFA F. DE SOUSA | 92 | 92
[6 empty] | RB COMERCIO VAREJISTA EM MATERAIS LTDA | 27 | 27
[6 empty] | COMPRA LED DE MATERIAIS ELETRICOS E ELETROELETRONICOS LTDA | 39.29 | 39.29
[6 empty] | MP COMERCIO VAREJISTA LTDA | 136 | 136
[6 empty] | CAROLINA MATILE SILVEIRA | 73.52 | 73.52
[6 empty] | J. C. P. PRADO COMERCIO LTDA | 280 | Descartado
desvio padrão | quantidade de preços coletados | coef. | média | média após descarte | mediana | menor preço unitário encontrado
87.5359 | 7 | 87.81% | 99.69 | 69.64 | 73.52 | RB COMERCIO VAREJISTA EM MATERAIS LTDA | 27
[6 empty] | valor unitário estimado | 69.64
[6 empty] | valor total | 1253.52
DESVIO: desvio padrão dos preços pesquisados, calculado por meio da função DESVPAD.A do editor de planilhas.
COEF.: (coeficiente de variação) relação entre o DESVIO e a MÉDIA, expresso em valor percentual.
MÉDIA: média aritmética dos preços pesquisados.
DESCARTE: coluna que exibe os preços considerados, quando COEF. é maior que 25%. São descartados os preços fora do intervalo entre o menor preço e a soma [MÉDIA + DESVIO].
MÉDIA APÓS DESCARTE: média aritmética dos preços dentro do intervalo acima descrito.
MEDIANA: valor estatístico que separa a metade maior da metade menor da amostra, calculado pela função MED do editor de planilhas.
VALOR UNITÁRIO: quando COEF. for menor ou igual a 25%, será a MÉDIA dos preços pesquisados; quando COEF. for maior que 25%, será o menor valor dentre a MÉDIA APÓS DESCARTE e a MEDIANA.

## Item24
Estimativa do Item
item | descrição | unidade de fornecimento | quantidade | preço estimado | menor preço | fonte de pesquisa | preços | descarte
24 | Plafon plastico branco com soquete E-27 | unidade | 300 | 3.16 | 2.3 | J. J. VITALLI | 4.1 | 4.1
[6 empty] | CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA | 3.16 | 3.16
[6 empty] | QUALITY COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA | 5.12 | 5.12
[6 empty] | FACIL SUPRIMENTOS ELETRICOS MRO LTDA | 3.15 | 3.15
[6 empty] | COMERCIAL SPONCHIADO LTDA | 10 | Descartado
[6 empty] | MELO & BATISTA EMPREENDIMENTOS LTDA | 4 | 4
[6 empty] | GMIS COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA | 3.14 | 3.14
[6 empty] | GR COMERCIO LTDA | 4.65 | 4.65
[6 empty] | LABUTAR DISTRIBUIDORA E PRESTADORA DE SERVICO LTDA | 4.14 | 4.14
[6 empty] | MAIS ENERGIA COMPONENTES ELETRICOS LTDA | 3.25 | 3.25
[6 empty] | MORK TELECOM PRODUTOS E SERVICOS PARA TELECOMUNICACOES LTDA | 2.69 | 2.69
[6 empty] | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | 2.5 | 2.5
[6 empty] | SEMACON - SERRANA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA | 2.4 | 2.4
[6 empty] | RRA COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA | 2.5 | 2.5
[6 empty] | REALLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 2.3 | 2.3
desvio padrão | quantidade de preços coletados | coef. | média | média após descarte | mediana | menor preço unitário encontrado
1.9187 | 15 | 50.36% | 3.81 | 3.36 | 3.16 | REALLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 2.3
[6 empty] | valor unitário estimado | 3.16
[6 empty] | valor total | 948
DESVIO: desvio padrão dos preços pesquisados, calculado por meio da função DESVPAD.A do editor de planilhas.
COEF.: (coeficiente de variação) relação entre o DESVIO e a MÉDIA, expresso em valor percentual.
MÉDIA: média aritmética dos preços pesquisados.
DESCARTE: coluna que exibe os preços considerados, quando COEF. é maior que 25%. São descartados os preços fora do intervalo entre o menor preço e a soma [MÉDIA + DESVIO].
MÉDIA APÓS DESCARTE: média aritmética dos preços dentro do intervalo acima descrito.
MEDIANA: valor estatístico que separa a metade maior da metade menor da amostra, calculado pela função MED do editor de planilhas.
VALOR UNITÁRIO: quando COEF. for menor ou igual a 25%, será a MÉDIA dos preços pesquisados; quando COEF. for maior que 25%, será o menor valor dentre a MÉDIA APÓS DESCARTE e a MEDIANA.

## Item25
Estimativa do Item
item | descrição | unidade de fornecimento | quantidade | preço estimado | menor preço | fonte de pesquisa | preços | descarte
25 | Plug femea 2p + t | unidade | 640 | 2.89 | 2.49 | T & M ELETROHIDRAULICA LTDA | 2.49 | 2.49
[6 empty] | CONNEXAO ELETRICA, HIDRAULICA E INFORMATICA LTDA | 2.54 | 2.54
[6 empty] | J. J. VITALLI | 3 | 3
[6 empty] | RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA | 2.76 | 2.76
[6 empty] | CONNEXAO ELETRICA, HIDRAULICA E INFORMATICA LTDA | 2.89 | 2.89
[6 empty] | COSTA & NOGUEIRA SOLUTIONS LTDA | 6.25 | Descartado
[6 empty] | ALPHATRONIC COMERCIO E SERVICOS LTDA | 4.33 | 4.33
desvio padrão | quantidade de preços coletados | coef. | média | média após descarte | mediana | menor preço unitário encontrado
1.3757 | 7 | 39.64% | 3.47 | 3 | 2.89 | T & M ELETROHIDRAULICA LTDA | 2.49
[6 empty] | valor unitário estimado | 2.89
[6 empty] | valor total | 1849.6
DESVIO: desvio padrão dos preços pesquisados, calculado por meio da função DESVPAD.A do editor de planilhas.
COEF.: (coeficiente de variação) relação entre o DESVIO e a MÉDIA, expresso em valor percentual.
MÉDIA: média aritmética dos preços pesquisados.
DESCARTE: coluna que exibe os preços considerados, quando COEF. é maior que 25%. São descartados os preços fora do intervalo entre o menor preço e a soma [MÉDIA + DESVIO].
MÉDIA APÓS DESCARTE: média aritmética dos preços dentro do intervalo acima descrito.
MEDIANA: valor estatístico que separa a metade maior da metade menor da amostra, calculado pela função MED do editor de planilhas.
VALOR UNITÁRIO: quando COEF. for menor ou igual a 25%, será a MÉDIA dos preços pesquisados; quando COEF. for maior que 25%, será o menor valor dentre a MÉDIA APÓS DESCARTE e a MEDIANA.

## Item26
Estimativa do Item
item | descrição | unidade de fornecimento | quantidade | preço estimado | menor preço | fonte de pesquisa | preços | descarte
26 | Plugue para tomada, tipo macho, 2p+t 10a | unidade | 735 | 3.53 | 2.47 | PIX LED COMERCIO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 2.47 | 2.47
[6 empty] | VEAR TECNOLOGIA LTDA | 3.34 | 3.34
[6 empty] | ESTALEIRO R&R BOATS LTDA | 3.53 | 3.53
[6 empty] | NEW PARTS COMERCIAL LTDA | 5.91 | Descartado
[6 empty] | RRB COMERCIO E SERVICOS LTDA | 5.25 | 5.25
desvio padrão | quantidade de preços coletados | coef. | média | média após descarte | mediana | menor preço unitário encontrado
1.4281 | 5 | 34.83% | 4.1 | 3.65 | 3.53 | PIX LED COMERCIO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 2.47
[6 empty] | valor unitário estimado | 3.53
[6 empty] | valor total | 2594.55
DESVIO: desvio padrão dos preços pesquisados, calculado por meio da função DESVPAD.A do editor de planilhas.
COEF.: (coeficiente de variação) relação entre o DESVIO e a MÉDIA, expresso em valor percentual.
MÉDIA: média aritmética dos preços pesquisados.
DESCARTE: coluna que exibe os preços considerados, quando COEF. é maior que 25%. São descartados os preços fora do intervalo entre o menor preço e a soma [MÉDIA + DESVIO].
MÉDIA APÓS DESCARTE: média aritmética dos preços dentro do intervalo acima descrito.
MEDIANA: valor estatístico que separa a metade maior da metade menor da amostra, calculado pela função MED do editor de planilhas.
VALOR UNITÁRIO: quando COEF. for menor ou igual a 25%, será a MÉDIA dos preços pesquisados; quando COEF. for maior que 25%, será o menor valor dentre a MÉDIA APÓS DESCARTE e a MEDIANA.

## Item27
Estimativa do Item
item | descrição | unidade de fornecimento | quantidade | preço estimado | menor preço | fonte de pesquisa | preços | descarte
27 | Soquete de pvc / termoplastico base e27, com rabicho, para lampadas | unidade | 25 | 2.32 | 1.39 | TH7 SOLUCOES COMERCIAIS LTDA | 2.64 | 2.64
[6 empty] | GR COMERCIO LTDA | 4.51 | Descartado
[6 empty] | WILTON DA COSTA SANTOS | 2.5 | 2.5
[6 empty] | MORK TELECOM PRODUTOS E SERVICOS PARA TELECOMUNICACOES LTDA | 2.56 | 2.56
[6 empty] | J. J. VITALLI | 2.84 | 2.84
[6 empty] | RRB COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2.89 | 2.89
[6 empty] | TP SOUSA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | 1.39 | 1.39
[6 empty] | 51.245.770 ISMAEL MENDONCA NOVAIS DE JESUS | 2.16 | 2.16
[6 empty] | ANTONIO FELIX DA SILVA CONSTRUCAO | 2.05 | 2.05
[6 empty] | I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 2.04 | 2.04
[6 empty] | J MARIN SAMPAIO & CIA LTDA | 2.48 | 2.48
[6 empty] | TROVO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 3.46 | Descartado
[6 empty] | J BARROS DOS SANTOS COMERCIO | 1.99 | 1.99
desvio padrão | quantidade de preços coletados | coef. | média | média após descarte | mediana | menor preço unitário encontrado
0.7744 | 13 | 30.02% | 2.58 | 2.32 | 2.5 | TP SOUSA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | 1.39
[6 empty] | valor unitário estimado | 2.32
[6 empty] | valor total | 58
DESVIO: desvio padrão dos preços pesquisados, calculado por meio da função DESVPAD.A do editor de planilhas.
COEF.: (coeficiente de variação) relação entre o DESVIO e a MÉDIA, expresso em valor percentual.
MÉDIA: média aritmética dos preços pesquisados.
DESCARTE: coluna que exibe os preços considerados, quando COEF. é maior que 25%. São descartados os preços fora do intervalo entre o menor preço e a soma [MÉDIA + DESVIO].
MÉDIA APÓS DESCARTE: média aritmética dos preços dentro do intervalo acima descrito.
MEDIANA: valor estatístico que separa a metade maior da metade menor da amostra, calculado pela função MED do editor de planilhas.
VALOR UNITÁRIO: quando COEF. for menor ou igual a 25%, será a MÉDIA dos preços pesquisados; quando COEF. for maior que 25%, será o menor valor dentre a MÉDIA APÓS DESCARTE e a MEDIANA.

## Item28
Estimativa do Item
item | descrição | unidade de fornecimento | quantidade | preço estimado | menor preço | fonte de pesquisa | preços | descarte
28 | Suporte/soquete plastico antivibratorio para lampada fluorescente | unidade | 80 | 2.43 | 1.27 | 47.105.976 ENEIAS SILVA DO NASCIMENTO | 3.5 | 3.5
[6 empty] | IPX7 REPRESENTACOES E COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA | 2.17 | 2.17
[6 empty] | RRB COMERCIO E SERVICOS LTDA | 3 | 3
[6 empty] | ADH COMERCIAL DE DISPENSA E LICITACOES LTDA | 9.55 | Descartado
[6 empty] | ACACMAR COMERCIAL E TRANSPORTES LTDA | 2.8 | 2.8
[6 empty] | MARCELO SOUSA GONCALVES | 1.27 | 1.27
[6 empty] | M LICITACOES LTDA | 1.3 | 1.3
[6 empty] | MARTINS BRAGA DISTRIBUIDORA LTDA | 2.99 | 2.99
desvio padrão | quantidade de preços coletados | coef. | média | média após descarte | mediana | menor preço unitário encontrado
2.6439 | 8 | 79.64% | 3.32 | 2.43 | 2.9 | MARCELO SOUSA GONCALVES | 1.27
[6 empty] | valor unitário estimado | 2.43
[6 empty] | valor total | 194.4
DESVIO: desvio padrão dos preços pesquisados, calculado por meio da função DESVPAD.A do editor de planilhas.
COEF.: (coeficiente de variação) relação entre o DESVIO e a MÉDIA, expresso em valor percentual.
MÉDIA: média aritmética dos preços pesquisados.
DESCARTE: coluna que exibe os preços considerados, quando COEF. é maior que 25%. São descartados os preços fora do intervalo entre o menor preço e a soma [MÉDIA + DESVIO].
MÉDIA APÓS DESCARTE: média aritmética dos preços dentro do intervalo acima descrito.
MEDIANA: valor estatístico que separa a metade maior da metade menor da amostra, calculado pela função MED do editor de planilhas.
VALOR UNITÁRIO: quando COEF. for menor ou igual a 25%, será a MÉDIA dos preços pesquisados; quando COEF. for maior que 25%, será o menor valor dentre a MÉDIA APÓS DESCARTE e a MEDIANA.

## Item29
Estimativa do Item
item | descrição | unidade de fornecimento | quantidade | preço estimado | menor preço | fonte de pesquisa | preços | descarte
29 | Tomada 2p+t 10a, 250v (apenas modulo) | unidade | 85 | 5.61 | 2.98 | GAMA LUZ COMERCIO VAREJISTA LTDA | 17.03 | Descartado
[6 empty] | 12.380.260 ADRIANO NUNES DE OLIVEIRA | 4.3 | 4.3
[6 empty] | FATHEL ELETRONICA LTDA | 7.4 | 7.4
[6 empty] | AZ IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA | 6.07 | 6.07
[6 empty] | PIX LED COMERCIO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 3.83 | 3.83
[6 empty] | VEAR TECNOLOGIA LTDA | 6.89 | 6.89
[6 empty] | T G A MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | 2.98 | 2.98
[6 empty] | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | 7.8 | 7.8
desvio padrão | quantidade de preços coletados | coef. | média | média após descarte | mediana | menor preço unitário encontrado
4.404 | 8 | 62.56% | 7.04 | 5.61 | 6.48 | T G A MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | 2.98
[6 empty] | valor unitário estimado | 5.61
[6 empty] | valor total | 476.85
DESVIO: desvio padrão dos preços pesquisados, calculado por meio da função DESVPAD.A do editor de planilhas.
COEF.: (coeficiente de variação) relação entre o DESVIO e a MÉDIA, expresso em valor percentual.
MÉDIA: média aritmética dos preços pesquisados.
DESCARTE: coluna que exibe os preços considerados, quando COEF. é maior que 25%. São descartados os preços fora do intervalo entre o menor preço e a soma [MÉDIA + DESVIO].
MÉDIA APÓS DESCARTE: média aritmética dos preços dentro do intervalo acima descrito.
MEDIANA: valor estatístico que separa a metade maior da metade menor da amostra, calculado pela função MED do editor de planilhas.
VALOR UNITÁRIO: quando COEF. for menor ou igual a 25%, será a MÉDIA dos preços pesquisados; quando COEF. for maior que 25%, será o menor valor dentre a MÉDIA APÓS DESCARTE e a MEDIANA.

## Item30
Estimativa do Item
item | descrição | unidade de fornecimento | quantidade | preço estimado | menor preço | fonte de pesquisa | preços | descarte
30 | Tomada 2p+t 10a, 250v, conjunto montado para embutir 4" x 2" (placa + suporte +modulo) | unidade | 620 | 6.13 | 3.17 | RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA | 3.56 | 3.56
[6 empty] | RRW LICITA LTDA | 6 | 6
[6 empty] | NOVA ATACADISTA PARA CONSTRUCAO LTDA | 3.17 | 3.17
[6 empty] | COSTA & NOGUEIRA SOLUTIONS LTDA | 8.39 | 8.39
[6 empty] | VOLT MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 7.63 | 7.63
[6 empty] | 3J INCORPORACOES CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | 8 | 8
desvio padrão | quantidade de preços coletados | coef. | média | média após descarte | mediana | menor preço unitário encontrado
2.2908 | 6 | 37.37% | 6.13 | 6.13 | 6.82 | NOVA ATACADISTA PARA CONSTRUCAO LTDA | 3.17
[6 empty] | valor unitário estimado | 6.13
[6 empty] | valor total | 3800.6
DESVIO: desvio padrão dos preços pesquisados, calculado por meio da função DESVPAD.A do editor de planilhas.
COEF.: (coeficiente de variação) relação entre o DESVIO e a MÉDIA, expresso em valor percentual.
MÉDIA: média aritmética dos preços pesquisados.
DESCARTE: coluna que exibe os preços considerados, quando COEF. é maior que 25%. São descartados os preços fora do intervalo entre o menor preço e a soma [MÉDIA + DESVIO].
MÉDIA APÓS DESCARTE: média aritmética dos preços dentro do intervalo acima descrito.
MEDIANA: valor estatístico que separa a metade maior da metade menor da amostra, calculado pela função MED do editor de planilhas.
VALOR UNITÁRIO: quando COEF. for menor ou igual a 25%, será a MÉDIA dos preços pesquisados; quando COEF. for maior que 25%, será o menor valor dentre a MÉDIA APÓS DESCARTE e a MEDIANA.

## Item31
Estimativa do Item
item | descrição | unidade de fornecimento | quantidade | preço estimado | menor preço | fonte de pesquisa | preços | descarte
31 | Tomadas (2 modulos) 2p+t 10a, 250v, conjunto montado para embutir 4" x 2" (placa+ suporte + modulos) | unidade | 180 | 8.19 | 3.5 | RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA | 5.4 | 5.4
[6 empty] | ELETRONEW COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 7.7 | 7.7
[6 empty] | MAKTUB DISTRIBUIDORA LTDA | 3.5 | 3.5
[6 empty] | A C P DA SILVA QUINOY COMERCIO E SERVICOS | 11.03 | 11.03
[6 empty] | P. H. B. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 22.99 | Descartado
[6 empty] | RRW LICITA LTDA | 13 | 13
[6 empty] | 59.343.967 GILMARA DE SOUZA FERNANDES | 8.53 | 8.53
desvio padrão | quantidade de preços coletados | coef. | média | média após descarte | mediana | menor preço unitário encontrado
6.4421 | 7 | 62.48% | 10.31 | 8.19 | 8.53 | MAKTUB DISTRIBUIDORA LTDA | 3.5
[6 empty] | valor unitário estimado | 8.19
[6 empty] | valor total | 1474.2
DESVIO: desvio padrão dos preços pesquisados, calculado por meio da função DESVPAD.A do editor de planilhas.
COEF.: (coeficiente de variação) relação entre o DESVIO e a MÉDIA, expresso em valor percentual.
MÉDIA: média aritmética dos preços pesquisados.
DESCARTE: coluna que exibe os preços considerados, quando COEF. é maior que 25%. São descartados os preços fora do intervalo entre o menor preço e a soma [MÉDIA + DESVIO].
MÉDIA APÓS DESCARTE: média aritmética dos preços dentro do intervalo acima descrito.
MEDIANA: valor estatístico que separa a metade maior da metade menor da amostra, calculado pela função MED do editor de planilhas.
VALOR UNITÁRIO: quando COEF. for menor ou igual a 25%, será a MÉDIA dos preços pesquisados; quando COEF. for maior que 25%, será o menor valor dentre a MÉDIA APÓS DESCARTE e a MEDIANA.

## Item32
Estimativa do Item
item | descrição | unidade de fornecimento | quantidade | preço estimado | menor preço | fonte de pesquisa | preços | descarte
32 | Canaleta plastica 20 x 10mm, sem divisória (ref. 308 02, Pial Legrand ou similar) | metro | 400 | 2.35 | 1.49 | FOCO MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 5.25 | Descartado
[6 empty] | GR COMERCIO LTDA | 3.205 | 3.205
[6 empty] | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | 1.49 | 1.49
desvio padrão | quantidade de preços coletados | coef. | média | média após descarte | mediana | menor preço unitário encontrado
1.8824 | 3 | 56.7% | 3.32 | 2.35 | 3.21 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | 1.49
[6 empty] | valor unitário estimado | 2.35
[6 empty] | valor total | 940
DESVIO: desvio padrão dos preços pesquisados, calculado por meio da função DESVPAD.A do editor de planilhas.
COEF.: (coeficiente de variação) relação entre o DESVIO e a MÉDIA, expresso em valor percentual.
MÉDIA: média aritmética dos preços pesquisados.
DESCARTE: coluna que exibe os preços considerados, quando COEF. é maior que 25%. São descartados os preços fora do intervalo entre o menor preço e a soma [MÉDIA + DESVIO].
MÉDIA APÓS DESCARTE: média aritmética dos preços dentro do intervalo acima descrito.
MEDIANA: valor estatístico que separa a metade maior da metade menor da amostra, calculado pela função MED do editor de planilhas.
VALOR UNITÁRIO: quando COEF. for menor ou igual a 25%, será a MÉDIA dos preços pesquisados; quando COEF. for maior que 25%, será o menor valor dentre a MÉDIA APÓS DESCARTE e a MEDIANA.

## Item33
Estimativa do Item
item | descrição | unidade de fornecimento | quantidade | preço estimado | menor preço | fonte de pesquisa | preços | descarte
33 | Lâmpada de led bulbo 9w a60 | unidade | 80 | 3.84 | 2.22 | MULTINEGOCIOS LTDA | 3 | 3
[6 empty] | MC SANTOS COMERCIO DE LUMINARIAS | 6.31 | 6.31
[6 empty] | GENIAL PRODUTOS E SERVICOS EM ALVENARIA EM GERAL LTDA | 7.88 | Descartado
[6 empty] | GCM COMERCIAL LTDA | 2.22 | 2.22
desvio padrão | quantidade de preços coletados | coef. | média | média após descarte | mediana | menor preço unitário encontrado
2.6865 | 4 | 55.39% | 4.85 | 3.84 | 4.66 | GCM COMERCIAL LTDA | 2.22
[6 empty] | valor unitário estimado | 3.84
[6 empty] | valor total | 307.2
DESVIO: desvio padrão dos preços pesquisados, calculado por meio da função DESVPAD.A do editor de planilhas.
COEF.: (coeficiente de variação) relação entre o DESVIO e a MÉDIA, expresso em valor percentual.
MÉDIA: média aritmética dos preços pesquisados.
DESCARTE: coluna que exibe os preços considerados, quando COEF. é maior que 25%. São descartados os preços fora do intervalo entre o menor preço e a soma [MÉDIA + DESVIO].
MÉDIA APÓS DESCARTE: média aritmética dos preços dentro do intervalo acima descrito.
MEDIANA: valor estatístico que separa a metade maior da metade menor da amostra, calculado pela função MED do editor de planilhas.
VALOR UNITÁRIO: quando COEF. for menor ou igual a 25%, será a MÉDIA dos preços pesquisados; quando COEF. for maior que 25%, será o menor valor dentre a MÉDIA APÓS DESCARTE e a MEDIANA.

## Item34
Estimativa do Item
item | descrição | unidade de fornecimento | quantidade | preço estimado | menor preço | fonte de pesquisa | preços | descarte
34 | Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar | unidade | 40 | 25.15 | 12 | ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | 77.9 | 77.9
[6 empty] | MORK TELECOM PRODUTOS E SERVICOS PARA TELECOMUNICACOES LTDA | 35.5 | 35.5
[6 empty] | 53.736.424 ELISANGELA ALVES MINCHUERRI | 23.6 | 23.6
[6 empty] | 51.156.550 BRUNO NUNES RABELO BIE | 24.05 | 24.05
[6 empty] | CONSTRUSUL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 49 | 49
[6 empty] | 55.253.053 SOLANGE TEIXEIRA PRATES DE ARAUJO | 303.99 | Descartado
[6 empty] | CL COMERCIO E SERVICOS LTDA | 12 | 12
[6 empty] | NAVLIC COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | 52 | 52
[6 empty] | 61.150.486 DANIEL DOS SANTOS CABRAL | 20 | 20
[6 empty] | GW COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | 18.2 | 18.2
[6 empty] | 60.477.412 LUIZA RODRIGUES LIMA | 26.25 | 26.25
[6 empty] | MC SANTOS COMERCIO DE LUMINARIAS | 23.52 | 23.52
desvio padrão | quantidade de preços coletados | coef. | média | média após descarte | mediana | menor preço unitário encontrado
80.415 | 12 | 144.9% | 55.5 | 32.91 | 25.15 | CL COMERCIO E SERVICOS LTDA | 12
[6 empty] | valor unitário estimado | 25.15
[6 empty] | valor total | 1006
DESVIO: desvio padrão dos preços pesquisados, calculado por meio da função DESVPAD.A do editor de planilhas.
COEF.: (coeficiente de variação) relação entre o DESVIO e a MÉDIA, expresso em valor percentual.
MÉDIA: média aritmética dos preços pesquisados.
DESCARTE: coluna que exibe os preços considerados, quando COEF. é maior que 25%. São descartados os preços fora do intervalo entre o menor preço e a soma [MÉDIA + DESVIO].
MÉDIA APÓS DESCARTE: média aritmética dos preços dentro do intervalo acima descrito.
MEDIANA: valor estatístico que separa a metade maior da metade menor da amostra, calculado pela função MED do editor de planilhas.
VALOR UNITÁRIO: quando COEF. for menor ou igual a 25%, será a MÉDIA dos preços pesquisados; quando COEF. for maior que 25%, será o menor valor dentre a MÉDIA APÓS DESCARTE e a MEDIANA.

## Item35 (hidden)
Estimativa do Item
item | descrição | unidade de fornecimento | quantidade | preço estimado | menor preço | fonte de pesquisa | preços | descarte
35 | TELEVISOR LED, com as seguintes características: • Diagonal entre 30 a 32 polegadas; • Conversor digital integrado; • Cor preta; • Fonte bivolt 110-220 V; • Conexões:  Mínimo de 1 (uma) entrada HDMI;  Mínimo de 1 (uma) entrada USB 2.0 ou superior com capacidade de reprodução de áudio, vídeo e musicas em alta resolução direto de dispositivo USB (Pen Drive);  Mínimo de 1(uma) entrada de áudio/vídeo;  Mínimo de uma entrada RF para TV aberta. • Controle remoto munido das pilhas necessárias para o primeiro uso; • Acompanhado de base para uso em mesa; • Manual em português; • Garantia de, no mínimo, 360 dias. | unidade | -60 | 1015.33 | 939.06 | AMAZON | 1059.72 | n/a
[6 empty] | LEROY MERLIN | 999.9 | n/a
[6 empty] | CARREFOUR | 998 | n/a
[6 empty] | AMERICANAS | 1079.96 | n/a
[6 empty] | MAGAZINE LUIZA | 939.06 | n/a
desvio padrão | quantidade de preços coletados | coef. | média | média após descarte | mediana | menor preço unitário encontrado
55.9085 | 5 | 5.506% | 1015.33 | n/a | 999.9 | MAGAZINE LUIZA | 939.06
[6 empty] | valor unitário estimado | 1015.33
[6 empty] | valor total | -60919.8
DESVIO: desvio padrão dos preços pesquisados, calculado por meio da função DESVPAD.A do editor de planilhas.
COEF.: (coeficiente de variação) relação entre o DESVIO e a MÉDIA, expresso em valor percentual.
MÉDIA: média aritmética dos preços pesquisados.
DESCARTE: coluna que exibe os preços considerados, quando COEF. é maior que 25%. São descartados os preços fora do intervalo entre o menor preço e a soma [MÉDIA + DESVIO].
MÉDIA APÓS DESCARTE: média aritmética dos preços dentro do intervalo acima descrito.
MEDIANA: valor estatístico que separa a metade maior da metade menor da amostra, calculado pela função MED do editor de planilhas.
VALOR UNITÁRIO: quando COEF. for menor ou igual a 25%, será a MÉDIA dos preços pesquisados; quando COEF. for maior que 25%, será o menor valor dentre a MÉDIA APÓS DESCARTE e a MEDIANA.

## Item36 (hidden)
Estimativa do Item
item | descrição | unidade de fornecimento | quantidade | preço estimado | menor preço | fonte de pesquisa | preços | descarte
36 | APARELHO TELEFÔNICO IP Fixo – tipo 1, com as seguintes características: • Terminal de comunicação IP composto por telefone, monofone, e acessórios para seu pleno funcionamento. • Possuir a capacidade de autoregistrar-se no sistema de controle de chamadas, solicitar seu endereço IP e demais informações operacionais através do protocolo DHCP/BOOTP. Caso algum servidor DHCP/BOOTP não esteja disponível, deverá ser possível a configuração manual do telefone IP fixo. • Possuir duas portas switch fast ethernet integradas internas, permitindo a conexão de um computador diretamente ao telefone IP fixo, nas velocidades de 10/100 Mbps, autosensing. Não será aceito o uso de adaptadores internos ou externos para as portas fast ethernet. • Suportar PoE (Power over Ethernet) conforme a classificação do padrão IEEE 802.3af (calss1), suportando alimentação direta via interface ethernet. • A porta do telefone IP deverá suportar mecanismo de qualidade de serviço e tronco de VLAN padrão 802.1q e 802.1p. Desta forma, o tráfego de dados e de voz utilizarão VLANs distintas. • Certificado/homologado pela ANATEL. • Possuir no mínimo os codecs G.711 e G.729. • Permitir busca de configuração em servidores comuns por meio de protocolos padrão. • Suportar o protocolo Session Initiation Protocol (SIP), não serão aceitos equipamentos híbridos com telefonia analógica ou que necessitem de adaptadores externos para o funcionamento. • Possuir recurso de viva-voz bidirecional com cancelamento de eco. • Permitir o ajuste de toque de chamada. • Deve possuir ajuste de volume para fone, campainha e fone de ouvido. • Deve possuir display de cristal líquido (LCD) monocromático, com iluminação de fundo, com resolução mínima de 128 x 32 pixels. Este display deve prover informações de data e hora, correio e voz, ícone de chamadas perdidas, detalhes da chamada durante uma ligação, histórico de chamadas efetuadas e recebidas e configurações do aparelho. • Suportar o idioma Português (Brasil). • Possuir recurso de geração de supressão de silêncio. • A compressão dos canais de voz deve ser realizada no próprio aparelho. • Permitir que se efetue transferência de chamadas internas e externas. O usuário poderá optar pela transferência de uma chamada recebida para um número interno ou externo. • Possuir recurso que indique a existência de “chamada em espera”, informando ao usuário que há uma chamada entrante durante uma conversação. • Permitir a rediscagem do último número discado. • Possuir a tecla mute. • Possuir recurso de discagem rápida para números pré-configurados pelo usuário. • Suportar desvio automático de chamada para voicemail ou outro destino pré-configurado. • Suportar conferência e captura de chamadas. • Possuir fonte de energia compatível e do mesmo fabricante do telefone IP. A fonte deve operar na faixa de 110 Vac a 240 Vac, com chaveamento automático (conversão automática), frequência de 50-60 Hz e tomada padrão brasileiro. • Garantia mínima de 36 (trinta e seis) meses. • Referência: CISCO SIP PHONE 3905 | unidade | 125 | 308.71 | 193.62 | LOJA MUNDI | 339.68 | 339.68
[6 empty] | MULTI COMPANY | 387.98 | 387.98
[6 empty] | MAGAZINE LUIZA | 193.62 | 193.62
[6 empty] | TI MIX | 565.9 | Descartado
[6 empty] | AMAZON | 313.57 | 313.57
desvio padrão | quantidade de preços coletados | coef. | média | média após descarte | mediana | menor preço unitário encontrado
135.4885 | 5 | 37.62% | 360.15 | 308.71 | 339.68 | MAGAZINE LUIZA | 193.62
[6 empty] | valor unitário estimado | 308.71
[6 empty] | valor total | 38588.75
DESVIO: desvio padrão dos preços pesquisados, calculado por meio da função DESVPAD.A do editor de planilhas.
COEF.: (coeficiente de variação) relação entre o DESVIO e a MÉDIA, expresso em valor percentual.
MÉDIA: média aritmética dos preços pesquisados.
DESCARTE: coluna que exibe os preços considerados, quando COEF. é maior que 25%. São descartados os preços fora do intervalo entre o menor preço e a soma [MÉDIA + DESVIO].
MÉDIA APÓS DESCARTE: média aritmética dos preços dentro do intervalo acima descrito.
MEDIANA: valor estatístico que separa a metade maior da metade menor da amostra, calculado pela função MED do editor de planilhas.
VALOR UNITÁRIO: quando COEF. for menor ou igual a 25%, será a MÉDIA dos preços pesquisados; quando COEF. for maior que 25%, será o menor valor dentre a MÉDIA APÓS DESCARTE e a MEDIANA.

## Item37 (hidden)
Estimativa do Item
item | descrição | unidade de fornecimento | quantidade | preço estimado | menor preço | fonte de pesquisa | preços | descarte
37 | REFRIGERADOR, com as seguintes especificações: • Tipo frigobar; • Volume interno total: 75 a 95 litros; • Selo Procel Classe A; • Tensão elétrica: 127V; • Degelo automático ou bandeja de degelo; • Prateleiras removíveis; • Portas reversíveis; • Controle de temperatura; • Cor branca. • Garantia de, no mínimo, 360 dias. | unidade | 20 | 1242.16 | 1038.96 | FERREIRA COSTA | 1329.91 | n/a
[6 empty] | LEVEROS | 1253.05 | n/a
[6 empty] | PHILCO | 1189.9 | n/a
[6 empty] | KABUM | 1038.96 | n/a
[6 empty] | ELETROLUX | 1399 | n/a
desvio padrão | quantidade de preços coletados | coef. | média | média após descarte | mediana | menor preço unitário encontrado
138.2378 | 5 | 11.13% | 1242.16 | n/a | 1253.05 | KABUM | 1038.96
[6 empty] | valor unitário estimado | 1242.16
[6 empty] | valor total | 24843.2
DESVIO: desvio padrão dos preços pesquisados, calculado por meio da função DESVPAD.A do editor de planilhas.
COEF.: (coeficiente de variação) relação entre o DESVIO e a MÉDIA, expresso em valor percentual.
MÉDIA: média aritmética dos preços pesquisados.
DESCARTE: coluna que exibe os preços considerados, quando COEF. é maior que 25%. São descartados os preços fora do intervalo entre o menor preço e a soma [MÉDIA + DESVIO].
MÉDIA APÓS DESCARTE: média aritmética dos preços dentro do intervalo acima descrito.
MEDIANA: valor estatístico que separa a metade maior da metade menor da amostra, calculado pela função MED do editor de planilhas.
VALOR UNITÁRIO: quando COEF. for menor ou igual a 25%, será a MÉDIA dos preços pesquisados; quando COEF. for maior que 25%, será o menor valor dentre a MÉDIA APÓS DESCARTE e a MEDIANA.

## Item38 (hidden)
Estimativa do Item
item | descrição | unidade de fornecimento | quantidade | preço estimado | menor preço | fonte de pesquisa | preços | descarte
38 | PROJETOR DE VIDEO LASER 6000 lúmens. • Tipo do display: Poly-silicon TFT matriz ativa Resolução nativa: 1920 x 1200 pixels WUXGA • Modo de projeção: Frontal, Frontal/Teto, Traseiro, Traseiro/Teto. • Painel LCD: 0,67" (D10 com C2Fine™). • Número de pixels: 2.304.000 pixels (1920x1200) x 3 • Brilho em cores - Saída de luz colorida: 6.000 lumens (ISSO 21118 padrão) • Brilho em branco - Saída de luz branca: 6.000 lumens • Razão de aspecto: 16:10 • Resolução nativa: 1920x1200 (WUXGA) • Alcance do Throw-Ratio: 1,35–2,2 • Dimensões da imagem: 48” (1,22m) a 470” (7,11m) • Correção de Keystone: Vertical: ±30 graus; Horizontal: ±30 graus. • Razão de contraste: até 2.500.000:1 com modo dinâmico de cores, modo normal de fonte de luz e modo wide zoom • Alcance de mudança da lente: Vertical: ±50 graus; Horizontal: ±20 graus. • Processamento de cor: 10 bits • Reprodução de cor: até 1,07 bilhão de cores • Tipo de laser: laser diodo • Potencia de saída da fonte de luz: até 104,5W • Comprimento de onda: 449 a 491nm • Duração da fonte de luz laser: Normal: 20.000 horas; Silencioso: 20.000 horas; Estendido: 30.000 horas • Lente de projeção standard: F=1.5 a 1.7 • Distância focal: 20.0 a 31.8 mm • Interfaces: HDBaseT x1 HDMI x2 Analógico: D-sub 15 pin x1 Controle I/O: RS-232C (D-sub 9 pin) USB-I/O: Tipo A x1; Tipo B x1 LAN RJ45 x1 Wireless LAN (acessório opcional) USB Tipo A x1 Entrada de Áudio (stereo): x2 Saída de Áudio (stereo): x1 Ruído do ventilador: 37dB (Modo Normal), 25dB (Modo ECO)0 • Energia: Voltagem: 100 – 240VAC ±10%, 50/60Hz Voltagem nominal: 100 – 240VAC Frequência nominal: 50/60Hz Consumo de energia: Normal: 353W Silencioso: 254W Standby em Rede 2,0W • Acessório: Suporte articulado para montagem em mastro fixo no teto (ceiling-mount) conforme modelo/fabricante. Equipamento especificado: Epson, Panasonic, Christie ou equivalente técnico. • Garantia de, no mínimo, 180 dias. | unidade | 2 | 33782.48 | 28990 | GLOBAL PROJETORES | 37050 | n/a
[6 empty] | HTCLICK | 28990 | n/a
[6 empty] | IFONTECH | 34999 | n/a
[6 empty] | RMS COMMERCE | 34090.92 | n/a
desvio padrão | quantidade de preços coletados | coef. | média | média após descarte | mediana | menor preço unitário encontrado
3426.3493 | 4 | 10.14% | 33782.48 | n/a | 34544.96 | HTCLICK | 28990
[6 empty] | valor unitário estimado | 33782.48
[6 empty] | valor total | 67564.96
DESVIO: desvio padrão dos preços pesquisados, calculado por meio da função DESVPAD.A do editor de planilhas.
COEF.: (coeficiente de variação) relação entre o DESVIO e a MÉDIA, expresso em valor percentual.
MÉDIA: média aritmética dos preços pesquisados.
DESCARTE: coluna que exibe os preços considerados, quando COEF. é maior que 25%. São descartados os preços fora do intervalo entre o menor preço e a soma [MÉDIA + DESVIO].
MÉDIA APÓS DESCARTE: média aritmética dos preços dentro do intervalo acima descrito.
MEDIANA: valor estatístico que separa a metade maior da metade menor da amostra, calculado pela função MED do editor de planilhas.
VALOR UNITÁRIO: quando COEF. for menor ou igual a 25%, será a MÉDIA dos preços pesquisados; quando COEF. for maior que 25%, será o menor valor dentre a MÉDIA APÓS DESCARTE e a MEDIANA.

## Item39 (hidden)
Estimativa do Item
item | descrição | unidade de fornecimento | quantidade | preço estimado | menor preço | fonte de pesquisa | preços | descarte
39 | APARELHO TELEFÔNICO IP Fixo – tipo 2, com as seguintes características: • Terminal de comunicação IP composto por telefone, monofone, e acessórios para seu pleno funcionamento; • Possuir a capacidade de autoregistrar-se no sistema de controle de chamadas, solicitar seu endereço IP e demais informações operacionais através do protocolo DHCP/BOOTP. Caso algum servidor DHCP/BOOTP não esteja disponível, deverá ser possível a configuração manual do telefone IP fixo; • Possuir duas portas switch fast ethernet integradas internas, permitindo a conexão de um computador diretamente ao telefone IP fixo, nas velocidades de 10/100 Mbps, autosensing. Não será aceito o uso de adaptadores internos ou externos para as portas fast ethernet; • Suportar PoE (Power over Ethernet) conforme a classificação do padrão IEEE 802.3af (calss1), suportando alimentação direta via interface ethernet; • A porta do telefone IP deverá suportar mecanismo de qualidade de serviço e tronco de VLAN padrão 802.1q e 802.1p. Desta forma, o tráfego de dados e de voz utilizarão VLANs distintas; • Certificado/homologado pela ANATEL; • Possuir no mínimo os codecs G.711 e G.729; • Permitir busca de configuração em servidores comuns por meio de protocolos padrão; • Suportar o protocolo Session Initiation Protocol (SIP), não serão aceitos equipamentos híbridos com telefonia analógica ou que necessitem de adaptadores externos para o funcionamento; • Possuir recurso de viva-voz bidirecional com cancelamento de eco; • Permitir o ajuste de toque de chamada; • Possuir ajuste de volume para fone, campainha e fone de ouvido; • Possuir, no mínimo, 4 teclas de função programáveis; • Possuir entrada de headset; • Possuir base com ângulo de visão ajustável; • Possuir display de cristal líquido (LCD) monocromático, com iluminação de fundo, com resolução mínima de 160 x 80 pixels. Este display deve prover informações de data e hora, correio e voz, ícone de chamadas perdidas, detalhes da chamada durante uma ligação, histórico de chamadas efetuadas e recebidas e configurações do aparelho; • Suportar o idioma Português (Brasil); • Possuir recurso de geração de supressão de silêncio; • A compressão dos canais de voz deve ser realizada no próprio aparelho; • Suportar o protocolo Transport Layer Security (TLS) com criptografia AES de 128 bits; • Permitir que se efetue transferência de chamadas internas e externas. O usuário poderá optar pela transferência de uma chamada recebida para um número interno ou externo; • Possuir recurso que indique a existência de “chamada em espera”, informando ao usuário que há uma chamada entrante durante uma conversação; • Permitir a rediscagem do último número discado; • Possuir a tecla mute; • Possuir recurso de discagem rápida para números pré-configurados pelo usuário; • Suportar desvio automático de chamada para voicemail ou outro destino pré-configurado; • Suportar conferência e captura de chamadas; • Deve suportar de forma nativa autenticação e criptografia nas chamadas telefônicas, com indicação na tela do uso destas funcionalidades; • Garantia mínima de 36 (trinta e seis) meses. • Referência: CISCO UC PHONE CP-7821 | unidade | 75 | 919.45 | 724.14 | TIMIX | 724.14 | n/a
[6 empty] | SOLUÇÃO CABOS | 837 | n/a
[6 empty] | AMERICANAS | 799 | n/a
[6 empty] | MAGAZINE LUIZA | 1088.1 | n/a
[6 empty] | TECHINN | 1148.99 | n/a
desvio padrão | quantidade de preços coletados | coef. | média | média após descarte | mediana | menor preço unitário encontrado
187.4724 | 5 | 20.39% | 919.45 | n/a | 837 | TIMIX | 724.14
[6 empty] | valor unitário estimado | 919.45
[6 empty] | valor total | 68958.75
DESVIO: desvio padrão dos preços pesquisados, calculado por meio da função DESVPAD.A do editor de planilhas.
COEF.: (coeficiente de variação) relação entre o DESVIO e a MÉDIA, expresso em valor percentual.
MÉDIA: média aritmética dos preços pesquisados.
DESCARTE: coluna que exibe os preços considerados, quando COEF. é maior que 25%. São descartados os preços fora do intervalo entre o menor preço e a soma [MÉDIA + DESVIO].
MÉDIA APÓS DESCARTE: média aritmética dos preços dentro do intervalo acima descrito.
MEDIANA: valor estatístico que separa a metade maior da metade menor da amostra, calculado pela função MED do editor de planilhas.
VALOR UNITÁRIO: quando COEF. for menor ou igual a 25%, será a MÉDIA dos preços pesquisados; quando COEF. for maior que 25%, será o menor valor dentre a MÉDIA APÓS DESCARTE e a MEDIANA.

## Item40 (hidden)
Estimativa do Item
item | descrição | unidade de fornecimento | quantidade | preço estimado | menor preço | fonte de pesquisa | preços | descarte
40 |  | unidade |  | 0 | 0
desvio padrão | quantidade de preços coletados | coef. | média | média após descarte | mediana | menor preço unitário encontrado
n/a | 0 | n/a |  | n/a |  |  | 0
[6 empty] | valor unitário estimado | 0
[6 empty] | valor total | 0
DESVIO: desvio padrão dos preços pesquisados, calculado por meio da função DESVPAD.A do editor de planilhas.
COEF.: (coeficiente de variação) relação entre o DESVIO e a MÉDIA, expresso em valor percentual.
MÉDIA: média aritmética dos preços pesquisados.
DESCARTE: coluna que exibe os preços considerados, quando COEF. é maior que 25%. São descartados os preços fora do intervalo entre o menor preço e a soma [MÉDIA + DESVIO].
MÉDIA APÓS DESCARTE: média aritmética dos preços dentro do intervalo acima descrito.
MEDIANA: valor estatístico que separa a metade maior da metade menor da amostra, calculado pela função MED do editor de planilhas.
VALOR UNITÁRIO: quando COEF. for menor ou igual a 25%, será a MÉDIA dos preços pesquisados; quando COEF. for maior que 25%, será o menor valor dentre a MÉDIA APÓS DESCARTE e a MEDIANA.

## Item41 (hidden)
Estimativa do Item
item | descrição | unidade de fornecimento | quantidade | preço estimado | menor preço | fonte de pesquisa | preços | descarte
41 |  | unidade |  | 0 | 0
desvio padrão | quantidade de preços coletados | coef. | média | média após descarte | mediana | menor preço unitário encontrado
n/a | 0 | n/a |  | n/a |  |  | 0
[6 empty] | valor unitário estimado | 0
[6 empty] | valor total | 0
DESVIO: desvio padrão dos preços pesquisados, calculado por meio da função DESVPAD.A do editor de planilhas.
COEF.: (coeficiente de variação) relação entre o DESVIO e a MÉDIA, expresso em valor percentual.
MÉDIA: média aritmética dos preços pesquisados.
DESCARTE: coluna que exibe os preços considerados, quando COEF. é maior que 25%. São descartados os preços fora do intervalo entre o menor preço e a soma [MÉDIA + DESVIO].
MÉDIA APÓS DESCARTE: média aritmética dos preços dentro do intervalo acima descrito.
MEDIANA: valor estatístico que separa a metade maior da metade menor da amostra, calculado pela função MED do editor de planilhas.
VALOR UNITÁRIO: quando COEF. for menor ou igual a 25%, será a MÉDIA dos preços pesquisados; quando COEF. for maior que 25%, será o menor valor dentre a MÉDIA APÓS DESCARTE e a MEDIANA.

## total
Resultado da Estimativa
item | descrição | unidade de fornecimento | quantidade total | valor unitário | valor total do item
1 | Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, secao nominal 1,5 mm² | metro | 200 | 1.07 | 214
2 | Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, secao nominal 2,5 mm² | metro | 1800 | 1.5 | 2700
3 | CABO HEPR PRETO 0,6/1KV 2 CONDUTORES 1,5mm2 | metro | 800 | 2.27 | 1816
4 | CABO EPROTENAXG7 PRYSMIAN 1KV 4 CONDUTORES 2,5mm2 | metro | 865 | 14.54 | 12577.1
5 | Cabo multipolar de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em hepr, cobertura em pvc-st2, antichama bwf-b, 0,6/1 kv, 3 condutores de 1,5 mm² | metro | 135 | 3.98 | 537.3
6 | Cabo pp cordplast 2 condutores 450/750v 2,50mm² | metro | 1105 | 4.99 | 5513.95
7 | Caixa de sobrepor com suporte e placa p/ 1 modulos | unidade | 10 | 6.89 | 68.9
8 | Caixa de sobrepor com suporte e placa p/ 3 modulos | unidade | 30 | 7.72 | 231.6
9 | Disjuntor tipo DIN/IEC, monopolar de 6 ate 32a | unidade | 45 | 15.59 | 701.55
10 | disjuntor tripolar 100 a, padrão din (linha branca), corrente de interrupção 65ka, ref.: siemens 3vf22 ou similar. | unidade | 5 | 193.29 | 966.45
11 | Fita adesiva silver tape 48mm x 50m | unidade | 5 | 34.12 | 170.6
12 | Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m | unidade | 120 | 4 | 480
13 | Grampo para fixar fio elétrico | unidade | 20 | 0.3 | 6
14 | interruptor simples + tomada 2p+t 10a, 250v, conjunto montado para embutir 4" x 2" (placa + suporte + modulos) | unidade | 5 | 9.48 | 47.4
15 | Interruptor simples 10a, 250v, conjunto montado para embutir 4" x 2" (placa + un suporte + modulo) | unidade | 150 | 7 | 1050
16 | Interruptores simples (2 modulos) 10a, 250v, conjunto montado para embutir 4"x 2" (placa + suporte + modulos) | unidade | 50 | 10 | 500
17 | Interruptores simples (3 modulos) 10a, 250v, conjunto montado para embutir 4"x 2" (placa + suporte + modulos) | unidade | 20 | 10.09 | 201.8
18 | Lampada de led ultra 30w e-27 | unidade | 30 | 7.89 | 236.7
19 | Lampada led 10 w bivolt branca, formato tradicional (base e27) | unidade | 240 | 4.47 | 1072.8
20 | Lâmpada led 12w de potência, luz branca autovolt, e27, marca glight ou similar | unidade | 30 | 4.75 | 142.5
21 | Lâmpada led 15w de potência, luz branca autovolt, marca glight ou similar | unidade | 700 | 4.17 | 2919
22 | Lampada led tubular bivolt 18/20 w, base g13 | unidade | 455 | 7.03 | 3198.65
23 | Luminária (calha) p/ lampada fluorescente 2 x 40w/tubular LED 18w a 20w | unidade | 18 | 69.64 | 1253.52
24 | Plafon plastico branco com soquete E-27 | unidade | 300 | 3.16 | 948
25 | Plug femea 2p + t | unidade | 640 | 2.89 | 1849.6
26 | Plugue para tomada, tipo macho, 2p+t 10a | unidade | 735 | 3.53 | 2594.55
27 | Soquete de pvc / termoplastico base e27, com rabicho, para lampadas | unidade | 25 | 2.32 | 58
28 | Suporte/soquete plastico antivibratorio para lampada fluorescente | unidade | 80 | 2.43 | 194.4
29 | Tomada 2p+t 10a, 250v (apenas modulo) | unidade | 85 | 5.61 | 476.85
30 | Tomada 2p+t 10a, 250v, conjunto montado para embutir 4" x 2" (placa + suporte +modulo) | unidade | 620 | 6.13 | 3800.6
31 | Tomadas (2 modulos) 2p+t 10a, 250v, conjunto montado para embutir 4" x 2" (placa+ suporte + modulos) | unidade | 180 | 8.19 | 1474.2
32 | Canaleta plastica 20 x 10mm, sem divisória (ref. 308 02, Pial Legrand ou similar) | metro | 400 | 2.35 | 940
33 | Lâmpada de led bulbo 9w a60 | unidade | 80 | 3.84 | 307.2
34 | Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar | unidade | 40 | 25.15 | 1006
|  |  | total estimado | 50255.22
|  | BDI | 13.1% | 6583.43
|  |  | total (1º e 2º turnos) | 56838.65

## capital
Estimativa de Materiais Eleições 2026 - Capital
item | descrição | unidade de fornecimento | quantidade total | valor unitário | valor total do item
1 | Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, secao nominal 1,5 mm² | metro | 200 | 1.07 | 214
2 | Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, secao nominal 2,5 mm² | metro | 1000 | 1.5 | 1500
3 | CABO HEPR PRETO 0,6/1KV 2 CONDUTORES 1,5mm2 | metro | 800 | 2.27 | 1816
4 | CABO EPROTENAXG7 PRYSMIAN 1KV 4 CONDUTORES 2,5mm2 | metro | 865 | 14.54 | 12577.1
5 | Cabo multipolar de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em hepr, cobertura em pvc-st2, antichama bwf-b, 0,6/1 kv, 3 condutores de 1,5 mm² | metro | 135 | 3.98 | 537.3
6 | Cabo pp cordplast 2 condutores 450/750v 2,50mm² | metro | 305 | 4.99 | 1521.95
7 | Caixa de sobrepor com suporte e placa p/ 1 modulos | unidade | 10 | 6.89 | 68.9
8 | Caixa de sobrepor com suporte e placa p/ 3 modulos | unidade | 30 | 7.72 | 231.6
9 | Disjuntor tipo DIN/IEC, monopolar de 6 ate 32a | unidade | 5 | 15.59 | 77.95
10 | disjuntor tripolar 100 a, padrão din (linha branca), corrente de interrupção 65ka, ref.: siemens 3vf22 ou similar. | unidade | 5 | 193.29 | 966.45
11 | Fita adesiva silver tape 48mm x 50m | unidade | 5 | 34.12 | 170.6
12 | Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m | unidade | 80 | 4 | 320
13 | Grampo para fixar fio elétrico | unidade | 20 | 0.3 | 6
14 | interruptor simples + tomada 2p+t 10a, 250v, conjunto montado para embutir 4" x 2" (placa + suporte + modulos) | unidade | 5 | 9.48 | 47.4
15 | Interruptor simples 10a, 250v, conjunto montado para embutir 4" x 2" (placa + un suporte + modulo) | unidade | 50 | 7 | 350
16 | Interruptores simples (2 modulos) 10a, 250v, conjunto montado para embutir 4"x 2" (placa + suporte + modulos) | unidade | 10 | 10 | 100
17 | Interruptores simples (3 modulos) 10a, 250v, conjunto montado para embutir 4"x 2" (placa + suporte + modulos) | unidade | 20 | 10.09 | 201.8
18 | Lampada de led ultra 30w e-27 | unidade | 30 | 7.89 | 236.7
19 | Lampada led 10 w bivolt branca, formato tradicional (base e27) | unidade | 240 | 4.47 | 1072.8
20 | Lâmpada led 12w de potência, luz branca autovolt, e27, marca glight ou similar | unidade | 30 | 4.75 | 142.5
21 | Lâmpada led 15w de potência, luz branca autovolt, marca glight ou similar | unidade | 700 | 4.17 | 2919
22 | Lampada led tubular bivolt 18/20 w, base g13 | unidade | 255 | 7.03 | 1792.65
23 | Luminária (calha) p/ lampada fluorescente 2 x 40w/tubular LED 18w a 20w | unidade | 18 | 69.64 | 1253.52
24 | Plafon plastico branco com soquete E-27 | unidade | 180 | 3.16 | 568.8
25 | Plug femea 2p + t | unidade | 520 | 2.89 | 1502.8
26 | Plugue para tomada, tipo macho, 2p+t 10a | unidade | 615 | 3.53 | 2170.95
27 | Soquete de pvc / termoplastico base e27, com rabicho, para lampadas | unidade | 25 | 2.32 | 58
28 | Suporte/soquete plastico antivibratorio para lampada fluorescente | unidade | 80 | 2.43 | 194.4
29 | Tomada 2p+t 10a, 250v (apenas modulo) | unidade | 85 | 5.61 | 476.85
30 | Tomada 2p+t 10a, 250v, conjunto montado para embutir 4" x 2" (placa + suporte +modulo) | unidade | 480 | 6.13 | 2942.4
31 | Tomadas (2 modulos) 2p+t 10a, 250v, conjunto montado para embutir 4" x 2" (placa+ suporte + modulos) | unidade | 40 | 8.19 | 327.6
|  |  | subtotal | 36366.02
|  | BDI | 13.1% | 4763.95
|  |  | total (1º e 2º turnos) | 41129.97

## 154ze
Estimativa de Materiais Eleições 2026 - 154ª ZE
item | descrição | unidade de fornecimento | quantidade total | valor unitário | valor total do item
2 | Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, secao nominal 2,5 mm² | metro | 200 | 1.5 | 300
6 | Cabo pp cordplast 2 condutores 450/750v 2,50mm² | metro | 200 | 4.99 | 998
32 | Canaleta plastica 20 x 10mm, sem divisória (ref. 308 02, Pial Legrand ou similar) | metro | 100 | 2.35 | 235
9 | Disjuntor tipo DIN/IEC, monopolar de 6 ate 32a | unidade | 10 | 15.59 | 155.9
12 | Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m | unidade | 10 | 4 | 40
15 | Interruptor simples 10a, 250v, conjunto montado para embutir 4" x 2" (placa + un suporte + modulo) | unidade | 25 | 7 | 175
16 | Interruptores simples (2 modulos) 10a, 250v, conjunto montado para embutir 4"x 2" (placa + suporte + modulos) | unidade | 10 | 10 | 100
33 | Lâmpada de led bulbo 9w a60 | unidade | 20 | 3.84 | 76.8
22 | Lampada led tubular bivolt 18/20 w, base g13 | unidade | 50 | 7.03 | 351.5
24 | Plafon plastico branco com soquete E-27 | unidade | 30 | 3.16 | 94.8
25 | Plug femea 2p + t | unidade | 30 | 2.89 | 86.7
26 | Plugue para tomada, tipo macho, 2p+t 10a | unidade | 30 | 3.53 | 105.9
34 | Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar | unidade | 10 | 25.15 | 251.5
30 | Tomada 2p+t 10a, 250v, conjunto montado para embutir 4" x 2" (placa + suporte +modulo) | unidade | 35 | 6.13 | 214.55
31 | Tomadas (2 modulos) 2p+t 10a, 250v, conjunto montado para embutir 4" x 2" (placa+ suporte + modulos) | unidade | 35 | 8.19 | 286.65
|  |  | subtotal | 3472.3
|  | BDI | 13.1% | 454.87
|  |  | total (1º e 2º turnos) | 3927.17

## 155ze
Estimativa de Materiais Eleições 2026 - 155ª ZE
item | descrição | unidade de fornecimento | quantidade total | valor unitário | valor total do item
2 | Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, secao nominal 2,5 mm² | metro | 200 | 1.5 | 300
6 | Cabo pp cordplast 2 condutores 450/750v 2,50mm² | metro | 200 | 4.99 | 998
32 | Canaleta plastica 20 x 10mm, sem divisória (ref. 308 02, Pial Legrand ou similar) | metro | 100 | 2.35 | 235
9 | Disjuntor tipo DIN/IEC, monopolar de 6 ate 32a | unidade | 10 | 15.59 | 155.9
12 | Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m | unidade | 10 | 4 | 40
15 | Interruptor simples 10a, 250v, conjunto montado para embutir 4" x 2" (placa + un suporte + modulo) | unidade | 25 | 7 | 175
16 | Interruptores simples (2 modulos) 10a, 250v, conjunto montado para embutir 4"x 2" (placa + suporte + modulos) | unidade | 10 | 10 | 100
33 | Lâmpada de led bulbo 9w a60 | unidade | 20 | 3.84 | 76.8
22 | Lampada led tubular bivolt 18/20 w, base g13 | unidade | 50 | 7.03 | 351.5
24 | Plafon plastico branco com soquete E-27 | unidade | 30 | 3.16 | 94.8
25 | Plug femea 2p + t | unidade | 30 | 2.89 | 86.7
26 | Plugue para tomada, tipo macho, 2p+t 10a | unidade | 30 | 3.53 | 105.9
34 | Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar | unidade | 10 | 25.15 | 251.5
30 | Tomada 2p+t 10a, 250v, conjunto montado para embutir 4" x 2" (placa + suporte +modulo) | unidade | 35 | 6.13 | 214.55
31 | Tomadas (2 modulos) 2p+t 10a, 250v, conjunto montado para embutir 4" x 2" (placa+ suporte + modulos) | unidade | 35 | 8.19 | 286.65
|  |  | subtotal | 3472.3
|  | BDI | 13.1% | 454.87
|  |  | total (1º e 2º turnos) | 3927.17

## 156ze
Estimativa de Materiais Eleições 2026 - 156ª ZE
item | descrição | unidade de fornecimento | quantidade total | valor unitário | valor total do item
2 | Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, secao nominal 2,5 mm² | metro | 200 | 1.5 | 300
6 | Cabo pp cordplast 2 condutores 450/750v 2,50mm² | metro | 200 | 4.99 | 998
32 | Canaleta plastica 20 x 10mm, sem divisória (ref. 308 02, Pial Legrand ou similar) | metro | 100 | 2.35 | 235
9 | Disjuntor tipo DIN/IEC, monopolar de 6 ate 32a | unidade | 10 | 15.59 | 155.9
12 | Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m | unidade | 10 | 4 | 40
15 | Interruptor simples 10a, 250v, conjunto montado para embutir 4" x 2" (placa + un suporte + modulo) | unidade | 25 | 7 | 175
16 | Interruptores simples (2 modulos) 10a, 250v, conjunto montado para embutir 4"x 2" (placa + suporte + modulos) | unidade | 10 | 10 | 100
33 | Lâmpada de led bulbo 9w a60 | unidade | 20 | 3.84 | 76.8
22 | Lampada led tubular bivolt 18/20 w, base g13 | unidade | 50 | 7.03 | 351.5
24 | Plafon plastico branco com soquete E-27 | unidade | 30 | 3.16 | 94.8
25 | Plug femea 2p + t | unidade | 30 | 2.89 | 86.7
26 | Plugue para tomada, tipo macho, 2p+t 10a | unidade | 30 | 3.53 | 105.9
34 | Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar | unidade | 10 | 25.15 | 251.5
30 | Tomada 2p+t 10a, 250v, conjunto montado para embutir 4" x 2" (placa + suporte +modulo) | unidade | 35 | 6.13 | 214.55
31 | Tomadas (2 modulos) 2p+t 10a, 250v, conjunto montado para embutir 4" x 2" (placa+ suporte + modulos) | unidade | 35 | 8.19 | 286.65
|  |  | subtotal | 3472.3
|  | BDI | 13.1% | 454.87
|  |  | total (1º e 2º turnos) | 3927.17

## 157ze
Estimativa de Materiais Eleições 2026 - 157ª ZE
item | descrição | unidade de fornecimento | quantidade total | valor unitário | valor total do item
2 | Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, secao nominal 2,5 mm² | metro | 200 | 1.5 | 300
6 | Cabo pp cordplast 2 condutores 450/750v 2,50mm² | metro | 200 | 4.99 | 998
32 | Canaleta plastica 20 x 10mm, sem divisória (ref. 308 02, Pial Legrand ou similar) | metro | 100 | 2.35 | 235
9 | Disjuntor tipo DIN/IEC, monopolar de 6 ate 32a | unidade | 10 | 15.59 | 155.9
12 | Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m | unidade | 10 | 4 | 40
15 | Interruptor simples 10a, 250v, conjunto montado para embutir 4" x 2" (placa + un suporte + modulo) | unidade | 25 | 7 | 175
16 | Interruptores simples (2 modulos) 10a, 250v, conjunto montado para embutir 4"x 2" (placa + suporte + modulos) | unidade | 10 | 10 | 100
33 | Lâmpada de led bulbo 9w a60 | unidade | 20 | 3.84 | 76.8
22 | Lampada led tubular bivolt 18/20 w, base g13 | unidade | 50 | 7.03 | 351.5
24 | Plafon plastico branco com soquete E-27 | unidade | 30 | 3.16 | 94.8
25 | Plug femea 2p + t | unidade | 30 | 2.89 | 86.7
26 | Plugue para tomada, tipo macho, 2p+t 10a | unidade | 30 | 3.53 | 105.9
34 | Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar | unidade | 10 | 25.15 | 251.5
30 | Tomada 2p+t 10a, 250v, conjunto montado para embutir 4" x 2" (placa + suporte +modulo) | unidade | 35 | 6.13 | 214.55
31 | Tomadas (2 modulos) 2p+t 10a, 250v, conjunto montado para embutir 4" x 2" (placa+ suporte + modulos) | unidade | 35 | 8.19 | 286.65
|  |  | subtotal | 3472.3
|  | BDI | 13.1% | 454.87
|  |  | total (1º e 2º turnos) | 3927.17