Anexo III-A – Proposta Atualizada

Planilha de Custos

| Grupo | Item | Subitem | Descrição | Qtd | Unidade | Preço Estimado | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 | Instalação de condicionador de ar, tipo split Hi-Wall, até 12.000 BTUs | 8 | Unidade |  |  |
| 1 | 1 | 2 | Instalação de condicionador de ar, tipo split Hi-Wall, de 12.001 BTUs até 18.000 BTUs | 15 | Unidade |  |  |
| 1 | 1 | 3 | Instalação de condicionador de ar, tipo split Hi-Wall, de 18.001 BTUs até 24.000 BTUs | 15 | Unidade |  |  |
| 1 | 1 | 4 | Instalação de condicionador de ar, tipo split Hi-Wall, de 24.001 BTUs até 30.000 BTUs | 15 | Unidade |  |  |
| 1 | 1 | 5 | Instalação de condicionador de ar, tipo split Hi-Wall, de 30.001 BTUs até 36.000 BTUs | 8 | Unidade |  |  |
| 1 | 1 | 6 | Instalação de condicionador de ar, tipo split Hi-Wall, acima de 36.000 BTUs | 5 | Unidade |  |  |
| 1 | 1 | 7 | Instalação de condicionador de ar, tipo split Piso-Teto, até 24.000 BTUs | 6 | Unidade |  |  |
| 1 | 1 | 8 | Instalação de condicionador de ar, tipo split Piso-Teto, de 24.001 BTUs até 36.000 BTUs | 10 | Unidade |  |  |
| 1 | 1 | 9 | Instalação de condicionador de ar, tipo split Piso-Teto, de 36.001 BTUs até 48.000 BTUs | 10 | Unidade |  |  |
| 1 | 1 | 10 | Instalação de condicionador de ar, tipo split Piso-Teto, acima de 48.000 BTUs | 8 | Unidade |  |  |
| 1 | 1 | 11 | Instalação de condicionador de ar, tipo split Cassete, até 24.000 BTUs | 6 | Unidade |  |  |
| 1 | 1 | 12 | Instalação de condicionador de ar, tipo split Cassete, de 24.001 BTUs até 36.000 BTUs | 10 | Unidade |  |  |
| 1 | 1 | 13 | Instalação de condicionador de ar, tipo split Cassete, de 36.001 BTUs até 48.000 BTUs | 10 | Unidade |  |  |
| 1 | 1 | 14 | Instalação de condicionador de ar, tipo split Cassete, acima de 48.000 BTUs | 6 | Unidade |  |  |
| 1 | 1 | 15 | Desinstalação de condicionador de ar Split | 80 | Unidade |  |  |
| 1 | 1 | 16 | Fechamento dos furos e buracos oriundos da instalação/desinstalação de ar-condicionado | 160 | Unidade |  |  |
| 1 | 1 | 17 | Carga de fluido refrigerante R22, com teste de pressão (até 1,0 kg, por aparelho) | 50 | Unidade |  |  |
| 1 | 1 | 18 | Carga de fluido refrigerante R22, com teste de pressão (acima de 1,0 kg até 2,0 kg, por aparelho) | 30 | Unidade |  |  |
| 1 | 1 | 19 | Carga de fluido refrigerante R22, com teste de pressão (acima de 2,0 kg, por aparelho) | 20 | Unidade |  |  |
| 1 | 1 | 20 | Carga de fluido refrigerante R-410A, com teste de pressão (até 1,0 kg, por aparelho) | 50 | Unidade |  |  |
| 1 | 1 | 21 | Carga de fluido refrigerante R-410A, com teste de pressão (acima de 1,0 kg até 2,0 kg, por aparelho) | 30 | Unidade |  |  |
| 1 | 1 | 22 | Carga de fluido refrigerante R-410A, com teste de pressão (acima de 2,0 kg, por aparelho) | 20 | Unidade |  |  |
| 1 | 1 | 23 | Carga de fluido refrigerante R-32, com teste de pressão (até 1,0 kg, por aparelho) | 12 | Unidade |  |  |
| 1 | 1 | 24 | Carga de fluido refrigerante R-32, com teste de pressão (acima de 1,0 kg até 2,0 kg, por aparelho) | 8 | Unidade |  |  |
| 1 | 1 | 25 | Carga de fluido refrigerante R-32, com teste de pressão (acima de 2,0 kg, por aparelho) | 5 | Unidade |  |  |
| 1 | 1 | 26 | Limpeza com gás 141B (por aparelho) | 225 | Unidade |  |  |
| 1 | 1 | 27 | Nitrogênio (por aparelho) | 225 | Unidade |  |  |
| 1 | 1 | 28 | Pintura do chassi, eliminação de foco de ferrugem, aplicação de anticorrosivo | 40 | Unidade |  |  |
| 1 | 1 | 29 | Serviços ou reparos de alimentação elétrica | 100 | Unidade |  |  |
| 1 | 1 | 30 | Taxa fixa de manutenção corretiva por equipamento efetivamente consertado/reparado, além do valor das peças aplicadas e dos serviços realizados | 250 | Unidade |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Subtotal - Item 1 |  |
| 1 | 2 | 1 | Tubulação de cobre nas medidas 1/4” | 300 | Metro |  |  |
| 1 | 2 | 2 | Tubulação de cobre nas medidas 3/8” | 300 | Metro |  |  |
| 1 | 2 | 3 | Tubulação de cobre nas medidas 1/2” | 300 | Metro |  |  |
| 1 | 2 | 4 | Tubulação de cobre nas medidas 5/8” | 300 | Metro |  |  |
| 1 | 2 | 5 | Tubulação de cobre nas medidas 3/4” | 300 | Metro |  |  |
| 1 | 2 | 6 | Isolante térmico para tubos de cobre 1/4” | 300 | Metro |  |  |
| 1 | 2 | 7 | Isolante térmico para tubos de cobre 3/8” | 300 | Metro |  |  |
| 1 | 2 | 8 | Isolante térmico para tubos de cobre 1/2” | 300 | Metro |  |  |  |
| 1 | 2 | 9 | Isolante térmico para tubos de cobre 5/8” | 300 | Metro |  |  |  |
| 1 | 2 | 10 | Isolante térmico para tubos de cobre 3/4” | 300 | Metro |  |  |  |
| 1 | 2 | 11 | Tubulação de PVC para drenos | 300 | Metro |  |  |  |
| 1 | 2 | 12 | Acabamentos para fixação do sistema de drenagem (abraçadeira, canaleta, dentre outros) | 70 | Peça |  |  |  |
| 1 | 2 | 13 | Fio de cobre seção 2,5 mm² | 300 | Metro |  |  |  |
| 1 | 2 | 14 | Fio de cobre seção 4,0 mm² | 200 | Metro |  |  |  |
| 1 | 2 | 15 | Fio de cobre seção 6,0 mm² | 150 | Metro |  |  |  |
| 1 | 2 | 16 | Canaletas de PVC para passagem de fiação elétrica | 300 | Metro |  |  |  |
| 1 | 2 | 17 | Tomada | 40 | Peça |  |  |  |
| 1 | 2 | 18 | Cabo de alimentação elétrica com plugue | 70 | Peça |  |  |  |
| 1 | 2 | 19 | Cabo PP de interligação - 2 vias | 150 | Metro |  |  |  |
| 1 | 2 | 20 | Cabo PP de interligação - 4 vias | 150 | Metro |  |  |  |
| 1 | 2 | 21 | Disjuntor Bipolar de 16A a 20A, curva C | 30 | Peça |  |  |  |
| 1 | 2 | 22 | Disjuntor Bipolar de 25A a 32A, curva C | 30 | Peça |  |  |  |
| 1 | 2 | 23 | Disjuntor Tripolar de 20A a 32A, curva C | 20 | Peça |  |  |  |
| 1 | 2 | 24 | Relé | 50 | Peça |  |  |  |
| 1 | 2 | 25 | Fusível | 50 | Peça |  |  |  |
| 1 | 2 | 26 | Borne | 50 | Peça |  |  |  |
| 1 | 2 | 27 | Capacitor | 85 | Peça |  |  |  |
| 1 | 2 | 28 | Bombas para drenos até 30.000 BTU´s | 20 | Peça |  |  |  |
| 1 | 2 | 29 | Bombas para drenos acima de 30.000 BTU´s | 20 | Peça |  |  |  |
| 1 | 2 | 30 | PCI Evaporadora | 40 | Peça |  |  |  |
| 1 | 2 | 31 | Placa de Comando de Condensadora | 40 | Peça |  |  |  |
| 1 | 2 | 32 | Placa Comando Inverter PCI principal | 50 | Peça |  |  |  |
| 1 | 2 | 33 | Placa Comando Inverter PCI receptor | 50 | Peça |  |  |  |
| 1 | 2 | 34 | Suportes mão francesa com calço de borracha para fixação da condensadora na parede | 50 | Peça |  |  |  |
| 1 | 2 | 35 | Calço de borracha (vibra stop) para fixação de condensadora em piso | 50 | Peça |  |  |  |
| 1 | 2 | 36 | Bobina de válvula reversora | 40 | Peça |  |  |  |
| 1 | 2 | 37 | Válvula reversora completa | 40 | Peça |  |  |  |
| 1 | 2 | 38 | Motor de ventilação | 50 | Peça |  |  |  |
| 1 | 2 | 39 | Hélice do Ventilador | 40 | Peça |  |  |  |
| 1 | 2 | 40 | Turbina | 40 | Peça |  |  |  |
| 1 | 2 | 41 | Coxim da turbina | 25 | Peça |  |  |  |
| 1 | 2 | 42 | Bucha do coxim da turbina | 25 | Peça |  |  |  |
| 1 | 2 | 43 | Bandeja | 20 | Peça |  |  |  |
| 1 | 2 | 44 | Painel frontal | 40 | Peça |  |  |  |
| 1 | 2 | 45 | Painel lateral | 40 | Peça |  |  |  |
| 1 | 2 | 46 | Filtro secador | 30 | Peça |  |  |  |
| 1 | 2 | 47 | Contatora | 50 | Peça |  |  |  |
| 1 | 2 | 48 | Aletas | 30 | Peça |  |  |  |
| 1 | 2 | 49 | Conector | 50 | Peça |  |  |  |
| 1 | 2 | 50 | Suporte da evaporadora | 30 | Peça |  |  |  |
| 1 | 2 | 51 | Controle remoto | 50 | Peça |  |  |  |
| 1 | 2 | 52 | Motor Swing | 25 | Peça |  |  |  |
| 1 | 2 | 53 | Motor Ventilador Evaporadora | 50 | Peça |  |  |  |
| 1 | 2 | 54 | Trava do Motor | 20 | Peça |  |  |  |
| 1 | 2 | 55 | Sensor imersão Evaporadora | 20 | Peça |  |  |  |
| 1 | 2 | 56 | Sensor temperatura Evaporadora | 20 | Peça |  |  |  |
| 1 | 2 | 57 | Hélice da unidade condensadora | 35 | Peça |  |  |  |
| 1 | 2 | 58 | Coxim do compressor | 25 | Peça |  |  |  |
| 1 | 2 | 59 | Protetor do compressor | 25 | Peça |  |  |  |
| 1 | 2 | 60 | Tampa das válvulas | 25 | Peça |  |  |  |
| 1 | 2 | 61 | Válvula de serviço | 20 | Peça |  |  |  |
| 1 | 2 | 62 | Suporte das válvulas | 20 | Peça |  |  |  |
| 1 | 2 | 63 | Tampa lateral | 40 | Peça |  |  |  |
| 1 | 2 | 64 | Compressor até 18.000 BTUs, fluido refrigerante R22 | 30 | Peça |  |  |  |
| 1 | 2 | 65 | Compressor até 18.000 BTUs, fluido refrigerante R-410A | 30 | Peça |  |  |  |
| 1 | 2 | 66 | Compressor até 18.000 BTUs, fluido refrigerante R-32 | 8 | Peça |  |  |  |
| 1 | 2 | 67 | Compressor de 18.001 BTUs a 36.000 BTUs, fluido refrigerante R22 | 30 | Peça |  |  |  |
| 1 | 2 | 68 | Compressor de 18.001 BTUs a 36.000 BTUs, fluido refrigerante R-410A | 30 | Peça |  |  |  |
| 1 | 2 | 69 | Compressor de 18.001 BTUs a 36.000 BTUs, fluido refrigerante R-32 | 8 | Peça |  |  |  |
| 1 | 2 | 70 | Compressor acima de 36.001 BTUs, fluido refrigerante R22 | 25 | Peça |  |  |  |
| 1 | 2 | 71 | Compressor acima de 36.001 BTUs, fluido refrigerante R-410A | 25 | Peça |  |  |  |
| 1 | 2 | 72 | Compressor acima de 36.001 BTUs, fluido refrigerante R-32 | 7 | Peça |  |  |  |
| 1 | 2 | 73 | Grade traseira | 20 | Peça |  |  |  |
| 1 | 2 | 74 | Tampa superior condensadora | 25 | Peça |  |  |  |
| 1 | 2 | 75 | Suporte do motor condensadora | 35 | Peça |  |  |  |
| 1 | 2 | 76 | Motor ventilador condensadora | 50 | Peça |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Subtotal - Item 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Subtotal - Grupo 1 |  |  |

| Grupo | Item | Subitem | Descrição | Qtd | Unidade | Preço Estimado | Subtotal |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 1 | Instalação de condicionador de ar, tipo split Hi-Wall, até 12.000 BTUs | 7 | Unidade |  |  |
| 2 | 3 | 2 | Instalação de condicionador de ar, tipo split Hi-Wall, de 12.001 BTUs até 18.000 BTUs | 10 | Unidade |  |  |
| 2 | 3 | 3 | Instalação de condicionador de ar, tipo split Hi-Wall, de 18.001 BTUs até 24.000 BTUs | 10 | Unidade |  |  |
| 2 | 3 | 4 | Instalação de condicionador de ar, tipo split Hi-Wall, de 24.001 BTUs até 30.000 BTUs | 10 | Unidade |  |  |
| 2 | 3 | 5 | Instalação de condicionador de ar, tipo split Hi-Wall, de 30.001 BTUs até 36.000 BTUs | 6 | Unidade |  |  |
| 2 | 3 | 6 | Instalação de condicionador de ar, tipo split Hi-Wall, acima de 36.000 BTUs | 4 | Unidade |  |  |
| 2 | 3 | 7 | Instalação de condicionador de ar, tipo split Piso-Teto, até 24.000 BTUs | 4 | Unidade |  |  |
| 2 | 3 | 8 | Instalação de condicionador de ar, tipo split Piso-Teto, de 24.001 BTUs até 36.000 BTUs | 7 | Unidade |  |  |
| 2 | 3 | 9 | Instalação de condicionador de ar, tipo split Piso-Teto, de 36.001 BTUs até 48.000 BTUs | 7 | Unidade |  |  |
| 2 | 3 | 10 | Instalação de condicionador de ar, tipo split Piso-Teto, acima de 48.000 BTUs | 6 | Unidade |  |  |
| 2 | 3 | 11 | Instalação de condicionador de ar, tipo split Cassete, até 24.000 BTUs | 4 | Unidade |  |  |
| 2 | 3 | 12 | Instalação de condicionador de ar, tipo split Cassete, de 24.001 BTUs até 36.000 BTUs | 7 | Unidade |  |  |
| 2 | 3 | 13 | Instalação de condicionador de ar, tipo split Cassete, de 36.001 BTUs até 48.000 BTUs | 7 | Unidade |  |  |
| 2 | 3 | 14 | Instalação de condicionador de ar, tipo split Cassete, acima de 48.000 BTUs | 5 | Unidade |  |  |
| 2 | 3 | 15 | Desinstalação de condicionador de ar Split | 25 | Unidade |  |  |
| 2 | 3 | 16 | Fechamento dos furos e buracos oriundos da instalação/desinstalação de ar-condicionado | 50 | Unidade |  |  |
| 2 | 3 | 17 | Carga de fluido refrigerante R22, com teste de pressão (até 1,0 kg, por aparelho) | 40 | Unidade |  |  |
| 2 | 3 | 18 | Carga de fluido refrigerante R22, com teste de pressão (acima de 1,0 kg até 2,0 kg, por aparelho) | 25 | Unidade |  |  |
| 2 | 3 | 19 | Carga de fluido refrigerante R22, com teste de pressão (acima de 2,0 kg, por aparelho) | 15 | Unidade |  |  |
| 2 | 3 | 20 | Carga de fluido refrigerante R-410A, com teste de pressão (até 1,0 kg, por aparelho) | 40 | Unidade |  |  |
| 2 | 3 | 21 | Carga de fluido refrigerante R-410A, com teste de pressão (acima de 1,0 kg até 2,0 kg, por aparelho) | 25 | Unidade |  |  |
| 2 | 3 | 22 | Carga de fluido refrigerante R-410A, com teste de pressão (acima de 2,0 kg, por aparelho) | 15 | Unidade |  |  |
| 2 | 3 | 23 | Carga de fluido refrigerante R-32, com teste de pressão (até 1,0 kg, por aparelho) | 10 | Unidade |  |  |
| 2 | 3 | 24 | Carga de fluido refrigerante R-32, com teste de pressão (acima de 1,0 kg até 2,0 kg, por aparelho) | 7 | Unidade |  |  |
| 2 | 3 | 25 | Carga de fluido refrigerante R-32, com teste de pressão (acima de 2,0 kg, por aparelho) | 5 | Unidade |  |  |
| 2 | 3 | 26 | Limpeza com gás 141B (por aparelho) | 182 | Unidade |  |  |
| 2 | 3 | 27 | Nitrogênio (por aparelho) | 182 | Unidade |  |  |
| 2 | 3 | 28 | Pintura do chassi, eliminação de foco de ferrugem, aplicação de anticorrosivo | 20 | Unidade |  |  |
| 2 | 3 | 29 | Serviços ou reparos de alimentação elétrica | 60 | Unidade |  |  |
| 2 | 3 | 30 | Taxa fixa de manutenção corretiva por equipamento efetivamente consertado/reparado, além do valor das peças aplicadas e dos serviços realizados | 120 | Unidade |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Subtotal - Item 3 |  |
| 2 | 4 | 1 | Tubulação de cobre nas medidas 1/4” | 150 | Metro |  |  |
| 2 | 4 | 2 | Tubulação de cobre nas medidas 3/8” | 150 | Metro |  |  |
| 2 | 4 | 3 | Tubulação de cobre nas medidas 1/2” | 150 | Metro |  |  |
| 2 | 4 | 4 | Tubulação de cobre nas medidas 5/8” | 150 | Metro |  |  |
| 2 | 4 | 5 | Tubulação de cobre nas medidas 3/4” | 150 | Metro |  |  |
| 2 | 4 | 6 | Isolante térmico para tubos de cobre 1/4” | 150 | Metro |  |  |
| 2 | 4 | 7 | Isolante térmico para tubos de cobre 3/8” | 150 | Metro |  |  |
| 2 | 4 | 8 | Isolante térmico para tubos de cobre 1/2” | 150 | Metro |  |  |
| 2 | 4 | 9 | Isolante térmico para tubos de cobre 5/8” | 150 | Metro |  |  |
| 2 | 4 | 10 | Isolante térmico para tubos de cobre 3/4” | 150 | Metro |  |  |
| 2 | 4 | 11 | Tubulação de PVC para drenos | 200 | Metro |  |  |
| 2 | 4 | 12 | Acabamentos para fixação do sistema de drenagem (abraçadeira, canaleta, dentre outros) | 35 | Peça |  |  |
| 2 | 4 | 13 | Fio de cobre seção 2,5 mm² | 250 | Metro |  |  |
| 2 | 4 | 14 | Fio de cobre seção 4,0 mm² | 200 | Metro |  |  |
| 2 | 4 | 15 | Fio de cobre seção 6,0 mm² | 120 | Metro |  |  |
| 2 | 4 | 16 | Canaletas de PVC para passagem de fiação elétrica | 200 | Metro |  |  |
| 2 | 4 | 17 | Tomada | 30 | Peça |  |  |
| 2 | 4 | 18 | Cabo de alimentação elétrica com plugue | 50 | Peça |  |  |
| 2 | 4 | 19 | Cabo PP de interligação - 2 vias | 130 | Metro |  |  |
| 2 | 4 | 20 | Cabo PP de interligação - 4 vias | 130 | Metro |  |  |
| 2 | 4 | 21 | Disjuntor Bipolar de 16A a 20A, curva C | 25 | Peça |  |  |
| 2 | 4 | 22 | Disjuntor Bipolar de 25A a 32A, curva C | 25 | Peça |  |  |
| 2 | 4 | 23 | Disjuntor Tripolar de 20A a 32A, curva C | 15 | Peça |  |  |
| 2 | 4 | 24 | Relé | 10 | Peça |  |  |
| 2 | 4 | 25 | Fusível | 10 | Peça |  |  |
| 2 | 4 | 26 | Borne | 10 | Peça |  |  |
| 2 | 4 | 27 | Capacitor | 30 | Peça |  |  |
| 2 | 4 | 28 | Bombas para drenos até 30.000 BTU´s | 15 | Peça |  |  |
| 2 | 4 | 29 | Bombas para drenos acima de 30.000 BTU´s | 15 | Peça |  |  |
| 2 | 4 | 30 | PCI Evaporadora | 25 | Peça |  |  |
| 2 | 4 | 31 | Placa de Comando de Condensadora | 25 | Peça |  |  |
| 2 | 4 | 32 | Placa Comando Inverter PCI principal | 15 | Peça |  |  |
| 2 | 4 | 33 | Placa Comando Inverter PCI receptor | 15 | Peça |  |  |
| 2 | 4 | 34 | Suportes mão francesa com calço de borracha para fixação da condensadora na parede | 40 | Peça |  |  |
| 2 | 4 | 35 | Calço de borracha (vibra stop) para fixação de condensadora em piso | 40 | Peça |  |  |
| 2 | 4 | 36 | Bobina de válvula reversora | 30 | Peça |  |  |
| 2 | 4 | 37 | Válvula reversora completa | 30 | Peça |  |  |
| 2 | 4 | 38 | Motor de ventilação | 20 | Peça |  |  |
| 2 | 4 | 39 | Hélice do Ventilador | 25 | Peça |  |  |
| 2 | 4 | 40 | Turbina | 15 | Peça |  |  |
| 2 | 4 | 41 | Coxim da turbina | 15 | Peça |  |  |
| 2 | 4 | 42 | Bucha do coxim da turbina | 10 | Peça |  |  |
| 2 | 4 | 43 | Bandeja | 10 | Peça |  |  |
| 2 | 4 | 44 | Painel frontal | 25 | Peça |  |  |
| 2 | 4 | 45 | Painel lateral | 25 | Peça |  |  |
| 2 | 4 | 46 | Filtro secador | 20 | Peça |  |  |
| 2 | 4 | 47 | Contatora | 30 | Peça |  |  |
| 2 | 4 | 48 | Aletas | 15 | Peça |  |  |
| 2 | 4 | 49 | Conector | 20 | Peça |  |  |
| 2 | 4 | 50 | Suporte da evaporadora | 25 | Peça |  |  |
| 2 | 4 | 51 | Controle remoto | 25 | Peça |  |  |
| 2 | 4 | 52 | Motor Swing | 20 | Peça |  |  |
| 2 | 4 | 53 | Motor Ventilador Evaporadora | 20 | Peça |  |  |
| 2 | 4 | 54 | Trava do Motor | 15 | Peça |  |  |
| 2 | 4 | 55 | Sensor imersão Evaporadora | 10 | Peça |  |  |
| 2 | 4 | 56 | Sensor temperatura Evaporadora | 10 | Peça |  |  |
| 2 | 4 | 57 | Hélice da unidade condensadora | 15 | Peça |  |  |
| 2 | 4 | 58 | Coxim do compressor | 10 | Peça |  |  |
| 2 | 4 | 59 | Protetor do compressor | 10 | Peça |  |  |
| 2 | 4 | 60 | Tampa das válvulas | 10 | Peça |  |  |
| 2 | 4 | 61 | Válvula de serviço | 15 | Peça |  |  |
| 2 | 4 | 62 | Suporte das válvulas | 10 | Peça |  |  |
| 2 | 4 | 63 | Tampa lateral | 10 | Peça |  |  |
| 2 | 4 | 64 | Compressor até 18.000 BTUs, fluido refrigerante R22 | 20 | Peça |  |  |
| 2 | 4 | 65 | Compressor até 18.000 BTUs, fluido refrigerante R-410A | 20 | Peça |  |  |
| 2 | 4 | 66 | Compressor até 18.000 BTUs, fluido refrigerante R-32 | 5 | Peça |  |  |
| 2 | 4 | 67 | Compressor de 18.001 BTUs a 36.000 BTUs, fluido refrigerante R22 | 20 | Peça |  |  |
| 2 | 4 | 68 | Compressor de 18.001 BTUs a 36.000 BTUs, fluido refrigerante R-410A | 20 | Peça |  |  |
| 2 | 4 | 69 | Compressor de 18.001 BTUs a 36.000 BTUs, fluido refrigerante R-32 | 5 | Peça |  |  |
| 2 | 4 | 70 | Compressor acima de 36.001 BTUs, fluido refrigerante R22 | 15 | Peça |  |  |
| 2 | 4 | 71 | Compressor acima de 36.001 BTUs, fluido refrigerante R-410A | 15 | Peça |  |  |
| 2 | 4 | 72 | Compressor acima de 36.001 BTUs, fluido refrigerante R-32 | 5 | Peça |  |  |
| 2 | 4 | 73 | Grade traseira | 15 | Peça |  |  |
| 2 | 4 | 74 | Tampa superior condensadora | 15 | Peça |  |  |
| 2 | 4 | 75 | Suporte do motor condensadora | 15 | Peça |  |  |
| 2 | 4 | 76 | Motor ventilador condensadora | 20 | Peça |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Subtotal - Item 4 |  |
|  |  |  |  |  |  | Subtotal - Grupo 2 |  |

| Grupo | Item | Subitem | Descrição | Qtd | Unidade | Preço Estimado | Subtotal |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 5 | 1 | Instalação de condicionador de ar, tipo split Hi-Wall, até 12.000 BTUs | 7 | Unidade |  |  |
| 3 | 5 | 2 | Instalação de condicionador de ar, tipo split Hi-Wall, de 12.001 BTUs até 18.000 BTUs | 10 | Unidade |  |  |
| 3 | 5 | 3 | Instalação de condicionador de ar, tipo split Hi-Wall, de 18.001 BTUs até 24.000 BTUs | 10 | Unidade |  |  |
| 3 | 5 | 4 | Instalação de condicionador de ar, tipo split Hi-Wall, de 24.001 BTUs até 30.000 BTUs | 10 | Unidade |  |  |
| 3 | 5 | 5 | Instalação de condicionador de ar, tipo split Hi-Wall, de 30.001 BTUs até 36.000 BTUs | 6 | Unidade |  |  |
| 3 | 5 | 6 | Instalação de condicionador de ar, tipo split Hi-Wall, acima de 36.000 BTUs | 4 | Unidade |  |  |
| 3 | 5 | 7 | Instalação de condicionador de ar, tipo split Piso-Teto, até 24.000 BTUs | 4 | Unidade |  |  |
| 3 | 5 | 8 | Instalação de condicionador de ar, tipo split Piso-Teto, de 24.001 BTUs até 36.000 BTUs | 7 | Unidade |  |  |
| 3 | 5 | 9 | Instalação de condicionador de ar, tipo split Piso-Teto, de 36.001 BTUs até 48.000 BTUs | 7 | Unidade |  |  |
| 3 | 5 | 10 | Instalação de condicionador de ar, tipo split Piso-Teto, acima de 48.000 BTUs | 6 | Unidade |  |  |
| 3 | 5 | 11 | Instalação de condicionador de ar, tipo split Cassete, até 24.000 BTUs | 4 | Unidade |  |  |
| 3 | 5 | 12 | Instalação de condicionador de ar, tipo split Cassete, de 24.001 BTUs até 36.000 BTUs | 7 | Unidade |  |  |
| 3 | 5 | 13 | Instalação de condicionador de ar, tipo split Cassete, de 36.001 BTUs até 48.000 BTUs | 7 | Unidade |  |  |
| 3 | 5 | 14 | Instalação de condicionador de ar, tipo split Cassete, acima de 48.000 BTUs | 5 | Unidade |  |  |
| 3 | 5 | 15 | Desinstalação de condicionador de ar Split | 25 | Unidade |  |  |
| 3 | 5 | 16 | Fechamento dos furos e buracos oriundos da instalação/desinstalação de ar-condicionado | 50 | Unidade |  |  |
| 3 | 5 | 17 | Carga de fluido refrigerante R22, com teste de pressão (até 1,0 kg, por aparelho) | 40 | Unidade |  |  |
| 3 | 5 | 18 | Carga de fluido refrigerante R22, com teste de pressão (acima de 1,0 kg até 2,0 kg, por aparelho) | 25 | Unidade |  |  |
| 3 | 5 | 19 | Carga de fluido refrigerante R22, com teste de pressão (acima de 2,0 kg, por aparelho) | 15 | Unidade |  |  |
| 3 | 5 | 20 | Carga de fluido refrigerante R-410A, com teste de pressão (até 1,0 kg, por aparelho) | 40 | Unidade |  |  |
| 3 | 5 | 21 | Carga de fluido refrigerante R-410A, com teste de pressão (acima de 1,0 kg até 2,0 kg, por aparelho) | 25 | Unidade |  |  |
| 3 | 5 | 22 | Carga de fluido refrigerante R-410A, com teste de pressão (acima de 2,0 kg, por aparelho) | 15 | Unidade |  |  |
| 3 | 5 | 23 | Carga de fluido refrigerante R-32, com teste de pressão (até 1,0 kg, por aparelho) | 10 | Unidade |  |  |
| 3 | 5 | 24 | Carga de fluido refrigerante R-32, com teste de pressão (acima de 1,0 kg até 2,0 kg, por aparelho) | 7 | Unidade |  |  |
| 3 | 5 | 25 | Carga de fluido refrigerante R-32, com teste de pressão (acima de 2,0 kg, por aparelho) | 5 | Unidade |  |  |
| 3 | 5 | 26 | Limpeza com gás 141B (por aparelho) | 182 | Unidade |  |  |
| 3 | 5 | 27 | Nitrogênio (por aparelho) | 182 | Unidade |  |  |
| 3 | 5 | 28 | Pintura do chassi, eliminação de foco de ferrugem, aplicação de anticorrosivo | 20 | Unidade |  |  |
| 3 | 5 | 29 | Serviços ou reparos de alimentação elétrica | 50 | Unidade |  |  |
| 3 | 5 | 30 | Taxa fixa de manutenção corretiva por equipamento efetivamente consertado/reparado, além do valor das peças aplicadas e dos serviços realizados | 120 | Unidade |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Subtotal - Item 5 |  |
| 3 | 6 | 1 | Tubulação de cobre nas medidas 1/4” | 150 | Metro |  |  |
| 3 | 6 | 2 | Tubulação de cobre nas medidas 3/8” | 150 | Metro |  |  |
| 3 | 6 | 3 | Tubulação de cobre nas medidas 1/2” | 150 | Metro |  |  |
| 3 | 6 | 4 | Tubulação de cobre nas medidas 5/8” | 150 | Metro |  |  |
| 3 | 6 | 5 | Tubulação de cobre nas medidas 3/4” | 150 | Metro |  |  |
| 3 | 6 | 6 | Isolante térmico para tubos de cobre 1/4” | 150 | Metro |  |  |
| 3 | 6 | 7 | Isolante térmico para tubos de cobre 3/8” | 150 | Metro |  |  |
| 3 | 6 | 8 | Isolante térmico para tubos de cobre 1/2” | 150 | Metro |  |  |
| 3 | 6 | 9 | Isolante térmico para tubos de cobre 5/8” | 150 | Metro |  |  |
| 3 | 6 | 10 | Isolante térmico para tubos de cobre 3/4” | 150 | Metro |  |  |
| 3 | 6 | 11 | Tubulação de PVC para drenos | 200 | Metro |  |  |
| 3 | 6 | 12 | Acabamentos para fixação do sistema de drenagem (abraçadeira, canaleta, dentre outros) | 30 | Peça |  |  |
| 3 | 6 | 13 | Fio de cobre seção 2,5 mm² | 250 | Metro |  |  |
| 3 | 6 | 14 | Fio de cobre seção 4,0 mm² | 200 | Metro |  |  |
| 3 | 6 | 15 | Fio de cobre seção 6,0 mm² | 120 | Metro |  |  |
| 3 | 6 | 16 | Canaletas de PVC para passagem de fiação elétrica | 200 | Metro |  |  |
| 3 | 6 | 17 | Tomada | 30 | Peça |  |  |
| 3 | 6 | 18 | Cabo de alimentação elétrica com plugue | 40 | Peça |  |  |
| 3 | 6 | 19 | Cabo PP de interligação - 2 vias | 130 | Metro |  |  |
| 3 | 6 | 20 | Cabo PP de interligação - 4 vias | 130 | Metro |  |  |
| 3 | 6 | 21 | Disjuntor Bipolar de 16A a 20A, curva C | 25 | Peça |  |  |
| 3 | 6 | 22 | Disjuntor Bipolar de 25A a 32A, curva C | 25 | Peça |  |  |
| 3 | 6 | 23 | Disjuntor Tripolar de 20A a 32A, curva C | 15 | Peça |  |  |
| 3 | 6 | 24 | Relé | 10 | Peça |  |  |
| 3 | 6 | 25 | Fusível | 10 | Peça |  |  |
| 3 | 6 | 26 | Borne | 10 | Peça |  |  |
| 3 | 6 | 27 | Capacitor | 35 | Peça |  |  |
| 3 | 6 | 28 | Bombas para drenos até 30.000 BTU´s | 10 | Peça |  |  |
| 3 | 6 | 29 | Bombas para drenos acima de 30.000 BTU´s | 10 | Peça |  |  |
| 3 | 6 | 30 | PCI Evaporadora | 20 | Peça |  |  |
| 3 | 6 | 31 | Placa de Comando de Condensadora | 20 | Peça |  |  |
| 3 | 6 | 32 | Placa Comando Inverter PCI principal | 15 | Peça |  |  |
| 3 | 6 | 33 | Placa Comando Inverter PCI receptor | 15 | Peça |  |  |
| 3 | 6 | 34 | Suportes mão francesa com calço de borracha para fixação da condensadora na parede | 30 | Peça |  |  |
| 3 | 6 | 35 | Calço de borracha (vibra stop) para fixação de condensadora em piso | 30 | Peça |  |  |
| 3 | 6 | 36 | Bobina de válvula reversora | 20 | Peça |  |  |
| 3 | 6 | 37 | Válvula reversora completa | 20 | Peça |  |  |
| 3 | 6 | 38 | Motor de ventilação | 20 | Peça |  |  |
| 3 | 6 | 39 | Hélice do Ventilador | 20 | Peça |  |  |
| 3 | 6 | 40 | Turbina | 15 | Peça |  |  |
| 3 | 6 | 41 | Coxim da turbina | 15 | Peça |  |  |
| 3 | 6 | 42 | Bucha do coxim da turbina | 15 | Peça |  |  |
| 3 | 6 | 43 | Bandeja | 10 | Peça |  |  |
| 3 | 6 | 44 | Painel frontal | 15 | Peça |  |  |
| 3 | 6 | 45 | Painel lateral | 15 | Peça |  |  |
| 3 | 6 | 46 | Filtro secador | 15 | Peça |  |  |
| 3 | 6 | 47 | Contatora | 30 | Peça |  |  |
| 3 | 6 | 48 | Aletas | 20 | Peça |  |  |
| 3 | 6 | 49 | Conector | 20 | Peça |  |  |
| 3 | 6 | 50 | Suporte da evaporadora | 15 | Peça |  |  |
| 3 | 6 | 51 | Controle remoto | 25 | Peça |  |  |
| 3 | 6 | 52 | Motor Swing | 15 | Peça |  |  |
| 3 | 6 | 53 | Motor Ventilador Evaporadora | 10 | Peça |  |  |
| 3 | 6 | 54 | Trava do Motor | 10 | Peça |  |  |
| 3 | 6 | 55 | Sensor imersão Evaporadora | 10 | Peça |  |  |
| 3 | 6 | 56 | Sensor temperatura Evaporadora | 10 | Peça |  |  |
| 3 | 6 | 57 | Hélice da unidade condensadora | 10 | Peça |  |  |
| 3 | 6 | 58 | Coxim do compressor | 10 | Peça |  |  |
| 3 | 6 | 59 | Protetor do compressor | 10 | Peça |  |  |
| 3 | 6 | 60 | Tampa das válvulas | 10 | Peça |  |  |
| 3 | 6 | 61 | Válvula de serviço | 10 | Peça |  |  |
| 3 | 6 | 62 | Suporte das válvulas | 10 | Peça |  |  |
| 3 | 6 | 63 | Tampa lateral | 10 | Peça |  |  |
| 3 | 6 | 64 | Compressor até 18.000 BTUs, fluido refrigerante R22 | 15 | Peça |  |  |
| 3 | 6 | 65 | Compressor até 18.000 BTUs, fluido refrigerante R-410A | 15 | Peça |  |  |
| 3 | 6 | 66 | Compressor até 18.000 BTUs, fluido refrigerante R-32 | 5 | Peça |  |  |
| 3 | 6 | 67 | Compressor de 18.001 BTUs a 36.000 BTUs, fluido refrigerante R22 | 15 | Peça |  |  |
| 3 | 6 | 68 | Compressor de 18.001 BTUs a 36.000 BTUs, fluido refrigerante R-410A | 15 | Peça |  |  |
| 3 | 6 | 69 | Compressor de 18.001 BTUs a 36.000 BTUs, fluido refrigerante R-32 | 5 | Peça |  |  |
| 3 | 6 | 70 | Compressor acima de 36.001 BTUs, fluido refrigerante R22 | 10 | Peça |  |  |
| 3 | 6 | 71 | Compressor acima de 36.001 BTUs, fluido refrigerante R-410A | 10 | Peça |  |  |
| 3 | 6 | 72 | Compressor acima de 36.001 BTUs, fluido refrigerante R-32 | 5 | Peça |  |  |
| 3 | 6 | 73 | Grade traseira | 10 | Peça |  |  |
| 3 | 6 | 74 | Tampa superior condensadora | 10 | Peça |  |  |
| 3 | 6 | 75 | Suporte do motor condensadora | 10 | Peça |  |  |
| 3 | 6 | 76 | Motor ventilador condensadora | 10 | Peça |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Subtotal - Item 6 |  |
|  |  |  |  |  |  | Subtotal - Grupo 3 |  |

| Grupo | Item | Subitem | Descrição | Qtd | Unidade | Preço Estimado | Subtotal |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 7 | 1 | Instalação de condicionador de ar, tipo split Hi-Wall, até 12.000 BTUs | 8 | Unidade |  |  |
| 4 | 7 | 2 | Instalação de condicionador de ar, tipo split Hi-Wall, de 12.001 BTUs até 18.000 BTUs | 15 | Unidade |  |  |
| 4 | 7 | 3 | Instalação de condicionador de ar, tipo split Hi-Wall, de 18.001 BTUs até 24.000 BTUs | 15 | Unidade |  |  |
| 4 | 7 | 4 | Instalação de condicionador de ar, tipo split Hi-Wall, de 24.001 BTUs até 30.000 BTUs | 15 | Unidade |  |  |
| 4 | 7 | 5 | Instalação de condicionador de ar, tipo split Hi-Wall, de 30.001 BTUs até 36.000 BTUs | 8 | Unidade |  |  |
| 4 | 7 | 6 | Instalação de condicionador de ar, tipo split Hi-Wall, acima de 36.000 BTUs | 5 | Unidade |  |  |
| 4 | 7 | 7 | Instalação de condicionador de ar, tipo split Piso-Teto, até 24.000 BTUs | 6 | Unidade |  |  |
| 4 | 7 | 8 | Instalação de condicionador de ar, tipo split Piso-Teto, de 24.001 BTUs até 36.000 BTUs | 10 | Unidade |  |  |
| 4 | 7 | 9 | Instalação de condicionador de ar, tipo split Piso-Teto, de 36.001 BTUs até 48.000 BTUs | 10 | Unidade |  |  |
| 4 | 7 | 10 | Instalação de condicionador de ar, tipo split Piso-Teto, acima de 48.000 BTUs | 8 | Unidade |  |  |
| 4 | 7 | 11 | Instalação de condicionador de ar, tipo split Cassete, até 24.000 BTUs | 6 | Unidade |  |  |
| 4 | 7 | 12 | Instalação de condicionador de ar, tipo split Cassete, de 24.001 BTUs até 36.000 BTUs | 10 | Unidade |  |  |
| 4 | 7 | 13 | Instalação de condicionador de ar, tipo split Cassete, de 36.001 BTUs até 48.000 BTUs | 10 | Unidade |  |  |
| 4 | 7 | 14 | Instalação de condicionador de ar, tipo split Cassete, acima de 48.000 BTUs | 6 | Unidade |  |  |
| 4 | 7 | 15 | Desinstalação de condicionador de ar Split | 65 | Unidade |  |  |
| 4 | 7 | 16 | Fechamento dos furos e buracos oriundos da instalação/desinstalação de ar-condicionado | 130 | Unidade |  |  |
| 4 | 7 | 17 | Carga de fluido refrigerante R22, com teste de pressão (até 1,0 kg, por aparelho) | 50 | Unidade |  |  |
| 4 | 7 | 18 | Carga de fluido refrigerante R22, com teste de pressão (acima de 1,0 kg até 2,0 kg, por aparelho) | 30 | Unidade |  |  |
| 4 | 7 | 19 | Carga de fluido refrigerante R22, com teste de pressão (acima de 2,0 kg, por aparelho) | 20 | Unidade |  |  |
| 4 | 7 | 20 | Carga de fluido refrigerante R-410A, com teste de pressão (até 1,0 kg, por aparelho) | 50 | Unidade |  |  |
| 4 | 7 | 21 | Carga de fluido refrigerante R-410A, com teste de pressão (acima de 1,0 kg até 2,0 kg, por aparelho) | 30 | Unidade |  |  |
| 4 | 7 | 22 | Carga de fluido refrigerante R-410A, com teste de pressão (acima de 2,0 kg, por aparelho) | 20 | Unidade |  |  |
| 4 | 7 | 23 | Carga de fluido refrigerante R-32, com teste de pressão (até 1,0 kg, por aparelho) | 12 | Unidade |  |  |
| 4 | 7 | 24 | Carga de fluido refrigerante R-32, com teste de pressão (acima de 1,0 kg até 2,0 kg, por aparelho) | 8 | Unidade |  |  |
| 4 | 7 | 25 | Carga de fluido refrigerante R-32, com teste de pressão (acima de 2,0 kg, por aparelho) | 5 | Unidade |  |  |
| 4 | 7 | 26 | Limpeza com gás 141B (por aparelho) | 225 | Unidade |  |  |
| 4 | 7 | 27 | Nitrogênio (por aparelho) | 225 | Unidade |  |  |
| 4 | 7 | 28 | Pintura do chassi, eliminação de foco de ferrugem, aplicação de anticorrosivo | 30 | Unidade |  |  |
| 4 | 7 | 29 | Serviços ou reparos de alimentação elétrica | 80 | Unidade |  |  |
| 4 | 7 | 30 | Taxa fixa de manutenção corretiva por equipamento efetivamente consertado/reparado, além do valor das peças aplicadas e dos serviços realizados | 200 | Unidade |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Subtotal - Item 7 |  |
| 4 | 8 | 1 | Tubulação de cobre nas medidas 1/4” | 250 | Metro |  |  |
| 4 | 8 | 2 | Tubulação de cobre nas medidas 3/8” | 250 | Metro |  |  |
| 4 | 8 | 3 | Tubulação de cobre nas medidas 1/2” | 250 | Metro |  |  |
| 4 | 8 | 4 | Tubulação de cobre nas medidas 5/8” | 250 | Metro |  |  |
| 4 | 8 | 5 | Tubulação de cobre nas medidas 3/4” | 250 | Metro |  |  |
| 4 | 8 | 6 | Isolante térmico para tubos de cobre 1/4” | 250 | Metro |  |  |
| 4 | 8 | 7 | Isolante térmico para tubos de cobre 3/8” | 250 | Metro |  |  |
| 4 | 8 | 8 | Isolante térmico para tubos de cobre 1/2” | 250 | Metro |  |  |
| 4 | 8 | 9 | Isolante térmico para tubos de cobre 5/8” | 250 | Metro |  |  |
| 4 | 8 | 10 | Isolante térmico para tubos de cobre 3/4” | 250 | Metro |  |  |
| 4 | 8 | 11 | Tubulação de PVC para drenos | 300 | Metro |  |  |
| 4 | 8 | 12 | Acabamentos para fixação do sistema de drenagem (abraçadeira, canaleta, dentre outros) | 60 | Peça |  |  |
| 4 | 8 | 13 | Fio de cobre seção 2,5 mm² | 300 | Metro |  |  |
| 4 | 8 | 14 | Fio de cobre seção 4,0 mm² | 200 | Metro |  |  |
| 4 | 8 | 15 | Fio de cobre seção 6,0 mm² | 150 | Metro |  |  |
| 4 | 8 | 16 | Canaletas de PVC para passagem de fiação elétrica | 300 | Metro |  |  |
| 4 | 8 | 17 | Tomada | 30 | Peça |  |  |
| 4 | 8 | 18 | Cabo de alimentação elétrica com plugue | 60 | Peça |  |  |
| 4 | 8 | 19 | Cabo PP de interligação - 2 vias | 150 | Metro |  |  |
| 4 | 8 | 20 | Cabo PP de interligação - 4 vias | 150 | Metro |  |  |
| 4 | 8 | 21 | Disjuntor Bipolar de 16A a 20A, curva C | 30 | Peça |  |  |
| 4 | 8 | 22 | Disjuntor Bipolar de 25A a 32A, curva C | 30 | Peça |  |  |
| 4 | 8 | 23 | Disjuntor Tripolar de 20A a 32A, curva C | 20 | Peça |  |  |
| 4 | 8 | 24 | Relé | 20 | Peça |  |  |
| 4 | 8 | 25 | Fusível | 20 | Peça |  |  |
| 4 | 8 | 26 | Borne | 20 | Peça |  |  |
| 4 | 8 | 27 | Capacitor | 40 | Peça |  |  |
| 4 | 8 | 28 | Bombas para drenos até 30.000 BTU´s | 20 | Peça |  |  |
| 4 | 8 | 29 | Bombas para drenos acima de 30.000 BTU´s | 20 | Peça |  |  |
| 4 | 8 | 30 | PCI Evaporadora | 25 | Peça |  |  |
| 4 | 8 | 31 | Placa de Comando de Condensadora | 25 | Peça |  |  |
| 4 | 8 | 32 | Placa Comando Inverter PCI principal | 30 | Peça |  |  |
| 4 | 8 | 33 | Placa Comando Inverter PCI receptor | 30 | Peça |  |  |
| 4 | 8 | 34 | Suportes mão francesa com calço de borracha para fixação da condensadora na parede | 40 | Peça |  |  |
| 4 | 8 | 35 | Calço de borracha (vibra stop) para fixação de condensadora em piso | 40 | Peça |  |  |
| 4 | 8 | 36 | Bobina de válvula reversora | 30 | Peça |  |  |
| 4 | 8 | 37 | Válvula reversora completa | 30 | Peça |  |  |
| 4 | 8 | 38 | Motor de ventilação | 30 | Peça |  |  |
| 4 | 8 | 39 | Hélice do Ventilador | 30 | Peça |  |  |
| 4 | 8 | 40 | Turbina | 20 | Peça |  |  |
| 4 | 8 | 41 | Coxim da turbina | 15 | Peça |  |  |
| 4 | 8 | 42 | Bucha do coxim da turbina | 15 | Peça |  |  |
| 4 | 8 | 43 | Bandeja | 15 | Peça |  |  |
| 4 | 8 | 44 | Painel frontal | 25 | Peça |  |  |
| 4 | 8 | 45 | Painel lateral | 25 | Peça |  |  |
| 4 | 8 | 46 | Filtro secador | 20 | Peça |  |  |
| 4 | 8 | 47 | Contatora | 45 | Peça |  |  |
| 4 | 8 | 48 | Aletas | 15 | Peça |  |  |
| 4 | 8 | 49 | Conector | 20 | Peça |  |  |
| 4 | 8 | 50 | Suporte da evaporadora | 15 | Peça |  |  |
| 4 | 8 | 51 | Controle remoto | 30 | Peça |  |  |
| 4 | 8 | 52 | Motor Swing | 15 | Peça |  |  |
| 4 | 8 | 53 | Motor Ventilador Evaporadora | 15 | Peça |  |  |
| 4 | 8 | 54 | Trava do Motor | 15 | Peça |  |  |
| 4 | 8 | 55 | Sensor imersão Evaporadora | 15 | Peça |  |  |
| 4 | 8 | 56 | Sensor temperatura Evaporadora | 15 | Peça |  |  |
| 4 | 8 | 57 | Hélice da unidade condensadora | 15 | Peça |  |  |
| 4 | 8 | 58 | Coxim do compressor | 10 | Peça |  |  |
| 4 | 8 | 59 | Protetor do compressor | 10 | Peça |  |  |
| 4 | 8 | 60 | Tampa das válvulas | 10 | Peça |  |  |
| 4 | 8 | 61 | Válvula de serviço | 10 | Peça |  |  |
| 4 | 8 | 62 | Suporte das válvulas | 10 | Peça |  |  |
| 4 | 8 | 63 | Tampa lateral | 10 | Peça |  |  |
| 4 | 8 | 64 | Compressor até 18.000 BTUs, fluido refrigerante R22 | 25 | Peça |  |  |
| 4 | 8 | 65 | Compressor até 18.000 BTUs, fluido refrigerante R-410A | 25 | Peça |  |  |
| 4 | 8 | 66 | Compressor até 18.000 BTUs, fluido refrigerante R-32 | 7 | Peça |  |  |
| 4 | 8 | 67 | Compressor de 18.001 BTUs a 36.000 BTUs, fluido refrigerante R22 | 25 | Peça |  |  |
| 4 | 8 | 68 | Compressor de 18.001 BTUs a 36.000 BTUs, fluido refrigerante R-410A | 25 | Peça |  |  |
| 4 | 8 | 69 | Compressor de 18.001 BTUs a 36.000 BTUs, fluido refrigerante R-32 | 7 | Peça |  |  |
| 4 | 8 | 70 | Compressor acima de 36.001 BTUs, fluido refrigerante R22 | 20 | Peça |  |  |
| 4 | 8 | 71 | Compressor acima de 36.001 BTUs, fluido refrigerante R-410A | 20 | Peça |  |  |
| 4 | 8 | 72 | Compressor acima de 36.001 BTUs, fluido refrigerante R-32 | 5 | Peça |  |  |
| 4 | 8 | 73 | Grade traseira | 15 | Peça |  |  |
| 4 | 8 | 74 | Tampa superior condensadora | 15 | Peça |  |  |
| 4 | 8 | 75 | Suporte do motor condensadora | 15 | Peça |  |  |
| 4 | 8 | 76 | Motor ventilador condensadora | 20 | Peça |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Subtotal - Item 8 |  |
|  |  |  |  |  |  | Subtotal - Grupo 4 |  |

| Grupo | Item | Subitem | Descrição | Qtd | Unidade | Preço Estimado | Subtotal |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 9 | 1 | Instalação de condicionador de ar, tipo split Hi-Wall, até 12.000 BTUs | 6 | Unidade |  |  |  |  |  |
| 5 | 9 | 2 | Instalação de condicionador de ar, tipo split Hi-Wall, de 12.001 BTUs até 18.000 BTUs | 8 | Unidade |  |  |  |  |  |
| 5 | 9 | 3 | Instalação de condicionador de ar, tipo split Hi-Wall, de 18.001 BTUs até 24.000 BTUs | 8 | Unidade |  |  |  |  |  |
| 5 | 9 | 4 | Instalação de condicionador de ar, tipo split Hi-Wall, de 24.001 BTUs até 30.000 BTUs | 8 | Unidade |  |  |  |  |  |
| 5 | 9 | 5 | Instalação de condicionador de ar, tipo split Hi-Wall, de 30.001 BTUs até 36.000 BTUs | 6 | Unidade |  |  |  |  |  |
| 5 | 9 | 6 | Instalação de condicionador de ar, tipo split Hi-Wall, acima de 36.000 BTUs | 4 | Unidade |  |  |  |  |  |
| 5 | 9 | 7 | Instalação de condicionador de ar, tipo split Piso-Teto, até 24.000 BTUs | 4 | Unidade |  |  |  |  |  |
| 5 | 9 | 8 | Instalação de condicionador de ar, tipo split Piso-Teto, de 24.001 BTUs até 36.000 BTUs | 6 | Unidade |  |  |  |  |  |
| 5 | 9 | 9 | Instalação de condicionador de ar, tipo split Piso-Teto, de 36.001 BTUs até 48.000 BTUs | 6 | Unidade |  |  |  |  |  |
| 5 | 9 | 10 | Instalação de condicionador de ar, tipo split Piso-Teto, acima de 48.000 BTUs | 4 | Unidade |  |  |  |  |  |
| 5 | 9 | 11 | Instalação de condicionador de ar, tipo split Cassete, até 24.000 BTUs | 4 | Unidade |  |  |  |  |  |
| 5 | 9 | 12 | Instalação de condicionador de ar, tipo split Cassete, de 24.001 BTUs até 36.000 BTUs | 6 | Unidade |  |  |  |  |  |
| 5 | 9 | 13 | Instalação de condicionador de ar, tipo split Cassete, de 36.001 BTUs até 48.000 BTUs | 6 | Unidade |  |  |  |  |  |
| 5 | 9 | 14 | Instalação de condicionador de ar, tipo split Cassete, acima de 48.000 BTUs | 4 | Unidade |  |  |  |  |  |
| 5 | 9 | 15 | Desinstalação de condicionador de ar Split | 20 | Unidade |  |  |  |  |  |
| 5 | 9 | 16 | Fechamento dos furos e buracos oriundos da instalação/desinstalação de ar-condicionado | 40 | Unidade |  |  |  |  |  |
| 5 | 9 | 17 | Carga de fluido refrigerante R22, com teste de pressão (até 1,0 kg, por aparelho) | 30 | Unidade |  |  |  |  |  |
| 5 | 9 | 18 | Carga de fluido refrigerante R22, com teste de pressão (acima de 1,0 kg até 2,0 kg, por aparelho) | 20 | Unidade |  |  |  |  |  |
| 5 | 9 | 19 | Carga de fluido refrigerante R22, com teste de pressão (acima de 2,0 kg, por aparelho) | 12 | Unidade |  |  |  |  |  |
| 5 | 9 | 20 | Carga de fluido refrigerante R-410A, com teste de pressão (até 1,0 kg, por aparelho) | 30 | Unidade |  |  |  |  |  |
| 5 | 9 | 21 | Carga de fluido refrigerante R-410A, com teste de pressão (acima de 1,0 kg até 2,0 kg, por aparelho) | 20 | Unidade |  |  |  |  |  |
| 5 | 9 | 22 | Carga de fluido refrigerante R-410A, com teste de pressão (acima de 2,0 kg, por aparelho) | 12 | Unidade |  |  |  |  |  |
| 5 | 9 | 23 | Carga de fluido refrigerante R-32, com teste de pressão (até 1,0 kg, por aparelho) | 10 | Unidade |  |  |  |  |  |
| 5 | 9 | 24 | Carga de fluido refrigerante R-32, com teste de pressão (acima de 1,0 kg até 2,0 kg, por aparelho) | 7 | Unidade |  |  |  |  |  |
| 5 | 9 | 25 | Carga de fluido refrigerante R-32, com teste de pressão (acima de 2,0 kg, por aparelho) | 5 | Unidade |  |  |  |  |  |
| 5 | 9 | 26 | Limpeza com gás 141B (por aparelho) | 146 | Unidade |  |  |  |  |  |
| 5 | 9 | 27 | Nitrogênio (por aparelho) | 146 | Unidade |  |  |  |  |  |
| 5 | 9 | 28 | Pintura do chassi, eliminação de foco de ferrugem, aplicação de anticorrosivo | 15 | Unidade |  |  |  |  |  |
| 5 | 9 | 29 | Serviços ou reparos de alimentação elétrica | 40 | Unidade |  |  |  |  |  |
| 5 | 9 | 30 | Taxa fixa de manutenção corretiva por equipamento efetivamente consertado/reparado, além do valor das peças aplicadas e dos serviços realizados | 100 | Unidade |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Subtotal - Item 9 |  |  |  |  |
| 5 | 10 | 1 | Tubulação de cobre nas medidas 1/4” | 100 | Metro |  |  |  |  |  |
| 5 | 10 | 2 | Tubulação de cobre nas medidas 3/8” | 100 | Metro |  |  |  |  |  |
| 5 | 10 | 3 | Tubulação de cobre nas medidas 1/2” | 100 | Metro |  |  |  |  |  |
| 5 | 10 | 4 | Tubulação de cobre nas medidas 5/8” | 100 | Metro |  |  |  |  |  |
| 5 | 10 | 5 | Tubulação de cobre nas medidas 3/4” | 100 | Metro |  |  |  |  |  |
| 5 | 10 | 6 | Isolante térmico para tubos de cobre 1/4” | 100 | Metro |  |  |  |  |  |
| 5 | 10 | 7 | Isolante térmico para tubos de cobre 3/8” | 100 | Metro |  |  |  |  |  |
| 5 | 10 | 8 | Isolante térmico para tubos de cobre 1/2” | 100 | Metro |  |  |  |  |  |
| 5 | 10 | 9 | Isolante térmico para tubos de cobre 5/8” | 100 | Metro |  |  |  |  |  |
| 5 | 10 | 10 | Isolante térmico para tubos de cobre 3/4” | 100 | Metro |  |  |  |  |  |
| 5 | 10 | 11 | Tubulação de PVC para drenos | 150 | Metro |  |  |  |  |  |
| 5 | 10 | 12 | Acabamentos para fixação do sistema de drenagem (abraçadeira, canaleta, dentre outros) | 25 | Peça |  |  |  |  |  |
| 5 | 10 | 13 | Fio de cobre seção 2,5 mm² | 200 | Metro |  |  |  |  |  |
| 5 | 10 | 14 | Fio de cobre seção 4,0 mm² | 150 | Metro |  |  |  |  |  |
| 5 | 10 | 15 | Fio de cobre seção 6,0 mm² | 100 | Metro |  |  |  |  |  |
| 5 | 10 | 16 | Canaletas de PVC para passagem de fiação elétrica | 150 | Metro |  |  |  |  |  |
| 5 | 10 | 17 | Tomada | 30 | Peça |  |  |  |  |  |
| 5 | 10 | 18 | Cabo de alimentação elétrica com plugue | 30 | Peça |  |  |  |  |  |
| 5 | 10 | 19 | Cabo PP de interligação - 2 vias | 110 | Metro |  |  |  |  |  |
| 5 | 10 | 20 | Cabo PP de interligação - 4 vias | 110 | Metro |  |  |  |  |  |
| 5 | 10 | 21 | Disjuntor Bipolar de 16A a 20A, curva C | 20 | Peça |  |  |  |  |  |
| 5 | 10 | 22 | Disjuntor Bipolar de 25A a 32A, curva C | 20 | Peça |  |  |  |  |  |
| 5 | 10 | 23 | Disjuntor Tripolar de 20A a 32A, curva C | 12 | Peça |  |  |  |  |  |
| 5 | 10 | 24 | Relé | 10 | Peça |  |  |  |  |  |
| 5 | 10 | 25 | Fusível | 10 | Peça |  |  |  |  |  |
| 5 | 10 | 26 | Borne | 10 | Peça |  |  |  |  |  |
| 5 | 10 | 27 | Capacitor | 15 | Peça |  |  |  |  |  |
| 5 | 10 | 28 | Bombas para drenos até 30.000 BTU´s | 10 | Peça |  |  |  |  |  |
| 5 | 10 | 29 | Bombas para drenos acima de 30.000 BTU´s | 10 | Peça |  |  |  |  |  |
| 5 | 10 | 30 | PCI Evaporadora | 15 | Peça |  |  |  |  |  |
| 5 | 10 | 31 | Placa de Comando de Condensadora | 15 | Peça |  |  |  |  |  |
| 5 | 10 | 32 | Placa Comando Inverter PCI principal | 10 | Peça |  |  |  |  |  |
| 5 | 10 | 33 | Placa Comando Inverter PCI receptor | 10 | Peça |  |  |  |  |  |
| 5 | 10 | 34 | Suportes mão francesa com calço de borracha para fixação da condensadora na parede | 20 | Peça |  |  |  |  |
| 5 | 10 | 35 | Calço de borracha (vibra stop) para fixação de condensadora em piso | 20 | Peça |  |  |  |  |
| 5 | 10 | 36 | Bobina de válvula reversora | 15 | Peça |  |  |  |  |
| 5 | 10 | 37 | Válvula reversora completa | 15 | Peça |  |  |  |  |
| 5 | 10 | 38 | Motor de ventilação | 20 | Peça |  |  |  |  |
| 5 | 10 | 39 | Hélice do Ventilador | 15 | Peça |  |  |  |  |
| 5 | 10 | 40 | Turbina | 10 | Peça |  |  |  |  |
| 5 | 10 | 41 | Coxim da turbina | 8 | Peça |  |  |  |  |
| 5 | 10 | 42 | Bucha do coxim da turbina | 8 | Peça |  |  |  |  |
| 5 | 10 | 43 | Bandeja | 10 | Peça |  |  |  |  |
| 5 | 10 | 44 | Painel frontal | 15 | Peça |  |  |  |  |
| 5 | 10 | 45 | Painel lateral | 15 | Peça |  |  |  |  |
| 5 | 10 | 46 | Filtro secador | 15 | Peça |  |  |  |  |
| 5 | 10 | 47 | Contatora | 20 | Peça |  |  |  |  |
| 5 | 10 | 48 | Aletas | 10 | Peça |  |  |  |  |
| 5 | 10 | 49 | Conector | 10 | Peça |  |  |  |  |
| 5 | 10 | 50 | Suporte da evaporadora | 10 | Peça |  |  |  |  |
| 5 | 10 | 51 | Controle remoto | 20 | Peça |  |  |  |  |
| 5 | 10 | 52 | Motor Swing | 10 | Peça |  |  |  |  |
| 5 | 10 | 53 | Motor Ventilador Evaporadora | 15 | Peça |  |  |  |  |
| 5 | 10 | 54 | Trava do Motor | 10 | Peça |  |  |  |  |
| 5 | 10 | 55 | Sensor imersão Evaporadora | 10 | Peça |  |  |  |  |
| 5 | 10 | 56 | Sensor temperatura Evaporadora | 10 | Peça |  |  |  |  |
| 5 | 10 | 57 | Hélice da unidade condensadora | 10 | Peça |  |  |  |  |
| 5 | 10 | 58 | Coxim do compressor | 10 | Peça |  |  |  |  |
| 5 | 10 | 59 | Protetor do compressor | 10 | Peça |  |  |  |  |
| 5 | 10 | 60 | Tampa das válvulas | 10 | Peça |  |  |  |  |
| 5 | 10 | 61 | Válvula de serviço | 10 | Peça |  |  |  |  |
| 5 | 10 | 62 | Suporte das válvulas | 15 | Peça |  |  |  |  |
| 5 | 10 | 63 | Tampa lateral | 10 | Peça |  |  |  |  |
| 5 | 10 | 64 | Compressor até 18.000 BTUs, fluido refrigerante R22 | 10 | Peça |  |  |  |  |
| 5 | 10 | 65 | Compressor até 18.000 BTUs, fluido refrigerante R-410A | 10 | Peça |  |  |  |  |
| 5 | 10 | 66 | Compressor até 18.000 BTUs, fluido refrigerante R-32 | 3 | Peça |  |  |  |  |
| 5 | 10 | 67 | Compressor de 18.001 BTUs a 36.000 BTUs, fluido refrigerante R22 | 10 | Peça |  |  |  |  |
| 5 | 10 | 68 | Compressor de 18.001 BTUs a 36.000 BTUs, fluido refrigerante R-410A | 10 | Peça |  |  |  |  |
| 5 | 10 | 69 | Compressor de 18.001 BTUs a 36.000 BTUs, fluido refrigerante R-32 | 3 | Peça |  |  |  |  |
| 5 | 10 | 70 | Compressor acima de 36.001 BTUs, fluido refrigerante R22 | 8 | Peça |  |  |  |  |
| 5 | 10 | 71 | Compressor acima de 36.001 BTUs, fluido refrigerante R-410A | 8 | Peça |  |  |  |  |
| 5 | 10 | 72 | Compressor acima de 36.001 BTUs, fluido refrigerante R-32 | 3 | Peça |  |  |  |  |
| 5 | 10 | 73 | Grade traseira | 10 | Peça |  |  |  |  |
| 5 | 10 | 74 | Tampa superior condensadora | 10 | Peça |  |  |  |  |
| 5 | 10 | 75 | Suporte do motor condensadora | 10 | Peça |  |  |  |  |
| 5 | 10 | 76 | Motor ventilador condensadora | 10 | Peça |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Subtotal - Item 10 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Subtotal - Grupo 5 |  |  |  |

| Grupo | Item | Subitem | Descrição | Qtd | Unidade | Preço Estimado | Subtotal |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 11 | 1 | Instalação de condicionador de ar, tipo split Hi-Wall, até 12.000 BTUs | 6 | Unidade |  |  |
| 6 | 11 | 2 | Instalação de condicionador de ar, tipo split Hi-Wall, de 12.001 BTUs até 18.000 BTUs | 8 | Unidade |  |  |
| 6 | 11 | 3 | Instalação de condicionador de ar, tipo split Hi-Wall, de 18.001 BTUs até 24.000 BTUs | 8 | Unidade |  |  |
| 6 | 11 | 4 | Instalação de condicionador de ar, tipo split Hi-Wall, de 24.001 BTUs até 30.000 BTUs | 8 | Unidade |  |  |
| 6 | 11 | 5 | Instalação de condicionador de ar, tipo split Hi-Wall, de 30.001 BTUs até 36.000 BTUs | 6 | Unidade |  |  |
| 6 | 11 | 6 | Instalação de condicionador de ar, tipo split Hi-Wall, acima de 36.000 BTUs | 4 | Unidade |  |  |
| 6 | 11 | 7 | Instalação de condicionador de ar, tipo split Piso-Teto, até 24.000 BTUs | 4 | Unidade |  |  |
| 6 | 11 | 8 | Instalação de condicionador de ar, tipo split Piso-Teto, de 24.001 BTUs até 36.000 BTUs | 6 | Unidade |  |  |
| 6 | 11 | 9 | Instalação de condicionador de ar, tipo split Piso-Teto, de 36.001 BTUs até 48.000 BTUs | 6 | Unidade |  |  |
| 6 | 11 | 10 | Instalação de condicionador de ar, tipo split Piso-Teto, acima de 48.000 BTUs | 4 | Unidade |  |  |
| 6 | 11 | 11 | Instalação de condicionador de ar, tipo split Cassete, até 24.000 BTUs | 4 | Unidade |  |  |
| 6 | 11 | 12 | Instalação de condicionador de ar, tipo split Cassete, de 24.001 BTUs até 36.000 BTUs | 6 | Unidade |  |  |
| 6 | 11 | 13 | Instalação de condicionador de ar, tipo split Cassete, de 36.001 BTUs até 48.000 BTUs | 6 | Unidade |  |  |
| 6 | 11 | 14 | Instalação de condicionador de ar, tipo split Cassete, acima de 48.000 BTUs | 4 | Unidade |  |  |
| 6 | 11 | 15 | Desinstalação de condicionador de ar Split | 18 | Unidade |  |  |
| 6 | 11 | 16 | Fechamento dos furos e buracos oriundos da instalação/desinstalação de ar-condicionado | 36 | Unidade |  |  |
| 6 | 11 | 17 | Carga de fluido refrigerante R22, com teste de pressão (até 1,0 kg, por aparelho) | 30 | Unidade |  |  |
| 6 | 11 | 18 | Carga de fluido refrigerante R22, com teste de pressão (acima de 1,0 kg até 2,0 kg, por aparelho) | 20 | Unidade |  |  |
| 6 | 11 | 19 | Carga de fluido refrigerante R22, com teste de pressão (acima de 2,0 kg, por aparelho) | 12 | Unidade |  |  |
| 6 | 11 | 20 | Carga de fluido refrigerante R-410A, com teste de pressão (até 1,0 kg, por aparelho) | 30 | Unidade |  |  |
| 6 | 11 | 21 | Carga de fluido refrigerante R-410A, com teste de pressão (acima de 1,0 kg até 2,0 kg, por aparelho) | 20 | Unidade |  |  |
| 6 | 11 | 22 | Carga de fluido refrigerante R-410A, com teste de pressão (acima de 2,0 kg, por aparelho) | 12 | Unidade |  |  |
| 6 | 11 | 23 | Carga de fluido refrigerante R-32, com teste de pressão (até 1,0 kg, por aparelho) | 10 | Unidade |  |  |
| 6 | 11 | 24 | Carga de fluido refrigerante R-32, com teste de pressão (acima de 1,0 kg até 2,0 kg, por aparelho) | 7 | Unidade |  |  |
| 6 | 11 | 25 | Carga de fluido refrigerante R-32, com teste de pressão (acima de 2,0 kg, por aparelho) | 5 | Unidade |  |  |
| 6 | 11 | 26 | Limpeza com gás 141B (por aparelho) | 146 | Unidade |  |  |
| 6 | 11 | 27 | Nitrogênio (por aparelho) | 146 | Unidade |  |  |
| 6 | 11 | 28 | Pintura do chassi, eliminação de foco de ferrugem, aplicação de anticorrosivo | 10 | Unidade |  |  |
| 6 | 11 | 29 | Serviços ou reparos de alimentação elétrica | 30 | Unidade |  |  |
| 6 | 11 | 30 | Taxa fixa de manutenção corretiva por equipamento efetivamente consertado/reparado, além do valor das peças aplicadas e dos serviços realizados | 80 | Unidade |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Subtotal - Item 11 |  |
| 6 | 12 | 1 | Tubulação de cobre nas medidas 1/4” | 100 | Metro |  |  |
| 6 | 12 | 2 | Tubulação de cobre nas medidas 3/8” | 100 | Metro |  |  |
| 6 | 12 | 3 | Tubulação de cobre nas medidas 1/2” | 100 | Metro |  |  |
| 6 | 12 | 4 | Tubulação de cobre nas medidas 5/8” | 100 | Metro |  |  |
| 6 | 12 | 5 | Tubulação de cobre nas medidas 3/4” | 100 | Metro |  |  |
| 6 | 12 | 6 | Isolante térmico para tubos de cobre 1/4” | 100 | Metro |  |  |
| 6 | 12 | 7 | Isolante térmico para tubos de cobre 3/8” | 100 | Metro |  |  |
| 6 | 12 | 8 | Isolante térmico para tubos de cobre 1/2” | 100 | Metro |  |  |
| 6 | 12 | 9 | Isolante térmico para tubos de cobre 5/8” | 100 | Metro |  |  |
| 6 | 12 | 10 | Isolante térmico para tubos de cobre 3/4” | 100 | Metro |  |  |
| 6 | 12 | 11 | Tubulação de PVC para drenos | 150 | Metro |  |  |
| 6 | 12 | 12 | Acabamentos para fixação do sistema de drenagem (abraçadeira, canaleta, dentre outros) | 25 | Peça |  |  |
| 6 | 12 | 13 | Fio de cobre seção 2,5 mm² | 200 | Metro |  |  |
| 6 | 12 | 14 | Fio de cobre seção 4,0 mm² | 150 | Metro |  |  |
| 6 | 12 | 15 | Fio de cobre seção 6,0 mm² | 100 | Metro |  |  |
| 6 | 12 | 16 | Canaletas de PVC para passagem de fiação elétrica | 150 | Metro |  |  |
| 6 | 12 | 17 | Tomada | 30 | Peça |  |  |
| 6 | 12 | 18 | Cabo de alimentação elétrica com plugue | 30 | Peça |  |  |
| 6 | 12 | 19 | Cabo PP de interligação - 2 vias | 110 | Metro |  |  |
| 6 | 12 | 20 | Cabo PP de interligação - 4 vias | 110 | Metro |  |  |
| 6 | 12 | 21 | Disjuntor Bipolar de 16A a 20A, curva C | 20 | Peça |  |  |
| 6 | 12 | 22 | Disjuntor Bipolar de 25A a 32A, curva C | 20 | Peça |  |  |
| 6 | 12 | 23 | Disjuntor Tripolar de 20A a 32A, curva C | 12 | Peça |  |  |
| 6 | 12 | 24 | Relé | 10 | Peça |  |  |
| 6 | 12 | 25 | Fusível | 10 | Peça |  |  |
| 6 | 12 | 26 | Borne | 10 | Peça |  |  |
| 6 | 12 | 27 | Capacitor | 15 | Peça |  |  |
| 6 | 12 | 28 | Bombas para drenos até 30.000 BTU´s | 10 | Peça |  |  |
| 6 | 12 | 29 | Bombas para drenos acima de 30.000 BTU´s | 10 | Peça |  |  |
| 6 | 12 | 30 | PCI Evaporadora | 15 | Peça |  |  |
| 6 | 12 | 31 | Placa de Comando de Condensadora | 15 | Peça |  |  |
| 6 | 12 | 32 | Placa Comando Inverter PCI principal | 10 | Peça |  |  |
| 6 | 12 | 33 | Placa Comando Inverter PCI receptor | 10 | Peça |  |  |
| 6 | 12 | 34 | Suportes mão francesa com calço de borracha para fixação da condensadora na parede | 20 | Peça |  |  |
| 6 | 12 | 35 | Calço de borracha (vibra stop) para fixação de condensadora em piso | 20 | Peça |  |  |
| 6 | 12 | 36 | Bobina de válvula reversora | 15 | Peça |  |  |
| 6 | 12 | 37 | Válvula reversora completa | 15 | Peça |  |  |
| 6 | 12 | 38 | Motor de ventilação | 20 | Peça |  |  |
| 6 | 12 | 39 | Hélice do Ventilador | 15 | Peça |  |  |
| 6 | 12 | 40 | Turbina | 10 | Peça |  |  |
| 6 | 12 | 41 | Coxim da turbina | 10 | Peça |  |  |
| 6 | 12 | 42 | Bucha do coxim da turbina | 8 | Peça |  |  |
| 6 | 12 | 43 | Bandeja | 10 | Peça |  |  |
| 6 | 12 | 44 | Painel frontal | 15 | Peça |  |  |
| 6 | 12 | 45 | Painel lateral | 15 | Peça |  |  |
| 6 | 12 | 46 | Filtro secador | 15 | Peça |  |  |
| 6 | 12 | 47 | Contatora | 20 | Peça |  |  |
| 6 | 12 | 48 | Aletas | 10 | Peça |  |  |
| 6 | 12 | 49 | Conector | 10 | Peça |  |  |
| 6 | 12 | 50 | Suporte da evaporadora | 10 | Peça |  |  |
| 6 | 12 | 51 | Controle remoto | 20 | Peça |  |  |
| 6 | 12 | 52 | Motor Swing | 10 | Peça |  |  |
| 6 | 12 | 53 | Motor Ventilador Evaporadora | 15 | Peça |  |  |
| 6 | 12 | 54 | Trava do Motor | 10 | Peça |  |  |
| 6 | 12 | 55 | Sensor imersão Evaporadora | 10 | Peça |  |  |
| 6 | 12 | 56 | Sensor temperatura Evaporadora | 10 | Peça |  |  |
| 6 | 12 | 57 | Hélice da unidade condensadora | 10 | Peça |  |  |
| 6 | 12 | 58 | Coxim do compressor | 10 | Peça |  |  |
| 6 | 12 | 59 | Protetor do compressor | 10 | Peça |  |  |
| 6 | 12 | 60 | Tampa das válvulas | 10 | Peça |  |  |
| 6 | 12 | 61 | Válvula de serviço | 10 | Peça |  |  |
| 6 | 12 | 62 | Suporte das válvulas | 15 | Peça |  |  |
| 6 | 12 | 63 | Tampa lateral | 10 | Peça |  |  |
| 6 | 12 | 64 | Compressor até 18.000 BTUs, fluido refrigerante R22 | 10 | Peça |  |  |
| 6 | 12 | 65 | Compressor até 18.000 BTUs, fluido refrigerante R-410A | 10 | Peça |  |  |
| 6 | 12 | 66 | Compressor até 18.000 BTUs, fluido refrigerante R-32 | 3 | Peça |  |  |
| 6 | 12 | 67 | Compressor de 18.001 BTUs a 36.000 BTUs, fluido refrigerante R22 | 10 | Peça |  |  |
| 6 | 12 | 68 | Compressor de 18.001 BTUs a 36.000 BTUs, fluido refrigerante R-410A | 10 | Peça |  |  |
| 6 | 12 | 69 | Compressor de 18.001 BTUs a 36.000 BTUs, fluido refrigerante R-32 | 3 | Peça |  |  |
| 6 | 12 | 70 | Compressor acima de 36.001 BTUs, fluido refrigerante R22 | 8 | Peça |  |  |
| 6 | 12 | 71 | Compressor acima de 36.001 BTUs, fluido refrigerante R-410A | 8 | Peça |  |  |
| 6 | 12 | 72 | Compressor acima de 36.001 BTUs, fluido refrigerante R-32 | 3 | Peça |  |  |
| 6 | 12 | 73 | Grade traseira | 10 | Peça |  |  |
| 6 | 12 | 74 | Tampa superior condensadora | 10 | Peça |  |  |
| 6 | 12 | 75 | Suporte do motor condensadora | 10 | Peça |  |  |
| 6 | 12 | 76 | Motor ventilador condensadora | 10 | Peça |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Subtotal - Item 12 |  |
|  |  |  |  |  |  | Subtotal - Grupo 6 |  |

| Grupo | Item | Subitem | Descrição | Qtd | Unidade | Preço Estimado | Subtotal |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 13 | 1 | Instalação de condicionador de ar, tipo split Hi-Wall, até 12.000 BTUs | 8 | Unidade |  |  |
| 7 | 13 | 2 | Instalação de condicionador de ar, tipo split Hi-Wall, de 12.001 BTUs até 18.000 BTUs | 12 | Unidade |  |  |
| 7 | 13 | 3 | Instalação de condicionador de ar, tipo split Hi-Wall, de 18.001 BTUs até 24.000 BTUs | 12 | Unidade |  |  |
| 7 | 13 | 4 | Instalação de condicionador de ar, tipo split Hi-Wall, de 24.001 BTUs até 30.000 BTUs | 12 | Unidade |  |  |
| 7 | 13 | 5 | Instalação de condicionador de ar, tipo split Hi-Wall, de 30.001 BTUs até 36.000 BTUs | 6 | Unidade |  |  |
| 7 | 13 | 6 | Instalação de condicionador de ar, tipo split Hi-Wall, acima de 36.000 BTUs | 4 | Unidade |  |  |
| 7 | 13 | 7 | Instalação de condicionador de ar, tipo split Piso-Teto, até 24.000 BTUs | 4 | Unidade |  |  |
| 7 | 13 | 8 | Instalação de condicionador de ar, tipo split Piso-Teto, de 24.001 BTUs até 36.000 BTUs | 8 | Unidade |  |  |
| 7 | 13 | 9 | Instalação de condicionador de ar, tipo split Piso-Teto, de 36.001 BTUs até 48.000 BTUs | 8 | Unidade |  |  |
| 7 | 13 | 10 | Instalação de condicionador de ar, tipo split Piso-Teto, acima de 48.000 BTUs | 7 | Unidade |  |  |
| 7 | 13 | 11 | Instalação de condicionador de ar, tipo split Cassete, até 24.000 BTUs | 4 | Unidade |  |  |
| 7 | 13 | 12 | Instalação de condicionador de ar, tipo split Cassete, de 24.001 BTUs até 36.000 BTUs | 8 | Unidade |  |  |
| 7 | 13 | 13 | Instalação de condicionador de ar, tipo split Cassete, de 36.001 BTUs até 48.000 BTUs | 8 | Unidade |  |  |
| 7 | 13 | 14 | Instalação de condicionador de ar, tipo split Cassete, acima de 48.000 BTUs | 7 | Unidade |  |  |
| 7 | 13 | 15 | Desinstalação de condicionador de ar Split | 40 | Unidade |  |  |
| 7 | 13 | 16 | Fechamento dos furos e buracos oriundos da instalação/desinstalação de ar-condicionado | 80 | Unidade |  |  |
| 7 | 13 | 17 | Carga de fluido refrigerante R22, com teste de pressão (até 1,0 kg, por aparelho) | 40 | Unidade |  |  |
| 7 | 13 | 18 | Carga de fluido refrigerante R22, com teste de pressão (acima de 1,0 kg até 2,0 kg, por aparelho) | 25 | Unidade |  |  |
| 7 | 13 | 19 | Carga de fluido refrigerante R22, com teste de pressão (acima de 2,0 kg, por aparelho) | 15 | Unidade |  |  |
| 7 | 13 | 20 | Carga de fluido refrigerante R-410A, com teste de pressão (até 1,0 kg, por aparelho) | 40 | Unidade |  |  |
| 7 | 13 | 21 | Carga de fluido refrigerante R-410A, com teste de pressão (acima de 1,0 kg até 2,0 kg, por aparelho) | 25 | Unidade |  |  |
| 7 | 13 | 22 | Carga de fluido refrigerante R-410A, com teste de pressão (acima de 2,0 kg, por aparelho) | 15 | Unidade |  |  |
| 7 | 13 | 23 | Carga de fluido refrigerante R-32, com teste de pressão (até 1,0 kg, por aparelho) | 10 | Unidade |  |  |
| 7 | 13 | 24 | Carga de fluido refrigerante R-32, com teste de pressão (acima de 1,0 kg até 2,0 kg, por aparelho) | 7 | Unidade |  |  |
| 7 | 13 | 25 | Carga de fluido refrigerante R-32, com teste de pressão (acima de 2,0 kg, por aparelho) | 5 | Unidade |  |  |
| 7 | 13 | 26 | Limpeza com gás 141B (por aparelho) | 182 | Unidade |  |  |
| 7 | 13 | 27 | Nitrogênio (por aparelho) | 182 | Unidade |  |  |
| 7 | 13 | 28 | Pintura do chassi, eliminação de foco de ferrugem, aplicação de anticorrosivo | 20 | Unidade |  |  |
| 7 | 13 | 29 | Serviços ou reparos de alimentação elétrica | 60 | Unidade |  |  |
| 7 | 13 | 30 | Taxa fixa de manutenção corretiva por equipamento efetivamente consertado/reparado, além do valor das peças aplicadas e dos serviços realizados | 150 | Unidade |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Subtotal - Item 13 |  |
| 7 | 14 | 1 | Tubulação de cobre nas medidas 1/4” | 180 | Metro |  |  |
| 7 | 14 | 2 | Tubulação de cobre nas medidas 3/8” | 180 | Metro |  |  |
| 7 | 14 | 3 | Tubulação de cobre nas medidas 1/2” | 180 | Metro |  |  |
| 7 | 14 | 4 | Tubulação de cobre nas medidas 5/8” | 180 | Metro |  |  |
| 7 | 14 | 5 | Tubulação de cobre nas medidas 3/4” | 180 | Metro |  |  |
| 7 | 14 | 6 | Isolante térmico para tubos de cobre 1/4” | 180 | Metro |  |  |
| 7 | 14 | 7 | Isolante térmico para tubos de cobre 3/8” | 180 | Metro |  |  |
| 7 | 14 | 8 | Isolante térmico para tubos de cobre 1/2” | 180 | Metro |  |  |
| 7 | 14 | 9 | Isolante térmico para tubos de cobre 5/8” | 180 | Metro |  |  |
| 7 | 14 | 10 | Isolante térmico para tubos de cobre 3/4” | 180 | Metro |  |  |
| 7 | 14 | 11 | Tubulação de PVC para drenos | 250 | Metro |  |  |
| 7 | 14 | 12 | Acabamentos para fixação do sistema de drenagem (abraçadeira, canaleta, dentre outros) | 45 | Peça |  |  |
| 7 | 14 | 13 | Fio de cobre seção 2,5 mm² | 250 | Metro |  |  |
| 7 | 14 | 14 | Fio de cobre seção 4,0 mm² | 200 | Metro |  |  |
| 7 | 14 | 15 | Fio de cobre seção 6,0 mm² | 120 | Metro |  |  |
| 7 | 14 | 16 | Canaletas de PVC para passagem de fiação elétrica | 250 | Metro |  |  |
| 7 | 14 | 17 | Tomada | 30 | Peça |  |  |
| 7 | 14 | 18 | Cabo de alimentação elétrica com plugue | 40 | Peça |  |  |
| 7 | 14 | 19 | Cabo PP de interligação - 2 vias | 130 | Metro |  |  |
| 7 | 14 | 20 | Cabo PP de interligação - 4 vias | 130 | Metro |  |  |
| 7 | 14 | 21 | Disjuntor Bipolar de 16A a 20A, curva C | 25 | Peça |  |  |
| 7 | 14 | 22 | Disjuntor Bipolar de 25A a 32A, curva C | 25 | Peça |  |  |
| 7 | 14 | 23 | Disjuntor Tripolar de 20A a 32A, curva C | 15 | Peça |  |  |
| 7 | 14 | 24 | Relé | 15 | Peça |  |  |
| 7 | 14 | 25 | Fusível | 15 | Peça |  |  |
| 7 | 14 | 26 | Borne | 15 | Peça |  |  |
| 7 | 14 | 27 | Capacitor | 25 | Peça |  |  |
| 7 | 14 | 28 | Bombas para drenos até 30.000 BTU´s | 10 | Peça |  |  |
| 7 | 14 | 29 | Bombas para drenos acima de 30.000 BTU´s | 10 | Peça |  |  |
| 7 | 14 | 30 | PCI Evaporadora | 20 | Peça |  |  |
| 7 | 14 | 31 | Placa de Comando de Condensadora | 20 | Peça |  |  |
| 7 | 14 | 32 | Placa Comando Inverter PCI principal | 15 | Peça |  |  |
| 7 | 14 | 33 | Placa Comando Inverter PCI receptor | 15 | Peça |  |  |
| 7 | 14 | 34 | Suportes mão francesa com calço de borracha para fixação da condensadora na parede | 30 | Peça |  |  |
| 7 | 14 | 35 | Calço de borracha (vibra stop) para fixação de condensadora em piso | 30 | Peça |  |  |
| 7 | 14 | 36 | Bobina de válvula reversora | 20 | Peça |  |  |
| 7 | 14 | 37 | Válvula reversora completa | 20 | Peça |  |  |
| 7 | 14 | 38 | Motor de ventilação | 30 | Peça |  |  |
| 7 | 14 | 39 | Hélice do Ventilador | 20 | Peça |  |  |
| 7 | 14 | 40 | Turbina | 15 | Peça |  |  |
| 7 | 14 | 41 | Coxim da turbina | 15 | Peça |  |  |
| 7 | 14 | 42 | Bucha do coxim da turbina | 10 | Peça |  |  |
| 7 | 14 | 43 | Bandeja | 15 | Peça |  |  |
| 7 | 14 | 44 | Painel frontal | 20 | Peça |  |  |
| 7 | 14 | 45 | Painel lateral | 20 | Peça |  |  |
| 7 | 14 | 46 | Filtro secador | 30 | Peça |  |  |
| 7 | 14 | 47 | Contatora | 30 | Peça |  |  |
| 7 | 14 | 48 | Aletas | 15 | Peça |  |  |
| 7 | 14 | 49 | Conector | 15 | Peça |  |  |
| 7 | 14 | 50 | Suporte da evaporadora | 15 | Peça |  |  |
| 7 | 14 | 51 | Controle remoto | 20 | Peça |  |  |
| 7 | 14 | 52 | Motor Swing | 15 | Peça |  |  |
| 7 | 14 | 53 | Motor Ventilador Evaporadora | 10 | Peça |  |  |
| 7 | 14 | 54 | Trava do Motor | 15 | Peça |  |  |
| 7 | 14 | 55 | Sensor imersão Evaporadora | 10 | Peça |  |  |
| 7 | 14 | 56 | Sensor temperatura Evaporadora | 10 | Peça |  |  |
| 7 | 14 | 57 | Hélice da unidade condensadora | 15 | Peça |  |  |
| 7 | 14 | 58 | Coxim do compressor | 15 | Peça |  |  |
| 7 | 14 | 59 | Protetor do compressor | 15 | Peça |  |  |
| 7 | 14 | 60 | Tampa das válvulas | 15 | Peça |  |  |
| 7 | 14 | 61 | Válvula de serviço | 15 | Peça |  |  |
| 7 | 14 | 62 | Suporte das válvulas | 15 | Peça |  |  |
| 7 | 14 | 63 | Tampa lateral | 15 | Peça |  |  |
| 7 | 14 | 64 | Compressor até 18.000 BTUs, fluido refrigerante R22 | 15 | Peça |  |  |
| 7 | 14 | 65 | Compressor até 18.000 BTUs, fluido refrigerante R-410A | 15 | Peça |  |  |
| 7 | 14 | 66 | Compressor até 18.000 BTUs, fluido refrigerante R-32 | 5 | Peça |  |  |
| 7 | 14 | 67 | Compressor de 18.001 BTUs a 36.000 BTUs, fluido refrigerante R22 | 15 | Peça |  |  |
| 7 | 14 | 68 | Compressor de 18.001 BTUs a 36.000 BTUs, fluido refrigerante R-410A | 15 | Peça |  |  |
| 7 | 14 | 69 | Compressor de 18.001 BTUs a 36.000 BTUs, fluido refrigerante R-32 | 5 | Peça |  |  |
| 7 | 14 | 70 | Compressor acima de 36.001 BTUs, fluido refrigerante R22 | 10 | Peça |  |  |
| 7 | 14 | 71 | Compressor acima de 36.001 BTUs, fluido refrigerante R-410A | 10 | Peça |  |  |
| 7 | 14 | 72 | Compressor acima de 36.001 BTUs, fluido refrigerante R-32 | 5 | Peça |  |  |
| 7 | 14 | 73 | Grade traseira | 15 | Peça |  |  |
| 7 | 14 | 74 | Tampa superior condensadora | 15 | Peça |  |  |
| 7 | 14 | 75 | Suporte do motor condensadora | 15 | Peça |  |  |
| 7 | 14 | 76 | Motor ventilador condensadora | 15 | Peça |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Subtotal - Item 14 |  |
|  |  |  |  |  |  | Subtotal - Grupo 7 |  |

| Grupo | Item | Subitem | Descrição | Qtd | Unidade | Preço Estimado | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 15 | 1 | Instalação de condicionador de ar, tipo split Hi-Wall, até 12.000 BTUs | 7 | Unidade |  |  |
| 8 | 15 | 2 | Instalação de condicionador de ar, tipo split Hi-Wall, de 12.001 BTUs até 18.000 BTUs | 10 | Unidade |  |  |
| 8 | 15 | 3 | Instalação de condicionador de ar, tipo split Hi-Wall, de 18.001 BTUs até 24.000 BTUs | 10 | Unidade |  |  |
| 8 | 15 | 4 | Instalação de condicionador de ar, tipo split Hi-Wall, de 24.001 BTUs até 30.000 BTUs | 10 | Unidade |  |  |
| 8 | 15 | 5 | Instalação de condicionador de ar, tipo split Hi-Wall, de 30.001 BTUs até 36.000 BTUs | 6 | Unidade |  |  |
| 8 | 15 | 6 | Instalação de condicionador de ar, tipo split Hi-Wall, acima de 36.000 BTUs | 4 | Unidade |  |  |
| 8 | 15 | 7 | Instalação de condicionador de ar, tipo split Piso-Teto, até 24.000 BTUs | 4 | Unidade |  |  |
| 8 | 15 | 8 | Instalação de condicionador de ar, tipo split Piso-Teto, de 24.001 BTUs até 36.000 BTUs | 7 | Unidade |  |  |
| 8 | 15 | 9 | Instalação de condicionador de ar, tipo split Piso-Teto, de 36.001 BTUs até 48.000 BTUs | 7 | Unidade |  |  |
| 8 | 15 | 10 | Instalação de condicionador de ar, tipo split Piso-Teto, acima de 48.000 BTUs | 6 | Unidade |  |  |
| 8 | 15 | 11 | Instalação de condicionador de ar, tipo split Cassete, até 24.000 BTUs | 4 | Unidade |  |  |
| 8 | 15 | 12 | Instalação de condicionador de ar, tipo split Cassete, de 24.001 BTUs até 36.000 BTUs | 7 | Unidade |  |  |
| 8 | 15 | 13 | Instalação de condicionador de ar, tipo split Cassete, de 36.001 BTUs até 48.000 BTUs | 7 | Unidade |  |  |
| 8 | 15 | 14 | Instalação de condicionador de ar, tipo split Cassete, acima de 48.000 BTUs | 5 | Unidade |  |  |
| 8 | 15 | 15 | Desinstalação de condicionador de ar Split | 25 | Unidade |  |  |
| 8 | 15 | 16 | Fechamento dos furos e buracos oriundos da instalação/desinstalação de ar-condicionado | 50 | Unidade |  |  |
| 8 | 15 | 17 | Carga de fluido refrigerante R22, com teste de pressão (até 1,0 kg, por aparelho) | 40 | Unidade |  |  |
| 8 | 15 | 18 | Carga de fluido refrigerante R22, com teste de pressão (acima de 1,0 kg até 2,0 kg, por aparelho) | 25 | Unidade |  |  |
| 8 | 15 | 19 | Carga de fluido refrigerante R22, com teste de pressão (acima de 2,0 kg, por aparelho) | 15 | Unidade |  |  |
| 8 | 15 | 20 | Carga de fluido refrigerante R-410A, com teste de pressão (até 1,0 kg, por aparelho) | 40 | Unidade |  |  |
| 8 | 15 | 21 | Carga de fluido refrigerante R-410A, com teste de pressão (acima de 1,0 kg até 2,0 kg, por aparelho) | 25 | Unidade |  |  |
| 8 | 15 | 22 | Carga de fluido refrigerante R-410A, com teste de pressão (acima de 2,0 kg, por aparelho) | 15 | Unidade |  |  |
| 8 | 15 | 23 | Carga de fluido refrigerante R-32, com teste de pressão (até 1,0 kg, por aparelho) | 10 | Unidade |  |  |
| 8 | 15 | 24 | Carga de fluido refrigerante R-32, com teste de pressão (acima de 1,0 kg até 2,0 kg, por aparelho) | 7 | Unidade |  |  |
| 8 | 15 | 25 | Carga de fluido refrigerante R-32, com teste de pressão (acima de 2,0 kg, por aparelho) | 5 | Unidade |  |  |
| 8 | 15 | 26 | Limpeza com gás 141B (por aparelho) | 182 | Unidade |  |  |
| 8 | 15 | 27 | Nitrogênio (por aparelho) | 182 | Unidade |  |  |
| 8 | 15 | 28 | Pintura do chassi, eliminação de foco de ferrugem, aplicação de anticorrosivo | 30 | Unidade |  |  |
| 8 | 15 | 29 | Serviços ou reparos de alimentação elétrica | 60 | Unidade |  |  |
| 8 | 15 | 30 | Taxa fixa de manutenção corretiva por equipamento efetivamente consertado/reparado, além do valor das peças aplicadas e dos serviços realizados | 120 | Unidade |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Subtotal - Item 15 |  |
| 8 | 16 | 1 | Tubulação de cobre nas medidas 1/4” | 150 |  |  |  |
| 8 | 16 | 2 | Tubulação de cobre nas medidas 3/8” | 150 | Metro |  |  |
| 8 | 16 | 3 | Tubulação de cobre nas medidas 1/2” | 150 | Metro |  |  |
| 8 | 16 | 4 | Tubulação de cobre nas medidas 5/8” | 150 | Metro |  |  |
| 8 | 16 | 5 | Tubulação de cobre nas medidas 3/4” | 150 | Metro |  |  |
| 8 | 16 | 6 | Isolante térmico para tubos de cobre 1/4” | 150 | Metro |  |  |
| 8 | 16 | 7 | Isolante térmico para tubos de cobre 3/8” | 150 | Metro |  |  |
| 8 | 16 | 8 | Isolante térmico para tubos de cobre 1/2” | 150 | Metro |  |  |
| 8 | 16 | 9 | Isolante térmico para tubos de cobre 5/8” | 150 | Metro |  |  |
| 8 | 16 | 10 | Isolante térmico para tubos de cobre 3/4” | 150 | Metro |  |  |
| 8 | 16 | 11 | Tubulação de PVC para drenos | 250 | Metro |  |  |
| 8 | 16 | 12 | Acabamentos para fixação do sistema de drenagem (abraçadeira, canaleta, dentre outros) | 30 | Metro |  |  |
| 8 | 16 | 13 | Fio de cobre seção 2,5 mm² | 250 | Peça |  |  |
| 8 | 16 | 14 | Fio de cobre seção 4,0 mm² | 200 | Metro |  |  |
| 8 | 16 | 15 | Fio de cobre seção 6,0 mm² | 120 | Metro |  |  |
| 8 | 16 | 16 | Canaletas de PVC para passagem de fiação elétrica | 250 | Metro |  |  |
| 8 | 16 | 17 | Tomada | 30 | Metro |  |  |
| 8 | 16 | 18 | Cabo de alimentação elétrica com plugue | 40 | Peça |  |  |
| 8 | 16 | 19 | Cabo PP de interligação - 2 vias | 130 | Peça |  |  |
| 8 | 16 | 20 | Cabo PP de interligação - 4 vias | 130 | Metro |  |  |
| 8 | 16 | 21 | Disjuntor Bipolar de 16A a 20A, curva C | 25 | Metro |  |  |
| 8 | 16 | 22 | Disjuntor Bipolar de 25A a 32A, curva C | 25 | Peça |  |  |
| 8 | 16 | 23 | Disjuntor Tripolar de 20A a 32A, curva C | 15 | Peça |  |  |
| 8 | 16 | 24 | Relé | 10 | Peça |  |  |
| 8 | 16 | 25 | Fusível | 10 | Peça |  |  |
| 8 | 16 | 26 | Borne | 10 | Peça |  |  |
| 8 | 16 | 27 | Capacitor | 25 | Peça |  |  |
| 8 | 16 | 28 | Bombas para drenos até 30.000 BTU´s | 20 | Peça |  |  |
| 8 | 16 | 29 | Bombas para drenos acima de 30.000 BTU´s | 20 | Peça |  |  |
| 8 | 16 | 30 | PCI Evaporadora | 25 | Peça |  |  |
| 8 | 16 | 31 | Placa de Comando de Condensadora | 25 | Peça |  |  |
| 8 | 16 | 32 | Placa Comando Inverter PCI principal | 15 | Peça |  |  |
| 8 | 16 | 33 | Placa Comando Inverter PCI receptor | 15 | Peça |  |  |
| 8 | 16 | 34 | Suportes mão francesa com calço de borracha para fixação da condensadora na parede | 30 | Peça |  |  |
| 8 | 16 | 35 | Calço de borracha (vibra stop) para fixação de condensadora em piso | 30 | Peça |  |  |
| 8 | 16 | 36 | Bobina de válvula reversora | 20 | Peça |  |  |
| 8 | 16 | 37 | Válvula reversora completa | 20 | Peça |  |  |
| 8 | 16 | 38 | Motor de ventilação | 30 | Peça |  |  |
| 8 | 16 | 39 | Hélice do Ventilador | 20 | Peça |  |  |
| 8 | 16 | 40 | Turbina | 20 | Peça |  |  |
| 8 | 16 | 41 | Coxim da turbina | 15 | Peça |  |  |
| 8 | 16 | 42 | Bucha do coxim da turbina | 10 | Peça |  |  |
| 8 | 16 | 43 | Bandeja | 10 | Peça |  |  |
| 8 | 16 | 44 | Painel frontal | 15 | Peça |  |  |
| 8 | 16 | 45 | Painel lateral | 15 | Peça |  |  |
| 8 | 16 | 46 | Filtro secador | 25 | Peça |  |  |
| 8 | 16 | 47 | Contatora | 30 | Peça |  |  |
| 8 | 16 | 48 | Aletas | 15 | Peça |  |  |
| 8 | 16 | 49 | Conector | 20 | Peça |  |  |
| 8 | 16 | 50 | Suporte da evaporadora | 15 | Peça |  |  |
| 8 | 16 | 51 | Controle remoto | 25 | Peça |  |  |
| 8 | 16 | 52 | Motor Swing | 15 | Peça |  |  |
| 8 | 16 | 53 | Motor Ventilador Evaporadora | 15 | Peça |  |  |
| 8 | 16 | 54 | Trava do Motor | 15 | Peça |  |  |
| 8 | 16 | 55 | Sensor imersão Evaporadora | 15 | Peça |  |  |
| 8 | 16 | 56 | Sensor temperatura Evaporadora | 15 | Peça |  |  |
| 8 | 16 | 57 | Hélice da unidade condensadora | 15 | Peça |  |  |
| 8 | 16 | 58 | Coxim do compressor | 15 | Peça |  |  |
| 8 | 16 | 59 | Protetor do compressor | 15 | Peça |  |  |
| 8 | 16 | 60 | Tampa das válvulas | 15 | Peça |  |  |
| 8 | 16 | 61 | Válvula de serviço | 15 | Peça |  |  |
| 8 | 16 | 62 | Suporte das válvulas | 15 | Peça |  |  |
| 8 | 16 | 63 | Tampa lateral | 15 | Peça |  |  |
| 8 | 16 | 64 | Compressor até 18.000 BTUs, fluido refrigerante R22 | 20 | Peça |  |  |
| 8 | 16 | 65 | Compressor até 18.000 BTUs, fluido refrigerante R-410A | 20 | Peça |  |  |
| 8 | 16 | 66 | Compressor até 18.000 BTUs, fluido refrigerante R-32 | 5 | Peça |  |  |
| 8 | 16 | 67 | Compressor de 18.001 BTUs a 36.000 BTUs, fluido refrigerante R22 | 20 | Peça |  |  |
| 8 | 16 | 68 | Compressor de 18.001 BTUs a 36.000 BTUs, fluido refrigerante R-410A | 20 | Peça |  |  |
| 8 | 16 | 69 | Compressor de 18.001 BTUs a 36.000 BTUs, fluido refrigerante R-32 | 5 | Peça |  |  |
| 8 | 16 | 70 | Compressor acima de 36.001 BTUs, fluido refrigerante R22 | 15 | Peça |  |  |
| 8 | 16 | 71 | Compressor acima de 36.001 BTUs, fluido refrigerante R-410A | 15 | Peça |  |  |
| 8 | 16 | 72 | Compressor acima de 36.001 BTUs, fluido refrigerante R-32 | 5 | Peça |  |  |
| 8 | 16 | 73 | Grade traseira | 20 | Peça |  |  |
| 8 | 16 | 74 | Tampa superior condensadora | 20 | Peça |  |  |
| 8 | 16 | 75 | Suporte do motor condensadora | 20 | Peça |  |  |
| 8 | 16 | 76 | Motor ventilador condensadora | 20 | Peça |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Subtotal - Item 16 |  |
|  |  |  |  |  |  | Subtotal - Grupo 8 |  |