PREGÃO ELETRÔNICO 90043/2026

OBJETO: Prestação de serviços de implementação de sistema de ar-condicionado baseado em condicionadores de ar do tipo “Splitão”, envolvendo fornecimento de materiais e equipamentos, novos e para primeiro uso; montagem, instalação, colocação em operação, balanceamento e testes; treinamento; manutenção e operação do novo sistema até a sua entrega definitiva, com garantia de funcionamento pelo período mínimo de 12 (doze) meses.

EMPRESA: _____________________________________________________

CNPJ: _________________________________________________________

ENDEREÇO: ____________________________________________________

TELEFONE: _____________________________________________________

E-MAIL: ________________________________________________________

À

CÂMARA DOS DEPUTADOS

Em atendimento ao Edital do Pregão em epígrafe, apresentamos a seguinte proposta de preços:

| ITEM | DESCRIÇÃO | UN. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO R$ | PREÇO TOTAL R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÚNICO | INSTALAÇÃO/MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO | SV | 1 | *ver OBS |  |
| PREÇO TOTAL POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |

*OBS: O valor indicado neste campo é o valor que deve ser considerado no envio da proposta eletrônica, para os lances na sessão eletrônica do Pregão e deverá ser igual ao preço total do item único (com BDI) informado para a tabela seguinte.

DETALHAMENTO DO ITEM ÚNICO:

| Item | Descrição | Und. | Quant. | Marca/ Modelo | Valor Unitário (R$) | Valor Unitário com BDI (R$) | Valor Total (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | EQUIPAMENTOS |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1.1 | Unidade evaporadora para sistema de ar condicionado tipo “Splitão” com capacidade de 25TR, composta por módulo trocador de calor de 2 ciclos, módulo ventilador com vazão de ar de 17.000 m³/h e pressão estática disponível de 30 mmCA, e demais características e acessórios conforme especificações técnicas- Mod. De Referência: HITACHI RVT-250CXZ + RTC-250CP - Fornecimento e Instalação BDI Reduzido – 19,20% | UN | 2 |  |  |  |  |
| 5.1.1.2 | Unidade condensadora para sistema de ar condicionado tipo “Splitão” com capacidade de 12TR, compressor inverter tipo Scroll, refrigerante R410A, ventilador axial com descarga vertical e demais características e acessórios conforme especificações técnicas - Mod. de Referência: HITACHI RAP-120FIV - Fornecimento e Instalação BDI Reduzido – 19,20% | UN | 2 |  |  |  |  |
| 5.1.1.3 | Unidade condensadora para sistema de ar condicionado tipo “Splitão” com capacidade de 12TR, compressor fixo tipo Scroll, refrigerante R410A, ventilador axial com descarga vertical e demais características e acessórios conforme especificações técnicas - Mod. de Referência: HITACHI RAP-120DS - Fornecimento e Instalação BDI Reduzido – 19,20% | UN | 2 |  |  |  |  |
| 5.1.2 | RENOVAÇÃO DE AR |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.2.1 | Gabinete de ventilação centrífugo Limit Load de simples aspiração, vazão de ar de 5.400 m³/h, pressão estática de 29,0 mmCA, rotor de Ø500mm, com características e acessórios conforme especificações técnicas - Mod. De Referência: BERLINERLUFT BLT 500 - 3 - RD90/TA270 - Fornecimento e Instalação | UN | 1 |  |  |  |  |
| 5.2 | DIFUSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AR |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.01 | DUTOS DE INSUFLAMENTO |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1.1 | Duto giroval em aço galvanizado, linha lisa, parede dupla com isolamento térmico (sanduíche) e pintura de acabamento na cor branco fosco - Dimensões 632x300 mm - Mod. de Referência: REFRIN Giroval - GO 632x300 mm – Fornecimento e instalação | M | 17,5 |  |  |  |  |
| 5.2.1.2 | Duto giroval em aço galvanizado, linha lisa, parede dupla com isolamento térmico (sanduíche) e pintura de acabamento na cor branco fosco - Dimensões 793x300 mm - Mod. de Referência: REFRIN Giroval - GO 793x300 mm – Fornecimento e instalação | M | 17,5 |  |  |  |  |
| 5.2.1.3 | Duto giroval em aço galvanizado, linha lisa, parede dupla com isolamento térmico (sanduíche) e pintura de acabamento na cor branco fosco - Dimensões 816x400 mm - Mod. de Referência: REFRIN Giroval - GO 816x400 mm – Fornecimento e instalação | M | 17,5 |  |  |  |  |
| 5.2.1.4 | Duto giroval em aço galvanizado, linha lisa, parede dupla com isolamento térmico (sanduíche) e pintura de acabamento na cor branco fosco - Dimensões 977x400 mm - Mod. de Referência: REFRIN Giroval - GO 977x400 mm – Fornecimento e instalação | M | 17,5 |  |  |  |  |
| 5.2.1.5 | Duto giroval em aço galvanizado, linha lisa, parede dupla com isolamento térmico (sanduíche) e pintura de acabamento na cor branco fosco - Dimensões 1140x400 mm - Mod. de Referência: REFRIN Giroval - GO 1140x400 mm – Fornecimento e instalação | M | 21 |  |  |  |  |
| 5.2.1.6 | Duto giroval em aço galvanizado, linha lisa, parede dupla com isolamento térmico (sanduíche) e pintura de acabamento na cor branco fosco - Dimensões 1301x400 mm - Mod. de Referência: REFRIN Giroval - GO 1301x400 mm – Fornecimento e instalação | M | 7 |  |  |  |  |
| 5.2.1.7 | Luva de união giroval entre dutos, em aço galvanizado, parede dupla com isolamento térmico (sanduíche) e pintura de acabamento na cor branco fosco - Dimensões 632x300 mm - Mod. de Referência: REFRIN Giroval - GCTO 632x300 mm – Fornecimento e instalação | UN | 4 |  |  |  |  |
| 5.2.1.8 | Luva de união giroval entre dutos, em aço galvanizado, parede dupla com isolamento térmico (sanduíche) e pintura de acabamento na cor branco fosco - Dimensões 793x300 mm - Mod. de Referência: REFRIN Giroval - GCTO 793x300 mm – Fornecimento e instalação | UN | 4 |  |  |  |  |
| 5.2.1.9 | Luva de união giroval entre dutos, em aço galvanizado, parede dupla com isolamento térmico (sanduíche) e pintura de acabamento na cor branco fosco - Dimensões 816x400 mm - Mod. de Referência: REFRIN Giroval - GCTO 816x400 mm – Fornecimento e instalação | UN | 4 |  |  |  |  |
| 5.2.1.10 | Luva de união giroval entre dutos, em aço galvanizado, parede dupla com isolamento térmico (sanduíche) e pintura de acabamento na cor branco fosco - Dimensões 977x400 mm - Mod. de Referência: REFRIN Giroval - GCTO 977x400 mm – Fornecimento e instalação | UN | 4 |  |  |  |  |
| 5.2.1.11 | Redução concêntrica para duto giroval em aço galvanizado, parede dupla com isolamento térmico (sanduíche) e pintura de acabamento na cor branco fosco - Dimensões 1301x400 mm p/ 1140x400 mm - Mod. de Referência: REFRIN Giroval - GROC 1301x400 mm p/ 1140x400 mm – Fornecimento e instalação | UN | 2 |  |  |  |  |
| 5.2.1.12 | Redução concêntrica para duto giroval em aço galvanizado, parede dupla com isolamento térmico (sanduíche) e pintura de acabamento na cor branco fosco - Dimensões 1140x400 mm p/ 977x400 mm - Mod. de Referência: REFRIN Giroval - GROC 1140x400 mm p/ 977x400 mm – Fornecimento e instalação | UN | 4 |  |  |  |  |
| 5.2.1.13 | Redução concêntrica para duto giroval em aço galvanizado, parede dupla com isolamento térmico (sanduíche) e pintura de acabamento na cor branco fosco - Dimensões 977x400 mm p/ 816x400 mm - Mod. de Referência: REFRIN Giroval - GROC 977x400 mm p/ 816x400 mm – Fornecimento e instalação | UN | 4 |  |  |  |  |
| 5.2.1.14 | Redução concêntrica para duto giroval em aço galvanizado, parede dupla com isolamento térmico (sanduíche) e pintura de acabamento na cor branco fosco - Dimensões 816x400 mm p/ 793x300 mm - Mod. de Referência: REFRIN Giroval - GROTP 816x400 mm p/ 793x300 mm – Fornecimento e instalação | UN | 4 |  |  |  |  |
| 5.2.1.15 | Redução concêntrica para duto giroval em aço galvanizado, parede dupla com isolamento térmico (sanduíche) e pintura de acabamento na cor branco fosco - Dimensões 793x300 mm p/ 632x300 mm - Mod. de Referência: REFRIN Giroval - GROC 793x300 mm p/ 632x300 mm – Fornecimento e instalação | UN | 4 |  |  |  |  |
| 5.2.1.16 | Tampa para duto giroval em aço galvanizado, parede dupla com isolamento térmico (sanduíche) e pintura de acabamento na cor branco fosco - Dimensões 632x300 mm - Mod. de Referência: REFRIN Giroval - GTPO 632x300 mm – Fornecimento e instalação | UN | 4 |  |  |  |  |
| 5.2.1.17 | Curva horizontal 90° para duto giroval em aço galvanizado, parede dupla com isolamento térmico (sanduíche) e pintura de acabamento na cor branco fosco - Dimensões 1301x400 mm - Mod. de Referência: REFRIN Giroval - GBOH90 R1d 1301x400 mm – Fornecimento e instalação | UN | 2 |  |  |  |  |
| 5.2.1.18 | Duto girotubo em aço galvanizado, linha lisa, parede dupla com isolamento térmico (sanduíche) e pintura de acabamento na cor branco fosco - Diâmetro Ø250mm - Mod. de Referência: REFRIN Girotubo - GS Ø250mm – Fornecimento e instalação | M | 34 |  |  |  |  |
| 5.2.1.19 | Curva horizontal 90° para duto girotubo em aço galvanizado, parede dupla com isolamento térmico (sanduíche) e pintura de acabamento na cor branco fosco - Diâmetro Ø250mm - Mod. de Referência: REFRIN Girotubo - GB90 R1d Ø250mm – Fornecimento e instalação | UN | 8 |  |  |  |  |
| 5.2.2 | DUTOS DE RENOVAÇÃO |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.2.1 | Duto girotubo em aço galvanizado, linha lisa, sem isolamento térmico e pintura de acabamento na cor branco fosco - Diâmetro Ø700mm - Mod. de Referência: REFRIN Girotubo - GS Ø700mm – Fornecimento e instalação | M | 5 |  |  |  |  |
| 5.2.2.2 | Luva de união girotubo entre dutos, em aço galvanizado, sem isolamento térmico e pintura de acabamento na cor branco fosco - Ø700mm - Mod. de Referência: REFRIN Girotubo - GCT Ø700mm – Fornecimento e instalação | UN | 1 |  |  |  |  |
| 5.2.2.3 | Transformação de duto retangular para girotubo, em aço galvanizado, sem isolamento térmico e pintura de acabamento na cor branco fosco - Ø700mm p/ 800x800 mm - Mod. de Referência: REFRIN Girotubo - GTQ Ø700mm p/ 800x800mm – Fornecimento e instalação | UN | 1 |  |  |  |  |
| 5.2.2.4 | Transformação de duto retangular para girotubo, em aço galvanizado, sem isolamento térmico e pintura de acabamento na cor branco fosco - Ø700mm p/ 1200x1000 mm - Mod. de Referência: REFRIN Girotubo - GTQ Ø700mm p/ 1200x1000mm – Fornecimento e instalação | UN | 1 |  |  |  |  |
| 5.2.2.5 | Suporte externo tipo berço para duto girotubo em aço galvanizado e pintura de acabamento na cor branco fosco - Ø700mm - Mod. de Referência: REFRIN Girotubo - SUPGS2 Ø700mm – Fornecimento e instalação | UN | 3 |  |  |  |  |
| 5.2.3 | DIFUSORES |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.3.1 | Difusor de insuflamento quadrado de alta indução em alumínio extrudado com aletas ajustáveis manualmente, caixa plenum com entrada lateral em aço galvanizado, colarinho de ∅250 mm, pintura de acabamento branco fosco - 600x600 mm - Mod. de Referência: TROX VD-H 600 - Fornecimento e instalação | UN | 22 |  |  |  |  |
| 5.2.4 | GRELHAS |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.4.1 | Grelha de retorno retangular em alumínio extrudado, aletas horizontais fixas, pintura de acabamento branco fosco - 1225x525 mm - Mod. de Referência: TROX AR A 1225x525 mm - Fornecimento e instalação | UN | 6 |  |  |  |  |
| 5.2.4.2 | Grelha de retorno retangular em alumínio extrudado, aletas horizontais fixas, pintura de acabamento branco fosco - 1025x525 mm - Mod. de Referência: TROX AR A 1025x525 mm - Fornecimento e instalação | UN | 4 |  |  |  |  |
| 5.2.5 | TOMADA DE AR EXTERNO |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.5.1 | Tomada de ar externo composta por veneziana em alumínio extrudado anodizado natural, tela de proteção em plástico, registro de vazão com lâminas convergentes e filtro nível G4 – Dimensões de 797x797 mm - Mod. de Referência: TROX VDF-711 797x797mm - Fornecimento e instalação | UN | 1 |  |  |  |  |
| 5.2.6 | ACESSÓRIOS |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.6.1 | Colarinho em aço galvanizado com registro borboleta - ∅250 mm - Fornecimento e instalação | UN | 22 |  |  |  |  |
| 5.2.6.2 | Porta de inspeção em aço galvanizado com isolamento térmico, colarinho para instalação em dutos ovais e circulares e gaxeta de vedação – 300x200 mm – Mod. de Referência: REFRIN Piper-3020-GA-ES-I – Fornecimento e instalação | UN | 14 |  |  |  |  |
| 5.3 | REDE FRIGORÍGENA |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.01 | TUBOS E CONEXÕES DE COBRE |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1.1 | Tubulação de cobre rígido sem costura, incluindo conexões e acessórios - Classe A - Ø 5/8" - Mod. De Referência: Eluma - Fornecimento e instalação | M | 66 |  |  |  |  |
| 5.3.1.2 | Tubulação de cobre rígido sem costura, incluindo conexões e acessórios - Classe A - Ø 3/4" - Mod. De Referência: Eluma - Fornecimento e instalação | M | 70 |  |  |  |  |
| 5.3.1.3 | Tubulação de cobre rígido sem costura, incluindo conexões e acessórios - Classe A - Ø 1 1/8" - Mod. De Referência: Eluma - Fornecimento e instalação | M | 70 |  |  |  |  |
| 5.3.1.4 | Tubulação de cobre rígido sem costura, incluindo conexões e acessórios - Classe A - Ø 1 3/8" - Mod. De Referência: Eluma - Fornecimento e instalação | M | 66 |  |  |  |  |
| 5.3.2 | ISOLAMENTO TÉRMICO |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.2.1 | Tubo isolante de espuma elastomérica para tubo de cobre - Espessura 20 mm - Ø 5/8" - Mod. de referência: Armaflex AF – Fornecimento e instalação | M | 66 |  |  |  |  |
| 5.3.2.2 | Tubo isolante de espuma elastomérica para tubo de cobre - Espessura 22 mm - Ø 3/4" - Mod. de referência: Armaflex AF – Fornecimento e instalação | M | 70 |  |  |  |  |
| 5.3.2.3 | Tubo isolante de espuma elastomérica para tubo de cobre - Espessura 24 mm - Ø 1 1/8" - Mod. de referência: Armaflex AF – Fornecimento e instalação | M | 70 |  |  |  |  |
| 5.3.2.4 | Tubo isolante de espuma elastomérica para tubo de cobre - Espessura 25 mm - Ø 1 3/8" - Mod. de referência: Armaflex AF – Fornecimento e instalação | M | 66 |  |  |  |  |
| 5.4 | REDE ELÉTRICA E DE COMANDO |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.1.1 | Instalações elétricas para sistema de ar condicionado tipo Splitão, incluindo quadro de alimentação com dispositivos de comando e proteção, infraestrutura elétrica, cabeamento de força e de comando, elementos de fixação e demais acessórios conforme especificações técnicas - Fornecimento e instalação | UN | 1 |  |  |  |  |
| Total sem BDI (R$) |  |  |  |  |  |  |  |
| Total do BDI (R$ |  |  |  |  |  |  |  |
| Total do item único (COM BDI) (R$) |  |  |  |  |  |  |  |

O(s) preço(s) registrado(s) na forma expressa no sistema eletrônico e nesta proposta incluem todos os custos e todas as despesas, diretas e indiretas, para entrega e instalação dos equipamentos e prestação dos serviços do objeto para a Câmara dos Deputados, em Brasília-DF.

Declaramos que o item constante desta proposta corresponde exatamente às especificações e às condições de execução dos serviços descritas no Edital, às quais aderimos formalmente.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: _________ (por extenso) dias (observar o disposto no Edital).

PRAZO DE GARANTIA DO OBJETO: ___________ (por extenso) meses (observar o disposto no Termo de Referência).

PRAZO DE ENTREGA E INSTALAÇÃO DO OBJETO E DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: _________ (por extenso) dias (observar o disposto no Termo de Referência e no cronograma físico-financeiro do Anexo 9).

Declaramos que seremos responsáveis pelo descarte ambientalmente adequado de todos os resíduos gerados durante a execução dos serviços contratados – incluindo consumíveis, peças substituídas, embalagens e demais materiais – em conformidade com a legislação ambiental vigente, especialmente a Lei n. 9.605/1998 (Lei de Crimes Ambientais), a Lei n. 12.305/2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos) e a NBR 10.004 (classificação de resíduos sólidos).

Declaramos que os equipamentos a serem fornecidos utilizarão fluidos refrigerantes com baixo potencial de aquecimento global (GWP) e baixo ou nulo potencial de destruição da camada de ozônio (ODP), conforme previsto no Termo de Referência.

Declaramos que apresentaremos, no momento da assinatura do contrato, as planilhas contendo os quantitativos e os custos unitários, bem como o detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), quando aplicável, devidamente ajustadas ao valor final da proposta vencedora, nos termos do art. 56, §5º, da Lei nº 14.133/2021, seguindo o modelo elaborado pela Câmara dos Deputados.

Declaramos que os equipamentos ofertados, caso necessário, receberão atendimento de garantia na rede de assistência autorizada pelo fabricante.

Declaramos que disponibilizaremos instalações, equipamentos e pessoal técnico adequados para realização do objeto da presente licitação.

Declaramos que informaremos os preços unitários dos equipamentos, das peças e dos demais componentes que integram o objeto da licitação sempre que solicitado pela Câmara dos Deputados, para fins de registro patrimonial.

Declaramos que o objeto ofertado segue todas as prescrições técnicas contidas nas normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

| DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO |  |
| --- | --- |
| Nome do signatário |  |
| Cargo |  |
| Qualificação (naturalidade e domicílio) |  |
| OBS.: O signatário deve possuir poderes de administração estabelecidos em contrato social e/ou possuir procuração com poderes para assinar contratos em nome da empresa. A documentação comprobatória deverá ser encaminhada quando da assinatura do Contrato. |  |

Brasília,     de                     de 2026.

________________________________

Assinatura do representante legal da empresa

________________________________

Nome do representante legal da empresa