PROPOSTA

PREGÃO ELETRÔNICO 90049/2026

OBJETO: Aquisição de materiais para atualização do sistema de automação dos fancoils, tais como, controladores programáveis marca Schneider Electrics, multisensor para ambiente, sensor de temperatura, sensor de pressão, pressostato, chave seletora, cabo de instrumentação e cabo para controle, novos e para primeiro uso.

EMPRESA: _____________________________________________________

CNPJ: _________________________________________________________

ENDEREÇO: ____________________________________________________

TELEFONE: _____________________________________________________

E-MAIL: ________________________________________________________

À

CÂMARA DOS DEPUTADOS

Em atendimento ao Edital do Pregão em epígrafe, apresentamos a seguinte proposta de preços:

| GRUPO/ ITEM | DESCRIÇÃO | MARCA | MODELO | UN. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO R$ | PREÇO TOTAL R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GRUPO ÚNICO (Itens 1 a 11) | MATERIAIS PARA ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DOS FANCOILS |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CONTROLADOR PROGRAMÁVEL COM 28 ENTRADAS/SAÍDAS UNIVERSAIS E 8 SAÍDAS DIGITAIS | Schneider Electrics | MP-C-36A código SXWMPC36A10001 | UN | 10 |  |  |
| 2 | CONTROLADOR PROGRAMÁVEL COM 20 ENTRADAS/SAÍDAS UNIVERSAIS E 4 SAÍDAS DIGITAIS | Schneider Electrics | MP-C-24A, código SXWMPC24A10001 | UN | 11 |  |  |
| 3 | CONTROLADOR PROGRAMÁVEL COM 10 ENTRADAS/SAÍDAS UNIVERSAIS E 8 SAÍDAS DIGITAIS | Schneider Electrics | MP-C-18A, código SXWMPC18A10001 | UN | 2 |  |  |
| 4 | CONTROLADOR PROGRAMÁVEL COM 8 ENTRADAS/SAÍDAS UNIVERSAIS E 4 SAÍDAS DIGITAIS | Schneider Electrics | RP-C-12B, código SXWRCF12B10002 | PÇ | 2 |  |  |
| 5 | MULTISENSOR PARA AMBIENTE |  |  | UN | 8 |  |  |
| 6 | SENSOR DE TEMPERATURA PARA DUTO DE AR COM ACESSÓRIO(S) |  |  | UN | 42 |  |  |
| 7 | SENSOR DE PRESSÃO DIFERENCIAL PARA DUTO COM ACESSÓRIO(S) |  |  | UN | 22 |  |  |
| 8 | PRESSOSTATO DE ALTA E BAIXA PRESSÃO |  |  | PÇ | 29 |  |  |
| 9 | CHAVE SELETORA TRÊS POSIÇÕES |  |  | PÇ | 25 |  |  |
| 10 | CABO DE INSTRUMENTAÇÃO 2 X 1,0 MM² |  |  | M | 1300 |  |  |
| 11 | CABO PARA CONTROLE COM 2 CONDUTORES DE 1,0MM |  |  | M | 1200 |  |  |
| PREÇO TOTAL DO GRUPO ÚNICO (R$) |  |  |  |  |  |  |  |
| PREÇO TOTAL POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |  |  |

O(s) preço(s) registrado(s) na forma expressa no sistema eletrônico e nesta proposta incluem todos os custos e todas as despesas, diretas e indiretas, para entrega  do objeto na Câmara dos Deputados, em Brasília-DF.

Declaramos que os itens constantes desta proposta correspondem exatamente às especificações descritas no Edital, às quais aderimos formalmente.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: _________ (por extenso) dias (observar o disposto no Edital).

PRAZO DE GARANTIA: ___________ (por extenso) meses (observar o disposto no Termo de Referência).

PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO: _________ (por extenso) dias (observar o disposto no Termo de Referência).

Declaramos que os equipamentos ofertados, caso necessário, receberão atendimento de garantia na rede de assistência autorizada pelo fabricante.

Declaramos que informaremos os preços unitários dos equipamentos, das peças e dos demais componentes que integram o objeto da licitação sempre que solicitado pela Câmara dos Deputados, para fins de registro patrimonial.

| DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO |  |
| --- | --- |
| Nome do signatário |  |
| Cargo |  |
| Qualificação (naturalidade e domicílio) |  |
| OBS.: O signatário deve possuir poderes de administração estabelecidos em contrato social e/ou possuir procuração com poderes para contratos em nome da empresa. A documentação comprobatória deverá ser encaminhada quando da assinatura do Contrato. |  |

Brasília,     de                     de 2026.

________________________________

Assinatura do representante legal da empresa

________________________________

Nome do representante legal da empresa