AVISO DE DISPENSA 
A Câmara Municipal de Cordeirópolis torna público para conhecimento dos interessados que se encontra aberto no Departamento de Compras, as seguintes cotações por Dispensa de Licitação, com fundamento no art. 75 inciso II, parágrafo 3º da lei nº 14.133/21.
Requisição nº 125/2026 Dispensa nº 39/2026
Objeto: contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais e execução de serviços de instalação de sistema de controle de acesso, contemplando fechadura eletroímã, controlador de acesso, botoeira, canaletas, cabeamento, fonte de alimentação com bateria e mão de obra especializada, conforme especificações do Termo de Referência.
[bookmark: _Hlk237354828][bookmark: _Hlk237429314]Média de Preços: R$ 2.896,00 (dois mil oitocentos e noventa e seis reais).
Os demais interessados deverão apresentar orçamento no Departamento de Compras até 3 (três) dias após a publicação no Portal Nacional de Compras Públicas, ou via e-mail compras@camaracordeiropolis.sp.gov.br. Para maiores informações 19.3546-9090.


Cordeirópolis, 12 de agosto de 2026.


















TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO

[bookmark: _Hlk237427860]1.1. Contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais e execução de serviços de instalação de sistema de controle de acesso, contemplando fechadura eletroímã, controlador de acesso, botoeira, canaletas, cabeamento, fonte de alimentação com bateria e mão de obra especializada.

1.2. A contratação deverá compreender o fornecimento dos materiais, instalação, montagem, conexão, configuração, testes de funcionamento e demais serviços necessários para a perfeita execução e entrega do sistema em condições de uso.

2. DA FUNDAMENTAÇÃO E JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

2.1. A contratação justifica-se pela necessidade de implantação ou adequação de sistema de controle de acesso, visando proporcionar maior segurança, organização e controle da entrada e saída de pessoas nas dependências da unidade.

2.2. A instalação de fechadura eletroímã associada a controlador de acesso, botoeira e sistema de alimentação com bateria permitirá maior controle sobre o acesso ao ambiente, contribuindo para a proteção de pessoas, equipamentos, documentos e demais bens existentes no local.

2.3. A contratação de empresa especializada é necessária em razão da necessidade de instalação adequada dos equipamentos, realização das conexões elétricas e de controle, organização do cabeamento, configuração e realização de testes, garantindo o funcionamento correto e seguro do sistema.

3. DA DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO

3.1. A solução consiste no fornecimento e instalação de sistema de controle de acesso composto, no mínimo, pelos seguintes materiais e serviços:

	Item
	Descrição
	Quantidade
	Unidade

	01
	Fechadura eletroímã
	01
	unidade

	02
	Controlador de acesso
	01
	unidade

	03
	Botoeira
	01
	unidade

	04
	Canaleta para organização/proteção dos cabos
	02
	unidades

	05
	Cabo PP para energia
	15
	metros

	06
	Fonte de alimentação com bateria
	01
	unidade

	07
	Mão de obra especializada para instalação, configuração e testes
	01
	serviço



3.2. Deverão estar incluídos no fornecimento todos os acessórios, componentes de fixação, conectores, terminais, parafusos, buchas e demais materiais necessários à instalação e ao perfeito funcionamento do sistema, ainda que não estejam expressamente relacionados na tabela, desde que indispensáveis à execução do objeto.

4. DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

4.1. Os equipamentos e materiais fornecidos deverão ser novos, sem uso anterior, de boa qualidade e adequados à finalidade a que se destinam.

4.2. A fechadura eletroímã deverá ser compatível com o controlador de acesso e possuir capacidade adequada à porta onde será instalada.

4.3. O controlador de acesso deverá ser compatível com a fechadura e com os demais componentes do sistema.

4.4. A botoeira deverá permitir o acionamento de saída de forma adequada e segura.

4.5. A fonte de alimentação deverá ser compatível com a tensão e o consumo dos equipamentos instalados e possuir bateria compatível com o sistema.

4.6. O cabeamento deverá ser adequado à aplicação, devidamente instalado, protegido e organizado.

4.7. As canaletas deverão ser instaladas de forma a proporcionar proteção mecânica e organização dos cabos.

4.8. A instalação deverá observar as normas técnicas aplicáveis, as recomendações dos fabricantes e as boas práticas de segurança elétrica e de instalação.

4.9. Ao término dos serviços, a contratada deverá realizar testes de acionamento, abertura, fechamento, alimentação elétrica e funcionamento da bateria, corrigindo eventuais falhas identificadas.

5. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

5.1. A contratada deverá realizar vistoria prévia do local, quando necessária, para verificar as condições da porta, infraestrutura existente, pontos de alimentação elétrica e demais características necessárias à execução.

5.2. A instalação deverá ser realizada por profissionais capacitados e utilizando ferramentas e equipamentos apropriados.

5.3. Os cabos deverão ser instalados de maneira organizada, protegida e compatível com as características do ambiente.

5.4. Após a instalação, a contratada deverá efetuar a configuração dos equipamentos e realizar testes completos do sistema.

5.5. Eventuais materiais ou componentes adicionais indispensáveis ao funcionamento do sistema deverão ser previamente comunicados à contratante e somente poderão ser fornecidos mediante autorização.
5.6. A contratada deverá manter o local limpo e organizado durante e após a execução dos serviços, retirando embalagens, sobras de materiais e resíduos decorrentes da instalação.

6. DO PRAZO DE EXECUÇÃO

6.1. O serviço deverá ser executado no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados a partir da emissão da ordem de serviço ou autorização de fornecimento, salvo prazo diverso estabelecido no instrumento contratual.

6.2. Eventuais atrasos decorrentes de fatos alheios à vontade da contratada deverão ser formalmente comunicados e devidamente justificados à contratante.

7. DO LOCAL DE EXECUÇÃO

7.1. Os serviços serão executados no prédio da Câmara Municipal de Cordeirópolis, localizado na Rua Carlos Gomes n° 999, Jardim Jafet, Cordeirópolis-SP.

7.2. A contratada deverá observar as regras de acesso, segurança e funcionamento estabelecidas pela contratante.

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1. São obrigações da contratada:

a) fornecer os materiais especificados neste Termo de Referência;
b) executar os serviços com qualidade, segurança e observância das normas técnicas aplicáveis;
c) disponibilizar profissionais devidamente capacitados;
d) fornecer ferramentas, equipamentos e demais recursos necessários à execução;
e) realizar a instalação, configuração e testes do sistema;
f) corrigir, sem ônus adicional para a contratante, falhas decorrentes de instalação inadequada;
g) responsabilizar-se pelos danos causados ao patrimônio da contratante em decorrência de sua atuação;
h) manter o local de trabalho limpo e organizado;
i) cumprir os prazos estabelecidos;
j) fornecer orientações básicas para utilização do sistema, quando necessárias;
k) apresentar nota fiscal correspondente aos serviços e materiais fornecidos.

9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

9.1. São obrigações da contratante:

a) fornecer as informações necessárias à execução do objeto;
b) permitir o acesso dos profissionais autorizados ao local de instalação;
c) disponibilizar, quando existente, infraestrutura necessária à execução;
d) acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços;
e) comunicar à contratada eventuais irregularidades verificadas;
f) efetuar o pagamento após o recebimento e aceite do objeto, observadas as condições estabelecidas.
10. DA FISCALIZAÇÃO

10.1. A execução do objeto será acompanhada e fiscalizada por servidor ou representante formalmente designado pela contratante.

10.2. A fiscalização verificará a conformidade dos materiais fornecidos, a qualidade da instalação, o funcionamento dos equipamentos e o cumprimento das condições estabelecidas neste Termo de Referência.

10.3. A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da contratada pela execução do objeto.

11. DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO

11.1. O objeto será recebido após a conclusão da instalação e realização dos testes de funcionamento.

11.2. Para fins de aceite, deverão ser verificados, no mínimo:

a) funcionamento da fechadura eletroímã;
b) funcionamento do controlador de acesso;
c) funcionamento da botoeira;
d) funcionamento da fonte de alimentação;
e) funcionamento da bateria;
f) integridade e organização do cabeamento;
g) adequada instalação das canaletas;
h) funcionamento geral do sistema.

11.3. Caso sejam constatadas irregularidades, a contratada deverá realizar as correções necessárias sem custos adicionais para a contratante.

12. DA GARANTIA

12.1. A contratada deverá garantir os serviços de instalação pelo prazo mínimo de 90 (noventa) dias, contados do recebimento definitivo, sem prejuízo das garantias legais e das garantias específicas oferecidas pelos fabricantes dos equipamentos.

12.2. Durante o período de garantia, deverão ser corrigidos, sem ônus adicional, defeitos decorrentes de instalação inadequada ou falhas atribuíveis à execução dos serviços.

12.3. Os equipamentos deverão possuir garantia do fabricante, conforme condições estabelecidas pelo respectivo fabricante e legislação aplicável.

13. DO PAGAMENTO

13.1. O pagamento será efetuado após a conclusão dos serviços, o recebimento e aceite do objeto pela contratante e a apresentação da respectiva nota fiscal.
13.2. O pagamento ficará condicionado à comprovação da execução satisfatória dos serviços e ao cumprimento das obrigações contratuais.

13.3. Não será efetuado pagamento por materiais ou serviços que estejam em desacordo com as especificações estabelecidas neste Termo de Referência, até que sejam devidamente regularizados.

14. DO CRITÉRIO DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

14.1. A seleção do fornecedor será realizada por Dispensa de acordo com a Lei n° 14.133/21.

14.2. A proposta deverá contemplar todos os custos necessários ao fornecimento dos materiais e à execução dos serviços, incluindo mão de obra, ferramentas, transporte, instalação, configuração, testes, encargos e demais despesas necessárias à completa execução do objeto.

14.3. O critério de julgamento deverá será conforme o procedimento de contratação adotado no item 14.1, considerando o menor preço global, desde que atendidas integralmente as especificações e condições estabelecidas neste Termo de Referência.

15. DA ESTIMATIVA DE PREÇOS

15.1. O custo estimado da contratação é de R$ 2.896,00 (dois mil oitocentos e noventa e seis reais).

16. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

16.1. As despesas decorrentes da contratação correrão por conta da dotação orçamentária: 01.031.2000.2050.0000.3.3.90.39.00.

17. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

17.1. O descumprimento das obrigações assumidas sujeitará a contratada às sanções administrativas previstas na legislação aplicável e no instrumento de contratação, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

17.2. Poderão ser aplicadas, conforme a gravidade da conduta e as disposições legais pertinentes, as penalidades de advertência, multa, impedimento de licitar e contratar e demais sanções cabíveis.

18. DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA PARTICIPAÇÃO

18.1 Para estar tecnicamente habilitado a empresa deverá apresentar, obrigatoriamente, os seguintes documentos relativos à Habilitação:

18.1.1. Inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);

18.1.2. Certidão negativa de débitos federais;

18.1.3. Certidão negativa de débitos junto ao FGTS;

18.1.4. Certidão de regularidade perante a justiça do trabalho (certidão negativa de débitos trabalhistas)

19. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

19.1. A contratada deverá entregar o sistema instalado e em pleno funcionamento, não sendo considerada concluída a execução enquanto houver falhas decorrentes da instalação ou ausência de componentes indispensáveis ao funcionamento.

19.2. Os casos omissos serão solucionados pela contratante, observada a legislação aplicável.

19.3. Este Termo de Referência deverá integrar o processo de contratação e servir como referência para elaboração da proposta e fiscalização da execução do objeto.

Cordeirópolis, 12 de agosto de 2026.


