PROPOSTA DE PREÇOS – ITEM 5

DISPENSA DE LICITAÇÃO - PROCESSO N° 98/2024

A empresa ___________________________________________________________________ com sede à________________________________________________ Cidade _____________________ Estado _____ Telefone ________________________________ CNPJ Nº ____________________________ propõe à Câmara Municipal de Juquiá o constante no objeto especificado em Termo de Referência, conforme segue:

| Item | Quant. | DESCRIÇÃO/MARCA | Valor Unitário | Valor Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 02 (dois) | NOBREAK NOVO, SEM USO, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MARCA _______________ - Bivolt automático 115V/220V; - Garantia mínima de 12 (doze) meses; - Cor: Preto; - Gabinete com design compacto em plástico ABS de alto impacto; - Bateria externa indicada – inclusa/não inclusa: 1 bateria de 12V até 45Ah; - Mínimo de 6 (seis) tomadas tripolares de 10A; - Potência mínima de 1000VA; - Função Blecaute/Blackout DC Start – Permite ligar o nobreak na ausência da rede elétrica (com bateria carregada); - Bateria interna selada regulada por válvula 12V/7Ah (VRLA); - Estabilizador e filtro de linha integrados; - Chave liga-desliga memorizada e temporizada para evitar desligamento acidental; - LEDs indicativos do modo de operação (rede elétrica e bateria); - Sinalização visual e sonora de status do nobreak; - Função Mute inteligente (avisa só quando necessário, trabalhando em silêncio a maior parte do tempo); - Fusível de proteção externo (com unidade reserva e troca fácil); - Acionamento do inversor em subtensão e sobretensão com retorno automático; - Função True-RMS (melhor qualidade e precisão na regulação da saída e medição); - Circuito desmagnetizador; - Desligamento automático ao final do tempo de autonomia protegendo a vida útil das baterias; - Autonomia média de 30 minutos com referência ao uso de 1 PC on board + 1 monitor LCD 15,6″; - Garantia de 1 (um) ano. |  |  |

a) Valor total do ITEM 5 conforme Termo de Referência: R$ __________________  (por extenso): _____________________________________________________________________

b) Condições de pagamento: Conforme Termo de Referência.

c) O prazo de entrega: 20 (vinte) dias úteis após envio da Ordem de Compra.

d) O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias a contar da data de sua apresentação.

e) Representante legal, Sr./Sr.ª________________________________________________________,

RG nº_______________________ e CPF nº ________________________________,

_________________, _____, de_______________ de 2024.

____________________________________

Assinatura do Representante Legal e Carimbo