TERMO DE REFERÊNCIA

1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

1.1. Aquisição de cabeçotes de bombas dosadoras peristálticas (ReNu 60 SEBS – Qdos 60), para reposição e manutenção dos equipamentos de dosagem de fluidos do Departamento Municipal de Água e Esgoto- DEMAE de Caldas Novas-GO, conforme especificações e quantitativos abaixo:

| ITEM | DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO | UNIDADE | QUANT |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cabeçote (cabeça) de bomba dosadora peristáltica, modelo compatível com sistema Qdos 60, tipo ReNu 60 SEBS, para reposição e manutenção de equipamentos de dosagem de fluidos. | UND | 12 |

1.2. Descrição detalhada:

1.2.1. Trata-se de cabeçote de bomba peristáltica de substituição rápida, desenvolvido para uso em bombas dosadoras do tipo Qdos 60, projetado para garantir operação segura, precisa e contínua em processos de dosagem de fluidos.

1.2.2. O componente é fabricado com tubulação em material SEBS (estireno-etileno-butileno-estireno), adequado para aplicações que exigem resistência química, durabilidade e estabilidade operacional. O sistema é do tipo encapsulado (ReNu), permitindo troca rápida do conjunto sem necessidade de ferramentas especializadas, reduzindo tempo de parada e riscos de contaminação.

Especificações técnicas mínimas:

- Compatibilidade: Bombas dosadoras peristálticas modelo Qdos 60 ou equivalente técnico

- Pressão máxima de operação: até 4 bar (60 psi)

- Material do elemento de bombeamento: SEBS

- Tipo: Cabeçote encapsulado de substituição (cartucho)

- Precisão de dosagem: ±1% (ou superior)

- Conexões: Compatíveis com mangueiras padrão do sistema SEBS

- Aplicação: Dosagem de produtos químicos líquidos em processos industriais e saneamento

- Instalação: Sistema de troca rápida, sem necessidade de ferramentas complexas

- Características funcionais:

- Vazão linear e repetível, garantindo precisão na dosagem

- Redução de manutenção corretiva, com substituição simples e rápida

- Minimização de contato do operador com o fluido bombeado

- Alta confiabilidade operacional

- Adequado para uso contínuo em sistemas de tratamento de água e efluentes

1.3. O objeto desta contratação é caracterizado como comum.

1.4. O objeto desta contratação não se enquadra como serviço de luxo.

1.5. O prazo de vigência contempla o prazo de entrega e eventuais ajustes contratuais.

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

2.1. A fundamentação da contratação encontra-se pormenorizada no Documento de Formalização de Demanda (DFD) nº Almoxarifado 03/24, apêndice deste Termo de Referência.

2.2. Justificativa da necessidade:

2.2.1. Em Estações de Tratamento de Água (ETA), Estações de Tratamento de Esgoto (ETE) e sistemas de abastecimento por poços artesianos, faz-se imprescindível a dosagem contínua e controlada de produtos químicos, tais como coagulantes, desinfetantes, corretivos de pH e outros insumos essenciais ao processo de tratamento.

2.2.2. Para garantir a eficiência e a segurança operacional desses sistemas, utilizam-se bombas dosadoras peristálticas, as quais dependem diretamente do adequado funcionamento de seus componentes, em especial do cabeçote de bombeamento (ReNu 60 SEBS – Qdos 60), responsável pela condução e controle do fluido dosado.

2.2.3. Considerando o desgaste natural desses cabeçotes devido à operação contínua, à abrasividade e à agressividade química dos produtos utilizados, torna-se necessária sua substituição periódica, a fim de evitar falhas operacionais, imprecisão na dosagem e possíveis interrupções no processo de tratamento.

2.2.4. A utilização de cabeçotes compatíveis e em perfeito estado de funcionamento assegura a precisão na dosagem dos produtos químicos, a continuidade operacional dos sistemas de tratamento e a conformidade com os padrões de qualidade da água distribuída à população.

2.2.5. A aquisição dos referidos cabeçotes justifica-se como medida indispensável para a continuidade, eficiência e conformidade dos serviços prestados pelo sistema de abastecimento de água e tratamento de esgoto, assegurando a qualidade do produto final fornecido à população e a adequada destinação dos efluentes.

2.2.6. A não aquisição dos cabeçotes acarretará:

a) Interrupção ou comprometimento da dosagem de produtos químicos nos sistemas de tratamento de água e esgoto;

b) Risco de não conformidade da água tratada com os padrões de potabilidade exigidos pela legislação vigente;

c) Falhas operacionais nas bombas dosadoras, gerando imprecisão na dosagem e possíveis danos aos equipamentos;

d) Comprometimento da saúde pública e descumprimento das obrigações legais de saneamento básico.

2.3. Dos Estudos Técnicos Preliminares:

2.3.1. Por se tratar de dispensa de licitação, optou-se pela não elaboração de Estudo Técnico Preliminar, considerando o disposto no art. 7º, inciso II, do Decreto nº 434 do município de Caldas Novas-GO, que regulamenta o Processo Licitatório para a contratação de bens, serviços e obras no âmbito da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional deste Município.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO E ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

3.1. A solução consiste na aquisição de cabeçotes de bombas dosadoras peristálticas, modelo compatível com o sistema Qdos 60, tipo ReNu 60 SEBS, para reposição e manutenção dos equipamentos utilizados na dosagem de produtos químicos nas Estações de Tratamento de Água (ETA), Estações de Tratamento de Esgoto (ETE) e sistemas de abastecimento por poços artesianos do DEMAE.

3.2. Especificações técnicas do objeto:

3.2.1. Compatibilidade: Bombas dosadoras peristálticas modelo Qdos 60 ou equivalente técnico; Pressão máxima de operação: até 4 bar (60 psi); Material do elemento de bombeamento: SEBS (estireno-etileno-butileno-estireno);

3.2.2. Tipo: Cabeçote encapsulado de substituição rápida (cartucho); Precisão de dosagem: ±1% ou superior; Conexões: Compatíveis com mangueiras padrão do sistema SEBS; Aplicação: Dosagem de produtos químicos líquidos em processos industriais e saneamento;

3.2.3. Instalação: Sistema de troca rápida, sem necessidade de ferramentas complexas; Vazão linear e repetível, garantindo precisão na dosagem; Alta confiabilidade operacional; Adequado para uso contínuo em sistemas de tratamento de água e efluentes.

3.2.4. O objeto deverá ser fornecido acondicionado adequadamente, de forma a garantir a integridade do produto durante o transporte e armazenamento, acompanhado de documentação técnica do fabricante e certificado de conformidade quando aplicável.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Sustentabilidade

4.1. A CONTRATADA deverá observar os seguintes critérios de sustentabilidade:

- Adoção de métodos e equipamentos que minimizem impactos ambientais durante a execução dos serviços;

- Destinação adequada de resíduos eventualmente gerados, conforme legislação ambiental vigente;

- Preferência por meios digitais para entrega de relatórios, reduzindo o consumo de papel.

Garantia da Contratação

4.2. Não haverá exigência de garantia da contratação dos arts. 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021, tendo em vista a natureza do objeto e o valor estimado da contratação.

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Condições de Entrega

5.1. O prazo para entrega do objeto é de até 15 (quinze) dias corridos, contados da data de assinatura do contrato ou da emissão da Ordem de Serviço.

5.2. O local de entrega é o Almoxarifado do DEMAE, localizado na Rua 13, Lote 20, Parque dos Pomares, CEP 75690-000, Caldas Novas/GO, no horário de 07h30 às 17h30, de segunda a sexta-feira, em horário comercial, previamente agendado.

5.3. A entrega deverá ser realizada de forma integral, salvo autorização expressa do CONTRATANTE para entrega parcelada.

5.4. Caso não seja possível a entrega na data acordada, a empresa deverá comunicar as razões com pelo menos 3 (três) dias úteis de antecedência.

5.5. Em caso de identificação de falhas ou não conformidades nos produtos entregues, a CONTRATADA deverá providenciar as correções no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, após notificação pelo CONTRATANTE.

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

6.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021.

Fiscalização

6.2. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos.

6.3. Compete ao Fiscal do Contrato:

- Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato;

- Verificar a conformidade dos materiais entregues com as especificações técnicas deste Termo de Referência;

- Atestar o recebimento dos materiais para fins de pagamento;

- Registrar ocorrências e notificar a CONTRATADA sobre irregularidades;

- Comunicar à autoridade competente qualquer irregularidade constatada;

- Solicitar à CONTRATADA todas as providências necessárias à boa execução do contrato.

6.4. A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA por qualquer irregularidade.

7. INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

7.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, a CONTRATADA que:

a) der causa à inexecução parcial do contrato;

b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa à inexecução total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;

e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;

g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

7.2. Serão aplicadas à CONTRATADA que incorrer nas infrações descritas as seguintes sanções:

7.2.1. Advertência, para inexecução parcial do contrato;

7.2.2. Multa:

7.2.2.1. Moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até o limite de 15 (quinze) dias;

7.2.2.2. Compensatória de até 10% (dez por cento) do valor total do contrato para inexecução parcial;

7.2.2.3. Compensatória de até 20% (vinte por cento) do valor total do contrato para inexecução total.

7.2.3. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas condutas graves;

7.2.4. Declaração de inidoneidade, nos casos de fraude ou comportamento inidôneo.

7.3. A aplicação de qualquer sanção será precedida de contraditório e ampla defesa, nos termos da legislação vigente.

7.4. A multa poderá ser descontada dos pagamentos devidos ou cobrada judicialmente.

8. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

Recebimento

8.1. Os serviços serão recebidos provisoriamente pelo fiscal do contrato no ato da entrega dos produtos, mediante verificação da conformidade com as especificações deste Termo de Referência.

8.2. O recebimento definitivo ocorrerá em até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento provisório, mediante conferência qualitativa dos produtos entregues.

8.3. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade dos serviços prestados.

Liquidação

8.4. O pagamento será realizado em parcela única, após o recebimento definitivo dos produtos, mediante apresentação de nota fiscal.

8.5. Recebida a Nota Fiscal, correrá o prazo de 10 (dez) dias úteis para fins de liquidação, na forma do art. 7º, §3º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77/2022.

8.6. A nota fiscal deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF.

Prazo de Pagamento

8.7. O pagamento será efetuado no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados da finalização da liquidação da despesa, conforme Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 2022.

8.8. No caso de atraso pelo CONTRATANTE, os valores serão atualizados monetariamente pelo índice IPCA.

Forma de Pagamento

8.9. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em conta corrente indicada pela CONTRATADA.

8.10. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

9. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Forma de Seleção e Critério de Julgamento

9.1. O fornecedor será selecionado por meio de processo de dispensa de licitação, adotando-se como critério de julgamento o menor preço, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

Critérios de Aceitabilidade de Preços

9.2. O valor máximo aceitável para a contratação é de R$ 39.276,36 (trinta e nove mil duzentos e setenta e seis reais e trinta e seis centavos)

Exigências de Habilitação

9.3. Para fins de habilitação, deverá a interessada comprovar os seguintes requisitos:

9.4. Habilitação Jurídica:

a) Cartão CNPJ;

b) Documento de constituição da empresa;

c) Registro empresarial na Junta Comercial, para sociedade empresária;

d) Ato constitutivo registrado, para sociedade simples;

e) Certificado de MEI, para microempreendedor individual.

9.5. Habilitação Fiscal, Social e Trabalhista:

a) Prova de inscrição no CNPJ;

b) Certidão Conjunta de Tributos Federais e Dívida Ativa da União;

c) Certidão de Regularidade do FGTS;

d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

e) Certidão de regularidade com a Fazenda Estadual;

f) Certidão de regularidade com a Fazenda Municipal.

9.6. Qualificação Econômico-Financeira:

a) Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da empresa.

9.7. Qualificação Técnica:

a) Comprovação de aptidão para o fornecimento de materiais e equipamentos compatíveis com o objeto desta contratação, por meio da apresentação de atestado de capacidade técnica emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado;

b) Autorização de funcionamento expedida pelo órgão competente, quando exigível em razão do produto comercializado.

9.8. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

10. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

10.1. O custo estimado total da contratação é de R$ 39.276,36 (trinta e nove mil duzentos e setenta e seis reais e trinta e seis centavos), conforme pesquisa de preços abaixo.

| ITEM | DESCRIÇÃO | UND. | QUANT. | Valor Unitário de Referência | Valor Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cabeçote Bomba Dosadora Peristáltica Qdos 60 – ReNu 60 SEBS | UND. | 12 | R$ 3.273,03 | R$ 39.276,36 |
| TOTAL: |  |  |  |  | R$ 39.276,36 |

10.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, transporte e outros.

10.3. A estimativa de preços foi realizada por meio de pesquisa de mercado, conforme procedimento simplificado previsto na Instrução Normativa SEGES/ME nº 65/2021.

11. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

11.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no orçamento do DEMAE.

11.2. A contratação será atendida pela seguinte dotação:

| Manutenção do Sistema de Água e Esgoto | 05.0521.17.512.7016.8068.339030 – (25) (fonte 144) Material de Consumo Ficha 20260475 |
| --- | --- |

12. DISPOSIÇÕES FINAIS

12.1. As informações contidas neste Termo de Referência não são classificadas como sigilosas.

12.2. Integram este Termo de Referência:

- DFD- Documento de Formalização de Demanda nº almoxarifado 03/24;

- Planilha de pesquisa de preços (estimativa);

- Demais documentos constantes do processo administrativo.

12.3. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com as disposições da Lei nº 14.133/2021 e demais normas aplicáveis.

Caldas Novas-GO, 13 de maio de 2026.

__________________________________________________

Franklin da Silva Rodrigues

Departamento de Compras