TERMO DE REFERÊNCIA

1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

1.1. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção técnica e especializada dos três TAU’s (TANQUE DE ALIMENTAÇÃO UNIDIRECIONAL) existentes no trecho da rede de adução da água bruta que transporta a água bruta até as Estações de Tratamento de Água do Departamento Municipal de Água e Esgoto – DEMAE de Caldas Novas-GO, conforme especificações e quantitativos abaixo:

| ITEM | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | QTDE | MEDIDA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | LIMPEZA, REGULAGEM E TROCA REPAROS DE: VÁLVULA CONTROLADORA NIVEL E PILOTO DE ALTITUDE 2 (60MM) MARCA:BERMAD | 3 | UNIDADE |
| 2 | MONTAGEM DE REGISTRO DE GAVETA | 6 | UNIDADE |
| 3 | REGISTRO DE CUNHA EMBORACHADA 2 FLANGE | 6 | UNIDADE |
| 4 | VEDAÇÃO PARA REGISTRO 2 | 18 | UNIDADE |
| 5 | PARAFUSO PARA FIXAÇÃO DE REGISTRO 2 | 24 | UND |
| 6 | LUVA DRESSER PARA TURBO 2 | 3 | UNIDADE |
| 7 | KIT DE ELASTOMETRO PARA VALVULA SERIR 700 2 | 3 | UNIDADE |
| 8 | CONJ DIAFRAGMA PARA PILOTO DE ALTITUDE | 3 | UNIDADE |

1.2. Os serviços objeto desta contratação são caracterizados como comuns.

1.3. O objeto desta contratação não se enquadra como serviço de luxo.

1.4. O prazo de vigência contempla o prazo de execução e eventuais ajustes contratuais.

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

2.1. A fundamentação da contratação encontra-se pormenorizada no Documento de Formalização de Demanda (DFD) nº ETA 03/26, apêndice deste Termo de Referência.

2.2. Justificativa da necessidade:

2.2.1. O Departamento Municipal de Água e Esgoto de Caldas Novas necessita da manutenção técnica e especializada dos três TAU’s (Tanque de Alimentação Unidirecional) existentes no trecho da rede de adução da água bruta que transporta a água bruta até as Estações de Tratamento de Água do DEMAE.

Esta manutenção se faz necessário devido aos TAU’s apresentarem indícios de desgastes do sistema hidráulico com o comprometimento das válvulas e dispositivos hidráulicos. A manutenção tem como objetivo melhorar a eficiência dos mesmos para evitar os golpes de aríete na rede evitando rompimentos e permitindo ao DEMAE maior eficiência na operação, com a redução de rompimentos no trecho, diminuindo o tempo sem adução e evitando a falta de abastecimento de água para o munícipe.

O TAU é fundamental para evitar a Depressão (Pressões Negativas): Quando uma bomba para bruscamente, a inércia da água continua movendo a coluna de fluido, o que pode gerar pressões muito baixas ou vácuo na tubulação. O TAU "alimenta" a linha com água para preencher esse espaço e manter a pressão acima de níveis críticos. Além disso o TAU tem a função de amortecer Variações de Vazão: Ele funciona como um reservatório intermediário que suaviza oscilações bruscas no sistema, garantindo um suprimento temporário de água caso a bomba pare. Fluxo em Sentido Único: O tanque possui uma válvula de retenção que permite que a água saia dele para a tubulação quando necessário, mas impede que a água da tubulação retorne para dentro do tanque sob pressões normais.

Hoje quando acontece o rompimento da adutora de água bruta, que capta água do Rio Ribeirão Pirapitinga até as nossas ETA’s, compromete todo o abastecimento de água da nossa cidade pois o reparo na rede, pelos colaboradores do DEMAE, demora aproximadamente em média 10 (dez) horas de serviço o que afeta diretamente o tempo de tratamento e distribuição de água tratada para a cidade.

A manutenção consiste na inspeção de dispositivos hidráulicos, revisão de válvulas unidirecionais, substituição de conexões danificadas e verificações de registros e tubulações. Devendo compreender a limpeza, regulagem e troca de reparos de válvulas e substituição de peças e conexões danificadas.

Portanto, a manutenção técnica e especializada dos três TAU’s (Tanque de Alimentação Unidirecional) do trecho em epígrafe, torna-se fundamental para a solução dos rompimentos que ocorrem no trecho, melhorando nossa eficiência, perdas e resolvendo as falhas no sistema de captação e consequentemente diminuindo o desabastecimento da cidade. Assim sendo e em obediência a legislação em vigor e mais especificamente à Lei de Licitações e Contratos Administrativos nº 14.133/2021, faz se necessário a abertura processo administrativo para esta contratação.

2.3. Dos Estudos Técnicos Preliminares:

2.3.1. Por se tratar de dispensa de licitação, optou-se pela não elaboração de Estudo Técnico Preliminar, considerando o disposto no art. 7º, inciso II, do Decreto nº 434 do município de Caldas Novas-GO, que regulamenta o Processo Licitatório para a contratação de bens, serviços e obras no âmbito da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional deste Município.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO E ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

3.1. A solução consiste na contratação de empresa especializada em engenharia hidráulica/saneamento para a prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva, regulagem e testes operacionais em 03 (três) Tanques de Alimentação Unidirecional (TAUs).

A intervenção visa recondicionar os componentes críticos do sistema de proteção contra transientes hidráulicos (golpe de aríete) localizados na adutora de água bruta do Rio Ribeirão Pirapitinga.

A execução dos serviços seguirá as seguintes etapas metodológicas:

- Fase 1: Diagnóstico e Inspeção Inicial: Testes de estanqueidade, inspeção visual externa e interna das soldas, integridade estrutural dos tanques e mapeamento de falhas nos dispositivos hidráulicos.

- Fase 2: Intervenção Operacional (Manutenção): Desmontagem, limpeza técnica, substituição de vedações (reparos), troca de conexões avariadas, revisão e calibração de válvulas de retenção unidirecionais e registros de isolamento.

- Fase 3: Comissionamento e Testes: Testes pós-manutenção com o sistema em carga para validação da resposta hidráulica dos TAUs frente a simulações de paradas bruscas de bombeamento.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Sustentabilidade

4.1. A CONTRATADA deverá observar os seguintes critérios de sustentabilidade:

- Adoção de métodos e equipamentos que minimizem impactos ambientais durante a execução dos serviços;

- Destinação adequada de resíduos eventualmente gerados, conforme legislação ambiental vigente;

- Preferência por meios digitais para entrega de relatórios, reduzindo o consumo de papel.

Garantia da Contratação

4.2. Não haverá exigência de garantia da contratação dos arts. 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021, tendo em vista a natureza do objeto e o valor estimado da contratação.

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Condições de Execução

5.1. O prazo para execução e entrega dos serviços é de até 15 (quinze) dias corridos, contados da data de assinatura do contrato ou da emissão da Ordem de Serviço.

5.2. Os serviços deverão ser executados na área da rede de adução da água bruta até a Estação de Tratamento de Água (ETA) do DEMAE, em Caldas Novas-GO, conforme localização indicada pela equipe técnica do DEMAE.

5.3. A execução deverá ser integral, conforme escopo definido neste Termo de Referência.

5.4. Caso não seja possível a execução na data acordada, a empresa deverá comunicar as razões com pelo menos 3 (três) dias úteis de antecedência.

Entrega dos Serviços

5.5. Os serviços serão executados na rede de adução da água bruta até a Estação de Tratamento de Água - ETA, Caldas Novas/GO, no horário de 07h30 às 17h30, de segunda a sexta-feira.

5.6. Em caso de identificação de falhas ou não conformidades nos produtos entregues, a CONTRATADA deverá providenciar as correções no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, após notificação pelo CONTRATANTE.

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

6.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021.

Fiscalização

6.2. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos.

6.3. Compete ao Fiscal do Contrato:

- Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços;

- Verificar a conformidade dos serviços executados com as especificações técnicas deste Termo de Referência;

- Atestar o recebimento dos produtos para fins de pagamento;

- Registrar ocorrências e notificar a CONTRATADA sobre irregularidades;

- Comunicar à autoridade competente qualquer irregularidade constatada;

- Solicitar à CONTRATADA todas as providências necessárias à boa execução do contrato.

6.4. A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA por qualquer irregularidade.

7. INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

7.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, a CONTRATADA que:

a) Der causa à inexecução parcial do contrato;

b) Der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

c) Der causa à inexecução total do contrato;

d) Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;

e) Apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;

f) Praticar ato fraudulento na execução do contrato;

g) Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

7.2. Serão aplicadas à CONTRATADA que incorrer nas infrações descritas as seguintes sanções:

7.2.1. Advertência, para inexecução parcial do contrato;

7.2.2. Multa:

7.2.2.1. Moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até o limite de 15 (quinze) dias;

7.2.2.2. Compensatória de até 10% (dez por cento) do valor total do contrato para inexecução parcial;

7.2.2.3. Compensatória de até 20% (vinte por cento) do valor total do contrato para inexecução total.

7.2.3. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas condutas graves;

7.2.4. Declaração de inidoneidade, nos casos de fraude ou comportamento inidôneo.

7.3. A aplicação de qualquer sanção será precedida de contraditório e ampla defesa, nos termos da legislação vigente.

7.4. A multa poderá ser descontada dos pagamentos devidos ou cobrada judicialmente.

8. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

Recebimento

8.1. Os serviços serão recebidos provisoriamente pelo fiscal do contrato no ato da entrega dos produtos, mediante verificação da conformidade com as especificações deste Termo de Referência.

8.2. O recebimento definitivo ocorrerá em até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento provisório, mediante conferência qualitativa dos produtos entregues.

8.3. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade dos serviços prestados.

Liquidação

8.4. O pagamento será realizado em parcela única, após o recebimento definitivo dos produtos, mediante apresentação de nota fiscal.

8.5. Recebida a Nota Fiscal, correrá o prazo de 10 (dez) dias úteis para fins de liquidação, na forma do art. 7º, §3º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77/2022.

8.6. A nota fiscal deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF.

Prazo de Pagamento

8.7. O pagamento será efetuado no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados da finalização da liquidação da despesa, conforme Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 2022.

8.8. No caso de atraso pelo CONTRATANTE, os valores serão atualizados monetariamente pelo índice IPCA.

Forma de Pagamento

8.9. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em conta corrente indicada pela CONTRATADA.

8.10. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

9. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Forma de Seleção e Critério de Julgamento

9.1. O fornecedor será selecionado por meio de processo de dispensa de licitação, adotando-se como critério de julgamento o menor preço, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

Critérios de Aceitabilidade de Preços

9.2. O valor máximo aceitável para a contratação é de R$ 25.896,00 (Vinte e cinco mil oitocentos e noventa e seis), correspondente ao valor total estimado conforme pesquisa de preços.

Exigências de Habilitação

9.3. Para fins de habilitação, deverá a interessada comprovar os seguintes requisitos:

9.4. Habilitação Jurídica:

a) Cartão CNPJ;

b) Documento de constituição da empresa;

c) Registro empresarial na Junta Comercial, para sociedade empresária;

d) Ato constitutivo registrado, para sociedade simples;

e) Certificado de MEI, para microempreendedor individual.

9.5. Habilitação Fiscal, Social e Trabalhista:

a) Prova de inscrição no CNPJ;

b) Certidão Conjunta de Tributos Federais e Dívida Ativa da União;

c) Certidão de Regularidade do FGTS;

d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

e) Certidão de regularidade com a Fazenda Estadual;

f) Certidão de regularidade com a Fazenda Municipal.

9.6. Qualificação Econômico-Financeira:

a) Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da empresa.

9.7. Qualificação Técnica:

a) Comprovação de aptidão para a prestação de serviços compatíveis com o objeto desta contratação, por meio da apresentação de atestado de capacidade técnica emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado;

9.8. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

10. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

10.1. O custo estimado total da contratação é de R$ 25.896,00 (Vinte e cinco mil oitocentos e noventa e seis reais), conforme pesquisa de preços abaixo.

| ITEM | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | VALOR DO PRODUTO | QTDE | MEDIDA | VL. TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LIMPEZA, REGULAGEM E TROCA REPAROS DE:VÁLVULA CONTROLADORA NIVEL E PILOTO DE ALTITUDE 2 (60MM) MARCA:BERMAD | R$3.000,00 | 3 | UNIDADE | R$9.000,00 |
| 2 | MONTAGEM DE REGISTRO DE GAVETA | R$700,00 | 6 | UNIDADE | R$4.200,00 |
| 3 | REGISTRO DE CUNHA EMBORACHADA 2 FLANGE | R$900,00 | 6 | UNIDADE | R$5.400,00 |
| 4 | VEDAÇÃO PARA REGISTRO 2 | R$5,00 | 18 | UNIDADE | R$90,00 |
| 5 | PARAFUSO PARA FIXAÇÃO DE REGISTRO 2 | R$10,00 | 24 | UND | R$ 240,00 |
| 6 | LUVA DRESSER PARA TURBO 2 | R$312,00 | 3 | UNIDADE | R$ 936,00 |
| 7 | KIT DE ELASTOMETRO PARA VALVULA SERIR 700 2 | R$700,00 | 3 | UNIDADE | R$2.100,00 |
| 8 | CONJ DIAFRAGMA PARA PILOTO DE ALTITUDE | R$1.310,00 | 3 | UNIDADE | R$3.930,00 |

10.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, transporte e outros.

10.3. A estimativa de preços foi realizada por meio de pesquisa de mercado, conforme procedimento simplificado previsto na Instrução Normativa SEGES/ME nº 65/2021.

11. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

11.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no orçamento do DEMAE.

11.2. A contratação será atendida pela seguinte dotação:

| Manutenção do Sistema de Água e Esgoto | 05.0521.17.512.7016.8068.339039 – (17) (fonte 144) Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Ficha 20260477 05.0521.17.512.7016.8068.339030 – (24) (fonte 144) – Material de Consumo Ficha 20260475 |
| --- | --- |

12. DISPOSIÇÕES FINAIS

12.1. As informações contidas neste Termo de Referência não são classificadas como sigilosas.

12.2. Integram este Termo de Referência:

- DFD- Documento de Formalização de Demanda nº ETA 03/26;

- Planilha de pesquisa de preços (estimativa);

- Demais documentos constantes do processo administrativo.

12.3. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com as disposições da Lei nº 14.133/2021 e demais normas aplicáveis.

Caldas Novas/GO, 09 de junho de 2026.

__________________________________________________

FERNANDA CRISTE PEREIRA DE ARAÚJO

Departamento de Compras, Licitações e Contratos