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MODELO DE PROPOSTA
PROCESSO Nº 0904/2026
UASG Nº CÓDIGO DA UASG: 929472
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 102/2026
	OBJETO: Constituição de Sistema de Registro de Preços para eventual aquisição de materiais hidráulicos em geral e de peças, acessórios e componentes originais da marca Deca, para atender as necessidades do Comitê Paralímpico Brasileiro



AO COMITÊ PARALÍMPICO BRASILEIRO,

A empresa ..................................................., estabelecida à ............................... inscrita no CNPJ sob nº ......................................, telefone nº .................................. e endereço de e-mail ....................................., através de seu representante legal abaixo assinado, propõe assinar Termo de Contratos junto ao Comitê Paralímpico Brasileiro, em estrito cumprimento ao previsto no edital de Pregão Eletrônico nº 102/CPB/2026 e seus anexos, praticando os valores abaixo discriminados:

	GRUPO 01 - PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPONENTES ORIGINAIS DA MARCA DECA

	ITEM
	DESCRIÇÃO
	MARCA
	UNIDADE DE MEDIDA
	QTD
	VALOR UNIT. R$ (Referencial)
	VALOR TOTAL R$ (Referencial)

	1
	Acabamento Válvula Hydra Duo Pro
	CÓDIGO REFERÊNCIA DECA: 4900.C.DUO.PRO
	Unidade
	30
	R$ 389,71
	R$ 11.691,30

	2
	Cruzeta PQ Link Cromado
	CÓDIGO REFERÊNCIA DECA: 4900.C.PQ.LNK
	Unidade
	40
	R$ 85,20
	R$ 3.408,00

	3
	Sifão para lavatório 1" X 1 ¹/2"
	CÓDIGO REFERÊNCIA DECA: 1680. C.100.112
	Unidade
	35
	R$ 441,65
	R$ 15.457,75

	4
	Assento Sanitário Poliéster Vogue Plus - Branco/ CR
	CÓDIGO REFERÊNCIA DECA: AP.51.17
	Unidade
	65
	R$ 2.158,25
	R$ 140.286,25

	5
	Mecanismo de Vedação Cerâmica (MVR) ¹/2 volta anti-horário
	CÓDIGO REFERÊNCIA DECA: 5688.930
	Unidade
	40
	R$ 172,96
	R$ 6.918,40

	6
	Contra Sede Hydra Max
	CÓDIGO REFERÊNCIA DECA: 4064.060
	Unidade
	20
	R$ 29,77
	R$ 595,40

	7
	Sede Hydra Max
	CÓDIGO REFERÊNCIA DECA: 4390.060
	Unidade
	30
	R$ 30,80
	R$ 924,00

	8
	Chuveiro Max com desviador e ducha manual
	CÓDIGO REFERÊNCIA DECA: 1975.C
	Unidade
	30
	R$ 751,63
	R$ 22.548,90

	9
	Guarnição Chuveiro Max
	CÓDIGO REFERÊNCIA DECA: 4148.060
	Unidade
	30
	R$ 5,21
	R$ 156,30

	10
	Articulador Chuveiro Max
	CÓDIGO REFERÊNCIA DECA: 4200.009
	Unidade
	20
	R$ 119,71
	R$ 2.394,20

	11
	O'Ring Chuveiro Max
	CÓDIGO REFERÊNCIA DECA: 4160.088
	Unidade
	30
	R$ 16,43
	R$ 492,90

	12
	Botão Chuveiro Max
	CÓDIGO REFERÊNCIA DECA: 4128.003
	Unidade
	20
	R$ 39,57
	R$ 791,40

	13
	Subconjunto (SCJ) Crivo Chuveiro Max
	CÓDIGO REFERÊNCIA DECA: 4630.006
	Unidade
	30
	R$ 14,96
	R$ 448,80

	14
	Subconjunto (SCJ) Belisca Chuveiro Max
	CÓDIGO REFERÊNCIA DECA: 4690.031
	Unidade
	20
	R$ 258,06
	R$ 5.161,20

	15
	Ducha Manual Chuveiro Max
	CÓDIGO REFERÊNCIA DECA: 4892.C
	Unidade
	30
	R$ 645,48
	R$ 19.364,40

	16
	Flexível Mangueira Chuveiro Max
	CÓDIGO REFERÊNCIA DECA: 4260.020
	Unidade
	30
	R$ 161,73
	R$ 4.851,90

	17
	Reparo para Válvula Hydra 1. ¹/4 Alta Pressão
	CÓDIGO REFERÊNCIA DECA: 4686.011
	Unidade
	40
	R$ 119,06
	R$ 4.762,40

	18
	Parafuso Hydra Eco Conforto (eixo volante)
	CÓDIGO REFERÊNCIA DECA: 4180.522
	Unidade
	20
	R$ 8,54
	R$ 170,80

	19
	Volante Hydra Eco Conforto
	CÓDIGO REFERÊNCIA DECA: 4108.060
	Unidade
	10
	R$ 11,88
	R$ 118,80

	20
	Mola Hydra Eco Conforto
	CÓDIGO REFERÊNCIA DECA: 4232.023
	Unidade
	20
	R$ 5,94
	R$ 118,80

	21
	Tampa 1 1/2" Hydra Eco Conforto
	CÓDIGO REFERÊNCIA DECA: 40080.039
	Unidade
	30
	R$ 58,92
	R$ 1.767,60

	22
	Retentor Bilabial Hydra Eco Conforto
	CÓDIGO REFERÊNCIA DECA: 4162.020
	Unidade
	20
	R$ 9,70
	R$ 194,00

	23
	Guarnição da Tampa Hydra Eco Conforto
	CÓDIGO REFERÊNCIA DECA: 4148.008
	Unidade
	30
	R$ 13,16
	R$ 394,80

	24
	Parafuso Hydra Eco Conforto (fixação do gabarito)
	CÓDIGO REFERÊNCIA DECA: 4180.562
	Unidade
	25
	R$ 9,87
	R$ 246,75

	25
	Torneira de Mesa com Fechamento Automático para lavatório Decamatic Eco
	CÓDIGO REFERÊNCIA DECA: 1173.C
	Unidade
	30
	R$ 799,30
	R$ 23.979,00

	26
	Subconjunto (SCJ) Reparo Decamatic Eco
	CÓDIGO REFERÊNCIA DECA: 4686.001
	Unidade
	20
	R$ 87,71
	R$ 1.754,20

	27
	Retentor Torneira Decamatic Eco
	CÓDIGO REFERÊNCIA DECA: 4162.020
	Unidade
	20
	R$ 13,30
	R$ 266,00

	28
	Arejador Oculto Torneira Decamatic (modelo novo)
	CÓDIGO REFERÊNCIA DECA: 4667.025
	Unidade
	35
	R$ 38,00
	R$ 1.330,00

	29
	Subconjunto (SCJ) Arejador Torneira Decamatic Eco com chave (modelo antigo)
	CÓDIGO REFERÊNCIA DECA: 4666.055
	Unidade
	30
	R$ 149,61
	R$ 4.488,30

	30
	Torneira para Lavatório de Mesa Fechamento Automático com alavanca Decamatic Eco
	CÓDIGO REFERÊNCIA DECA: 1173.C.CONF
	Unidade
	30
	R$ 1.704,15
	R$ 51.124,50

	31
	Subconjunto (SCJ) Reparo Decamatic Eco com alavanca
	CÓDIGO REFERÊNCIA DECA: 4402.002
	Unidade
	20
	R$ 66,96
	R$ 1.339,20

	32
	Subconjunto (SCJ) Castelo Decamatic Eco com alavanca
	CÓDIGO REFERÊNCIA DECA: 4306.001
	Unidade
	30
	R$ 145,74
	R$ 4.372,20

	33
	Válvula de Mictório horizontal com fechamento Automático Decamatic Mictório
	CÓDIGO REFERÊNCIA DECA: 2572.C
	Unidade
	30
	R$ 625,96
	R$ 18.778,80

	34
	Subconjunto (SCJ) Reparo Decamatic Mictório
	CÓDIGO REFERÊNCIA DECA: 4686.001
	Unidade
	20
	R$ 162,92
	R$ 3.258,40

	35
	Torneira Misturador Monocomando de Mesa Bica Baixa para Lavatório Monocomando Smart 70º
	CÓDIGO REFERÊNCIA DECA: 2875.C71
	Unidade
	20
	R$ 969,99
	R$ 19.399,80

	36
	Cartucho Monocomando Smart 70º
	CÓDIGO REFERÊNCIA DECA: 4001.001
	Unidade
	15
	R$ 171,75
	R$ 2.576,25

	37
	Cartucho Monocomando 2993 40mm atual
	CÓDIGO REFERÊNCIA DECA: 4001.005
	Unidade
	15
	R$ 151,87
	R$ 2.278,05

	38
	Sede Posição Monocomando Smart 70º
	CÓDIGO REFERÊNCIA DECA: 5880.004
	Unidade
	20
	R$ 42,46
	R$ 849,20

	39
	O'Ring Torneira Monocomando Smart 70º
	CÓDIGO REFERÊNCIA DECA: 4160.277
	Unidade
	20
	R$ 4,82
	R$ 96,40

	40
	Ducha Higiênica com Registro Gatilho Branco Max Cromado
	CÓDIGO REFERÊNCIA DECA: 1984.C34.ACT
	Unidade
	30
	R$ 706,10
	R$ 21.183,00

	41
	Cruzeta Ducha Higiênica Max Cromado
	CÓDIGO REFERÊNCIA DECA: 4108.701
	Unidade
	30
	R$ 84,50
	R$ 2.535,00

	42
	Subconjunto Flexível Ducha Higiênica Max Cromado
	CÓDIGO REFERÊNCIA DECA: 4260.000
	Unidade
	30
	R$ 287,33
	R$ 8.619,90

	43
	Subconjunto Ducha Higiênica Max Branco Cromado
	CÓDIGO REFERÊNCIA DECA: 4906.303
	Unidade
	20
	R$ 74,94
	R$ 1.498,80

	44
	O' Ring Ducha Higiênica Max Cromado
	CÓDIGO REFERÊNCIA DECA: 4148.235
	Unidade
	30
	R$ 7,94
	R$ 238,20

	45
	Bacia Convencional Conforto sem abertura frontal Vogue Plus Conforto Branco
	CÓDIGO REFERÊNCIA DECA: P.510.17
	Unidade
	10
	R$ 1.539,91
	R$ 15.399,10

	46
	Subconjunto (SCJ) Alavanca Eco Conforto
	CÓDIGO REFERÊNCIA DECA: 4474.035
	Unidade
	30
	R$ 805,24
	R$ 24.157,20

	47
	Base Válvula Hydro Max Eco Conforto 1 ¹/2
	CÓDIGO REFERÊNCIA DECA: 4550.504
	Unidade
	30
	R$ 235,94
	R$ 7.078,20

	48
	Canopla Acabamento Deca Max C34
	CÓDIGO REFERÊNCIA DECA: 4124.590
	Unidade
	30
	R$ 64,58
	R$ 1.937,40

	49
	Porca Canopla C52 Deca
	CÓDIGO REFERÊNCIA DECA: 4040.390
	Unidade
	30
	R$ 34,58
	R$ 1.037,40

	50
	Sobre Castelo para Registro de Gaveta 1"
	 CÓDIGO REFERÊNCIA DECA: 4012.012
	Unidade
	20
	R$ 32,94
	R$ 658,80

	51
	Canopla do Acabamento de Registro de Gaveta
	CÓDIGO REFERÊNCIA DECA: 4124.106
	Unidade
	30
	R$ 155,65
	R$ 4.669,50

	52
	Parafuso para fixação Assento Sanitário
	CÓDIGO REFERÊNCIA DECA: 4180.062
	Unidade
	20
	R$ 6,76
	R$ 135,20

	53
	Chave Decalux
	CÓDIGO REFERÊNCIA DECA: 4236.000
	Unidade
	20
	R$ 25,64
	R$ 512,80

	54
	Válvula Escoamento para Lavatório
	CÓDIGO REFERÊNCIA DECA:   1602.C
	Unidade
	40
	R$ 42,12
	R$ 1.684,80

	55
	Acabamento Válvula Hydra Eco Conforto
	CÓDIGO REFERÊNCIA DECA: 4900.C.CONF
	Unidade
	20
	R$ 714,12
	R$ 14.282,40

	VALOR TOTAL
	R$ 484.783,05

	
	
	




	
	
	
	

	GRUPO 2 - MATERIAIS HIDRÁULICOS EM GERAL

	ITEM
	DESCRIÇÃO
	MARCA
	UNIDADE DE MEDIDA
	QTD
	VALOR UNIT. R$ (Referencial)
	VALOR TOTAL R$ (Referencial)

	56
	Anel de vedação para vaso sanitário com guia, para vedação de mau cheiro. Marca de referência: Amanco /Tigre
	 
	Unidade
	100
	R$11,88
	R$ 1.188,00

	57
	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA ROSCA DE PVC MARROM SOLDÁVEL ½’’ Marca de referência: Amanco /Tigre
	 
	Unidade
	100
	R$ 1,32
	R$ 132,00

	58
	Conexão hidráulica, material pvc - cloreto de polivinila, tipo adaptador curto, tipo fixação soldável e roscável, bitola lado roscável 1”, bitola lado soldável 32mmaplicação rede hidráulica Marca de referência: Amanco /Tigre
	 
	Unidade
	100
	R$ 3,29
	R$ 329,00

	59
	Conexão hidráulica, material pvc - cloreto de polivinila, tipo adaptador curto, tipo fixação soldável e roscável, bitola lado roscável 1/2”, bitola lado soldável 20mmaplicação rede hidráulica. Marca de referência: Amanco /Tigre
	 
	Unidade
	100
	R$ 1,15
	R$ 115,00

	60
	Conexão hidráulica, material pvc - cloreto de polivinila, tipo adaptador curto, tipo fixação soldável e roscável, bitola lado roscável 3/4”, bitola lado soldável 25mmaplicação rede hidráulica Marca de referência: Amanco /Tigre
	 
	Unidade
	100
	R$ 1,00
	R$ 100,00

	61
	Conexão hidráulica, material pvc - cloreto de polivinila, tipo adaptador curto, tipo fixação soldável e roscável, bitola lado roscável 1 1/4”, bitola lado soldável 40mmaplicação rede hidráulica. Marca de referência: Amanco /Tigre
	 
	Unidade
	100
	R$ 4,05
	R$ 405,00

	62
	Conexão hidráulica, material pvc - cloreto de polivinila, tipo adaptador curto, tipo fixação soldável e roscável, bitola lado roscável 1 1/2”, bitola lado soldável 50mmaplicação rede hidráulica Marca de referência: Amanco /Tigre
	 
	Unidade
	100
	R$ 5,02
	R$ 502,00

	63
	Adesivo plástico incolor para pvc, com 175g, tampa com pincel aplicador. Marca de referência: Amanco /Tigre
	 
	Unidade
	50
	R$ 16,32
	R$ 816,00

	64
	Adesivo plástico vermelho extraforte para pvc de grandes diâmetros, com 175g, tampa com pincel aplicador. Marca de referência: Amanco /Tigre
	 
	Unidade
	50
	R$ 30,00
	R$ 1.500,00

	65
	Bucha redução, material pvc rígido, bitola 32mm x 25mm, cor marrom características adicionais sem rosca por pressão Marca de referência: Amanco /Tigre
	 
	Unidade
	100
	R$ 1,31
	R$ 131,00

	66
	Cap, tipo fixação soldável, bitola de 25mm. Marca de referência: Amanco /Tigre
	 
	Unidade
	50
	R$ 2,89
	R$ 144,50

	67
	Cap, tipo fixação soldável, bitola de 32mm. Marca de referência: Amanco /Tigre
	 
	Unidade
	50
	R$ 3,36
	R$ 168,00

	68
	Cap, tipo fixação soldável, bitola de 40mm. Marca de referência: Amanco /Tigre
	 
	Unidade
	50
	R$ 3,00
	R$ 150,00

	69
	Cap, tipo fixação soldável, bitola de 50mm. Marca de referência: Amanco /Tigre
	 
	Unidade
	50
	R$ 12,60
	R$ 630,00

	70
	Conexão hidráulica, material pvc rígido, tipo joelho 90°, tipo fixação soldável, aplicação rede hidráulica, bitola 32 mm Marca de referência: Amanco /Tigre
	 
	Unidade
	100
	R$ 2,72
	R$ 272,00

	71
	Conexão hidráulica, material pvc rígido, tipo luva, tipo fixação roscável, aplicação instalação hidráulica, bitola 3/4 pol. Marca de referência: Amanco /Tigre
	 
	Unidade
	100
	R$ 0,84
	R$ 84,00

	72
	Curva curta 90¨, tipo fixação soldável, aplicação instalações prediais água fria, bitola 25mm Marca de referência: Amanco /Tigre
	 
	Unidade
	100
	R$ 3,27
	R$ 327,00

	73
	Curva curta 90¨, tipo fixação soldável, aplicação instalações prediais água fria, bitola 32mm Marca de referência: Amanco /Tigre
	 
	Unidade
	100
	R$ 7,92
	R$ 792,00

	74
	Curva curta 90¨, tipo fixação soldável, aplicação instalações prediais água fria, bitola 40mm Marca de referência: Amanco /Tigre
	 
	Unidade
	100
	R$ 8,99
	R$ 899,00

	75
	Curva longa 90°, fixação soldável, instalação aplicações sanitária, bitola 50 mm. Marca de referência: Amanco /Tigre
	 
	Unidade
	100
	R$ 16,75
	R$ 1.675,00

	76
	Curva longa 90°, fixação soldável, instalação aplicações sanitária, bitola 75mm. Marca de referência: Amanco /Tigre
	 
	Unidade
	100
	R$ 10,84
	R$ 1.084,00

	77
	Curva longa 90°, fixação soldável, instalação aplicações sanitária, bitola 100 mm. Marca de referência: Amanco /Tigre
	 
	Unidade
	100
	R$ 19,09
	R$ 1.909,00

	78
	Fita veda rosca, material teflon, comprimento 25, largura 18.
	 
	Unidade
	100
	R$ 5,28
	R$ 528,00

	79
	Válvula para lavatório sem ladrão 2”
	 
	Unidade
	30
	R$ 9,05
	R$ 271,50

	80
	Joelho 90º, tipo fixação soldável, aplicação instalações prediais água fria, bitola 25mm, material pvc. Marca de referência: Amanco /Tigre
	 
	Unidade
	100
	R$ 0,95
	R$ 95,00

	81
	Joelho 90º, tipo fixação soldável, aplicação instalações prediais água fria, bitola 40mm, material pvc Marca de referência: Amanco /Tigre
	 
	Unidade
	100
	R$ 4,43
	R$ 443,00

	82
	Joelho 90°, tipo fixação roscável, aplicação manutenção predial, cor branca, diâmetro nominal 1 pol 
	 
	Unidade
	100
	R$ 8,17
	R$ 817,00

	83
	Conexão hidráulica, material metal, tipo joelho 90º, tipo fixação roscável, aplicação instalações prediais água fria, bitola ¾”. Marca de referência: Amanco /Tigre
	 
	Unidade
	100
	R$ 4,08
	R$ 408,00

	84
	Joelho 90º, tipo fixação soldável, aplicação instalações prediais água fria, bitola 50mm, material pvc Marca de referência: Amanco /Tigre
	 
	Unidade
	50
	R$ 3,05
	R$ 152,50

	85
	Joelho de redução 90°, tipo fixação soldável e roscável, bitola lado roscável ½ pol, bitola lado soldável 25 mm, características adicionais com bucha de latão, aplicação instalações prediais água fria. Marca de referência: Amanco /Tigre
	 
	Unidade
	50
	R$ 6,60
	R$ 330,00

	86
	Joelho esgoto de 100 mm com visita 50 mm pvc Marca de referência: Amanco /Tigre
	 
	Unidade
	10
	R$ 22,68
	R$ 226,80

	87
	Joelho para esgoto 45° para tubo de 100 mm Marca de referência: Amanco /Tigre
	 
	Unidade
	10
	R$ 8,50
	R$ 85,00

	88
	Joelho para esgoto 45° para tubo de 40 mm Marca de referência: Amanco /Tigre
	 
	Unidade
	10
	R$ 2,22
	R$ 22,20

	89
	Joelho para esgoto 45° para tubo de 50 mm Marca de referência: Amanco /Tigre
	 
	Unidade
	10
	R$ 3,18
	R$ 31,80

	90
	Joelho para esgoto 90° para tubo de 100 mm Marca de referência: Amanco /Tigre
	 
	Unidade
	10
	R$ 7,14
	R$ 71,40

	91
	Joelho para esgoto 90° para tubo de 40mm com bolsa e anel de vedação. Marca de referência: Amanco /Tigre
	 
	Unidade
	10
	R$ 6,07
	R$ 60,70

	92
	Joelho para esgoto 90° para tubo de 40 mm Marca de referência: Amanco /Tigre
	 
	Unidade
	10
	R$ 1,63
	R$ 16,30

	93
	Joelho para esgoto 90° para tubo de 50 mm Marca de referência: Amanco /Tigre
	 
	Unidade
	10
	R$ 2,50
	R$ 25,00

	94
	Joelho para esgoto 90° para tubo de 75 mm Marca de referência: Amanco /Tigre
	 
	Unidade
	10
	R$ 4,73
	R$ 47,30

	95
	Conexão hidráulica, material pvc - cloreto de polivinila, tipo adaptador curto, tipo fixação soldável e roscável, bitola lado roscável 2”, bitola lado soldável 60mm, aplicação rede hidráulica. Marca de referência: Amanco /Tigre
	 
	Unidade
	10
	R$ 15,86
	R$ 158,60

	96
	Conexão hidráulica, material pvc - cloreto de polivinila, tipo luva de redução, tipo fixação soldável, aplicação instalações prediais água fria, bitola 50 mm x 25 mm. Marca de referência: Amanco /Tigre
	 
	Unidade
	10
	R$ 6,15
	R$ 61,50

	97
	Luva conexão, material pvc-cloreto de polivinila rígido, tipo soldável, bitola 20 mm, bitola lado roscável 1/2 pol, aplicação rede predial água fria Marca de referência: Amanco /Tigre
	 
	Unidade
	10
	R$ 1,42
	R$ 14,20

	98
	Luva conexão, material pvc-cloreto de polivinila rígido, tipo roscável e soldável, bitola 20 mm, predial água fria Marca de referência: Amanco /Tigre
	 
	Unidade
	10
	R$ 0,67
	R$ 6,70

	99
	Luva conexão, material pvc-cloreto de polivinila rígido, tipo soldável e roscável, bitola lado roscável 3/4 pol, bitola lado soldável 25 mm, aplicação rede predial água fria. Marca de referência: Amanco /Tigre
	 
	Unidade
	10
	R$ 2,36
	R$ 23,60

	100
	Luva conexão, material pvc-cloreto de polivinila rígido, tipo soldável, bitola 32 mm, bitola lado roscável 1 pol, aplicação rede predial água fria. Marca de referência: Amanco /Tigre
	 
	Unidade
	10
	R$ 5,34
	R$ 53,40

	101
	Luva conexão, material pvc-cloreto de polivinila rígido, tipo soldável e roscável, bitola 40 mm, bitola lado soldável 1 ¼ pol, aplicação rede predial água fria. Marca de referência: Amanco /Tigre
	 
	Unidade
	10
	R$ 6,90
	R$ 69,00

	102
	Luva de redução, tipo fixação roscável, bitola 3/4 pol x 1/2 pol. Marca de referência: Amanco /Tigre
	 
	Unidade
	20
	R$ 6,56
	R$ 131,20

	103
	Luva de redução, tipo fixação soldável, aplicação instalações prediais água fria, bitola 25 x 20 mm Marca de referência: Amanco /Tigre
	 
	Unidade
	20
	R$ 1,30
	R$ 26,00

	104
	Luva conexão, material pvc - cloreto de polivinila rígido, tipo soldável, aplicação instalações prediais água fria, bitola 40mm
	 
	Unidade
	10
	R$ 3,06
	R$ 30,60

	105
	Luva conexão, material pvc - cloreto de polivinila rígido, tipo soldável, aplicação instalações prediais água fria, bitola 75mm. Marca de referência: Amanco /Tigre
	 
	Unidade
	10
	R$ 21,03
	R$ 210,30

	106
	Luva conexão, material pvc - cloreto de polivinila rígido, tipo soldável, aplicação instalações prediais água fria, bitola 50mm.
	 
	Unidade
	10
	R$ 3,17
	R$ 31,70

	107
	Luva conexão, material pvc - cloreto de polivinila rígido, tipo soldável, aplicação instalações prediais água fria, bitola 25mm. Marca de referência: Amanco /Tigre
	 
	Unidade
	10
	R$ 0,92
	R$ 9,20

	108
	Luva para esgoto 100 mm Marca de referência: Amanco /Tigre
	 
	Unidade
	20
	R$ 5,00
	R$ 100,00

	109
	Luva para esgoto 40 mm Marca de referência: Amanco /Tigre
	 
	Unidade
	20
	R$ 1,44
	R$ 28,80

	110
	Luva para esgoto 50 mm Marca de referência: Amanco /Tigre
	 
	Unidade
	20
	R$ 3,21
	R$ 64,20

	111
	Luva para esgoto 75 mm Marca de referência: Amanco /Tigre
	 
	Unidade
	20
	R$ 5,32
	R$ 106,40

	112
	T para esgoto 100 mm x 100 m. Marca de referência: Amanco /Tigre
	 
	Unidade
	20
	R$ 13,74
	R$ 274,80

	113
	T” para esgoto 100 mm x 50 mm Marca de referência: Amanco /Tigre
	 
	Unidade
	20
	R$ 13,75
	R$ 275,00

	114
	T para esgoto 100 mm x 75 mm Marca de referência: Amanco /Tigre
	 
	Unidade
	20
	R$ 15,56
	R$ 311,20

	115
	T para esgoto 40 mm x 40 mm Marca de referência: Amanco /Tigre
	 
	Unidade
	20
	R$ 3,29
	R$ 65,80

	116
	T para esgoto 50 mm x 50 mm Marca de referência: Amanco /Tigre
	 
	Unidade
	20
	R$ 6,81
	R$ 136,20

	117
	Niple roscável pvc ½. Marca de referência: Amanco /Tigre
	 
	Unidade
	20
	R$ 1,15
	R$ 23,00

	118
	Registro gaveta, tipo manual, bitola 1 1/2, material bronze fundido, características adicionais castelo com rosca para fixação de acabamento Marca de referência: Docol /Tigre
	 
	Unidade
	10
	R$ 49,30
	R$ 493,00

	119
	Registro gaveta, tipo manual, bitola 1 1/4, material bronze fundido, características adicionais castelo com rosca para fixação de acabamento Marca de referência: Docol /Tigre
	 
	Unidade
	10
	R$ 112,21
	R$ 1.122,10

	120
	Registro gaveta, tipo manual, bitola 1, material bronze fundido, características adicionais castelo com rosca para fixação de acabamento Marca de referência: Docol /Tigre
	 
	Unidade
	10
	R$ 92,20
	R$ 922,00

	121
	Registro gaveta, tipo manual, bitola 1/2, material bronze fundido, características adicionais castelo com rosca para fixação de acabamento Marca de referência: Docol /Tigre
	 
	Unidade
	10
	R$ 49,84
	R$ 498,40

	122
	Registro gaveta, tipo manual, bitola 3/4, material bronze fundido, características adicionais castelo com rosca para fixação de acabamento Marca de referência: Docol /Tigre
	 
	Unidade
	10
	R$ 35,54
	R$ 355,40

	123
	Registro pressão, material liga de cobre (bronze e latão), diâmetro 3/4, tipo manual, características adicionais castelo com rosca para fixação de acabamento. Marca de referência: Docol /Tigre
	 
	Unidade
	10
	R$ 31,90
	R$ 319,00

	124
	Registro esfera soldável  pvc 20mm Marca de referência: Amanco /Tigre
	 
	Unidade
	20
	R$ 15,26
	R$ 305,20

	125
	Registro esfera soldável  pvc 25mm Marca de referência: Amanco /Tigre
	 
	Unidade
	20
	R$ 15,93
	R$ 318,60

	126
	Registro esfera soldável  pvc 32mm Marca de referência: Amanco /Tigre
	 
	Unidade
	20
	R$ 16,86
	R$ 337,20

	127
	Registro esfera soldável   pvc 40mm Marca de referência: Amanco /Tigre
	 
	Unidade
	20
	R$ 35,02
	R$ 700,40

	128
	Registro esfera soldável   pvc 50mm Marca de referência: Amanco /Tigre
	 
	Unidade
	20
	R$ 36,59
	R$ 731,80

	129
	Registro esfera soldável   pvc 60mm Marca de referência: Amanco /Tigre
	 
	Unidade
	20
	R$ 68,51
	R$ 1.370,20

	130
	Registro esfera soldável   pvc 75mm Marca de referência: Amanco /Tigre
	 
	Unidade
	30
	R$ 108,67
	R$ 3.260,10

	131
	Registro esfera soldável   pvc 110mm Marca de referência: Amanco /Tigre
	 
	Unidade
	30
	R$ 786,85
	R$ 23.605,50

	132
	Sifão de metal cromado, para aplicação em mictório, regulável, sanfonado 2 pol, completa.
	 
	Unidade
	100
	R$ 135,30
	R$ 13.530,00

	133
	Tampão conexão, material galvanizado, diâmetro 3/4 pol, uso instalações hidráulicas, posição rosca interna.
	 
	Unidade
	30
	R$ 6,25
	R$ 187,50

	134
	Tampão conexão, material pvc - cloreto de polivinila, diâmetro 1 pol, uso instalações hidráulicas, posição rosca externa Marca de referência: Amanco /Tigre
	 
	Unidade
	10
	R$ 8,59
	R$ 85,90

	135
	Tampão conexão, material pvc - cloreto de polivinila, diâmetro 1 pol, uso instalações hidráulicas, posição rosca interna Marca de referência: Amanco /Tigre
	 
	Unidade
	10
	R$ 8,51
	R$ 85,10

	136
	Tampão conexão, material pvc - cloreto de polivinila, diâmetro ½ pol, uso instalações hidráulicas, posição rosca externa. Marca de referência: Amanco /Tigre
	 
	Unidade
	10
	R$ 2,72
	R$ 27,20

	137
	Tampão conexão, material pvc - cloreto de polivinila, diâmetro ¾ pol, uso instalações hidráulicas, posição rosca externa. Marca de referência: Amanco /Tigre
	 
	Unidade
	10
	R$ 4,08
	R$ 40,80

	138
	Tampão conexão, material pvc - cloreto de polivinila, diâmetro ¾ pol, uso instalações hidráulicas, posição rosca interna. Marca de referência: Amanco /Tigre
	 
	Unidade
	10
	R$ 3,65
	R$ 36,50

	139
	Tampão conexão, material pvc - cloreto de polivinila, tipo roscável, diâmetro 1/2 pol, uso instalações hidráulicas, posição rosca interna. Marca de referência: Amanco /Tigre
	 
	Unidade
	10
	R$ 3,27
	R$ 32,70

	140
	Tê - conexão para tubos canos - roscável, material pvc-cloreto de polivinila, diâmetro entrada ½ pol Marca de referência: Amanco /Tigre
	 
	Unidade
	10
	R$ 3,07
	R$ 30,70

	141
	Tê - conexão para tubos canos - roscável, material pvc-cloreto de polivinila, diâmetro entrada ¾ pol. Marca de referência: Amanco /Tigre
	 
	Unidade
	10
	R$ 8,68
	R$ 86,80

	142
	Tê - conexão para tubos e canos - soldável, material pvc - cloreto de polivinila, diâmetro entrada 40, diâmetro saída 40, aplicação rede hidráulica. Marca de referência: Amanco /Tigre
	 
	Unidade
	10
	R$ 12,62
	R$ 126,20

	143
	Tê - conexão para tubos e canos - soldável, material pvc - cloreto de polivinila, diâmetro entrada 20, diâmetro saída 20, aplicação rede hidráulica. Marca de referência: Amanco /Tigre
	 
	Unidade
	10
	R$ 1,21
	R$ 12,10

	144
	Tê - conexão para tubos e canos - soldável, material pvc - cloreto de polivinila, diâmetro entrada 25, diâmetro saída 25, aplicação rede hidráulica Marca de referência: Amanco /Tigre
	 
	Unidade
	10
	R$ 1,26
	R$ 12,60

	145
	Tê - conexão para tubos e canos - soldável, material pvc - cloreto de polivinila, diâmetro entrada 32, diâmetro saída 32, aplicação rede hidráulica Marca de referência: Amanco /Tigre
	 
	Unidade
	10
	R$ 4,19
	R$ 41,90

	146
	 Conexão para tubos e canos - soldável, material pvc      cloreto de polivinila, diâmetro entrada 50, diâmetro saída 50, aplicação rede hidráulica Marca de referência: Amanco /Tigre
	 
	Unidade
	10
	R$ 7,88
	R$ 78,80

	147
	Torneira de cozinha, de mesa, mesa cromada, bica alta, acabamento polido, bica móvel 360º, bico arejador articulável, bitola: ½, ¼ de volta, referência: torneira para cozinha bica alta gali docol, igual, similar ou de melhor qualidade.
	 
	Unidade
	10
	R$ 275,75
	R$ 2.757,50

	148
	Torneira de cozinha, de parede, metal cromada, bica alta, acabamento polido, bica móvel 360º, bico arejador articulável, bitola: ½, ¼ de volta, referência: torneira para cozinha de parede bica alta gali docol, igual, similar ou de melhor qualidade
	 
	Unidade
	10
	R$ 317,32
	R$ 3.173,20

	149
	Torneira de jardim, de parede, cromada, acabamento polido, fixa, sem bico arejador, bitola: ½, ¼ de volta, referência: torneira para jardim 1130 trio docol primor, igual, similar ou de melhor qualidade
	 
	Unidade
	30
	R$ 131,81
	R$ 3.954,30

	150
	Tubo pvc marrom soldável 20mm barra de 6m Marca de referência: Amanco /Tigre
	 
	Unidade
	20
	R$ 23,58
	R$ 471,60

	151
	Tubo pvc marrom soldável 25mm barra de 6m Marca de referência: Amanco /Tigre
	 
	Unidade
	20
	R$ 27,19
	R$ 543,80

	152
	Tubo pvc marrom soldável 32mm barra de 6m Marca de referência: Amanco /Tigre
	 
	Unidade
	20
	R$ 60,68
	R$ 1.213,60

	153
	Tubo pvc marrom soldável 40mm barra de 6m Marca de referência: Amanco /Tigre
	 
	Unidade
	20
	R$ 93,71
	R$ 1.874,20

	154
	Tubo pvc marrom soldável 50mm barra de 6m Marca de referência: Amanco /Tigre
	 
	Unidade
	20
	R$ 96,36
	R$ 1.927,20

	155
	Tubo pvc marrom soldável 60mm barra de 6m Marca de referência: Amanco /Tigre
	 
	Unidade
	20
	R$ 228,63
	R$ 4.572,60

	156
	Tubo pvc marrom soldável 75mm barra de 6m Marca de referência: Amanco /Tigre
	 
	Unidade
	20
	R$ 332,38
	R$ 6.647,60

	157
	Tubo pvc esgoto 75mm barra de 6m Marca de referência: Amanco /Tigre
	 
	Unidade
	20
	R$ 103,60
	R$ 2.072,00

	158
	Tubo pvc esgoto 50mm barra de 6m Marca de referência: Amanco /Tigre
	 
	Unidade
	20
	R$ 75,47
	R$ 1.509,40

	159
	Tubo pvc esgoto 100mm barra de 6m Marca de referência: Amanco /Tigre
	 
	Unidade
	20
	R$ 100,97
	R$ 2.019,40

	160
	Tubo pvc esgoto 150mm barra de 6m Marca de referência: Amanco /Tigre
	 
	Unidade
	20
	R$ 201,74
	R$ 4.034,80

	161
	Tubo pvc esgoto 40mm barra de 6m Marca de referência: Amanco /Tigre
	 
	Unidade
	20
	R$ 38,62
	R$ 772,40

	162
	TÊ para esgoto 150mm
	 
	Unidade
	20
	R$ 40,00
	R$ 800,00

	163
	Luva de pvc para esgoto 150mm
	 
	Unidade
	20
	R$ 29,58
	R$ 591,60

	164
	Joelho de pvc para esgoto 45º para tubo de 150mm
	 
	Unidade
	20
	R$ 50,62
	R$ 1.012,40

	165
	Tubo de pvc esgoto 200mm 6m
	 
	Unidade
	20
	R$ 580,14
	R$ 11.602,80

	166
	Joelho de pvc esgoto 45º para tubo de 200mm
	 
	Unidade
	20
	R$ 120,77
	R$ 2.415,40

	167
	Joelho de pvc esgoto 90º para tubo de 200mm
	 
	Unidade
	20
	R$ 77,11
	R$ 1.542,20

	168
	Grelha redonda com fixação parafuso para ralos cromado 100mm
	 
	Unidade
	30
	R$ 29,90
	R$ 897,00

	169
	Grelha redonda com fixação parafuso para ralos cromado 150mm
	 
	Unidade
	30
	R$ 25,99
	R$ 779,70

	VALOR TOTAL
	R$ 125.133,80



	GRUPO 3 - TUBULAÇÕES E CONEXÕES PARA ÁGUA QUENTE

	ITEM
	DESCRIÇÃO
	MARCA
	UNIDADE DE MEDIDA
	QTD
	VALOR UNIT. R$ (Referencial)
	VALOR TOTAL R$ (Referencial)

	170
	União lisa PPR verde 25mm Referência: Tigre/Amanco
	 
	Unidade
	30
	R$ 25,37
	R$ 761,10

	171
	União lisa PPR verde 32mm Referência: Tigre/Amanco
	 
	Unidade
	30
	R$ 34,44
	R$ 1.033,20

	172
	Luva PPR verde 25mm Referência: Tigre/Amanco
	 
	Unidade
	30
	R$ 2,81
	R$ 84,30

	173
	Luva PPR verde 32mm Referência: Tigre/Amanco
	 
	Unidade
	30
	R$ 4,22
	R$ 126,60

	175
	Joelho PPR verde 32mm Referência: Tigre/Amanco
	 
	Unidade
	30
	R$ 4,33
	R$ 129,90

	175
	Tubo PPR verde 32mm modelo pn 20 barra 3m Referência: Tigre/Amanco
	 
	Unidade
	30
	R$ 57,38
	R$ 1.721,40

	176
	Tubo CPVC água quente 15mm barra 3m Referência: Tigre/Amanco
	 
	Unidade
	10
	R$ 30,32
	R$ 303,20

	177
	Tubo CPVC água quente 22mm barra 3m Referência: Tigre/Amanco
	 
	Unidade
	10
	R$ 33,97
	R$ 339,70

	178
	Tubo CPVC água quente 28mm barra 3m Referência: Tigre/Amanco
	 
	Unidade
	10
	R$ 64,82
	R$ 648,20

	179
	Tubo CPVC água quente 35mm barra 3m Referência: Tigre/Amanco
	 
	Unidade
	10
	R$ 106,28
	R$ 1.062,80

	180
	Tubo CPVC água quente 42mm barra 3m Referência: Tigre/Amanco
	 
	Unidade
	10
	R$ 147,67
	R$ 1.476,70

	181
	Tubo CPVC água quente 54mm barra 3m Referência: Tigre/Amanco
	 
	Unidade
	10
	R$ 203,24
	R$ 2.032,40

	182
	Joelho CPVC água quente 15mm Referência: Tigre/Amanco
	 
	 
	10
	R$ 2,94
	R$ 29,40

	183
	Joelho CPVC água quente 22mm Referência: Tigre/Amanco
	 
	Unidade
	10
	R$ 3,71
	R$ 37,10

	184
	Joelho CPVC água quente 35mm Referência: Tigre/Amanco
	 
	Unidade
	10
	R$ 11,03
	R$ 110,30

	185
	Joelho CPVC água quente 42mm Referência: Tigre/Amanco
	 
	Unidade
	10
	R$ 16,39
	R$ 163,90

	186
	Joelho CPVC água quente 54mm Referência: Tigre/Amanco
	 
	Unidade
	10
	R$ 46,25
	R$ 462,50

	187
	TÊ 90º CPVC Água quente 15mm Referência: Tigre/Amanco
	 
	Unidade
	10
	R$ 2,88
	R$ 28,80

	188
	TÊ 90º CPVC Água quente 22mm Referência: Tigre/Amanco
	 
	Unidade
	10
	R$ 3,90
	R$ 39,00

	189
	TÊ 90º CPVC Água quente 28mm Referência: Tigre/Amanco
	 
	Unidade
	10
	R$ 9,28
	R$ 92,80

	190
	TÊ 90º CPVC Água quente 35mm Referência: Tigre/Amanco
	 
	Unidade
	10
	R$ 29,88
	R$ 298,80

	191
	TÊ 90º CPVC Água quente 42mm Referência: Tigre/Amanco
	 
	Unidade
	10
	R$ 37,06
	R$ 370,60

	192
	TÊ de redução CPVC 22mmx15mm Referência: Tigre/Amanco
	 
	Unidade
	10
	R$ 4,28
	R$ 42,80

	193
	TÊ de redução CPVC 28mmx15mm Referência: Tigre/Amanco
	 
	Unidade
	10
	R$ 7,63
	R$ 76,30

	194
	TÊ de redução CPVC 28mmx22mm Referência: Tigre/Amanco
	 
	Unidade
	10
	R$ 6,99
	R$ 69,90

	195
	TÊ de redução CPVC 35mmx22mm Referência: Tigre/Amanco
	 
	Unidade 
	10
	R$ 14,73
	R$ 147,30

	196
	TÊ de redução CPVC 35mmx28mm Referência: Tigre/Amanco
	 
	Unidade
	10
	R$ 19,36
	R$ 193,60

	197
	TÊ de redução CPVC 42mmx22mm Referência: Tigre/Amanco
	 
	Unidade
	10
	R$ 19,49
	R$ 194,90

	198
	TÊ de redução CPVC 42mmx28mm Referência: Tigre/Amanco
	 
	Unidade
	10
	R$ 28,32
	R$ 283,20

	199
	TÊ de redução CPVC 42mmx35mm Referência: Tigre/Amanco
	 
	Unidade
	10
	R$ 34,44
	R$ 344,40

	200
	TÊ de redução CPVC 54mmx22mm Referência: Tigre/Amanco
	 
	Unidade
	10
	R$ 43,04
	R$ 430,40

	201
	TÊ de redução CPVC 54mmx28mm Referência: Tigre/Amanco
	 
	Unidade
	10
	R$ 39,61
	R$ 396,10

	202
	Luva de CPVC 15mm Referência: Tigre/Amanco
	 
	Unidade
	10
	R$ 1,49
	R$ 14,90

	203
	Luva de CPVC 22mm Referência: Tigre/Amanco
	 
	Unidade
	10
	R$ 2,24
	R$ 22,40

	204
	Luva de CPVC 28mm Referência: Tigre/Amanco
	 
	Unidade
	10
	R$ 4,64
	R$ 46,40

	205
	Luva de CPVC 35mm Referência: Tigre/Amanco
	 
	Unidade
	10
	R$ 10,00
	R$ 100,00

	206
	Luva de CPVC 42mm Referência: Tigre/Amanco
	 
	Unidade
	10
	R$ 13,65
	R$ 136,50

	207
	Luva de CPVC 54mm Referência: Tigre/Amanco
	 
	Unidade
	10
	R$ 23,33
	R$ 233,30

	208
	Luva de redução CPVC 22mmx15mm Referência: Tigre/Amanco
	 
	Unidade
	10
	R$ 1,02
	R$ 10,20

	209
	Luva de redução CPVC 28mmx22mm Referência: Tigre/Amanco
	 
	Unidade
	10
	R$ 3,45
	R$ 34,50

	210
	Luva de redução CPVC 35mmx28mm Referência: Tigre/Amanco
	 
	Unidade
	10
	R$ 19,37
	R$ 193,70

	211
	Luva de redução CPVC 42mmx35mm Referência: Tigre/Amanco
	 
	Unidade
	10
	R$ 22,20
	R$ 222,00

	212
	Luva de redução CPVC 54mmx42mm Referência: Tigre/Amanco
	 
	Unidade
	10
	R$ 28,73
	R$ 287,30

	VALOR TOTAL
	R$ 14.832,80



Fica ciente, ainda, que, por ser de seu conhecimento, atende e se submete a todas as cláusulas e condições do Edital que orientará a futura Contratação, bem como às disposições da Lei Federal nº 14.133/2021 e suas alterações posteriores, que integrarão o ajuste correspondente.

Fica ciente, outrossim, que o preço ofertado inclui todos os custos e despesas necessários ao cumprimento integral das obrigações decorrentes da contratação, de modo que nenhuma outra remuneração será devida, afastando qualquer hipótese de responsabilidade solidária pelo pagamento de toda e qualquer despesa, direta ou indiretamente relacionada com o objeto da licitação.

Forma de execução do fornecimento: conforme edital.
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.
Condições de Pagamento: Os pagamentos serão efetuados na forma estabelecida no edital. 
Condições de entrega/prestação de serviço: Conforme estabelecido no edital. 

DADOS PARA O CADASTRO DO FORNECEDOR (PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO)

	DADOS DO FORNECEDOR

	Razão Social:
	 

	CNPJ:
	 

	Endereço:
	 

	Bairro:
	 

	Cidade:
	 

	UF:
	 

	CEP:
	 

	CONTATOS

	Resp. Ass. Contrato:
	 

	CPF:
	

	RG:
	

	E-mail:
	

	Telefone:
	 

	TESTEMUNHA

	Testemunha:
	 

	E-mail:
	

	Telefone:
	 

	 
	 

	Testemunha:
	

	E-mail:
	

	Telefone:
	 

	INFORMAÇÕES ADICIONAIS

	Dados Bancários para Depósito

	Banco:
	 

	Agência:
	 

	Conta Corrente:
	 




______________________________________
Responsável (nome/cargo/assinatura)
Nome da Empresa



ANEXO III
DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA E ATUAÇÃO CONFORME MARCO LEGAL ANTICORRUPÇÃO

PROCESSO Nº 0904/2026
UASG Nº CÓDIGO DA UASG: 929472
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 102/2026
	OBJETO: Constituição de Sistema de Registro de Preços para eventual aquisição de materiais hidráulicos em geral e de peças, acessórios e componentes originais da marca Deca, para atender as necessidades do Comitê Paralímpico Brasileiro




Eu, ___________________________________, portador do RG nº _____________ e do CPF nº _____________, representante legal do licitante ________________________ (nome empresarial), CNPJ nº_____________________ interessado em participar do Pregão Eletrônico em epígrafe, DECLARO, sob as penas da Lei, especialmente o artigo 299 do Código Penal Brasileiro, que:

a) a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente e o seu conteúdo não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;

b) o licitante não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;

c) o conteúdo da proposta apresentada não foi e nem será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório antes da adjudicação do objeto e;

d) o representante legal do licitante está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

DECLARO, ainda, que a pessoa jurídica que represento conduz seus negócios de forma a coibir fraudes, corrupção e a prática de quaisquer outros atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira e ao CPB, em atendimento à Lei Federal nº 12.846/ 2013 e ao Decreto Estadual nº 60.106/2014, tais como:  

I – Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou a terceira pessoa a ele relacionada; 

II – Comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática dos atos ilícitos previstos em Lei; 

III – comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados; 

IV – No tocante a licitações e contratos: 

a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório; 

b) impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório;

c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo; 

d) fraudar licitação ou contrato dela decorrente; 

e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação ou celebrar contrato administrativo; 

f) obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações de contratos celebrados com o CPB, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação ou nos respectivos instrumentos contratuais; ou 

g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com o CPB; 

V – Dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou funcionários, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional.



Local e data 

___________________________________
Responsável (nome/cargo/assinatura)
Nome da Empresa
Telefone para contato
(Nº do CNPJ da Empresa)

















[bookmark: _Hlk202274885][bookmark: _Hlk139367143]ANEXO IV
QUESTIONÁRIO DE DUE DILIGENCE DE INTEGRIDADE
Obs. Esse formulário será exigido apenas do licitante provisoriamente vencedor que tenha arrematado itens e grupos cujo o somatório dos valores ultrapassem R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)
Por favor, responda as perguntas abaixo de acordo com o melhor do seu conhecimento. Caso seja necessário, informações adicionais podem ser incluídas ao final deste formulário.
DADOS SOBRE A SUA EMPRESA OU GRUPO ECONÔMICO (“EMPRESA”):
      listar e anexar documentos comprobatórios do regular registro do Parceiro.

	DADOS DO FORNECEDOR

	Razão Social:
	 

	OUTROS NOMES/NOME FANTASIA: 
	 

	CNPJ/MF:
	 

	INSCRIÇÃO MUNICIPAL:
	 

	ENDEREÇO:
	

	Cidade:
	 

	UF:
	 

	CEP:
	 

	CONTATOS

	TELEFONE:
	 

	SITE/REDE SOCIAL INSTITUCIONAL:
	

	NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS:
	

	FORMA DE ORGANIZAÇÃO SOCIETÁRIA DA EMPRESA:
	

	 

	 



	IDENTIFICAR E INFORMAR OS NOMES E ENDEREÇOS DE CONTROLADORA, QUALQUER SUBSIDIÁRIA E/OU COLIGADA, QUALQUER OUTRA EMPRESA OU ENTIDADE NA QUAL DETENHA O CONTROLE ACIONÁRIO E A RESPECTIVA PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA:

	INDICAR QUAIS PESSOAS INTEGRAM OU INTEGRARAM, NOS ÚLTIMOS 5 (CINCO) ANOS, A DIRETORIA E O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA:

	ACIONISTAS/SÓCIOS (NOME, CPF, NACIONALIDADE E % DE PARTICIPAÇÃO):




a. Objeto social e atividades permitidas pela pessoa jurídica (indicar  CNAE na medida do possível):



b. A Empresa é listada na bolsa de valores?




c. Indicar três referências comerciais:




d. Como você ou a Empresa iniciou contato com o Comitê Paralímpico Brasileiro (“CPB”) ? Fornecer nome e cargo de quem fez a recomendação ou solicitou nosso contato. Se o responsável por lhe apresentar o CPB for algum externo ou terceirizado, favor fornecer o nome da pessoa, CPF/CNPJ e empresa respectiva.


e. Favor indicar o objeto específico desta contratação e a experiência e qualificação da Empresa para prestar tais	serviços.

f. Favor indicar o nome, cargo e CPF de todos os funcionários que estarão diretamente responsáveis pela prestação de serviços para o CPB.


II. INTEGRIDADE

a) A Empresa, por meio de seus sócios, diretores ou administradores é, já foi ou possui algum familiar que seja colaborador do CPB? Caso positivo, favor especificar a situação, incluindo o cargo ocupado, período e grau de parentesco.
SIM (	) | NÃO (	)


b) A Empresa, por meio de seus sócios, diretores ou administradores, é ou foi, direta ou indiretamente, controlada por agente público? Caso positivo, indicar o nome do profissional, o período, cargo ocupado e o órgão em que trabalhou ou trabalha.
SIM (	) | NÃO (	)




c) A Empresa, por meio de seus sócios, diretores ou administradores, possui algum familiar ou pessoa próxima que seja agente público?
Caso afirmativo, indicar o cargo ocupado, período, grau de parentesco e o órgão no qual esta pessoa trabalha.
SIM (	) | NÃO (	)




d) Algum governo ou agência, tanto federal, estadual ou municipal, detém 25% (vinte e cinco por cento) ou mais das ações da Empresa ou, ainda, exerce qualquer espécie de controle ou influência em relação a esta? Caso positivo, favor especificar a situação.
SIM (	) | NÃO (	)




e) A Empresa contrata qualquer espécie de serviço (consultoria ou contabilidade, por exemplo) prestado por Pessoa Politicamente Exposta ou por indivíduo que mantém relacionamento com agentes públicos? Caso positivo, favor especificar a situação, incluindo o cargo ocupado, período, grau de parentesco e/ou relacionamento.
SIM (	) | NÃO ( )




f) A Empresa (ou qualquer empresa do mesmo grupo econômico, ainda que extinta, incorporada ou fundida), por meio de seus sócios, diretores ou administradores, prestadores de serviço, agentes ou outras partes relacionadas foi, nos últimos 10 (dez) anos, parte de alguma fiscalização, investigação, processo judicial e/ou administrativo, punição ou avaliação, por parte da Empresa e/ou de qualquer autoridade competente, por envolvimento em práticas de corrupção, incluindo, mas não se limitando a propina, lavagem de dinheiro, conflito de interesses, improbidade administrativa, fraude fiscal, antitruste e/ou pelo não cumprimento de práticas relacionadas ao programa de integridade? Caso positivo, favor especificar.
SIM (	) | NÃO (	)



g) Há alegações na imprensa de grande circulação ou na imprensa local onde está situada a sede da Empresa, de que algum membro da alta administração ou com cargo de direção, gerência ou supervisão (tal como acionista, sócio, membro do conselho de administração, CEO, diretor, superintendente, gerente, etc.) tenha cometido atos de corrupção e suborno ou lavagem de dinheiro, seja no Brasil ou no exterior? Caso positivo, favor especificar.
SIM (	) | NÃO (	)


h) A Empresa (ou qualquer empresa do mesmo grupo econômico, ainda que extinta, incorporada ou fundida) está ou foi impedida de participar de licitação ou celebrar contratos administrativos ou foi declarada inidônea por qualquer ente federativo ou Poder da Federação? A Empresa consta do Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, do Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas ou Suspensas – CEIS ou do Cadastro de Entidades Privadas Sem Fins Lucrativos Impedidas – CEPIM, ou possui algum acordo de leniência vigente? Caso positivo, favor especificar.
SIM (	) | NÃO (	)


i) A Empresa realiza negócios com o governo e/ou participa de licitações? Se sim, qual o percentual da receita da Empresa é originado por negócios com o governo?
SIM (	) | NÃO (	)


j) A Empresa realiza doações e patrocínios? Se sim, explicar os procedimentos para concessão de doações e patrocínios, incluindo o fluxo de aprovação e as diligências realizadas.
SIM (	) | NÃO (	)


k) A Empresa manterá interações com agentes públicos ou Pessoas Politicamente Expostas em nome do CPB em virtude da prestação de serviços? Caso positivo, favor especificar. 
SIM ( ) | NÃO ( )


l) A Empresa, por meio de seus sócios, diretores ou administradores, possui alguma outra atividade ou algum outro relacionamento que possa potencialmente caracterizar um conflito de interesses que não foi abrangido pelas perguntas acima? Caso positivo, favor especificar.
SIM (	) | NÃO (	)



III. PREVENÇÃO	À	LAVAGEM	DE	DINHEIRO E FINANCIAMENTO DO       TERRORISMO E DA PROLIFERAÇÃO DE ARMAS DE DESTRUIÇÃO EM MASSA:


a) A empresa possui Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e         Financiamento do Terrorismo e da Proliferação de Armas de Destruição em Massa? Em caso positivo, indicar o diretor responsável pelo Programa.
SIM ( 	) | NÃO (	)



b) A empresa possui procedimento para conhecer seus parceiros, funcionários e clientes (Know Your Customer, Know Your Employee, Know Your Supplier/Partner)?
SIM (	) | NÃO (	)



c) A empresa tem programa de prática de conscientização (treinamento e comunicação) em Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo e da Proliferação de Armas de Destruição em Massa (PLD/FTP), incluindo terceiros - parceiros e fornecedores?
SIM (	) | NÃO (	)



IV. ADMINISTRADORES E SÓCIOS DA EMPRESA:

a) Caso aplicável, liste todas as pessoas físicas ou jurídicas, membros do Conselho de Administração e Diretores Estatutários da Empresa que detenham participação acionária significativa na Empresa, 5% (cinco por cento) ou mais (“Proprietários”), incluindo cargo e CPF/CNPJ.



b) Caso aplicável, liste todos os Proprietários da Empresa que detenham participação acionária significativa, 5% (cinco por cento) ou mais, e/ou que possuam cargos em outra empresa. Indique, ainda, o nome das respectivas empresas.



c) Caso aplicável, liste todos os Proprietários que são, foram ou possuam relacionamento com agente público e/ou Pessoas Politicamente Expostas.

V. SUBCONTRATAÇÃO E REMUNERAÇÃO:


a) Qual a forma de pagamento a ser utilizada no âmbito da contração? Haverá alguma condição especial, como taxa de sucesso, valor adiantado ou reembolso de despesas? Caso positivo, favor especificar.

b) A Empresa fará qualquer tipo de pagamento em nome do CPB? Caso                    positivo, favor especificar.

c) A prestação de serviços será realizada apenas pela Empresa ou haverá subcontração e/ou participação de representantes externos? Caso positivo, favor especificar e indicar o nome dos respectivos representantes externos e empresas, bem como CNPJ ou CPF, endereço e as atividades a serem realizadas por estes.


d) Haverá interação dos subcontratados e/ou representantes externos com agentes públicos e entidades governamentais, incluindo empresas estatais? Caso positivo, favor especificar.

e) A Empresa exige que seus subcontratados e representantes externos sigam o disposto em seu Código de Ética, bem como cumpram a legislação vigente, especialmente no que tange às leis anticorrupção? Favor detalhar.

VI. RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO:

Declaro e atesto para os devidos fins que as informações fornecidas anteriormente, bem como os documentos disponibilizados são verdadeiros e não ocultaram quaisquer dados. Se, em algum momento, as informações ou documentos apresentados neste questionário não representarem mais a realidade, concordo em comunicar imediatamente Comitê Paralímpico Brasileiro – CPB - e fornecer um relatório complementar detalhando referida mudança.

NOME CPF:
CARGO OU FUNÇÃO:


Local e data

_______________________________________________
Responsável (nome/cargo/assinatura)
Nome da Empresa
Telefone para contato
(Nº do CNPJ da Empresa)






ANEXO V
CADASTRO RESERVA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
PROCESSO Nº 0904/2026
CÓDIGO DO ÓRGÃO CÓDIGO DA UASG: 929472
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 102/2026
	OBJETO: Constituição de Sistema de Registro de Preços para eventual aquisição de materiais hidráulicos em geral e de peças, acessórios e componentes originais da marca Deca, para atender as necessidades do Comitê Paralímpico Brasileiro



1. ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO DE LICITANTES QUE ACEITARAM COTAR OS ITENS NAS MESMAS CONDIÇÕES E PREÇOS DO ADJUDICATÁRIO DO CERTAME
1.1. Seguindo a Ordem de Classificação, aceito a cotar o item/serviço nas mesmas condições e preço do adjudicatário do certame (§ 5º, inciso VI do art. 82 da Lei Federal nº 14.133/2021):

	Ordem de classifi cação
	Razão Social e CNPJ do Licitante
	Item do Termo de Refer.
	

Especificação
	

Marca
	

Modelo
	
Unid
	

Qde.
	
Valor Unit.

	
	
	
	
	
	
	
	
	



2. ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO DE LICITANTES QUE MATIVERAM SUA PROPOSTA ORIGINAL
2.1. Seguindo a ordem de classificação, mantenho a minha proposta original (§ 5º, inciso VI do art. 82 da Lei Federal nº 14.133/2021).

	Ordem de classifi cação
	Razão Social e CNPJ do Licitante
	Item do Termo de Refer.
	

Especificação
	

Marca
	

Modelo
	
Unid
.
	

Qde.
	
Valor Unit.

	
	
	
	
	
	
	
	
	



Observação: Em virtude da indisponibilidade da funcionalidade que possibilitará a manifestação de interesse em compor o cadastro de reserva no sistema Compras.gov.br, os fornecedores interessados em igualar seus preços àqueles apresentados pela empresa vencedora ou manter sua proposta original, respeitando a ordem de classificação, deverão enviar este anexo para o e-mail pregao@cpb.org.br, no prazo estabelecido em sessão pública pelo Pregoeiro.
A relação final dos licitantes que manifestaram interesse em igualar seus preços aos da proposta vencedora ou mantiveram sua proposta original será divulgada no site oficial do Comitê Paralímpico Brasileiro, no endereço: https://cpb.org.br/licitacoes/.


			
