# ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR – ETP

SIGILO: (    ) SIM     (  X  ) NÃO

PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL: ( X ) SIM      (  ) NÃO

INTRODUÇÃO

O presente documento visa demonstrar o interesse público na contratação, e sua melhor solução, demonstrando a necessidade da contratação, sua viabilidade técnica, bem como levantar os elementos essenciais que servirão para compor o Termo de Referência “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA, A SEREM REALIZADOS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, A FIM DE ATENDER AS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP/MT”.

| 1 - ÁREA DEMANDANTE |  |
| --- | --- |
| Departamento Demandante: Secretaria de Finanças e Orçamento |  |
| Chefe Setor: Debora Regina de Oliveira Strack |  |
| E-mail (institucional): financas@sinop.mt.leg.br | Telefone (Institucional): 66 3517 2858 |

| 2 – IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. Identificação Geral: A contratação de empresa especializada na prestação de serviço de instalação e de manutenção corretiva e/ou preventiva, a serem realizados em aparelhos de ar condicionado da Câmara Municipal de Sinop/MT, objetiva melhores condições de trabalho aos servidores e vereadores, proporcionando um ambiente laboral seguro, eficiente e confortável, e uma melhor estrutura no atendimento ao público. 2.1.1. Especificação do objeto: Registro de preços para contratação de empresa especializada na prestação de serviço de instalação e de manutenção corretiva e/ou preventiva, a serem realizados em aparelhos de ar condicionado, a fim de atender as ações da câmara municipal de Sinop/MT, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento. 2.1.2. Natureza do objeto: Objeto a ser contratado se enquadra na categoria bens e serviços comuns, conforme definição do art. 6º da Lei 14.133/2021, por possuir padrões de desempenho e qualidade que podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado. 2.1.3. Prazo de Contrato/Registro de Preços: Registro de preços com prazo de vigência de 1 ano, podendo ser prorrogado pelo mesmo período. 2.1.4. O processo ocorrerá por ampla concorrência por se tratar de prestação de serviços especializados será efetuado por preço global. |  |  |  |  |
| 2.2. DESCRIÇÃO E QUANTIDADES |  |  |  |  |
| ITEM | COD. | DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO | QTD. | UNID. |
| 1 | 19364 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, APARELHOS DE ATÉ 12.000 BTUS – TIPO SPLIT – HI WALL – INVERTER; COM MATERIAL (CONFORME MANUAL DO FABRICANTE). GARANTIA DE 03 MESES. | 16 | UN |
| 2 | 19366 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, APARELHOS DE 18.000 BTUS – TIPO SPLIT – HI WALL – INVERTER; COM MATERIAL (CONFORME MANUAL DO FABRICANTE). GARANTIA DE 03 MESES. | 12 | UN |
| 3 | 19367 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, APARELHOS DE 24.000 BTUS – TIPO SPLIT – HI WALL – INVERTER; COM MATERIAL (CONFORME MANUAL DO FABRICANTE). GARANTIA DE 03 MESES. | 5 | UN |
| 4 | 19368 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, APARELHOS DE 48.000 a 60.000 BTUS – TIPO SPLIT – HI WALL – INVERTER; COM MATERIAL (CONFORME MANUAL DO FABRICANTE). GARANTIA DE 03 MESES. | 5 | UN |
| 5 | 19392 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, APARELHOS DE 48.000 a 60.000 BTUS – TIPO SPLIT – HI WALL- COVENCIONAL; COM MATERIAL (CONFORME MANUAL DO FABRICANTE). GARANTIA DE 03 MESES. | 2 | UN |
| 6 | 19393 | SERVIÇOS DE REALOCAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 9.000 A 18.000 BTUS - COVENCIONAL, INCLUSO NOS SERVIÇOS A RETIRADA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DE UM LOCAL E INSTALAÇÃO EM OUTRO, INTERLIGAÇÃO FRIGOGÊNICA ENTRE AS UNIDADES ATRAVÉS DE TUBULAÇÕES DE COBRE E PONTO DE FORÇA. COM CÁLCULO DE CARGA DE FLUÍDO CONFORME A DISTÂNCIA – COM MATERIAL. GARANTIA DE 03 MESES. | 5 | UN |
| 7 | 19372 | SERVIÇOS DE REALOCAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 9.000 A 18.000 BTUS – INVERTER), INCLUSO NOS SERVIÇOS A RETIRADA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DE UM LOCAL E INSTALAÇÃO EM OUTRO, INTERLIGAÇÃO FRIGOGÊNICA ENTRE AS UNIDADES ATRAVÉS DE TUBULAÇÕES DE COBRE E PONTO DE FORÇA. COM CÁLCULO DE CARGA DE FLUÍDO CONFORME A DISTÂNCIA – COM MATERIAL. GARANTIA DE 03 MESES. | 15 | UN |
| 8 | 19374 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9.000 a 18.000 BTUS, INCLUSO NO SERVIÇOS A RETIRADA DO EVAPORADOR, DO CONDENSADOR E DA TUBULAÇÃO FRIGOGÊNICA DE COBRE, QUANDO HOUVER NECESSIDADE( APENAS RETIRADA). | 5 | UN |
| 9 | 19375 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 24.000 BTUS, INCLUSO NO SERVIÇOS A RETIRADA DO EVAPORADOR, DO CONDENSADOR E DA TUBULAÇÃO FRIGOGÊNICA DE COBRE, QUANDO HOUVER NECESSIDADE ( APENAS RETIRADA). | 3 | UN |
| 10 | 19373 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 48.000 A 60.000 BTUS, INCLUSO NO SERVIÇOS A RETIRADA DO EVAPORADOR, DO CONDENSADOR E DA TUBULAÇÃO FRIGOGÊNICA DE COBRE, QUANDO HOUVER NECESSIDADE ( APENAS RETIRADA). | 2 | UN |
| 11 | 18463 | SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA: HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 9.000 A 18.000 BTUS CONFORME NBR E ABNT. LIMPEZA DA SERPENTINA, MANGUEIRA E BANDEJA DA DRENAGEM; AJUSTE DOS CONTATOS DOS CABOS ELÉTRICOS COM PONTEIRA NO BORNE; LIMPEZA DO SISTEMA DE DRENAGEM (CASO EXISTA); REVISÃO DOS CONTATOS DOS CABOS ELÉTRICOS NA EVAPORADORA E NA CONDENSADORA; REVISÃO DO SENSOR DE TEMPERATURA (CASO EXISTA); AJUSTE DOS PARAFUSOS DO GABINETE; VERIFICAÇÃO DOS CAPACITORES; VERIFICAÇÃO DOS CALÇOS; AJUSTE DA HÉLICE E MOTOR; AFERIÇÃO DO FLUÍDO DO AR CONDICIONADO. GARANTIA DE 03MESES – COM MATERIAL. (REALIZAR SERVIÇO NO LOCAL). | 124 | UN |
| 12 | 19369 | SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA: HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 24.000 A 36.000 BTUS CONFORME NBR E ABNT. LIMPEZA DA SERPENTINA, MANGUEIRA E BANDEJA DA DRENAGEM; AJUSTE DOS CONTATOS DOS CABOS ELÉTRICOS COM PONTEIRA NO BORNE; LIMPEZA DO SISTEMA DE DRENAGEM (CASO EXISTA); REVISÃO DOS CONTATOS DOS CABOS ELÉTRICOS NA EVAPORADORA E NA CONDENSADORA; REVISÃO DO SENSOR DE TEMPERATURA (CASO EXISTA); AJUSTE DOS PARAFUSOS DO GABINETE; VERIFICAÇÃO DOS CAPACITORES; VERIFICAÇÃO DOS CALÇOS; AJUSTE DA HÉLICE E MOTOR; AFERIÇÃO DO FLUÍDO DO AR CONDICIONADO. GARANTIA DE 03 MESES – COM MATERIAL. (REALIZAR SERVIÇO NO LOCAL) | 18 | UN |
| 13 | 19370 | SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA: HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 48.000 A 60.000 BTUS CONFORME NBR E ABNT. LIMPEZA DA SERPENTINA, MANGUEIRA E BANDEJA DA DRENAGEM; AJUSTE DOS CONTATOS DOS CABOS ELÉTRICOS COM PONTEIRA NO BORNE; LIMPEZA DO SISTEMA DE DRENAGEM (CASO EXISTA); REVISÃO DOS CONTATOS DOS CABOS ELÉTRICOS NA EVAPORADORA E NA CONDENSADORA; REVISÃO DO SENSOR DE TEMPERATURA (CASO EXISTA); AJUSTE DOS PARAFUSOS DO GABINETE; VERIFICAÇÃO DOS CAPACITORES; VERIFICAÇÃO DOS CALÇOS; AJUSTE DA HÉLICE E MOTOR; AFERIÇÃO DO FLUÍDO DO AR CONDICIONADO. GARANTIA DE 03 MESES – COM MATERIAL. (REALIZAR SERVIÇO NO LOCAL) | 28 | UN |
| 14 | 19376 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COMPLETA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 9.000 A 18.000 BTUS – (INVERTER), REVISÃO COMPLETA DA EVAPORADORA, CONDENSADORA, DRENO, CALHA, REPARO ELÉTRICO, CAPACITOR; VERIFICAR E ELIMINAR SUJEIRAS DO FILTRO, NA CARENAGEM E NA SERPENTINA. VERIFICAR RUÍDOS E VIBRAÇÕES ANORMAIS, INSPECIONAR O NÍVEL DE AQUECIMENTO DO MOTOR; VERIFICAR TUBULAÇÃO, DRENO DE ÁGUA, TERMOSTATO, TOMADA, CHAVE SELETORA, E OUTROS COMPONENTES ELÉTRICOS; REALIZAR TESTES DE VAZAMENTOS NAS CONEXÕES E TUBULAÇÕES DE GÁS REFRIGERANTE; VERIFICAR O FUNCIONAMENTO, LEITURA E REGISTRO DAS TEMPERATURAS; VERIFICAR O FUNCIONAMENTO, LEITURA E REGISTRO DO COMPRESSOR E MOTOR; VERIFICAR TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO E AMPERAGEM; VERIFICAR A VEDAÇÃO DO PAINEL DE FECHAMENTO DO GABINETE; PROCEDENDO TODOS OS AJUSTES E CORREÇÕES QUANDO NECESSÁRIOS, INCLUSO SERVIÇOS DE TIRAR, LAVAR E RECOLOCAR O APARELHO, INCLUINDO CARGA DE GÁS E MATERIAL PARA POSSÍVEIS CORREÇÕES. (REALIZAR SERVIÇO NO LOCAL). GARANTIA DE 03 MESES. | 62 | UN |
| 15 | 19377 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COMPLETA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 9.000 A 18.000 BTUS – (COVENCIONAL), REVISÃO COMPLETA DA EVAPORADORA, CONDENSADORA, DRENO, CALHA, REPARO ELÉTRICO, CAPACITOR; VERIFICAR E ELIMINAR SUJEIRAS DO FILTRO, NA CARENAGEM E NA SERPENTINA. VERIFICAR RUÍDOS E VIBRAÇÕES ANORMAIS, INSPECIONAR O NÍVEL DE AQUECIMENTO DO MOTOR; VERIFICAR TUBULAÇÃO, DRENO DE ÁGUA, TERMOSTATO, TOMADA, CHAVE SELETORA, E OUTROS COMPONENTES ELÉTRICOS; REALIZAR TESTES DE VAZAMENTOS NAS CONEXÕES E TUBULAÇÕES DE GÁS REFRIGERANTE; VERIFICAR O FUNCIONAMENTO, LEITURA E REGISTRO DAS TEMPERATURAS; VERIFICAR O FUNCIONAMENTO, LEITURA E REGISTRO DO COMPRESSOR E MOTOR; VERIFICAR TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO E AMPERAGEM; VERIFICAR A VEDAÇÃO DO PAINEL DE FECHAMENTO DO GABINETE; PROCEDENDO TODOS OS AJUSTES E CORREÇÕES QUANDO NECESSÁRIOS, INCLUSO SERVIÇOS DE TIRAR, LAVAR E RECOLOCAR O APARELHO, INCLUINDO CARGA DE GÁS E MATERIAL PARA POSSÍVEIS CORREÇÕES. (REALIZAR SERVIÇO NO LOCAL). GARANTIA DE 03 MESES | 22 | UN |
| 16 | 19378 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COMPLETA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 24.000 A 36.000 BTUS – (INVERTER), REVISÃO COMPLETA DA EVAPORADORA, CONDENSADORA, DRENO, CALHA, REPARO ELÉTRICO, CAPACITOR. VERIFICAR E ELIMINAR SUJEIRAS DO FILTRO, NA CARENAGEM E NA SERPENTINA. COM SERVIÇOS DE VERIFICAR E ELIMINAR SUJEIRAS, DANOS E CORROSÃO NO GABINETE, NA CARENAGEM E NA SERPENTINA; VERIFICAR RUÍDOS E VIBRAÇÕES ANORMAIS, INSPECIONAR O NÍVEL DE AQUECIMENTO DO MOTOR; VERIFICAR TUBULAÇÃO, DRENO DE ÁGUA, TERMOSTATO, TOMADA, CHAVE SELETORA, E OUTROS COMPONENTES ELÉTRICOS; REALIZAR TESTES DE VAZAMENTOS NAS CONEXÕES E TUBULAÇÕES DE GÁS REFRIGERANTE; VERIFICAR O FUNCIONAMENTO, LEITURA E REGISTRO DAS TEMPERATURAS; VERIFICAR O FUNCIONAMENTO, LEITURA E REGISTRO DO COMPRESSOR E MOTOR; VERIFICAR TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO E AMPERAGEM; VERIFICAR A VEDAÇÃO DO PAINEL DE FECHAMENTO DO GABINETE; PROCEDENDO TODOS OS AJUSTES E CORREÇÕES QUANDO NECESSÁRIOS, INCLUSO SERVIÇOS DE TIRAR, LAVAR E RECOLOCAR O APARELHO, INCLUINDO CARGA DE GÁS E MATERIAL PARA POSSÍVEIS CORREÇÕES. (REALIZAR SERVIÇO NO LOCAL). GARANTIA DE 03 MESES. | 10 | UN |
| 17 | 19379 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COMPLETA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 24.000 A 36.000 BTUS – (CONVENCIONAL), REVISÃO COMPLETA DA EVAPORADORA, CONDENSADORA, DRENO, CALHA, REPARO ELÉTRICO, CAPACITOR. VERIFICAR E ELIMINAR SUJEIRAS DO FILTRO, NA CARENAGEM E NA SERPENTINA. COM SERVIÇOS DE VERIFICAR E ELIMINAR SUJEIRAS, DANOS E CORROSÃO NO GABINETE, NA CARENAGEM E NA SERPENTINA; VERIFICAR RUÍDOS E VIBRAÇÕES ANORMAIS, INSPECIONAR O NÍVEL DE AQUECIMENTO DO MOTOR; VERIFICAR TUBULAÇÃO, DRENO DE ÁGUA, TERMOSTATO, TOMADA, CHAVE SELETORA, E OUTROS COMPONENTES ELÉTRICOS; REALIZAR TESTES DE VAZAMENTOS NAS CONEXÕES E TUBULAÇÕES DE GÁS REFRIGERANTE; VERIFICAR O FUNCIONAMENTO, LEITURA E REGISTRO DAS TEMPERATURAS; VERIFICAR O FUNCIONAMENTO, LEITURA E REGISTRO DO COMPRESSOR E MOTOR; VERIFICAR TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO E AMPERAGEM; VERIFICAR A VEDAÇÃO DO PAINEL DE FECHAMENTO DO GABINETE; PROCEDENDO TODOS OS AJUSTES E CORREÇÕES QUANDO NECESSÁRIOS, INCLUSO SERVIÇOS DE TIRAR, LAVAR E RECOLOCAR O APARELHO, INCLUINDO CARGA DE GÁS E MATERIAL PARA POSSÍVEIS CORREÇÕES. (REALIZAR SERVIÇO NO LOCAL). GARANTIA DE 03 MESES. | 5 | UN |
| 18 | 19380 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COMPLETA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 48.000 A 60.000 BTUS – (INVERTER), REVISÃO COMPLETA DA EVAPORADORA, CONDENSADORA, DRENO, CALHA, REPARO ELÉTRICO, CAPACITOR. VERIFICAR E ELIMINAR SUJEIRAS DO FILTRO, NA CARENAGEM E NA SERPENTINA. COM SERVIÇOS DE VERIFICAR E ELIMINAR SUJEIRAS, DANOS E CORROSÃO NO GABINETE, NA CARENAGEM E NA SERPENTINA; VERIFICAR RUÍDOS E VIBRAÇÕES ANORMAIS, INSPECIONAR O NÍVEL DE AQUECIMENTO DO MOTOR; VERIFICAR TUBULAÇÃO, DRENO DE ÁGUA, TERMOSTATO, TOMADA, CHAVE SELETORA, E OUTROS COMPONENTES ELÉTRICOS; REALIZAR TESTES DE VAZAMENTOS NAS CONEXÕES E TUBULAÇÕES DE GÁS REFRIGERANTE; VERIFICAR O FUNCIONAMENTO, LEITURA E REGISTRO DAS TEMPERATURAS; VERIFICAR O FUNCIONAMENTO, LEITURA E REGISTRO DO COMPRESSOR E MOTOR; VERIFICAR TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO E AMPERAGEM; VERIFICAR A VEDAÇÃO DO PAINEL DE FECHAMENTO DO GABINETE; PROCEDENDO TODOS OS AJUSTES E CORREÇÕES QUANDO NECESSÁRIOS, INCLUSO SERVIÇOS DE TIRAR, LAVAR E RECOLOCAR O APARELHO, INCLUINDO CARGA DE GÁS E MATERIAL PARA POSSÍVEIS CORREÇÕES. (REALIZAR SERVIÇO NO LOCAL). GARANTIA DE 03MESES. | 4 | UN |
| 19 | 19381 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COMPLETA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 48.000 A 60.000 BTUS – (COVENCIONAL), REVISÃO COMPLETA DA EVAPORADORA, CONDENSADORA, DRENO, CALHA, REPARO ELÉTRICO, CAPACITOR. VERIFICAR E ELIMINAR SUJEIRAS DO FILTRO, NA CARENAGEM E NA SERPENTINA. COM SERVIÇOS DE VERIFICAR E ELIMINAR SUJEIRAS, DANOS E CORROSÃO NO GABINETE, NA CARENAGEM E NA SERPENTINA; VERIFICAR RUÍDOS E VIBRAÇÕES ANORMAIS, INSPECIONAR O NÍVEL DE AQUECIMENTO DO MOTOR; VERIFICAR TUBULAÇÃO, DRENO DE ÁGUA, TERMOSTATO, TOMADA, CHAVE SELETORA, E OUTROS COMPONENTES ELÉTRICOS; REALIZAR TESTES DE VAZAMENTOS NAS CONEXÕES E TUBULAÇÕES DE GÁS REFRIGERANTE; VERIFICAR O FUNCIONAMENTO, LEITURA E REGISTRO DAS TEMPERATURAS; VERIFICAR O FUNCIONAMENTO, LEITURA E REGISTRO DO COMPRESSOR E MOTOR; VERIFICAR TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO E AMPERAGEM; VERIFICAR A VEDAÇÃO DO PAINEL DE FECHAMENTO DO GABINETE; PROCEDENDO TODOS OS AJUSTES E CORREÇÕES QUANDO NECESSÁRIOS, INCLUSO SERVIÇOS DE TIRAR, LAVAR E RECOLOCAR O APARELHO, INCLUINDO CARGA DE GÁS E MATERIAL PARA POSSÍVEIS CORREÇÕES. (REALIZAR SERVIÇO NO LOCAL). GARANTIA DE 03MESES. | 16 | UN |
| 20 | 19019 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SIMPLES DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 9.000 Á 18.000 BTUS, COM SERVIÇOS DE VERIFICAR E ELIMINAR SUJEIRAS DO FILTRO, NA CARENAGEM, NA SERPENTINA E SAÍDA D’ÁGUA. (REALIZAR SERVIÇO NO LOCAL). GARANTIA DE 03 MESES | 256 | UN |
| 21 | 19382 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SIMPLES DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 24.000 A 36.000 BTUS, COM SERVIÇOS DE VERIFICAR E ELIMINAR SUJEIRAS DO FILTRO, NA CARENAGEM, NA SERPENTINA E SAÍDA D’ÁGUA. (REALIZAR SERVIÇO NO LOCAL). GARANTIA DE 03 MESES. | 28 | UN |
| 22 | 19383 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SIMPLES DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 48.000 A 60.000 BTUS, COM SERVIÇOS DE VERIFICAR E ELIMINAR SUJEIRAS DO FILTRO, NA CARENAGEM, NA SERPENTINA E SAÍDA D’ÁGUA. (REALIZAR SERVIÇO NO LOCAL). GARANTIA DE 03 MESES. | 80 | UN |
| 23 | 19384 | SERVIÇOS DE CARGA E RECARGA DE GÁS PARA AR CONDICIONADO, (FLUÍDO REFRIGERANTE R22 OU R410). APARELHOS DE 7.000 A 12.000 BTUS – TIPO SPLIT – HI WALL – INVERTER - COM MATERIAL. (REALIZAR SERVIÇO NO LOCAL). GARANTIA DE 03 MESES | 25 | UN |
| 24 | 19021 | SERVIÇOS DE CARGA E RECARGA DE GÁS PARA AR CONDICIONADO, (FLUÍDO REFRIGERANTE R22 OU R410). APARELHOS DE 7.000 A 12.000 BTUS – TIPO SPLIT – HI WALL – COVENCIONAL - COM MATERIAL. (REALIZAR SERVIÇO NO LOCAL). GARANTIA DE 03 MESES | 19 | UN |
| 25 | 19371 | SERVIÇOS DE CARGA E RECARGA DE GÁS PARA AR CONDICIONADO, (FLUÍDO REFRIGERANTE R22 OU R410). APARELHOS DE 18.000 A 24.000 BTUS – TIPO SPLIT – HI WALL – INVERTER - COM MATERIAL. (REALIZAR SERVIÇO NO LOCAL). GARANTIA DE 03 MESES | 20 | UND |
| 26 | 19022 | SERVIÇOS DE CARGA E RECARGA DE GÁS PARA AR CONDICIONADO, (FLUÍDO REFRIGERANTE R22 OU R410). APARELHOS DE 18.000 A 24.000 BTUS – TIPO SPLIT – HI WALL – COVENCIONAL - COM MATERIAL. (REALIZAR SERVIÇO NO LOCAL). GARANTIA DE 03 MESES | 3 | UND |
| 27 | 19386 | SERVIÇOS DE CARGA E RECARGA DE GÁS PARA AR CONDICIONADO, (FLUÍDO REFRIGERANTE R22 OU R410). APARELHOS DE 48.000 A 60.000 BTUS – TIPO SPLIT – HI WALL – INVERTER; COM MATERIAL. (REALIZAR SERVIÇO NO LOCAL). GARANTIA DE 03 MESES. | 2 | UND |
| 28 | 19385 | SERVIÇOS DE CARGA E RECARGA DE GÁS PARA AR CONDICIONADO, (FLUÍDO REFRIGERANTE R22 OU R410). APARELHOS DE 48.000 A 60.000 BTUS – TIPO SPLIT – HI WALL – COVENCIONAL; COM MATERIAL. (REALIZAR SERVIÇO NO LOCAL). GARANTIA DE 03 MESES. | 13 | UND |
| 29 | 19024 | ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS GARANTIA DE 03 MESES. | R$ 15.000,00 | Valor estimado |
| 2.3. Metodologia de levantamento de estimativa de quantidades (contratos anteriores por exemplo): 2.3.1. Em 2022 foi realizado pregão para manutenção de aparelhos condicionadores de ar conforme a demanda na época. 2.3.2. Tendo em vista a vida útil estimada de 05(cinco) anos de cada aparelho, estimou-se novas aquisições, motivo que impacta nas quantidades de prestação de serviços de limpeza, instalação e realocação e ainda remoção de aparelhos de locais não mais utilizáveis, levando em consideração o histórico de aquisições dos anos anteriores tomando por base os equipamentos em uso até o presente momento e as manutenções realizadas. Segue abaixo, tabela de aparelhos existentes na casa, demonstrando os anos de aquisição dos mesmos, cujas datas avançadas, estes serão substituídos por aparelhos licitados no pregão eletrônico 07/2024. Estado de MATO GROSSO. CAMARA MUNICIPAL DE SINOP. SINOP - MT, AVENIDA DAS FIGUEIRAS - DE 1623 AO FIM - LADO ÍMPAR, nº 1835, SETOR COMERCIAL. CÓDIGO; PLAQUETA; STATUS; DESCRIÇÃO; TIPO; TIPO DE AQUISIÇÃO; LOCALIZAÇÃO; DATA DE AQUISIÇÃO. 1682; 1682; ATIVO; CONDICIONADOR DE AR SPLIT 9000 BTUS LG; Móvel; COMPRA; 01 001 052; 14/07/2011. 2093; 2093; ATIVO; CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12.000 BTUS; Móvel; COMPRA; 01 001 074; 24/10/2012. 2932; 2932; ATIVO; CONDICIONADOR DE AR 12000 BTUS - MIDEA; Móvel; COMPRA; 01 001 056; 16/06/2014. 2933; 2933; ATIVO; CONDICIONADOR DE AR SPLIT 9000 BTUS - ELGIN; Móvel; COMPRA; 01 001 023; 02/07/2014. 2934; 2934; ATIVO; CONDICIONADOR DE AR SPLIT 9000 BTUS - ELGIN; Móvel; COMPRA; 01 001 063; 02/07/2014. 2958; 2958; ATIVO; CONDICIONADOR DE AR SPLIT 9.000 BTUS CONSUL; Móvel; COMPRA; 01 001 012; 16/12/2014. 2972; 2972; ATIVO; CONDICIONADOR DE AR APLIT SPRINGER HIWALL 12000 BTUS; Móvel; COMPRA; 01 001 044; 23/04/2015. 2974; 2974; ATIVO; CONDICIONADOR DE AR APLIT SPRINGER HIWALL 12000 BTUS; Móvel; COMPRA; 01 001 117; 23/04/2015. 2976; 2976; ATIVO; CONDICIONADOR DE AR APLIT SPRINGER HIWALL 12000 BTUS; Móvel; COMPRA; 01 001 011; 23/04/2015. 2978; 2978; ATIVO; CONDICIONADOR DE AR APLIT SPRINGER HIWALL 12000 BTUS; Móvel; COMPRA; 01 001 003; 23/04/2015. 2979; 2979; ATIVO; CONDICIONADOR DE AR APLIT SPRINGER HIWALL 12000 BTUS; Móvel; COMPRA; 01 001 063; 23/04/2015. 3037; 3037; ATIVO; CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18.000 BTUS MARCA TIVAH; Móvel; COMPRA; 01 001 044; 21/10/2015. 3039; 3039; ATIVO; CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18.000 BTUS MARCA TIVAH; Móvel; COMPRA; 01 001 053; 21/10/2015. 3040; 3040; ATIVO; CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18.000 BTUS MARCA TIVAH; Móvel; COMPRA; 01 001 071; 21/10/2015. 3042; 3042; ATIVO; CONDICIONADOR DE AR SPLIT SPLIT 12.000 BTUS MARCA V.G; Móvel; COMPRA; 01 001 021; 17/11/2015. 3043; 3043; ATIVO; CONDICIONADOR DE AR SPLIT SPLIT 12.000 BTUS MARCA V.G; Móvel; COMPRA; 01 001 006; 17/11/2015. 3045; 3045; ATIVO; CONDICIONADOR DE AR SPLIT SPLIT 12.000 BTUS MARCA V.G; Móvel; COMPRA; 01 001 012; 17/11/2015. 3047; 3047; ATIVO; CONDICIONADOR DE AR SPLIT SPLIT 12.000 BTUS MARCA V.G; Móvel; COMPRA; 01 001 008; 17/11/2015. 3048; 3048; ATIVO; CONDICIONADOR DE AR SPLIT SPLIT 12.000 BTUS MARCA V.G; Móvel; COMPRA; 01 001 007; 17/11/2015. 3049; 3049; ATIVO; CONDICIONADOR DE AR SPLIT SPLIT 12.000 BTUS MARCA V.G; Móvel; COMPRA; 01 001 003; 17/11/2015. 3050; 3050; ATIVO; CONDICIONADOR DE AR SPLIT SPLIT 12.000 BTUS MARCA V.G; Móvel; COMPRA; 01 001 061; 17/11/2015. 3051; 3051; ATIVO; CONDICIONADOR DE AR SPLIT SPLIT 12.000 BTUS MARCA V.G; Móvel; COMPRA; 01 001 061; 17/11/2015. 3253; 3253; ATIVO; CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER 12.000 BTUS - ELGIN; Móvel; COMPRA; 01 001 076; 23/02/2018. 3254; 3254; ATIVO; CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER 12.000 BTUS - ELGIN; Móvel; COMPRA; 01 001 089; 23/02/2018. 3255; 3255; ATIVO; CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER 12.000 BTUS - ELGIN; Móvel; COMPRA; 01 001 076; 23/02/2018. 3256; 3256; ATIVO; CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER 12.000 BTUS - ELGIN; Móvel; COMPRA; 01 001 076; 23/02/2018. 3257; 3257; ATIVO; CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER 12.000 BTUS - ELGIN; Móvel; COMPRA; 01 001 101; 23/02/2018. 3258; 3258; ATIVO; CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER 12.000 BTUS - ELGIN; Móvel; COMPRA; 01 001 011; 23/02/2018. 3259; 3259; ATIVO; CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER 12.000 BTUS - ELGIN; Móvel; COMPRA; 01 001 114; 23/02/2018. 3260; 3260; ATIVO; CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER 12.000 BTUS - ELGIN; Móvel; COMPRA; 01 001 025; 23/02/2018. 3262; 3262; ATIVO; CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER 12.000 BTUS - ELGIN; Móvel; COMPRA; 01 001 006; 23/02/2018. 3263; 3263; ATIVO; CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER 18.000 BTUS - ELGIN; Móvel; COMPRA; 01 001 021; 23/02/2018. 3264; 3264; ATIVO; CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER 18.000 BTUS - ELGIN; Móvel; COMPRA; 01 001 091; 23/02/2018. 3265; 3265; ATIVO; CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER 18.000 BTUS - ELGIN; Móvel; COMPRA; 01 001 110; 23/02/2018. 3266; 3266; ATIVO; CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER 18.000 BTUS - ELGIN; Móvel; COMPRA; 01 001 044; 23/02/2018. 3267; 3267; ATIVO; CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER 18.000 BTUS - ELGIN; Móvel; COMPRA; 01 001 101; 23/02/2018. 3268; 3268; ATIVO; CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER 18.000 BTUS - ELGIN; Móvel; COMPRA; 01 001 079; 23/02/2018. 3269; 3269; ATIVO; CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER 18.000 BTUS - ELGIN; Móvel; COMPRA; 01 001 032; 23/02/2018. 3270; 3270; ATIVO; CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER 18.000 BTUS - ELGIN; Móvel; COMPRA; 01 001 053; 23/02/2018. 3272; 3272; ATIVO; CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER 24.000 BTUS - ELGIN; Móvel; COMPRA; 01 001 107; 23/02/2018. 3273; 3273; ATIVO; CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER 24.000 BTUS - ELGIN; Móvel; COMPRA; 01 001 081; 23/02/2018. 3274; 3274; ATIVO; CONDICIONADOR DE AR SPLIT PISO TETO 58.000 BTUS; Móvel; COMPRA; 01 001 025; 23/02/2018. 3275; 3275; ATIVO; CONDICIONADOR DE AR SPLIT PISO TETO 58.000 BTUS; Móvel; COMPRA; 01 001 025; 23/02/2018. 3597; 3597; ATIVO; CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER 12.000 BTUS ELGIN; Móvel; COMPRA; 01 001 117; 13/10/2020. 3598; 3598; ATIVO; CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER 12.000 BTUS ELGIN; Móvel; COMPRA; 01 001 007; 13/10/2020. 3599; 3599; ATIVO; CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER 12.000 BTUS ELGIN; Móvel; COMPRA; 01 001 114; 13/10/2020. 3600; 3600; ATIVO; CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER 12.000 BTUS ELGIN; Móvel; COMPRA; 01 001 072; 13/10/2020. 3601; 3601; ATIVO; CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER 12.000 BTUS ELGIN; Móvel; COMPRA; 01 001 051; 13/10/2020. 3602; 3602; ATIVO; CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER 18.000 BTUS ELGIN; Móvel; COMPRA; 01 001 058; 13/10/2020. 3603; 3603; ATIVO; CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER 18.000 BTUS ELGIN; Móvel; COMPRA; 01 001 083; 13/10/2020. 3604; 3604; ATIVO; CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER 18.000 BTUS ELGIN; Móvel; COMPRA; 01 001 009; 13/10/2020. 3605; 3605; ATIVO; CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER 18.000 BTUS ELGIN; Móvel; COMPRA; 01 001 080; 13/10/2020. 3606; 3606; ATIVO; AR CONDICIONADO 60000 BTUS P/T ATUALLE ECO MICROCHANNEL F 220V - ELGIN; Móvel; COMPRA; 01 001 025; 06/11/2020. 3607; 3607; ATIVO; AR CONDICIONADO 60000 BTUS P/T ATUALLE ECO MICROCHANNEL F 220V - ELGIN; Móvel; COMPRA; 01 001 025; 06/11/2020. 3608; 3608; ATIVO; AR CONDICIONADO 60000 BTUS P/T ATUALLE ECO MICROCHANNEL F 220V - ELGIN; Móvel; COMPRA; 01 001 025; 06/11/2020. 3609; 3609; ATIVO; AR CONDICIONADO 60000 BTUS P/T ATUALLE ECO MICROCHANNEL F 220V - ELGIN; Móvel; COMPRA; 01 001 063; 06/11/2020. 3610; 3610; ATIVO; AR CONDICIONADO 60000 BTUS P/T ATUALLE ECO MICROCHANNEL F 220V - ELGIN; Móvel; COMPRA; 01 001 097; 06/11/2020. 3939; 3939; ATIVO; AR CONDICIONADO 12000 BTUS INVERTER ECO F; Móvel; COMPRA; 01 001 004; 06/09/2022. 3940; 3940; ATIVO; AR CONDICIONADO 12000 BTUS INVERTER ECO F; Móvel; COMPRA; 01 001 004; 06/09/2022. 3941; 3941; ATIVO; AR CONDICIONADO 12000 BTUS INVERTER ECO F; Móvel; COMPRA; 01 001 052; 06/09/2022. 3942; 3942; ATIVO; AR CONDICIONADO 12000 BTUS INVERTER ECO F; Móvel; COMPRA; 01 001 048; 06/09/2022. 3943; 3943; ATIVO; AR CONDICIONADO 12000 BTUS INVERTER ECO F; Móvel; COMPRA; 01 001 024; 06/09/2022. 3944; 3944; ATIVO; AR CONDICIONADO SPLIT IVERTER 24000 BTUS ELGIN; Móvel; COMPRA; 01 001 036; 26/08/2022. 3945; 3945; ATIVO; AR CONDICIONADO SPLIT IVERTER 24000 BTUS ELGIN; Móvel; COMPRA; 01 001 032; 26/08/2022. 3951; 3951; ATIVO; AR CONDICIONADO SPLIT IVERTER 18000 BTUS ELGIN; Móvel; COMPRA; 01 001 029; 12/09/2022. 3952; 3952; ATIVO; AR CONDICIONADO SPLIT IVERTER 18000 BTUS ELGIN; Móvel; COMPRA; 01 001 023; 12/09/2022. 4027; 4027; ATIVO; AR CONDICIONADO 12000 BTUS INVERTER ECO LIFE - TIPO SPLIT HI WALL; Móvel; INCORPORAÇÃO; 01 001 008; 01/08/2023. 4028; 4028; ATIVO; AR CONDICIONADO 12000 BTUS INVERTER ECO LIFE - TIPO SPLIT HI WALL; Móvel; INCORPORAÇÃO; 01 001 019; 01/08/2023. 4029; 4029; ATIVO; AR CONDICIONADO 12000 BTUS INVERTER ECO LIFE - TIPO SPLIT HI WALL; Móvel; INCORPORAÇÃO; 01 001 051; 01/08/2023. 4030; 4030; ATIVO; CONDICIONADOR DE AR SPLIT ELGIN 60000 FRIO P/T FORT AIR 220V 1F - INTERNA; Móvel; COMPRA; 01 001 038; 21/09/2023. 4031; 4031; ATIVO; CONDICIONADOR DE AR SPLIT ELGIN 60000 FRIO EXTERNA 3F/220V COBRE; Móvel; COMPRA; 01 001 025; 21/09/2023. 4058; 4058; ATIVO; CONDICIONADOR DE AR SPLIT ELGIN 60000 BTUS FRIO INTERNA PISO TETO ECO 220V; Móvel; COMPRA; 01 001 038; 15/03/2024. 4059; 4059; ATIVO; CONDICIONADOR DE AR SPLIT ELGIN 60000 BTUS FRIO INTERNA PISO TETO ECO 220V; Móvel; COMPRA; 01 001 001; 15/03/2024. 4060; 4060; ATIVO; CONDICIONADOR DE AR SPLIT ELGIN 60000 BTUS FRIO EXTERNA PISO TETO ECO 220V; Móvel; COMPRA; 01 001 001; 15/03/2024. 4061; 4061; ATIVO; CONDICIONADOR DE AR SPLIT ELGIN 60000 BTUS FRIO EXTERNA PISO TETO ECO 220V; Móvel; COMPRA; 01 001 076; 15/03/2024. 4165; 4165; ATIVO; CONDICIONADOR DE AR TIPO VERT PT ECO INV FR 220V 58000 BTUS ELGIN; Móvel; COMPRA; 01 001 001; 14/10/2024. 4167; 4167; ATIVO; AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 24.000 BTUS ELGIN; Móvel; COMPRA; 01 001 001; 21/10/2024. 4170; 4170; ATIVO; AR CONDICIONADO 12.000 BTUS INVERTER ELGIN; Móvel; COMPRA; 01 001 052; 21/10/2024. 4171; 4171; ATIVO; AR CONDICIONADO 12.000 BTUS INVERTER ELGIN; Móvel; COMPRA; 01 001 024; 21/10/2024. 4172; 4172; ATIVO; AR CONDICIONADO 12.000 BTUS INVERTER ELGIN; Móvel; COMPRA; 01 001 045; 21/10/2024. 4187; 4187; ATIVO; CONDICIONADOR DE AR TIPO VERT PT ECO INV FR220V 58000 BTUS ELGIN; Móvel; COMPRA; 01 001 001; 14/01/2025. 4188; 4188; ATIVO; CONDICIONADOR DE AR TIPO VERT PT ECO INV FR220V 58000 BTUS ELGIN; Móvel; COMPRA; 01 001 001; 14/01/2025. TOTAL DE BENS MÓVEIS; 82. TOTAL GERAL; 82. |

3 – JUSTIFICATIVA/NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

3.1. A Câmara Municipal é um local de grande circulação de pessoas, pois presta atendimento à população, a fim de propiciar uma melhor climatização do ambiente para os munícipes bem como de forma a manter-se satisfatório para o bom desempenho dos servidores na realização de suas atividades, necessita de climatização adequada. 3.2 Justifica-se a contratação para manter o pleno funcionamento, pois não dispomos de mão de obra especializada em nosso quadro de servidores, para a realização de serviços de retificação ou substituição de peças e/ou componentes que porventura vierem a apresentar defeitos durante o funcionamento do sistema de climatização. 3.3 É fundamental realizar a manutenção dos sistemas de ar-condicionado para assegurar a qualidade do ar, não apenas para atender às normas legais, mas também para promover o bem-estar dos colaboradores que atuam diariamente no prédio. Uma climatização inadequada, seja pela qualidade do ar ou pela temperatura, pode acarretar problemas de saúde. Além disso, uma climatização ineficiente pode danificar equipamentos eletrônicos, especialmente computadores e servidores, devido ao superaquecimento. A temperatura deve sempre estar em conformidade com as especificações técnicas para garantir o funcionamento ideal desses componentes. Assim, a conservação e a manutenção regular do ar-condicionado são imprescindíveis. Vale ressaltar que um funcionamento inadequado ou a interrupção desses sistemas compromete diretamente a eficiência das atividades internas, afetando o bem-estar dos servidores e a qualidade do atendimento ao público. 3.4 O Ministério da Saúde através da Portaria nº 3.523/98, com orientação técnica dada pela Resolução RE nº 9, de 16/01/2003, da ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária estabelece as condições mínimas a serem obedecidas em prédios com sistemas de refrigeração artificial, determinando critérios rígidos de manutenção, operação e controle, impondo obrigatoriedade de atendimento aos proprietários e administradores de prédios públicos sob pena de graves sanções. 3.5 Os serviços de manutenção de ar-condicionado, que abrangem a limpeza de filtros, a limpeza das bobinas, a verificação do nível de refrigeração, a inspeção do sistema elétrico, a verificação de drenos, o teste de funcionamento, a calibração do termostato e a inspeção de válvulas e mangueiras, são essenciais para a recuperação e preservação do pleno funcionamento dos aparelhos.

4 – REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO (QUANDO APLICÁVEL)

4.1. Entregar os equipamentos de acordo com a qualidade especificada em item próprio neste Estudo Preliminar, nas respectivas quantidades solicitadas. 4.1.1. Os equipamentos deverão ser entregues na Câmara Municipal de Sinop, em horário de expediente (07h às 13h), sendo recebidos pelo servidor responsável setores de almoxarifado e posteriormente conferidos pelo fiscal da Ata. 4.1.2. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Contratante, obrigando-se a atender todas as reclamações a respeito da qualidade e eventuais substituições.

4.2. Natureza do Objeto: Os serviços a serem prestados são classificados como serviço comum pelo fato de sua escolha poder ser feita tão somente com base nos preços ofertados face às especificações usuais e não necessitam de avaliação minuciosa, pois são encontrados facilmente no mercado, conforme definição do art. 6º, XIII da Lei Federal nº 14.133/2021.

4.3. Garantia Contratual: Não se Aplica, apenas a garantia da prestação dos serviços e ou aquisição de peças, conforme estabelece o código de defesa do consumidor.

4.4. Duração da Ata: O prazo de vigência da Ata de Registro de Preço será de 12(doze) meses, contado da data da sua assinatura, podendo ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso, nos termos do Art. 84 da Lei Federal nº 14.133/2021.

## 4.5. Cota exclusiva /Parcelamento para ME e EPP: Considerando se tratar de prestação de serviços, a metodologia adotada para o pregão será ampla concorrência.

4.6. Contratação Anterior para o objeto da demanda: (X) Houve contratação anterior. Justificativo novo pedido: Ocorreu no ano de 2024 um processo licitatório para o objeto desse processo, porém há necessidade de selecionar outra empresa em razão da situação fiscal do atual contratado. ( ) Não houve contratação anterior.

4.7. Legislação Específica sobre o objeto de contratação: ( ) Não ( X ) Sim Legislação aplicável: Foram observadas as orientações do PMOC e Lei Lei nº 13.589

4.8. Necessidade de Consolidação para toda a estrutura: (X) Aquisição consolidada para toda estrutura ( ) Aquisição exclusiva da unidade administrativa demandante

4.9. Viabilidade da adoção da modalidade na forma eletrônica: (X) Sim ( ) Não Justificar: Diante da análise para a presente contratação e por se tratar de bens e serviços comuns, mostra-se viável, em termos de disponibilidade de mercado para a prestação dos serviços pretendidos conforme objeto, e a competitividade na modalidade de pregão em sua forma eletrônica para Registro de Preço.

5 – METODOLOGIA DE ESTIMATIVA DE PREÇO, E PREÇO DE REFERÊNCIA

5.1. O custo estimado da contratação é de R$ 322.027,98 (trezentos e vinte e dois mil vinte e sete reais e noventa e oito centavos). Foram utilizados como método para obtenção do preço estimado por item, Atas de Registro de Preços de outros órgãos das esferas municipais e estaduais, além de orçamentos adquiridos com empresas da cidade de Sinop. O valor de média aritmética ponderada foi utilizado como método, para descobrir qual é o valor médio de um conjunto de valores obtidos, buscando evitar grandes distorções no resultado. 5.2. Formação de preços será finalizada com a pesquisa de preços pelo responsável competente, que trará o preço de referência para a contratação e anexará ao presente Estudo, em peça apartada.

6 – LEVANTAMENTO DE MERCADO (QUANDO APLICÁVEL)

A contratação enquadra-se como serviços comuns, onde o levantamento de mercado foi utilizado no balizamento de media no conjunto de valores levantados em atas de entes públicos, objetivando o preço mais próximo da média do mercado para nossa região, buscando evitar processo fracassado devido ao valor inexequível.

7 – ESCOLHA DA SOLUÇÃO

A solução escolhida será um processo licitatório na modalidade de Pregão Eletrônico, por se trarar de serviços comuns, ou seja, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos no edital, por meio de especificações de mercado.

- – DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO (QUANDO APLICÁVEL)

- A descrição da solução abrange a prestação de serviço de Manutenção preventiva (limpeza) e Completa, recarga de gás e instalação de equipamento de ar condicionado, conforme detalhado no item “6. Levantamento de Mercado” do ETP. - A solução consiste em fazer com que o poder público mantenha os seus compromissos, oferecendo um serviço social público de qualidade e confortável à população e seus servidores. Permitindo que os serviços prestados a comunidade saiam conforme planejamento, levando em consideração a grande importância para a gestão municipal na promoção do bem estar e conforto em um ambiente climatizado e arejado para os seus servidores e a todos aqueles que buscam atendimentos pelas secretarias e seus departamentos. - A solução consiste na realização de processo licitatório, com o objetivo de atender a Câmara Municipal de Sinop e seus departamentos, permitindo assim a decisão da contratação dos serviços com base no menor preço. - A contratação de empresa especializada em manutenção completa de ar condicionado, recarga de gás e instalação de equipamento de ar condicionado, classificados como comum e deverá ser por meio de Pregão na forma Eletrônica do tipo menor preço. - A Contratada será remunerada somente pela execução dos serviços prestados. - A expectativa é que a Contratada se sinta estimulada a executar os serviços da melhor forma possível, com o intuito de evitar que os equipamentos venham a apresentar problemas. Isso porque, conforme informação dos próprios profissionais especializados, uma manutenção simples realizada de forma inadequada é uma das maiores fontes de problemas para os equipamentos. Sendo assim, considerando que o fornecimento de todas as peças e materiais necessários ao bom funcionamento dos equipamentos ficarão sob responsabilidade da Administração, entende-se que não haverá motivo para o não emprego das peças e materiais de forma adequada por parte da Contratada. A título de exemplo, a experiência do último contrato continuado demonstra que a Contratada, ao ser responsável pelo suprimento de determinadas peças e/ou materiais por item (relés, disjuntores, isolantes, gás refrigerante, dentre outros, como era o caso da contratação anterior), não se empenhou em manter os equipamentos em bom estado de conservação e funcionamento. Tal situação foi constatada pela equipe de fiscais da execução da Ata de registro de preço. Vários fiscais relataram que se deparou com equipamentos com baixíssima carga de gás, defeitos no isolamento térmico, bornes e terminais elétricos mal conservados, dentre outros. Vale ressaltar que tais situações somente foram observadas pelos fiscais de contrato, através da grande demanda de manutenção e de técnicos de outros itens de ar, em outros processos licitados individualmente, que observaram o descaso, haja vista que tais servidores não possuem conhecimento técnico para a realização de um acompanhamento minucioso da execução do serviço.

9 – JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO

9.1. Considerando que o valor estimado dos itens não é superior ao limite estabelecido no inciso I do art. 48 da Lei Complementar nº 123/2006, a licitação será exclusiva para a participação de microempresas ou empresas de pequeno porte. OU Considerando que o valor estimado dos itens é superior ao limite estabelecido no inciso I do art. 48 da Lei Complementar nº 123/2006, a licitação será para ampla concorrência por não ser divisível. OU Considerando que o valor estimado dos itens é superior ao limite estabelecido no inciso I do art. 48 da Lei Complementar nº 123/2006, a licitação será dividida em cotas, sendo a Cota Reservada exclusiva para a participação de microempresas ou empresas de pequeno porte e a Cota Principal para ampla concorrência.

10 – DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS (QUANDO APLICÁVEL)

10.1. Proporcionar um ambiente seguro, confortável e adequado, mantendo as instalações em perfeito funcionamento através da substituição dos equipamentos antigos e defeituosos.

11 – PROVIDÊNCIAS ESPECÍFICAS A SEREM ADOTADAS (QUANDO APLICÁVEL)

(X) Não há providências específicas (X) Não há impactos ambientais ( ) Há providencias específicas ( ) Há impactos ambientais Quais? Quais?

12 – DEMONSTRATIVO DE CONTRATAÇÕES SIMILARES OU QUE GUARDAM RELAÇÃO COM O OBJETO

12.1. A Câmara Municipal já realizou outras contratações semelhantes nos anos de 2022, 2023 e 2024 sem qualquer problema quanto à forma, execução ou entrega do objeto.

13 – DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE OU NÃO DA CONTRATAÇÃO

13.1. Com base nas informações levantadas neste estudo técnico, declaramos viável a realização do procedimento licitatório por Registro de Preços para atendimento da demanda. A viabilidade da presente contratação justifica-se, uma vez que a solução apontada, as condições e exigências previstas para o objeto atende às necessidades da Administração e está adequada ao mercado.

Sinop/MT, 07 de fevereiro de 2025.

Ângela Mendes

Responsável pela elaboração do ETP.

Franklin Nogueira Gomes

Responsável pela elaboração do ETP.

Paulo Eduardo Fernandes Peres

Responsável pela elaboração do ETP