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CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP
[bookmark: _Toc152141174]ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR – ETP

SIGILO: (    ) SIM     (  X  ) NÃO  
PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL: ( X ) SIM      (  ) NÃO

	INTRODUÇÃO

	O presente documento visa demonstrar o interesse público na contratação, e sua melhor solução, demonstrando a necessidade da contratação, sua viabilidade técnica, bem como levantar os elementos essenciais que servirão para compor o Termo de Referência “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO  DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA, A SEREM REALIZADOS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, A FIM DE ATENDER AS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP/MT”.



	1 - ÁREA DEMANDANTE

	Departamento Demandante: Secretaria de Finanças e Orçamento

	Chefe Setor: Debora Regina de Oliveira Strack

	E-mail (institucional): financas@sinop.mt.leg.br
	Telefone (Institucional): 66 3517 2858



	2 – IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA

	2.1. Identificação Geral: A contratação de empresa especializada na prestação de serviço de instalação e de manutenção corretiva e/ou preventiva, a serem realizados em aparelhos de ar condicionado da Câmara Municipal de Sinop/MT, objetiva melhores condições de trabalho aos servidores e vereadores, proporcionando um ambiente laboral seguro, eficiente e confortável, e uma melhor estrutura no atendimento ao público.
2.1.1. Especificação do objeto: Registro de preços para contratação de empresa especializada na prestação de serviço de instalação e de manutenção corretiva e/ou preventiva, a serem realizados em aparelhos de ar condicionado, a fim de atender as ações da câmara municipal de Sinop/MT, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.
2.1.2. Natureza do objeto: Objeto a ser contratado se enquadra na categoria bens e serviços comuns, conforme definição do art. 6º da Lei 14.133/2021, por possuir padrões de desempenho e qualidade que podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado.
2.1.3. Prazo de Contrato/Registro de Preços: Registro de preços com prazo de vigência de 1 ano, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.
2.1.4. O processo ocorrerá por ampla concorrência por se tratar de prestação de serviços especializados será efetuado por preço global.


	2.2. DESCRIÇÃO E QUANTIDADES

	ITEM
	COD.
	DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO
	QTD.
	UNID.

	1
	19364
	SERVIÇOS  DE  INSTALAÇÃO  DE  AR  CONDICIONADO, APARELHOS DE ATÉ 12.000 BTUS – TIPO SPLIT – HI WALL – INVERTER; COM MATERIAL (CONFORME MANUAL DO FABRICANTE). GARANTIA DE 03 MESES.
	16
	UN

	2
	19366
	SERVIÇOS  DE  INSTALAÇÃO  DE  AR  CONDICIONADO, APARELHOS  DE  18.000  BTUS  –  TIPO  SPLIT  –  HI  WALL  – INVERTER;  COM  MATERIAL  (CONFORME  MANUAL  DO FABRICANTE). GARANTIA DE 03 MESES.
	12
	UN

	3
	19367
	SERVIÇOS  DE  INSTALAÇÃO  DE  AR  CONDICIONADO, APARELHOS  DE  24.000  BTUS  –  TIPO  SPLIT  –  HI  WALL  – INVERTER;  COM  MATERIAL  (CONFORME  MANUAL  DO FABRICANTE). GARANTIA DE 03 MESES.
	5
	UN

	4
	19368
	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO  DE  AR  CONDICIONADO, APARELHOS  DE  48.000  a 60.000 BTUS  –  TIPO  SPLIT  –  HI  WALL  – INVERTER;  COM  MATERIAL  (CONFORME  MANUAL  DO FABRICANTE). GARANTIA DE 03 MESES.
	5
	UN

	5
	19392
	SERVIÇOS  DE  INSTALAÇÃO  DE  AR  CONDICIONADO, APARELHOS  DE  48.000  a 60.000 BTUS  –  TIPO  SPLIT  –  HI  WALL- COVENCIONAL;  COM  MATERIAL  (CONFORME  MANUAL  DO FABRICANTE). GARANTIA DE 03 MESES.
	2
	UN

	6
	19393
	SERVIÇOS  DE  REALOCAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 9.000 A 18.000 BTUS - COVENCIONAL, INCLUSO NOS SERVIÇOS A RETIRADA DE  APARELHO  DE  AR  CONDICIONADO  DE UM  LOCAL E  INSTALAÇÃO  EM  OUTRO,  INTERLIGAÇÃO FRIGOGÊNICA    ENTRE    AS    UNIDADES    ATRAVÉS    DE TUBULAÇÕES   DE   COBRE   E   PONTO   DE   FORÇA.   COM CÁLCULO    DE    CARGA    DE    FLUÍDO    CONFORME    A DISTÂNCIA – COM MATERIAL. GARANTIA DE 03 MESES.
	5
	UN

	7
	19372
	SERVIÇOS  DE  REALOCAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 9.000 A 18.000 BTUS – INVERTER), INCLUSO NOS SERVIÇOS A RETIRADA DE  APARELHO  DE  AR  CONDICIONADO  DE UM  LOCAL E  INSTALAÇÃO  EM  OUTRO,  INTERLIGAÇÃO FRIGOGÊNICA    ENTRE    AS    UNIDADES    ATRAVÉS    DE TUBULAÇÕES   DE   COBRE   E   PONTO   DE   FORÇA.   COM CÁLCULO    DE    CARGA    DE    FLUÍDO    CONFORME    A DISTÂNCIA – COM MATERIAL. GARANTIA DE 03 MESES.
	15
	UN

	8
	19374
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
DESINSTALAÇÃO DE AR
CONDICIONADO TIPO SPLIT DE
9.000 a 18.000 BTUS, INCLUSO NO
SERVIÇOS A RETIRADA DO
EVAPORADOR, DO CONDENSADOR
E DA TUBULAÇÃO FRIGOGÊNICA
DE COBRE, QUANDO HOUVER
NECESSIDADE( APENAS RETIRADA).  
	5
	UN

	9
	19375
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
DESINSTALAÇÃO DE AR
CONDICIONADO TIPO SPLIT DE
24.000 BTUS, INCLUSO NO
SERVIÇOS A RETIRADA DO
EVAPORADOR, DO CONDENSADOR
E DA TUBULAÇÃO FRIGOGÊNICA
DE COBRE, QUANDO HOUVER
NECESSIDADE ( APENAS RETIRADA).
	3
	UN

	10
	19373
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
DESINSTALAÇÃO DE AR
CONDICIONADO TIPO SPLIT DE
48.000 A 60.000 BTUS, INCLUSO NO
SERVIÇOS A RETIRADA DO
EVAPORADOR, DO CONDENSADOR
E DA TUBULAÇÃO FRIGOGÊNICA
DE COBRE, QUANDO HOUVER
NECESSIDADE ( APENAS RETIRADA).
	2
	UN

	11
	18463
	SERVIÇOS               MANUTENÇÃO               PREVENTIVA: HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE  AR  CONDICIONADO  TIPO  SPLIT  9.000  A  18.000  BTUS CONFORME  NBR  E  ABNT.   LIMPEZA  DA  SERPENTINA, MANGUEIRA  E  BANDEJA  DA  DRENAGEM;  AJUSTE  DOS CONTATOS DOS  CABOS ELÉTRICOS COM  PONTEIRA NO BORNE;  LIMPEZA  DO  SISTEMA  DE  DRENAGEM  (CASO EXISTA);     REVISÃO     DOS     CONTATOS     DOS     CABOS ELÉTRICOS  NA  EVAPORADORA  E  NA  CONDENSADORA; REVISÃO     DO     SENSOR     DE     TEMPERATURA     (CASO EXISTA);    AJUSTE    DOS    PARAFUSOS    DO    GABINETE; VERIFICAÇÃO  DOS  CAPACITORES;  VERIFICAÇÃO  DOS CALÇOS;  AJUSTE  DA  HÉLICE  E  MOTOR;  AFERIÇÃO  DO FLUÍDO   DO   AR   CONDICIONADO.   GARANTIA   DE   03MESES   –   COM   MATERIAL.   (REALIZAR   SERVIÇO   NO LOCAL).
	124
	UN

	12
	19369
	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA: HIGIENIZAÇÃO,  LIMPEZA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR  CONDICIONADO TIPO  SPLIT 24.000 A 36.000  BTUS CONFORME   NBR   E  ABNT.   LIMPEZA  DA  SERPENTINA, MANGUEIRA  E  BANDEJA  DA  DRENAGEM;  AJUSTE  DOS CONTATOS  DOS  CABOS  ELÉTRICOS  COM  PONTEIRA NO BORNE;  LIMPEZA  DO  SISTEMA  DE  DRENAGEM  (CASO EXISTA);     REVISÃO     DOS     CONTATOS     DOS     CABOS ELÉTRICOS  NA  EVAPORADORA  E  NA  CONDENSADORA; REVISÃO DO SENSOR DE TEMPERATURA (CASO EXISTA); AJUSTE  DOS  PARAFUSOS  DO  GABINETE;  VERIFICAÇÃO DOS CAPACITORES; VERIFICAÇÃO DOS CALÇOS; AJUSTE DA  HÉLICE  E  MOTOR;  AFERIÇÃO  DO  FLUÍDO  DO  AR CONDICIONADO.    GARANTIA   DE    03    MESES    –    COM MATERIAL. (REALIZAR SERVIÇO NO LOCAL)
	18
	UN

	13
	19370
	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA: HIGIENIZAÇÃO,  LIMPEZA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR  CONDICIONADO TIPO  SPLIT 48.000 A 60.000  BTUS CONFORME   NBR   E  ABNT.   LIMPEZA  DA  SERPENTINA, MANGUEIRA  E  BANDEJA  DA  DRENAGEM;  AJUSTE  DOS CONTATOS  DOS  CABOS  ELÉTRICOS  COM  PONTEIRA NO BORNE;  LIMPEZA  DO  SISTEMA  DE  DRENAGEM  (CASO EXISTA);     REVISÃO     DOS     CONTATOS     DOS     CABOS ELÉTRICOS  NA  EVAPORADORA  E  NA  CONDENSADORA; REVISÃO DO SENSOR DE TEMPERATURA (CASO EXISTA); AJUSTE  DOS  PARAFUSOS  DO  GABINETE;  VERIFICAÇÃO DOS CAPACITORES; VERIFICAÇÃO DOS CALÇOS; AJUSTE DA  HÉLICE  E  MOTOR;  AFERIÇÃO  DO  FLUÍDO  DO  AR CONDICIONADO.    GARANTIA   DE    03    MESES    –    COM MATERIAL. (REALIZAR SERVIÇO NO LOCAL)
	28
	UN

	14
	19376
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO  DE      MANUTENÇÃO COMPLETA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT   9.000   A   18.000   BTUS – (INVERTER),   REVISÃO   COMPLETA   DA EVAPORADORA,    CONDENSADORA,    DRENO,    CALHA, REPARO      ELÉTRICO,      CAPACITOR;      VERIFICAR      E ELIMINAR SUJEIRAS DO FILTRO, NA CARENAGEM E NA SERPENTINA.     VERIFICAR     RUÍDOS     E     VIBRAÇÕES ANORMAIS,  INSPECIONAR  O  NÍVEL  DE  AQUECIMENTO DO MOTOR; VERIFICAR TUBULAÇÃO, DRENO DE ÁGUA, TERMOSTATO,  TOMADA,  CHAVE  SELETORA,  E  OUTROS COMPONENTES    ELÉTRICOS;    REALIZAR    TESTES    DE VAZAMENTOS NAS CONEXÕES E TUBULAÇÕES DE GÁS REFRIGERANTE;      VERIFICAR      O      FUNCIONAMENTO, LEITURA E REGISTRO DAS TEMPERATURAS; VERIFICAR O     FUNCIONAMENTO,     LEITURA     E     REGISTRO     DO COMPRESSOR    E    MOTOR;    VERIFICAR    TENSÃO    DE ALIMENTAÇÃO E AMPERAGEM; VERIFICAR A VEDAÇÃO DO      PAINEL      DE      FECHAMENTO      DO      GABINETE; PROCEDENDO    TODOS    OS    AJUSTES    E    CORREÇÕES QUANDO NECESSÁRIOS,  INCLUSO  SERVIÇOS  DE  TIRAR, LAVAR E RECOLOCAR O APARELHO, INCLUINDO CARGA DE   GÁS   E   MATERIAL   PARA   POSSÍVEIS   CORREÇÕES. (REALIZAR   SERVIÇO   NO   LOCAL).   GARANTIA   DE   03 MESES.
	62
	UN

	15
	19377
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO  DE      MANUTENÇÃO COMPLETA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT   9.000   A   18.000   BTUS – (COVENCIONAL),   REVISÃO   COMPLETA   DA EVAPORADORA,    CONDENSADORA,    DRENO,    CALHA, REPARO      ELÉTRICO,      CAPACITOR;      VERIFICAR      E ELIMINAR SUJEIRAS DO FILTRO, NA CARENAGEM E NA SERPENTINA.     VERIFICAR     RUÍDOS     E     VIBRAÇÕES ANORMAIS,  INSPECIONAR  O  NÍVEL  DE  AQUECIMENTO DO MOTOR; VERIFICAR TUBULAÇÃO, DRENO DE ÁGUA, TERMOSTATO,  TOMADA,  CHAVE  SELETORA,  E  OUTROS COMPONENTES    ELÉTRICOS;    REALIZAR    TESTES    DE VAZAMENTOS NAS CONEXÕES E TUBULAÇÕES DE GÁS REFRIGERANTE;      VERIFICAR      O      FUNCIONAMENTO, LEITURA E REGISTRO DAS TEMPERATURAS; VERIFICAR O     FUNCIONAMENTO,     LEITURA     E     REGISTRO     DO COMPRESSOR    E    MOTOR;    VERIFICAR    TENSÃO    DE ALIMENTAÇÃO E AMPERAGEM; VERIFICAR A VEDAÇÃO DO      PAINEL      DE      FECHAMENTO      DO      GABINETE; PROCEDENDO    TODOS    OS    AJUSTES    E    CORREÇÕES QUANDO NECESSÁRIOS,  INCLUSO  SERVIÇOS  DE  TIRAR, LAVAR E RECOLOCAR O APARELHO, INCLUINDO CARGA DE   GÁS   E   MATERIAL   PARA   POSSÍVEIS   CORREÇÕES. (REALIZAR   SERVIÇO   NO   LOCAL).   GARANTIA   DE   03 MESES

	22
	UN

	16
	19378
	PRESTAÇÃO      DE      SERVIÇOS      DE      MANUTENÇÃO COMPLETA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT  24.000  A  36.000  BTUS – (INVERTER),  REVISÃO  COMPLETA  DA EVAPORADORA,    CONDENSADORA,    DRENO,    CALHA, REPARO ELÉTRICO, CAPACITOR. VERIFICAR E ELIMINAR SUJEIRAS     DO     FILTRO,     NA     CARENAGEM     E     NA SERPENTINA.     COM     SERVIÇOS     DE     VERIFICAR     E ELIMINAR     SUJEIRAS,     DANOS     E     CORROSÃO     NO GABINETE,    NA    CARENAGEM    E    NA    SERPENTINA; VERIFICAR      RUÍDOS      E      VIBRAÇÕES      ANORMAIS, INSPECIONAR  O  NÍVEL  DE  AQUECIMENTO  DO  MOTOR; VERIFICAR       TUBULAÇÃO,        DRENO       DE       ÁGUA, TERMOSTATO,  TOMADA,  CHAVE  SELETORA,  E  OUTROS COMPONENTES    ELÉTRICOS;    REALIZAR    TESTES    DE VAZAMENTOS NAS CONEXÕES E TUBULAÇÕES DE GÁS REFRIGERANTE;      VERIFICAR      O      FUNCIONAMENTO, LEITURA E REGISTRO DAS TEMPERATURAS; VERIFICAR O     FUNCIONAMENTO,     LEITURA     E     REGISTRO     DO COMPRESSOR    E    MOTOR;    VERIFICAR    TENSÃO    DE ALIMENTAÇÃO E AMPERAGEM; VERIFICAR A VEDAÇÃO DO      PAINEL      DE      FECHAMENTO      DO      GABINETE; PROCEDENDO    TODOS    OS    AJUSTES    E    CORREÇÕES QUANDO NECESSÁRIOS,  INCLUSO  SERVIÇOS  DE  TIRAR, LAVAR E RECOLOCAR O APARELHO, INCLUINDO CARGA DE   GÁS   E   MATERIAL   PARA   POSSÍVEIS   CORREÇÕES. (REALIZAR   SERVIÇO   NO   LOCAL).   GARANTIA   DE   03 MESES.
	10
	UN

	17
	19379
	PRESTAÇÃO      DE      SERVIÇOS      DE      MANUTENÇÃO COMPLETA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT  24.000  A  36.000  BTUS – (CONVENCIONAL),  REVISÃO  COMPLETA  DA EVAPORADORA,    CONDENSADORA,    DRENO,    CALHA, REPARO ELÉTRICO, CAPACITOR. VERIFICAR E ELIMINAR SUJEIRAS     DO     FILTRO,     NA     CARENAGEM     E     NA SERPENTINA.     COM     SERVIÇOS     DE     VERIFICAR     E ELIMINAR     SUJEIRAS,     DANOS     E     CORROSÃO     NO GABINETE,    NA    CARENAGEM    E    NA    SERPENTINA; VERIFICAR      RUÍDOS      E      VIBRAÇÕES      ANORMAIS, INSPECIONAR  O  NÍVEL  DE  AQUECIMENTO  DO  MOTOR; VERIFICAR       TUBULAÇÃO,        DRENO       DE       ÁGUA, TERMOSTATO,  TOMADA,  CHAVE  SELETORA,  E  OUTROS COMPONENTES    ELÉTRICOS;    REALIZAR    TESTES    DE VAZAMENTOS NAS CONEXÕES E TUBULAÇÕES DE GÁS REFRIGERANTE;      VERIFICAR      O      FUNCIONAMENTO, LEITURA E REGISTRO DAS TEMPERATURAS; VERIFICAR O     FUNCIONAMENTO,     LEITURA     E     REGISTRO     DO COMPRESSOR    E    MOTOR;    VERIFICAR    TENSÃO    DE ALIMENTAÇÃO E AMPERAGEM; VERIFICAR A VEDAÇÃO DO      PAINEL      DE      FECHAMENTO      DO      GABINETE; PROCEDENDO    TODOS    OS    AJUSTES    E    CORREÇÕES QUANDO NECESSÁRIOS,  INCLUSO  SERVIÇOS  DE  TIRAR, LAVAR E RECOLOCAR O APARELHO, INCLUINDO CARGA DE   GÁS   E   MATERIAL   PARA   POSSÍVEIS   CORREÇÕES. (REALIZAR   SERVIÇO   NO   LOCAL).   GARANTIA   DE   03 MESES.

	5
	UN

	18
	19380
	PRESTAÇÃO      DE      SERVIÇOS      DE      MANUTENÇÃO COMPLETA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT  48.000  A  60.000  BTUS – (INVERTER),  REVISÃO  COMPLETA  DA EVAPORADORA,    CONDENSADORA,    DRENO,    CALHA, REPARO ELÉTRICO, CAPACITOR. VERIFICAR E ELIMINAR SUJEIRAS     DO     FILTRO,     NA     CARENAGEM     E     NA SERPENTINA.     COM     SERVIÇOS     DE     VERIFICAR     E ELIMINAR     SUJEIRAS,     DANOS     E     CORROSÃO     NO GABINETE,    NA    CARENAGEM    E    NA    SERPENTINA; VERIFICAR      RUÍDOS      E      VIBRAÇÕES      ANORMAIS, INSPECIONAR  O  NÍVEL  DE  AQUECIMENTO  DO  MOTOR; VERIFICAR       TUBULAÇÃO,        DRENO       DE       ÁGUA, TERMOSTATO,  TOMADA,  CHAVE  SELETORA,  E  OUTROS COMPONENTES    ELÉTRICOS;    REALIZAR    TESTES    DE VAZAMENTOS NAS CONEXÕES E TUBULAÇÕES DE GÁS REFRIGERANTE;      VERIFICAR      O      FUNCIONAMENTO, LEITURA E REGISTRO DAS TEMPERATURAS; VERIFICAR O     FUNCIONAMENTO,     LEITURA     E     REGISTRO     DO COMPRESSOR    E    MOTOR;    VERIFICAR    TENSÃO    DE ALIMENTAÇÃO E AMPERAGEM; VERIFICAR A VEDAÇÃO DO      PAINEL      DE      FECHAMENTO      DO      GABINETE; PROCEDENDO    TODOS    OS    AJUSTES    E    CORREÇÕES QUANDO NECESSÁRIOS,  INCLUSO  SERVIÇOS  DE  TIRAR, LAVAR E RECOLOCAR O APARELHO, INCLUINDO CARGA DE   GÁS   E   MATERIAL   PARA   POSSÍVEIS   CORREÇÕES. (REALIZAR   SERVIÇO   NO   LOCAL).   GARANTIA   DE   03MESES.
	4
	UN

	19
	19381
	PRESTAÇÃO      DE      SERVIÇOS      DE      MANUTENÇÃO COMPLETA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT  48.000  A  60.000  BTUS – (COVENCIONAL),  REVISÃO  COMPLETA  DA EVAPORADORA,    CONDENSADORA,    DRENO,    CALHA, REPARO ELÉTRICO, CAPACITOR. VERIFICAR E ELIMINAR SUJEIRAS     DO     FILTRO,     NA     CARENAGEM     E     NA SERPENTINA.     COM     SERVIÇOS     DE     VERIFICAR     E ELIMINAR     SUJEIRAS,     DANOS     E     CORROSÃO     NO GABINETE,    NA    CARENAGEM    E    NA    SERPENTINA; VERIFICAR      RUÍDOS      E      VIBRAÇÕES      ANORMAIS, INSPECIONAR  O  NÍVEL  DE  AQUECIMENTO  DO  MOTOR; VERIFICAR       TUBULAÇÃO,        DRENO       DE       ÁGUA, TERMOSTATO,  TOMADA,  CHAVE  SELETORA,  E  OUTROS COMPONENTES    ELÉTRICOS;    REALIZAR    TESTES    DE VAZAMENTOS NAS CONEXÕES E TUBULAÇÕES DE GÁS REFRIGERANTE;      VERIFICAR      O      FUNCIONAMENTO, LEITURA E REGISTRO DAS TEMPERATURAS; VERIFICAR O     FUNCIONAMENTO,     LEITURA     E     REGISTRO     DO COMPRESSOR    E    MOTOR;    VERIFICAR    TENSÃO    DE ALIMENTAÇÃO E AMPERAGEM; VERIFICAR A VEDAÇÃO DO      PAINEL      DE      FECHAMENTO      DO      GABINETE; PROCEDENDO    TODOS    OS    AJUSTES    E    CORREÇÕES QUANDO NECESSÁRIOS,  INCLUSO  SERVIÇOS  DE  TIRAR, LAVAR E RECOLOCAR O APARELHO, INCLUINDO CARGA DE   GÁS   E   MATERIAL   PARA   POSSÍVEIS   CORREÇÕES. (REALIZAR   SERVIÇO   NO   LOCAL).   GARANTIA   DE   03MESES.

	16
	UN

	20
	19019
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE  MANUTENÇÃO SIMPLES
DE APARELHO  DE  AR  CONDICIONADO  TIPO  SPLIT  9.000 Á  18.000    BTUS,    COM    SERVIÇOS    DE    VERIFICAR    E ELIMINAR  SUJEIRAS  DO  FILTRO,  NA  CARENAGEM,  NA SERPENTINA E SAÍDA D’ÁGUA. (REALIZAR SERVIÇO NO LOCAL). GARANTIA DE 03 MESES
	256
	UN

	21
	19382
	PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS  DE  MANUTENÇÃO SIMPLES DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 24.000 A    36.000    BTUS,    COM    SERVIÇOS    DE    VERIFICAR    E ELIMINAR  SUJEIRAS  DO  FILTRO,  NA  CARENAGEM,  NA SERPENTINA E SAÍDA D’ÁGUA.   (REALIZAR SERVIÇO NO LOCAL). GARANTIA DE 03 MESES.
	28
	UN

	22
	19383
	PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS  DE  MANUTENÇÃO SIMPLES DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 48.000 A    60.000    BTUS,    COM    SERVIÇOS    DE    VERIFICAR    E ELIMINAR  SUJEIRAS  DO  FILTRO,  NA  CARENAGEM,  NA SERPENTINA E SAÍDA D’ÁGUA.   (REALIZAR SERVIÇO NO LOCAL). GARANTIA DE 03 MESES.
	80
	UN

	23
	19384
	SERVIÇOS  DE  CARGA  E  RECARGA  DE  GÁS  PARA  AR CONDICIONADO,   (FLUÍDO   REFRIGERANTE   R22   OU R410). APARELHOS DE 7.000 A 12.000 BTUS – TIPO SPLIT – HI  WALL  –   INVERTER   -  COM   MATERIAL. (REALIZAR SERVIÇO NO LOCAL). GARANTIA DE 03 MESES
	25
	UN

	24
	19021
	SERVIÇOS  DE  CARGA  E  RECARGA  DE  GÁS  PARA  AR CONDICIONADO,   (FLUÍDO   REFRIGERANTE   R22   OU R410). APARELHOS DE 7.000 A 12.000 BTUS – TIPO SPLIT – HI  WALL  –   COVENCIONAL   -  COM   MATERIAL.  (REALIZAR SERVIÇO NO LOCAL). GARANTIA DE 03 MESES
	19
	UN

	25
	19371
	SERVIÇOS  DE CARGA  E  RECARGA  DE  GÁS  PARA AR CONDICIONADO,   (FLUÍDO   REFRIGERANTE   R22   OU R410). APARELHOS DE 18.000 A 24.000 BTUS – TIPO SPLIT – HI   WALL  –   INVERTER   -   COM   MATERIAL.   (REALIZAR SERVIÇO NO LOCAL). GARANTIA DE 03 MESES
	20
	UND

	26
	19022
	SERVIÇOS  DE  CARGA  E  RECARGA  DE  GÁS  PARA AR CONDICIONADO,   (FLUÍDO   REFRIGERANTE   R22   OU R410). APARELHOS DE 18.000 A 24.000 BTUS – TIPO SPLIT – HI   WALL – COVENCIONAL   -  COM   MATERIAL. (REALIZAR SERVIÇO NO LOCAL). GARANTIA DE 03 MESES
	3
	UND

	27
	19386
	SERVIÇOS  DE  CARGA  E  RECARGA  DE  GÁS  PARA AR CONDICIONADO,   (FLUÍDO   REFRIGERANTE   R22   OU R410). APARELHOS DE 48.000 A 60.000 BTUS – TIPO SPLIT – HI   WALL   –   INVERTER;   COM   MATERIAL.   (REALIZAR SERVIÇO NO LOCAL). GARANTIA DE 03 MESES.
	2
	UND

	28
	19385
	SERVIÇOS  DE  CARGA  E  RECARGA  DE  GÁS  PARA AR CONDICIONADO,   (FLUÍDO   REFRIGERANTE   R22   OU R410). APARELHOS DE 48.000 A 60.000 BTUS – TIPO SPLIT – HI   WALL   –   COVENCIONAL;   COM   MATERIAL.   (REALIZAR SERVIÇO NO LOCAL). GARANTIA DE 03 MESES.
	13
	UND

	29
	19024
	ESTIMATIVA      DE      AQUISIÇÃO      DE      PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS GARANTIA DE  03 MESES.
	       R$ 15.000,00
	Valor estimado

	2.3. Metodologia de levantamento de estimativa de quantidades (contratos anteriores por exemplo):
2.3.1. Em 2022 foi realizado pregão para manutenção de aparelhos condicionadores de ar conforme a demanda na época. 
2.3.2. Tendo em vista a vida útil estimada de 05(cinco) anos de cada aparelho, estimou-se novas aquisições, motivo que impacta nas quantidades de prestação de serviços de limpeza, instalação e realocação e ainda remoção de aparelhos de locais não mais utilizáveis, levando em consideração o histórico de aquisições dos anos anteriores tomando por base os equipamentos em uso até o presente momento e as manutenções realizadas. Segue abaixo, tabela de aparelhos existentes na casa, demonstrando os anos de aquisição dos mesmos, cujas datas avançadas, estes serão substituídos por aparelhos licitados no pregão eletrônico 07/2024.
	Estado de MATO GROSSO

	CAMARA MUNICIPAL DE SINOP

	SINOP - MT, AVENIDA DAS FIGUEIRAS - DE 1623 AO FIM - LADO ÍMPAR, nº 1835, SETOR  COMERCIAL

	 

	CÓDIGO
	PLAQUETA
	STATUS
	DESCRIÇÃO
	TIPO
	TIPO DE AQUISIÇÃO
	LOCALIZAÇÃO
	DATA DE AQUISIÇÃO

	    1682
	              1682
	ATIVO
	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 9000 BTUS LG
	Móvel
	COMPRA
	01 001 052 
	14/07/2011

	    2093
	              2093
	ATIVO
	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12.000 BTUS
	Móvel
	COMPRA
	01 001 074 
	24/10/2012

	    2932
	              2932
	ATIVO
	CONDICIONADOR DE AR 12000 BTUS - MIDEA
	Móvel
	COMPRA
	01 001 056 
	16/06/2014

	    2933
	              2933
	ATIVO
	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 9000 BTUS - ELGIN
	Móvel
	COMPRA
	01 001 023 
	02/07/2014

	    2934
	              2934
	ATIVO
	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 9000 BTUS - ELGIN
	Móvel
	COMPRA
	01 001 063 
	02/07/2014

	    2958
	              2958
	ATIVO
	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 9.000 BTUS CONSUL
	Móvel
	COMPRA
	01 001 012 
	16/12/2014

	    2972
	              2972
	ATIVO
	CONDICIONADOR DE AR APLIT SPRINGER HIWALL 12000 BTUS
	Móvel
	COMPRA
	01 001 044 
	23/04/2015

	    2974
	              2974
	ATIVO
	CONDICIONADOR DE AR APLIT SPRINGER HIWALL 12000 BTUS
	Móvel
	COMPRA
	01 001 117 
	23/04/2015

	    2976
	              2976
	ATIVO
	CONDICIONADOR DE AR APLIT SPRINGER HIWALL 12000 BTUS
	Móvel
	COMPRA
	01 001 011 
	23/04/2015

	    2978
	              2978
	ATIVO
	CONDICIONADOR DE AR APLIT SPRINGER HIWALL 12000 BTUS
	Móvel
	COMPRA
	01 001 003 
	23/04/2015

	    2979
	              2979
	ATIVO
	CONDICIONADOR DE AR APLIT SPRINGER HIWALL 12000 BTUS
	Móvel
	COMPRA
	01 001 063 
	23/04/2015

	    3037
	              3037
	ATIVO
	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18.000 BTUS MARCA TIVAH
	Móvel
	COMPRA
	01 001 044 
	21/10/2015

	    3039
	              3039
	ATIVO
	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18.000 BTUS MARCA TIVAH
	Móvel
	COMPRA
	01 001 053 
	21/10/2015

	    3040
	              3040
	ATIVO
	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18.000 BTUS MARCA TIVAH
	Móvel
	COMPRA
	01 001 071 
	21/10/2015

	    3042
	              3042
	ATIVO
	CONDICIONADOR DE AR SPLIT SPLIT 12.000 BTUS MARCA V.G
	Móvel
	COMPRA
	01 001 021 
	17/11/2015

	    3043
	              3043
	ATIVO
	CONDICIONADOR DE AR SPLIT SPLIT 12.000 BTUS MARCA V.G
	Móvel
	COMPRA
	01 001 006 
	17/11/2015

	    3045
	              3045
	ATIVO
	CONDICIONADOR DE AR SPLIT SPLIT 12.000 BTUS MARCA V.G
	Móvel
	COMPRA
	01 001 012 
	17/11/2015

	    3047
	              3047
	ATIVO
	CONDICIONADOR DE AR SPLIT SPLIT 12.000 BTUS MARCA V.G
	Móvel
	COMPRA
	01 001 008 
	17/11/2015

	    3048
	              3048
	ATIVO
	CONDICIONADOR DE AR SPLIT SPLIT 12.000 BTUS MARCA V.G
	Móvel
	COMPRA
	01 001 007 
	17/11/2015

	    3049
	              3049
	ATIVO
	CONDICIONADOR DE AR SPLIT SPLIT 12.000 BTUS MARCA V.G
	Móvel
	COMPRA
	01 001 003 
	17/11/2015

	    3050
	              3050
	ATIVO
	CONDICIONADOR DE AR SPLIT SPLIT 12.000 BTUS MARCA V.G
	Móvel
	COMPRA
	01 001 061 
	17/11/2015

	    3051
	              3051
	ATIVO
	CONDICIONADOR DE AR SPLIT SPLIT 12.000 BTUS MARCA V.G
	Móvel
	COMPRA
	01 001 061 
	17/11/2015

	    3253
	              3253
	ATIVO
	CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER 12.000 BTUS - ELGIN
	Móvel
	COMPRA
	01 001 076 
	23/02/2018

	    3254
	              3254
	ATIVO
	CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER 12.000 BTUS - ELGIN
	Móvel
	COMPRA
	01 001 089 
	23/02/2018

	    3255
	              3255
	ATIVO
	CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER 12.000 BTUS - ELGIN
	Móvel
	COMPRA
	01 001 076 
	23/02/2018

	    3256
	              3256
	ATIVO
	CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER 12.000 BTUS - ELGIN
	Móvel
	COMPRA
	01 001 076 
	23/02/2018

	    3257
	              3257
	ATIVO
	CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER 12.000 BTUS - ELGIN
	Móvel
	COMPRA
	01 001 101 
	23/02/2018

	    3258
	              3258
	ATIVO
	CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER 12.000 BTUS - ELGIN
	Móvel
	COMPRA
	01 001 011 
	23/02/2018

	    3259
	              3259
	ATIVO
	CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER 12.000 BTUS - ELGIN
	Móvel
	COMPRA
	01 001 114 
	23/02/2018

	    3260
	              3260
	ATIVO
	CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER 12.000 BTUS - ELGIN
	Móvel
	COMPRA
	01 001 025 
	23/02/2018

	    3262
	              3262
	ATIVO
	CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER 12.000 BTUS - ELGIN
	Móvel
	COMPRA
	01 001 006 
	23/02/2018

	    3263
	              3263
	ATIVO
	CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER 18.000 BTUS - ELGIN
	Móvel
	COMPRA
	01 001 021 
	23/02/2018

	    3264
	              3264
	ATIVO
	CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER 18.000 BTUS - ELGIN
	Móvel
	COMPRA
	01 001 091 
	23/02/2018

	    3265
	              3265
	ATIVO
	CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER 18.000 BTUS - ELGIN
	Móvel
	COMPRA
	01 001 110 
	23/02/2018

	    3266
	              3266
	ATIVO
	CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER 18.000 BTUS - ELGIN
	Móvel
	COMPRA
	01 001 044 
	23/02/2018

	    3267
	              3267
	ATIVO
	CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER 18.000 BTUS - ELGIN
	Móvel
	COMPRA
	01 001 101 
	23/02/2018

	    3268
	              3268
	ATIVO
	CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER 18.000 BTUS - ELGIN
	Móvel
	COMPRA
	01 001 079 
	23/02/2018

	    3269
	              3269
	ATIVO
	CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER 18.000 BTUS - ELGIN
	Móvel
	COMPRA
	01 001 032 
	23/02/2018

	    3270
	              3270
	ATIVO
	CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER 18.000 BTUS - ELGIN
	Móvel
	COMPRA
	01 001 053 
	23/02/2018

	    3272
	              3272
	ATIVO
	CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER 24.000 BTUS - ELGIN
	Móvel
	COMPRA
	01 001 107 
	23/02/2018

	    3273
	              3273
	ATIVO
	CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER 24.000 BTUS - ELGIN
	Móvel
	COMPRA
	01 001 081 
	23/02/2018

	    3274
	              3274
	ATIVO
	CONDICIONADOR DE AR SPLIT PISO TETO 58.000 BTUS
	Móvel
	COMPRA
	01 001 025 
	23/02/2018

	    3275
	              3275
	ATIVO
	CONDICIONADOR DE AR SPLIT PISO TETO 58.000 BTUS
	Móvel
	COMPRA
	01 001 025 
	23/02/2018

	    3597
	              3597
	ATIVO
	CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER 12.000 BTUS ELGIN
	Móvel
	COMPRA
	01 001 117 
	13/10/2020

	    3598
	              3598
	ATIVO
	CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER 12.000 BTUS ELGIN
	Móvel
	COMPRA
	01 001 007 
	13/10/2020

	    3599
	              3599
	ATIVO
	CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER 12.000 BTUS ELGIN
	Móvel
	COMPRA
	01 001 114 
	13/10/2020

	    3600
	              3600
	ATIVO
	CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER 12.000 BTUS ELGIN
	Móvel
	COMPRA
	01 001 072 
	13/10/2020

	    3601
	              3601
	ATIVO
	CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER 12.000 BTUS ELGIN
	Móvel
	COMPRA
	01 001 051 
	13/10/2020

	    3602
	              3602
	ATIVO
	CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER 18.000 BTUS ELGIN
	Móvel
	COMPRA
	01 001 058 
	13/10/2020

	    3603
	              3603
	ATIVO
	CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER 18.000 BTUS ELGIN
	Móvel
	COMPRA
	01 001 083 
	13/10/2020

	    3604
	              3604
	ATIVO
	CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER 18.000 BTUS ELGIN
	Móvel
	COMPRA
	01 001 009 
	13/10/2020

	    3605
	              3605
	ATIVO
	CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER 18.000 BTUS ELGIN
	Móvel
	COMPRA
	01 001 080 
	13/10/2020

	    3606
	              3606
	ATIVO
	AR CONDICIONADO 60000 BTUS P/T ATUALLE ECO MICROCHANNEL F 220V - ELGIN
	Móvel
	COMPRA
	01 001 025 
	06/11/2020

	    3607
	              3607
	ATIVO
	AR CONDICIONADO 60000 BTUS P/T ATUALLE ECO MICROCHANNEL F 220V - ELGIN
	Móvel
	COMPRA
	01 001 025 
	06/11/2020

	    3608
	              3608
	ATIVO
	AR CONDICIONADO 60000 BTUS P/T ATUALLE ECO MICROCHANNEL F 220V - ELGIN
	Móvel
	COMPRA
	01 001 025 
	06/11/2020

	    3609
	              3609
	ATIVO
	AR CONDICIONADO 60000 BTUS P/T ATUALLE ECO MICROCHANNEL F 220V - ELGIN
	Móvel
	COMPRA
	01 001 063 
	06/11/2020

	    3610
	              3610
	ATIVO
	AR CONDICIONADO 60000 BTUS P/T ATUALLE ECO MICROCHANNEL F 220V - ELGIN
	Móvel
	COMPRA
	01 001 097 
	06/11/2020

	    3939
	              3939
	ATIVO
	AR CONDICIONADO 12000 BTUS INVERTER ECO F
	Móvel
	COMPRA
	01 001 004 
	06/09/2022

	    3940
	              3940
	ATIVO
	AR CONDICIONADO 12000 BTUS INVERTER ECO F
	Móvel
	COMPRA
	01 001 004 
	06/09/2022

	    3941
	              3941
	ATIVO
	AR CONDICIONADO 12000 BTUS INVERTER ECO F
	Móvel
	COMPRA
	01 001 052 
	06/09/2022

	    3942
	              3942
	ATIVO
	AR CONDICIONADO 12000 BTUS INVERTER ECO F
	Móvel
	COMPRA
	01 001 048 
	06/09/2022

	    3943
	              3943
	ATIVO
	AR CONDICIONADO 12000 BTUS INVERTER ECO F
	Móvel
	COMPRA
	01 001 024 
	06/09/2022

	    3944
	              3944
	ATIVO
	AR CONDICIONADO SPLIT IVERTER 24000 BTUS ELGIN
	Móvel
	COMPRA
	01 001 036 
	26/08/2022

	    3945
	              3945
	ATIVO
	AR CONDICIONADO SPLIT IVERTER 24000 BTUS ELGIN
	Móvel
	COMPRA
	01 001 032 
	26/08/2022

	    3951
	              3951
	ATIVO
	AR CONDICIONADO SPLIT IVERTER 18000 BTUS ELGIN
	Móvel
	COMPRA
	01 001 029 
	12/09/2022

	    3952
	              3952
	ATIVO
	AR CONDICIONADO SPLIT IVERTER 18000 BTUS ELGIN
	Móvel
	COMPRA
	01 001 023 
	12/09/2022

	    4027
	              4027
	ATIVO
	AR CONDICIONADO 12000 BTUS INVERTER ECO LIFE - TIPO SPLIT HI WALL
	Móvel
	INCORPORAÇÃO
	01 001 008 
	01/08/2023

	    4028
	              4028
	ATIVO
	AR CONDICIONADO 12000 BTUS INVERTER ECO LIFE - TIPO SPLIT HI WALL
	Móvel
	INCORPORAÇÃO
	01 001 019 
	01/08/2023

	    4029
	              4029
	ATIVO
	AR CONDICIONADO 12000 BTUS INVERTER ECO LIFE - TIPO SPLIT HI WALL
	Móvel
	INCORPORAÇÃO
	01 001 051 
	01/08/2023

	    4030
	              4030
	ATIVO
	CONDICIONADOR DE AR SPLIT ELGIN 60000 FRIO P/T FORT AIR 220V 1F - INTERNA
	Móvel
	COMPRA
	01 001 038 
	21/09/2023

	    4031
	              4031
	ATIVO
	CONDICIONADOR DE AR SPLIT ELGIN 60000 FRIO EXTERNA 3F/220V COBRE
	Móvel
	COMPRA
	01 001 025 
	21/09/2023

	    4058
	              4058
	ATIVO
	CONDICIONADOR DE AR SPLIT ELGIN 60000 BTUS FRIO INTERNA PISO TETO ECO 220V
	Móvel
	COMPRA
	01 001 038 
	15/03/2024

	    4059
	              4059
	ATIVO
	CONDICIONADOR DE AR SPLIT ELGIN 60000 BTUS FRIO INTERNA PISO TETO ECO 220V
	Móvel
	COMPRA
	01 001 001 
	15/03/2024

	    4060
	              4060
	ATIVO
	CONDICIONADOR DE AR SPLIT ELGIN 60000 BTUS FRIO EXTERNA PISO TETO ECO 220V
	Móvel
	COMPRA
	01 001 001 
	15/03/2024

	    4061
	              4061
	ATIVO
	CONDICIONADOR DE AR SPLIT ELGIN 60000 BTUS FRIO EXTERNA PISO TETO ECO 220V
	Móvel
	COMPRA
	01 001 076 
	15/03/2024

	    4165
	              4165
	ATIVO
	CONDICIONADOR DE AR TIPO VERT PT ECO INV FR 220V 58000 BTUS ELGIN
	Móvel
	COMPRA
	01 001 001 
	14/10/2024

	    4167
	              4167
	ATIVO
	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 24.000 BTUS ELGIN
	Móvel
	COMPRA
	01 001 001 
	21/10/2024

	    4170
	              4170
	ATIVO
	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS INVERTER ELGIN
	Móvel
	COMPRA
	01 001 052 
	21/10/2024

	    4171
	              4171
	ATIVO
	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS INVERTER ELGIN
	Móvel
	COMPRA
	01 001 024 
	21/10/2024

	    4172
	              4172
	ATIVO
	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS INVERTER ELGIN
	Móvel
	COMPRA
	01 001 045 
	21/10/2024

	    4187
	              4187
	ATIVO
	CONDICIONADOR DE AR TIPO VERT PT ECO INV FR220V 58000 BTUS ELGIN
	Móvel
	COMPRA
	01 001 001 
	14/01/2025

	    4188
	              4188
	ATIVO
	CONDICIONADOR DE AR TIPO VERT PT ECO INV FR220V 58000 BTUS ELGIN
	Móvel
	COMPRA
	01 001 001 
	14/01/2025

	 
	 
	 

	
	TOTAL DE BENS MÓVEIS
	82

	
	TOTAL GERAL
	82






	3 – JUSTIFICATIVA/NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

	3.1. A Câmara Municipal é um local de grande circulação de pessoas, pois presta atendimento à população, a fim de propiciar uma melhor climatização do ambiente para os munícipes bem como de forma a manter-se satisfatório para o bom desempenho dos servidores na realização de suas atividades, necessita de climatização adequada.
3.2 Justifica-se a contratação para manter o pleno funcionamento, pois não dispomos de mão de obra especializada em nosso quadro de servidores, para a realização de serviços de retificação ou substituição de peças e/ou componentes que porventura vierem a apresentar defeitos durante o funcionamento do sistema de climatização.
3.3 É fundamental realizar a manutenção dos sistemas de ar-condicionado para assegurar a qualidade do ar, não apenas para atender às normas legais, mas também para promover o bem-estar dos colaboradores que atuam diariamente no prédio. Uma climatização inadequada, seja pela qualidade do ar ou pela temperatura, pode acarretar problemas de saúde. Além disso, uma climatização ineficiente pode danificar equipamentos eletrônicos, especialmente computadores e servidores, devido ao superaquecimento. A temperatura deve sempre estar em conformidade com as especificações técnicas para garantir o funcionamento ideal desses componentes. Assim, a conservação e a manutenção regular do ar-condicionado são imprescindíveis. Vale ressaltar que um funcionamento inadequado ou a interrupção desses sistemas compromete diretamente a eficiência das atividades internas, afetando o bem-estar dos servidores e a qualidade do atendimento ao público.
3.4 O Ministério da Saúde através da Portaria nº 3.523/98, com orientação técnica dada pela Resolução RE nº 9, de 16/01/2003, da ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária estabelece as condições mínimas a serem obedecidas em prédios com sistemas de refrigeração artificial, determinando critérios rígidos de manutenção, operação e controle, impondo obrigatoriedade de atendimento aos proprietários e administradores de prédios públicos sob pena de graves sanções.
 3.5 Os serviços de manutenção de ar-condicionado, que abrangem a limpeza de filtros, a limpeza das bobinas, a verificação do nível de refrigeração, a inspeção do sistema elétrico, a verificação de drenos, o teste de funcionamento, a calibração do termostato e a inspeção de válvulas e mangueiras, são essenciais para a recuperação e preservação do pleno funcionamento dos aparelhos.



	4 – REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO (QUANDO APLICÁVEL)

	4.1. Entregar os equipamentos de acordo com a qualidade especificada em item próprio neste Estudo Preliminar, nas respectivas quantidades solicitadas.
4.1.1. Os equipamentos deverão ser entregues na Câmara Municipal de Sinop, em horário de expediente (07h às 13h), sendo recebidos pelo servidor responsável setores de almoxarifado e posteriormente conferidos pelo fiscal da Ata. 
4.1.2. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Contratante, obrigando-se a atender todas as reclamações a respeito da qualidade e eventuais substituições.

	4.2. Natureza do Objeto: 
Os serviços a serem prestados são classificados como serviço comum pelo fato de sua escolha poder ser feita tão somente com base nos preços ofertados face às especificações usuais e não necessitam de avaliação minuciosa, pois são encontrados facilmente no mercado, conforme definição do art. 6º, XIII da Lei Federal nº 14.133/2021.

	4.3. Garantia Contratual: 
Não se Aplica, apenas a garantia da prestação dos serviços e ou aquisição de peças, conforme estabelece o código de defesa do consumidor.


	4.4. Duração da Ata: 
O prazo de vigência da Ata de Registro de Preço será de 12(doze) meses, contado da data da sua assinatura, podendo ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso, nos termos do Art. 84 da Lei Federal nº 14.133/2021.

	[bookmark: _Toc152141176][bookmark: _Toc149291520]4.5. Cota exclusiva /Parcelamento para ME e EPP:
Considerando se tratar de prestação de serviços, a metodologia adotada para o pregão será ampla concorrência.

	4.6. Contratação Anterior para o objeto da demanda:
(X) Houve contratação anterior.
Justificativo novo pedido: Ocorreu no ano de 2024 um processo licitatório para o objeto desse processo, porém há necessidade de selecionar outra empresa em razão da situação fiscal do atual contratado.

(   ) Não houve contratação anterior.


	4.7. Legislação Específica sobre o objeto de contratação:
(  ) Não
( X ) Sim
Legislação aplicável: Foram observadas as orientações do PMOC e Lei Lei nº 13.589


	4.8. Necessidade de Consolidação para toda a estrutura:
(X) Aquisição consolidada para toda estrutura
(  ) Aquisição exclusiva da unidade administrativa demandante 


	4.9. Viabilidade da adoção da modalidade na forma eletrônica:
(X) Sim
(   ) Não
Justificar: Diante da análise para a presente contratação e por se tratar de bens e serviços comuns, mostra-se viável, em termos de disponibilidade de mercado para a prestação dos serviços pretendidos conforme objeto, e a competitividade na modalidade de pregão em sua forma eletrônica para Registro de Preço.




	5 – METODOLOGIA DE ESTIMATIVA DE PREÇO, E PREÇO DE REFERÊNCIA

	5.1. O custo estimado da contratação é de R$ 322.027,98 (trezentos e vinte e dois mil vinte e sete reais e noventa e oito centavos). Foram utilizados como método para obtenção do preço estimado por item, Atas de Registro de Preços de outros órgãos das esferas municipais e estaduais, além de orçamentos adquiridos com empresas da cidade de Sinop. O valor de média aritmética ponderada foi utilizado como método, para descobrir qual é o valor médio de um conjunto de valores obtidos, buscando evitar grandes distorções no resultado.
5.2. Formação de preços será finalizada com a pesquisa de preços pelo responsável competente, que trará o preço de referência para a contratação e anexará ao presente Estudo, em peça apartada.



	6 – LEVANTAMENTO DE MERCADO (QUANDO APLICÁVEL)

	A contratação enquadra-se como serviços comuns, onde o levantamento de mercado foi utilizado no balizamento de media no conjunto de valores levantados em atas de entes públicos, objetivando o preço mais próximo da média do mercado para nossa região, buscando evitar processo fracassado devido ao valor inexequível.



	7 – ESCOLHA DA SOLUÇÃO

	A solução escolhida será um processo licitatório na modalidade de Pregão Eletrônico, por se trarar de serviços comuns, ou seja, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos no edital, por meio de especificações de mercado.



	8 – DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO (QUANDO APLICÁVEL)

	8.1. A descrição da solução abrange a prestação de serviço de Manutenção preventiva (limpeza) e Completa, recarga de gás e instalação de equipamento de ar condicionado, conforme detalhado no item “6. Levantamento de Mercado” do ETP.
8.2. A solução consiste em fazer com que o poder público mantenha os seus compromissos, oferecendo um serviço social público de qualidade e confortável à população e seus servidores. Permitindo que os serviços prestados a comunidade saiam conforme planejamento, levando em consideração a grande importância para a gestão municipal na promoção do bem estar e conforto em um ambiente climatizado e arejado para os seus servidores e a todos aqueles que buscam atendimentos pelas secretarias e seus departamentos. 
8.3. A solução consiste na realização de processo licitatório, com o objetivo de atender a Câmara Municipal de Sinop e seus departamentos, permitindo assim a decisão da contratação dos serviços com base no menor preço.
8.4. A contratação de empresa especializada em manutenção completa de ar condicionado, recarga de gás e instalação de equipamento de ar condicionado, classificados como comum e deverá ser por meio de Pregão na forma Eletrônica do tipo menor preço. 
8.5. A Contratada será remunerada somente pela execução dos serviços prestados. 
8.6. A expectativa é que a Contratada se sinta estimulada a executar os serviços da melhor forma possível, com o intuito de evitar que os equipamentos venham a apresentar problemas. Isso porque, conforme informação dos próprios profissionais especializados, uma manutenção simples realizada de forma inadequada é uma das maiores fontes de problemas para os equipamentos. Sendo assim, considerando que o fornecimento de todas as peças e materiais necessários ao bom funcionamento dos equipamentos ficarão sob responsabilidade da Administração, entende-se que não haverá motivo para o não emprego das peças e materiais de forma adequada por parte da Contratada. A título de exemplo, a experiência do último contrato continuado demonstra que a Contratada, ao ser responsável pelo suprimento de determinadas peças e/ou materiais por item (relés, disjuntores, isolantes, gás refrigerante, dentre outros, como era o caso da contratação anterior), não se empenhou em manter os equipamentos em bom estado de conservação e funcionamento. Tal situação foi constatada pela equipe de fiscais da execução da Ata de registro de preço. Vários fiscais relataram que se deparou com equipamentos com baixíssima carga de gás, defeitos no isolamento térmico, bornes e terminais elétricos mal conservados, dentre outros. Vale ressaltar que tais situações somente foram observadas pelos fiscais de contrato, através da grande demanda de manutenção e de técnicos de outros itens de ar, em outros processos licitados individualmente, que observaram o descaso, haja vista que tais servidores não possuem conhecimento técnico para a realização de um acompanhamento minucioso da execução do serviço.



	9 – JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO 

	9.1. Considerando que o valor estimado dos itens não é superior ao limite estabelecido no inciso I do art. 48 da Lei Complementar nº 123/2006, a licitação será exclusiva para a participação de microempresas ou empresas de pequeno porte. OU Considerando que o valor estimado dos itens é superior ao limite estabelecido no inciso I do art. 48 da Lei Complementar nº 123/2006, a licitação será para ampla concorrência por não ser divisível. OU Considerando que o valor estimado dos itens é superior ao limite estabelecido no inciso I do art. 48 da Lei Complementar nº 123/2006, a licitação será dividida em cotas, sendo a Cota Reservada exclusiva para a participação de microempresas ou empresas de pequeno porte e a Cota Principal para ampla concorrência.



	10 – DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS (QUANDO APLICÁVEL)

	10.1. Proporcionar um ambiente seguro, confortável e adequado, mantendo as instalações em perfeito funcionamento através da substituição dos equipamentos antigos e defeituosos.



	11 – PROVIDÊNCIAS ESPECÍFICAS A SEREM ADOTADAS (QUANDO APLICÁVEL)

	(X) Não há providências específicas                      (X) Não há impactos ambientais      
(   ) Há providencias específicas                            (   ) Há impactos ambientais
Quais?                                                                       Quais?



	12 – DEMONSTRATIVO DE CONTRATAÇÕES SIMILARES OU QUE GUARDAM RELAÇÃO COM O OBJETO

	12.1. A Câmara Municipal já realizou outras contratações semelhantes nos anos de 2022, 2023 e 2024 sem qualquer problema quanto à forma, execução ou entrega do objeto. 



	13 – DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE OU NÃO DA CONTRATAÇÃO

	13.1. Com base nas informações levantadas neste estudo técnico, declaramos viável a realização do procedimento licitatório por Registro de Preços para atendimento da demanda. A viabilidade da presente contratação justifica-se, uma vez que a solução apontada, as condições e exigências previstas para o objeto atende às necessidades da Administração e está adequada ao mercado.



Sinop/MT, 07 de fevereiro de 2025.



Ângela Mendes	
Responsável pela elaboração do ETP. 


Franklin Nogueira Gomes	
Responsável pela elaboração do ETP. 


Paulo Eduardo Fernandes Peres
Responsável pela elaboração do ETP
,
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