PROPOSTA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SABÁUDIA

RAZÃO SOCIAL: _______________________________________________________

CNPJ:___________________________________

ENDEREÇO: ___________________________________________________________

TELEFONE: _____________________________

DATA: __________________________________

VALIDADE DA PROPOSTA: ___________________

| Item | Especificação | Quantidade | Valor Unitário | Valor total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Instalação completa de Aparelhos novos de Ar Condicionado tipo --- Split 9.000BTUS, inverter, quente/frio, incluído os itens: Suporte e fixação de equipamentos internos e externos; Tubulação de Cobre de até 3 metros. Local de instalação: Salas do setor administrativas. | 06 | R$ | R$ |
| 02 | Instalação completa de aparelho novos de ar condicionado Split Piso Teto Inverter 36.000 BTUS, frio, incluído os itens: Suporte e fixação de equipamentos internos e externos; com tubulação de cobre de até 5 metros e aterramento. Local de instalação: Hall de entrada | 01 | R$ | R$ |
| 03 | Instalação completa de aparelho novo de ar condicionado Split Piso Teto Inverter 48.000 BTUS frio, incluído os itens: Suporte e fixação de equipamentos internos e externos; com tubulação de cobre de até 5 metros e aterramento. Local de instalação: Plenário, sendo que este local se trata de um pé direito alto de 5 metros de altura. | 02 | R$ | R$ |
| 04 | Instalação completa de Cortina de Ar 150cm, que será necessário um ponto elétrico de 220 V e será utilizado 10 metros de fio 2.5 mm para instalação do ponto. Local de Instalação: Plenário | 01 | R$ | R$ |
| 05 | Desinstalação, manutenção preventiva e corretiva, limpeza, higienização, carga de gás refrigerante e instalação em nova sala, de Ar condicionado Split modelo Electrolux 9.000 btus quente/frio. Local de Instalação: Sala administrativa e sala do presidente. | 02 | R$ | R$ |
| 06 | Desinstalação, manutenção preventiva e corretiva, limpeza, higienização, carga de gás refrigerante e instalação em nova sala, de Ar condicionado Split modelo Agratto 12.000 btus quente/frio. Local de Instalação: Sala de reunião | 01 | R$ | R$ |
|  | Total |  | R$ | R$ |

__________________________________ NOME RESPONSÁVEL NOME EMPRESA