Logo da empresa
PROPOSTA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SABÁUDIA

RAZÃO SOCIAL: _______________________________________________________
CNPJ:___________________________________
ENDEREÇO: ___________________________________________________________
TELEFONE: _____________________________
DATA: __________________________________
VALIDADE DA PROPOSTA: ___________________
	Item
	Especificação
	Quantidade
	Valor Unitário
	Valor total

	01
	Instalação completa de Aparelhos novos de Ar Condicionado tipo --- Split 9.000BTUS, inverter, quente/frio, incluído os itens:
Suporte e fixação de equipamentos internos e externos;
Tubulação de Cobre de até 3 metros.
Local de instalação: Salas do setor administrativas.

	06
	R$

	R$

	02
	Instalação completa de aparelho novos de ar condicionado Split Piso Teto Inverter 36.000 BTUS, frio, incluído os itens:
Suporte e fixação de equipamentos internos e externos;
com tubulação de cobre de até 5 metros e aterramento.
Local de instalação: Hall de entrada

	01
	R$
	R$

	03
	Instalação completa de aparelho novo de ar condicionado Split Piso Teto Inverter 48.000 BTUS frio,  incluído os itens:
Suporte e fixação de equipamentos internos e externos;
com tubulação de cobre de até 5 metros e aterramento.
Local de instalação: Plenário, sendo que este local se trata de um pé direito alto de 5 metros de altura.

	02
	R$
	R$

	04
	Instalação completa de Cortina de Ar 150cm, que será necessário um ponto elétrico de 220 V e será utilizado 10 metros de fio 2.5 mm para instalação do ponto.
Local de Instalação: Plenário

	01
	R$
	R$

	05
	Desinstalação, manutenção preventiva e corretiva, limpeza, higienização, carga de gás refrigerante e instalação em nova sala, de Ar condicionado Split modelo Electrolux 9.000 btus quente/frio.
Local de Instalação: Sala administrativa e sala do presidente.

	02
	R$
	R$

	06 
	Desinstalação, manutenção preventiva e corretiva, limpeza, higienização, carga de gás refrigerante e instalação em nova sala, de Ar condicionado Split modelo Agratto 12.000 btus quente/frio.

Local de Instalação: Sala de reunião

	01
	R$
	R$

	
	Total
	
	R$
	R$





	__________________________________
NOME RESPONSÁVEL
NOME EMPRESA



