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DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

1. Do objeto da futura contratação
Pretende essa Câmara a 	AQUISIÇÃO DE LAMPADAS DE REPOSIÇÃO PARA O PRÉDIO DA CÂMARA.

	Item
	Quant
	Descrição / Discriminação do serviço
	VALOR
UNITÁRIO
	VALOR TOTAL

	01
	06
	REFLETOR LED 200 W, BIVOLT, EFICIENCIA LUMINOSA MINIMA DE 100L/W, MINIMO DE 20.000 LUMENS, VIDA UTIL DE MAIS DE 30.000 HORAS, IRC _>70, CORPO EM ALUMINIO FUNDIDO RESISTENTE A CORROSÃO E VIDRO TEMPERADO, COM SELO DE QUALIDADE 
	
	

	02
	06
	REFLETOR LED 100 BIVOLT, EFICIENCIA LUMINOSA MINIMA DE 100L/W, MINIMO DE 10.000 LUMENS, VIDA UTIL DE MAIS DE 30.000 HORAS, IRC _>70, CORPO EM ALUMINIO FUNDIDO RESISTENTE A CORROSÃO E VIDRO TEMPERADO, COM SELO DE QUALIDADE
	
	

	03
	50
	PAINEL LED SOBREPOR 25W 6K, BRANCO FRIO, BIVOLT, EFICIENCIA LUMINOSA MINIMA 100L/W, MINIMO DE 2.500 LUMENS, VIDA UTIL DE MAIS DE 25.000 HORAS, CORPO EM ALUMINIO E DIFUSOR EM ACRILICO LEITOSO, QUADRADO, ILUMINAÇÃO UNIFORME E SEM PONTOS DE SOMBRA, EM CONFORMIDADE COM ABNT E IEC, CERTIFICADO PELO INMETRO
	
	

	04
	20
	PAINEL LED SOBREPOR 18W 6K, BRANCO FRIO, BIVOLT, EFICIENCIA LUMINOSA MINIMA 100L/W, MINIMO DE 1.800 LUMENS, VIDA UTIL DE MAIS DE 25.000 HORAS, CORPO EM ALUMINIO E DIFUSOR EM ACRILICO LEITOSO, QUADRADO, ILUMINAÇÃO UNIFORME E SEM PONTOS DE SOMBRA, EM CONFORMIDADE COM ABNT E IEC, CERTIFICADO PELO INMETRO
	
	

	05
	20
	LAMPADA LED BULBO E27 15W, BRANCO FRIO, BIVOLT, EFICIENCIA LUMINOSA MINIMA 100L/W, MINIMO DE 1.500 LUMENS, VIDA UTIL DE MAIS DE 25.000 HORAS, POLICARBONATO COM DIFUSOR INTERNO, ACENDIMENTO INSTANTANEO, SEM FLICKEROU AQUECIMENTO EXCESSIVO, PARA AREAS INTERNAS, NÃO EMITE RADIAÇÃO UV OU INFRAVERMELHO, EM CONFORMIDADE COM ABNT E IEC, CERTIFICADO PELO INMETRO
	
	

	06
	20
	LAMPADA LED BULBO E27 30W, BRANCO FRIO, BIVOLT, EFICIENCIA LUMINOSA MINIMA 100L/W, MINIMO DE 3.000 LUMENS, VIDA UTIL DE MAIS DE 25.000 HORAS, POLICARBONATO COM DIFUSOR INTERNO, ACENDIMENTO INSTANTANEO, SEM FLICKEROU AQUECIMENTO EXCESSIVO, PARA AREAS INTERNAS, NÃO EMITE RADIAÇÃO UV OU INFRAVERMELHO, EM CONFORMIDADE COM ABNT E IEC, CERTIFICADO PELO INMETRO
	
	





2. Do prazo da contratação, da forma de pagamento e das condições da prestação de serviços, da entrega dos produtos ou da realização da mão de obra
2.1. O prazo da contratação será por 30 dias, a contar da data da assinatura do instrumento contratual.
2.2. O[a] contratado[a] deverá executar a entrega do produto, conforme cotação apresentada, fornecendo garantia.
2.3. O valor contratado será pago integralmente, em 15 dias após a realização da entrega e emissão da respectiva nota fiscal.
2.4. No valor, a empresa deverá considerar todas as despesas que venham a incidir sobre a execução contratual, inclusive as tributárias e encargos sociais de seus colaboradores.

3.  Da necessidade da contratação dos serviços, dos bens ou produtos 
3.1. Justifica-se a contratação com vistas a suprir as necessidades de lâmpadas de reposição durante o ano de 2025. Conforme estimativa prévia, dado o baixo valor do serviço, estará abaixo dos limites exigidos para a dispensa de licitação, definidos no inciso II do art. 75 da Lei 14.133/2021, de maneira a evitar qualquer tipo de fracionamento de despesa e de licitação, a compra é feita conforme capacidade de armazenamento, porem respeitando os limites legais.
4. Da previsão da contratação no “Plano de Contratações Anual - PCA” 
4.1. A contratação consta no Plano de Contratações Anuais, publicado no dia 20 de dezembro de 2024.

5. Dos requisitos da contratação
5.1.   O[a] contratado[a] deverá comprovar ser do ramo da contratação que se almeja.
5.2.  O[a] contratado[a] deverá comprovar sua regularidade jurídica, fiscal e trabalhista, na forma da prevista em Lei.
5.3. O[a] contratado[a] deverá providenciar e utilizar corretamente os equipamentos de segurança para a equipe, sobretudo os exigidos pelas Normas Regulamentadoras trabalhistas.

6. Da estimativa de preços 
6.1. A Assessoria legislativa apresentou as cotações realizadas, com empresas que forneceram preço dentro do critério de razoabilidade, além de atender aos requisitos relacionados no item 5, deste Termo de Referência.
6.2. É importante que o balizamento de preços seja feito também em consultas de contratações feitas por outros órgãos e entidades públicas na região, banco de dados governamentais e pesquisas pela Internet, conforme o caso.
6.3. Tratando-se de contratação temporária e por dispensa de licitação [incs. I e II, art. 75, da Lei nº 14.133/2021], de modo que o valor não poderá superar o limite lá definido.

7. Da ausência de ETP
7.1. É sabido que a Lei 14.133/2021 traz disciplina específica em relação à instrução dos processos de contratação direta, quando, no seu art. 72 ao se referir ao “estudo técnico preliminar, análise de riscos, termo de referência, projeto básico ou projeto executivo”, emprega a expressão “se for o caso” (vide entendimento exarado por consulta pelo Tribunal de Contas do Estado do Espirito Santo – Parecer Consulta nº 00019/2020-1 – Plenário). Desse modo, é possível compreender que nem todo processo de contratação direta necessitará de um Estudo Técnico Preliminar.

7.2. Há uma clara dispensa da elaboração do ETP para as dispensas de licitação com base no valor estimado para a contratação, o que se afigura bastante razoável, uma vez que em grande parte desses processos, de custos pequenos para o órgão público, o objeto traz obrigações bastante simples, além da dificuldade, pela singeleza, de instruir o ETP nestas modalidades licitatórias.
Considerando o objeto da presente licitação, que a aquisição de lâmpadas de reposição, não existe a opção de substituição da aquisição por outra medida.
Após análise técnica preliminar, concluiu-se que não existem alternativas viáveis no mercado que possam atender às necessidades específicas da Administração Pública, uma vez que os produtos, apesar de serem de natureza simples, não possuem substitutos ou equivalentes para a necessidade apresentada. Dada a inexistência de outras opções, o Estudo Técnico Preliminar (ETP), cujo objetivo principal é identificar e avaliar diferentes soluções, não se aplica ao presente caso, uma vez que a análise de alternativas se revela impraticável.
Além disso, todos os requisitos técnicos, funcionais e operacionais necessários para a execução dos serviços e fornecimento das soluções estão devidamente detalhados no Termo de Referência, garantindo o atendimento aos princípios da economicidade, eficiência e transparência.
Portanto, a ausência do ETP encontra respaldo na excepcionalidade da situação e na necessidade de assegurar a segurança da Câmara Municipal, em conformidade com os princípios que regem a Administração Pública.
7.3. Ademais, a exigência de confecção do ETP em contratações corriqueiras, ordinárias, de baixo valor, de baixa complexidade e baixo quantitativo atenta contra a eficiência e a economicidade do procedimento mais célere, além de induzir um comportamento que banaliza a importância este instrumento, passando a ser usado de maneira meramente formalista apenas para compor processos, fragilizando sua relevância valor quando necessário.
Isso posto, entende-se por justificada a não apresentação de Estudo Técnico Preliminar para esta contratação.

8. Da Conclusão sobre a adequação da contratação para o atendimento da necessidade a que se destina 
8.1. A contratação deste serviço é uma necessidade preeminente desta Câmara Municipal, conforme justificativas constantes neste termo de referência.
8.2. Com a referida contratação será possível atender a demanda da assessoria legislativa, bem como suprir as necessidades de lâmpadas de reposição durante o ano de 2025.
Chegou se ao valor de R$ 3.839,00 (três mil, oitocentos e trinta e nove reais) de mediana.
Charqueada, 21 de março de 2025
______________________________
ANTÔNIO FRANCISCO GONÇALVES DA FONSECA
Assessor Legislativo, servidor formalizador da demanda.


_____________________________
Eu, FERNANDO PIVA CIARAMELLO, Presidente da Câmara Municipal, autorizo que se dê prosseguimento a demanda formalizada.
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