## Lote-1
MUNICIPIO DE ISRAELANDIA - PREFEITURA - GO
Planilha para proposta da licitação Nº 257/2026 Lote Nº 1
PROPOSTA DE PREÇO
Lote 1
Modalidade
Empresa
Endereço
Bairro
Cidade
CPF/CNPJ
Dt. Expedição |  |  |  |  | Carimbo
Solicitamos fornecer, mediante apresentação de proposta, e observando as condições em anexo, o preço, qualidade e prazo de pagamento das mercadorias e/ou serviços abaixo especificados, a esta comissão, no endereço acima citado.
MUNICIPIO DE ISRAELANDIA - PREFEITURA, 09:00 HORAS DO DIA 06/02/2026
Item | Unidade | Qtdade. | Descrição do Produto | Marca/Modelo da Proposta | Valor Unitário | Total
1 | UN | 1 | BEBEDOURO INDUSTRIAL 100L TENSÃO 220V GÁS; R134A,. 140G VAZÃO NOMINAL;100L/H PRESSÃO OPERAÇÃO; MAXIMA DE 200 KPA, MINIMA 20KPA CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO; 485 L/H MEDIDAS; 1.36 X 72 X 70 CM PESO BRUTO; 42/45 KG INCLUIDO COM ELEMENTO FILTRANTE INDUSTRIAL GRAU DE FILTRAÇÃO; 1 E 5 MICRAS: VAZÃO MAXIMA; ATE 300 LITROS/ HORA MATERIAL; CARVÃO ATIVADO EM BLOCO; TEMPERATURA MAXIMA; 60°C; PRESSÃO MINIMA: 1 KGF/CM2; PRESSÃO MAXIMA: 7KGF/CM2; PERDA DE CARGA ; MEDIA DE 0,5 KGF/CM? VIDA UTIL: 6 MESES OU CONFORME SATURAÇÃO. INSTALAÇÃO INCLUSO. |  |  | 0
0
Prazo para entrega das mercadorias/serviços:_______dias. |  |  |  | ____________________,_____de_______________de_________
Condições de pagamento_________________________________ |  |  |  | Validade dos preços até _____/_____/__________
|  | Assinatura do Vendedor/Responsável:________________________________________________ |  | Telefone para contato: _____________________________________
Ass. e Carimbo do Fornecedor