TERMO DE REFERÊNCIA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL

1. DO OBJETO

O presente Termo de Referência tem por objeto a contratação de empresa especializada em construção civil para a execução de 02 (duas) Unidades Habitacionais de Interesse Social, a serem implantadas no Município de Monte do Carmo – TO, conforme projetos arquitetônicos e complementares, memorial descritivo, especificações técnicas, planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro integrantes do processo administrativo.

A execução das unidades habitacionais deverá observar rigorosamente os projetos e especificações técnicas aprovadas pela Administração Municipal, constituindo-se obrigação integral da contratada a perfeita e completa execução do objeto.

2. DA JUSTIFICATIVA TÉCNICA E ADMINISTRATIVA

A presente contratação justifica-se pela necessidade de atendimento à demanda habitacional do Município, notadamente de famílias em situação de vulnerabilidade social, promovendo condições mínimas de moradia digna, segurança, salubridade e conforto, em consonância com as políticas públicas municipais voltadas à habitação de interesse social.

A implantação das unidades habitacionais constitui medida de relevante interesse público, destinada à mitigação do déficit habitacional local, à melhoria das condições socioeconômicas da população beneficiária e ao fortalecimento da função social da política urbana municipal.

Ressalta-se que, embora o Município adote modelos técnicos de projeto amplamente consolidados no âmbito da política habitacional brasileira, a presente obra será integralmente custeada com recursos próprios municipais, não estando vinculada a programas federais, contratos de repasse ou instrumentos congêneres.

3. DO LOCAL DE EXECUÇÃO

As obras serão executadas em área pertencente ao Município de Monte do Carmo – TO, em local previamente definido e indicado nos projetos técnicos anexos, devidamente regularizado para fins de implantação das unidades habitacionais.

4. DA DESCRIÇÃO TÉCNICA DOS SERVIÇOS

4.1 Unidades Habitacionais

Cada unidade habitacional será executada conforme o projeto arquitetônico aprovado, contemplando, no mínimo:

- Sala de estar/jantar;

- Cozinha;

- 02 (dois) dormitórios;

- Banheiro social;

- Área de serviço;

- Circulações internas;

- Sistema estrutural, fundações, vedações e cobertura conforme projeto;

- Instalações elétricas, hidrossanitárias e sanitárias completas;

- Revestimentos, esquadrias, pisos, pinturas e demais acabamentos previstos;

- Atendimento integral às normas técnicas vigentes da ABNT.

4.2 Serviços Preliminares – Frente de Obra Específica

Os serviços preliminares serão executados em frente de obra específica, compreendendo, entre outros:

- Limpeza e preparo do terreno;

- Locação da obra;

- Implantação do canteiro;

- Instalações provisórias;

- Placa de identificação da obra;

- Demais serviços iniciais necessários à correta implantação do empreendimento.

5. DO VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO

O valor estimado para execução do objeto é de R$ 271.611,62 (duzentos e setenta e um mil, seiscentos e onze reais e sessenta e dois centavos), assim distribuído:

| Descrição | Quantidade | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$) |
| --- | --- | --- | --- |
| Unidade Habitacional de Interesse Social | 02 | 133.966,82 | 267.933,64 |
| Serviços Preliminares (frente separada) | 01 | 3.677,98 | 3.677,98 |
| VALOR TOTAL ESTIMADO |  |  | 271.611,62 |

6. DOS CRITÉRIOS DE ORÇAMENTAÇÃO

O orçamento estimativo foi elaborado com base nos seguintes parâmetros técnicos:

- Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI;

- Mês de referência: dezembro de 2025;

- Localidade: Estado do Tocantins;

- Regime: SINAPI não desonerado;

- BDI aplicado: 22,47%.

Os quantitativos e custos unitários foram definidos de forma compatível com os projetos e especificações técnicas, observando-se critérios de economicidade, razoabilidade e exequibilidade, conforme as boas práticas da engenharia civil.

7. DO PRAZO DE EXECUÇÃO

O prazo máximo para execução integral do objeto será de 150 (cento e cinquenta) dias corridos, contados a partir da emissão da Ordem de Serviço pela Administração Municipal.

O referido prazo contempla todas as etapas necessárias à completa execução da obra, incluindo mobilização, execução dos serviços preliminares, construção das unidades habitacionais, instalações, acabamentos, limpeza final, desmobilização e correção de eventuais inconformidades apontadas pela fiscalização.

Eventual prorrogação de prazo somente poderá ocorrer nas hipóteses legalmente admitidas, devidamente justificadas, formalizadas e autorizadas pela Administração, nos termos da legislação vigente.

8. DO REGIME DE EXECUÇÃO

A execução do objeto dar-se-á pelo regime de empreitada por preço global, sendo de inteira responsabilidade da contratada a execução integral dos serviços previstos, conforme projetos e especificações técnicas.

9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Constituem obrigações da contratada, sem prejuízo de outras previstas em lei:

- Executar os serviços rigorosamente conforme os projetos, especificações técnicas e normas da ABNT;

- Fornecer todos os materiais, equipamentos, ferramentas e mão de obra necessários;

- Apresentar ART de execução da obra;

- Cumprir integralmente as normas de segurança do trabalho;

- Manter diário de obras atualizado;

- Atender prontamente às determinações da fiscalização;

- Reparar, às suas expensas, quaisquer falhas ou defeitos constatados.

10. DA FISCALIZAÇÃO

A fiscalização da execução contratual será exercida por profissional técnico designado pelo Município, com competência para acompanhar, fiscalizar, medir e atestar os serviços executados, bem como exigir o fiel cumprimento das obrigações contratuais.

11. DAS MEDIÇÕES E PAGAMENTOS

Os pagamentos serão efetuados mediante medições mensais dos serviços efetivamente executados, devidamente atestadas pela fiscalização, observando-se o cronograma físico-financeiro aprovado e a disponibilidade orçamentária.

12. DA FONTE DE RECURSOS

As despesas decorrentes da presente contratação correrão exclusivamente à conta de recursos próprios do Município, devidamente consignados na dotação orçamentária correspondente.

13. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

A presente contratação reger-se-á, especialmente, pela:

- Lei nº 14.133/2021;

- Normas técnicas da ABNT;

- Demais legislações e regulamentos aplicáveis à espécie.

14. DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES

Integram o presente Termo de Referência:

- Projetos arquitetônicos e complementares;

- Memorial descritivo;

- Planilha orçamentária;

- Cronograma físico-financeiro.

15. DO ENCERRAMENTO

O presente Termo de Referência foi elaborado com observância estrita aos princípios da legalidade, economicidade, eficiência e interesse público, constituindo documento técnico hábil a subsidiar a contratação pretendida.

Monte do Carmo – TO, 03 de fevereiro de 2026.

__________________________________________
Engenheira Civil Denise Cristina O. Lima
CREA nº 303044/D