ANEXO III
MODELO DE PROPOSTA

Licitação: Concorrência Eletrônica 1/2025

Processo Administrativo: 57/2025

Objeto: Contratação de empresa especializada para a execução da substituição de telhas cerâmicas por telhas metálicas termo acústicas com reaproveitamento estrutural, do prédio da Câmara Municipal de Botucatu

Prazo de entrega e vigência: Conforme o edital.

Condição de pagamento: Conforme o edital.

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias

Local de execução: Câmara Municipal de Botucatu

A licitante declara que adotou Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) de:______% (______________), cujo detalhamento segue abaixo na tabela.

| MENOR PREÇO GLOBAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | SERVIÇOS | Unidade | Quantidade | VALORES (R$) |  |  |  |  |  |  | Memoria de Cálculo |
|  |  |  |  | Valor Unitário | Valor Unitário com BDI |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Mão de Obra | Material | Total | Mão de Obra | Material | Total |  |
|  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. AF_03/2022_PS | m² | 6,00 |  |  |  |  |  |  |  | 3,00mx2,00m |
| 2 | Tapume com telha metálica. Af_03/2024 | m² | 85,94 |  |  |  |  |  |  |  | 42,97m x 2,00 (perímetro do prédio x 2,00 de altura) |
| 3 | Retirada de telhamento em barro | m² | 376,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Retirada de ripas | m | 1.168,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Desinstalação técnica de equipamento hi-wall de 9.000 btu a 18.000 btu (evaporadora e condensadora) | un | 7,00 |  |  |  |  |  |  |  | 7 unidades |
| 6 | Desinstalação técnica de equipamento hi-wall de 24.000 btu a 60.000 btu (evaporadora e condensadora) | un | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  | 3 unidades |
|  | ESTRUTURA DA COBERTURA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Estrutura em terças para telhas perfil trapezoidal | m² | 105,00 |  |  |  |  |  |  |  | 21,00mx 5 unidades |
|  | TELHAMENTO - COBERTURA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Telhamento em chapa de aço com pintura poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com poliestireno expandido | m² | 376,98 |  |  |  |  |  |  |  | 20,60mx18,30m |
|  | CALHAS, RUFOS E CONDUTORES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 50 cm, incluso transporte vertical. AF_07/2019 | m | 82,98 |  |  |  |  |  |  |  | (20,60+6,64+6,64+18,3+ 18,30+6,25+6,25)m |
| 10 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m | m | 70,48 |  |  |  |  |  |  |  | (20,60+6,64+6,64+ 18,3+18,30)m |
| 11 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m | m | 66,27 |  |  |  |  |  |  |  | (7,00+12,80+12,80+12,80+ 12,80+2,30+5,77)m |
| 12 | Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. Af_06/2022 | m | 12,00 |  |  |  |  |  |  |  | 12,00m (Condutores adicionais) |
| 13 | Fornecimento e aplicação de selante p/calhas e rufos, tipo selacalha (veda calha), cor aluminio | m | 40,00 |  |  |  |  |  |  |  | 40,00m (Calha do fundo, apenas manutenção |
| 14 | Limpeza de calha de zinco | m | 40,00 |  |  |  |  |  |  |  | 40,00m (Calha do fundo, apenas manutenção) |
|  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Instalação de condicionador de ar tipo split, hi-wall, de 9.000 btu a 18.000 btu, incluso balanceamento da carga de gás de operação (exclusive equipamento) | un | 7,00 |  |  |  |  |  |  |  | 7 unidades |
| 16 | Instalação de ar condicionado tipo split, capacidade de 60.000 btus. R_05/2022 | un | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  | 3 unidades |
| 17 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | m³ | 27,50 |  |  |  |  |  |  |  | ((20,60x18,30)x0,04x1,20)+ (1.168x0,00125x1,10)+(6,00x1,30m) |
| 18 | Limpeza de telhado inclusive remoção do material recolhido | m² | 376,98 |  |  |  |  |  |  |  | 20,60mx18,30m |

| Total sem BDI e ES |  |
| --- | --- |
| Total do BDI |  |
| Total do Encargo Social |  |
| Total Geral |  |

| # DADOS DO PROPONENTE: |  |
| --- | --- |
| Nome: |  |
| Razão Social: |  |
| Endereço Completo: |  |
| CNPJ: |  |
| Telefone: |  |
| E-mail: |  |

A licitante declara que adotou Encargos Sociais (ES) de ______% (_________________), cujo detalhamento segue anexo.  (Anexar documento com o detalhamento dos encargos sociais da referida contratação)

Tabela de Preços Referencial para Medição Mensal

| Item | Descrição da Etapa | Valor da Etapa (R$) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Mobilização das equipes, montagem de tapumes, isolamento da áreas e etc. |  |
| 2 | Destelhamento beiral das seções 1,2 e 3 |  |
| 3 | Instalação das calhas, interligação dos condutores verticais e instalação dos rufos das seções 1,2 e 4 |  |
| 4 | Recolocação das telhas de beiral das seções 1,2 e 3 |  |
| 5 | Destelhamento definitivo e remoção das ripas da seção 1 |  |
| 6 | Instalação dos sarrafos e telhas definitivas da seção 1 |  |
| 7 | Realocação da tubulação de ar condicionado - 1 condensadora |  |
| 8 | Impermeabilização da tubulação de ar condicionado - 1 condensadora |  |
| 9 | Cobertura da junção das seções 1 e 2, e cumeeira |  |
| 10 | Destelhamento definitivo e remoção das ripas da seção 2 |  |
| 11 | Instalação dos sarrafos e telhas definitivas da seção 2 |  |
| 12 | Realocação da tubulação de ar condicionado - 1 condensadora |  |
| 13 | Impermeabilização da tubulação de ar condicionado - 1 condensadora |  |
| 14 | Cobertura da junção das seções 2 e 3, e cumeeira |  |
| 15 | Destelhamento definitivo e remoção das ripas da seção 3 |  |
| 16 | Instalação dos sarrafos e telhas definitivas da seção 3 |  |
| 17 | Cobertura geral das cumeeiras das seções 1,2 e 3 |  |
| 18 | Destelhamento beiral das seções 4,5 e 6 |  |
| 19 | Instalação das calhas, interligação dos condutores verticais e instalação dos rufos das seções 4,5 e 6 |  |
| 20 | Recolocação das telhas de beiral das seções 4,5 e 6 |  |
| 21 | Destelhamento definitivo e remoção das ripas da seção 4 |  |
| 22 | Instalação dos sarrafos e telhas definitivas da seção 4 |  |
| 23 | Realocação da tubulação de ar condicionado - 1 condensadora |  |
| 24 | Impermeabilização da tubulação de ar condicionado - 1 condensadora |  |
| 25 | Cobertura da junção das seções 4 e 5, e cumeeira |  |
| 26 | Destelhamento definitivo e remoção das ripas da seção 5 |  |
| 27 | Instalação dos sarrafos e telhas definitivas da seção 5 |  |
| 28 | Cobertura da junção das seções 5 e 6, e cumeeira |  |
| 29 | Destelhamento definitivo e remoção das ripas da seção 6 |  |
| 30 | Instalação dos sarrafos e telhas definitivas da seção 6 |  |
| 31 | Realocação da tubulação de ar condicionado - 1 condensadora |  |
| 32 | Impermeabilização da tubulação de ar condicionado - 1 condensadora |  |
| 33 | Cobertura geral das cumeeiras das seções 4,5 e 6 |  |
| 34 | Destelhamento beiral das seções 7, 8 e 9 |  |
| 35 | Instalação das calhas, interligação dos condutores verticais e instalação dos rufos das seções 7,8 e 9 |  |
| 36 | Recolocação das telhas de beiral das seções 7,8 e 9 |  |
| 37 | Destelhamento definitivo e remoção das ripas da seção 7 |  |
| 38 | Instalação dos sarrafos e telhas definitivas da seção 7 |  |
| 39 | Cobertura da junção das seções 7 e 8, e cumeeira |  |
| 40 | Destelhamento definitivo e remoção das ripas da seção 8 |  |
| 41 | Instalação dos sarrafos e telhas definitivas da seção 8 |  |
| 42 | Cobertura da junção das seções 8 e 9, e cumeeira |  |
| 43 | Destelhamento definitivo e remoção das ripas da seção 9 |  |
| 44 | Instalação dos sarrafos e telhas definitivas da seção 9 |  |
| 45 | Realocação da tubulação de ar condicionado - 1 condensadora |  |
| 46 | Impermeabilização da tubulação de ar condicionado - 1 condensadora |  |
| 47 | Cobertura geral das cumeeiras das seções 7,8 e 9 |  |
| 48 | Destelhamento beiral das seções 10, 11 e 14 |  |
| 49 | Instalação das calhas, interligação dos condutores verticais e instalação dos rufos das seções 10, 11 e 14 |  |
| 50 | Recolocação das telhas de beiral das seções 10, 11 e 14 |  |
| 51 | Destelhamento definitivo e remoção das ripas da seção 10 |  |
| 52 | Instalação dos sarrafos e telhas definitivas da seção 10 |  |
| 53 | Cobertura da junção das seções 10 e 11, e cumeeira |  |
| 54 | Destelhamento definitivo e remoção das ripas da seção 11 |  |
| 55 | Instalação dos sarrafos e telhas definitivas da seção 11 |  |
| 56 | Cobertura geral das cumeeiras das seções 10 e 11 |  |
| 57 | Destelhamento beiral das seções 12, 13 e 15 |  |
| 58 | Instalação das calhas, interligação dos condutores verticais e instalação dos rufos das seções 12, 13 e 15 |  |
| 59 | Recolocação das telhas de beiral das seções 12, 13 e 15 |  |
| 60 | Destelhamento definitivo e remoção das ripas da seção 12 |  |
| 61 | Instalação dos sarrafos e telhas definitivas da seção 12 |  |
| 62 | Cobertura da junção das seções 12 e 13, e cumeeira |  |
| 63 | Destelhamento definitivo e remoção das ripas da seção 13 |  |
| 64 | Instalação dos sarrafos e telhas definitivas da seção 13 |  |
| 65 | Realocação da tubulação de ar condicionado - 2 condensadoras |  |
| 66 | Impermeabilização da tubulação de ar condicionado - 2 condensadoras |  |
| 67 | Cobertura geral das cumeeiras das seções 12 e 13 |  |
| 68 | Remoção das coberturas das cumeeiras e instalação definitiva das cumeeiras das seções de 1 a 13 |  |
| 69 | Destelhamento definitivo e remoção das ripas da seção 14 |  |
| 70 | Instalação dos sarrafos e telhas definitivas da seção 14 |  |
| 71 | Cobertura geral das cumeeiras das seções 14 e 15 |  |
| 72 | Destelhamento definitivo e remoção das ripas da seção 15 |  |
| 73 | Instalação dos sarrafos e telhas definitivas da seção 15 |  |
| 74 | Realocação da tubulação de ar condicionado - 3 condensadoras |  |
| 75 | Impermeabilização da tubulação de ar condicionado - 3 condensadoras |  |
| 76 | Remoção das coberturas das cumeeiras e instalação definitiva das cumeeiras das seções de 14 e 15 |  |
| 77 | Revisão geral nas vedações rufos, cumeeiras, parafusos de fixação e entradas de tubulação de ar cond. |  |
| 78 | Manutenção e limpeza das calhas, rufos e condutores do telhado dos banheiros |  |
| 79 | Desmobilização das equipes, desmontagem dos tapumes, limpeza geral |  |

(CIDADE), (DIA) de (MÊS POR EXTENSO) de 2025.

______________________________

Assinatura do responsável